## Naslovnica
REKAPITULACIJA
| A. | GRADBENA DELA
| I. | Preddela | 0
| II. | Rušitvena dela in demontaže | 0
| III. | Zemeljska dela | 0
| IV. | Dela v betonu in armatura | 0
| V. | Tesarska dela | 0
| VI. | Ostala gradbena dela | 0
|  | Skupaj A. Gradbena dela | 0
| B. | OBRTNIŠKA DELA
| I. | Ograje, mreže in osenčenje | 0
| II. | Ključavničarska dela | 0
| III. | Pleskarska dela | 0
| IV. | Umatna trava | 0
| V. | Zasaditve | 0
| V. | Ozemljitev | 0
|  | Skupaj B. Obrtniška dela | 0
|  | Skupaj GOI dela | 0
| C. | IGRALA IN OSTALA OPREMA IGRIŠČA
| I. | Oprema | 0
| II. | Igrala | 0
|  | Skupaj C. Oprema in igrala | 0
| D. | NEPREDVIDENA DELA
| D1. | Nepredvidena dela (10% A+B) | 0
|  | Skupaj D. Nepredvidena dela | 0
|  | SKUPAJ A+B+C+D | 0
|  | DDV 22 % | 0
|  | VSE SKUPAJ z DDV-jem | 0

## Predračun
A. | GRADBENA DELA
Uvod
Vsa dela in vgrajeni materiali na objektu morajo biti izvedena strokovno, kvalitetno ter po določilih veljavnih predpisov in standardov. V ceno za enoto je treba upoštevati ves horizontalni in vertikalni transport, ter vsa pripravljalna in zaključna dela. Za izvedbo del se mora izvajalec posluževati lastnih pomožnih sredstev, ki naj bodo zajeti v ceno za enoto. Prav tako je izvajalec odgovoren za varnost mimoidočih ter za morebitno škodo, ki bi nastala tako na objektu, kot tudi na sosednjih objektih ter javnih površinah. Izvajalec se zaveže dostaviti investitorju vse ateste za vgrajene materiale. Izvajalec je dolžan priskrbeti vsa dovoljenja za uporabo javne površine vključno s plačilom pristojbin.
Za točno izdelavo ponudbe, glej tehnični opis in risbe načrta arhitekture!
I. | Preddela
1. | Varstveni ukrepi: označbe, gradbiščne ograje in začasne ograje ob menjavi zagraditve igrišča, ostala dela in varstveni ukrepi | skupaj | 1 | 0 |  | 0
2. | Zakoličba zidov in ograj | skupaj | 1 | 0 |  | 0
3. | Zakoličba zunanjih površin otroškega igrišča | skupaj | 1 | 0 |  | 0
4. | Zakoličba lokacije igral: varnostna površina igral in temelji igral | skupaj | 1 | 0 |  | 0
| Skupaj I. Preddela |  |  | 0 |  | 0
II. | Rušitvena dela in demontaže
1. | Posek grmovja-žive meje višine preko 3,00 m, razrez, nakladanje in odvoz na predpisano deponijo | m1 | 130 | 0 |  | 0
2. | Posek večjih dreves presek debla do 30 cm, razrez, nakladanje in odvoz na predpisano deponijo | kom | 3 | 0 |  | 0
3. | Izkop korenin žive meje, nakladanje in odvoz na predpisano deponijo | m1 | 130 | 0 |  | 0
4. | Izkop drevesnih panjev, nakladanje in odvoz na predpisano deponijo | kom | 3 | 0 |  | 0
5. | Demontaža velikih igral z izkopom, razbijanjem temeljev, delno razstavljanje igral, nakladanje in odvoz na deponijo za hrambo.
a. | kombinirano igralo s hiško | kom | 1 | 0 |  | 0
b. | gugalnica | kom | 1 | 0 |  | 0
c. | vrtiljak | kom | 1 | 0 |  | 0
6. | Demontaža malih igral z izkopom, razbijanjem temeljev, nakladanje in odvoz na deponijo. | kom | 2 | 0 |  | 0
7. | Demontaža gumiranih plošč, nakladanje in odvoz na predpisano deponijo s stroški deponiranja. | m2 | 85 | 0 |  | 0
8. | Demontaža-izkop robnikov dim. 10/25 cm z rušenjem temeljev. Nakladanje temeljev in odvoz na predpisano deponijo s stroški deponiranja | m1 | 140 | 0 |  | 0
9. | Rušenje tlaka iz kulir plošč vključno s cementno malto, nakladanje odvoz in stroški deponiranja. | m2 | 85 | 0 |  | 0
10. | Rušenje podložnega tlaka (pod gumi ploščami) z nakladanjem in odvozom na deponijo s stroški deponiranja. | m2 | 85 | 0 |  | 0
11. | Demontaža panelene ograje višine do 2,00 m kompletno s stebri, izkopom in rušenjem temeljev. Nakladanje in odvoz na deponijo s stroški deponiranja. | m1 | 80 | 0 |  | 0
12. | Demontaža kovinske ograje obrtniške izdelave vbetonirane v podlago. Višina ograje do 1,00 m1. Nakladanje in odvoz na deponijo s stroški deponiranja. | m1 | 20 | 0 |  | 0
13. | Demontaža obstoječega senčila na kovinski pergoli z nakladanjem in odvozom na deponijo s stroški deponiranja | m2 | 24 | 0 |  | 0
14. | Demontaža betonskih kanalizacijskih pokrovov 40/40-60/60 cm z nakladanjem, odvozom na deponijo in stroški deponiranja. | kom | 14 | 0 |  | 0
15. | Nakladanje premične opreme igrišča in odvoz na deponijo s stroški deponiranja | kpl | 1 | 0 |  | 0
| Skupaj II. Rušitvena dela in demontaže |  |  | 0 |  | 0
III. | Zemeljska dela
1. | Površinski izkop humusa z nakladanjem materiala in odvozom na deponijo trajno deponijo s stroški deponiranja. Obračun v raščenem stanju. | m3 | 69 |  | 0 | 0
2. | Široki izkop z nakladanjem materiala in odvoz na trajno deponijo s stroški deponiranja. Obračun v raščenem stanju. | m3 | 10 |  |  | 0
3. | Izkop temeljnih jarkov z nakladanjem materiala in odvoz na trajno deponijo s stroški deponiranja. Obračun v raščenem stanju. | m3 | 34 |  |  | 0
4. | Izkop točkovnih temeljev z nakladanjem materiala in odvoz na trajno deponijo s stroški deponiranja. Obračun v raščenem stanju. | m3 | 8 |  |  | 0
5. | Izkop in nakladanje tamonskega ali drugega nasutja, nakladanje in odvoz na trajno deponijo s stroški deponiranja. | m3 | 26 |  |  | 0
6. | Planiranje dna raznih izkopov in utrjevanje. | m2 | 465 |  |  | 0
7. | Dobava, dovoz, prenos zemljine, vgrajevanje v plasteh in utrjevanje. (Zasipi za zidovi in dvig planuma igrišča na projektirano višino.) | m3 | 120 |  |  | 0
8. | Dobava in dovoz humusa, razgrinjanje v debelini 20 cm, priprava za sejanje trave. | m3 | 40 |  |  | 0
9. | Dobava in položitev gradbenega filca 150 g/m2. | m2 | 470 |  |  | 0
10. | Dobava, dovoz, prenos in vgrajevanje in utrjevanje tampona 0-34 mm | m3 | 70 |  |  | 0
11. | Dobava, dovoz, prenos in vgrajevanje in utrjevanje peska 0-4 mm | m3 | 23 |  |  | 0
12. | Dobava, dovoz, prenos in vgrajevanje filtra drenaže 4-8 mm. | m3 | 5 |  |  | 0
13. | Prekop obstoječe zelenice, freziranje, čiščenje odpadkov in ravnanje za sejanje trave | m2 | 200 |  |  | 0
| Skupaj III. Zemeljska dela |  |  |  |  | 0
IV. | Dela v betonu in armatura
1. | Dobava, dovoz in vgrajevanje podložnega betona C15/20 | m3 | 8 | 0 |  | 0
2. | Dobava, dovoz in vgrajevanje betona C 25/30 (temelji in zid), presk konstrukcije 0,12-0,30 m3/m2 | m3 | 25 | 0 |  | 0
3. | Dobava,dovoz, krivljenje in vgrajevanja armaturnih mrež | kg | 1200 | 0 |  | 0
4. | Dobava, dovoz, krivljenje in vgrajevanje rebraste armature do fi 12 mm | kg | 600 | 0 |  | 0
5. | Dobava, dovoz in vgrajevanje betona C25/30 v točkovne temelje-ograje in igrala, povprečni presek 0,12 -0,30 m3/kom | m3 | 7 |  |  | 0
| Skupaj IV. Dela v betonu in armatura |  |  | 0 |  | 0
V. | Tesarska dela
1. | Opaž temeljev- temeljne plošče z ostalimi deli | m2 | 30 | 0 |  | 0
2. | Dvostranski opaž zidov s podpiranjem. V ceno zajeti trikotne letvice po vseh robovih, porebno obdelavo betona z brušenjem in sanacijo s FCM. | m2 | 120 | 0 |  | 0
3. | Vložki za prehod inštalacij 20/20 cm v temelju širine 60 cm. | kom | 5 | 0 |  | 0
4. | Opaž točkovnih temeljev za stebre ograje in stebre vrat. | m2 | 33 |  |  | 0
5. | Dobava in vgraditev PVC cevi fi 110 mm, dolžine 400 mm za montažo ograje in stebre vrat (cev v točkovne temelje ali zidove). | kom | 44 |  |  | 0
5. | Dobava in vgraditev PVC cevi fi 150 mm, dolžine 500 mm za montažo ograje in stebre vrat (cev v točkovne temelje ali zidove). | kom | 6 |  |  | 0
| Skupaj V. Tesarska dela |  |  |  |  | 0
VI. | Ostala gradbena dela
1. | Dobava in položitev robnikov 5/20 cm v betonsko podlago z obbetoniranjem robnikov in fugiranjem spojev | m1 | 90 |  |  | 0
2. | Dobava in položitev robnikov 10/20 cm v betonsko podlago z obbetoniranjem robnikov in fugiranjem spojev | m1 | 20 |  |  | 0
3. | Dobava in položitev pranih kulir plošč, položitev cementno malto, fugiranje s FCM | m2 | 190 |  |  | 0
4. | Dobava in vgradnja betonskih pokrovov na jaške vključno z dobetoniranjem ali nižanjem štemanjem jaška višine do 20 cm. Pokrovi 40/40 do 60/60 cm | kom | 7 |  |  | 0
5. | Dobava in vgradnja betonskih pokrovov na jaške vključno z dobetoniranjem ali nižanjem štemanjem jaška višine do 50 cm. Pokrovi 40/40 do 60/60 cm | kom | 5 |  |  | 0
6. | Dobava in vgranja drenažne cevi fi 120 mm, vključno z zaglajeno betonsko muldo. | m1 | 30 |  |  | 0
7. | Priklop drenaže na kanalizacijski jašek : preboj in obdelava jaška | kom | 1 |  |  | 0
8. | Dobava in montaža tipskih podstavkov za kontejnerje (odvoza odpadkov). Velikost podstavka 1,45x1,18m. | kom | 6 |  |  | 0
| Skupaj VI. Ostala gradbena dela |  |  |  |  | 0
B. | OGRAJE IN MREŽE
I. | Ograje, mreže in osenčenje
1. | Dobava in montaža nove panelne ograje v=2,00 m kot npr.: Palisada panelna ograja FAX 3D EF. Paneli širine 2500 mm, višine 2030 mm, okno 50/200 mm, žica fi 4,8/5,00mm, stebri pripadajoči Fax EF, dim. min 40x60mm s sidranjem v temelj, skupna dolžina stebra do 3,00 m. Vse vroče cinkano in plastificirano s poliestrom, barva zelena RAL 6005. Sidranje stebrov v sidrno temeljno odprtino z zalivanjem s CM. | m1 | 90 | 0 |  | 0
2. | Dobava in montaža nove ograje v=0,63 m kot npr.: Palisada Ritmo. Ograja izdelana iz vroče cinkanih in plastficiranih panelov, fi 4,8 mm, okna 50/200 mm, stebri min 60 mm s sidranjem v točkovni temelj ali zid vse pocinkano in plastificirano zelena RAL 6005. Sidranje stebrov v sidrno temeljno odprtino z zalivanjem s CM. Opomba : Ograja mora biti brez ostrih robov ali podaljškov žic-zagraditev za otroke I. starostne skupine. | m1 | 26 | 0 |  | 0
3. | Posnetek mer in izdelava ter montaža dvokrilnih vrat osebnega prehoda dim. 1,50/2,00 m, opremljena z nasadili min fi 12 mm, ključavnica, kljuka, cilindrični vložek in zapahi. Stebri min. 100/100 mm. Sidranje stebrov v sidrno temeljno odprtino z zalivanjem s FCM. (vrata zagraditve za ekološki otok). | kom | 1 | 0 |  | 0
4. | Posnetek mer in izdelava ter montaža vrat osebnega prehoda dim.1,00/0,60 m, opremljena z nasadili min fi 12 mm, ključavnica, in kljuka s trotočkovnim oprijemom. Svetla širina med profili 60 mm. Stebri min. 80/80 mm. Sidranje stebrov v sidrno temeljno odprtino z zalivanjem s FCM. (vrata zagraditve za otroke I. starostne skupine.) | kom | 1 | 0 |  | 0
5. | Servisiranje obstoječih vrat : Uravnavane zapiranja. | kom | 3 |  |  | 0
6. | Menjava varnostne trotočkovne ključavnice | kom | 1 |  |  | 0
7. | Dobava in mrežne tkanine za senčenje Tip Comercial-05. Vpetje v namenske AL profile z utorom na obstoječo konstrukcijo. | m2 | 24 |  |  | 0
| Skupaj I.Ograje, mreže in osenčenje |  |  |  |  | 0
II. | Ključavničarska dela
1. | Razna ključavničarska deala izvedena na obstoječih ograjah ali drugih elementih. VKV ključavničar. | ur | 10 | 0 |  | 0
| Skupaj II. Ključavničarska dela |  |  |  |  | 0
III. | Pleskarska dela
1. | Obnova opleska obstoječe kovinske pergole. Odstranitev barve, zaščita pred rjavenjem, temeljna barva in komplet barvanje obstoječe konstrukcije. Obračun po m2 tlorisa pergole. | m2 | 24 |  |  | 0
2. | Slikanje pasa fasade po izvedbi del v območju fasade po vzorcu obstoječe fasade | m2 | 80 |  |  | 0
| Skupaj III. Pleskarska dela |  |  |  |  | 0
IV. | Umetna trava
SPLOŠNE ZAHTEVE ZA VARNOSTNO PODLAGO:
Podlaga pod igrali pa mora ustrezati višini padca predpisani za posamezno igralo in varnostnim standardom (SIST EN 1177)
Za varnostno podlago za vsa igrala se izbere varnostni sistem umetne trave za otroška igrišča kot npr. Greenstudio Safe +.
Sistem je sestavljen iz PE absorbcijske podloge, umetne trave iz fibriliranih PE vlaken, kremenovega polnila in pirpavljene nosilne podlage.
V ceno umetne trave, višina vlaken 24mm, material PE raven monofilament, zajeto polnjenje. Polnjenje okrogel, pran in plamensko sušen kremenov pesek velikosti 0,4-1,0mm. Količina polnila 25kg/m2.
1. | Dobava in položitev umetne trave deb. min 24 mm zerlene barve. Sintetična trava preproga polnjena s kremenčevim peskom, material PE raven monofilament, kakovost vlaken UV stabilizirana ustreztna standardu DIN 53387 brez vsebnosti svinca ali kadmija, skupna teža 2070 g/m2 kot npr. PLAYZONE za sistem Greenstudio Safe +. Obračun po enotni ceni. Barvo potrdi projektant. | m2 | 420 |  |  | 0
2. | Dobava in položitev umetne trave deb. min 24 mm modre barve v obliki figur v modri barvi z nekaj belimi napisi. Sintetična trava preproga polnjena s kremenčevim peskom, material PE raven monofilament, kakovost vlaken UV stabilizirana ustreztna standardu DIN 53387 brez vsebnosti svinca ali kadmija, skupna teža 2070 g/m2 kot npr. PLAYZONE za sistem Greenstudio Safe +. Obračun po enotni ceni. Barvo in napise potrdi projektant. | m2 | 50 |  |  | 0
3. | Dobava in montaža varnostne GRS Shockpad podlage, kot npr. sistem Greenstudi Safe +.
a. | višina padca do 140 cm, debelina podlage 24 mm (projekt UT2) | m2 | 22 |  |  | 0
b. | višina padca do 190 cm, debelina podlage 35 mm (projekt UT3) | m2 | 20 |  |  | 0
c. | višina padca do 260 cm, debelina podlage 55 mm (projekt UT4) | m2 | 68 |  |  | 0
4. | Dobava in montaža PVC roba za višinske razlike ob varnostni podlagi | m1 | 125 |  |  | 0
| Skupaj IV. Umetna trava |  |  |  |  | 0
V. | Zasaditve
1. | Sejanje trave, s pripravo in negovanjem in 1. košnja pred predajo investitorju | m2 | 200 |  |  | 0
2. | Nabava drevesa in transport do mesta vsaditve, izkop in priprava sadilnih jam skladno s pogoji za posamezno vrsto drevesa in sajenje. V postavki vključiti: - izkop sadilne jame velikosti min. 1,5 x premer bale - vstavitev koreninske zaščite - pognojitev z namenskimi gnojili prilagojenimi izbranimi vrsti - vsaditev drevesa vključno z zemeljsko balo - nabava in vgrajevanje rodovitne zemlje za dodajanje v sadilne jame dreves - zalivanje - odvoz odvečnega materiala in planiranjem po končanih delih - zaščito dreves tekom gradnje - pritrjevanje dreves na količke V ceni zajeti izvedbo fiksiranja z lesenimi impregniranimi koli (po tri povezane kole višine 2,5-3 m na drevo) in ostalimi pomožnimi deli. Razporeditev dreves po površinskem saditvenem načrtu. Ponuja se drevesa z obsegom debla na višini 1m kot je razvidno iz popisa. Pri velikosti oz kakovosti dreves se upošteva obseg debla, četudi višina ni enaka napisani! Višine dreves so mišljene kot nabavne višine. Upoštevati vse zahteve relevantnih standardov DIN 18915,18916,18917,18918,18919 .
a. | Sterilne murve, črne, brez plodov, obseg 18 - 20 cm, | kom | 2 |  |  | 0
b. | Likvidambar oziroma ameriški ambovec, obseg 12 - 14 cm, | kom | 1 |  |  | 0
| Skupaj V. Zasaditve |  |  |  |  | 0
VI. | Ozemljitve
Seznam materiala z montažo brez gradbenih del (izkopi, zasutja...):
1. | Rf ozemljitveni valjanec 30x3,5 mm, položen v zemljo | m1 | 270 | 0 |  | 0
2. | Rf križne sponke | kom | 70 | 0 |  | 0
3. | Izdelava spojev Rf valjanca na kovinski steber ograje. Komplet z vijačenjem in drobnim materialom. | kpl | 50 | 0 |  | 0
4. | Izdelava spojev galvanskih povezav med posameznimi paneli ograje in stebri ograje (mostički). Komplet z vodnikom P/F 6mm2 dolžine cca 50cm, sponkami in vijačenjem. | kpl | 50 | 0 |  | 0
5. | Izdelava spojev galvanskih povezav kovinske konstrukcije igral z vijačenjem, (izvedeno nevidno - pod tlakom), Komplet z vodnikom P/F 16mm2 dolžine cca 50cm, sponkami in vijačenjem. | kpl | 15 | 0 |  | 0
6. | Meritve ozemljitve in galvanskih povezav igral, komplet | kpl | 1 | 0 |  | 0
| Skupaj VI. Ozemljitve |  |  |  |  | 0
C. | IGRALA IN OSTALA OPREMA IGRIŠČ
I. | Oprema
1. | Dobava in postavitev zunanje mize 150 cm-zložljiva, kot artikel 21HW4SZ01-Ječnik d.o.o. | kom | 4 |  |  | 0
2. | Dobava in postavitev zunanje klopi 150 cm, kot artikel 21HW5SD00-Ječnik d.o.o. | kom | 8 |  |  | 0
3. | Opzorine table, navodila za varno uporabo | kom | 2 |  |  | 0
| Skupaj I.Oprema |  |  |  |  | 0
II. | Igrala | [5 empty] | Poleg cene ponudnik vpiše dobavitelja in št. iz kataloga
SPLOŠNE ZAHTEVE IGRALA:
Vsa igrala morajo ustrezati zahtevam varnostnega standarda SIST EN 1176, podlage pod njimi pa standardu SIST EN 1177.
Vsa igrala morajo biti postavljena varno z upoštevanjem predpisanih varnostnih con po SIST EN 1176, podlaga pod igrali pa mora ustrezati višini padca predpisani za posamezno igralo in varnostnim standardom (SIST EN 1177)
Komercialne navedbe in slike služijo lažjemu razumevanju investitorjeve zahtevane kakovosti, prostorske razpoložljivosti, varnostnih zahtev, estetskega izgleda igral, igralne vrednosti igral.
Zahtevana garancija za igrala: 10 let na nosilno konstrukcijo, 2 leti na mobilne dele.
Vsa igrala morajo biti namenjena za zunanjo postavitev za javne prostore in visoko vandalsko odporna.
Ponudnik naj navede proizvajalca in tehnične karakteristike igral in opreme ter piloži certikifate o skladnosti s standardom ter prospekte ponujenih igral s slikami in z merami.
Ponudnik naj priloži slike in prospekte igral z merami in tehničnim opisom ter cerifikate o skladnosti s standardom EN1176 ter prej navedene ISO certifikate proizvajalca.
Ponudbene cene naj vsebujejo kompletno dobavo in montažo igral, vključno z vsemi dodatnimi deli kot npr. vsi transporti in stroški dvigal, temeljenja ipd.
Proizvajalec igral, vadbene opreme in športne opreme mora imeti naslednje certifikate: ISO 14001 – sistem okoljskega upravljanja ISO 45001 - sistem upravljanja z zdravstvenimi in varnostnimi tveganji ISO 9001 - sistem upravljanja kakovosti ISO 50001 – sistem upravljanja z energijo
Dokončno obliko in barvo posameznega igrala potrdi uporabnik, investitor in projektant.
Oznaka v risbi: igralo 1
1. | Dobava in montaža igralne mizice s stolčki za malčke. Mizica naj bo trikotno oblikovana, zaokrožena z nesnemljivo skledo iz kalupljenega polietilena na sredini, na površini najbodod igralne vdolbine, plošča mize naj bo iz Eco-core panela 19 mm iz recikliranega HDPE, ob vsaki stranici naj bo po en trikotno zaokrožen stolček, vsi štirje elementi naj bodo postavljeni na jekleni cevni konstrukciji in zmontirani v prst s sidranjem. Igralo naj bo v barvni kombinaciji osnovnih barv modra, rumena in rdeča. | kos | 1 |  |  | 0
Igralo primerno za starost otrok: 6m+
Mere igrala: d 135 cm, š 128 cm, v 42 cm, maksimalna višina padca z igrala naj ne bo večja od 22 cm, velikost varnostnega območja naj ne bo večja od 15 m2. Igralo kot npr. KOMPAN PCM502.
Oznaka v risbi: igralo 2
2. | Dobava in montaža kombiniranega igrala za večje otroke. Igralo naj ima dva igralna kvadratna stolpa z različno visokima platformama, oba stolpa naj imata dvokapni strehi, med sabo naj bosta povezana s plezalno mrežo, ki ima dodatne igralne diske. Na višji stolp lahko otroci splezajo po polkrožni plezalni mreži ali navpični kovinski lestvi, z njega pa se spustijo po zaviti "gasilski" cevi. Stolp naj ima didaktične gravure v igralnih panelih iz Ecocore panelov iz recikliranega HDPEja, v pritlični etaži pa naj ima igralni didaktični panel 3 v vrsto. | kos | 1 |  |  | 0
Na drugi - nižji stolp naj vodijo udobne stopnice z vstopno ploščadjo, ki omogočajo vstop tudi gibalno oviranim otrokom, te stopnice naj imajo didaktično okrašeno ograjo. Na stolp se lahko otroci povzpno tudi po nagnjeni vrvni lestvi ali pa navpični kovinski lestvi, s stolpa pa vodi tobogani iz kalupljenega polietilena. Vse vrvi na igralu naj bodo tip Hercules, to je jeklenice opletene in indukcijsko pritaljene s PES prejo črne barve. Konstrukcija igrala je narejena iz stebrov, ki so proizvedeni iz reciklirane umetne mase in ojačeni s tekstilno armaturo, ves material stebrov je v celoti recikliran. Podzemni del stebrov je kovinski.
Igralo primerno za starost otrok: 4+
Mere igrala: d 382 cm, š 631 cm, v 382 cm, maksimalna višina padca z igrala naj ne bo večja od 246 cm, velikost varnostnega območja naj ne presega 55 m2. Igralo kot npr. KOMPAN PCM212321.
Oznaka v risbi: igralo 3
3. | Dobava in montaža kovinske gugalnice z vrvnim gnezdom s premerom 100 cm. Igralo naj ima jekleno pocinkano portalno konstrukcijo iz jeklenih cevi in vroče pocinkano nepobarvano prečko na višini 250 cm, na prečko naj bo na verigah iz nerjavečega jekla obešeno vrvno gnezdo z vrvmi Hercules , to je jeklenimi z indukcijsko pritaljeno PES prejo črne barve, gnezdo naj ima gumene zaščitne bamperje z vseh 4 strani. | kos | 1 |  |  | 0
Igralo primerno za starost otrok: 2+
| Mere igrala: d 319 cm, š 184 cm, v 255 cm, maksimalna višina padca z igrala naj ne bo večja od 144 cm, velikost varnostnega območja naj ne presega 18 m2. Barvo igrala potrdi projektant. Igralo kot npr. KOMPAN KSW92008. |  |  | 0
Oznaka v risbi: igralo 4
4. | Dobava in montaža vključujoče vzmetne multiprevisnice prilagojene za lažji vstop otrok z gibalnimi oviranostmi. Igralo naj ima osrednjo stojno ploščad iz nedrsne HDPE plošče pritrjeno na konstrukcijo, ki jo podpirajo 4 industrijske vzmeti, ki so tako močne, da ne morejo priščipniti rok ali nog otrok. Na vsako stran naj bosta nameščeni posebno udobni sedali, ki omogočata vzporedno sedenje dveh oseb s povdarkom na trdni podpori stopal, hrbta in meč ter trdno dobro vidno rumeno držalo po celi širini sedala. Obe sedali naj imata na eni strani trdno podporo za roke, na drugi pa naj bosta odprti, da je vstop za gibalno ovirane osebe lažji, barve na igralu naj bodo osnovne in živahne, da so bolj vidne za otroke s slabšim vidom. | kos | 1 |  |  | 0
Igralo primerno za starost otrok: 3+
| Mere igrala: d 349 cm, š 108 cm, v 93 cm, maksimalna višina padca z igrala naj ne bo večja od 100 cm, velikost varnostnega območja naj ne presega 20 m2, Igralo kot npr. KOMPAN PCM162. |  |  | 0
Oznaka v risbi: igralo 5
5. | Dobava in montaža igralne hišice s predprostorom in didaktičnimi elementi ter igralnimi mizicami v hišici in pred za njo. Hišica naj ima dva vhoda. Naj ima dvokapno streho, narejena naj bo iz Eco core recikliranih panelov debelih 19 mm. | kos | 1 |  |  | 0
Igralo primerno za starost otrok: 6m+
| Mere igrala: d 185 cm, š 132 cm, v 146 cm, maksimalna višina padca z igrala naj ne bo večja od 33 cm, velikost varnostnega območja naj ne presega 18 m2. Igralo kot npr. KOMPAN M7000. |  |  | 0
Klopi
6. | Dobava in montaža igralne klopi iz kalupljenega polietilena, klop naj bo votla, polni naj se z vodo, naj ima izsek 1/3 kroga, mere izdelka 194 cm x 130 cm x 40 cm. Izdelek kot npr. OUT-sider LOOP ARC rumen. | kos | 2 | 0 |  | 0
7. | Dobava in montaža igralne klopi iz kalupljenega polietilena, klop naj bo votla, polni naj se z vodo, naj ima izsek 1/3 kroga, mere izdelka 194 cm x 130 cm x 40 cm. Izdelek kot npr. OUT-sider LOOP ARC zelen. | kos | 2 | 0 |  | 0
8. | Dobava in montaža ravne votle igralne klopi iz kalupljenega polietilena, klop naj se polni z vodo in sidra v tla, mere izdelka 200 cm x 40 cm x 40 cm. Izdelek kot npr. OUT-sider LOOP LINE moder. | kos | 2 | 0 |  | 0
| Skupaj II.Igrala |  |  |  |  | 0

## količine (hidden)
ŠPORTNO REKREACIJSKI PARK MOVRAŽ
A. | Košarkaško igrišče
| površina | (21,0*15,0) |  | 315
| obseg | (21,0+15,0)*2 |  | 72
| vrata 5,0m |  |  | 1
| prata prehod |  |  | 1
| ograja neto |  |  | 65
lovilna mreža v=6,00 m1
|  | 9,00*6*2 |  | 108
| stebri 6+1 |  | 3*2 | 6
B. | Nogometno igrišče
| površina igrišča |  | (45*21) |  | 945
| površinski izkop |  | (45*21*0,35) |  | 330.75
| tampon |  | (45*21*0,30) |  | 283.5
ograja (1x prečna v grupi) -košarkaško igrišče
|  |  | 45+21+45 |  | 111
lovilna mreža v=6,00 m1
|  | 12,00*6*2 |  |  | 144
| stebri 6+1 |  | 4*2 |  | 8
| popravilo vrat |  |  |  | 2
C. | Otroško igrišče
| površina |  | 12,0*10,0 |  | 120
| Obseg |  | 10+12+10 |  | 32
| vrata 1,0 |  |  |  | 1