## H7¦P_Razsv.
H/6. |  | CESTNA RAZSVETLJAVA
Splošna določila za elektromontažna dela:
OPOMBA: Za vse postavke velja. Da je v ceni upoštevana dobava, usklajevanje z naročnikom in ostalimi izvajalci, montaža in montažni material.
1. Pred nabavo svetil se mora pridobiti soglasje upravljalca cestne razsvetljave.
2. Gradbena dela v območju trapeznega prehoda za pešce so zajeta v gradbenem delu
|  | Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
ELEKTROMONTAŽNA DELA
H/6. | 1 | Dobava in polaganje kabelskih vodnikov tipa NYY-J v delno v kabelsko kanalizacijo delno na kabelske police in sicer
|  | 5×10 + 2,5mm2 | m | 50 | 0 | 0
H/6. | 2 | Izdelava kabelskih glav v tehniki povijanja (Raychem), komplet z vsem potrebnim materialom vključno z ustreznimi kabelskimi čevlji in priklopom in sicer na kablih:
|  | 5×10 mm2 | kom | 2 | 0 | 0
H/6. | 3 | Dobava in polaganje kabelskih vodnikov tipa NYY-J v kabelsko kanalizacijo in sicer
|  | 5×6mm2 | m | 160 | 0 | 0
H/6. | 4 | Dobava in montaža kandelaberske svetilke tip K1 in sicer:
Dobava in postavitev ravnega (konusnega) kovinskega vročecinkanega kandelabra višine h = 5 m prirejen za montažo na prirobnico , barvan skladno z zahtevo investitorja, III. vetrovna cona (30 m/s), montažana že pripravljen temelj , ob vznožju opremljenega z odprtino s pokrovom za montažo varovalno - spončne letve, na vrhu pripravljen za natično montažo svetilke na trn fi 60mm. Kandelaber mora biti antikorozivno zaščiten s pomočjo vročega cinkanja. Na kandelabru mora biti vijak za izvedbo ozemljitve S kandelabrom se dobavi ves potreben montažni pribor in material vključno z sidrno ploščo in sidri. Kandelaber mora biti usklajen s SIST EN 40, izvedena antikorozijska zaščita pa s SIST EN 1461. Na oziroma v kandelaber se vgradi:
1 kom tipska varovalno - spončna letev z vgrajenimi 1 kom cevnih varovalk 6A kompaktne izvedbe tipska
1 kom LED svetilko 21W, 3000 K, 2455 lm, cestna optika , kot npr. Thorn, URBA S 12L50 SC ANT BP CL2 8M MTP60 L730 (STD) prenapetostna zaščita 4 kV, ravno steklo, nagib 0°, komplet s priključnim kablom in priključitvijo.
nastavitev parametrov svetilke
ožičenje kandelabra z vodnikom tipa NYY-y 5x2,5 mm2, v dolžini 5 m
drobni in ostali montažni material
|  | komplet | kom | 7 | 0 | 0
H/6. | 5 | Dobava in polaganje ozemljitvenega valjanca Fe-ZN 20x4 mm, v že izkopan rov kabelske kanalizacije in sicer 20 cm nad temenom zgornje cevi kabelske kanalizacije | m | 170 | 0 | 0
H/6. | 6 | Izdelava ozemljitvenih spojev na posameznem kandelabru, omaricah in ozemljitev prenapetostne zaščite s pomočjo vijačnega spoja, (1,5m valjanec 25x4mm, 1 kom križna sponka) komplet z vsem potrebnim materialom
|  | komplet | kom | 8 | 0 | 0
H/6. | 7 | Dobava in montaža razdelilnika - prižigališča Rprp
Razdelilnik je izdelan kot tipska omarica iz inox materiala dimenzij 0,6×1,0×0,3m, v zaščitni stopnji IP 65, za zunanjo stensko montažo, zaprta z vrati opremljenimi s tipsko ključavnico uprabnika. V omaro se vgradi naslednja oprema:
1 kom glavno stikalo 40A, 1-0, 3.p, montaža na nosilec 1 kom preklopno stikalo 16A, 1-0-2, 1.p montaža na nosilec 1 kom moćnostni kontaktor 25A, 3.p, krmilna U 230VAC 1 kom krmilna ura tipa ASTROLOCK 2, komplet s parametriranjem 1 kom prenapetostna zažčita 4.p, 25kA 1 kom varovalčni odklopilnik Tztan II, 63A, 3.p, vklju čno z var.vložki 63A 1 kom instalacijski ofklopnik 1.p, B karakteristika 10 kA, razni 3 kom instalacijski ofklopnik 3.p, B karakteristika 10 kA, razni 4 kom Pg uvodnice razne vrstne sponke, drobni spojni in vezni material
|  | komplet | kom | 1 | 0 | 0
H/6. | 8 | Priklop novega dovoda v vozliščnem razdelilniku objekta:
v obstoječem vozliščnem razdelilniku objekta se izvede priklop novega dovoda do Rprp in sicer s kablom tipa NYY-J 5×10mm2, komplet z vsem materialom in delom
|  | komplet | kom | 1 | 0 | 0
H/6. | 9 | Izdelava mehanske zaščite kabelskih potekov po fasadi in podpornem zidu okrog parkirišča. Zaščita se izdela s pomočjo kabelskih polic PK
|  | komplet | m | 5 | 0 | 0
H/6. | 10 | Izdelava vseh potrebnih električnih meritev in preizkusov z izdelavo pisnih poročil
|  | komplet | kom | 1 | 0 | 0
H/6. | 11 | Izdelava vse potrebne dokumentacije PID, DZO (certifikate in vso potrebno dokumentacijo za predajo v vzdrževanje koncesionarju (certifikati, garancijski listi, itd.)). | kom | 1 | 0 | 0
H/6. | 12 | Drobni in ostali material izven popisa po predhodni specifikaciji izvajalca del in potrditvi investitroja - obračun po dejanskih stroških - ocenjeno 2% |  | % | 2 | 0
H/6. | 13 | Transportni in ostali splošni stroški (ocenjeno 3%) |  | % | 3 | 0
GRADBENA DELA
H/6. | 14 | Trasiranje nove trase kabelske kanalizacije z označevanjem | m | 120 | 0 | 0
H/6. | 15 | Stroški zakoličbe ostalih podzemnih komunalnih vodov - predvideno
|  | ocenjeno | EUR | 1 | 0 | 0
H/6. | 16 | Izkop jarka 0,3x 0,7m (za kabelsko kanalizacijo do kapacitete 1x2 st 110mm), v zemlji III/IV.kat, niveliranje dna jarka, izdelava posteljice z dobavo in vgradnjo 2× sejanega peska, polaganje PVC cevi, zasutje z 2× sejanim peskom do višine 10 cm nad temenom cei (dobava in vgradnja cca 0,2 m3/m), polaganje ozemljitvenega valjanca (glej postavko pri elektromontažnih delih, dobava in polaganje plastičnega opozorilnega traku "POZOR ELEKTROENERGETSKI KABEL", zasip z izkopanim materialom z utrjevanje in ureditev terena
|  | komplet | m | 112 | 0 | 0
H/6. | 17 | Dobava stigmaflex cevi in polaganje kot kabelska kanalizacija v že izkopani jarek:
|  | stigmaflex fi 63 mm | m | 150 | 0 | 0
H/6. | 18 | Izdelava temelja svetilke javne razsvetljave, (za svetilko h=5,0m eno in dvo ločni kandelaber), 0,8×0,7×0,8m, (za ddop = 2,0 kp/cm2, izdelan kot prefabrikat, za drugačno nosilnost tal prilagoditi dimenzije) izdelava statičnega izračuna in določitev potrebne armature:
Izkop gradbene jame dimenzij (0,8×0,8×0,9 m) dobava in vgradnja Fe armature, dobava in vgradnja sidrnih vijakov s sidrno ploščo, dobava in vgraditev 2(3) × stigmaflex cevi 48 mm, zasutje preostale gradbene jame, odvoz odvečnega materiala in ureditev terena. Dela se izvajajo v zemljišču IV.kategorije in v sodelovanju z izvajalcem javne razsvetljave. Izdelati statični izračun in natančno dimenzionirati temelj.
|  | komplet | kom | 7 | 0 | 0
H/6. | 19 | Izdelava kabelskih jaškov v pločniku:
Izkop gradbene jame dimenzij 0,8x0,8x1,2m, v zemlji III/IV.kat, izdelava osnovne betonske plošče debeline 10 cm, dobava betonske cevi premera 40 cm, delno obetoniranje in zasutje z izkopanim materialom, dobava lahkega LT pokrova z napisom "Javna razsvetljava in sicer naslednjih dimenzij
|  | okrogel fi60cm x globine 1m | kom | 1 | 0 | 0
H/6. | 20 | Izdelava geodetskega posnetka in izdelava izvršilne dokumentacije za potrebe podzemnega katastra | kom | 1 | 0 | 0
|  | SKUPAJ CESTNA RAZSVETLJAVA |  |  |  | 0