Številka zadeve: 430-0011/2026

Datum: 30.6.2026

Projektna naloga za »Izdelava projektne dokumentacije za razsvetljavo parkirišča zdravstvenega doma Ankaran«

I.	NAROČNIK

Občina Ankaran izbira izvajalca za izdelavo projektne dokumentacije  PZI razsvetljave parkirišča ZD Ankaran.

II.	PREDMET PONUDBE

OSNOVNI NAMEN

Osnovni namen obravnavane projektne dokumentacije je zagotoviti:

-	priprava PZI skladno s priporočili naročnika,

-	upoštevanje že izdelanih popisov del,

-	priprava svetlobnih izračunov,

OBSEG PROJEKTNE DOKUMENTACIJE:

Predmet ponudbe je izdelava projektne dokumentacije PZI skladno s pravilnikom o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov (UL RS, št. 30/23).

KAPACITETA PARKIRIŠČA

-35 javnih parkirišč in hodnik za pešce

-15 parkirišč za zaposlene

ZAHTEVE GLEDE ZELENEGA JAVNEGA NAROČANJA

Pri projektiranju je potrebno upoštevati zahteve Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17, 64/19, 121/21).

OBVEZNOSTI PONUDNIKA

Ponudnik se obvezuje, da bo:

-	nalogo izvajal strokovno, kakovostno in skladno s predpisi,

-	spoštoval vsa dogovorjena projektna izhodišča,

-	zagotavljal doseganje pogodbenih rokov razen tistih, ki niso v sferi ponudnika,

-	sodeloval z naročnikom in uporabnikom,

-	sproti podajal strokovna pojasnila,

-	opozoril naročnika na morebitne neskladnosti projektne dokumentacije,

-	predlagal racionalne in tehnično ustrezne rešitve.

VSEBINA DOKUMENTACIJE

Projektna dokumentacija mora biti izdelana ter predana naročniku v 6 (šestih) fizičnih izvodih in z digitalnim zapisom na USB - ključku. Na USB ključu se mora nahajati zapis celotnega projekta tako, da so na njih narejene mape s posameznimi načrti (vse v nezaklenjeni obliki), v katerih je:

•	Tekst v formatu doc in pdf

•	Risbe v formatu dwg in pdf

TLORIS PARKIRIŠČA:

- V prilogi.