Številka zadeve: 430-0011/2026

Datum: 30.6.2026

Projektna naloga za »Izdelava projektne dokumentacije za sončno elektrarno na novem zdravstvenem domu Ankaran«

I.	NAROČNIK

Občina Ankaran izbira izvajalca za izdelavo projektne dokumentacije  PZI sončne elektrarne s popisi za izvedbo in razpis.

II.	PREDMET PONUDBE

OSNOVNI NAMEN

Osnovni namen obravnavane projektne dokumentacije je zagotoviti:

-	priprava PZI skladno z navodili upravljalca,

-	pridobivanje pozitivnega mnenja/potrdila na PZI pred izdajo soglasja za priključitev,

-	priprava detajlov za pred inštalacije in preboje potrebne za trenutno fazo gradnje ZD Ankaran,

- 	Upoštevati že izdelano dokumentacijo.

OBSEG PROJEKTNE DOKUMENTACIJE:

Predmet ponudbe je izdelava projektne dokumentacije PZI skladno s pravilnikom o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov (UL RS, št. 30/23).

POVRŠINA SONČNE ELEKTRARNE

Površina 160 modulov 1762x1134x30mm.

ZAHTEVE GLEDE ZELENEGA JAVNEGA NAROČANJA

Pri projektiranju je potrebno upoštevati zahteve Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17, 64/19, 121/21).

OBVEZNOSTI PONUDNIKA

Ponudnik se obvezuje, da bo:

-	nalogo izvajal strokovno, kakovostno in skladno s predpisi,

-	spoštoval vsa dogovorjena projektna izhodišča,

-	zagotavljal doseganje pogodbenih rokov razen tistih, ki niso v sferi ponudnika,

-	sodeloval z naročnikom in uporabnikom,

-	sproti podajal strokovna pojasnila,

-	opozoril naročnika na morebitne neskladnosti projektne dokumentacije,

-	predlagal racionalne in tehnično ustrezne rešitve.

VSEBINA DOKUMENTACIJE

Projektna dokumentacija mora biti izdelana ter predana naročniku v 6 (šestih) fizičnih izvodih in z digitalnim zapisom na USB - ključku. Na USB ključu se mora nahajati zapis celotnega projekta tako, da so na njih narejene mape s posameznimi načrti (vse v nezaklenjeni obliki), v katerih je:

•	Tekst v formatu doc in pdf

•	Risbe v formatu dwg in pdf

•	Popis del in predračun v formatu xlsx.

V prilogi:

-TLORIS POSTAVITVE SONČNE ELEKTRARNE SKLADNO S STATIČNO KONTROLO

- DPP