Številka zadeve: 430-0011/2026

Datum: 30.6.2026

Tehnični pogoji za »Izdelava projektne dokumentacije za opremo v novem zdravstvenem domu Ankaran«

I.	NAROČNIK

Občina Ankaran izbira izvajalca za izdelavo projektne dokumentacije za  notranjo opremo s popisi za izvedbo in razpis za ureditev novega Zdravstvenega doma Ankaran na parc. št. 1238 in 1239/1 k.o. 2593 Oltra.

II.	PREDMET PONUDBE

OSNOVNI NAMEN

Osnovni namen obravnavane projektne dokumentacije je zagotoviti:

-	funkcionalno, racionalno in varno uporabo prostorov,

-	nemoteno izvajanje zdravstvene dejavnosti,

-	skladnost s sanitarnimi in higienskimi zahtevami,

-	racionalno vzdrževanje objekta in opreme,

-	energetsko in tehnično usklajene rešitve,

-	učinkovito izvedbo investicije v predvidenem finančnem in časovnem okviru.

OBSEG PROJEKTNE DOKUMENTACIJE:

Predmet ponudbe je izdelava projektne dokumentacije:

-	uskladitev končne projektne naloge z naročnikom in uporabnikom,

-	izdelavo idejne zasnove ( IDZ ) notranje opreme,

-	izdelavo PZI projekta opreme,

-	izdelavo popisa opreme s kosovnicami,

-	izdelavo načrtov, detajlov, risb,

-	koordinacijo z arhitekturnimi, elektro in strojnimi projekti.

Pri čemer mora projekt zajemati:

-	celotno mizarsko izdelano opremo,

-	celotno tipsko opremo,

-	medicinsko in sanitarno opremo,

-	opremo čakalnic,

-	pisarniško opremo,

-	opremo ambulant,

-	opremo stomatoloških ordinacij.

POVRŠINA PROSTOROV

Bruto površina objekta znaša 763 m².

Neto površina objekta znaša 651,00 m2.

VELJAVNA ZAKONODAJA IN REGULATIVA

Projektna dokumentacija mora biti izdelana skladno:

-	z veljavno slovensko zakonodajo,

-	s tehničnimi smernicami in standardi za zdravstvene objekte,

-	z Uredbo o zelenem javnem naročanju,

-	z zahtevami naročnika in uporabnika objekta,

-	z izdelano arhitekturno, gradbeno, strojno in elektro projektno dokumentacijo.

OCENJENA VREDNOST INVESTICIJE

Ocena investicije temelji na primerljivih cenah opreme primerljivih zdravstvenih objektov.

Skupna ocenjena vrednost investicije v opremo znaša približno:  280.000 EUR + DDV.

IZHODIŠČA ZA IZDELAVO PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

Načrti opreme morajo biti izdelani na osnovi projektne naloge, ki jo skupaj dokončno uskladijo:

-	uporabnik objekta,

-	naročnik,

-	izbrani projektant.

Projektant mora na osnovi projektne dokumentacije PZI za gradbena, obrtniška in instalacijska dela, ki jo bo pridobil s strani naročnika, pred začetkom projektiranja (dostopna tudi na portalu javnih naročil na povezavi https://www.enarocanje.si/#/pregled-objav/1031570):

-	preveriti dejanske predvidene gradbene mere na objektu,

-	preveriti predvideti instalacijske priključke,

-	preveriti predvidene vgrajene pod-konstrukcije,

-	preveriti predvidene dimenzije vnosnih poti,

-	uskladiti projekt opreme z GOI dokumentacijo.

Opomba: Ponudnik bo projektno dokumentacijo za izgradnjo objekta PZI v pdf formatu prejel od naročnika.

VSEBINA DOKUMENTACIJE

IDZ mora biti usklajena z zahtevami naročnika in uporabnika

PZI dokumentacija mora vsebovati:

-	tlorise opreme,

-	prereze in detajle,

-	sheme mizarske opreme,

-	specifikacije materialov,

-	barvne sheme,

-	popise opreme s kosovnicami,

-	tehnične opise,

-	uskladitve z instalacijami,

Projektna dokumentacija mora biti izdelana ter predana naročniku v 6 (šestih) fizičnih izvodih in z digitalnim zapisom na USB - ključku. Na USB ključu se mora nahajati zapis celotnega projekta tako, da so na njih narejene mape s posameznimi načrti (vse v nezaklenjeni obliki), v katerih je:

•	Tekst v formatu doc in pdf

•	Risbe v formatu dwg in pdf

•	Popis del in predračun v formatu xlsx.

ZAHTEVE GLEDE ZELENEGA JAVNEGA NAROČANJA

Pri projektiranju je potrebno upoštevati zahteve Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17, 64/19, 121/21) za vse predmete, ki so predmet projektiranja in za katere se zahteva izpolnitev ciljev, kot so določeni v drugem odstavku 6. člena Uredbe o zelenem javnem naročanju, zlasti pa:

Zahteve vključujejo:

-	najmanj 70 % delež lesa ali lesnih tvoriv,

-	uporabo trajnostno pridobljenega lesa,

-	označevanje plastičnih delov skladno z ISO 11469,

-	omejene emisije formaldehida,

-	uporabo lepil z največ 10 % HOS,

-	uporabo reciklabilne oziroma obnovljive embalaže.

Vsa oprema mora ustrezati veljavnim evropskim in slovenskim standardom, med drugim:

-	EN 14073,

-	EN 14074,

-	EN 16121,

-	SIST EN 1335,

-	ANSI/BIFMA standardom,

-	ISO 14001,

-	ISO 14006.

OBVEZNOSTI PONUDNIKA

Ponudnik se obvezuje, da bo:

-	nalogo izvajal strokovno, kakovostno in skladno s predpisi,

-	spoštoval vsa dogovorjena projektna izhodišča,

-	zagotavljal doseganje pogodbenih rokov,

-	sodeloval z naročnikom in uporabnikom,

-	sproti podajal strokovna pojasnila,

-	opozoril naročnika na morebitne neskladnosti projektne dokumentacije,

-	predlagal racionalne in tehnično ustrezne rešitve.

ZAHTEVE ZA MIZARSKO IZDELANO OPREMO

Vsa oprema mora biti:

-	visokokakovostna,

-	odporna na dezinfekcijska sredstva,

-	primerna za zdravstvene objekte,

-	enostavna za čiščenje in vzdrževanje,

-	usklajena po materialih in barvah.

Osnovna konstrukcija:

-	vodoodporna iverna plošča z nizko vsebnostjo formaldehida,

-	obojestransko laminirana,

-	ABS robovi debeline 2 mm

.

Delovne površine:

-	medicinski Kerrock ali enakovreden material,

-	antibakterijska izvedba,

-	možnost brezstičnega čiščenja,

-	zatesnjeni spoji.

Okovje:

-	visokokakovostni sistemi mehkih zapiranj,

-	kovinska vodila,

-	kakovostni mehanizmi drsnih vrat,

-	skriti ročaji,

-	možnost centralnega zaklepanja.

Elementi morajo omogočati:

-	višinsko nastavljive police,

-	prilagodljivost notranje razporeditve,

-	ustrezno nosilnost,

-	stabilno pritrjevanje,

-	varno uporabo v zdravstvenem okolju.

BELA TEHNIKA IN VGRAJENI ELEMENTI

Pri vgradni beli tehniki je potrebno upoštevati določila Uredbe o zelenem javnem naročanju.

Predvideni elementi:

-	vgradni hladilniki energijskega razreda B,

-	vgradni pomivalni stroji energijskega razreda A,

-	mikrovalovne pečice,

-	indukcijska kuhališča.

ZAHTEVE ZA TIPSKO OPREMO

Projekt mora vključevati izbor in specifikacijo:

-	pisarniških stolov,

-	laboratorijskih stolov,

-	stolov za čakalnice,

-	nakladalnih stolov,

-	miz in ostale tipske opreme.

-	vso ostalo opremo, skladno z namembnostjo prostorov v dogovoru z uporabnikom in naročnikom

Vsa oprema mora:

-	omogočati uporabo dezinfekcijskih sredstev,

-	ustrezati ergonomskim standardom,

-	biti primerna za intenzivno javno uporabo,

-	izpolnjevati zahteve glede požarne varnosti,

-	omogočati enostavno vzdrževanje.

TLORISI PROSTOROV

- V prilogi.