## STR
Obr_4a_2
Column1 | REKAPITULACIJA - STROJNE INSTALACIJE | Stolpec2 | Column4 | Column5 | Column6 | Column7 | Column8 | Stolpec1 | Stolpec3 | Stolpec4 | Stolpec5 | Stolpec6 | Stolpec7
Investitor:
OBČINA PTUJ
MESTNI TRG 1
Objekt: | 2250 PTUJ
REKONSTRUKCIJA IN DOZIDAVA ŠPORTNEGA CENTRA
1.0 | VODOVOD IN KANALIZACIJA | 0 | 0
2.0 | TALNO OGREVANJE IN OGREVANJE Z ELEKTR. PANELI | 0 | 0
3.0 | PRIPRAVA OGREVNE VODE | 0 | 0
4.0 | PREZRAČEVANJE IN HLAJENJE | 0 | 0
5.0 | ZUNANJI VODOVOD | 0 | 0
| SKUPAJ: | 0 | 0
| DDV 22% | 0 | 0
| SKUPAJ Z DDV | 0 | 0
V cenah po enoti posamezne postavke morajo biti zajeti tudi stroški za vse spodaj navedeno, razen če ni drugače navedeno:
Vsi stroški za material, delo, transport, mehanizacijo, pritrdilni, vezni in montažni materiali ter podkonstrukcije, pripravljalna, pomožna in zaključna dela, režijo, organizacijo in koordinacijo gradbišča-delovišča, koordinacijo morebitnih podizvajalcev posameznih del, organizacijo, ureditev ter varovanje gradbišča-delovišča, pridobitev vseh potrebnih certifikatov, meritev, izjav o skladnosti, zaščito komunalnih in drugih vodov in vse ostale stroške ponudnika za popolno izvedbo razpisanih del po pravilih stroke, tehničnih standardih in normativih ter vseh drugih predpisih, ki se nanašajo na tovrstna dela, vključno z vsemi splošnimi riziki, odgovornostmi in obveznostmi.
Pri instalacijskih delih poleg že navedenih stroškov tudi stroški zarisovanj, izmer in tlačni preizkus, priključni, drobni in tesnilni material, nastavitve in meritve;
Zaščita obstoječih elementov, opreme, prostorov, itd. v nepremičnini in okolici objektov ter zaščita skupnih delov v objektih (dvigala, stopnišča, glavni energetski vodi, itd.);
Vsi notranji/zunanji horizontalni in vertikalni transporti, izdelava premičnih odrov, delovnih odrov, varnostnih ograj in podobno;
Iznos in odvoz odpadnega materiala na stalno registrirano deponijo s plačilom vseh komunalnih pristojbin;
Izdelava delavniških in drugih načrtov, če so za izvedbo del potrebni ali pa jih naročnik zahteva;
Izdelava varnostnega načrta skladno z veljavno zakonodajo, če je le ta zakonsko obvezen (število izvajalcev,…)
Predaja enega izvoda vse dokumentacije: garancijski listi, navodila za uporabo, vzdrževanje in servisiranje, izjave o skladnosti in/ali atestne dokumentacije za vgrajeni material/proizvod, dokumentiranje sprememb in odstopanj od osnovnega predloga;
Vsa čiščenja med in po končanih delih za vsak delovni dan in končno čiščenje prostorov skupne rabe (stopnišča, dvigala, hodniki, dostopi itd.) vključno z odvozom vsega nepotrebnega materiala;
Vzpostavitev okolice gradbišča - delovišča v prvotno stanje za vse površine in naprave, ki so bile uničene zaradi izvedbe del in deponije gradbenega in izkopanega materiala, prevozov, gradbenih barak in drugih del;
Zavarovanje gradbišča - delovišča pri zavarovalnici za primere požara, poplav, tatvin, vlomov, odgovrnosti za škodo napram tretjim osebam in podobno za ves čas izvajanja del do dneva predaje del naročniku;
Materiali in proizvodi
V primeru, da je pri materialih/proizvodih naveden proizvajalec ali »tip«, se šteje, da gre za navedbo »kot na primer«, kar pomeni, da lahko ponudnik ponudi druge enakovredne ali boljše materiale/recepture/proizvode, tako po kvaliteti (za celo življenjsko dobo) kot po funkcionalnosti, ki pa jih mora ponudnik izrecno navesti v Predračunu (samo v papirnati obliki v prilogi), v kolikor tega ne stori, se šteje, da je ponudil referenčno navedeni proizvod, če pa tega ni, ima naročnik pravico izbrati svojega v srednjem cenovnem in kvalitetnem razredu. V kolikor ponudnik ponudi drug proizvod, mora ponudbi priložiti prikaz vseh karakteristik novo predvidenega in osnovnega elementa, ki morajo dokazovati zahtevo po enakovrednosti. Naročnik lahko tak predlog zavrne brez obrazložitve.
Vsi materiali in proizvodi, ki se bodo vgrajevali, morajo imeti izjavo o skladnosti, navodila za uporabo in garancijske liste v slovenskem jeziku.
V cenah po enoti posamezne postavke morajo biti zajeti tudi stroški za vse spodaj navedeno, razen če ni drugače navedeno:
Vsi stroški za material, delo, transport, mehanizacijo, pritrdilni, vezni in montažni materiali ter podkonstrukcije, pripravljalna, pomožna in zaključna dela, režijo, organizacijo in koordinacijo gradbišča-delovišča, koordinacijo morebitnih podizvajalcev posameznih del, organizacijo, ureditev ter varovanje gradbišča-delovišča, pridobitev vseh potrebnih certifikatov, meritev, izjav o skladnosti, zaščito komunalnih in drugih vodov in vse ostale stroške ponudnika za popolno izvedbo razpisanih del po pravilih stroke, tehničnih standardih in normativih ter vseh drugih predpisih, ki se nanašajo na tovrstna dela, vključno z vsemi splošnimi riziki, odgovornostmi in obveznostmi.
Pri instalacijskih delih poleg že navedenih stroškov tudi stroški zarisovanj, izmer in tlačni preizkus, priključni, drobni in tesnilni material, nastavitve in meritve;
Zaščita obstoječih elementov, opreme, prostorov, itd. v nepremičnini in okolici objektov ter zaščita skupnih delov v objektih (dvigala, stopnišča, glavni energetski vodi, itd.);
Vsi notranji/zunanji horizontalni in vertikalni transporti, izdelava premičnih odrov, delovnih odrov, varnostnih ograj in podobno;
Iznos in odvoz odpadnega materiala na stalno registrirano deponijo s plačilom vseh komunalnih pristojbin;
Izdelava delavniških in drugih načrtov, če so za izvedbo del potrebni ali pa jih naročnik zahteva;
Izdelava varnostnega načrta skladno z veljavno zakonodajo, če je le ta zakonsko obvezen (število izvajalcev,…)
Predaja enega izvoda vse dokumentacije: garancijski listi, navodila za uporabo, vzdrževanje in servisiranje, izjave o skladnosti in/ali atestne dokumentacije za vgrajeni material/proizvod, dokumentiranje sprememb in odstopanj od osnovnega predloga;
Vsa čiščenja med in po končanih delih za vsak delovni dan in končno čiščenje prostorov skupne rabe (stopnišča, dvigala, hodniki, dostopi itd.) vključno z odvozom vsega nepotrebnega materiala;
Vzpostavitev okolice gradbišča - delovišča v prvotno stanje za vse površine in naprave, ki so bile uničene zaradi izvedbe del in deponije gradbenega in izkopanega materiala, prevozov, gradbenih barak in drugih del;
Zavarovanje gradbišča - delovišča pri zavarovalnici za primere požara, poplav, tatvin, vlomov, odgovrnosti za škodo napram tretjim osebam in podobno za ves čas izvajanja del do dneva predaje del naročniku;
Materiali in proizvodi
V primeru, da je pri materialih/proizvodih naveden proizvajalec ali »tip«, se šteje, da gre za navedbo »kot na primer«, kar pomeni, da lahko ponudnik ponudi druge enakovredne ali boljše materiale/recepture/proizvode, tako po kvaliteti (za celo življenjsko dobo) kot po funkcionalnosti, ki pa jih mora ponudnik izrecno navesti v Predračunu (samo v papirnati obliki v prilogi), v kolikor tega ne stori, se šteje, da je ponudil referenčno navedeni proizvod, če pa tega ni, ima naročnik pravico izbrati svojega v srednjem cenovnem in kvalitetnem razredu. V kolikor ponudnik ponudi drug proizvod, mora ponudbi priložiti prikaz vseh karakteristik novo predvidenega in osnovnega elementa, ki morajo dokazovati zahtevo po enakovrednosti. Naročnik lahko tak predlog zavrne brez obrazložitve.
Vsi materiali in proizvodi, ki se bodo vgrajevali, morajo imeti izjavo o skladnosti, navodila za uporabo in garancijske liste v slovenskem jeziku.
1. | VODOVOD IN KANALIZACIJA
No | Opis |  | enota | količina | cena/enota | cena
1 | WC školjka viseča, dobava in montaža wc školjke iz sanitarne keramike za stensko visečo namestitev in zadnjim iztokom npr.: JIKA MIO, skupaj 1kpl vgradni WC kotliček V=9 l npr.: GEBERIT DUOFIX, predmontirani vodni priključek s kromanim kotnim regulirnim ventilom DN15/DN10, s plastično desko s pokrovom, gumijasti nastavki in vijaki, s pritrdilnim in montažnim materialom
|  |  | kpl | 7 | 0 | 0
2 | Umivalnik npr.: CERAMICA DOLMITE tip (GEMMA 2) z enoročno stoječo armaturo npr.:HANSGROHE VERNIS BLEND/LOGIS 100, dobava in montaža konzolnega umivalnika 45x35cm iz sanitarne keramike za pritrditev na steno, sifonskim kompletom z izlivnim ventilom na potisk - klik-klak, kromirane stoječe enoročne armature, s podometnimi ventili, komplet s pritrdilnim in montažnim materialom. Postavka zajema nosilno konstrukcijo za umivalnik, za univerzalno vgradnjo.
|  |  | kpl | 7 | 0 | 0
3 | Tuš , skupaj z enoročno armaturo in pršnim nastavkom npr.:HANSGROHE VERNIS BLEND / LOGIS krom, poddometna povezava armature in pršnega nastavka, dobava in montaža z odtočnim sifonom in kanaleto, komplet s pritrdilnim in montažnim materialom).
|  |  | kpl | 18 | 0 | 0
4 | Zidni pisoar iz sanitarnega porcelana, z iztokom fi50 in skritim sifonom, z ročnim izplakovalnikom, komplet z pritrdilnim in montažnim materialom. Dobava in montaža
|  |  | kpl | 7 | 0 | 0
4 | Pomivalno korito s stoječo armaturo, montaža korita, dobava in montaža sifonskega kompleta z izlivnim ventilom, kromirane stoječe enoročne armature, s podometnimi ventili, komplet s pritrdilnim in montažnim materialom.
|  |  | kos | 1 | 0 | 0
5 | Pipa in sifon za pralni stroj komplet s pritrdilnim in montažnim materialom.
|  |  | kpl | 1 | 0 | 0
6 | Krogelni ventil, s čistilno mrežico , navojnimi priključki, ter s kromirano rozeto.
Dobava in montaža:
KOVINA
| KV 15/10 (pN16) |  | kos | 38 | 0 | 0
8 | PE-X CEV
Večplastna cev v roli, iz zamreženega polietilena z aluminijastim sredjim slojem (PEx-Al-PEx), za sanitarno vodo. Komplet s "PRESS" fazonskim kosi (T kosi, T reducirani kosi, kolena, spokje za jekleno cev...)
7 | Večplastna kompozitna cev v roli, tovarniško izoliraneiz zamreženega polietilena z aluminijastim sredjim slojem (PEx-Al-PEx), za sanitarno vodo. Komplet s "PRESS" fazonskim kosi (T kosi, T reducirani kosi, kolena, spokje za jekleno cev...)
Dobava in montaža:
npr. UPONOR Uni Pipe PLUS cevi
| PE Ø20×2,25 |  | m | 30 | 0 | 0
| PE Ø25×2,25 |  | m | 30 | 0 | 0
| PE Ø32×3 |  | m | 20 | 0 | 0
| PE Ø40×4 |  | m | 20 | 0 | 0
8 | PP VEČSLOJNA ODTOČNA CEV
Odtočna večslojna kanalizacijska cev z obojko, iz plipropilena (PP), EN 1451. Komplet s fitingi (kolena, odcepi, redukcije…), tesnili in pritrdilnim materialom.
Dobava in montaža:
VALSIR TRIPLUS
| Ø 20 |  | m | 6 | 0 | 0
| Ø 50 |  | m | 12 | 0 | 0
| Ø 75 |  | m | 15 | 0 | 0
| Ø 110 |  | m | 12 | 0 | 0
| PVC Ø 110 |  | m | 15 | 0 | 0
9 | Tuš kanaleta z rešetko, dolžine 1300mm, z iztokom Ø50 in skritm sifonom, primerna za vgradnjo med ploščicami.
|  |  | kpl | 8 | 0 | 0
10 | Avtomatsko povratno izpiralni filter za vodo
JUDO
| DN40 |  | kos | 1 | 0 | 0
11 | REGULATOR PRITISKA NOTRANJE MREŽE
| P=3-6 bar |  | kos | 1 | 0 | 0
12 | PP WC nastavek z gumi tesnilom
| 100x95 |  | kos | 7 | 0 | 0
13 | PP ventilacijski nastavek (odduh)
| DN50 |  | kos | 7 | 0 | 0
14 | PP čistilni kos
| DN100 |  | kos | 4 | 0 | 0
15 | Odzračevalna kapa
| DN 50 |  | kos | 7 | 0 | 0
16 | Talni sifon PE z rešetko 160x160 z izolacijsko garnituro
19 | TALNI SIFON
Talni sifon pretočni, iz polipropilena.
HL
Dobava in montaža:
|  |  | kos | 1 | 0 | 0
17 | NOSILNI MATERIAL
Spojni, tesnilni, nosilni in pritrdilni materiala za cevi, sestoječega iz: varilni material, nosilne objemke z zateznimi vijaki in gumiranim vložkom (npr: MUPRO), jeleni profili (NPU in NPL), jekleni pocinkani perforiran tak, jeklene navojne palice in jekleni vijaki (M8, M10, M12), vložki za vgradnjo v zid ali beton
| Dobava in montaža: |  | kg | 3 | 0 | 0
19 | TLAČNI PREIZKUS
Tlačni preizkusi strojnih instalacij. Vsi preizkusi se izvedejo skladno s standardi navedenimi v tehničnem poročilu.
| Sanitarna voda |  | kos | 1 | 0 | 0
| Fekalna kanalizacija |  | kos | 1 | 0 | 0
20 | ZBIRALNIK DEŽEVNICE
monolitni zbiralnik 16000 l z vgradnjo in priklučitvijo kot npr. GOREC
|  |  | kpl | 1 | 0 | 0
21 | Projektantski nadzor
Obračun projektantskega nadzora se bo izvedel po dokazljivih dejanskih stroških na podlagi računa izvajalca projektantskega nadzora.
|  |  | kpl | 1 | 0 | 0
22 | Nepredvidena dela
Razna nepredvidena dela, ki se pojavijo med gradnjo pa niso zajeta v tem popisu (10% od vseh del).
|  |  | kpl | 1 |  | 0
| VODOVOD IN KANALIZACIJA SKUPAJ |  |  |  |  | 0
2. | OGREVANJE
No | Opis |  | enota | količina | cena/enota | cena
1 | TOPLOTNA ČRPALKA, grelna moč 9kW
| Sestavljena iz elektronskega ekspanzijskega ventila, dehidratorja, odzračevalnika, EC obtpčne črpalke, uparjalnika, pretočnega stikala, kompresorja, elektronskega pogona kompresorja, odvoda kondenza, elektro omare krmilnika zunanje enote, ploščni prenosnik toplote-kondenzator in priklopa elektro napajanja in komunikacije z notranjo enoto, kot npr. KRONOTERM ADAPT 0312-K3 HT / HK 3F N. |  | kos | 1 | 0 | 0
2 | PODOMETNE RAZDELILNE OMARE
Podometne razdelilne omare, narejene iz galvansko zaščitene jeklene pločevine, praškasto barvano v beli barvi, vključno z vsem montažnim in pritrdilnim materialom; vgradna globina omarice: 120mm; Vgradna višina omarice: 850mm
| Razdelilna omara; cca. 1100X850x120; 11 ogrevalnih zank |  | kos | 1 | 0 | 0
3 | Razdelilci iz nerjavečega jekla: razdelilec s priključno matico z notranjim navojem G1 in ploščatim tesnilom, na eni strani z vrtljivo polnilno izpustno pipo, za priključitev cevi, vključno s slepo matico 3/4. priključek ogrevalne zanke z zunanjim navojem 3/4 z eurokonusom v skladu s standardom DIN V 3838 za priključitev odgovarjajočih vijačnih spojk z eurokonusom. Razmak med posameznimi odcepi je 55mm. Dovodni razdelilec z merilci pretoka (z vidno skalo 0-4l/min) za nastavljanje in zapiranje posamezni zank. Povratni razdelilec s termostatskimi nastavki in plastično glavo za odpiranje. Uponor termopogoni z notranjim navojem M30x1,5 se montirajo direktno na termostatske nastavke. Razdelilci namontirani na posebnih nosilcih z zvočno-izolativnimi držali.
| 11 vej |  | kos | 1 | 0 | 0
4 | Vijačne spojke za cev d16x2.0 iz ponikljane medeninaste matice, notranje spojke iz PPSU in zatisnega obroča iz PA, za priklop večplastnih cevi za talno ogrevanje na razdelilec. Notranji navoj R3>/4 eurokonus izdelan skladno s standardom EN ISO 228-1
| d16-3/4¨ |  | kos | 22 | 0 | 0
5 | Krogelni ventil razdelilca, iz medenine, s kratko ročko (metuljček). Ploščato tesnjen navoj ZN 1¨, dolžine 60 mm.
| 1¨ZNx1¨NN |  | kos | 2 | 0 | 0
5 | Cev za napeljavo talnega ogrevanja. Difuzijsko tesna večplastna cev PE-RT primerna za ploskovno ogrevanje/hlajenje. Normalno vnetljivo, klasifikacija materiala B2 skladno s standardom DIN 4102. Maksimalna temperatura 95˚C, maksimalni trajni obratovalni tlak: 10 barov pri trajni obratovalni temperaturi 70˚C, testirana odpornost proti pretrganju: 50let, varnostni faktor 1,5.
| 16x2,0 cev v kolutu |  | m | 1050 | 0 | 0
6 | Dobava in montaža - Plastična ogrevna cev iz polietilena visoke gostote PE tip 3, 10 bar, komplet s fitingi za kompresijsko spajanje (loki, reducirji, odcepi, prehodni kosi, izolacijski žlebaki, zaščitna cev v stenskem utoru, zaščitna cev v tleh,…) in izolacijo, izvedbo priključkov, s tesnilnim materialom, z dobavo in montažo. Kot npr. Geberit Mepla DN25
|  |  | m | 20 | 0 | 0
7 | Sistemska plošča za talno ogrevanje. Izdelana iz elastificiranega stiropora in vaakumsko prevlečena s polietilensko folijo. Ima čepe osmerokotne in konične oblike, ki omogočajo enostavno vgradnjo cevi premera od 16 do 20mm v razmaku najmajn 8cm. Posebna oblika robov omogoča čvrsto spajanje plošč. primerna je za vgradnjo pod cementni estrih. Toplotna prevodnost 0,038W/m.K. Toplotna upornost RD: 0.85 m2K/W. Skupna debelina 65mm.
| Sistemska plošča |  | m2 | 150 | 0 | 0
8 | Zaščitna rebrasta cev za cevi talnega ogrevanja. Se vgradi v diletacijska polja.
| Dolžina 500mm |  | kos | 10 | 0 | 0
9 | Dobava in montaža drobnega materiala za talno ogrevanje.
|  |  | kpl | 1 | 0 | 0
10 | Montaža talnega ogrevanja, omaric in razdelilcev
|  |  | kpl | 1 | 0 | 0
| OGREVANJE SKUPAJ |  |  |  |  | 0
3. | PRIPRAVA OGREVNE VODE
No | Opis |  | enota | količina | cena/enota | cena
1 | Demontaža in montaža dveh obstoječih sanitarnih črpalk KRONOTERM WP4 LF-502 in KRONOTERM WP2 LF-302S, po shemi risbe 3.3.
|  |  | kpl | 1 | 0 | 0
2 | Notranja osnovna stenska hidravlična enota za ADAPT - HYDRO S2, integriran tripotni ventil za preklop med ogrevanjem in segrevanjem sanitarne vode, integrirani 3x2kW električno grelo, integrirana regulator KSM in WEB modul, magnetni ločevalnik nečistoč, tipalo tlak ogrevalnega sistema, tipalo pretoka vode, varnostni ventil za ogrevni sistem, vgrajen kit za daljinsko polnjenje.
|  |  | kpl | 1 | 0 | 0
3 | Zalogovnik ogrevalne vode za HYDRO S2, 40 literski zalogovnik
|  |  | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Hranilnik toplotne sanitarne vode za toplotne črpalke 500l
| BO_OKC 500 NTR/HP |  | kpl | 1 | 0 | 0
5 | Stenski sobni termostat (KSM, TT3000) in upravljalnik (KSM)
| KT-2A |  | kpl | 1 | 0 | 0
6 | Črpalčni set za ogrevalni krog, direktni, DN25, PWM2, 2 x krogelni ventil, 2 x termometer, primar G 6/4" ZN, sekundar G 1" NN, razmak med priključki 125
[mm], EC črpalka 25/1-8 PWM2
| CS_DN25 D PWM2 |  | kpl | 1 | 0 | 0
7 | IZVEDBA INSTALACIJ V KOTLOVNICI
Izvedba strojnih in elektro instalacij za potrebe toplotne črpalke, vključno z armaturami, cevovodi in kpl z vsem drobnim montažnim, pomožnim in tesnilnim materialom. Brez gradbenih del! Po shemi risbe 3.3
|  |  | kpl | 1 | 0 | 0
9 | Tlačni preizkus, vakuumiranje, dopolnjevanje sistema s hladilnim sredstvom R410a zagon in vregulacija sistema hlajenja s poučevanjem uporabnika komplet
|  |  | kpl | 1 | 0 | 0
10 | Kroglični ventili, vključno tesnilni material in spojni material DN 25
|  |  | kos | 3 | 0 | 0
11 | Drobni spojni, varilni, montažni in tesnilni mat. komplet
|  |  | kpl | 1 | 0 | 0
12 | Pripravljalna, zaključna ter morebitna nepredvidena dela, vključno s čiščenjem objekta po končanih delih, primopredajna dokumentacija; splošni in transportni stroški (10% od vseh del)
|  |  | kpl | 1 |  | 0
| PRIPRAVA OGREVNE VODE SKUPAJ |  |  |  |  | 0
4. | PREZRAČEVANJE
No | Opis |  | enota | količina | cena/enota | cena
1 | Zaključna zaščitna kapa za zaščito spiro kanalov na strehi
|  |  | kos | 7 | 0 | 0
2 | SANITARNI VENTILATOR
Tehnični podatki: Pretok: 60 m /h, 100 m /h, 60/40 m /h, 100/40 m /h Tlak: 133 Pa pri 60 m /h, 61 Pa pri 100 m /h Hrupnost: 32 dB(A) pri 60 m /h, 38 dB(A) pri 100 m /h 3 Propustnost protipovr. lopute: 0,08 dm/h pri protitlaku 50Pa Moč motorja: 11 W pri 60 m /h Vgradna globina: 100 mm Zaščita: IPX 5 Protipožarna zaščita: s protipožarno zaščito oz. protipožarno loputo Položaj vgradnje: možna montaža v vseh položajih Možnost vgradnje: nadometna oz. podometna
| npr. LIMODOR F/M |  | kos | 7 | 0 | 0
3 | Fleksibilni spojni kanali iz aluminijaste cevi, ojačane z jekleno spiralo, vključno s pomožnim materialom
| ɸ80 |  | m | 7 | 0 | 0
4 | Spiralno robljeni okrogli kanali, vključno fazonski komadi, dušilne lopute, prehodni kosi, kompletno s spojnim, tesnilnim in obešalnim materialom.
| ɸ80 |  | m | 15 | 0 | 0
| PREZRAČEVANJE IN HLAJENJE SKUPAJ |  |  |  |  | 0
5 | ZUNANJI VODOVOD
No | Opis |  | enota | količina | cena/enota | cena
1 | PRIKLJUČITEV NA OBSTOJEČ VODOVOD
Izvedba priključka na obstoječ vodovod, komplet s predelavo, s priključnimi in spojnimi kosi in tesnilnim materialom.
|  |  | kos | 1 | 0 | 0
2 | PE-HD CEV
PE-HD polietilenska cev visoke gostote, izdelane po SIST ISO 4427, za nazivni tlak PN16 bar. Komplet s prirobničnimi kosi (spojke, kolena prirobnice...), s spojnim materialom.
| DN50 |  | m | 100 | 0 | 0
| DN40 |  | m | 20 | 0 | 0
3 | HORIZONTALNI VODOMER
Horizontalni vodomer z vsemi navojnimi priključki v kompletu in z možnostjo daljinskega odčitavanja.
DN40, Qn=6,26 m3/h
|  |  | kpl | 1 | 0 | 0
4 | DEZINFEKCIJA
dezinfekcija cevi mrzle vode, odvzem vzorca, izdaja potrdila o ustreznosti s strani pooblaščene organizacije
|  |  | kpl | 1 | 0 | 0
GRADBENA DELA NISO ZAJETA!
| ZUNANJI VODOVOD SKUPAJ |  |  |  |  | 0