## Sanacija skupaj
POPIS DEL Z OCENO INVESTICIJE
Sanacija plazu pod Velenjskim gradom
Geološko-geomehansko poročilo, GM - 212/2025
REKAPITULACIJA
1.0 | PREDDELA | 0
2.0 | LOKI Z GREDO | 0
3.0 | KAMNITA ZLOŽBA KZ | 0
4.0 | DRUGA DELA | 0
5.0 | TUJE STORITVE | 0
| SKUPAJ : | 0
| DDV 22% | 0
| VSE SKUPAJ : | 0

## Preddela
POPIS DEL Z OCENO INVESTICIJE
Sanacija plazu pod Velenjskim gradom
PREDDELA
Št. | Šifra | OPIS DELA | Enota | Količina | Cena | VREDNOST
| 1.0 | PREDDELA
1. |  | Geodetska dela - zakoličba podzemnih vodov GJI | kpl | 1 |  | 0
2. |  | Geodetska dela - postavitev zakoličbenih točk, postavitev prečnih profilov ter druga geodetska dela (ocenjeno cca 30 točk) | kpl | 1 |  | 0
3. |  | Priprava delovišča, zaščita delovišča, priprava deloviščne table, postavitev kontejnerjev, ter druga pripravljalna dela … | kpl | 1 |  | 0
4. |  | Rušitev obstoječega AB opornega zidu, ocenjene dimenzije 8 x 2,5 x 0,3 m, vključno z odvozom materiala na stalno deponijo. | kpl | 1 |  | 0
5. |  | Rušitev obstoječega prepusta (cev Ø 200 mm) vobmočju gradnje nove podporne konstrukcije. Ocenjena dolžina 10 m, vključno z odvozom materiala na stalno deponijo. | kpl | 1 |  | 0
| 1.0 | PREDDELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
| 1.0 | PREDDELA |  |  |  | 0
| 1.1 | NEPREDVIDENA DELA 10% |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ : |  |  |  | 0
|  | DDV 22% |  |  |  | 0
|  | VSE SKUPAJ : |  |  |  | 0

## Loki z gredo
POPIS DEL Z OCENO INVESTICIJE
Sanacija plazu pod Velenjskim gradom
LOKI Z GREDO
Št. | Šifra | OPIS DELA | Enota | Količina | Cena | VREDNOST
| 2.0 | LOKI Z GREDO
1. |  | Strojni izkopi v zemljini III. in IV. kategorije vključno z nakladanjem in prevozom na stalno deponijo. | m3 | 39 |  | 0
2. |  | Strojni izkopi v zemljini III. in IV. kategorije vključno s prenosom in deponiranjem na začasni deponiji ter ponovnim prenosom, vgradnjo in komprimiranjem za zasutje gradbene jame. | m3 | 120 |  | 0
3. |  | Dobava, priostrenje, transport in zabijanje profilov HEA 200 dolžine 6,0 m, S235 (skupaj 62 kos profilov) - zabijanje pod vezno gredo, po potrebi tudi krajšanje vrha z odrezom profila. | kg | 16000 |  | 0
4. |  | Dobava in vgradnja podložnega betona C12/15 debeline 20 cm za izravnavo temeljnih tal. | m3 | 18 |  | 0
5. |  | Dobava in vgradnja betona C30/37, XD3, XF4, PV-II; D32, S3 za vezno AB gredo - zagladitev betona. | m3 | 59 |  | 0
6. |  | Izdelava dvostranskega vezanega opaža za ravno gredo (višina vezne AB grede 1.0 m). Izdelava v ravnih kampadah, ki sledijo liniji vozišča. Vključene trikotne letvice 2/2 cm na območju vidnih robov. Komplet vsa dela z razopaževanjem, čiščenjem, zlaganjem ter vsemi transporti. | m2 | 132 |  | 0
7. |  | Dobava in vgradnja armature za AB vezno gredo. | kg | 3500 |  | 0
8. |  | Dobava in vgradnja drenažnega zasipa. | m3 | 19 |  | 0
9. |  | Dobava in vgradnja ločilnega geosintetika (filc) za ločitev dranažnega in zalednega zasipa vključno z izvedbo ustreznega prekrivanja. | m2 | 125 |  | 0
10. |  | Zasipanje ter statično utrjevanje z izkopanim materialom iz začasne deponije za kamnito zložbo vse do nivoja nasipa za novo voziščno konstrukcijo ter za ureditev brežin pred kamnito zložbo. | m3 | 120 |  | 0
11. |  | Dobava in vgradnja PE drenažne cevi Ø 200 mm za izvedbo vzporedne drenaže. | m | 62 |  | 0
12. |  | Dobava in vgradnja tipske žične varnostne ograje višine 1,2 m na AB venec, vključno s stebri s sidrnimi podstavki ter vsem sidrnim, pritrdilnim in pomožnim materialom. Ograjna mreža plastificirana, PVC obloga v zeleni barvi, velikost kvadratkov mreže 6 x 6 cm. Raster med stebri 2 m, montaža stebrov v AB venec z uvrtanjem in lepljenjem sidrnih vijakov s kemično maso. | m | 62 |  | 0
13. |  | Ureditev brežin nad in pod kamnito zložbo, urejanje poškodovanih površin, humuziranje in zatravitev celotnega dela ter druga zaključna dela. | m2 | 310 |  | 0
| 2.0 | LOKI Z GREDO SKUPAJ : |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
| 2.0 | LOKI Z GREDO |  |  |  | 0
| 2.1 | NEPREDVIDENA DELA 10% |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ : |  |  |  | 0
|  | DDV 22% |  |  |  | 0
|  | VSE SKUPAJ : |  |  |  | 0

## Kamnita zložba KZ
POPIS DEL Z OCENO INVESTICIJE
Sanacija plazu pod Velenjskim gradom
KAMNITA ZLOŽBA KZ
Št. | Šifra | OPIS DELA | Enota | Količina | Cena | VREDNOST
| 3.0 | KAMNITA ZLOŽBA KZ
1. |  | Dobava, priostrenje, transport, zabijanje in izvlek profilov HEA 200 dolžine 6 m, S235 - varovanje izkopa, 20 profilov (predviden večkratni izvlek in ponovna vgradnja profilov, po kmpadah). Uporaba in obračun po potrebi. | kg | 5076 |  | 0
2. |  | Dobava smrekovih desk dolžine 1,0 m, debeline 5 cm in vgradnja med jeklene profile za varovanje izkopa, vključno z odstranitvijo. Uporaba in obračun po potrebi. | m3 | 3 |  | 0
3. |  | Strojni izkopi v zemljini III. in IV. kategorije vključno z nakladanjem in prevozom na stalno deponijo. | m3 | 725 |  | 0
4. |  | Strojni izkopi v zemljini III. in IV. kategorije vključno s prenosom in deponiranjem na začasni deponiji ter ponovnim prenosom, vgradnjo in komprimiranjem za zasutje gradbene jame. | m3 | 1382 |  | 0
5. |  | Dobava in vgradnja podložnega betona C12/15 debeline 20 cm za izravnavo temeljnih tal zložbe. | m3 | 43 |  | 0
6. |  | Dobava in vgradnja betona C30/37, XD3, XF4, PV-II; D32, S3 za temelj kamnite zložbe. | m3 | 85 |  | 0
7. |  | Dobava in vgradnja betona C30/37, XD3, XF4, PV-II; D32, S3 za venec kamnite zložbe - zagladitev betona. | m3 | 15 |  | 0
8. |  | Dobava in vgradnja zemeljsko vlažnega betona C25/30 in zmrzlinsko odpornih kamnitih blokov velikosti 30-100 cm v razmerju 30:70, vključno z izdelavo poglobljenih fug na vidnem delu. | m3 | 461 |  | 0
9. |  | Izdelava dvostranskega opaža s trikotnimi letvicami 2/2 cm za venec in temelj zložbe. Komplet vsa dela z razopaževanjem, čiščenjem, zlaganjem lesa ter vsemi transporti. Upoštevan material za dilatacijske rege (trajna elastična zmes za stike, trajno elastični zapolnitveni material, polnilo za stike). | m2 | 101 |  | 0
10. |  | Dobava in vgradnja armature za AB venec kamnite zložbe. | kg | 1000 |  | 0
11. |  | Dobava in vgradnja drenažnega zasipa. | m3 | 138 |  | 0
12. |  | Dobava in vgradnja ločilnega geosintetika (filc) za ločitev dranažnega in zalednega zasipa vključno z izvedbo ustreznega prekrivanja. | m2 | 495 |  | 0
13. |  | Zasipanje ter statično utrjevanje z izkopanim materialom iz začasne deponije za kamnito zložbo vse do nivoja nasipa za novo voziščno konstrukcijo ter za ureditev brežin pred kamnito zložbo. | m3 | 1382 |  | 0
14. |  | Dobava in vgradnja PE drenažne cevi Ø 200 mm za izvedbo vzporedne drenaže. | m | 59 |  | 0
15. |  | Dobava in vgradnja tipske žične varnostne ograje višine 1,2 m na AB venec, vključno s stebri s sidrnimi podstavki ter vsem sidrnim, pritrdilnim in pomožnim materialom. Ograjna mreža plastificirana, PVC obloga v zeleni barvi, velikost kvadratkov mreže 6 x 6 cm. Raster med stebri 2 m, montaža stebrov v AB venec z uvrtanjem in lepljenjem sidrnih vijakov s kemično maso. | m | 59 |  | 0
16. |  | Dobava in vgradnja PE kanalizacijske cevi fi 200 SN 8. Všteta tudi izkop/zasip ter izdelava peščenega ležišča D16, deb. min 20 cm | m | 60 |  | 0
17. |  | Dobava in vgradnja zemeljsko vlažnega cementnega betona C25/30 in kamnitih blokov velikosti 20-30 cm v razmerju 30:70 za izdelavo kamnite iztočne glave, širine š=1,00m in dolžine L=3,00m za izpustom. | kos | 3 |  | 0
18. |  | Dobava in vgradnja betonskega jaška z direktnim vtokom premera fi 800 mm z LTŽ rešetko. Všteta tudi izkop/zasip ter izdelava betonskega ležišča, deb. 10 cm, C12/15, ter izdelava vtokov ter iztokov. 3 x jašek višine cca 5.5 m | kos | 3 |  | 0
19. |  | Ureditev brežin nad in pod kamnito zložbo, urejanje poškodovanih površin, humuziranje in zatravitev celotnega dela ter druga zaključna dela. | m2 | 295 |  | 0
| 3.0 | KAMNITA ZLOŽBA KZ SKUPAJ : |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
| 3.0 | KAMNITA ZLOŽBA KZ |  |  |  | 0
| 3.1 | NEPREDVIDENA DELA 10% |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ : |  |  |  | 0
|  | DDV 22% |  |  |  | 0
|  | VSE SKUPAJ : |  |  |  | 0

## Druga dela
POPIS DEL Z OCENO INVESTICIJE
Sanacija plazu pod Velenjskim gradom
DRUGA DELA
Št. | Šifra | OPIS DELA | Enota | Količina | Cena | VREDNOST
| 4.0 | DRUGA DELA
1. |  | Dobava in vgradnja PE kanalizacijske cevi fi 200 SN 8 za izvedbo sanacije obstoječega prepusta. Všteta tudi izkop/zasip ter izdelava peščenega ležišča D16, deb. min 20 cm ter vzidava preko prereza kamnite zložbe. | kpl | 1 |  | 0
2. |  | Široki izkop zrnate zemljine do nivoja temeljnih tal - globina 0.3 m za vgradnjo kamnitega agregata pohodne poti - 3. kategorije - vključno s strojnim nakladanjem in odvozom na trajno deponijo. | m3 | 93 |  | 0
3. |  | Ureditev ter statično utrjevanje planuma tal zemljine. | m2 | 310 |  | 0
4. |  | Dobava in vgradnja plasti iz enakomerno zrnatega kamnitega drobljenca D32 v debelini 30 cm. | m3 | 93 |  | 0
5. |  | Dobava, priostrenje, transport, zabijanje in izvlek profilov HEA 200 dolžine 6 m, S235 - varovanje dostopne poti/delovnega platoja, 660 profilov. Uporaba in obračun po potrebi. | kg | 27918 |  | 0
6. |  | Dobava smrekovih desk dolžine 1,0 m, debeline 5 cm in vgradnja med jeklene profile za varovanje izkopa, vključno z odstranitvijo. Uporaba in obračun po potrebi. | m3 | 17 |  | 0
7. |  | Dobava in vgradnja plasti iz enakomerno zrnatega kamnitega drobljenca D32 v debelini 30 cm. | m3 | 265 |  | 0
8. |  | Odstranitev grmovja in dreves z debli premera do 10 cm na srednje gosto porasli površini - strojni in ročno vključno z odvozom na deponijo po izboru izvajalca oz. mletjem na brežino. Uporaba in obračun po potrebi. | m2 | 1000 |  | 0
9. |  | Posek in odstranitev dreves z deblom premera 11 do 30 cm ter odstranitev vej z odvozom na deponijo na razdalji do 10 km po izboru izvajalca (količina ocenjena). Uporaba in obračun po potrebi. | kos | 10 |  | 0
10. |  | Posek in odstranitev dreves z deblom premera nad 30 cm ter odstranitev vej z odvozom na deponijo na razdalji do 10 km po izboru izvajalca (količina ocenjena). Uporaba in obračun po potrebi. | kos | 5 |  | 0
| 4.0 | DRUGA DELA SKUPAJ : |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
| 4.0 | DRUGA DELA |  |  |  | 0
| 4.1 | NEPREDVIDENA DELA 10% |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ : |  |  |  | 0
|  | DDV 22% |  |  |  | 0
|  | VSE SKUPAJ : |  |  |  | 0

## Tuje storitve
POPIS DEL Z OCENO INVESTICIJE
Sanacija plazu pod Velenjskim gradom
TUJE STORITVE
Št. | Šifra | OPIS DELA | Enota | Količina | Cena | VREDNOST
| 5.0 | TUJE STORITVE
1. |  | Meritve zbitosti (dinamični deformacijski modul Evd) z dinamično krožno ploščo - kontrola kamnite posteljice in nevezane nosilne plasti. | kos | 6 |  | 0
2. |  | Izdelava poročila preiskav meritev zbitosti - kontrola kamnite posteljice in nevezane nosilne plasti. | kos | 1 |  | 0
| 5.0 | TUJE STORITVE SKUPAJ: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
| 5.0 | TUJE STORITVE |  |  |  | 0
| 5.1 | NEPREDVIDENA DELA |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ : |  |  |  | 0
|  | DDV 22% |  |  |  | 0
|  | VSE SKUPAJ : |  |  |  | 0