T.1.1.4.3		Pogoji oblikovanja PHO

Oblikovanje protihrupnih ograj je obdelano v načrtu krajinske arhitekture št. 64/22, ki ga je januarja 2022 izdelala Irena Rozman Fattori, - krajinska arhitektka in je sestavni del PZI projekta.

- Oblikovanje PHO

Protihrupna ograje HO-APO-2

Protihrupna ograja se izvede iz treh različnih materialov. V začetnem delu, na območju križišča, ki vodi v naselje Bohova, se izdela armirani zemeljski protihrupni nasip višine 3,0 m, v dolžini 111 m. Naklon brežin znaša 70 stopinj. Na območju podhoda pod hitro cesto je, za zagotavljanje osvetljenosti širšega zalednega dela, protihrupna ograja transparentna, skupna dolžina tega dela je 24 m. V preostalem delu pa je protihrupna ograja betonska, z obojestransko lesocementno absorbcijsko oblogo. Linija nove protihrupne ograje v celoti poteka na zgornjem robu cestne brežine. Vroče cinkani nosilni HEA stebri so postavljeni v rastru 3 m. Spodnji del je AB greda višine 60 do največ 90 cm, od katerega je vidni del visok od cca 15 do cca 40 cm. Lesocementna obloga ima na vsakem panelu vzorec menjave vertikalnih in horizontalnih linij (vzorec valja), tako da je na enem panelu vzorec v celoti vertikalen na drugem pa v celoti horizontalen. Prvih 33 m se menjavata horzontalni in vertikalni panel en za drugim, v nadaljnjih 275 m sta med enim vertikalnim panelom dva horizontalna in v zadnjih 182 m so med enim vertikalnim panelom trije horizontalni.

Barva lesocementne obloge je enotna, svetlo zelena (2% pigmenta v lesocementni masi). V podoben sivozeleni barvni odtenek so barvani tudi jekleni stebri (RAL 7032 - kamnito siva). Vzorec lesocementne obloge je na obeh straneh enak. Posebnega zaključka protihrupna ograja nima. Vmesni pas med robom ceste in AB plohom protihrupne ograje je peščen.

Na zaledni strani armirane zemljine se posadi skupine dreves in grmovnic, ki nadaljujejo obstoječi zasaditveni vzorec ob spodnji brežini hitre ceste.

Slika 1: Transparentni del protihrupne ograje nad podvozom, z navezavo na betonsko protihrupno ograjo. Teksturni vzorec se na začetnem delu menjava na vsakem panelu. Barva stebrov RAL 7032 (kamnito siva), barva lesocementa svetlo zelena (2% pigmenta).

Slika 2: Menjava teksturnega vzorca v osrednjem delu. En panel s horizontalnim vzorcem in dva panela z vertikalnim vzorcem.

Slika 4: Menjava teksturnega vzorca v zaključnem delu. En panel s horizontalnim vzorcem in trije paneli z vertikalnim vzorcem.

Slika 4: Značilni prerez skozi armirani zemeljski nasip na območju križišča v naselje Hoče. Na zaledni strani se od spodnji rob brežine posadi skupine dreves.

Slika 5: Primer izbranega barvnega odtenka za barvanje kovinskih stebrov in okvirjev na transparentni protihrupni ograji (RAL 7032) ter lesocementnega polnila (2% zelena). Upoštevati je treba, da tiskane barve odstopajo od dejanskih odtenkov.

2.	Zasaditev

Ob spodnjem robu nove armirane protihrupne brežine se zasadi 6 dreves, ki bodo s svojo krošnjo, ko bodo brežino višinsko prerasle, zmehčale ravni zgornji rob brežine. Drevesa se odmakne od spodnjega roba brežine za 5 m, tako da ostane ob samem robu brežine dovolj prostora za njeno strojno vzdrževanje. Izbere se vrste, ki dobro prenašajo vlažne talne razmere in sicer jelšo (Alnus glutinosa) in belo vrbo (Salix alba).

3.	Oblikovanja po posameznih protihrupnih ograjah

HO – APO – 2a

H=3,00 m, L= 111,70 m

Predvidena je izvedbe protihrupne ograje v izvedbi armirane zemljine. Ograja se nahaja na desni strani regionalne ceste R2-430/0273 med km 2+310,00 in km 2+442,96. Sprednja in zaledna stran nasipa se izvedeta pod kotom 60 0.

Dolžina ograje je krajša kot 600 m, zato vzdolž ograje ni potrebno predvideti zasilnih izhodov.

Izvedba zaledne zasaditve:

Ob spodnjem robu nove armirane protihrupne brežine se zasadi 6 dreves, ki bodo s svojo krošnjo, ko bodo brežino višinsko prerasle, zmehčale ravni zgornji rob brežine. Drevesa se odmakne od spodnjega roba brežine za 5 m, tako da ostane ob samem robu brežine dovolj prostora za njeno strojno vzdrževanje. Izbere se vrste, ki dobro prenašajo vlažne talne razmere in sicer jelšo in belo vrbo.

HO – APO – 2 b

H=2,50 m, L= 519,40 m

Predvidena je izvedbe protihrupne ograje po sistemu steber in polnilo v dolžini 519,40 m. Ograja se nahaja na levi strani regionalne ceste R2-430/0273 med km 2+415,26 do km 2+933,73 . Ograja je temeljena na pilotih premera 508/8 mm. Jekleni stebri HEA 160 so vpeti v pilot do globine zmrzovanja. Zgornji del pilota je vbetoniran.

Dolžina ograje je krajša kot 600 m, zato vzdolž ograje ni potrebno predvideti zasilnih izhodov.

Izvedba zaledne zasaditve:

Zasaditev ob ograji APO HO 2 ni predvidena.

T.1.1.4		Predhodno izdelana projektna dokumentacija

Osnova za načrtovanje protihrupnih ograj na nivoju PZI, je predhodno izdelana idejna zasnova za pridobitev projektnih pogojev, ki jo je septembra 2019 izdelalo podjetje City Studio d.o.o. (št. 1420-21).

T.1.2	TEHNIČNI OPISI OGRAJ

T.1.2.1		Principi konstrukcijskih izvedb

Postavitve v prostor in oblikovalski principi protihrupnih ograj so zasnovani na skupnih oblikovalskih osnovah za celotno območje Hoč.

Obravnavano območje se nahaja izven naselja ob vpadnici v Maribor. Območje ni gosto poseljeno.

Na obravnavanem območju se nahajajo tri obstoječe protihrupne ograje, ki so v slabem stanju in se pred izvedbo načrtovane odstranijo.

V prvem delu ograje se predvidi izvedba aktivne protihrupne zaščite v obliki armirane zemljine višine 3,00 m. V drugem delu ograje je predvideno globoko temeljenje ob upoštevanju podanih geomehanskih pogojev. Globoki temelj predstavlja jeklena vtisnjena cev, pri kateri je zahtevan minimalni izkop.

Celotna konstrukcija PHO je predvidena v fiksni izvedbi, ki je ni mogoče razstaviti in demontirati brez večjih poškodb. Možne so menjave protihrupnih panelov na celotni trasi. Zamenjava nosilnih jeklenih stebrov v primeru poškodb na objektih je možna z izvedbo demontaže ter ponovne montaže ob predhodni preveritvi ustreznosti pričvrstitve. Poškodbe jeklenih stebrov na trasi zahtevajo izkop do višine glave vpetja pilota in ponovitev postopka vgraditve stebra ter nato ustavitev novih panelov.

Med jeklene stebre je predvidena postavitev obojestransko visokoabsorbcijskih armirano betonskih panelov z lesocementno obojestrasnko oblogo. Mestoma (nad podhodom) se predvidi izvedba PHO v transparentni obliki. Postavitev transparentnih panelov narekujejo prostorski pogoji.

T.1.2.2		Opis sestavnih elementov protihrupne ograje.

- Skladno s Smernicami za izvedbo je zahtevana življenjska doba strukturnih elementov protihrupne ograje 25 let.

- Podložni in izravnalni betoni so kvalitete C16/20, XC1, D16, S3.

- Betoni za vbetoniranje stebra so kvalitete C30/37, XF4, z dodatkom sredstva proti krčenju 2% (kot TKK Antikontrakt).

- AB protihrupni paneli so iz betona kvalitete C30/37, XC4, XF4, S2, Dmax=16 mm. Vidni robovi so pobrani.

- Jekleni nosilni stebri iz profilov HEA in cevnih profilov. Kvaliteta jekla je S235JR.

- Vsi jekleni elementi ter varjenci in spojni material so vroče cinkani z debelino sloja cinka min. 0.076 mm oziroma povprečnim nanosom 0,086 mm z upoštevanjem standardov SIST EN 1461 in SIST EN 14731.

Izvajalec cinkanja mora predložiti tehnični list za materiale in tehnološki postopek izvedbe. Temeljna barva in pokrivna barva morata biti zaradi kompatibilnosti istega proizvajalca. Protikorozijska zaščita in mokro barvanje morata biti del tehnološkega elaborata in ga mora potrditi projektant in zunanja kontrola kakovosti.

- Betonski ter transparenti paneli morajo biti certificirani skladno s SIST EN-1793 in SIST EN-1794.

- Zaščitni sloji armature v vseh izpostavljenih betonih so min 4 cm.

- Izolacijske neoprenske podložke (Polychloropropene) se podloži na stiku AB parapeta in glave pilota – dim. 70/190/5 mm in na stiku AB parapeta in PHO panela – barva črna. Na objektih (zidovih) se neoprenska guma dimenzij 2960/120/10 mm položi po celotni dolžini– barva črna. Neopren se pred vgradnjo na izravnano betonsko podlago prilepi s polyuretnskim lepilom.

- Horizontalne stike protihrupnih elementov se tesni z EPDM tesnilnimi trakovi (etilen-propilen-dienski kavčuk ali ethylene propylene diene monomer (M-class) guma) po celotni dolžini elementov med AB gredo in paneli in med paneli vseh materialnih karakteristik. Naležna ploskev mora zagotavljati stik po celotni površini. Minimalna širina EPDM tesnilnega traku je 18 mm in min debelina pa 13 mm - barva črna. Tesnilni trak se na element vlepi s polyuretanskim lepilom (lepilo mora delovati – se posušiti!) ali pa je lepilo že predhodno nanešeno na tesnilni trak in zaščiteno.

- Vertikalne stike panelov, AB gred in nosilnih stebrov se izvede po celotni višini na vseh stikih z EPDM tesnili, ki imajo vrhnjo plast zaščiteno in jih lahko drsno spustimo v utore ali jih v utore vstavimo pred fiksiranejem elementov s strani. Dimenzije tesnila – po celi višini (odvisno od elementa) - širina 18 mm, debelina 13 mm (+ zaščitna plast) - barva črna ali modra. Tesnilni trak se na element vlepi s polyuretanskim lepilom pred vgradnjo panela (lepilo mora delovati – se posušiti!). Uporabiti podoben sistem kot: http://www.elastomere-lagersysteme.de/media/pdf/produktinfo/Elastomerdichtband_TRIPACS.pdf.

V kolikor tehnologija proizvajalca predvideva drugačen način tesnjena stikov med elementi protihrupnega sistema ga lahko predpiše v tehnološkem elabortu. Po izvedbi mora izvajalec del (ne proizvajalec elementov) za protihrupni sisem izdati Deklaracijo o produktu (DoP). Akustična ustreznost po EN 14389 se mora preverjati v garancijski dobi v 5, 10, 15 in 20 letu po predaji objekta. Zaradi zagotavljanja stalnega tesnjenja v 20 letnem obdobju mora prevzeti jamstvo za kvaliteto izvedbe akustičnega tesnjenja stikov izvajalec del.

- Za izvedbo armiranih zemljin se uporabi geomreža - armaturni PE (poliesterski) geosintetik natezne trdnosti 55 kN/m1 v vzdolžni in 30 kN/m1 v prečni smeri.

- Za zadrževanje zemljine se uporabi krivljena armaturna mreža Q283, vključno z distančniki za kot 600.

- Vzdolž brežin nasipa se vgradijo protierozijske mreže.

- Za zasip se uporabi kamniti material z maksimalnim zrnom 120 mm in kotom notranjega trenja minimalno 33o.

Način izvedbe, postopkovno navodilo, tolerance, minimalne zahteve za vgrajene materiale ter načini kontrole so definirani v poglavju T 1.3.

Za panele so podane podrobne tehnične in tehnološke zahteve in pogoji, ki jih morajo izvajalci dokazati v tehnološkem elaboratu z ustreznimi certifikati in detajli vgradnje. Ustreznost doseganja v izvedbenem projektu zahtevanih pogojev mora v tehnološkem elaboratu potrditi projektant in zunanja kontrola kakovosti naročnika.

T.1.2.2.1		Protihrupna ograja v obliki armirane zemljine

Slika 5: Protihrupna ograja v obliki armirane zemljine

# Osnovni sestavni elementi konstrukcije PHO v obliki armirane zemljine so:

- Odkop humusa,

- Kaskadni vkop do globine pete nasipa;

- Izravnava temeljnih tal;

- Izvedba armirane zemljine po slojih višine 44 cm do projektirane višine nasipa:

  - Vgradnja geosintetika;

  - Vgradnja armaturne mreže – jeklenih opažnih mrež;

  - Vgradnja protierozijske zaščite – mreža;

  - Vgradnja vegetacijskega geotekstila;

  - Utrditev opažnih elementov;

  - Vgradnja polnilnega materiala – čiste zrnate zemljine in humusa na robovih nasipa;

  - Kompaktiranje;

  - Zasaditev s semeni po sistemu močenja brežine iz sprednje in zaledne strani – Hydromulthcing.

# Protihrupna ograja v obliki nasipa iz armirane zemljine se nahaja med km 2+415,26 in km 2+934,66.

# Pred izvedbo nasipa je potrebno odstraniti obstoječo zemljino do globine cca 0,5 m. V kolikor se na tej globini pojavijo glinene zemljine v srednje gnetnem stanju se te zemljine odstrani in nadomesti z gramozno blazino.

# Nasip se izvede v izmeničnih slojih višine 44 cm iz ločilnega geotekstila in armaturnih mrež, ki v prvi fazi izvedbe zadržujejo zemljino in dajejo nasipu obliko ter zemljine za nasipanje.

Predvidena je uporaba geotekstila nazivne natezne trdnosti 55 kN/m1 v vzdolžni in 30 kN/m1 v prečni smeri ter armaturne mreže Q283 .

Na zunanjo stran nasipa se postavijo elektrovarjene železne mreže in palic  8 mm in  6 mm, ki so že predhodno krivljene pod kotom, pod katerim bo nasip izveden. Mreže se medsebojno povežejo z žicami in fiksirajo v tla s pomočjo sider in armaturnih palic. Mreže se po položitvi vegetacijskega geotekstila dodatno ojačijo s pomočjo diagonal – distančnikov, isto iz armaturnih palic  8 mm, ki preprečujejo razrivanje mrež z notranje strani.

Na zunanjo stran nasipa – za armaturno mrežo, se postavi vegetacijski geotekstil natezne trdnosti 15 KN/m2. Vegetacijski geotekstil v prvi fazi zadržuje zemljino nasipa in prehod meteorne vode, v drugi fazi pa omogoči oz. ne ovira rast rastlinja in njihovega koreninskega sistema.

Za zasipavanje naj se uporabi je čist kamniti material z maksimalnim zrnom 120 mm in kotom notranjega trenja minimalno 33o. Zemljina se utrjuje v vsaj dveh slojih na 44 cm.

V času izvajanja del je potrebno sproti preverjati geomehanske lastnosti materiala, ki se vgrajuje.

Na širini najmanj 0,30 m od roba nasipa je potrebno vgraditi zemljino mešano s humusom, ki omogoča rastlinam rast.

Po izvedbi nasipa je predvideno mokro strojno brizganje preko celotnega nasipa z mešanico semen in drugih organskih snovi, ki so potrebne za ozelenitev nasipa. Za ozelenitev nasipa se uporabi semensko mešanico trav za travnate površine na brežinah, kar je obdelano v načrtu krajinske arhitekture.

# Protihrupna ograja mora zagotavljati izolacijo zvoka za razred B3 (več kot 25 dB(A)) in absorpcijo zvoka za razred A3 (od 8 do 11 dB(A)).

# Zaledje protihrupnih ograj se zasadi po načrtu zasaditve. Predvideno je, da se protihrupne ograje v zaledju čim bolj obrastejo, da se zmanjšajo možnosti erozije nasipa ter da so iz zaledja čim manj izstopajoče ter vizualno nemoteče za stanovalce. Posebno pozorno se uredijo zasaditve začetkov in koncev protihrupnih ograj.

T.1.2.2.2		Protihrupna ograja na nasipu

Slika 6: Protihrupna ograja na pilotih v območju nasipov

# Osnovni sestavni elementi konstrukcije PHO na nasipu so:

- Odkop humusa;

- Kaskadni vkop do globine vrha pilota;

- Vtiskanje jeklene cevi fi 508 mm;

- Izkop zemljine iz glave pilota in odvoz zemljine izkopa;

- Izlitje podložnega betona v glavo stebra;

- Vgradnja jeklenega stebra v glavo pilota, obbetoniranje;

- Izvedba podporne konstrukcije za centriranje stebra;

- Vstavitev distančnikov med sosednjima stebroma za točno smerno in višinsko postavitev

- Čiščenje območja vgradnje stebra v pilot;

- Dovoz in utrjevanje nasipa z zemljino izkopa v slojih po 25 cm;

- Montaža AB grede;

- Montaža absorpcijskih betonskih panelov ali transparentnih panelov.

# Protihrupna ograja na nasipu se nahaja med km 2+310,00 in km 2+422,96 in je zasnovana kot konstrukcija sestavljena iz vtisnjenega cevnega pilota fi 508 mm ter jeklene vertikalne nosilne konstrukcije. Višinsko se protihrupna ograja zvezno prilagaja in sledi liniji brežine. Med stebre oziroma v utore v stebrih se vstavijo montažne AB grede ter absorpcijski betonski oz. transparentni paneli.

Vsi piloti imajo dolžino 3,00 m.

Jekleni nosilni stebri so iz profilov HEA 160. Kvaliteta jekla je S235JR. Dolžina jeklenih nosilnih stebrov se giblje med 3,90 in 4,20 m. Steber je vpet v jekleni pilot v dolžini 0,80 m.

Vsi jekleni elementi ter varjenci in spojni material so vroče cinkani z debelino sloja cinka min. 0.076 mm oziroma povprečnim nanosom 0,086 mm z upoštevanjem standardov SIST EN 1461 in SIST EN 14731.

# Vsi montažni elementi PHO so v celoti izdelani v delavnici, dostavljeni na teren in montirani na svoje pozicije. Stikovanje betonskih elementov in panelov se izvede preko neoprenskih in EPDM tesnilnih elementov Protihrupna ograja mora zagotavljati izolacijo zvoka za razred B3 (več kot 25 dB(A)) in absorpcijo zvoka za razred A3 (od 8 do 11 dB(A)).

# Betonske parapetne grede, ki se montirajo nad piloti, morajo biti s spodnjem delu zasute z zemljino v minimalni višini 20 cm.

# Posebna pozornost je potrebna pri izvedbi protihrupne ograje preko obstoječega objekta nad Hočkim potokom. Vtiskanje jeklenih cevi se izvede izven območja objekta (zaradi tega je predvidena razdalja med pilotoma 6 m). AB gredo je treba izvesti na licu mesta.

# Zaledje protihrupnih ograj se zasadi po načrtu zasaditve. Predvideno je, da se protihrupne ograje v zaledju čim bolj obrastejo, da se zmanjšajo možnosti erozije nasipa ter da so iz zaledja čim manj izstopajoče ter vizualno nemoteče za stanovalce. Posebno pozorno se uredijo zasaditve začetkov in koncev protihrupnih ograj.

T.1.3	NAČIN VGRAJEVANJA IN KONTROLE VGRAJEVANIH MATERIALOV

Za kontrolo kvalitete vgrajenih materialov in izvedenih del morajo biti upoštevani naslednji kriteriji:

Dobavljeni materiali morajo imeti poleg predpisanih izjav o ustreznosti dobavitelja CE (Conformité Européene) ali spričevalo o skladnosti, ki garantira za kvaliteto dobave, še dokazila o ustreznosti, ki jih izda pooblaščena institucija EU za izdajanje certifikatov in njena nostrifikacija s strani pooblaščene institucije v RS. Poleg posameznih sestavnih materialov je potrebno izvesti testiranje konstrukcije kot celote za kar mora izvajalec narediti testna polja, ki se izdelajo v okviru tehnološkega elaborata izvajalca del. Izvajalec del je po izvedbi dolžan predložiti izjavo o lastnostih ograje kot celote (DoP).

S projektom in splošnimi tehničnimi pogoji je predpisana zahtevana kvaliteta uporabljenih materialov. Zahtevana kvaliteta prefabriciranih protihrupnih elementov je predpisana v slovenskih standardih (poglavje T 1.3.2. - predpisi in standardi) za posamezne materiale in konstrukcije.

Upoštevane morajo biti zahteve smernic za načrtovanje, graditev in ohranitev konstrukcij za zaščito pred hrupom cestnega prometa (DARS 03/2003).

Za vsako vrsto materiala morajo biti predložena dokazila o doseganju naslednjih zahtev:

- Akustična absorpcija razreda A3 - od 8 do 11 dB(A) po SIST EN 1793-1

- Akustična izolacija razreda B3 – nad 25 dB(A) po 1793-2

- Mehanske karakteristike in zahteve stabilnosti po EN 1794-1: 2011

- Obremenitve vetra ; normativne 1.45 kN/m2 (dejanska max : 1.16 N/m2)

- Dinamični pritiski in srki vozil ; 800 Pa

- Mehanske lastnosti ograj pri temperaturah -300C do +700C

- Elastične deformacije vertikalnih elementov maks L/150 in plastične deformacije maks L/500

- Elastične deformacije poševnih elementov maks L/300

- Elastične deformacije obtežbe vetra maks 50 mm

- Plastične deformacije pri obremenitvi vetra f=1,5, maks L/500 in h/500

- Lastna teža, mokra teža in reducirana mokra teža

- Deformacije elementov pod lastno težo maks h/50 in L/400

- Minimalni faktorji lastne teže Ft=1.35 in veterne in statične obtežbe Fv=1.50

- Faktor obremenitve za pritrdilne elemente Fp=1.85

- Udarec kamenja po zahtevah v Anexu C

- Nalet vozila po zahtevah v Anexu D

- Dinamična obremenitev pluženja snega po Anexu E

- Obtežba pluženega snega za vse ograje na bankini avtoceste Fplu=3.75 kN/m2 do višine 2.50m nad niveleto roba odstavnega pasu (E.2), ali 15 KN/površini 2.0mx2.0m

- Izpolnjevane standarov In-situ meritve izolacije: vsaj razred D3 po SIST EN 1793, 6 DLsie, DLsip in DLsig ≥ 28

- Odpornost proti ognju po SIST EN 1794-2; po Anexu A

- Odpornost proti izpadu elementov po SIST EN 1794-2; po Anexu B

- Okoljska zaščita – vsebnost nevarnih snovi in reciklaža po SIST EN 1794-2; po Anexu C

- Izhodi v sili po SIST EN 1794-2; po Anexu D

- Svetlobni odboji po SIST EN 1794-2; po Anexu E

- Transparentnost po SIST EN 1794-2; po Anexu F

- Potrdilo pooblaščene institucije EU za izdajanje certifikatov o ustreznosti materiala in skladnosti s projektnimi zahtevami oziroma nostrifikacija predloženih certifikatov v Republiki Sloveniji.

T.1.3.1		Temeljna tla

Poseganja v zemeljsko podlago na brežinah ni. Po izvedbi betoniranja vzpostaviti prvotno stanje zemeljske podlage in humusirati brežino.

Načrtovani nasip je treba izvesti po slojih do debeline 0,50 m in jih utrditi skladno z GG poročilom.

Pred izvedbo armiranega nasipa je treba v vznožju obstoječega nasipa odstraniti humusno zemljino in glino v debelini 0,5 metra. V kolikor se na tej globini pojavijo glinene zemljine v srednje gnetnem stanju se te zemljine odstrani in nadomesti z gramozno blazino.

Pogoji za temeljenje in raziskave temeljnih tal so obdelani podrobno v geološko geotehničnem poročilu, ki je sestavni del projekta.

T.1.3.2		Armiranobetonski elementi

Vsi betonski elementi (AB zidovi, AB grede, ipd.) se izdelajo iz betona odpornega na zmrzal in soli. Uporabljena armatura je kvalitete S500.

Montažni nosilni elementi (temelji in stebri) se postavljajo absolutno vertikalno. Toleranca izdelave montažnih AB elementov je predpisana v SIST EN 13225. Za doseganje predpisanih toleranc je potrebno zaradi vitkosti načrtovanih betonskih prefabrikatov izdelati podroben tehnološki elaborat z določitvijo tehnologije izdelave in vgrajevanja betonov, skladiščenja, negovanja in transporta. Tehnološki elaborat odobri nadzor naročnika (laboratorij za betone). Predlagamo da se pred izvedbo preveri predpostavke tehnološkega elaborata na testnem polju ob prisotnosti nadzora. Testno polje in način testiranja predlaga izvajalec del ob pogojih testiranja, ki jih predpiše projektant, odobri pa ga nadzor. Betonski prefabrikati imajo na vseh elementih posnete vidne robove. Oblika robov je predpisana v geometriji prereza.

Toleranca natančnosti montaže betonskih nosilnih elementov je + - 1.5 cm na sidrišču in na vrhu vgrajenega prefabrikata. Zagotovljena mora biti tudi vertikalnost in kontrolirane diagonale vgrajenih elementov (preverba kvadrata polja med paneli). Paneli imajo po navodilih izvajalca po 2 cm tolerance za vgradnjo v utor nosilnega stebra. To pogojuje toleranco točnosti vgradnje nosilih elementov. V kolikor se bo na testnem polju pokazalo, da so tolerance točnosti vgradnje prestroge in jih izvajalec ne bo mogel dosegati, se bodo na osnovi zaključkov elaborata testiranja določile nove tolerance in spremenjene dimenzije panelov.

Dimenzije in detajli vseh betonskih elementov so za vse tipe elementov, ki nastopijo v tem projektu prikazani v Načrtu gradbenih konstrukcij.

T.1.3.3		Jekleni stebri in pritrdilni material

Jekleni nosilni stebri se izvedejo iz profilov HEA 160. Kvaliteta jekla je S235JR.

Jekleni stebri so barvani v kamnito sivi barvni odtenek (RAL 7032).

Vsi jekleni elementi, varjenci in spojni material so vroče cinkani z debelino sloja cinka min. 0.076 mm oziroma povprečnim nanosom 0,086 mm z upoštevanjem standardov SIST EN 1461 in SIST EN 14731.

Izvajalec cinkanja in barvanja mora predložiti tehnični list za materiale in tehnološki postopek izvedbe. Temeljna barva in pokrivna barva morata biti zaradi kompatibilnosti istega proizvajalca. Protikorozijska zaščita in mokro barvanje morata biti del tehnološkega elaborata in ga mora potrditi projektant in zunanja kontrola kakovosti.

Točnost vgradnje stebra je +- 1,5 cm. Zagotovljena mora biti tudi vertikalnost in kontrolirane diagonale vgrajenih elementov (preverba kvadrata polja med paneli).

Predlaga se izvajalcu, da se metode vgrajevanja jeklenih stebrov v betonske na mestu izdelane pilote dokaže na testnem polju. Elaborat testnega polja naj se izdela kot del tehnološkega elaborata. Predlaga se testiranje načina izvedbe vgrajevanja stebra v pilot, tolerance vgradnje, pomike pri obremenitvah. Na osnovi zaključkov elaborata testiranja projektant določi nove tolerance ali spremenjene dimenzije panelov. Namesto testnega polja se lahko izvede dejanska ograja na prvi izvedbi tega tipa nosilne konstrukcije.

T.1.3.4		Absorpcijski betonski paneli

# Protihrupni betonski paneli so izdelani iz obojestranske lesocementne obloge in z AB nosilne plošče. Absorpcijski sloj betona je izdelan iz lesocentnega betona. Nosilna plošča je iz AB. Površina lesocementne obloge je vertikalno ali horizontalno rebrasta na obeh straneh panela.

# Barva lesocementne obloge je enotna, svetlo zelena (2% pigmenta v lesocementni masi). Absorpcijski elementi so pri obojestransko absorpcijski postavitvi na obeh straneh ograje enaki.

# Absorpcijski, izolativni in konstrukcijski deli kot tudi celotni protihrupni paneli morajo biti skladni s standardom SIST EN 14388 in imeti - CE (Conformité Européene) ali spričevalo o skladnosti. Vgrajeni betoni panelov morajo biti odporni na vremenske vplive in soli - XF4.

# Zvočna absorbcija betonskih panelov za razred A3 (8-11 dB(A)) in zvočna izolativnost za razred B3 (nad 25 dB(A)) skladno z merili po standardih SIST EN 1793-1, 1793-2.

Med paneli in nosilno konstrukcijo je potrebno uporabiti UV obstojna in trajno elastična ekspanzijska tesnila EPDM (etilen-propilen-dienski kavčuk ali ethylene propylene diene monomer (M-class) guma), ki zagotavljajo akustično monolitnost protihrupne konstrukcije. Dokazati z akustičnimi meritvami je zvočno izolativnost ob naleganju panelov (pero in utor) ali tesnost naleganja na utor nosilne konstrukcije. Tesnost naleganja na nosilno konstrukcijo se zagotovi z zagozdami z zaledni strani, ki se jih po centriranju vstavljenega panela utrdi do stene nosilne konstrukcije. Naleganje lesocementnega panela na betonski parapet se tesni z EPDM tesnilom širine 18 mm in min. debeline 13 mm, ki se ga položi na celotno naležno površino parapeta pred vstavitvijo lesocementnega panela. Pri postavitvi jeklenega okvirja transparenta na lesocementni panel se pero lesocementnega panela odstrani, da se dobi ravno naležno ploskev za polaganje EPDM akustičnega tesnila. V primeru, da je nosilna plošča AB, se izvedejo vsa horizontalna stikovanja z vstavitvijo EPDM tesnila, vertikalna tesnila pa v primeru tesnega naleganja na nosilni steber niso potrebna v kolikor je s testiranji in tehnološkim postopkom proizvajalca tak način tesnjenja predviden v tehnološkem elaboratu.

Za zagotovitev sposobnosti prestrezanja udarca pluženega snega zagotovi panele, ki prenesejo horizontalne obremenitve 15 kN/4m2 skladno s standardom 1794-2/D.

Na mestih vgradnje panelov protihrupnih ograj nad prometnimi ali bivalnimi površinami, se protihrupne panele dodatno varuje pred izpadom iz nosilnega stebra v primeru trka ob ograjo skladno z EN 1794-2: Anex B. V tem slučaju mora izvajalec v panele vgraditi ob nosilnem stebru jeklene vložke in z vijakom pričvrstiti panel s pletenico na nosilni steber. Detajl je v specifikaciji proizvajalca in ga morata pred vgradnjo potrditi projektant in nadzor.

Za transport imajo protihrupni paneli vgrajeno zanko v 1/4 razpona panela. Ker je struktura lesocementa občutljiva za okrušene, se panele transportira dobro zaščitene pred poškodbo in krušenjem robov ali površine in v pokončnem stanju. Tudi skladiščenje panelov mora biti pokončno. Pred vgradnjo mora nadzor pregledati nepoškodovanost panelov in kontrolirati zvočno tesnost vgradnje ter kvaliteto pritrditve panelov.

Vsaka dobava mora biti opremljena s pisanimi dokazili in certifikati, ki zagotavljajo zgoraj navedene karakteristike. Proizvajalčeva garancija za material mora biti 10 letna. Pričakovana življenjska doba je 20 let za akustične lastnosti in 30 let za strukturne lastnosti.

S testom in certifikatom je potrebno dokazati ustreznost detajla vpenjanja panela na nosilno konstrukcijo EN 1794-1 / B.3.4.

Izjave o lastnostih, certifikati in testni paneli morajo biti izročeni v preveritev nadzoru za potrditev ustreznosti pred vgradnjo panelov na protihrupnih objektih. Kontrola se izvaja tudi v času vgradnje na naključno odvzetih vzorcih.

Tolerance izdelave absorpcijskih lesocementnih panelov :

- dopustno odstopanje zunanjih dimenzij betonskih panelov znaša +- 0.5 cm

T.1.3.5		Transparentni paneli

Osnova za izdelavo panelov so detajli iz projekta, kjer so definirani geometrija in sestava panela ter karakteristike uporabljenih materialov. Osnova za kontrolo kvalitete izdelave in postavitve transparentnih panelov so smernice za načrtovanje, graditev in ohranitev konstrukcij za zaščito pred hrupom cestnega prometa (DARS 03/2003). Protihrupni transparentni paneli morajo biti skladni s standardom SIST EN 14388 in imeti ustrezen znak skladnosti - CE (Conformité Européene) ali spričevalo o skladnosti.

Transparentni poliakrilni paneli so izdelani iz ravne lite poliakrilne plošče deb. 15 mm vstavljene v kovinski nosilni okvir. Nosilni okvir transparentnega panela je lahko jeklen ali pa tipski alu okvir po detajlu proizvajalca.

Stik med poliakrilom in okvirjem se zatesni s trajno elastičnimi in UV odpornimi tipskimi EPDM tesnili oblike U. Nosilni okvir panela je vstavljen med nosilne stebre in tesnjen s trajno elastičnimi elastomernimi tesnili EPDM (etilen-propilen-dienski kavčuk ali ethylene propylene diene monomer (M-class) guma). Transparentni paneli morajo zagotavljati zvočno izolacijo več kot 25 dB(A).

Transparentni panel mora biti potiskan zaradi preprečevanja naleta ptic.

Vzorec tiska in njegove karakteristike morata pred dobavo potrditi projektant in nadzor.

Transparentni paneli iz litega poliakrila morajo izkazati naslednje karakteristike:

- debelina panela 15 mm,

- predpisane dimenzije (+- 0.5%),

- barva prozorna – brezbarvna,

- transparentnost ob dobavi  -  min 90%.,

- izguba transparentnosti po 10 letih do 3%,

- gostota poliakrila 1.19 g/cm3,,

- modul elastičnosti  3300 N/mm2,

- upogibna trdnost  98 N/mm2,

- natezna trdnost  70 N/mm2,

- temperaturna stabilnost do 100 oC,

- razteznostni koeficient 0.07 mm/m oC,

- zvočna izolativnost min. 25 dB(A) ,

- odpornost na udarce,

- odpornost na nalet kamna,

- ognjeodpornost,

- dokazila časovne stabilnosti,

- gladkost površine (optična) po EN.

Vsaka dobava mora biti opremljena s pisanimi dokazili in certifikati, ki zagotavljajo zgoraj navedene karakteristike. Proizvajalčeva garancija za poliakrilni material mora biti 10 letna. Po 10 letnem obdobju mora proizvajalec garantirati modul elastičnosti min. 2800 N/mm2, natezno trdnost min. 55 N/mm2 in izgubo prosojnosti do 3 %.

Izjave o lastnostih, certifikati in testni paneli morajo biti izročeni v preveritev nadzoru za potrditev ustreznosti pred vgradnjo panelov na protihrupnih objektih. Kontrola se izvaja za vse panele (okvir in transparentno polnilo) ki tvorijo samostojen produkt. Kontrola se izvaja tudi v času vgradnje na naključno odvzetih vzorcih.

T.1.3.6		Kontrola izvedenih del

Temeljna tla:

Pred izvedbo podložnega betona je potrebna kontrola in potrditev predpisane utrjenosti temeljnih tal.

Tolerance:

Dopustna toleranca v smeri in višini postavitve nosilnih elementov je +- 1,5 cm.

Monitoraža:

Pred začetkom izdelave posameznega tipa protihrupnih panelov mora proizvajalec pridobiti potrdilo pooblaščene institucije EU za izdajanje certifikatov in njeno nostrifikacijo v Republiki Sloveniji o ustreznosti tehnološkega postopka izdelave, o predpisanih akustičnih karakteristikah in o ustreznosti fizikalno tehnoloških karakteristik posameznega tipa protihrupnega panela.

Tehnološki elaborati:

Izvajalec mora pred izvedbo izdelati tehnološki elaborat za posamezna dela in izdelke ter tudi njihovo montažo, ki ga morata potrditi nadzor in projektant hkrati. Izvajalec lahko predlaga spremembe in izboljšave tehnologije in detajlov, ki jih skupaj potrjujeta nadzor in projektant.

Proizvajalec mora zagotavljati vsaj zgoraj naštete pogoje, tako kot tudi vse splošne pogoje, ki veljajo za beton in ostale materiale. Glede nejasnosti mora pisno obvestiti projektanta in Inženirja in se z njima posvetovati in pridobiti soglasje. Za korektnost tehnologije proizvodnje odgovarja proizvajalec sam, kar tudi  jamči z ustrezno garancijo (min. 10 let). Izvedbeni tehnološki detajli morajo biti prilagojeni pogojem na terenu, katerim bo izdelek izpostavljen v času dobe uporabe ter upoštevati fizikalne lastnosti posameznih vgrajenih materialov.

Meritve akustične učinkovitosti:

Po končanih delih izvedbe protihrupnih ograj je izvajalec dolžan izvesti kontrolne meritve akustičnih izolacijskih in absorbcijskih lastnosti. Meritve se izvajajo na terenu po predpisani proceduri z standardnim izvorom hrupa in merilnimi instrumenti. Meri se vsak tip protihrupne konstrukcije – to je vsako različno strukturo sestave protihrupne konstrukcije (na primer PHO samo iz lesocementnih panelov, PHO iz transparentnih panelov, PHO nasip, ipd). Meritve se izvaja le za en tip sestave ograje ne glede na vrsto nosilne konstrukcije, višino ograje in lokacijo ograje.

Poročilo o meritvah akustične učinkovitosti je izvajalec dolžan predložiti naročniku kot del dokumentacije o kvaliteti izvedbe del in je sestavni del dokumentacije izvedenih del.

Projektantski nadzor:

Ob vsakih spremembah glede na projekt se mora izvajalec konzultirati s projektantom, sicer lahko pride zaradi neusklajenosti do neustreznosti rešitev in celote. V kolikor projektant ne potrdi spremembe projektnih rešitev z vpisom v gradbeni dnevnik le ta ne more biti potrjena v PID-u.

Obvezen je projektantski nadzor statika za konstrukcije, geomehanika za izkope in temeljenje in upravljalcev komunalnih vodov za zaščito in tangiranja ali izvajanje del v območju varovalnih odmikov od komunalnih napeljav.

T.1.4	ODVODNJAVANJE

Za potrebe odvodnjavanja površinske vode s protihrupnega nasipa je na cestni strani po celi dolžini predvidena betonska mulda. Tipska betonska mulda je širine 50 cm. Položi se v podložni beton. Vzdolžni padec mulde se usmeri proti prepustu skoz nasip v profilu HO2-A-6 +2 m. Padavinska voda z mulde bo preko betonske cevi fi 400 odtekala razpršeno v zaledje nasipa. Glava iztoka se obbetonira (glej detajl).

Pri ograji PHO 2Bse ohrani obstoječi sistem odvodnjavanja. Regionalna cesta se odvodnjava s sistemom meteorne kanalizacije, ki se jo s projektom ne premika. Voda med bermo in PHO pronica skozi prepusten nasip pod AB gredami in se v okoliški teren zliva razpršeno.

T.1.5	PROMETNA OPREMA

Postavitev prometne opreme in prometne signalizacije obsega:

- Pokončno – vertikalno prometno signalizacijo (prometni znaki),

- Horizontalno prometno signalizacijo (označbe na vozišču),

- Opremo za vodenje prometa,

- Opremo za zavarovanje prometa,

- Opremo cest za zimsko službo,

- Drugo prometno opremo cest.

Prometna ureditev je prikazana v situaciji prometne ureditve, ki je sestavni del projektne dokumentacije.

POKONČNA – VERTIKALNA OPREMA CEST (VERTIKALNA PROMETNA SIGNALIZACIJA)

Pri določitvi dimenzij prometnih znakov je potrebno upoštevati Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Uradni list RS, št. 99/15, 46/17, 59/18 in 63/19).

Vsi prometni znaki naj bodo izdelani iz aluminijaste pločevine in na robovih ojačeni. Prometni znaki v osvetljeni okolici morajo dosegati razred svetlobne odbojnosti RA2 ali RA3 v odvisnosti od njihovega namena.

Nosilne konstrukcije (fi 64 mm) so izdelane iz jekla in zaščitene proti koroziji s postopkom vročega cinkanja. Vsi prometni znaki so utemeljeni v bet. cevi fi 30 cm, globine minimalno 80 cm, C 12/15.

Barva ozadja prometnih znakov kot tudi elementov za pritrjevanje mora biti siva, brez sijaja (bleska).

Za izdelavo vertikalne signalizacije morajo biti uporabljeni naslednji materiali:

- aluminijska pločevina za podlago znaka na katero se lepi svetlobno odbojna folija;

- jeklo, antikorozivno – zaščiteno z vročim cinkanjem za nosilne cevi in ogrodja, objemke, portale, spodnje in vezne materiale.

Za vse znake, nosilna ogrodja in konstrukcije mora biti zagotovljena nosilnost pri obremenitvi z vetrom razreda WL5 in dinamičnim pritiskom pri čiščenju snega DSL1. Najmanjša upogibna deformacija mora biti razreda TDB4.

Postavitev prometnih znakov v prečnem prerezu je razvidna iz detajla. Najbližji rob znaka je oddaljen od zunanjega roba asfalta za 0,75 m. Spodnji rob prometnih znakov je na višini 1,50 od višine roba asfalta v primeru znakov, kjer ni prisotnih pešcev.

| Pozicija | Odmik od robnika [m] | Višina [m] | Konstrukcija |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| na bankini | 0,75 | 1,50 | drog |  |

Parametri za postavitev vertikalne prometne signalizacije so :

znaki za nevarnost					90 cm

znaki za izrecne odredbe				60 cm

znaki za obvestila (okrogli, kvadratni)			60cm

dopolnilne table					60×25 cm

Na območju obdelave so predvideni prometni znaki, kot je prikazano v situacijah prometne ureditve skladno z veljavnim Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (december 2015).

Dimenzije posameznih elementov prometnih znakov glede na najvišjo dovoljeno hitrost na cesti (90km/h) so določene z velikostnim razredom 3 (> 50 ≤ 90).

Vsa vertikalna prometna signalizacija se vgradi po priloženih detajlih.

Površina vertikalne prometne signalizacije mora biti izdelana in svetlobno odbojnih materialov skladno s standardom SIST EN 12899-1. Zahtevani koeficient retrorefleksije (RA) mora ustrezati razredom svetlobne odbojnosti površine znakov glede na svetlobne značilnosti okolice. Obravnavani odsek trase je cesta v naselju z večimi zunanjimi viri svetlobe in se uporabijo RA1, RA2 in RA3, glede na mesto postavitve znaka.

OPREMA ZA ZAVAROVANJE PROMETA (VARNOSTNE OGRAJE)

V sklopu projekta je predvidena tudi oprema za zavarovanje prometa na delu državne ceste.

Nivo zadrževanja vozil z varnostno ograjo, predstavlja skladno s slovenskim standardom SIST EN 1317-1 in SIST EN 1317-2, stopnjo zadrževanja za različne vrste vozil, pred zletom (zdrsom) s ceste ali pred prehodom na nasprotno smerno vozišče in je za posamezno javno cesto odvisen od njene kategorije, PLDP, specifičnega obcestnega prostora ali nevarnega odseka ceste.

Glede na kategorijo ceste je potrebno na izletnih conah zagotoviti nivo varovanja. V območju obdelave se med vozišče visokim nasipom vgradi jeklena varnostna ograja višine min. 0,75 m (enostranska brez distančnika), z zaključnico dolžine 12,00m na naletni strani s TSC 02.210, 2010: Varnostne ograje, pogoji in način postavitve.

Pomik ali »delovna širina« ograje (W) pa predstavlja v prečnem prerezu ceste razdaljo med licem ščitnika pred naletom vozila na ograjo in skrajno odmaknjeno točko na ograji po njeni deformaciji ali odmiku od prvotne lege, zaradi trka vozila v ograjo in je v našem primeru minimalno razreda W2 in W4 (TSC 02.210, 2010: Varnostne ograje, pogoji in način postavitve).

| Delovna širina W | Pomik |
| --- | --- |
| W1 | W < 0,6 m |
| W2 | W < 0,8 m |
| W3 | W < 1,0 m |
| W4 | W < 1,3 m |
| W5 | W < 1,7 m |
| W6 | W < 2,1 m |
| W7 | W < 2,5 m |
| W8 | W < 3,5 m |

Delovna širina za jeklene varovalne ograje po SIST EN 1317-1 in SIST EN 1317-2.

Predvidena je postavitev JVO med vzdolž celotne ograje APO 2 (H1 W4, razen v območju potoka, kjer je predvidena JVO N2 W2)

T.1.6	FAZNOST IZVEDBE IN PROMET MED GRADNJO

Gradbena dela bodo potekala na državni cesti R2-430/0273, od km 3,525 do km 4,500. Dela obsegajo izgradnjo protihrupne ograje izvedene v dveh delih. V prvem delu je načrtovana izvedba protihrupnega nasipa iz armirane zemljine, v drugem delu pa protihrupna ograja na pilotih višine 2,50 m.

Dela obsegajo tudi ureditev prometne signalizacije, cestne razsvetljave ter zaščito komunalnih vodov.

V času izvajanja del je predvidena cestna zapora tip Z-1, ki velja za ceste izven naselja. Zapora se bo izvedla na desnem pasu dvopasovne enosmerne ceste. Promet se usmeri iz dvopasovnega v enopasovni potek – po levem pasu.

Predvidi se, da bo izvajalec izvajal dela v petih fazah. Najmanjša širina voznega pasu znaša 3,50 m z dodano varnostno širino 0,25 m ob tablah pokončne zapore.

Podrobnejši opis faznosti izvedbe in zavarovanje prometa v času gradnje je razviden iz Elaborata vodenja in zavarovanja prometa v času gradnje št. CS 1420-EZ/21-PZI-II, ki ga je januarja 2022, dopol. po recenziji maj 2023, izdelal CITY STUDIO d.o.o. in je sestavni del PZI projekta.