## 3
3. Analizator TP, merilnik TOC KPK, BPK5
Predmet razpisa je dobava in zagon merilnikov po spodnjih specifikacijah.
A. | Analizator TP - skupnega fosforja (1 kos)
Za izvajanje meritev skupnega fosforja na odpadni vodi na vtoku CČN. Merilno območje 0.5 do 50 mg/l
Analizator mora imeti izhode za pošiljanje meritev na krmilnik, pošiljanje statusa naprave - alarmi.
Pripadajoče kemikalije za pol leta obratovanja.
Kot na primer:
Sistem Liquiline CA80TP
B. | Merilnik TOC, KPK, BPK5 (1 kos)
Za izvajanje meritve TOC, KPK, BPK5 na odpadni vodi na vtoku CČN.
Merilna metoda UV/VIS Absorbance at 200 to 800 nm
Analizator mora imeti izhode za pošiljanje meritev na krmilnik, pošiljanje statusa naprave - alarmi.
Čiščenje merilne celice zagotovljeno s čistilnim sistemom.
Kot na primer:
Spectrometer Memosens Wave CAS80E
Mechanical cleaning CYR51
FLEXDIP CYA112
C. | Analizator PO4 (1 kos)
Za izvajanje meritev ortofosfata na odpadni vodi na vtoku CČN.
Merilno območje 0.05 do 10 mg/l PO4-P (blue method)
Analizator mora imeti izhode za pošiljanje meritev na krmilnik, pošiljanje statusa naprave - alarmi.
Pripadajoče kemikalije za pol leta obratovanja.
Kot na primer:
Sistem Liquiline CA80PH
Liquiline System CAT860