## Rekap. vse skupaj (hidden)
UREDITEV KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA OPPN STARA VAS - TEHNOLOŠKI PARK, I. faza, št.: 235-INF/2015-PGD
REKAPITULACIJA - vsa dela skupaj - VSE FAZE
3.1 | Načrt gradbenih konstrukcij in drugi gradbeni načrti - ceste in komunalna infrastruktura | #REF!
4.1 | Načrt električnih inštalacij in električne opreme – Ureditev križanja z VN vodi 110kV | #REF!
4.2 | Načrt električnih inštalacij in električne opreme - Javna razsvetljava | #REF!
4.3 | Načrt električnih inštalacij in električne opreme – Toplotna podpostaja in NN priključek | #REF!
4.4 | Načrt električnih inštalacij in električne opreme – kabelska kanalizacija | 324489.02
5.1 | Načrt strojnih inštalacij in strojne opreme | #REF!
6.1 | Načrt telekomunikacij – T-2 | #REF!
6.2 | Načrt telekomunikacij – Telekom | #REF!
6.3 | Načrt telekomunikacij – Telemach | #REF!
| Skupaj brez DDV | #REF!
| Nepredvidena dela 10 % | #REF!
| Izdelava PID dokumentacije | #REF!
| Izvajanje nadzora geologa nad izgradnjo v času gradnje | #REF!
| Vse skupaj brez DDV | #REF!
| DDV | #REF!
| Skupaj z DDV | #REF!
UREDITEV KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA OPPN STARA VAS - TEHNOLOŠKI PARK, I. faza, št.: 235-INF/2015-PGD
Rekapitulacija vseh del
1 | PROMETNA INFRASTRUKTURA
1.1 | Ceste in ureditev | #REF! | #REF!
2 | KOMUNALNA INFRASTRUKTURA
2.1 | Vodovod | #REF!
2.2 | Kanalizacija odpadnih padavinskih vod | #REF! | #REF!
2.3 | Kanalizacija odpadnih komunalnih vod | #REF! | #REF!
2.4 | Toplotna postaja | #REF!
2.5 | Strojne inštalacije in strojna oprema | 365162.7
3 | ELEKTROENERGETSKA INFRASTRUKTURA
3.1 | Ureditev križanja z VN vodi | 28980
3.2 | Kanalizacija za SN in VN vode | 324489.02
3.3 | Javna razsvetljava | 76000
3.4 | Toplotna podpostaja in NN priključek | 12000
4 | TELEKOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTURA |  | #REF!
4.1 | Kanalizacija za telekomunikacijske vode | #REF! | 31367.2
#REF!
| SKUPAJ | #REF! | #REF!
| Nepredvidena dela 10 % | #REF!
| Izdelava PID dokumentacije | 10300
| Izvajanje nadzora geologa nad izgradnjo v času gradnje | 2700
| VSE SKUPAJ | #REF!
Skupna rekapitulacija - Stara vas
3.1 | Načrt gradbenih konstrukcij in drugi gradbeni načrti - ceste in komunalna infrastruktura | 1472482.73
4.1 | Načrt električnih inštalacij in električne opreme | 28980
4.2 | Načrt električnih inštalacij in električne opreme - Javna razsvetljava | 76000
4.3 | Načrt električnih inštalacij in električne opreme – Toplotna podpostaja in NN priključek | 12000
4.4 | Elektro CELJE | 324489.02
5.1 | Načrt strojnih inštalacij in strojne opreme | 409712.55
6.1 | Načrt telekomunikacij – T-2 | 40000
6.2 | Načrt telekomunikacij – Telekom | 31579.36
6.3 | Načrt telekomunikacij – Telemach | 35703.92
| Skupaj brez DDV | 2430947.58

## Navodilo
2. del - DRUGE PRILOGE - Obrazec št: 16
PREDRAČUN - tehnične specifikacije
Predračun za predmet javnega naročila mora biti izpolnjen na priloženem obrazcu.
Ponudnik sestavi ponudbeni predračun tako, da v obrazec iz priloge vnese:
- | cene na enoto dela in materiala;
- | izračunano skupno ceno postavke;
- | izdelano rekapitulacijo vseh del;
- | izkazano skupno vrednost vseh del brez DDV in z DDV.
Ponudnik mora priložiti k ponudbenemu predračunu kalkulativne elemente ob upoštevanju na podlagi, katerih je bila pripravljena ponudba, in sicer:
- | cenik delovne sile,
- | cenik mehanizacije,
- | cenik transportov in
- | cenik materiala FCO gradbišče.
Cene za enoto vsebujejo vse stroške (materiala, dela in strojev, drobnega materiala in kala, režijskih pripravljalnih in zaključnih del, morebitne trošarine, takse, prispevke, uvozne dajatve, stroške embaliranja, nabave, prevoza, zavarovanja, ipd.) in davke, ki bi lahko nastali pri izvedbi tovrstnih del, zato jih izvajalec kot strokovnjak mora predvideti in vkalkulirati v ceno za enoto.
V priloženem predračunu je v nekaterih postavkah zaradi ustreznejšega opisa materialov ali opreme v informativne namene naveden tudi proizvajalec in tip materiala ali opreme. Navedba je zgolj informativne narave, potrebno je ponuditi tehnično enakovreden ali boljši material oz. opremo.
Ponudnik bo moral podati na vpogled in v potrditev vse materiale in elemente, predvidene za vgradnjo (vzorce) pred pričetkom gradnje. Brez potrditve vgradnja materialov in elementov ni dopustna, v primeru vgradnje nepotrjenih materialov in elementov, pa bo izvajalec na svoje stroške te materiale oz. elemente odstranil.
V končni ponudbeni ceni mora ponudnik zajeti tudi naslednje stroške (kjer niso ločeno opredeljeni, se šteje da so vključeni v ceno povezanih postavk):
- | vrednost vseh del po popisu s potrebnim materialom, z dostavo (upoštevana tehnologija izvedba, dostopi do objekta, transporti, itrd.), montažo in vsemi potrebnimi deli, vsa pripravljalna, zaključna in izvedbena dela, vsa pomožna dela za izvedbo pogodbenih del,
- | pripravljalnih del, organizacije, vodenja, ureditve, zaščite in varovanja gradbišča do primopredaje objekta, vključno s postavitvijo vseh potrebnih začasnih objektov (sanitarije, pisarna na gradbišču, ipd.)
- | izdelave in postavitve gradbiščne table v skladu z veljavno zakonodajo,
- | snemanja obstoječega stanja sosednjih objektov, okolice objekta in cestnih površin, ki jih bo uporabljal v času gradnje; kopijo posnetka (DVD oz. ustrezen nosilec podatkov, posnetek nultega stanja) je izvajalec dolžan dostaviti naročniku oziroma nadzorniku, v kolikor bo naročnik oz. nadzornik to zahteval,
- | režijskih delavcev, vodje gradnje, vodje gradbišča in delovodje,
- | za izvedbo del preko rednega delovnega časa;
- | ureditve in varovanja skladiščne kapacitete za material tega naročila skozi celoten potek izvedbe del,
- | vsakodnevnega sprotnega čiščenja gradbišča,
- | deponij, odvozov gradbenih odpadkov z vsemi taksami in vključno z plačilom najema sosednjega zemljišča po dogovorjenih pogojih z lastnikom,
- | črpanja podtalne vode za ves čas izvedbe,
- | nabave in vgradnje vsega materiala in opreme, predvidenega za vgradnjo z vsemi potrebnim veznim, pritrdilnim, drobnim in ostalim materialom,
- | izdelave ali najema in koriščenja, montaže in demontaže vseh delovnih ter zaščitnih odrov, ograj ipd.,
- | različna režijska dela potrebna za doseganje zahtevane funkcionalnosti objekta in pomoč inštalaterjem,
- | organiziranja in označevanja prometne ureditve v času izvajanja del (zapore cest, obvozi, table, prometni znaki in signalizacija, ipd.) ter stroški oglaševanja na lokalnem radiu,
- | prevozov, raztovarjanja in skladiščenja na gradbišču ter notranjega transporta na gradbišču,
- | prostora za skupne sestanke z naročnikom,
- | prostora na gradbišču za nadzornika in naročnika,
- | izvedbe priključkov na omrežja, obratovalni stroške gradbišča, stroške energije, vode, TK priključkov, razsvetljave za nočno delo in morebitne ostale stroške v času gradnje,
- | izvedbe začasnih priključitev za potrebe nemotene oskrbe porabnikov s komunalnimi dobrinami,
- | zaključnih del na gradbišču z odvozom odvečnega materiala in stroške vzpostavitve prvotnega stanja,
- | vzdrževanja začasnih internih poti na gradbišču in stroške čiščenja javnih ter drugih poti in okolja izven gradbišča, ki jih bo onesnažil s svojimi vozili ali deli izvajalec ali njegov podizvajalec,
- | zavarovanja gradbišča v času izvedbe del in delavcev ter materiala na gradbišču v času izvajanja del, od začetka do predaje objekta.
- | vse stroške predpisanih ukrepov varstva pri delu in varstva pred požarom, ki jih mora izvajalec obvezno upoštevati ter stroške ureditve gradbišča in izvajanja skupnih ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja na gradbišču v skladu z varnostnim načrtom,
- | za popravilo morebitnih škod, ki bi nastale na objektu, kot celoti oz. delu objekta, dovoznih cestah, zunanjem okolju, komunalnih vodih in priključkih po krivdi izvajalca,
- | povračilo škode, povzročene tretjim osebam ali odškodnine za poškodbe tretjih oseb,
- | vseh predpisanih kontrol materialov, certifikatov in garancij za materiale vgrajene v objekt, stroški nostrifikacije in meritev pooblaščenih institucij, potrebnih za uspešno primopredajo del, pri čemer morajo biti dokumenti obvezno prevedeni v slovenščino in nostrificirani s strani pooblaščene institucije v RS,
- | priprave in dobave delavniških risb, tehnoloških in ekonomskih elaboratov,
- | zakoličbe objekta in zaščite obstoječih komunalnih naprav (križanja in približevanja) in označitev v skladu z zahtevami upravljavcev ter stroški upravljavskega nadzora,
- | vse potrebne dokumentacije za pridobitev uporabnega dovoljenja ter ostalih morebitnih dovoljenj (dokazilo o zanesljivosti objekta, navodila za obratovanje in vzdrževanje, ipd.),
- | vseh potrebnih meritev za obratovanje objekta vključno s stroški priprave potrebnih shem, označitve opreme, ipd.,
- | za popravilo morebitnih škod, ki bi nastale na objektih, dovoznih cestah, zunanjem okolju, komunalnih vodih in priključkih po krivdi izvajalca
- | strokovne odprave vseh napak v zvezi s pogodbeno dogovorjenimi deli,
- | vsi manipulativni in ostali stroški (zapore cest, potrebna dovoljenja za dela ipd.), ki jih bo imel izvajalec pri izvedbi predmeta te pogodbe,
- | stroški komunalnih organizacij in pristojnega elektro distributerja za nadzor pri opravljanju del,
- | vzpostavitev mejnikov v kolikor jih izvajalec odstrani po svoji krivdi,
- | stroške ureditve nemotenih dostopov do nepremičnin v neposredni bližini gradbišča,
- | stroške stojnin in ostale stroške, ki bi bile posledica oviranega dela zaradi dela arheologa,
- | stroške detajlnega pregleda stabilnosti objekta ter stanje krovne plošče, stroške statičnega izračuna, podpiranje krovne plošče na podlagi dobljenih rezultatov iz statičnega izračuna,
- | morebitni ne-našteti, a za izvedbo neobhodno potrebni ostali stroški.

## REKAPITULACIJA
OBJEKT: Vzdrževalna izolacijska dela na sistemu DOT
SKUPNA REKAPITULACIJA
Št. | Opis | Skupaj (EUR)
Vzdrževalna izolacijska dela na sistemu DOT
1. | Izolacijska dela v TPP z materialom in montažo | 0
2. | Izolacijska dela v kinetah z materialom in montažo | 0
3. | Izolacijska dela na armaturah z materialom in montažo | 0
| SKUPAJ brez DDV | 0
| DDV 22% | 0
| Skupaj z DDV | 0

## Vzdrževalna dela DOT
št. | ID IS21 | opis dela | enota | količina | Cena na enoto | Vrednost brez DDV
VZDRŽEVALNA IZOLACIJSKA DELA NA SISTEMU DOT
1. |  | Izolacijska dela v TPP z materialom in montažo
1.1 | 20419 | Izoliranje prenosnika toplote s stekleno volno d = 80 mm, zaščiteno z Al pločevino d = 0,8 mm ter vsem pripadajočim materialom (Kit K11, vijaki 4,8x 13mm). | m2 | 50 |  | 0
1.2 | 20420 | Izoliranje akumolatorja ali bojlerja s stekleno volno d = 80 mm, zaščiteno z Al pločevino d = 0,8 mm ter vsem pripadajočim materialom (Kit K11, vijaki 4,8x 13mm). | m2 | 30 |  | 0
1.3 | 20421 | Izoliranje razdelilca s stekleno volno d = 80 mm, zaščiteno z Al pločevino d = 0,8 mm ter vsem pripadajočim materialom (Kit K11, vijaki 4,8x 13mm). | m2 | 30 |  | 0
1.4 | 20422 | Izoliranje cevi in kolen s stekleno volno debeline d = 50 mm, zaščiteno z Al pločevino d = 0,8 mm ter vsem pripadajočim materialom (Kit K11, vijaki 4,8x 13mm).
1.4.1 | 20422/6 | DN 20 | t.m. | 30 |  | 0
1.4.2 | 20422/1 | DN 25 | t.m. | 30 |  | 0
1.4.3 | 20422/2 | DN 32 | t.m. | 30 |  | 0
1.4.4 | 20422/3 | DN 40 | t.m. | 30 |  | 0
1.4.5 | 20422/4 | DN 50 | t.m. | 30 |  | 0
1.4.6 | 20422/5 | DN 65 | t.m. | 30 |  | 0
1.5 | 20423 | Izoliranje cevi in kolen s stekleno volno debeline d = 60 mm, zaščiteno z Al pločevino d = 0,8 mm ter vsem pripadajočim materialom (Kit K11, vijaki 4,8x 13mm).
1.5.1 | 20423/1 | DN 40 | t.m. | 30 |  | 0
1.5.2 | 20423/2 | DN 50 | t.m. | 30 |  | 0
1.5.3 | 20423/3 | DN 65 | t.m. | 30 |  | 0
1.5.4 | 20423/4 | DN 80 | t.m. | 30 |  | 0
1.5.5 | 20423/5 | DN 100 | t.m. | 30 |  | 0
1.6 | 20424 | Izoliranje cevi in kolen s stekleno volno debeline d = 70 mm, zaščiteno z Al pločevino d = 0,8 mm ter vsem pripadajočim materialom (Kit K11, vijaki 4,8x 13mm).
1.6.1 | 20424/1 | DN 50 | t.m. | 40 |  | 0
1.6.2 | 20424/2 | DN 65 | t.m. | 40 |  | 0
1.6.3 | 20424/3 | DN 80 | t.m. | 40 |  | 0
1.7 | 20425 | Izoliranje cevi in kolen s stekleno volno debeline d = 80 mm, zaščiteno z Al pločevino d = 0,8 mm ter vsem pripadajočim materialom (Kit K11, vijaki 4,8x 13mm).
1.7.1 | 20425/1 | DN 65 | t.m. | 50 |  | 0
1.7.2 | 20425/2 | DN 80 | t.m. | 50 |  | 0
1.7.3 | 20425/3 | DN 100 | t.m. | 40 |  | 0
1.7.4 | 20425/4 | DN 125 | t.m. | 40 |  | 0
1.7.5 | 20425/5 | DN 150 | t.m. | 40 |  | 0
1.8 | 20426 | Izoliranje cevi in kolen s stekleno volno debeline d = 100 mm, zaščiteno z Al pločevino d = 0,8 mm ter vsem pripadajočim materialom (Kit K11, vijaki 4,8x 13mm).
1.8.1 | 20426/1 | DN 100 | t.m. | 40 |  | 0
1.8.2 | 20426/2 | DN 125 | t.m. | 40 |  | 0
1.8.3 | 20426/3 | DN 150 | t.m. | 40 |  | 0
1.9 | 20427 | Izoliranje akumolatorja in bojlerja z Armaflex izolacijo AC 19 mm, ter vsem pripadajočim materialom. | m2 | 100 |  | 0
1.10. | 20428 | Izoliranje razdelilca z Armaflex izolacijo AC 19 mm, ter vsem pripadajočim materialom. | m2 | 30 |  | 0
1.11 | 20429 | Izoliranje cevi in kolen z Armaflex izolacijo AC 19 mm, ter vsem pripadajočim materialom.
1.11.1 | 20429/1 | DN 25 | t.m. | 100 |  | 0
1.11.2 | 20429/2 | DN 32 | t.m. | 100 |  | 0
1.11.3 | 20429/3 | DN 40 | t.m. | 100 |  | 0
1.11.4 | 20429/4 | DN 50 | t.m. | 60 |  | 0
1.11.5 | 20429/5 | DN 65 | t.m. | 30 |  | 0
1.11.6 | 20429/6 | DN 80 | t.m. | 30 |  | 0
1.21 | 20430 | Izoliranje cevi in kolen z žlebaki debeline d = 80mm, zaščiteno z Al pločevino d = 0,8 mm ter vsem pripadajočim materialom (Kit K11, vijaki 4,8x 13mm).
1.21.1 | 20430/1 | DN 25 | t.m. | 15 |  | 0
1.21.2 | 20430/2 | DN 32 | t.m. | 20 |  | 0
1.21.3 | 20430/3 | DN 40 | t.m. | 20 |  | 0
1.21.4 | 20430/4 | DN 50 | t.m. | 30 |  | 0
1.21.5 | 20430/5 | DN 65 | t.m. | 30 |  | 0
1.21.6 | 20430/6 | DN 80 | t.m. | 30 |  | 0
1.21.7 | 20430/7 | DN 100 | t.m. | 30 |  | 0
1.22 | 20431 | Demontaža obstoječe izolacije iz kamene volne zaščitene z gips ovojem, odvozom na komunalno deponijo in z vključeno ceno deponiranja. | m3 | 10 |  | 0
1.23 | 20432 | Demontaža obstoječe izolacije iz steklene volne zaščitene z Al pločevino, z odvozom steklene volne na komunalno deponijo, z odvozom Al pločevine na Dinos in z vključeno ceno deponiranja. | m3 | 10 |  | 0
1.24 | 20433 | Nameščanje obstoječe izolacije po vzdrževalnih delih na napravah | ura | 100 |  | 0
|  | Skupaj izolacijska dela v TPP |  |  |  | 0
2. |  | Izolacijska dela v kinetah z materialom in montažo
2.1 | 20434 | Izoliranje cevi in kolen s stekleno volno debeline d = 50 mm, zaščiteno z 2x ovojem s strešno lepenko in ovito z Al žico.
2.1.1 | 20434/3 | DN 20 | t.m. | 40 |  | 0
2.1.2 | 20434/1 | DN 25 | t.m. | 40 |  | 0
2.1.3 | 20434/2 | DN 32 | t.m. | 40 |  | 0
2.2 | 20435 | Izoliranje cevi in kolen s stekleno volno debeline d = 80 mm, zaščiteno z 2x ovojem s strešno lepenko in ovito z Al žico.
2.2.1 | 20435/9 | DN 25 | t.m. | 100 |  | 0
2.2.2 | 20435/10 | DN 32 | t.m. | 100 |  | 0
2.2.3 | 20435/1 | DN 40 | t.m. | 100 |  | 0
2.2.4 | 20435/2 | DN 50 | t.m. | 100 |  | 0
2.2.5 | 20435/3 | DN 65 | t.m. | 100 |  | 0
2.2.6 | 20435/4 | DN 80 | t.m. | 100 |  | 0
2.2.7 | 20435/5 | DN 100 | t.m. | 100 |  | 0
2.2.8 | 20435/6 | DN 125 | t.m. | 50 |  | 0
2.2.9 | 20435/7 | DN 150 | t.m. | 40 |  | 0
2.2.10 | 20435/8 | DN 200 | t.m. | 40 |  | 0
2.3 | 20436 | Izoliranje cevi in kolen s stekleno volno debeline d = 100 mm, zaščiteno z 2x ovojem s strešno lepenko in ovito z Al žico.
2.3.1 | 20436/1 | DN 80 | t.m. | 100 |  | 0
2.3.2 | 20436/2 | DN 100 | t.m. | 100 |  | 0
2.3.3 | 20436/3 | DN 125 | t.m. | 50 |  | 0
2.3.4 | 20436/4 | DN 150 | t.m. | 50 |  | 0
2.3.5 | 20436/5 | DN 200 | t.m. | 40 |  | 0
2.3.6 | 20436/6 | DN 250 | t.m. | 40 |  | 0
2.4 | 20439 | Izoliranje cevi in kolen z žlebaki debeline dz = 50 mm, zaščiteni z 2x ovojem s strešno lepenko in ovito z Al žico.
2.4.1 | 20439/1 | DN 25 | t.m. | 50 |  | 0
2.4.2 | 20439/2 | DN 32 | t.m. | 50 |  | 0
2.4.3 | 20439/3 | DN 40 | t.m. | 50 |  | 0
2.5 | 20440 | Izoliranje cevi in kolen z žlebaki debeline dz = 60 mm, zaščiteni z 2x ovojem s strešno lepenko in ovito z Al žico.
2.5.1 | 20440/1 | DN 50 | t.m. | 80 |  | 0
2.5.2 | 20440/2 | DN 65 | t.m. | 80 |  | 0
2.6 | 20441 | Izoliranje cevi in kolen z žlebaki debeline dz = 80 mm, zaščiteni z 2x ovojem s strešno lepenko in ovito z Al žico.
2.6.1 | 20441/1 | DN 80 | t.m. | 60 |  | 0
2.6.2 | 20441/2 | DN 100 | t.m. | 60 |  | 0
2.6.3 | 20441/3 | DN 125 | t.m. | 60 |  | 0
2.6.4 | 20441/4 | DN 150 | t.m. | 40 |  | 0
2.6.5 | 20441/5 | DN 200 | t.m. | 40 |  | 0
2.6.6 | 20441/6 | DN 250 | t.m. | 20 |  | 0
2.7 | 20888 | Izoliranje cevi in kolen z žlebaki debeline dz = 100 mm, zaščiteni z 2x ovojem s strešno lepenko in ovito z Al žico.
2.7.1 | 20888/1 | DN 50 | t.m. | 100 |  | 0
2.7.2 | 20888/2 | DN 65 | t.m. | 100 |  | 0
2.7.3 | 20888/3 | DN 80 | t.m. | 100 |  | 0
2.7.4 | 20888/4 | DN 100 | t.m. | 100 |  | 0
2.7.5 | 20888/5 | DN 125 | t.m. | 100 |  | 0
2.7.6 | 20888/6 | DN 150 | t.m. | 40 |  | 0
2.7.7 | 20888/7 | DN 200 | t.m. | 40 |  | 0
2.7.8 | 20888/8 | DN 250 | t.m. | 20 |  | 0
2.7.9 | 20888/9 | DN 350 | t.m. | 20 |  | 0
2.7.10 | 20888/10 | DN 450 | t.m. | 20 |  | 0
2.8 | 25853 | Izoliranje cevi in kolen z žlebaki debeline dz = 120 mm, zaščiteni z 2x ovojem s strešno lepenko in ovito z Al žico.
2.8.1 | 25853/1 | DN 200 | t.m. | 40 |  | 0
2.8.2 | 25853/2 | DN 250 | t.m. | 40 |  | 0
2.8.3 | 25853/3 | DN 350 | t.m. | 20 |  | 0
2.8.4 | 25853/4 | DN 450 | t.m. | 20 |  | 0
2.9 | 20889 | Izoliranje cevi in kolen z žlebaki debeline d = 100mm, zaščiteno z Al pločevino d = 0,8 mm ter vsem pripadajočim materialom (Kit K11, vijaki 4,8x 13mm).
2.9.1 | 20889/1 | DN 50 | t.m. | 30 |  | 0
2.9.2 | 20889/2 | DN 65 | t.m. | 30 |  | 0
2.9.3 | 20889/3 | DN 80 | t.m. | 30 |  | 0
2.9.4 | 20889/4 | DN 100 | t.m. | 30 |  | 0
2.9.5 | 20889/5 | DN 125 | t.m. | 30 |  | 0
2.9.6 | 20889/6 | DN 150 | t.m. | 30 |  | 0
2.9.7 | 20889/7 | DN 200 | t.m. | 30 |  | 0
2.9.8 | 20889/8 | DN 250 | t.m. | 30 |  | 0
2.10 | 25854 | Izoliranje 3 ali 4 cevi in kolen skupaj v en ovoj s stekleno volno debeline d = 100 mm, zaščiteno z 2x ovojem s strešno lepenko in ovito z Al žico. | m2 | 200 |  | 0
|  | Skupaj izolacijska dela v kinetah |  |  |  | 0
3. |  | Izolacijska dela na armaturah z materialom in montažo
3.1 | 20442 | Izoliranje zaporne lopute v obliki demontažnih škatelj izdelanih v sledeči sestavi: steklena volna d = 100 mm, Al pločevina d = 0,8 mm, pripadajoči material (Kit K11, vijaki 4,8x 13mm, zapiralni elementi).
3.1.1 | 20442/1 | DN 100 | kom | 8 |  | 0
3.1.2 | 20442/2 | DN 125 | kom | 8 |  | 0
3.1.3 | 20442/3 | DN 150 | kom | 8 |  | 0
3.1.4 | 20442/4 | DN 200 | kom | 8 |  | 0
3.1.5 | 20442/5 | DN 250 | kom | 8 |  | 0
3.1.6 | 20442/6 | DN 300 | kom | 4 |  | 0
3.1.7 | 20442/7 | DN 350 | kom | 2 |  | 0
3.1.8 | 20442/8 | DN 450 | kom | 2 |  | 0
3.2 | 20443 | Izoliranje zaporne krogelne pipe v obliki demontažnih škatelj izdelanih v sledeči sestavi: steklena volna d = 50 mm, Al pločevina d = 0,8 mm, pripadajoči material (Kit K11, vijaki 4,8x 13mm, zapiralni elementi).
3.2.1 | 20443/1 | DN 50 | kom | 10 |  | 0
3.2.2 | 20443/2 | DN 65 | kom | 10 |  | 0
3.2.3 | 20443/3 | DN 80 | kom | 10 |  | 0
3.2.4 | 20443/4 | DN 100 | kom | 10 |  | 0
3.2.5 | 20443/5 | DN 125 | kom | 10 |  | 0
3.2.6 | 20443/6 | DN 150 | kom | 6 |  | 0
3.2.7 | 20443/7 | DN 200 | kom | 4 |  | 0
3.2.8 | 20443/8 | DN 250 | kom | 4 |  | 0
3.2.9 | 20443/9 | DN 300 | kom | 4 |  | 0
3.3 | 20444 | Izoliranje ostalih armatur (čistilni kosi, odbojne lopute) v obliki demontažnih škatelj izdelanih v sledeči sestavi: steklena volna d = 50 mm, Al pločevina d = 0,8 mm, pripadajoči material (Kit K11, vijaki 4,8x 13mm, zapiralni elementi).
3.3.1 | 20444/1 | DN 50 | kom | 2 |  | 0
3.3.2 | 20444/2 | DN 65 | kom | 2 |  | 0
3.3.3 | 20444/3 | DN 80 | kom | 2 |  | 0
3.3.4 | 20444/4 | DN 100 | kom | 2 |  | 0
3.3.5 | 20444/5 | DN 125 | kom | 2 |  | 0
|  | Skupaj izolacijska dela na armaturah |  |  |  | 0

## REK_EL_DELA (hidden)
REKAPITULACIJA GRADBENIH DEL
1. | Cesta 1 in 3 - I. Faza | #REF!
2. | Kanalizacija komunlanih odpadnih vod - I. faza | #REF!
3. | Kanalizacija padavinskih odpadnih vod - I. faza | #REF!
4. | Vodovod - I. faza | #REF!
5. | Toplotna postaja - I. faza | #REF!
6. | Cesta 2 - II. faza | #REF!
7. | Kanalizacija komunlanih odpadnih vod - II. faza | #REF!
8. | Kanalizacija padavinskih odpadnih vod - II. faza | #REF!
9. | Vodovod - II. faza | #REF!
| SKUPAJ GRADBENA DELA | #REF!