Razpis za najem drsališča za:

- Obdobje 2026/2027:

začetek obratovanja je 5. 12. 2026 (sobota), konec obratovanja je 31. 1. 2027 (nedelja);

- Obdobje 2027/2028:

začetek obratovanja je 5. 12. 2027 (nedelja), konec obratovanja je 30. 1. 2028 (nedelja);

- Obdobje 2028/2029:

začetek obratovanja je 5. 12. 2028 (torek), konec obratovanja je 4. 2. 2028 (nedelja).

Osnovna izhodišča:

- Lokacija:

Murska Sobota, mestno središče – predvidoma Kocljeva ulica - Trg kulture (lokacija priložena):

- postavitev  drsališča na Trgu kulture minimalne velikosti 750 m2 oziroma maximalne do 900 m2, vključno z drsalnimi stezami na tej lokaciji in sicer predvidene velikosti od 80m2 do 120m2 z osvetljenim robom drsalne ograje.

- Vstopnina in najem drsalk:

Ceno vstopnine, najema drsalk ter morebitnih drugih rekvizitov določi naročnik po podpisu pogodbe z izvajalcem. Prihodek od vstopnin in najemnin se obračuna pri zmanjšanju pogodbene vrednosti. Izvajalec bo ob izstavitvi računa za pretekli mesec in ob končnem računu pripravil poročilo o prihodkih iz naslova obratovanja drsališča. V primeru, da bo prihodkov več kot znaša ponujena cena bo njihova poraba določena naknadno.

- Izvajalec zagotovi:

- postavitev, upravljanje in vzdrževanje drsališča ter izvedbo programa na drsališču,

- ustrezno vodoravno površino za postavitev drsališča in agregata, z zaščito nad tlakovano površino,

- dobaviti dva LED zaslona velikosti 3200 x 900cm, ki bo vgrajen v ograjo ter bo služil za predvajanje oglasov sponzorjev drsališča, programa ob in na drsališču; ipd.

- postavitev komplet drsališča, pripravo ledene ploskve, servisiranje drsališča za čas postavitve, ustrezni agregat za potrebe funkcioniranja drsališča,

- zagotovitev ustrezne mehanizacije za postavitev in nato demontažo drsališča,

- da bo postavljeno drsališče okolju prijazno, z majhno porabo električne energije in vode,

- da obratovanje drsališča in predvsem agregata ne bo povzročalo prekomernega hrupa, agregat mora biti čim manj slišen in nemoteč za okoliško prebivalstvo,

- ustrezno lično vizualno ograjo oziroma zaščito okoli hladilnega agregata,

- ustrezno ograjo drsališča primerno za mestno drsališče, postavitev in demontažo,

- pokrit prostor v namen garderobe v velikosti min 25m2 (npr. pagoda, šotor, zabojnik oz. podobno),

- izposojo drsalk v ustreznem prostoru – izposojevalnici drsalk in vzdrževanje drsalk (Lesena hišica ali zabojnik za izposojo drsalk minimalne velikosti 18m2 do maximalne v velikosti 22m2),

- ustrezne pohodne površine za drsalce (lesen podest z ustrezno zaščito za drsalke),

- drsalke za izposojo min 300 parov, dodatno opremo za pomoč pri drsanju – 20 pripomočkov za drsanje,

- opozorilne table in ostalo potrebno infrastrukturo v skladu s predpisi za obratovanje drsališča,

- potrebno infrastrukturo za priklop na obstoječe vodovodno in elektro omrežje,

- izvajanje in opremo za izvajanje mehanske glasbe ter kritje stroškov organizacijam za zaščito avtorskih pravic (SAZAS,IPF ipd.), tako, da glasba ne bo povzročala prekomernega hrupa motečega za okoliške prebivalce,

- zagotovitev zadostne infrastrukture za osvetlitev celotnega drsališča (minimalno 8 reflektorjev). Posrbljeno mora biti za svetlobno popestritev z barvnimi reflektorji,

- strokovne delavce za izvedbo priklopa, zagona, obratovanja in na koncu demontaže drsališča,

- Za upravljanje drsališča mora biti poskrbljeno za ustrezno usposobljeno osebje, ki skrbi za minimalne dnevne zadolžitve (izposoja drsalk, čiščenje ledu, vzdrževanje drsališča, varnost na ali ob ledu),

- Pridobitev upravnih in drugih dovoljenj ter soglasij za postavitev in obratovanje drsališča. Prav tako mora razpolagati z vsemi certifikati, A testi,... Celotna oprema in naprave morajo ustrezati vsem standardom, ki so za tovrstno opremo in naprave zahtevane in v kolikor je potrebno tudi certificirane,

- zavarovanje za uporabnike drsališča,

- ustrezno zavarovanje celotnega objekta drsališča s spremljajočo opremo (vandalizem)

- ustrezno sprotno čiščenje ledene plošče, zagotovi ustrezno trdoto ledu in zagotovi varno drsanje,

- vsakodnevno vmesno čiščenje oziroma ureditev ledene ploskve. Po potrebi se uvede določen čas čiščenja drsališča, ki je predhodno usklajeno s strani naročnika,

- da bo v času obratovanja drsališča skrbel za varnost, red in čistočo na in ob drsališču ter poskrbel za odstranjevanje odpadkov,

- da bo po zaključku obratovanja poskrbel za odstranitev objekta drsališča v celoti in vzpostavil zemljišče v prvotno stanje in sicer najpozneje v 8 dneh po pogodbeno dogovorjenem času obratovanja drsališča.

3.1. Izvajalec dodatno zagotovi varovanje in sicer:

- Obdobje 2026/2027

- VAROVANJE objekta (drsališče) po predhodnem dogovoru z naročnikom, zagotoviti varovanje od 5. 12. 2026 do 3. 1. 2027, vsak dan po obratovalnem času drsališča do 06.00 naslednjega dne;

- Obdobje 2027/2028

- VAROVANJE objekta (drsališče) po predhodnem dogovoru z naročnikom, zagotoviti varovanje od 5. 12. 2027 do 2. 1. 2028, vsak dan po obratovalnem času drsališča do 06.00 naslednjega dne;

- Obdobje 2028/2029

- VAROVANJE objekta (drsališče) po predhodnem dogovoru z naročnikom, zagotoviti varovanje od 5. 12. 2028 do 2. 1. 2029, vsak dan po obratovalnem času drsališča do 06.00 naslednjega dne;

- Obratovanje drsališča

- Obdobje 2026/2027: začetek obratovanja je 5. 12. 2026 (sobota), konec obratovanja je 31. 1. 2027 (nedelja);

- Obdobje 2027/2028: začetek obratovanja je 5. 12. 2027 (nedelja), konec obratovanja je 30. 1. 2028 (nedelja);

- Obdobje 2028/2029: začetek obratovanja je 5. 12. 2028 (torek), konec obratovanja je 4. 2. 2028 (nedelja).

Dnevni čas obratovanja je od ponedeljka do četrtka in v nedeljo od 10. ure do 20. ure, ob petkih in sobotah od 10.00 ure do 22.00 ure, tudi med prazniki, počitnicami in dela prostimi dnevi.

Izvajalec mora zagotoviti obratovanje drsališča še pri temperaturi + 12˚C, v primeru brezvetrja.

Morebitne spremembe obratovalnega časa drsališča zaradi vremenskih razmer ali drugih nepredvidljivih dogodkov mora izvajalec predhodno dogovoriti z naročnikom.

- Dodatna ponudba - obvezno

- Otvoritveni program:

Izvedba programa na drsališču: najmanj 2 točki drsalnega programa ob otvoritvi  drsališča dne 5. 12. 2026, dne 5. 12. 2027 in 5. 12. 2028. Izvajalec lahko ponudi več.

- Drsanje za izobraževalne ustanove

Omogočanje drsanja izven obratovalnega časa za izobraževalne ustanove.

- Izvajanje rojstnodnevnih zabav

Omogočanje izvedbe praznovanja rojstnega dne na drsališču.

- Dodatna ponudba

- Lunapark – obvezna dodatna ponudba

Izvedba Lunaparka, ki mora zajemati najmanj 4 različne zabaviščne naprave. Najmanj ena naprava mora biti primerna za otroke od 3. leta starosti naprej.

Ceno vstopnine za vožnjo oziroma uporabo zabaviščnih naprav določi naročnik po podpisu pogodbe z izvajalcem. Prihodek od vstopnin se razdeli med izvajalcem in naročnikom v razmerju 70 : 30 %.

Lokacija postavitve lunaparka se dogovori z naročnikom po podpisu pogodbe.

- Šola drsanja – neobvezna dodatna ponudba

Izvedba tečajev drsanja za otroke. Izvedba počitniškega tečaja, prazničnega tečaja, začetniškega tečaja in/ali nadaljevalnega tečaja.

6.1 Obdobje dodatne ponudbe:

- Obdobje 2026/2027: začetek obratovanja je 5. 12. 2026 (sobota), konec obratovanja je 3. 1. 2027 (nedelja);

- Obdobje 2027/2028: začetek obratovanja je 5. 12. 2027 (nedelja), konec obratovanja je 2. 1. 2028 (nedelja);

- Obdobje 2028/2029: začetek obratovanja je 5. 12. 2028 (torek), konec obratovanja je 2. 1. 2029 (nedelja).

- Naročnik zagotovi:

- priklop na elektro omrežje max  3 x 500 A oz. cca 297 KW za priklop in delovanje

hladilnega agregata, ki je omogočen na predvidenem območju za postavitev drsališča

in sicer na lokaciji na Trgu kulture,

- zagotovi priključek vode, prav tako na lokaciji na Trgu kulture,

- krije stroške porabljene električne energije in vode za postavitev in obratovanje

drsališča (stroške za vodo naročnik krije izključno samo za napravo in vzdrževanje

ledene površine, eventualno drugo porabo, kot npr. odtajevanje ledene površine krije

izvajalec sam) in

- si pridržuje pravico kontrole kvalitete ledu. V primeru, da se ugotovi, da kvaliteta ledu za

varno drsanje v treh zaporednih dneh ni primerna, ima naročnik pravico prekinitve

pogodbenega razmerja.

M. Sobota, 6. 7. 2026                                                Pripravila: Darja Potočnik