## F1-SKUPNA REK.
PONUDBENI POPIS Z REKAPITULACIJO INVESTICIJSKIH STROŠKOV - vse v EUR
Ureditev ceste z izgradnjo pločnika in fekalne kanalizacije čez naselje Hrastje
FAZA 1 - od P7 - P33
NAVODILO - vpišete samo % popusta, če je večji kot 0% (vse ostalo se zapolni avtomatično iz vseh zavihkov faze 1.
|  |  | preneseno iz rekapitualcij s 5%nepredvidenih del | s popustom
1. | GRADBENI DEL (brez fek.kan.) |  | 0 | 0
2. | ELEKTRO DEL |  | 0 | 0
3. | VODOVOD (76a.člen ZDDV) |  | 0 | 0
4. | KANALIZACIJA - FEKALNA (76a.člen ZDDV) |  | 0 | 0
| SKUPAJ (1-4) |  | 0
| Popust | 0% | 0
| SKUPAJ s popustom |  | 0
| DDV 22% (na 1, 2 s popustom) |  | 0
| SKUPAJ (z DDV na 1 in 2): |  | 0
| Informativni DDV 22% (na 3 in 4 s popustom) |  | 0
| Skupaj vsa dela s celotnim DDV |  | 0
| Informativno: nepredvidenih del skupaj 5% brez DDV |  | 0

## F1-1GRADNJA
NAVODILO - Vpisujete samo ceno v zelen stolpec
| POSTAVKA | E | KOL | CENA | VREDNOST
Št. proj.: 52/25
Objekt:
Ureditev ceste z izgradnjo pločnika in fekalne kanalizacije čez naselje Hrastje.
Gradbeni del
Faza 1 cesta skozi Hrastje med P7 in P33
POPIS MATERIALA IN DEL S PROJEKTANTSKIM PREDRAČUNOM
OPOMBA: Poglavje IX. Fekalna kanalizacija je zaradi prikazana davka izvzeto iz tega popisa in prikazano ločeno
Izdelal: Tomaž Koretič, d.i.g.
Krško, maj 2026
I. PRIPRAVLJALNA in ZAKLJUČNA DELA
1 | Identifikacija in zakoličba vseh obstoječih komunalnih vodov (vodovod, el. in TK omrežje) na območju oz. na parceli s sodelovanjem upravljalcev posameznega komunalnega voda pri križanju z novogradnjo komunalnih vodov. | kpl | 1 | 0 | 0
2 | Geomehanski nadzor tekom gradnje, nad izvajanjem zemeljskih del, planuma izkopa, z vsemi potrebnimi preiskavami materiala in terena ter končnim poročilom. Ocena časa | ur | 6 | 0 | 0
3 | Projektantski nadzor in spremljanje objekta med gradnjo (zunanja ureditev). | ur | 6 | 0 | 0
4 | Izdelava elaborata cestne zapore, pridobitev dovoljenja za zaporo ceste in strošek zapore v času gradnje pri izvedbi rekonstrukcije ulice - upoštevati 9 mesecev gradnje. | kpl | 1 | 0 | 0
5 | Strojno rezanje in rušenje obstoječega asfalta in tlakovanja, nakladanje na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo do 20km daleč. Vozišče in tlakovanje pri kapelici | m2 | 3400 | 0 | 0
6 | Demontaža obstoječih jeklenih pokrovov na obstoječih jaških (kanalizacija, telefon, vodovod, elektrika, ... ) in odvoz na stalno deponijo. Prilagoditev jaškov novi višinski ureditvi ceste. Dobava in vgrajevanje LŽ pokrovov za plavajočo vgradnjo v cestišče (samo nivelirni pokrovi) po sistemu Bituplan za vgradnjo v asfaltne povozne površine, D 400, svetle odprtine fi 605mm, gradbena višina okvirja 160mm, brez tečaja, okvir je privzdigljiv, s protihrupnim vložkom in obvezno vgradnjo z adapter obročem iz betona, z ventilacijo, skupaj z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve, pokrov ACO City top Bituplan 160 ali podoben. | kos | 4 | 0 | 0
7 | Strojno in ročno odstranjevanje dreves premera do fi 30cm, razžagovanje, kleščenje, nakladanje na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo do 20km daleč s sežigom. | kos | 3 | 0 | 0
8 | Strojno in ročno rušenje obstoječih točkovnih in linijskih rešetk, nakladanje na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo do 20km daleč. | kos | 6 | 0 | 0
9 | Strojno in ročno rušenje obstoječih smernikov, nakladanje na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo do 20km daleč. | kos | 3 | 0 | 0
10 | Strojno rušenje obstoječih betonskih robnikov, nakladanje na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo do 20km daleč. | m1 | 320 | 0 | 0
11 | Strojno rušenje obstoječih kandelabrov cestne razsvetljave, odklop iz NN omrežja, nakladanje na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo do 20km daleč. | kos | 8 | 0 | 0
12 | Prestavitev treh obstoječih elektro omar izven območja rekonstrukcije ceste in novogradnje pločnika, skupaj z vsemi elektro in gradbenimi deli, nadzorom upravljlaca, usklajevanjem z lastniki o novi lokaciji omarice ter z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta prestavitve. | kpl | 2 | 0 | 0
13 | Prestavitev štirih obstoječih hidrantov izven območja rekonstrukcije ceste in novogradnje pločnika, skupaj z vsemi strojnimi in gradbenimi deli, nadzorom upravljlaca, usklajevanjem z lastniki o novi lokaciji hidranta ter z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta prestavitve. | kpl | 3 | 0 | 0
14 | Priprava dokumentacije za potrebe izdelave PID projektov, vključno z geodetskim posnetkom in z vsemi vrisanimi shemami, spremembami .....; seznamom in opisom sprememb ter predaja projektantskemu podjetju in izdelava PID dokumentacije. (gradbeni del z vsemi komunalnimi vodi) - predati v dveh izvodih z elektronsko verzijo (aktivno in pasivno) | kpl | 1 | 0 | 0
15 | Izdelava elaborata za vpis komunalnih vodov v zbirni katastr gospodarske javne infrastrukture ter elaborata BCP (predati v 2 izvodih ter v elektronskem izvodu aktivno/pasivno). | kpl | 1 | 0 | 0
=========================================================================================
SKUPAJ: I. PRIPRAVLJALNA in ZAKLJUČNA DELA |  |  |  |  | 0
=========================================================================================
II. GEODETSKA DELA
1 | Zakoličevanje elementov ceste po situaciji zakoličbe, skupaj z vsemi pomožnimi deli, prenosi in materiali. - raven teren | kpl | 1 | 0 | 0
2 | Izvedba uradnega (certifikat) geodetskega posnetka izvedenih del (območje cca 0,50 ha), skupaj s komunalnim katastrom; za potrebe tehničnega pregleda in izvedbe PID načrtov | kpl | 1 | 0 | 0
=========================================================================================
SKUPAJ: II. GEODETSKA DELA |  |  |  |  | 0
=========================================================================================
III. ZEMELJSKA DELA
Opombe: Lokacijo stalne deponije za odvoz odvečnega materiala iz izkopov določi izvajalec sam
Ob izvedbi širokega izkopa mora geomehanik prevzeti planum izkopa in potrditi projektiran sestav spodnjega ustroja. Vse količine zemeljskih del, tamponov,.. so podane v raščenem oz. zbitem stanju V tem načrtu je izkop upoštevan samo pod zunanjo ureditvijo.
Stroški odvoza odvečnega - odpadnega zemeljskega materiala vključujejo odvoz na stalno deponijo v oddaljenosti do 20 km.
1 | Strojni odkop plodnih tal - humusa, povprečne deb. d=25 cm, z odrivom na začasno deponijo na gradbišču (obračun v raščenem stanju). | m3 | 200 | 0 | 0
2 | Izkop v zem. III. in IV. ktg za izvedbo spodnjega ustroja pod utrjenimi površinami, v kompletu z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na stalno deponijo do 20km daleč. (obračun v raščenem stanju). Izkop obstoječega tampona. Po pregledu in potrditvi geomehanika se lahko ustrezen material uporabi za izvedbo posteljice. ocena | m3 | 162 | 0 | 0
3 | Izkop v zem. III. in IV. ktg za izvedbo spodnjega ustroja pod utrjenimi površinami, v kompletu z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na stalno deponijo do 20km daleč. (obračun v raščenem stanju). | m3 | 3370 | 0 | 0
4 | Ročni izkop zemlje za temelje robnikov, s pravilnim odsekovanjem stranic in dna izkopa (obračun v raščenem stanju) | m3 | 154 | 0 | 0
5 | Strojno valjanje planuma spodnjega ustroja zemlje ter planiranje s točnostjo do +-3 cm in nosilnosti Ms=60 MPa. | m2 | 4740 | 0 | 0
6 | Dobava in ročno polaganje ločilnega sloja "geotekstila" (kot npr. TenCate Polyfelt TS 50) pod tlakovanimi in asfaltnimi površinami, skupaj z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve. Površinska masa 200g/m2, natezna trdnost prečno in vzdolžno 15kN/m, odpornost na prebod 2,35 kN. | m2 | 4740 | 0 | 0
7 | Dobava in vgrajevanje posteljice iz materiala iz izkopa, zmrzlinsko odpornega kamnitega materiala (kamnita greda) v plasteh po 20 cm z uvaljanjem do predpisane zbitosti Ev2=80 MPa, skupaj s strojnim nakladanjem na prevozno sredstvo in zvračanjem - skupna debelina 30cm (pod utrjenimi povoznimi in peš površinami); ponovna vgradnja izkopanega materiala po odobritvi geomehanika ocenjena na 200m3 | m3 | 162 | 0 | 0
8 | Dobava in vgrajevanje posteljice iz zmrzlinsko odpornega kamnitega materiala (kamnita greda in tampon II) v plasteh po 20 cm z uvaljanjem do predpisane zbitosti Ev2=80 MPa, skupaj s strojnim nakladanjem na prevozno sredstvo in zvračanjem - skupna debelina 60cm (pod utrjenimi povoznimi in peš površinami); | m3 | 1620 | 0 | 0
9 | Dobava in vgrajevanje zasipnega materiala v plasteh po 20 cm z valjanjem - zasip pod zelenicami (po predhodni odobritvi geomehanika se lahko uporabi selekcioniran material iz izkopa) | m3 | 650 | 0 | 0
10 | Odvoz odvečnega materiala iz izkopov oziroma humusa na deponijo oddaljeno do 20 km oz. kmetijsko površino, po dogovoru z investitorjem oz. pristojnim občinskim upravnim organom. (ustrezen selekcioniran material iz izkopa se uporabi za nasipe) | m3 | 162 | 0 | 0
=========================================================================================
SKUPAJ: III. ZEMELJSKA DELA |  |  |  |  | 0
=========================================================================================
IV. ZGORNJI USTROJ
1 | Dobava in mehansko vgrajevanje tamponskega materiala 0/32 mm, zmes drobljenih kamnitih zrn, skupaj s komprimiranjem in planiranjem planuma +- 1 cm (obračun v zbitem stanju)
a | - pod povoznimi površinami - asfalti - deb.=30cm Ev2=120 Mpa | m3 | 1530 | 0 | 0
b | - pod pohdnimi površinami - asfaltni pločnik - deb.=30cm Ev2=100 Mpa | m3 | 285 | 0 | 0
2 | Dobava in izdelava peščene bankine širine 0,50m in debeline 0,10m iz tamponskega materiala 0/22 mm, iz drobljenih zrn, skupaj s planiranjem in komprimiranjem do Ev2=100Mpa, ob vozišču ceste | m3 | 32 | 0 | 0
=========================================================================================
SKUPAJ: IV. ZGORNJI USTROJ |  |  |  |  | 0
=========================================================================================
V. ASFALTERSKA DELA
1 | Pobrizg gramoznega planuma oz.obst.asfalta, z bitumnom za asfaltni sloj, zaradi boljše povezave. | m2 | 4740 | 0 | 0
2 | Dobava in strojno vgrajevanje nosilnega sloja AC 32 base B 50/70 A3, na pripravljeno tamponsko podlago
a | - debeline 6 cm (asfaltna cesta) | m2 | 3530 | 0 | 0
3 | Dobava in vgrajevanje obrabnega sloja AC 11 surf B 70/100 A3 na nosilni sloj asfalta
a | - debeline 4 cm (asfaltni cesta) | m2 | 3530 | 0 | 0
4 | Dobava in vgrajevanje obrabnega sloja AC 8 surf B70/100 A4 na pripravljeno tamponsko podlago
a | - debeline 4 cm (pločnik) | m2 | 760 | 0 | 0
4 | Dobava in vgrajevanje asfalta v muldo, širine 50cm v enaki sestavi kot je cesta, skupaj z utrjevanjem in vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgradnje. | m2 | 240 | 0 | 0
=========================================================================================
SKUPAJ: V. ASFALTERSKA DELA |  |  |  |  | 0
=========================================================================================
VI. ZIDARSKA DELA
1 | Dobava, raznos in polaganje betonskih robnikov v betonski temelj iz betona C16/20, XC1, Dmax=16, S3,z zalivanjem stikov s cementno malto, skupaj z vsemi pomožnimi deli in prenosi. Polaganje v premi in krivini.
a | - dimenzij 5/30/100 cm | m1 | 490 | 0 | 0
b | - dimenzij 15/25/100 cm | m1 | 490 | 0 | 0
2 | Dobava, raznos in polaganje betonskih tlakovcev, kot npr. Podlesnik, linija Prestige, pravokotni, z ostrim robom, dimenzij 20/10/7cm, debeline 7cm, po vzorcu iz PZI projektne dokumentacije in potrditvi s strani vodje projekta. Polaganje na sloj peska debeline 4cm. Pohodne površine pri obstoječi kapelici
a | - dimenzij 20/10/7 cm, | m2 | 50 | 0 | 0
=========================================================================================
SKUPAJ: VI. ZIDARSKA DELA |  |  |  |  | 0
=========================================================================================
VII. OGRAJE
1 | Demontaža obstoječih dvoriščnih vrat ter montaža na novi lokaciji na parceli 1880, skupaj z novimi točkovnimi temelji skupaj z vsemi pomožnimi deli, materiali in prenosi.
a | Prestavitev dvoriščnih vrat na parceli 1880 | kpl | 1 | 0 | 0
2 | Rušenje obstoječega AB zidu in žične ograje ter gradnja novega z montažo nove žične ograje, vmesnimi jeklenimi stebrički, sidranje s triglav sidri, na parceli 1012/2, AB zid višine 0,20 (na vidni strani) in globine temelja 0.50m iz C 25/30, deb. 25 cm, z dodatki za vodonepropustnost, zmrzlinsko odpornost, odposrnost proti soli in UV žarki, z izkopi, armaturo, opaži, razopaženjem, zasipi, skupaj z vsemi pomožnimi deli, materiali in prenosi. Zid v premi in krivini. Ograja plastificirana žična, višine 1,20m.
| deb. 25 cm, H=20cm nad terenom, dolžine 20m | m1 | 20 | 0 | 0
3 | Rušenje obstoječega AB zidu, žične ograje in demontaža obstoječih dvoriščnih ter gradnja novega z montažo nove žične ograje, vmesnimi jeklenimi stebrički, sidranje s triglav sidri, na parceli 1012/1, AB zid višine 0,20 (na vidni strani) in globine temelja 0.50m iz C 25/30, deb. 25 cm, z dodatki za vodonepropustnost, zmrzlinsko odpornost, odposrnost proti soli in UV žarki, z izkopi, armaturo, opaži, razopaženjem, zasipi, skupaj z vsemi pomožnimi deli, materiali in prenosi. Zid v premi in krivini. V postavki zajeta tudi postavitev dvoriščnih vrat na novi lokaciji. Ograja žična, višine 1,20m.
| deb. 25 cm, H=20cm nad terenom, dolžine 14m | m1 | 14 | 0 | 0
4 | Rušenje obstoječega AB zidu in obstoječe lesene ograje ter gradnja novega z montažo obstoječe lesene ograje, vmesnimi jeklenimi stebrički, sidranje s triglav sidri, na parceli 1013, AB zid višine 0,20 (na vidni strani) in globine temelja 0.50m iz C 25/30, deb. 25 cm, z dodatki za vodonepropustnost, zmrzlinsko odpornost, odposrnost proti soli in UV žarki, z izkopi, armaturo, opaži, razopaženjem, zasipi, skupaj z vsemi pomožnimi deli, materiali in prenosi. Zid v premi in krivini. Ograja obstoječa lesena.
| deb. 25 cm, H=20cm nad terenom, dolžine 33m | m1 | 33 | 0 | 0
5 | Rušenje obstoječega AB zidu, žične ograje in demontaža obstoječih dvoriščnih vrat ter gradnja novega z montažo nove žične ograje, vmesnimi jeklenimi stebrički, sidranje s triglav sidri, na parceli 1014/3, AB zid višine 0,20 (na vidni strani) in globine temelja 0.50m iz C 25/30, deb. 25 cm, z dodatki za vodonepropustnost, zmrzlinsko odpornost, odposrnost proti soli in UV žarki, z izkopi, armaturo, opaži, razopaženjem, zasipi, skupaj z vsemi pomožnimi deli, materiali in prenosi. Zid v premi in krivini. V postavki zajeta tudi postavitev dvoriščnih vrat na novi lokaciji. Ograja žična, višine 1,20m.
| deb. 25 cm, H=20cm nad terenom, dolžine 11m | m1 | 11 | 0 | 0
6 | Rušenje obstoječega AB zidu in žične ograje ter gradnja novega z montažo nove žične ograje, vmesnimi jeklenimi stebrički, sidranje s triglav sidri, na parceli 4348, AB zid višine 0,20 (na vidni strani) in globine temelja 0.50m iz C 25/30, deb. 25 cm, z dodatki za vodonepropustnost, zmrzlinsko odpornost, odposrnost proti soli in UV žarki, z izkopi, armaturo, opaži, razopaženjem, zasipi, skupaj z vsemi pomožnimi deli, materiali in prenosi. Zid v premi in krivini. Ograja plastificirana žična, višine 1,20m.
| deb. 25 cm, H=20cm nad terenom, dolžine 10m | m1 | 10 | 0 | 0
7 | Rušenje obstoječega AB zidu in žične ograje ter gradnja novega z montažo nove žične ograje, vmesnimi jeklenimi stebrički, sidranje s triglav sidri, na parceli 4334, AB zid višine 0,20 (na vidni strani) in globine temelja 0.50m iz C 25/30, deb. 25 cm, z dodatki za vodonepropustnost, zmrzlinsko odpornost, odposrnost proti soli in UV žarki, z izkopi, armaturo, opaži, razopaženjem, zasipi, skupaj z vsemi pomožnimi deli, materiali in prenosi. Zid v premi in krivini. Ograja plastificirana žična, višine 1,20m.
| deb. 25 cm, H=20cm nad terenom, dolžine 10m | m1 | 10 | 0 | 0
8 | Rušenje obstoječega AB zidu in žične ograje v živi meji iz cipres ter gradnja novega z montažo nove panelne ograje, vmesnimi jeklenimi stebrički, sidranje s triglav sidri, na parceli 4335, AB zid višine 0,20 (na vidni strani) in globine temelja 0.50m iz C 25/30, deb. 25 cm, z dodatki za vodonepropustnost, zmrzlinsko odpornost, odposrnost proti soli in UV žarki, z izkopi, armaturo, opaži, razopaženjem, zasipi, skupaj z vsemi pomožnimi deli, materiali in prenosi. Zid v premi in krivini. Ograja panelna, višine 1,20m.
| deb. 25 cm, H=25cm nad terenom, dolžine 37m | m1 | 37 | 0 | 0
9 | Rušenje obstoječega AB zidu in ograje iz betonskih blokov ter gradnja novega z montažo nove lamelne ograje, vmesnimi jeklenimi stebrički, sidranje s triglav sidri, na parceli 1056/5, AB zid višine 0,20 (na vidni strani) in globine temelja 0.50m iz C 25/30, deb. 25 cm, z dodatki za vodonepropustnost, zmrzlinsko odpornost, odposrnost proti soli in UV žarki, z izkopi, armaturo, opaži, razopaženjem, zasipi, skupaj z vsemi pomožnimi deli, materiali in prenosi. Zid v premi in krivini. Ograja lamelna, višine 1,20m.
| deb. 25 cm, H=25cm nad terenom, dolžine 12m | m1 | 12 | 0 | 0
10 | Rušenje obstoječega AB zidu, demontaža obstoječe kovane jeklene ograje ter gradnja novega z montažo obstoječe kovane jeklene ograje, vmesnimi jeklenimi stebrički, sidranje s triglav sidri, na parceli 4338 in1900/2, AB zid višine 0,40 (na vidni strani) in globine temelja 0.50m iz C 25/30, deb. 25 cm, z dodatki za vodonepropustnost, zmrzlinsko odpornost, odposrnost proti soli in UV žarki, z izkopi, armaturo, opaži, razopaženjem, zasipi, skupaj z vsemi pomožnimi deli, materiali in prenosi. Zid v premi in krivini. Ograja obstoječa kovana jeklena.
| deb. 25 cm, H=40cm nad terenom, dolžine 28m | m1 | 28 | 0 | 0
11 | Rušenje obstoječega AB zidu, demontaža obstoječe lamelne ograje ter gradnja novega z montažo obstoječe lamelne ograje, vmesnimi betonskimi stebrički, na parceli 1889, AB zid višine 0,40 (na vidni strani) in globine temelja 0.50m iz C 25/30, deb. 25 cm, z dodatki za vodonepropustnost, zmrzlinsko odpornost, odposrnost proti soli in UV žarki, z izkopi, armaturo, opaži, razopaženjem, zasipi, skupaj z vsemi pomožnimi deli, materiali in prenosi. Zid v premi in krivini. Ograja obstoječa lamelna.
| deb. 25 cm, H=40cm nad terenom, dolžine 10m | m1 | 10 | 0 | 0
12 | Rušenje obstoječega AB zidu, demontaža obstoječe kovinske ograje ter gradnja novega z montažo obstoječe lamelne ograje, z vmesnimi betonskimi stebrički, na parceli 1875, AB zid višine 0,40 (na vidni strani) in globine temelja 0.50m iz C 25/30, deb. 25 cm, z dodatki za vodonepropustnost, zmrzlinsko odpornost, odposrnost proti soli in UV žarki, z izkopi, armaturo, opaži, razopaženjem, zasipi, skupaj z vsemi pomožnimi deli, materiali in prenosi. Zid v premi in krivini. Ograja obstoječa kovinska z vmesnim osebnim prehodom.
| deb. 25 cm, H=40cm nad terenom, dolžine 18m | m1 | 18 | 0 | 0
=========================================================================================
SKUPAJ: VII. OGRAJE |  |  |  |  | 0
=========================================================================================
VIII. METEORNA KANALIZACIJA
1 | Zakoličevanje trase kanalizacije in jaškov po situaciji in tabeli zakoličbenih točk
| - ravninski teren | m1 | 714 | 0 | 0
2 | Strojni izkop jarkov za kanalizacijske cevi z razširitvijo izkopa za jaške, vtočne jaške in druge objekte kanalizacije. Izkop pod kotom 60 st., v zemlji III. In IV. ktg. z odmetom ob rob izkopa. | m3 | 2390 | 0 | 0
3 | Planiranje dna kanala s točnostjo +-1 cm v projektiranem vzdolžnem padcu z ročnim izkopom povprečno 0,005 m3/m - za kanalizacijo | m2 | 560 | 0 | 0
4 | Dobava in vgrajevanje peščene posteljice iz drobljenca (8-16 mm) za položitev kanaliz. cevi v projektiranem padcu z utrjevanjem (obračun v zbitem stanju) - deb. 15 cm | m3 | 105 | 0 | 0
5 | Dobava in vgrajevanje betona C 16/20, kot obbetoniranje cevi pod povoznimi asf. Površinami, pri minimalnih globinah, pri križanju s komunalnimi napravami in obbetoniranje vseh ostalih komunalnih vodov na parceli ocena. | m3 | 50 | 0 | 0
6 | Dobava in polaganje kanal. PVC UK cevi (obodne togosti SN8) na pripravljeno podlago s spajanjem (oglavek z utorom, gum. tesnilo), čiščenjem površine cevi, rezanjem in vsemi pom. deli in materiali in deli
a | - PVC DN 200 meteorna kanalizacija | m1 | 195 | 0 | 0
b | - PVC DN 250 meteorna kanalizacija | m1 | 464 | 0 | 0
c | - PVC DN 300 meteorna kanalizacija | m1 | 10 | 0 | 0
7 | Dobava in vgradnja jaškov iz arm. bet. cevi, komplet z AB ploščo (obročem za vgradnjo pokrova), z izdelavo mulde v cem.malti 1:2 ter vsemi pom. deli, napravo betona in malte ter prenosi do mesta vgraditve.
a | - jašek DN 800 meteorna, globina do 1,50m | kos | 5 | 0 | 0
a | - jašek DN 1000 meteorna, globina od 1,50m do 2,0m | kos | 5 | 0 | 0
b | - jašek DN 1000 meteorna, globina od 2,0 do 2,5m | kos | 5 | 0 | 0
c | - jašek DN 1000 meteorna, globina od 2,50m do 3,00m | kos | 1 | 0 | 0
8 | Dobava in vgrajevanje LŽ pokrovov za plavajočo vgradnjo v cestišče (samo nivelirni pokrovi) po sistemu Bituplan za vgradnjo v asfaltne povozne površine, D 400, svetle odprtine fi 605mm, gradbena višina okvirja 160mm, brez tečaja, okvir je privzdigljiv, s protihrupnim vložkom in obvezno vgradnjo z adapter obročem iz betona, z ventilacijo, skupaj z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve, pokrov ACO City top Bituplan 160 ali podoben.
a | - razred D (400 kN) | kos | 16 | 0 | 0
9 | Dobava in polaganje drenažnih cevi na utrjeno tamponsko podlago deb.10 cm; komplet s spajanjem, zasutjem z gramoznimi kroglami cca 20-30 cm nad temenom in vsemi pomožnimi deli, materiali in prenosi, skupaj s poglobitvijo izkopa na določenih odsekih, npr stidren-rebraste cevi PEHD DN fi 110 mm s perforacijo 220st., obodne togosti SN 4 (drenaža tampona ob cesti) | m1 | 520 | 0 | 0
10 | Dobava in vgradnja dežne kanalete z LTŽ rešetko in vgrajenim peskolovom, skupaj s spajanjem, obbetoniranjem z C 25/30 in tesnenjem s tesnilnim kitom, čiščenjem in vsemi pomožnimi deli in materiali po projektu (sheme), kot naprimer Hauraton faserfix KS 200, širine 20cm, z vgrajenim padcem, s peskolovom, LTŽ rešetko razred obremenitve D (400 kN) in zaključnimi stenami | m1 | 120 | 0 | 0
11 | Izdelava vtočnih jaškov (požiralnikov) iz betonskih cevi DN 40cm, h= 1.7 m, z rešetko 40/40 razreda obremenitve D 400, z betoniranjem dna z bet. C 16/20 ter vsemi pom. deli, napravo betona in malte, potrebnimi materiali in prenosi do mesta vgraditve | kos | 9 | 0 | 0
12 | Izdelava slepih jaškov iz betonskih cevi fi 40 cm, z betoniranjem dna z bet. C 16/20, izdelavo in montažo bet. pokrova oz. izdelava vertikalnih vtokov iz fazonskih kosov PVC cevi, vključno z vsemi pom. deli, napravo betona in malte, potrebnimi materiali in prenosi do mesta vgraditve | kos | 4 | 0 | 0
13 | Izdelava priključkov na revizijske, vtočne jaške in druge obj. kanalizacije skupaj s pripravo ležišča, zalivanjem spoja s cem. malto 1:2, napravo malte in prenosi do mesta vgraditve. | kos | 78 | 0 | 0
14 | Pred zasipom kanalizacijskih cevi izvesti preizkus kanalizacije in jaškov na propustnost, funkcionalnost in vodotesnost; v skladu z zakonom in veljavnimi predpisi (SIST EN 1610) | m1 | 714 | 0 | 0
15 | Zasip kanalizacijskih cevi s prodnatim peščenim materialom granulacije do 20 mm v višini 30 cm nad temenom cevi z zbijanjeM | m3 | 350 | 0 | 0
16 | Zasip kanalizacijskih cevi s tamponom II, lahko tudi s selekcioniranim materialom iz izkopa, po potrditvi geomehanika, v plasteh po 20 cm s komprimiranjem in valjanjem (obračun v zbitem stanju) | m3 | 485 | 0 | 0
17 | Črpanje vode iz gradbenih jam v času gradnje. Obračun po dejanskih urah črpanja. Ocena | ur | 100 | 0 | 0
18 | Odvoz odvečnega materiala iz izkopa za kanalizacijo na stalno deponijo odd. Do 10 km, skupaj z nakladanjem, zvračanjem in razstiranjem | m3 | 80 | 0 | 0
19 | Pregled kanalizacije s TV kamero, izdelava posnetka v elektronski obliki in izdelava poročila | m1 | 714 | 0 | 0
20 | Visokotlačno čiščenje kanalizacije | m1 | 714 | 0 | 0
21 | Stroški izdelave geodetskega posnetka in vris v katster GJU, zajema tudi izdelavo geodetskega načrta s certifikatom, skico meritev, terenski zapisnik ter kopijo situacij starega in novega stanja. Datoteka koordinat z atributi za odcepe hišnih priključkov z jaškom, prijava spremembe komunalnega voda v ASCII datoteki za prenos podatkov v GIS bazo. Izdelano v treh tiskanih izvodih in elektronski obliki. | m1 | 714 | 0 | 0
22 | Opaženje izkopa pri srednje močnem zemeljskem pritisku; obvezno izvajanje na globini večji od 2,00 m'. Z montažo in demontažo. Obračuna se tekoči meter premičnega opaža obojestransko. kot npr. Razpiranje z jeklenim opažem KRINGS. | m1 | 165 | 0 | 0
- PONIKALNICA
23 | Dobava materiala in izdelava ponikovalnice s polnimi in perforiranimi cevmi iz AB cevi, premera 100 cm, globine do 4,0 m, skupaj s kraki iz drenažnih cevi (fi 200mm, cca 12m/kos ponik.). V ceni so vključeni izkopi, zasipi (tudi drenažni) in vsa pomožna dela, materiali in prenosi. Ponikalnice za ponikanje meteorne in drenažne vode. | kos | 8 | 0 | 0
=========================================================================================
SKUPAJ: VIII. METEORNA KANALIZACIJA |  |  |  |  | 0
=========================================================================================
IX. FEKALNA KANALIZACIJA - prikazano ločeno
=========================================================================================
SKUPAJ: IX. FEKALNA KANALIZACIJA - prikazano ločeno |  |  |  |  | 0
=========================================================================================
X. SIGNALIZACIJA
1 | Demontaža obstoječih prometnih znakov, ogledal, informacijskih tabel na jeklenih stebričkih, geodetski posnetek njihove mikrolokacije, skupaj z rušenjem betonskega temelja, odvozom temelja na deponijo in deponiranje le teh na začasni deponiji na gradbišču. Po končani gradnji ponovna montaža obstoječih jeklenih cevi z betonskim temeljem ma lokacijo, enaki obstoječi. V primeru če se pri gradnji jeklen stebriček poškoduje se le ta nadomesti z novim. prometni znaki, informacijske table in ogledala se očistijo in montirajo obstoječi, ker so v dobrem stanju. Skupaj z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve. | kos | 7 | 0 | 0
2 | Izdelava temelja iz cementnega betona C 12/16, dolžine 80 cm, fi 40 cm | kos | 5 | 0 | 0
3 | Dobava in vgraditev stebriča za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi fi 64 mm -L=3500mm | kos | 5 | 0 | 0
4 | Dobava in pritrditev kvadratnega prometnega znaka, podloga iz vroče cinkane jeklene pločevine, znak z odsevno folijo 2. vrste dim. 600/600 mm (3202) Grbina ali ploščad na cesti | kos | 2 | 0 | 0
5 | Dobava in pritrditev okroglega prometnega znaka, podloga iz vroče cinkane jeklene pločevine, znak z odsevno folijo 2. vrste dim. Fi 600 mm (2232-4) omejitev hitrosti 40 km/h | kos | 2 | 0 | 0
6 | Dobava in pritrditev okroglega prometnega znaka, podloga iz vroče cinkane jeklene pločevine, znak z odsevno folijo 2. vrste dim. Fi 600 mm (2233-4) konec omejitev hitrosti 40 km/h | kos | 1 | 0 | 0
7 | Izdelava druge tankoslojne označbe na vozišču, z enokomponentno belo ali rumeno barvo, ročno
| - 5122 ločilna prekinjena črta, bele barve, širine 12cm, raster 3_3_3 | m1 | 1040 | 0 | 0
| - 5333-2 avtobusno postajališče na vozišču | kpl | 2 | 0 | 0
| - 5211 neprekinjena široka prečna črta | m2 | 4 | 0 | 0
| - 5335-1 označitev grbine | kpl | 1 | 0 | 0
8 | Dobava in postavitev nadstrešnice za avtobusno postajališče, dimenzije 3000 x 1670mm 2 polji, zelene barve, dobavitelja Kovinc, ali podobna, skupaj z izdelavo betonskih temeljev in montažo s hilti sidri in vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve. | kos | 1 | 0 | 0
9 | Demontaža, skladiščenje na gradbišču in po končani gradnji ponovna montaža na novi lokaciji obstoječe nadstrešnice za avtobusno postajališče, skupaj z izdelavo betonskih temeljev in montažo s hilti sidri in vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve. | kos | 1 | 0 | 0
=========================================================================================
SKUPAJ: X. SIGNALIZACIJA |  |  |  |  | 0
=========================================================================================
XI. HORTIKULTURA
1 | Humuziranje, frezanje, fino planiranje s točnostjo +- 3 cm, setev travne mešanice (4 kg/100 m2) ter valjanje in zagrabljanje v deb. 25 cm | m2 | 2080 | 0 | 0
2 | Rušenje obstoječe žive meje, dobava in zasaditev nove žive meje iz trajnic vključno z nabavo sadik, (izkopom*), zemljo (40 cm kvalitetne vrtne zemlje), gnojili, zalivanjem ter vsemi pomožnimi deli in prenosi. V ceni rastlin zajeto ročno sajenje sadik. Zasaditev na razdalji 20-30cm, višina sadike minimalno 0,60m.
| - na parceli 3719, dolžine 12m | m1 | 0 | 0 | 0
==========================================================================================
SKUPAJ: XI. HORTIKULTURA |  |  |  |  | 0
==========================================================================================
XII. ZAŠČITA OBSTOJEČIH KOMUNALNIH VODOV
1 | Zaščita in eventuelna prestavitev obstoječih komunalnih vodov (vodovod, NN in TK) po predhodni uskladitvi in potrditvi nadzora. | kpl | 1 | 0 | 0
2 | Izvajanje nadzora upravljalca posameznega komunalnega voda pri izvajanju gradbenih del pri rekonstrukciji ulice. Elektro 4 ur Vodovod 4 ur TK 4 ur | ur | 8 | 0 | 0
==========================================================================================
SKUPAJ: XII. ZAŠČITA OBSTOJEČIH KOMUNALNIH VODOV |  |  |  |  | 0
==========================================================================================
REKAPITULACIJA - gradbeni del
| I. PRIPRAVLJALNA in ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
| II. GEODETSKA DELA |  |  |  | 0
| III. ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
| IV. ZGORNJI USTROJ |  |  |  | 0
| V. ASFALTERSKA DELA |  |  |  | 0
| VI. ZIDARSKA DELA |  |  |  | 0
| VII. OGRAJE |  |  |  | 0
| VIII. METEORNA KANALIZACIJA |  |  |  | 0
| IX. FEKALNA KANALIZACIJA - prikazano ločeno |  |  |  | 0
| X. SIGNALIZACIJA |  |  |  | 0
| XI. HORTIKULTURA |  |  |  | 0
| XII. ZAŠČITA OBSTOJEČIH KOMUNALNIH VODOV |  |  |  | 0
| SKUPAJ (EUR): |  |  |  | 0
| 5% nepredvidenih del |  |  |  | 0
| SKUPAJ z nepredvidenimi deli (EUR) |  |  |  | 0
| DDV(22%) |  |  |  | 0
| SKUPAJ (EUR): |  |  |  | 0

## F1-2EL-rekap.
NAVODILO - Obrazec sem sam izpolni avtomatično s podatki iz zavihkov z oznakami F1-2EL
Projekt : | Ureditev ceste z izgradnjo pločnika in fekalne kanalizacije čez naselje Hrastje
Načrt : | Načrt s področja elektrotehnika-cestna razsvetljava, zaščita NN in TK omrežja, SN in NN omrežje ter priključitev na ČN ter črpališče FAZA 1: OD PROFILA P7 - P33
OPOMBA: Postavke za črpališče prenesene k fekalni kanalizaciji zaradi prikaza obračuna davka
SPLOŠNO:
- | V ceno po enoti mere je zajeta dobava in montaža materiala ter opreme
s pom. deli in drobnim materialom (rezanje,dolbljenje, preboji sten vključeni v ceni)
- | Vsa oprema in material se mora dobaviti z vsemi ustreznimi certifikati, atesti,
garancijami, navodili za obratovanje, vzdrževanje, posluževanje in servisiranje.
(v skladu z veljavno zakonodajo in zahtevami naročnika)
- | Pri opremi in materialu je potrebno upoštevati stroške meritev, preiskusa in zagona,
vključno s pridobitvijo ustreznih certifikatov in potrdil s strani pooblaščenih institucij.
- | Pri izvedbi je potrebno upoštevati stroške vseh pripravljalnih in zaključnih del
(vključno z usklajevanjem z ostalimi izvajalci na objektu) ter vse transportne,
skladiščne, zavarovalne in ostale splošne stroške.
REKAPITULACIJA
1.0 | PREDDELA |  | 0
2.0 | ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE |  | 0
4.0 | KABELSKA KANALIZACIJA |  | 0
5.0 | TUJE STORITVE |  | 0
|  | Skupaj | 0
|  | 5% nepredvidenih del | 0
|  | Skupaj z nepredvidenimi deli | 0
|  | DDV 22% | 0
|  | Skupaj z DDV | 0

## F1-2EL-preddela
NAVODILO - Vpisujete samo ceno v zelen stolpec
1. Preddela
Geodetska dela
Šifra | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena | Skupaj
11 121 | Trasiranje trase kablovodov oz. kabelske kanalizacije z označevanjem v naselju ali ovirami v dolžini 1090m. | kpl | 1 | 0 | 0
11 123 | Obeleženje in zakoličba trase obstoječih in projektiranih telefonskih in energetskih kablov, vodovoda ter kanalizacije in drugih komunalnih vodov ter označbe križanj v dolžini 1090m | kpl | 1 | 0 | 0
13 411 | Odškodnina zaradi uporabe občinske ceste pri graditvi in vzdrževanju državne ceste | EUR | 0 | 0 | 0
13 412 | Odškodnina zaradi prekomerne uporabe občinske ceste pri graditvi ali vzdrževanju državne ceste | EUR | 0 | 0 | 0
13 421 | Odškodnina zaradi upočasnitve vožnje železniškega prometa pri graditvi ali vzdrževanju državne ceste | EUR | 0 | 0 | 0
13 422 | Odškodnina zaradi zastojev železniškega prometa pri graditvi ali vzdrževanju državne ceste | EUR | 0 | 0 | 0
13 431 | Odškodnina zaradi onesnaženja tekočih voda | EUR | 0 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0

## F1-2EL-zem.d.
NAVODILO - Vpisujete samo ceno v zelen stolpec
2. Zemeljska dela in temeljenje
Šifra | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena | Skupaj
21 111 | Izkop jarka v zemlji III. 70% In IV. Ktg 30 %. (dim. 0,4 x 0,9), s pravilnim odsekovanjem stranic in dna izkopa ter odlaganje ob rob izkopa (obračun v raščenem stanju) - za polaganje kanalizacije CR | m3 | 245 | 0 | 0
21 112 | Izkop jarka v zemlji III. 70% In IV. Ktg 30 %. (dim. 0,6 x 1,1), s pravilnim odsekovanjem stranic in dna izkopa ter odlaganje ob rob izkopa (obračun v raščenem stanju) - za polaganje kanalizacije SN in NN kabelske kanalizacije | m3 | 260 | 0 | 0
21 113 | Odvoz odvečne zemlje na stalno deponijo, skupaj z nakladanjem in zvračanjem ter stroški deponije (obračun v raščenem stanju) | m3 | 125 | 0 | 0
21 114 | Strojni zasip po slojih z utrjevanjem jarka v zemlji za kabelsko infrastrukturo | m3 | 370 | 0 | 0
2.4 Nasipi, zasipi, klini, posteljica in glinasti naboj
24 110 | Izdelava kabelske posteljice dim. 0.2x0.4m s peskom garnulacije 0-4mm | m3 | 125 | 0 | 0
24 112 | Zaščita obstoječega NN zemeljskega omrežja z prerezano gibljivo PE cevjo fi-250 mm, komplet z montažnim materialom | m | 490 | 0 | 0
24 113 | Zaščita obstoječega TK omrežja z prerezano gibljivo PE cevjo fi-250 mm, komplet z montažnim materialom | m | 1290 | 0 | 0
24 114 | Obbetoniranje obstoječe TK in elektro infrastrukture pri prehodu čez cesto | m | 155 | 0 | 0
24 115 | Izdelava kabelskega jaška z ustreznim pokrovom ABBK 1,6x1,6x1,8 m za potrebe Elektro omrežja komplet po detajlu izgradnje | kpl | 5 | 0 | 0
24 116 | Izdelava kabelskega jaška z ustreznim pokrovom ABBK 1,4x1,4x1,2 m za potrebe ČN in črpališča, komplet po detajlu izgradnje | prikazano pri fekalni kanalizaciji | 0 | 0 | 0
24 117 | Strojni izkop zemlje 70% III. in 30%IV ktg za temelj svetilke (8m drog) fi.900 ali 900/900mm globine 1000m, izdelava temelja z dobavo in vgrajevanjem betona C20/25 in opaža za temelj, skupaj z detajlom potrebnim za vsadni drog svetilke in juvidur cev fi 110 mm po detajlu dobavitelja stebra in projekta v elektroinstalacijah. Vključno z odvozom izkopanega materiala. | kpl | 18 | 0 | 0
2.8 Zagatne stene
28 112 | Dobava, vgraditev in vzdrževanje lesene zagatne stene | m2 | 0 | 0 | 0
28 113 | Dobava, vgraditev in vzdrževanje sidrane zagatne stene | m2 | 0 | 0 | 0
28 114 | Dobava, vgraditev in vzdrževanje zagatne stene iz utorjenih zagatnih desk | m2 | 0 | 0 | 0
28 115 | Dobava, vgraditev in vzdrževanje zagatne stene iz plohov iz ojačenega cementnega betona | m2 | 0 | 0 | 0
28 122 | Izvlačenje lesene zagatne stene, vključno z vso demontažo spojnih elementov | m2 | 0 | 0 | 0
28 123 | Izvlačenje sidrane zagatne stene, vključno z vso demontažo spojnih elementov | m2 | 0 | 0 | 0
28 124 | Izvlačenje zagatne stene iz utorjenih zagatnih desk, vključno z vso demontažo spojnih elementov | m2 | 0 | 0 | 0
28 125 | Izvlačenje zagatne stene iz plohov iz ojačenega cementnega betona, vključno z vso demontažo spojnih elementov | m2 | 0 | 0 | 0
28 126 | Izvlačenje zagatne stene iz ………. , vključno z vso demontažo spojnih elementov | m2 | 0 | 0 | 0
2.9 Prevozi, razprostiranje in ureditev deponij materiala
29 111 | Prevoz materiala na razdaljo od 100 do 200 m | t | 0 | 0 | 0
29 112 | Prevoz materiala na razdaljo nad 200 do 500 m | t | 0 | 0 | 0
29 113 | Prevoz materiala na razdaljo nad 500 do 1000 m | t | 0 | 0 | 0
29 114 | Prevoz materiala na razdaljo nad 1000 do 2000 m | t | 0 | 0 | 0
29 115 | Prevoz materiala na razdaljo nad 2000 do 3000 m | t | 0 | 0 | 0
29 116 | Prevoz materiala na razdaljo nad 3000 do 5000 m | t | 0 | 0 | 0
29 117 | Prevoz materiala na razdaljo nad 5000 do 7000 m | t | 0 | 0 | 0
29 118 | Prevoz materiala na razdaljo nad 7000 do 10000 m | t | 0 | 0 | 0
29 121 | Prevoz materiala na razdaljo nad 10 do 15 km | t | 0 | 0 | 0
29 122 | Prevoz materiala na razdaljo nad 15 do 20 km | t | 0 | 0 | 0
29 123 | Prevoz materiala na razdaljo nad 20 do 25 km | t | 0 | 0 | 0
29 124 | Prevoz materiala na razdaljo nad 25 do 30 km | t | 0 | 0 | 0
29 125 | Prevoz materiala na razdaljo nad 30 do 35 km | t | 0 | 0 | 0
29 126 | Prevoz materiala na razdaljo nad 35 do 40 km | t | 0 | 0 | 0
29 127 | Prevoz materiala na razdaljo nad 40 do 45 km | t | 0 | 0 | 0
29 128 | Prevoz materiala na razdaljo nad 45 do 50 km | t | 0 | 0 | 0
29 131 | Razprostiranje odvečne plodne zemljine – 1. kategorije | m3 | 0 | 0 | 0
29 132 | Razprostiranje odvečne slabo nosilne zemljine – 2. kategorije | m3 | 0 | 0 | 0
29 133 | Razprostiranje odvečne vezljive zemljine – 3. kategorije | m3 | 0 | 0 | 0
29 134 | Razprostiranje odvečne zrnate kamnine – 3. kategorije | m3 | 0 | 0 | 0
29 135 | Razprostiranje odvečne mehke/trde kamnine – 4. kategorije | m3 | 0 | 0 | 0
29 136 | Razprostiranje odvečne trde kamnine – 5. kategorije | m3 | 0 | 0 | 0
29 137 | Razprostiranje odvečne sekundarne surovine | m3 | 0 | 0 | 0
29 138 | Razprostiranje odvečnega drugega materiala | m3 | 0 | 0 | 0
29 141 | Ureditev deponije zemljine | m2 | 0 | 0 | 0
29 142 | Ureditev deponije kamnine | m2 | 0 | 0 | 0
29 151 | Odlaganje odpadne zemljine | t | 0 | 0 | 0
29 152 | Odlaganje odpadne zmesi zemljine in kamnine | t | 0 | 0 | 0
29 153 | Odlaganje odpadnega asfalta na komunalno deponijo | t | 0 | 0 | 0
29 154 | Odlaganje odpadnega cementnega betona na komunalno deponijo | t | 0 | 0 | 0
29 155 | Odlaganje mešanih gradbenih odpadkov z do 25 m.-% nemineralnih primesi | t | 0 | 0 | 0
29 156 | Odlaganje mešanih gradbenih odpadkov z do 50 m.-% nemineralnih primesi | t | 0 | 0 | 0
29 161 | Nakladanje plodne zemljine – 1. kategorije | m3 | 0 | 0 | 0
29 162 | Nakladanje slabo nosilne zemljine – 2. kategorije | m3 | 0 | 0 | 0
29 163 | Nakladanje vezljive zemljine – 3. kategorije | m3 | 0 | 0 | 0
29 164 | Nakladanje zrnate zemljine – 3. kategorije | m3 | 0 | 0 | 0
29 165 | Nakladanje mehke kamnine – 4. kategorije | m3 | 0 | 0 | 0
29 166 | Nakladanje trde kamnine- 5. kategorije | m3 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0

## F1-2EL-kab.d.
NAVODILO - Vpisujete samo ceno v zelen stolpec
4. KABELSKA KANALIZACIJA
4 | Kabelska kanalizacija
Šifra | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena | Skupaj
41 121 | Dobava in polaganje cevi PVC cevi fi 29mm od razdelilcev kandelabra do svetilke | m | 130 | 0 | 0
41 122 | Dobava in polaganje cevi PVC cevi fi. 110mm na globini 0.8m, od kandelabra do kandelabra | m | 690 | 0 | 0
41 123 | Polaganje cevi 4xEPC cevi fi. 160/4,7mm+1xPE-HD 2xfi50 mm na globini 1,0 m za kabelsko kanalizacijo elektro Elektro | m | 235 | 0 | 0
41 124 | Polaganje cevi 4xGDC cevi fi. 160/4,7mm+1xPE-HD 2xfi50 mm z obbetoniranjem na globini 1,0 m za kabelsko kanalizacijo elektro Elektro | m | 25 | 0 | 0
41 123 | Dobava in polaganje cevi 2xEPC cevi fi. 160/4,7mm+1xPE-HD 2xfi50 mm na globini 1,0 m za kabelsko kanalizacijo črpališča in Čistilne naprave | prikazano pri fekalni kanalizaciji | 0 | 0 | 0
43 161 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz poliestra, vključno s podložno plastjo iz cementnega betona, premera 15 cm, v globini do 1,0 m | m1 | 0 |  | 0
0
43 162 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz poliestra, vključno s podložno plastjo iz cementnega betona, premera 20 cm, v globini do 1,0 m | m1 | 0 |  | 0
0
43 163 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz poliestra, vključno s podložno plastjo iz cementnega betona, premera 25 cm, v globini do 1,0 m | m1 | 0 |  | 0
0
43 164 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz poliestra, vključno s podložno plastjo iz cementnega betona, premera 30 cm, v globini do 1,0 m | m1 | 0 |  | 0
0
43 165 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz poliestra, vključno s podložno plastjo iz cementnega betona, premera 40 cm, v globini do 1,0 m | m1 | 0 |  | 0
0
43 166 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz poliestra, vključno s podložno plastjo iz cementnega betona, premera 50 cm, v globini do 1,0 m | m1 | 0 |  | 0
0
43 167 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz poliestra, vključno s podložno plastjo iz cementnega betona, premera 60 cm, v globini do 1,0 m | m1 | 0 |  | 0
43 231 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida, vključno s podložno plastjo iz cementnega betona, premera 15 cm, v globini do 1,0 m | m1 | 0 |  | 0
43 232 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida, vključno s podložno plastjo iz cementnega betona, premera 20 cm, v globini do 1,0 m | m1 | 0 |  | 0
43 233 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida, vključno s podložno plastjo iz cementnega betona, premera 25 cm, v globini do 1,0 m | m1 | 0 |  | 0
43 234 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida, vključno s podložno plastjo iz cementnega betona, premera 30 cm, v globini do 1,0 m | m1 | 0 |  | 0
43 235 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida, vključno s podložno plastjo iz cementnega betona, premera 40 cm, v globini do 1,0 m | m1 | 0 |  | 0
43 236 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida, vključno s podložno plastjo iz cementnega betona, premera 50 cm, v globini do 1,0 m | m1 | 0 |  | 0
43 284 | Obbetoniranje cevi za kanalizacijo s cementnim betonom C 12/15, po detajlu iz načrta, premera 30 cm | m1 | 0 |  | 0
43 285 | Obbetoniranje cevi za kanalizacijo s cementnim betonom C 12/15, po detajlu iz načrta, premera 40 cm | m1 | 0 |  | 0
43 286 | Obbetoniranje cevi za kanalizacijo s cementnim betonom C 12/15, po detajlu iz načrta, premera 50 cm | m1 | 0 |  | 0
43 511 | Doplačilo za izdelavo kanalizacije v globini 1,1 do 2 m s cevmi premera do 30 cm | m1 | 0 |  | 0
43 512 | Doplačilo za izdelavo kanalizacije v globini 1,1 do 2 m s cevmi premera 31 do 60 cm | m1 | 0 |  | 0
43 521 | Doplačilo za izdelavo kanalizacije v globini 2,1 do 4 m s cevmi premera do 30 cm | m1 | 0 |  | 0
43 522 | Doplačilo za izdelavo kanalizacije v globini 2,1 do 4 m s cevmi premera 31 do 60 cm | m1 | 0 |  | 0
43 531 | Doplačilo za izdelavo kanalizacije v globini nad 4 m s cevmi premera do 30 cm | m1 | 0 |  | 0
43 532 | Doplačilo za izdelavo kanalizacije v globini nad 4 m s cevmi premera 31 do 60 cm | m1 | 0 |  | 0
43 741 | Dobava in vgraditev gibljive elastične cevi premera nad 200 mm, za velikosti pomikov do ± 200 mm | kos | 0 |  | 0
43 742 | Dobava in vgraditev gibljive elastične cevi premera nad 200 mm, za velikosti pomikov nad ± 200 mm | kos | 0 |  | 0
43 811 | Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine za požiralnik ob in pod robnikom, z nosilnostjo 250 kN | kos | 0 |  | 0
43 821 | Dobava in vgraditev linijske rešetke iz duktilne litine za kineto, z nosilnostjo 15 kN | m1 | 0 |  | 0
43 822 | Dobava in vgraditev linijske rešetke iz duktilne litine za kineto, z nosilnostjo 50 kN | m1 | 0 |  | 0
43 823 | Dobava in vgraditev linijske rešetke iz duktilne litine za kineto, z nosilnostjo 125 kN | m1 | 0 |  | 0
43 824 | Dobava in vgraditev linijske rešetke iz duktilne litine za kineto, z nosilnostjo 250 kN | m1 | 0 |  | 0
43 831 | Preskus tesnosti cevi premera do 20 cm | m1 | 0 |  | 0
43 832 | Preskus tesnosti cevi premera 21 do 50 cm | m1 | 0 |  | 0
43 833 | Preskus tesnosti cevi premera nad 50 cm | m1 | 0 |  | 0
43 841 | Pregled vgrajenih cevi s TV kamero | m1 | 0 |  | 0
45 112 | Izdelava prepusta krožnega prereza iz cevi iz cementnega betona s premerom 40 cm | m1 | 0 | 0 | 0
45 115 | Izdelava prepusta krožnega prereza iz cevi iz cementnega betona s premerom 80 cm | m1 | 0 | 0 | 0
45 116 | Izdelava prepusta krožnega prereza iz cevi iz cementnega betona s premerom 100 cm | m1 | 0 | 0 | 0
45 131 | Izdelava obloge (obbetoniranje) prepusta krožnega prereza iz cevi s premerom 50 cm s cementnim betonom C 12/15, po načrtu | m1 | 0 | 0 | 0
45 133 | Izdelava obloge (obbetoniranje) prepusta krožnega prereza iz cevi s premerom 80 cm s cementnim betonom C 12/15, po načrtu | m1 | 0 | 0 | 0
45 134 | Izdelava obloge (obbetoniranje) prepusta krožnega prereza iz cevi s premerom 100 cm s cementnim betonom C 12/15, po načrtu | m1 | 0 | 0 | 0
45 152 | Izdelava prepusta krožnega prereza iz cevi iz polietilena s premerom 50 cm | m1 | 0 | 0 | 0
45 154 | Izdelava prepusta krožnega prereza iz cevi iz polietilena s premerom 80 cm | m1 | 0 | 0 | 0
45 155 | Izdelava prepusta krožnega prereza iz cevi iz polietilena s premerom 100 cm | m1 | 0 | 0 | 0
45 212 | Izdelava poševne vtočne ali iztočne glave prepusta krožnega prereza iz cementnega betona s premerom 50 cm | kos | 0 | 0 | 0
45 214 | Izdelava poševne vtočne ali iztočne glave prepusta krožnega prereza iz cementnega betona s premerom 80 cm | kos | 0 | 0 | 0
45 215 | Izdelava poševne vtočne ali iztočne glave prepusta krožnega prereza iz cementnega betona s premerom 100 cm | kos | 0 | 0 | 0
45 232 | Izdelava ravne ali krilne vtočne ali iztočne glave prepusta krožnega prereza iz cementnega betona s premerom 50 cm | kos | 0 | 0 | 0
45 234 | Izdelava ravne ali krilne vtočne ali iztočne glave prepusta krožnega prereza iz cementnega betona s premerom 80 cm | kos | 0 | 0 | 0
45 235 | Izdelava ravne ali krilne vtočne ali iztočne glave prepusta krožnega prereza iz cementnega betona s premerom 100 cm | kos | 0 | 0 | 0
46 113 | Ureditev izvira v trasi, globokega do 1 m, s perforirano cevjo iz cementnega betona, krožnega prereza, s premerom 50 cm | kos | 0 | 0 | 0
46 115 | Ureditev izvira v trasi, globokega do 1 m, s perforirano cevjo iz cementnega betona, krožnega prereza, s premerom 80 cm | kos | 0 | 0 | 0
46 116 | Ureditev izvira v trasi, globokega do 1 m, s perforirano cevjo iz cementnega betona, krožnega prereza, s premerom 100 cm | kos | 0 | 0 | 0
46 213 | Izdelava vodnjaka s perforirano cevjo iz cementnega betona, krožnega prereza, s premerom 50 cm | m1 | 0 | 0 | 0
46 215 | Izdelava vodnjaka s perforirano cevjo iz cementnega betona, krožnega prereza, s premerom 80 cm | m1 | 0 | 0 | 0
46 216 | Izdelava vodnjaka s perforirano cevjo iz cementnega betona, krožnega prereza, s premerom 100 cm | m1 | 0 | 0 | 0
46 312 | Ureditev ponikovalnice s perforirano cevjo iz cementnega betona, krožnega prereza, s premerom 60 cm, globine 1,1 do 2,0 m | kos | 0 | 0 | 0
46 313 | Ureditev ponikovalnice s perforirano cevjo iz cementnega betona, krožnega prereza, s premerom 60 cm, globine 2,1 do 3,0 m | kos | 0 | 0 | 0
46 314 | Ureditev ponikovalnice s perforirano cevjo iz cementnega betona, krožnega prereza, s premerom 60 cm, globine 3,1 do 4,0 m | kos | 0 | 0 | 0
46 315 | Ureditev ponikovalnice s perforirano cevjo iz cementnega betona, krožnega prereza, s premerom 60 cm, globine 4,1 do 5,0 m | kos | 0 | 0 | 0
46 316 | Ureditev ponikovalnice s perforirano cevjo iz cementnega betona, krožnega prereza, s premerom 60 cm, globine nad 5,0 m | kos | 0 | 0 | 0
46 331 | Ureditev ponikovalnice s perforirano cevjo iz cementnega betona, krožnega prereza, s premerom 80 cm, globine do 1,0 m | kos | 0 | 0 | 0
46 332 | Ureditev ponikovalnice s perforirano cevjo iz cementnega betona, krožnega prereza, s premerom 80 cm, globine 1,1 do 2,0 m | kos | 0 | 0 | 0
46 333 | Ureditev ponikovalnice s perforirano cevjo iz cementnega betona, krožnega prereza, s premerom 80 cm, globine 2,1 do 3,0 m | kos | 0 | 0 | 0
46 334 | Ureditev ponikovalnice s perforirano cevjo iz cementnega betona, krožnega prereza, s premerom 80 cm, globine 3,1 do 4,0 m | kos | 0 | 0 | 0
46 335 | Ureditev ponikovalnice s perforirano cevjo iz cementnega betona, krožnega prereza, s premerom 80 cm, globine 4,1 do 5,0 m | kos | 0 | 0 | 0
46 336 | Ureditev ponikovalnice s perforirano cevjo iz cementnega betona, krožnega prereza, s premerom 80 cm, globine nad 5,0 m | kos | 0 | 0 | 0
46 351 | Ureditev ponikovalnice s perforirano cevjo iz cementnega betona, krožnega prereza, s premerom 100 cm, globine do 1,0 m | kos | 0 | 0 | 0
46 352 | Ureditev ponikovalnice s perforirano cevjo iz cementnega betona, krožnega prereza, s premerom 100 cm, globine 1,1 do 2,0 m | kos | 0 | 0 | 0
46 353 | Ureditev ponikovalnice s perforirano cevjo iz cementnega betona, krožnega prereza, s premerom 100 cm, globine 2,1 do 3,0 m | kos | 0 | 0 | 0
46 354 | Ureditev ponikovalnice s perforirano cevjo iz cementnega betona, krožnega prereza, s premerom 100 cm, globine 3,1 do 4,0 m | kos | 0 | 0 | 0
46 355 | Ureditev ponikovalnice s perforirano cevjo iz cementnega betona, krožnega prereza, s premerom 100 cm, globine 4,1 do 5,0 m | kos | 0 | 0 | 0
46 356 | Ureditev ponikovalnice s perforirano cevjo iz cementnega betona, krožnega prereza, s premerom 100 cm, globine nad 5,0 m | kos | 0 | 0 | 0
46 411 | Ureditev vrtače s kamnometom, vezanim s cementnim betonom | m3 | 0 | 0 | 0
46 421 | Ureditev vrtače s prekritjem požiralnika s ploščo iz ojačenega cementnega betona | m3 | 0 | 0 | 0
46 422 | Ureditev vrtače s prekritjem požiralnika z obokom iz ojačenega cementnega betona | m3 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0

## F1-2EL-tuje st.
NAVODILO - Vpisujete samo ceno v zelen stolpec
5. Tuje storitve
Šifra | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena | Skupaj
Elektroenergetski vodi - Cestna razsvetljava
DODATNI STROŠKI INVESTITORJA
1 | Dobava in polaganje PVC opozorilnega traku POZOR ENERGETSKI KABEL, položen nad kabel v kabelski jarek | m | 1090 | 0 | 0
2 | Dobava in polaganje Valjanec Inox 30x3,5 mm | m | 1120 | 0 | 0
3 | Dobava in montaža Inox križnih sponk 60x60mm in izdelava križnih stikov ter zaščita z bitumnom | kom | 54 | 0 | 0
Cestna razsvetljava
4 | Dobava in polaganje kabla PP00Y 4x2.5mm2 v cev PVC 0 29mm od razdelilcev kandelabrov do svetilke | m | 130 | 0 | 0
5 | Dobava in polaganje kabla NAYY-j 5x16+2,5mm2 v cev PVC fi. 110 mm od svetilke do svetilke | m | 690 | 0 | 0
6 | Napajalni priključni vod NA2XY-j 4x70+1,5mm2položen v kabelski jarek uvlečen v izolacijski cevi | m | 22 | 0 | 0
7 | Izvedba priklopa napajalnega kablovoda NA2XY-J 4x70 +1,5 mm2 komplet s priključnim priborom s strani elektrodistributerja na TP izvod z izključitvijo NN omrežje, varovalalkami 3x35 A ter drobnim materialom | kpl | 1 | 0 | 0
6 | Električne in svetlobnotehnične meritve z merilnim protokolom | kpl | 1 | 0 | 0
7 | Vris kabelske kanalizacije CR v podzemni kataster | kpl | 1 | 0 | 0
8 | Dobava in montaža vroče cinkanega segmentnega vsadnega droga cestne razsvetljave višine h=8m za montažo svetilk S1, komplet z detajli potrebnimi za postavitev droga, dimenzioniran skladno z statičnim izračunom | kos | 18 | 0 | 0
9 | Dobava in montaža cestne svetilke S1 kot npr. Jovie 50-AB2L-LRA/3200-730 4G1 ET. Cestna LED svetilka 3000K. Asimetrična osvetlitev. Izstopni svetlobni tok 3200 lm. Moč 29 W, 730, 3000K. IP66, IK 09. Svetlobni izkoristek 110 lm/W. IK09/10J. Več kot 100 000 ur (L80). Redukcija moči. Ohišje iz tlačno litega aluminija. Pretokovna zaščita 10 kV. CLO - konstantni svetlobni tok. Natik na kandelaber premera 76 mm. Optični sistem s tehnologijo Multi-Lens. Življenska doba 100.000 ur (L80/B20). 5LET garanciije. AA++. Zmanjšanje moči brez krmilnega voda komplet z natikom fi 60 mm. | kos | 18 | 0 | 0
10 | Razdelilec E-CR: | kos | 1 | 0 | 0
| - tipski temelj s podložnim betonom, komplet z izolacijskimi cevmi PVC 4x50 mm ter sidrnimi vijaki za montažo E-CR po detajlu z kabelskim jaškom FI.1,0x1.0m in LTŽ pokrovim 125kN | kos | 1 |  | 0
| - tipsko ohišje samougasnega trdega polikarbonata 1500x750x400 mm stopnja mehanske zaščite IP5-dvopredelno za PMO in E-CR | kos | 1 |  | 0
| - trofazni števec delovne energije enotarifni 10-100A, 400V | kos | 1 |  | 0
| - glavno stikalo KG ES 68/40A,3p | kos | 1 |  | 0
| - kontaktor KN30 | kos | 2 |  | 0
| - foto rele HTR 03.3. s foto celico | kos | 1 |  | 0
| - grelec 100W za ogrevanje omare | kos | 1 |  | 0
| - termostat 0-30 st. C | kos | 1 |  | 0
| - tipska svetilka omare komplet s stikalom | kos | 1 |  | 0
| - varovalno podnožje PK250/3 | kos | 1 |  | 0
| - varovalčno stikalo 100/20 A z varovalčnim vložkom 3x20A | kos | 1 |  | 0
| - varovalčno stikalo 100/20 A z varovalčnim vložkom 3x80A | kos | 1 |  | 0
| - varovalka Tytyan z vložkom 3x16A | kos | 1 |  | 0
| - varovalka Tytyan z vložkom 3x10A | kos | 2 |  | 0
| - inštalacijski odklopnik tipa B-6-10A | kos | 1 |  | 0
| - pomožni rele PR59 35 | kos | 1 |  | 0
| - stiaklo 4G 10-124U | kos | 1 |  | 0
| `- zbiralka Cu 30x5 mm | kos | 1 |  | 0
| - tipska ključavnica | kos | 1 |  | 0
| - prenapetosni odvodnik razreda PROTEC B2 | kos | 1 |  | 0
| - v. sponke, ožičenje, drobni montažni material in pribor ter enopolna shema dejanskega stanja in napisne ploščice | kos | 1 |  | 0
10 | Izdelava stikov na kovinske stebre s kab. čevljem in vijakom | kom | 48 | 0
11 | Izdelava bitumenske zaščite proti rjavenju na drogovih cestne razsvetljave, | kpl | 18 | 0
12 | Nepredvidena in dodatna dela, ki jih pred izvedbo odobri investitor (max.3% na segment 5. tuje storitve) | kpl |  |  | 0
Preskusi, nadzor in tehnična dokumentacija
13 | Projektantski gradbeni nadzor | ur | 10 | 0 | 0
14 | Projektantski nadzor nad elektro deli | ur | 19 | 0 | 0
14 | Nadzor s strani upravljalcev NN in TK infrastrukture | kpl | 1 | 0 | 0
15 | Priključitev na NNO omrežje ter pridobitev soglasij | kpl | 1 | 0 | 0
15 | Izdelava projektne dokumentacije PID ter dokumentacije za vris v kataster GJI , DZO(2 kom v aktivni in pasivni elektronski obliki ter fizični obliki) | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0

## F1-3tl.vod +vod.-sk.rek.
NAVODILO - Obrazec sem sam izpolni avtomatično s podatki iz zavihkov z oznakami F1-3TL in 3vodovod
objekt: | Ureditev ceste z izgradnjo pločnika in fekalne kanalizacije čez naselje Hrastje
investitor: | Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice
FAZA 1 - od profila P7 do P33
REKAPITULACIJA STROŠKOV:
HRASTJE- za vodovod
01. | Zaščita vodovoda | 0
T1. | Tlačni vod T1 | 0
| REKAPITULACIJA (brez DDV) | 0
| 5% nepredvidenih del | 0
| Skupaj z nepredvidenimi deli | 0
| DDV (22%) | 0
| REKAPITULACIJA (skupaj z 22% DDV) | 0
Opomba 1:
V količine izkopov so zajeta gradbena dela za izkope kanalizacijskih priključkov in število prečkanj obstoječe infrastrukture
Opomba 1:
Za gradbiščno deponijo poskrbi izvajalec del sam. Pojem "z odlaganjem" zajema vse prevoze, prenose, nakladanja in razkladanja od gradbišča do gradbiščne deponije.
Opomba 2:
Sestavni del projektanskega popisa del so tudi tehnično poročilo, elaborati in vse grafične priloge projekta, v katerem so posamezne postavke in dela podrobneje opisana.
Opomba 3:
Kategorizacija zemljin in kamnin je povzeta po tabeli 2.1, dopolnil splošnih in tehničnih pogojev za zemeljska dela in temeljenje (DDC 2001, IV. Knjiga), zemljine in kamnine so razvrščene v kategoriji od I. do V.
Opomba 4:
V projektantskem popisu del so v zemeljskih delih izkopi jarkov ločeni po globinah od 0-2m, 2-4m in 4-6m. Pri tem so količine izkopov in izvedba mišljeni tako, da pomeni navedba območja globine le del izkopa v tem ombočju globine v določenem profilu kanala. Če je na primer globina jarka v nekem profilu 2,4m se izkop kalkulira ločeno za območje globine od 0m do 2m in ločeno za območje globine od 2m do 4m.
Opomba 5:
Prikazane količine v popisih so v raščenem ali vgrajenem stanju. Pri vseh izkopih in zasipih, nasipih in odvozih materiala je potrebno faktor razrahljivosti upoštevati v ceni/enoto. Vsa utrjevanja dna izkopa, tampona, nasutij in zasipov je potrebno izvajati do predpisane zbitosti v skladu z načrtom gradbenih konstrukcij in geotehničnim poročilom ali po navodilih projektanta. V ceno je potrebno vkalkulirati izdelavo poročila o opravljanih meritvah zasipov v kolikor je to potrebno. Odpadni material se deponira na deponije, ki imajo ustrezna upravna dovoljenja.
Opomba 6:
Vgrajeni material mora ustrezati veljavnim normativom in predpisanim standardom ter ustrezati kvaliteti določeni z veljavno zakonodajo ter projektom. Ponudnik to dokaže s predložitvijo izjav o lastnostnih in ustreznih certifikatov pred vgrajevanjem, pridobitev teh listin mora biti vkalkulirana v cenah po enoti.
Opomba 7:
Pri vseh postavkah v popisih del so mišljeni tudi vsi potrebni transporti, dobava vseh materialov in vse ostale potrebne storitve, ki so potrebne za realizacijo postavke, razen če ni v sami postavki natančno drugače navedeno.
Opomba 8:
Zasip se izvaja do obstoječe nivelete asfalta zaradi zaščite armatur in jaškov ter prevoznosti gradbišča. Po obnovi vseh vodovodnih priključkov se pristopi k odkopu začasnega zasipa, polaganju robnikov, izvedbi tamponskega sloja, vgradnji cestnih kap na ustrezno višino in asfaltiranju. Vzporedno se zaključujejo tudi dela na hišnih vodovodnih priljučkih (asfaltiranje dvorišč, polaganje tlakovcev, humuziranje...)
Opomba 9:
Za zasip jarka se delno uporabi ustrezen prodni material od izkopa, ki se ga ob izkopu odpelje na začasno deponijo, delno pa nov kamnolomski material. Ponovno gradnjo z vpisom v gradbeni dnevnik odobri geomehanik.
Opomba 10:
Postavitev prometne signalizacije za potrebno zaporo ceste in s tem povezani stroški, so upoštevani v popisu gradbena dela za cesto, saj se bo del vodovoda izvajal hkrati z izgradnjo ostale infrastrukture.
Opomba 11:
V sklopu varnostnega načrta je upoštevana ureditev delovnega platoja (kot npr. postavitev ograje, table, kontejnerjev...).
Opomba 12:
Na trasi cevovoda, kjer potekata primarni in sekundarni vod na medsebojni razdalji manjši ali enaki 0,5 m', so podani podatki za zakoličbo primarnega voda, sekundarni vod pa se polaga vzporedno.
Opomba 13:
Na trasi cevovodov je verjetno vgrajena še neevidentirana infrastruktura, ki ni prikazana v gradbeni situaciji ali javno dostopnih podatkih.
Tlačni vodi T5, T6 in T10 so v popisih del združeni s pripadajočimi kanali K5, K6 in K10.
Gradbena in strojna dela za Tlačni vod T1 je samostojni popis, ker je potek T1 v celoti ločen od kanala K1.

## F1-3TL. VOD
NAVODILO - Vpisujete samo ceno v zelen stolpec
projekt: | Ureditev ceste z izgradnjo pločnika in fekalne kanalizacije čez naselje Hrastje
odsek: | Tlačni vod T1 (ČR1 do JF-17)
investitor: | Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice
T1.01 | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA |  |  |  |  | 0
T1.02 | GRADBENO-ZEMELJSKA DELA |  |  |  |  | 0
T1.03 | SPLOŠNI STROŠKI |  |  |  |  | 0
| REKAPITULACIJA |  |  |  |  | 0
Koda | Opis postavke |  | EM | Količina | Cena EM | Skupaj
T1.01. | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA
T1.01.01 | Zakoličenje osi tlačnega voda z oznako revizijskih jaškov
|  |  | m1 | 114 | 0 | 0
T1.01.02 | Projektantski nadzor nad izvedbo del
|  |  | ur | 8 | 0 | 0
T1.01.03 | Izvajanje nadzora s strani pooblaščenega predstavnika upravljavca javnega vodovodnega sistema
|  |  | ur | 8 | 0 | 0
| SKUPAJ T1.01. PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  |  | 0
T1.02. | GRADBENO-ZEMELJSKA DELA
OPOMBE:
Vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa zasipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju. Izračun količin na podlagi profilov, posnetih pred in po izkopih. Strošek geomehanske spremljave del in nadzor je vključen v pripravljalnih delih
T1.02.01 | Zakoličenje tlačnega voda
|  |  | m' | 114 | 0 | 0
T1.02.02 | Strojni izkop jarkov, globine izkopa 0-2 m, s poševnim odsekavanjem stranic jarka pod kotom 70°, z odlaganjem izkopanega materiala ob gradbeno jamo (razen v cesti). Obračun za 1 m3 raščenega terena (volumen izkopa brez asfalta).
Izkop v zemlji III.-IV. Ktg
|  |  | m3 | 57 | 0 | 0
T1.02.03 | Ročni izkop ob obstoječih podzemnih inštalacijah, na mestih prevezav, križanj in približevanj. Izkop v zemlji III. ktg z odlaganjem odkopanega materiala na rob gradbene jame. - Ročni izkopi so predvideni na vsakokratnem prečkanju obstoječih instalacij po podatkih iz gradbene situacije: vodovod, kanalizacija, Telekom, T2, Optika, plin; obračunani izkop za vsakokratno križanje 1 m3/kos
|  |  | m3 | 10 | 0 | 0
T1.02.04 | Urejanje planuma spodnjega ustroja izkopa za kanalizacijo ter planiranje s točnostjo do +/-3 cm po projektiranem naklonu.
|  |  | m2 | 57 | 0 | 0
T1.02.05 | Izdelava temeljne plasti posteljice v sloju 10 cm iz enozrnate frakcije prodca (pranca) granulacije 4-8 mm , s planiranjem in strojnim utrjevanjem do 95% po standardnem Proctorjevem, postopku, vključno z dobavo materiala.
|  |  | m3 | 5.7 | 0 | 0
T1.02.06 | Dobava in montaža PE kanalizacijske tlačne cevi fi 90 mm PE100, SDR11, PN16 elektrofuzijskim varjenjem cevi, v kolutih po 100 m', polagana vijugavo v kanalu širine 50 cm na peščeno posteljico. Všteta je dolžina cevi za izvedbo križanj pod instalacijami, ter ves varilni material z obojko, varjeno z elektrofuzijskim varjenjem na vsakih 100 m':
|  |  | m1 | 114 | 0 | 0
T1.02.07 | Izdelava obsutja cevi v višini 20 cm nad temenom cevi, v celotni širini jarka, s peskom - prancem, granulacije 4-8 mm. Obsip cevi izvajati v slojih po 15 cm, istočasno na obeh straneh cevi ter paziti, da se cev ne premakne iz ležišča. Utrditev po SPP do 95% trdnosti, če ni drugače predpisano. Vključno z vsemi spremljajočimi deli, transporti in dobavo materiala. Na osnovni zasip, nad osjo cevovoda, položiti opozorilni PVC trak.
|  |  | m3 | 17.1 | 0 | 0
T1.02.08 | Zasip jarka v asfaltni cesti - po celotni višini izkopa, s kamnolomskim materialom 0-64, z nabijanjem v plasteh po 20cm, zbitost min. 95% po SPP, težka komprimacijska sredstva uporabiti šele 1m nad temenom cevi. |  | m3 | 34.2 | 0 | 0
T1.02.09 | Transport izkopnega materiala na stalno deponijo gradbenega materiala v oddaljenosti do 8 km, razkladanje in razgrinjanje s plačilom vseh taks za deponiranje.
|  |  | m3 | 114 | 0 | 0
T1.02.23 | Dobava in varjenje varilne PE prirobnice DN 80 PN 16 bar, za izvedbo spoja v črpališču.
|  |  | kpl | 1 | 0 | 0
T1.02.24 | Dobava in varjenje T kosa s prirobnicami iz PE DN 125/50, PN 16 bar, vgradnja v čistilnem jašku. (opcijsko je dovoljena vgradnja T kosa iz INOX AISI 316
|  |  | kpl | 6 | 0 | 0
T1.02.10 | Dobava in vgradnja X kosa DN80, za začasno zatesnitev cevi do izgradnje črpališča
|  |  | kpl | 1 | 0 | 0
OSTALO H GRADBENIM DELOM
T1.02.11 | Dobava in vgraditev črpnega betona C16/20 za izdelavo betonske posteljice ali obbetoniranje kanalizacijskih cevi (po potrditvi nadzora); količina je ocenjena
|  |  | m3 | 1 | 0 | 0
T1.02.12 | Črpanje vode iz gradbene jame v času gradnje, vključno z vsemi potrebnimi deli in pripravo črpalnih mest. Gradbena jama mora biti v času gradnje suha.
|  |  | ur | 8 | 0 | 0
T1.02.13 | Nabava in polaganje opozorilnega traku nad novo položenimi cevovodi po osnovnem zasipu; trak se polaga nad vsakim cevovodom posebej.
|  |  | m1 | 114 | 0 | 0
T1.02.14 | Nabava in polaganje signalnega opozorilnega traku na utrjeno površino nad obstoječimi kom. vodi na območju križanj, vzporednega poteka,…. (na globini cca. 50 cm). Po navodilih upravljalcev.
|  |  | m1 | 20 | 0 | 0
T1.02.15 | Čiščenje - izpiranje cevovoda (kanal-yet)
|  |  | m' | 114 | 0 | 0
T1.02.16 | Preizkus tesnosti cevovodov po standardu SIST EN 545 s strani pooblaščenih institucij. Preizkus se izvaja z vodo; pisno dokazilo.
|  |  | m' | 114 | 0 | 0
| SKUPAJ T1.02. GRADBENO-ZEMELJSKA DELA |  |  |  |  | 0
T1.03. | SPLOŠNI STROŠKI
T1.03.01 | Izdelava geodetskega načrta izvedenih del po predpisih geodetske stroke. Geodetski načrt mora biti izdelan v dveh 2) izvodih v tiskani obliki in v elektronski bliki.
|  |  | m' | 114 | 0 | 0
T1.03.02 | Vpis komunalnih vodov in naprav v uradne evidence.
|  |  | m' | 114 | 0 | 0
T1.03.03 | Izvedba Dokazila o zanesljivosti objekta, skladno z veljavnim pravilnikom. Izdelati v treh (3) izvodih v tiskani obliki in predati tudi v elektronski obliki.
|  |  | kpl | 1 | 0 | 0
T1.03.04 | Izdelava projekta izvedenih del; v skladu z ZGO-1B, pravilnikom o podrobnejši vsebini projektne dokumentacije in navodilih upravljavca javnega vodovodnega sistema. Projekt izvedenih del izdelati v treh (3) izvodih v tiskani obliki in predati tudi v elektronski obliki (aktivna in pasivna oblika).
|  |  | kpl | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ T1.03. SPLOŠNI STROŠKI |  |  |  |  | 0

## F1-3vodovod
NAVODILO - Vpisujete samo ceno v zelen stolpec
projekt: | Ureditev ceste z izgradnjo pločnika in fekalne kanalizacije čez naselje Hrastje
odsek: | Zaščita vodovodnih cevi
investitor: | Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice
V1.01 | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA |  |  |  |  | 0
V1.02 | GRADBENO-ZEMELJSKA DELA in STROJNA DELA |  |  |  |  | 0
V1.03 | SPLOŠNI STROŠKI |  |  |  |  | 0
| REKAPITULACIJA |  |  |  |  | 0
Koda | Opis postavke |  | EM | Količina | Cena EM | Skupaj
V1.01. | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA
V1.01.01 | Zakoličenje osi vodovoda z zavarovanjem osi, oznako lomnih točk.
|  |  | m1 | 200 | 0 | 0
V1.01.02 | Zakoličba obstoječega vodovoda s strani upravljavcev vodovoda z oznako križanj ter nadzor predstavnikov upravljavcev instalacij pri križanju njihovih vodov z novo predvidenim vodovodom; obračun po dejanskih stroških. Navedeno je število prečkanj.
| vodovod |  | kos | 10 | 0 | 0
V1.01.03 | Nadzor predstavnikov upravljavcev vodovoda pri križanju njihovih vodovov z novo predvidenim vodovodom; obračun po dejanskih količinah
| vodovod |  | ura | 16 | 0 | 0
V1.01.04 | Projektantski nadzor nad izvedbo del
|  |  | ur | 8 | 0 | 0
| SKUPAJ V1.01. PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  |  | 0
V1.02. | GRADBENO-ZEMELJSKA DELA in STROJNA DELA
OPOMBE:
Vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa zasipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju. Izračun količin na podlagi profilov, posnetih pred in po izkopih. Strošek geomehanske spremljave del in nadzor je vključen v pripravljalnih delih
V1.02.01 | Strojni izkop jarkov, globine izkopa 0-2 m, s poševnim odsekavanjem stranic jarka pod kotom 70°, z odlaganjem izkopanega materiala ob gradbeno jamo (razen v cesti). Obračun za 1 m3 raščenega terena (volumen izkopa brez asfalta).
Izkop v zemlji III.-IV. Ktg
|  |  | m3 | 80 | 0 | 0
V1.02.02 | Ročni izkop ob obstoječih podzemnih inštalacijah, na mestih prevezav, križanj in približevanj. Izkop v zemlji III. ktg z odlaganjem odkopanega materiala na rob gradbene jame. - Ročni izkopi so predvideni na vsakokratnem prečkanju vodovoda (kanalizacija spodaj) po podatkih iz gradbene situacije: v; obračunani izkop za vsakokratno križanje 1 m3/kos
|  |  | m3 | 20 | 0 | 0
T1.02.03 | Urejanje planuma spodnjega ustroja izkopa za kanalizacijo ter planiranje s točnostjo do +/-3 cm po projektiranem naklonu.
|  |  | m2 | 100 | 0 | 0
V1.02.04 | Izdelava temeljne plasti posteljice v sloju 10 cm iz enozrnate frakcije prodca (pranca) granulacije 4-8 mm , s planiranjem in strojnim utrjevanjem do 95% po standardnem Proctorjevem, postopku, vključno z dobavo materiala.
|  |  | m3 | 10 | 0 | 0
V1.02.05 | Dobava in montaža PE vodovodnih cevi, v kolutih po 100 m', polagana vijugavo v kanalu širine 50 cm na peščeno posteljico. Všteta je dolžina cevi za izvedbo prehodov pod instalacijami, dolžina je ocenjena.
| PE d50/40 |  | m1 | 50 | 0 | 0
| PE d63/51,4 |  | m1 | 50 | 0 | 0
| PE d90/73,6 |  | m1 | 50 | 0 | 0
| PE d110/90 |  | m1 | 50 | 0 | 0
V1.02.06 | Dobava in montaža PVC-UK kanalizacijskih zaščitnih cevi , v kanalu širine 50 cm na peščeno posteljico. Dolžina je ocenjena.
| PVC-UK d110 |  | m1 | 25 | 0 | 0
| PVC-UK d125 |  | m1 | 25 | 0 | 0
| PVC-UK d160 |  | m1 | 50 | 0 | 0
V1.02.07 | Dobava in vgradnja enojnih univerzalnih spojk, kot npr. UNI, Multi-Joint 3057 E ipd, iz nodularne litine, za spajanje cevi različnih materialov, z EPDM tesnilom. Zahtevan lom na spoju minimalno 4°. Spoj mora zagotavljati sidranje pri tlaku ≥ 1.6 MPa.
| Univerzalna spojka enojna DN 50 |  | kos | 2 | 0 | 0
| Univerzalna spojka enojna DN 80 |  | kos | 6 | 0 | 0
| Univerzalna spojka enojna DN 100 |  | kos | 2 | 0 | 0
V1.02.08 | Dobava in vgradnja prirobničnih fazonskih kosov po priloženih montažnih shemah, ter dokončna obdelava in zaščita spojev pred korozijo. Vsi spoji s tlačnim razredom PN 10-16. Vštet vijačni in tesnilni material.
| T-kos NL DN 100/80 |  | kos | 1 | 0 | 0
| T-kos NL DN 100/80 |  | kos | 1 | 0 | 0
| FFK-Q NL DN 80/45°, z vrtljivimi prirobnicami |  | kos | 2 | 0 | 0
| N-kos NL DN 80, z vrtljivimi prirobnicami |  | kos | 2 | 0 | 0
V1.02.09 | Dobava in vgradnja zasunov na prirobnico (po SIST EN 558:2008+A1:2012, serija 14), PN16, komplet s spojnim in tesnilnim materialom. Primeren je tip kot npr. F4.
| Zasun EV DN 80 |  | kos | 2 | 0 | 0
V1.02.09 | Komplet dobava in vgradnja vgradne garniture za podzemni zasun; nastavljiv teleskopski komplet (LŽ cestna kapa z zaščitno cevjo je zajeta v posebni postavki).
| Vgradna garnitura za zasun DN 80, L=0,7-1,2m |  | kpl | 2 | 0 | 0
V1.02.10 | Dobava in vgradnja nadzemnega hidranta DN 80/750 L B2C INOX, lomni, komplet s spojnim in tesnilnim materialom. Prirobnični priključek PN 10/16 po EN 1092-2. Stabilne spojke za priključitev gasilskih cevi, zraven slepe spojke. Izvedba in preizkus hidranta skladno z EN 14384 (EN 1074-6, EN 1074-1 in EN 12266-1 P10, P11).
| DN 80 |  | kos | 2 | 0 | 0
V1.02.11 | Dobava in montaža LŽ okrogle cestne kape za podzemni zasun DN 115 - teleskopska iz duktilne litine, protihrupni sistem, zaščita proti kraji, protihrupni vložek, teleskopsko nastavljiv pokrov, standard EN 124, razred nosilnosti D400 (primeren tip kot npr. PAVA 10). Vštete so cestne kape za podzemne zasune na sekundarnih cevovodih. Všteta dobava in vgradnja zaščitne cevi za garnituro PVC-UK DN125, L=1,0m'
|  |  | kpl | 2 | 0 | 0
V1.02.12 | Hitra spojka iz UV stabilnega polipropilena za spajanje vodovodnih polietilenskih cevi ter vstavljanje navojnih fitingov in armatur v PE cevi, s prednamazanimi tesnili kot npr. UNI, Multi-Joint ipd, iz nodularne litine, za spajanje cevi različnih materialov, z EPDM tesnilom. Spoj mora zagotavljati sidranje pri tlaku ≥ 16 bar.
A | I-joint spojka d50/2'', ZN |  | kos | 1 | 0 | 0
B | I-joint reducirna spojka d50-32 |  | kos | 1 | 0 | 0
C | I-joint reducirna spojka d63-50 |  | kos | 1 | 0 | 0
D | I-joint dvojna spojka d50-50 |  | kos | 1 | 0 | 0
E | I-joint dvojna spojka d63-63 |  | kos | 1 | 0 | 0
V1.02.13 | Prevezava novega cevovoda na obstoječe omrežje, vključno z vsemi spremljajočimi deli odpiranja, zapiranja, prerezi obstoječega omrežja, demontaža, montaža, izpiranje). Material zajet v predhodnih postavkah. Dela se lahko izvede izključno pod nadzorom upravljavca javnega vodovoda in sicer po uspešno izvedeni dezinfekciji novega cevovoda, in po uspešno izvedenem tlačnem preizkusu!
|  |  | kpl | 8 | 0 | 0
V1.02.14 | Dezinfekcija in izpiranje položenega cevovoda po standardu SIST EN 805:2000, vključno s pridobitvijo ustreznega zapisnika. Upoštevana priprava z vso potrebno opremo za izvedbo.
| PE d50/40 |  | m1 | 50 | 0 | 0
| PE d63/51,4 |  | m1 | 100 | 0 | 0
| PE d90/73,6 |  | m1 | 100 | 0 | 0
| PE d110/90 |  | m1 | 100 | 0 | 0
V1.02.14 | Tlačni preizkus glavnega voda po standardu SIST EN 805 z dopolnitvami VO-KA in z vsemi dodatnimi potrebnimi deli. (glej tehnično poročilo)
| PE d50/40 |  | m1 | 50 | 0 | 0
| PE d63/51,4 |  | m1 | 100 | 0 | 0
| PE d90/73,6 |  | m1 | 100 | 0 | 0
| PE d110/90 |  | m1 | 100 | 0 | 0
V1.02.15 | Izdelava obsutja cevi v višini 20 cm nad temenom cevi, v celotni širini jarka, s peskom - prancem, granulacije 4-8 mm. Obsip cevi izvajati v slojih po 15 cm, istočasno na obeh straneh cevi ter paziti, da se cev ne premakne iz ležišča. Utrditev po SPP do 95% trdnosti, če ni drugače predpisano. Vključno z vsemi spremljajočimi deli, transporti in dobavo materiala. Na osnovni zasip, nad osjo cevovoda, položiti opozorilni PVC trak.
|  |  | m3 | 30 | 0 | 0
V1.02.16 | Zasip jarka v asfaltni cesti - po celotni višini izkopa, s kamnolomskim materialom 0-64, z nabijanjem v plasteh po 20cm, zbitost min. 95% po SPP, težka komprimacijska sredstva uporabiti šele 1m nad temenom cevi. |  | m3 | 60 | 0 | 0
V1.02.17 | Transport izkopnega materiala na stalno deponijo gradbenega materiala v oddaljenosti do 8 km, razkladanje in razgrinjanje s plačilom vseh taks za deponiranje.
|  |  | m3 | 200 | 0 | 0
V1.02.18 | Dobava in varjenje varilne PE prirobnice DN 80 PN 16 bar, za izvedbo spoja v črpališču.
|  |  | kpl | 1 | 0 | 0
V1.02.19 | Dobava in varjenje T kosa s prirobnicami iz PE DN 125/50, PN 16 bar, vgradnja v čistilnem jašku. (opcijsko je dovoljena vgradnja T kosa iz INOX AISI 316
|  |  | kpl | 6 | 0 | 0
V1.02.20 | Dobava in vgradnja X kosa DN80, za začasno zatesnitev cevi do izgradnje črpališča
|  |  | kpl | 1 | 0 | 0
OSTALO H GRADBENIM DELOM
V1.02.21 | Dobava in vgraditev črpnega betona C16/20 za izdelavo betonske posteljice ali obbetoniranje kanalizacijskih cevi (po potrditvi nadzora); količina je ocenjena
|  |  | m3 | 1 | 0 | 0
V1.02.22 | Črpanje vode iz gradbene jame v času gradnje, vključno z vsemi potrebnimi deli in pripravo črpalnih mest. Gradbena jama mora biti v času gradnje suha.
|  |  | ur | 8 | 0 | 0
V1.02.23 | Nabava in polaganje opozorilnega traku nad novo položenimi cevovodi po osnovnem zasipu; trak se polaga nad vsakim cevovodom posebej.
|  |  | m1 | 350 | 0 | 0
V1.02.24 | Nabava in polaganje signalnega opozorilnega traku na utrjeno površino nad obstoječimi kom. vodi na območju križanj, vzporednega poteka,…. (na globini cca. 50 cm). Po navodilih upravljalcev.
|  |  | m1 | 50 | 0 | 0
V1.02.25 | Čiščenje - izpiranje cevovoda (kanal-yet)
|  |  | m' | 350 | 0 | 0
V1.02.26 | Preizkus tesnosti cevovodov po standardu SIST EN 545 s strani pooblaščenih institucij. Preizkus se izvaja z vodo; pisno dokazilo.
|  |  | m' | 350 | 0 | 0
| SKUPAJ T1.02. GRADBENO-ZEMELJSKA DELA |  |  |  |  | 0
V1.03. | SPLOŠNI STROŠKI
V1.03.01 | Izdelava geodetskega načrta izvedenih del po predpisih geodetske stroke. Geodetski načrt mora biti izdelan v dveh 2) izvodih v tiskani obliki in v elektronski bliki.
|  |  | m' | 350 | 0 | 0
V1.03.02 | Vpis komunalnih vodov in naprav v uradne evidence (spremembe, popravki)
|  |  | m' | 350 | 0 | 0
| SKUPAJ T1.03. SPLOŠNI STROŠKI |  |  |  |  | 0

## F1-4fek.kanal.
NAVODILO - Vpisujete samo ceno v zelen stolpec
| POSTAVKA | E | KOL | CENA | VREDNOST
Št. proj.: 52/25
Objekt:
Ureditev fekalne kanalizacije čez naselje Hrastje.
Gradbeni del
Faza 1 cesta skozi Hrastje P7-P33
POPIS MATERIALA IN DEL S PROJEKTANTSKIM PREDRAČUNOM
OPOMBA: Popis za fekalno kanalizacijo je del gradbenega popisa (poglavje IX) za ureditev ceste s pločnikom, vendar je zaradi obračuna davka prikazan ločeno
Izdelal: Tomaž Koretič, d.i.g.
Krško, maj 2026
NAVODILO - Vpisujete samo ceno v zelen stolpec
IX. FEKALNA KANALIZACIJA
1 | Zakoličevanje trase kanalizacije in jaškov po situaciji in tabeli zakoličbenih točk
| - ravninski teren | m1 | 815 | 0 | 0
2 | Strojni izkop jarkov za kanalizacijske cevi z razširitvijo izkopa za jaške, vtočne jaške in druge objekte kanalizacije. Izkop pod kotom 60 st., v zemlji III. In IV. ktg. z odmetom ob rob izkopa. | m3 | 4550 | 0 | 0
3 | Planiranje dna kanala s točnostjo +-1 cm v projektiranem vzdolžnem padcu z ročnim izkopom povprečno 0,005 m3/m - za kanalizacijo | m2 | 655 | 0 | 0
4 | Dobava in vgrajevanje peščene posteljice iz drobljenca (8-16 mm) za položitev kanaliz. cevi v projektiranem padcu z utrjevanjem (obračun v zbitem stanju) - deb. 15 cm | m3 | 125 | 0 | 0
5 | Dobava in vgrajevanje betona C 16/20, kot obbetoniranje cevi pod povoznimi asf. Površinami, pri minimalnih globinah, pri križanju s komunalnimi napravami in obbetoniranje vseh ostalih komunalnih vodov na parceli ocena. | m3 | 50 | 0 | 0
6 | Dobava in polaganje kanal. PVC UK cevi (obodne togosti SN8) na pripravljeno podlago s spajanjem (oglavek z utorom, gum. tesnilo), čiščenjem površine cevi, rezanjem in vsemi pom. deli in materiali in deli
a | - PVC DN 160 fekalna kanalizacija priključki | m1 | 190 | 0 | 0
7 | Dobava in vgradnja GRP poliestrskih cevi na pripravljeno peščeno posteljico. Nazivne togosti SN 10 000, nazivnega tlaka PN 01 bar, izdelane iz poliestrske smole ojačane s steklenimi vlakni v skladu s SIST EN 14 364, proizvedene po postopku centrifugalnega litja. Cev, dolžine 6 m, ima na eni strani montirano spojko iz poliestra z EPDM tesnilom. Notranji zaščitni sloj cevi iz čistega poliestra, brez polnila in ojačitve, mora imeti minimalno debelino 1,0 mm s ciljem doseganja kontrole tesnosti, kemijske in abrazijske obstojnosti in odpornosti na obrus pri visokotlačnem čiščenju
a | - DN 200 fekalna kanalizacija | m1 | 465 | 0 | 0
8 | Dobava in vgradnja GRP poliestrskih revizijskih jaškov na pripravljeno peščeno posteljico. Nazivne togosti SN 10 000, nazivnega tlaka PN 01 bar, izdelane iz poliestrske smole ojačane s steklenimi vlakni v skladu s SIST EN 14 364, proizvedene po postopku centrifugalnega litja. Jaški so narejeni iz poliestrskih cevi, in pripravljenim vtokom in iztokom za dotočne in iztočne cevi. Vključno z dobavo in vgradno AB venca v katerega se vgradi LTŽ pokrov in AB razbremenilnega obroča pod vencem, skupaj z vsemi potrebnimi deli in prevozi do mesta vgraditve.
a | - DN 1000mm, globine od 2m do 2,5m vtok in iztok DN 200 | kos | 4 | 0 | 0
b | - DN 1000mm, globine od 2,5 do 3m vtok in iztok DN 200 | kos | 7 | 0 | 0
c | - DN 1000mm, globine od 3,0 do 3,50m vtok in iztok DN 200 | kos | 10 | 0 | 0
d | - DN 1000mm, globine od 3,5 do 4,0m vtok in iztok DN 200 | kos | 2 | 0 | 0
9 | Dobava in vgrajevanje LŽ pokrovov za plavajočo vgradnjo v cestišče (samo nivelirni pokrovi) po sistemu Bituplan za vgradnjo v asfaltne povozne površine, D 400, svetle odprtine fi 605mm, gradbena višina okvirja 160mm, brez tečaja, okvir je privzdigljiv, s protihrupnim vložkom in obvezno vgradnjo z adapter obročem iz betona, z ventilacijo, skupaj z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve, pokrov ACO City top Bituplan 160 ali podoben.
a | - razred D (400 kN) | kos | 23 | 0 | 0
10 | Izdelava priključkov na revizijske, vtočne jaške in druge obj. kanalizacije skupaj s pripravo ležišča, zalivanjem spoja s cem. malto 1:2, napravo malte in prenosi do mesta vgraditve. | kos | 59 | 0 | 0
11 | Pred zasipom kanalizacijskih cevi izvesti preizkus kanalizacije in jaškov na propustnost, funkcionalnost in vodotesnost; v skladu z zakonom in veljavnimi predpisi (SIST EN 1610) | m1 | 815 | 0 | 0
12 | Zasip kanalizacijskih cevi s prodnatim peščenim materialom granulacije do 20 mm v višini 30 cm nad temenom cevi z zbijanjem | m3 | 345 | 0 | 0
13 | Zasip kanalizacijskih cevi s tamponom II, lahko tudi s selekcioniranim materialom iz izkopa, po potrditvi geomehanika, v plasteh po 20 cm s komprimiranjem in valjanjem (obračun v zbitem stanju) | m3 | 850 | 0 | 0
14 | Črpanje vode iz gradbenih jam v času gradnje. Obračun po dejanskih urah črpanja. Ocena | ur | 10 | 0 | 0
15 | Odvoz odvečnega materiala iz izkopa za kanalizacijo na stalno deponijo odd. Do 10 km, skupaj z nakladanjem, zvračanjem in razstiranjem | m3 | 350 | 0 | 0
16 | Pregled kanalizacije s TV kamero, izdelava posnetka v elektronski obliki in izdelava poročila | m1 | 815 | 0 | 0
17 | Visokotlačno čiščenje kanalizacije | m1 | 815 | 0 | 0
18 | Stroški izdelave geodetskega posnetka in vris v katster GJU, zajema tudi izdelavo geodetskega načrta s certifikatom, skico meritev, terenski zapisnik ter kopijo situacij starega in novega stanja. Datoteka koordinat z atributi za odcepe hišnih priključkov z jaškom, prijava spremembe komunalnega voda v ASCII datoteki za prenos podatkov v GIS bazo. Izdelano v treh tiskanih izvodih in elektronski obliki. | m1 | 815 | 0 | 0
19 | Opaženje izkopa pri srednje močnem zemeljskem pritisku; obvezno izvajanje na globini večji od 2,00 m'. Z montažo in demontažo. Obračuna se tekoči meter premičnega opaža obojestransko. kot npr. Razpiranje z jeklenim opažem KRINGS. | m1 | 343 | 0 | 0
PREČRPALIŠČE
20 | Izdelava kabelskega jaška z ustreznim pokrovom ABBK 1,4x1,4x1,2 m za potrebe ČN in črpališča, komplet po detajlu izgradnje | kpl | 4 | 0 | 0
0
21 | Dobava in polaganje cevi 2xEPC cevi fi. 160/4,7mm+1xPE-HD 2xfi50 mm na globini 1,0 m za kabelsko kanalizacijo črpališča in Čistilne naprave | m | 230 | 0 | 0
=========================================================================================
SKUPAJ: IX. FEKALNA KANALIZACIJA |  |  |  |  | 0
=========================================================================================
==========================================================================================
REKAPITULACIJA - gradbeni del
| IX. FEKALNA KANALIZACIJA |  |  |  | 0
| Nepredvidena dela 5%(EUR): |  |  |  | 0
| SKUPAJ (EUR): |  |  |  | 0
| DDV(22%) |  |  |  | 0
| SKUPAJ (EUR): |  |  |  | 0