## Krajinska arhitektura
KRAJINSKA ARHITEKTURA ZA OBMOČJE OB ULICI, KI POTEKA OKROG ŠPORTNEGA PARKA BRAJDA V TOLMINU
PREDRAČUN - POPIS DEL
REKAPITULACIJA
PRIPRAVLJALNA DELA | [5 empty] | 0
ZEMELJSKA DELA | [5 empty] | 0
ZASADITVENA DELA | [5 empty] | 0
GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA | [5 empty] | 0
TUJE STORITVE | [5 empty] | 0
ZAKLJUČNA DELA | [5 empty] | 0
SKUPAJ BREZ DDV | [5 empty] | 0
OSNOVA ZA 22% DDV | [5 empty] | 0
SKUPAJ Z DDV | [5 empty] | 0
Nivo | Postavka | Opis postavke | Enota | Količina | Cena na enoto | Cena
1 PRIPRAVLJALNA DELA
| 1 | ZAKOLIČBA TOČK UREDITVE IN ZASADITVE Z UPOŠTEVANJEM ODMIKOV IN STANDARDOV (URBANE OPREME, ROBNIKOV, GRED, DREVES) | KOM | 86 |  | 0
| 2 | ZAKOLIČBA OBSTOJEČIH KOMUNALNIH VODOV IN USTREZEN ODMIK OD VODOV IN ROBOV CESTE | PAV | 1 |  | 0
| 3 | RUŠITVENA DELA IN PRIPRAVA ZA ODVOZ NA DEPONIJO GRADBENIH ODPADKOV ALI ZELENEGA ODREZA SKLADNO Z ZAKONODAJO | PAV | 1 |  | 0
SKUPAJ PRIPRAVLJALNA DELA | [5 empty] | 0
2 ZEMELJSKA DELA
| 4 | ZAŠČITA OBSTOJEČIH DREVES PRI GRADBENIH DELIH PO STANDARDU SIST DIN 18920 (2019). PREDVIDENO JE, DA SE RASTIŠČA OBSTOJEČIH DREVES ZAŠČITIJO Z RDEČO GRADBENO MREŽO VIŠINE 180 CM. PRIPRAVITI JE TREBA SKUPAJ 144 T.M. GRADBENE MREŽE VIŠINE 180 CM IN 77 NOSILNIH STEBROV IZ KOVINSKIH PALIC DOLŽINE 2 M. LOKACIJE POSAMEZNIH ZAŠČIT SO PODANE V NAČRTU. OBENEM SE IZVEDE SUBSTRAT PO SPECIFIKACIJI ZA SANACIJO RASTIŠČA. | KOM | 8 |  | 0
| 5 | STROJNI IN ROČNI IZKOPI ZA PONIKOVALNA POLJA (ODVOZ HUMUSA IN GRAMOZA NA ZAČASNO DEPONIJO, ODVOZ ODVEČNEGA MATERIALA NA STALNO DEPONIJO) | M³ | 151 |  | 0
| 6 | STROJNI IN ROČNI IZKOP ZA IZVEDBO TIPSKIH TEMELJEV DO GLOBINE 60 CM (ODVOZ HUMUSA IN GRAMOZA NA ZAČASNO DEPONIJO, ODVOZ ODVEČNEGA MATERIALA NA STALNO DEPONIJO) | M³ | 2.5 |  | 0
| 7 | STROJNI IN ROČNI IZKOP ZA IZVEDBO GRUŠČNATE TRATE DO GLOBINE 40 CM (ODVOZ HUMUSA IN GRAMOZA NA ZAČASNO DEPONIJO, ODVOZ ODVEČNEGA MATERIALA NA STALNO DEPONIJO) | M³ | 75.6 |  | 0
| 8 | ZAČASNO DEPONIRANJE PLODNE ZEMLJE ŽIVICE ZA KASNEJŠO UPORABO IN ZAVAROVANJEM NA GRADBIŠČU ALI DO 10KM Z VSEM DELOM IN ZAVAROVANJEM | M³ | 25 |  | 0
| 9 | NABAVA, DOSTAVA IN NASUTJE GRUŠČNATEGA MATERIALA ODPORNEGA NA ZMRZAL V VIŠINI MIN 0,45m SKUPAJ S KOMPRIMIRANJEM IN NIVELIRANJEM ±1cm NA OBMOČJU GRUŠČNATE TRATE PO SPECIFIKACIJI | M³ | 75.6 |  | 0
| 10 | NABAVA, DOSTAVA IN NASUTJE GRUŠČNATEGA DRENAŽNEGA NASUTJA ODPORNEGA NA ZMRZAL V DEBELINI 30cm SKUPAJ S KOMPRIMIRANJEM IN NIVELIRANJEM ±1cm NA OBMOČJU DRENAŽNEGA NASUTJA PO SPECIFIKACIJI | M³ | 56.1 |  | 0
| 11 | NABAVA, DOSTAVA IN NASUTJE DEPONIRANEGA HUMUZA SKUPAJ Z NIVELIRANJEM ±1cm NA OBMOČJU OB GRED IN ZASADITVE GRMOVNIC IN DREVES | M³ | 10 |  | 0
| 12 | NABAVA, DOSTAVA IN NASUTJE PRODNATEGA NASUTJA (PRANI PRODEC, 4-8mm) V DEBELIN 20 cm SKUPAJ Z NIVELIRANJEM ±1cm NA OBMOČJU PONIKOVALNIC | M³ | 74.8 |  | 0
| 13 | NABAVA, DOSTAVA IN NASUTJE PRODNATEGA NASUTJA DEBELINE 30cm (MAČJE GLAVE, MIN 110mm) SKUPAJ Z NIVELIRANJEM ±1cm NA OBMOČJU POD OSREDNJO KLOPJO | M³ | 1.8 |  | 0
| 14 | NASUTJE ZA RAZŠIRJENI PROSTOR ZA RAZVOJ KORENIN PO SISTEMU STOCKHOLM - STRUKTURNA ZEMLJA. NASUTJE SESTAVLJA 90 % KAMNITI AGREGAT, LOMLJENEC 100-150 MM, 10 % HUMOZNA ZEMLJA I. KATEGORIJE Z DODATKOM KOMPOSTA. VOLUMEN NASUTJA ZNAŠA 12 m³ NA DREVESNO SADIKO. | M³ | 228 |  | 0
| 15 | IZKOP SADILNIH JAM (volumen nasutja 12m3 - glej postavko 14) 1,5x VEČJE KOT KORENINSKA GRUDA OZ. SADILNI LONEC ZA PRIPRAVO RASTIŠČNIH OBMOČIJ ZA DREVNINO S SHRANJEVANJEM ŽIVICE NA ZAČASNI DEPONIJI | M³ | 8.5 |  | 0
| 16 | OBLIKOVANJE ZALIVALNIH KOTANJ Z NABAVO IN VGRADNJO ZALIVALNIH CEVI/VREČ OB DREVESNIH SADIKAH PO STANDARDU | KOM | 19 |  | 0
SKUPAJ ZEMELJSKA DELA | [5 empty] | 0
3 SADITVENA DELA
NABAVA, DOSTAVA, SADITEV DREVESNIH IN GRMOVNIH VRST, TRAJNIC TER TRAT ENAKE SERIJE POD PROJEKT. NADZOROM UNIV.DIPL.INŽ.KRAJ.ARH.
| 17 | NABAVA DREVES PLATANUS ACERIFOLIA S KORENINSKO GRUDO 20/24, 3 x PRESAJEN, S KORENINSKO GRUDO V BALI, OBSEG DEBLA MIN 20cm NA VIŠINI 1,5m | KOM | 3 |  | 0
| 18 | NABAVA DREVES ACER CAMPESTRE S KORENINSKO GRUDO 20/24, 3 x PRESAJEN, S KORENINSKO GRUDO V BALI, OBSEG DEBLA MIN 20cm NA VIŠINI 1,5m | KOM | 5 |  | 0
| 19 | NABAVA DREVES PRUNUS AVIUM S KORENINSKO GRUDO 20/24, 3 x PRESAJEN, S KORENINSKO GRUDO V BALI, OBSEG DEBLA MIN 20cm NA VIŠINI 1,5m | KOM | 3 |  | 0
| 20 | NABAVA DREVES FRAXINUS ORNUS S KORENINSKO GRUDO 20/24, 3 x PRESAJEN, S KORENINSKO GRUDO V BALI, OBSEG DEBLA MIN 20cm NA VIŠINI 1,5m | KOM | 3 |  | 0
| 21 | NABAVA DREVES CELTIS AUSTRALIS S KORENINSKO GRUDO 20/24, 3 x PRESAJEN, S KORENINSKO GRUDO V BALI, OBSEG DEBLA MIN 20cm NA VIŠINI 1,5m | KOM | 2 |  | 0
| 22 | NABAVA DREVES TILIA PLATYPHYLLOS S KORENINSKO GRUDO 20/24, 3 x PRESAJEN, S KORENINSKO GRUDO V BALI, OBSEG DEBLA MIN 20cm NA VIŠINI 1,5m | KOM | 1 |  | 0
| 23 | NABAVA DREVES ACER MONSPESSULANUM S KORENINSKO GRUDO 20/24, 3 x PRESAJEN, S KORENINSKO GRUDO V BALI, OBSEG DEBLA MIN 20cm NA VIŠINI 1,5m | KOM | 2 |  | 0
| 24 | DOSTAVA IN KOMPLETNA SADITVENA DELA SOLITERNIH DREVES V SADILNE JAME VELIKOSTI 1,5 x VEČJE OD KORENINSKE GRUDE, PRIČVRŠČEVANJEM IN ZAVETROVANJEM NA OPORNE KOLE, PRIČVRSTITVIJO DEBLA NA KOLIČKE Z MANŠETO, ZAVAROVANJE DEBLA Z ZAŠČITNO MANŠETIO, DODAJANJEM VSEH DODATOV TER GNOJIL IN ZAŠČITNIM PREMAZOM DEBLA | KOM | 19 |  | 0
| 25 | NABAVA GRMOVNIC LIGUSTRUM VULGARE ‘LODENSE’ 20-30 V LONCU | KOM | 168 |  | 0
| 26 | NABAVA GRMOVNIC SPIRAEA JAPONICA 30-40 V LONCU | KOM | 175 |  | 0
| 27 | NABAVA GRMOVNIC CARYCAOPTERIS CLANDODENCIS 30-40 V LONCU | KOM | 35 |  | 0
| 28 | DOSTAVA IN KOMPLETNA SADITVENA DELA GRMOVNIH SADIK POD MOTKO, DODAJANJEM VSEH DODATOV TER GNOJIL IN ZAŠČITO S TULCEM PO POTREBI | KOM | 378 |  | 0
| 29 | DOSTAVA IN KOMPLETNA SADITVENA DELA TRAJNIC IN OKRASNIH TRAV PO SPECIFIKACIJI, DODAJANJEM VSEH DODATOV TER GNOJIL | KOM | 1683 |  | 0
| 30 | NABAVA KOMPLETA TREH OPORNIH KOLOV (Fi=6cm) S TREMI PREČKAMI (Fi=6cm) ZA ZAVETROVANJE | KOM | 19 |  | 0
| 31 | NABAVA ZAŠČITNIH MANŠET OB KOŠNJI ZA DEBLO DREVES | KOM | 19 |  | 0
| 32 | NABAVA HUMIFICIRANEGA GROZDNEGA MOŠTA 1KG NA SADIKO KOT NPR. BIOVIN PRAH OZIROMA ENAKOVREDNO | KG | 19 |  | 0
| 33 | NABAVA MIKORIZNEGA GLIVIČNEGA INOKULANTA KOT NPR. TREE SAVER TRANSPLANT OZIROMA ENAKOVREDNO 85G K POSAMEZNI SADIKI | KOM | 19 |  | 0
| 34 | NABAVA 3 KOM GNOJILNE TABLETE K DREVESNI SADIKI NA NARAVNI BAZI 21G Z DOLGOTRAJNIM DELOVANJEM KOT NPR. HEALTHY START 12-8-8 OZIROMA ENAKOVREDNO | KOM | 19 |  | 0
| 35 | NABAVA GNOJILA IN DODATKOV ZA GRMOVNE SADIKE | KOM | 378 |  | 0
| 36 | NABAVA, DOSTAVA IN NASUTJE ZAŠČITNEGA LUBJA NA OBMOČJU POKROVNIH GRMOVNIC V DEBELINI MIN 5cm | M² | 70 |  | 0
| 37 | NABAVA, DOSTAVA IN NASUTJE ZAŠČITNE KOPRENE NA OBMOČJU GRMOVNIC | M² | 300 |  | 0
| 38 | STROJNA SETEV TRAVNE MEŠANICE PO SPECIFIKACIJI 40 g/m2 Z DODATKOM GNOJILA 20 g/m2 IN Z ZALIVANJEM MIN 3 l/m2. | M² | 984 |  | 0
| 39 | STROJNA SETEV TRAVNE MEŠANICE NA OBMOČJU GRUŠČNATE TRATE PO SPECIFIKACIJI 30 g/m2 Z DODATKOM GNOJILA 20 g/m2 IN Z ZALIVANJEM MIN 3 l/m2. | M² | 189 |  | 0
SKUPAJ SADITVENA DELA | [5 empty] | 0
4 GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
| 40 | PRIPRAVA IZKOPOV, PODLAGE, TEMELJENJA IN ZASUTJA ZA VO URBANO OPREMO | M³ | 5 |  | 0
| 41 | NABAVA, DOSTAVA IN MONTAŽA URBANE OPREME LESENIH SEDAL (LESENI ELEMENTI IZ ROBINIJE) PO DETAJLU KOT NAPRIMER | KOM | 3 |  | 0
| 42 | NABAVA, DOSTAVA IN MONTAŽA URBANE OPREME INFO TABLA (JEKLO, VROČE CINKANO, PRAŠNO BARVANO DB 703, H=1900mm, Š=300mm, G=150mm) NPR ATRIVA KSM-20N-I PO DETAJLU IN SPECIFIKACIJI PROIZVAJALCA | KOM | 1 |  | 0
| 43 | NABAVA, DOSTAVA IN MONTAŽA URBANE OPREME PARKOVNE KLOPI (JEKLENA KONSTRUKCIJA, LESENE LETVE) PO TIPSKEM DETAJLU KOT NPR ATRIVA BRUTUS, tip KL-47-R0N2-D-L/D-Š | KOM | 1 |  | 0
| 44 | NABAVA, DOSTAVA IN MONTAŽA URBANE OPREME KOŠA ZA ODPADKE KOT NPR ATRIVA KO-39 PO DETAJLU IN SPECIFIKACIJI PROIZVAJALCA | KOM | 2 |  | 0
| 45 | NABAVA, DOSTAVA IN MONTAŽA URBANE OPREME STOJALA ZA KOLESA KOT NPR ATRIVA NSK-13 PO DETAJLU IN SPECIFIKACIJI PROIZVAJALCA | KOM | 17 |  | 0
| 46 | NABAVA, DOSTAVA, IN POLAGANJE BETONSKEGA ROBNIKA (1000x200x50mm) PO DETAJLU SKUPAJ S PODBETONIRANJEM, NA UREJENO PODLAGO, Z VSEM MATERIALOM IN DELOM | M | 192 |  | 0
| 47 | DOBAVA IN VGRAJEVANJE FILTRSKE TKANINE - POLITLAK 400 POD PRODNATIM NASUTJEM | M² | 6.5 |  | 0
| 48 | DOBAVA, IZDELAVA IN VGRAJEVANJE AB TEMELJEV ZA URBANO OPREMO | M³ | 2.5 |  | 0
| 49 | NABAVA, DOSTAVA IN MONTAŽA ALUBOND PLOŠČ S QR KODO (280x180x5mm) NA INFO TABLE | KOM | 1 |  | 0
| 50 | PRIPRAVA IN APLIKACIJA VSEH GRAFIČNIH IN APLIKATIVNIH VSEBIN ZA INFO TABLE, | PAV | 1 |  | 0
SKUPAJ GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA | [5 empty] | 0
5 TUJE STORITVE
| 52 | PROJEKTANTSKI NADZOR | UR | 48 |  | 0
| 53 | IZDELAVA PROJEKTA PID IN NOV NAČRTA KRAJINSKE ARHITEKTURE | KOM | 1 |  | 0
SKUPAJ TUJE STORITVE | [5 empty] | 0
6 ZAKLJUČNA DELA
| 54 | ODVOZ GRADBENIH ODPADKOV NA USTREZNO DEPONIJO | PAV | 1 |  | 0
| 55 | ODVOZ VIŠKOV ZEMLJINE | PAV | 1 |  | 0
| 56 | ČIŠČENJE OBMOČJA PO KONČANIH DELIH | PAV | 1 |  | 0
| 57 | RAZNA NEPREDVIDENA DELA, KI JIH NI MOGOČE PREDVIDETI V NAČRTU IN SE POJAVIJO V ČASU IZVEDBE. OCENA NEPREDVIDENIH DEL JE 5% VREDNOSTI INVESTICIJE. | DEL | 5% | 0 | 0
SKUPAJ ZAKLJUČNA DELA | [5 empty] | 0