| Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije |  |  |
| --- | --- | --- |
| Direkcija Miklošičeva cesta 24 1000 Ljubljana |  | Tel.: 01 30 77 200 E-pošta: ijn@zzzs.si www.zzzs.si |

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE PREDMETA NAROČILA

v postopku oddaje naročila z oznako

SKU-VZ-42-021/26-S

- PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Predmet javnega naročila so storitve vzdrževanja (servisiranja) avtomatskih in drugih vrat ter zapornic v nepremičninah organizacijskih enot ZZZS za:

- SKLOP 1-6 in 8-9: za obdobje predvidoma od 1. 12. 2026 (oz. z dnem sklenitve pogodbe, če le-ta nastopi po 1. 12. 2026),

- SKLOP 7: za obdobje predvidoma od 13. 11. 2027

do 30. 11. 2030.

Predmetno javno naročilo je razdeljeno na 9 sklopov, in sicer:

| Št. sklopa | Ime/naziv sklopa |
| --- | --- |
| SKLOP 1 | Storitve vzdrževanja avtomatskih vrat in zapornic ZZZS OE Celje |
| SKLOP 2 | Storitve vzdrževanja avtomatskih vrat ZZZS OE Koper |
| SKLOP 3 | Storitve vzdrževanja avtomatskih in drugih vrat ter zapornic ZZZS OE Kranj |
| SKLOP 4 | Storitve vzdrževanja avtomatskih vrat ZZZS OE Krško |
| SKLOP 5 | Storitve vzdrževanja avtomatskih vrat ZZZS OE Ljubljana |
| SKLOP 6 | Storitve vzdrževanja avtomatskih in drugih vrat ter zapornic ZZZS OE Maribor |
| SKLOP 7 | Storitve vzdrževanja avtomatskih in drugih vrat ter zapornic ZZZS OE Murska Sobota |
| SKLOP 8 | Storitve vzdrževanja avtomatskih in drugih vrat ter zapornic ZZZS OE Nova Gorica |
| SKLOP 9 | Storitve vzdrževanja požarnih vrat ZZZS OE Ljubljana |

- SPECIFIKACIJE PREDMETA NAROČILA IN MINIMALNE ZAHTEVE NAROČNIKA:

  - Seznam storitev - splošno

Podatki o avtomatskih in drugih vratih ter zapornicah, ki so predmet vzdrževanja, njihova lokacija v nepremičnini ter naslovi nepremičnin so navedeni v obrazcu V-5a »Seznam lokacij opreme in odgovornih oseb naročnika po sklopih« za vsak sklop posebej.

Vzdrževanje in servisiranje avtomatskih in drugih vrat ter zapornic obsega:

- preventivno vzdrževanje,

- intervencijske storitve in posege,

- dogovorjena vzdrževalna dela.

Naročnik se obvezuje, da:

- ne bo z nobenim namernim dejanjem oviral izvajanja storitev,

- bo sodeloval z izbranim ponudnikom/izvajalcem in pravočasno odločal o njegovih predlogih, pri katerih je naročnikova odločitev osnova za izvedbo storitve,

- bo pogodbene obveznosti poravnal v roku.

Izbrani ponudnik/izvajalec je dolžan:

- storitve izvajati v obsegu in na način, kot je določeno v ponudbi oz. v skladu z dogovorom z naročnikom,

- sodelovati z naročnikom tako, da bo zagotovil učinkovito izvajanje storitev po pogodbi,

- izvajati pogodbena dela pravilno, strokovno, korektno in kvalitetno z vsemi tehničnimi in opisnimi prilogami, potrebnimi za izvajanje del, ter s posebnimi pogoji naročnika, ki so določeni v pogodbi, skladno s predpisi Republike Slovenije (zakoni, pravilniki, uredbami, standardi in tehničnimi soglasji), ki veljajo za izvedbo pogodbenih del,

- spoštovati roke, določene v razpisni dokumentaciji in pogodbi.

Predviden oziroma ocenjen obseg in vsebina storitev ter blaga po posameznih sklopih so razvidni iz obrazca V-3 »Predračun po sklopih«.

Obseg in vsebina storitev po posameznih sklopih iz obrazca predhodnega odstavka sta okvirna in se v času veljavnosti pogodbe prilagajata sprotnim potrebam in razpoložljivim finančnim sredstvom naročnika. Naročnik bo storitve in blago naročal glede na dejanske potrebe in se ne zavezuje k naročilu celotne ocenjene količine storitev in blaga. Poleg tega si naročnik pridržuje tudi pravico, da naroči večjo količino posameznih storitev in blaga na račun drugih storitev in blaga iz obrazca V-3 »Predračun po sklopih«, v okviru skupne pogodbene vrednosti posameznega sklopa.

Naročnik ima pravico spreminjati oz. dopolnjevati seznam avtomatskih in drugih vrat ter zapornic v ZZZS (v obrazcu V-5a »Seznam lokacij opreme in odgovornih oseb naročnika po sklopih«) v času trajanja javnega naročila/pogodbe in v seznam avtomatskih in drugih vrat ter zapornic vključiti oz. iz predmetnega seznama pri posameznem sklopu izločiti posamezna avtomatska in druga vrata ter zapornice, ne da bi se spremenili pogoji javnega naročila/pogodbe. Naročnikova odgovorna oseba za posamezen sklop (iz obrazca V-5a »Seznam lokacij opreme in odgovornih oseb naročnika po sklopih« ali z njegove strani pooblaščena oseba) bo vsakokratno morebitno spremembo sporočila odgovorni osebi izbranega ponudnika/izvajalca, in sicer v pisni obliki.

V primeru zamenjave obstoječih avtomatskih ali drugih vrat ali zapornic z nadomestnimi avtomatskimi in drugimi vrati ter zapornicami, na kateri koli lokaciji naročnika (oziroma posameznemu sklopu), se cena na enoto v EUR brez DDV, za katerekoli vrste storitev iz obrazca V-3 »Predračun po sklopih«, ne spreminja. Prav tako ostaja nespremenjena tudi skupna pogodbena vrednost posameznega sklopa.

V primeru vključitve novih/dodatnih avtomatskih ali drugih vrat ali zapornic, na kateri koli lokaciji naročnika (oziroma posameznemu sklopu), se cena na enoto v EUR brez DDV, za storitve preventivnega vzdrževanja iz obrazca V-3 »Predračun po sklopih«, prevzame/določi na podlagi najbolj oziroma čim bolj primerljivega oziroma enakega tipa opreme (avtomatskih in drugih vrat ali zapornic) iz obrazca V-3 »Predračun po sklopih« za posamezen sklop glede na že obstoječe postavke za tovrstne storitve. Skupna pogodbena vrednost posameznega sklopa pa se ne spreminja.

  - Preventivno vzdrževanje - redni periodični pregledi

Preventivno vzdrževanje pomeni ukrepe za zagotavljanje varnega obratovanja avtomatskih in drugih vrat ter zapornic in vključuje najmanj:

Redni letni servisni pregled/vzdrževanje avtomatskih drsnih in drugih vrat ter zapornic po terminskem planu naročnika (seznam in število vrat in zapornic je navedeno pri posameznem sklopu v obrazcu V-5a »Seznam lokacij opreme in odgovornih oseb naročnika po sklopih«), obsega glede na vrsto in tip vrat/opreme predvsem:

- vizualni pregled vrat ali zapornic,

- pregled pogonskega mehanizma,

- čiščenje vodil koles,

- čiščenje in kontrola talnih vodil,

- podmazovanje gibljivih delov,

- kontrola in nastavitev vseh varnostnih sistemov,

- nastavitev programov za mikroprocesno upravljanje vrat ali zapornic,

- nastavitev radarjev oz. infrardečih senzorjev,

- preizkus vseh funkcij,

- pregled jermenov in po potrebi zamenjava,

- pregled tekalnih koles in po potrebi zamenjava,

- kontrolo tesnenja, pregled tesnil in po potrebi zamenjava,

- kontrolo in nastavitev parametrov programa,

- kontrolo in nastavitev senzorjev gibanja,

- pregled elektroinstalacij,

- pregled in preizkus baterijskega napajanja (v kolikor ga vrata/oprema ima),

- kontrolo mehanizma za deblokado vrat ob izpadu električnega napajanja,

- pregled in preizkus samozapiralnega sistema in sistema za fiksiranje vrat v odprtem položaju,

- nastavitev požarnih vrat in vseh parametrov samozapiralnega mehanizma,

- vsa vzdrževalna dela po navodilih proizvajalca,

- vodenje evidence o opravljenih servisih,

- zagotavljanje drobnega in ostalega materiala ter rezervnih delov za potrebe servisiranja.

Preventivno vzdrževanje se praviloma izvaja enkrat letno (v kolikor ni določeno drugače) po predhodnem dogovoru z odgovorno osebo naročnika za posamezni sklop iz obrazca V-5a »Seznam lokacij opreme in odgovornih oseb naročnika po sklopih« ali z njegove strani pooblaščene osebe.

V primeru, da izbrani ponudnik/izvajalec pri opravljanju storitev preventivnega vzdrževanja ugotovi, da so za nemoteno delovanje potrebne storitve, ki niso zajete v opisu vzdrževanja, o tem obvesti naročnika, pripravi popis storitev/del in predračun stroškov z upoštevanjem cen za urno postavko za storitve po točki 2. iz obrazca V-3 »Predračun po sklopih«, ki ga mora naročnikova odgovorna oseba za posamezno lokacijo/sklop pisno potrditi pred začetkom izvajanja storitev.

  - Intervencijske storitve in posegi

Intervencijske storitve in posegi pomenijo odpravo nenadnih napak, poškodb, izpadov delovanja, nevarnosti ogrožanja uporabnikov, menjava pokvarjenih elementov.

Izbrani ponudnik/izvajalec je dolžan za izvajanje intervencijskih popravil zagotavljati:

- dosegljivost na telefonski številki, med 7.00 in 19.00 uro od ponedeljka do petka in ob sobotah od 7.00 do 13.00 ure (nedelje in prazniki niso zajeti),

- odpravo napak v najkrajšem možnem času,

- drobni in ostali material za potrebe izvajanja intervencijskih storitev in posegov.

  - Dogovorjena vzdrževalna dela

Dogovorjena vzdrževalna dela so dela, ki niso intervencijske narave in so posebej dogovorjena med naročnikom in izbranim ponudnikom/izvajalcem.

Namenjena so odpravljanju ugotovljenih napak in poškodb na vgrajeni opremi, zamenjavi obrabljenih in poškodovanih elementov, preventivni posegi ter izvedba vseh del za zagotavljanje funkcionalne uporabnosti avtomatskih in drugih vrat ter zapornic, vključno z vso pripadajočo vgrajeno infrastrukturo.

- ODZIVNI ČAS IN ČAS IZVEDBE NAROČILA TER NAROČANJE STORITEV

  - Maksimalni odzivni čas

Odzivni čas za začetek izvedbe naročila predstavlja čas od trenutka, ko izvajalec prejme naročilo, do trenutka, ko izvajalec začne izvajati storitev vzdrževanja avtomatskih in/ali drugih vrat in/ali zapornic.

Odzivni čas izvajalca za začetek izvajanja storitev je lahko največ:

- za REDNE PERIODIČNE PREGLEDE in DOGOVORJENA VZDRŽEVALNA DELA je maksimalni odzivni čas 3 delovne dni,

- za INTERVENCIJSKE STORITVE IN POSEGE je maksimalni odzivni čas 3 ure.

  - Maksimalni čas izvedbe

Rok izvedbe naročila predstavlja čas od začetka izvajanja do zaključka izvedbe storitev. Rok izvedbe je odvisen od vrste, obsega in nujnosti izvedbe naročila. Naročnik in izbrani ponudnik/izvajalec se dogovorita za rok izvedbe sporazumno, v odzivnem času iz predhodnega podpoglavja 3.1., in sicer:

Storitve preventivnega vzdrževanja (redni letni servisi) se opravljajo po predhodnem dogovoru z naročnikom in se izvajajo najmanj enkrat letno oz. v skladu s predpisano terminsko dinamiko proizvajalca avtomatskih in/ali drugih vrat in/ali zapornic. V primeru požarnih vrat se po predhodnem dogovoru z naročnikom opravita dva (2) redna servisa na leto.

čas za popravilo avtomatskih in/ali drugih vrat in/ali zapornic, ki ni predmet preventivnega vzdrževanja (letnega rednega servisa) in ni predmet intervencijskih storitev in posegov, je lahko največ 12 ur od dogovora z naročnikom.

čas izvedbe intervencijskih storitev in posegov po telefonskem pozivu naročnika je lahko največ 3 ure, in sicer v primeru blokade vrat in/ali zapornic, odprtosti vrat in/ali zapornic, nekontroliranega vstopa v objekt in podobno. Maksimalni čas izvedbe za intervencijske storitve in posege požarnih vrat znaša 24 ur.

čas izvedbe za popravilo reklamacije je najkasneje v treh (3) dneh od prejema reklamacije.

V primeru, da gre za večjo okvaro na avtomatskih in/ali drugih vratih in/ali zapornicah ter kadar naročnik tako zahteva, je izbrani ponudnik/izvajalec dolžan obvestiti naročnika o predvidenem poteku del in mu predložiti ponudbo s specifikacijo predvidenih stroškov. Naročnik si pri tem pridržuje pravico preveriti dano ponudbo na trgu.

Spremembe in odstopanja od načina izvedbe ter kvalitete in rokov izvedbe so dopustne le s pisnim soglasjem odgovorne osebe naročnika ali z njegove strni pooblaščene osebe.

  - Naročanje storitev

Naročnik bo intervencijske storitve naročal po telefonu, redne periodične preglede in druge vzdrževalne storitve pa po e-pošti. Naročila storitev posredujejo izvajalcu odgovorne osebe naročnika, ki so za posamezni sklop navedene v obrazcu V-5a »Seznam lokacij opreme in odgovornih oseb naročnika po sklopih« ali z njihove strani pooblaščene osebe.

Odgovorna oseba naročnika za naročanje storitev v pisnem (oz. v primeru intervencije lahko tudi ustno) naročilu navede najmanj naslednje podatke:

-	naziv organizacijske enote naročnika,

-	vrsto storitev, ki se naroča,

-	rok za izvedbo naročila in

-	kontaktno osebo na strani naročnika.

Šteje se, da je izbrani ponudnik/izvajalec naročilo prejel, če ima naročnik dokazilo o poslanem naročilu (oz. v primeru intervencije tudi dokazilu o opravljenem klicu). Izbrani ponudnik/izvajalec je dolžan potrditi izvedbo naročila oz. se dogovoriti z naročnikom glede rokov izvedbe naročila v odzivnem času, ki je naveden spodaj.

Izbrani ponudnik/izvajalec bo dolžan po izvedbi naročenih storitev posredovati po e-pošti pisno poročilo o izvedbi naročila, ki mora vsebovati najmanj:

-	naziv in naslov lokacije

-	vrsto opravljenih storitev,

-	porabljene količine (ur dela, morebitnega materiala),

-	predvidena dokazil, kot so zahtevana v določilih pogodbe,

-	ime in priimek osebe, ki je naročilo izvedla.

Rok izvedbe naročila predstavlja čas od začetka izvajanja do zaključka izvedbe storitev. Rok izvedbe je odvisen od vrste, obsega in nujnosti izvedbe naročila. Naročnik in izbrani ponudnik/izvajalec se dogovorita za rok izvedbe sporazumno v odzivnem času iz prejšnjega odstavka

V primeru, da gre za večjo okvaro na instalacijah ali napravah in kadar naročnik tako zahteva, je izbrani ponudnik/izvajalce dolžan obvestiti naročnika o predvidenem poteku del in mu predložiti ponudbo s specifikacijo predvidenih stroškov.

Storitve se praviloma izvajajo v delovnem času naročnika, in sicer vsak delavnik (v ponedeljek, torek in četrtek med 7:00 in 15:00 in v sredo med 7:00 in 17:00 ter v petek med 7:00 in 13:00), ob pogoju, da le-te ne motijo delovnega procesa naročnika. Izbrani ponudnik/izvajalec in odgovorna oseba naročnika se lahko za izvedbo posamezne storitve dogovorita tudi za čas izven delovnega časa naročnika oz. v dela prostih dneh (sobote, nedelje in prazniki), pri čemer mora izbrani ponudnik/izvajalec naročnika o tem sproti obvestiti.

  - Cene storitev,, nabava in vgradnja materiala/blaga, prevozni stroški

Vse cene za storitve (iz postavk točke 1 in 2) na enoto v EUR brez DDV iz obrazca V-3 »Predračun po sklopih« za vsak posamezen sklop morajo zajemati vse zahteve iz predmetnega naročila, stroške, ki jih bo ponudnik imel z realizacijo naročila, morebitne določene prevozne/potne stroške (ki niso zajeti v 11. odstavku tega poglavja), trošarine, takse, carino, zavarovanje in kakršnekoli druge stroške in popuste, tako da naročnik, razen ponudbene cene za storitve (iz postavk točke 1 in 2) in cene/stroškov za rezervne/nadomestne dele ter drobni in potrošni material ter določenih stroškov prevoza na lokacijo za posamezen sklop (ki so zajeti v 11. odstavku tega poglavja), ni dolžan plačati izbranemu ponudniku nobenih drugih stroškov.

Ponudbena cena za posamezne vrste storitev (iz postavk točke 1 in 2) na enoto v EUR brez DDV v obrazcu V-3 »Predračun po sklopih«, morajo poleg splošnih zahtev iz prvega odstavka te točke vključevati še sledeče zahteve:

- eno (1) preventivno vzdrževanje vrat ali zapornic mora vsebovati ceno izvedbe opravil (v skladu s točko 2.2. teh specifikacij) po kosu/kpl izraženo v EUR (brez DDV), vključno s stroški prevoza (ki niso zajeti v 11. odstavku tega poglavja), brez stroškov rezervnih/nadomestnih delov in drobnega ter potrošnega materiala.

- ura dogovorjenih vzdrževalnih del vrat ali zapornic (po pozivu naročnika) mora vsebovati ceno ene (1) delovne ure 1 delavca v EUR (brez DDV), vključno s stroški prevoza (ki niso zajeti v 11. odstavku tega poglavja), brez stroškov rezervnih/nadomestnih delov in drobnega ter potrošnega materiala. Ena (1) delovna ura 1 delavca predstavlja čas dejanske prisotnosti delavca na objektu in se zaokrožuje na pol oz. celo uro.

- ura intervencijskih storitev in posegov mora vsebovati ceno ene (1) intervencijske delovne ure 1 delavca v EUR (brez DDV), vključno s stroški prevoza (ki niso zajeti v 11. odstavku tega poglavja), brez stroškov  rezervnih/nadomestnih delov in drobnega ter potrošnega materiala. Intervencijsko popravilo se izvaja na poziv odgovorne osebe naročnika (iz obrazca V-5a »Seznam lokacij in odgovornih oseb naročnika po sklopih« ali z njegove strani pooblaščena oseba) v delovnem času od 7.00 do 19.00 ure od ponedeljka do petka in ob sobotah od 7.00 do 13.00 ure (nedelje in prazniki niso zajeti) v primeru okvare ali poškodbe vrat ali zapornice, zaradi katere lahko pride do nekontroliranega vstopa v objekt naročnika.

Intervencijska dela se obračunajo po ceni ure intervencijskih storitev in posegov ne glede na delovni čas naročnika. V ta dela sodijo vsi nepredvideni dogodki, zaradi katerih bi lahko prišlo do velike materialne škode naročnika ali motenj delovnega procesa. Ena (1) delovna ura 1 delavca intervencijskih storitev in posegov predstavlja čas dejanske prisotnosti delavca na objektu in se zaokrožuje na pol oz. celo uro.

Ponudbene cene na enoto brez DDV za posamezno vrsto storitev iz obrazca V-3 »Predračun po sklopih« za posamezen sklop so fiksne ves čas veljavnosti pogodbe.

Vse stroške, povezane z nabavo materiala (drobnega in potrošnega materiala, rezervnih in nadomestnih delov …), vključno z dobavo materiala/blaga na lokacijo izvedbe (mesto vgradnje) vnaprej krije izbrani ponudnik/izvajalec.

Čas prevoza, nabave ter transporta materiala/blaga se izbranemu ponudniku/izvajalcu ne vštevajo v čas opravljanja storitev ter so v celoti vključeni v ceni izvedbe storitev.

Cene/stroške za vgrajene rezervne/nadomestne dele ter drobni in potrošni material (blago) se obračunava po veljavnih cenah:

- iz uradnega cenika proizvajalca oziroma generalnega uvoznika/zastopnika/dobavitelja posamezne blagovne znamke (blaga) za Slovenijo, veljavnega na dan vgradnje blaga (na lokaciji naročnika), ali nižjih;

- iz uradnega cenika izvajalca, veljavnega na dan vgradnje blaga (na lokaciji naročnika), ali nižjih, za blago, ki ni zajeto v uradnem ceniku proizvajalca oziroma generalnega uvoznika/zastopnika/dobavitelja posamezne blagovne znamke (blaga) za Slovenijo. Porabljen potrošni material, ki ga ni moč zaračunati po uradno veljavnem ceniku izvajalca, je brezplačen.

Do povračila stroškov za nabavo materiala/blaga, ki presegajo vrednost 500,00 EUR brez DDV, je izbrani ponudnik upravičen le v primeru pridobitve predhodnega pisnega soglasja naročnika (skrbnika pogodbe ali odgovornih oseb za naročanje po posameznih skopih - obrazec V-5a »Seznam lokacij opreme in odgovornih oseb naročnika po sklopih«). V primeru nepredvidenih okvar in nujnih popravil se ocenjeni znesek lahko preseže, vendar mora izbrani ponudnik/izvajalec za vsako nadaljnjo dobavo pridobiti pisno soglasje odgovorne osebe naročnika ali z njegove strani druga pooblaščena oseba naročnika.

Naročnik lahko cene materiala/blaga preveri na trgu in v primeru ugodnejše pridobljene cene zanj, material/blago dobavi sam, izbrani ponudnik/izvajalec pa se ga zavezuje uporabiti/vgraditi brez kakršnikoli dodatnih stroškov, razen stroškov izvedbe vgradnje.

Izbrani ponudnik/izvajalec mora zagotavljati originalne dele, kot so vgrajeni. V primeru, ko to ni mogoče, se lahko vgradi, po predhodni potrditvi naročnika, tudi originalom enakovredne nadomestne dele.

Izbrani ponudnik/izvajalec bo določene stroške prevoza prevoženih kilometrov za opravljanje storitev predmeta naročila zaračunaval:

- največ v višini 10 % cene neosvinčenega motornega bencina - 95 oktanov, ki velja na dan izvedbe predmeta naročila,

- samo za razdaljo od sedeža posamezne območne enote naročnika do pripadajoče izpostave, predmetne območne enote in nazaj, in sicer po daljinarju TIS (https://www.itis.si/zemljevid, pri čemer bo uporabljena funkcija/orodje »iskanje poti« z izbiro »najkrajša pot z avtom«,

- samo enkrat (en obračun) v skladu s predhodnima alinejama v času istega naročila oz. popravila.

Zaračunani stroški prevoza (iz predhodnega odstavka) na lokacijo naročnika morajo biti na računu prikazani ločeno od ostalih storitev in morajo vsebovati najmanj: relacijo, število km in upoštevano ceno na km v skladu s prvo alinejo prejšnjega odstavka.

Izbrani ponudnik/izvajalec bo za prevoz uporabljal lastna prevozna sredstva.

- VAROVANJE INFORMACIJ

Izbrani ponudnik/izvajalec mora kot poslovno skrivnost varovati vse informacije, dokumente in druge podatke, ki se nanašajo na naročnika in jih ne sme sporočiti tretjim osebam ali jih kakorkoli uporabiti naprej.

Izbrani ponudnik/izvajalec mora svojo obveznost varovanja informacij razširiti na vse osebe, ki bodo kakorkoli izvrševali celotna ali posamična dela v zvezi s tem javnim naročilom. Obveznost varovanja informacij se nanaša tako na čas izvajanja pogodbenih obveznosti kot tudi na čas po tem.

Natančneje je način varovanja informacij in osebnih podatkov naveden v obrazcu V-7 »Vzorec pogodbe«.

- OSTALE ZAHTEVE

Ostale zahteve so razvidne iz obrazca V-7 »Vzorec pogodbe«. Če so le-te v nasprotju s tehničnimi specifikacijami, veljajo določila iz obrazca V-7 »Vzorec pogodbe«.