## SKUPNA REKAPITULACIJA
invest : | OBČINA PESNICA
Pesnica pri Mariboru 43a,
2211 Pesnica pri Mariboru
št. projekta : | 201218_DO_RA
naziv gradnje: | Trg Pesnica_Ia in Ib faza do kote ± 0,00
datum: | Marec 2026
objekt : | TRG PESNICA
SKUPNA REKAPITULACIJA VSEH DEL
A. | GRADBENA DELA |  |  | 0
B. | OBRTNIŠKA DELA |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  | 0
| NEPREDVIDENA DELA (5%) |  |  | 0
| SKUPAJ Z NEPREDVIDENIMI DELI : |  |  | 0
| POPUST | 0 | % | 0
| SKUPAJ S POPUSTOM |  |  | 0
| D D V (22%) |  |  | 0
| V S E S K U P A J z DDV: |  |  | 0

## Sploš.opombe
UVODNE OPOMBE:
Ponudnik mora pred oddajo ponudb natančno preučiti vso dokumentacijo in vse morebitne nejasnosti, vezane na obseg ali vsebino del, pisno uskladiti z investitorjem oziroma projektantom. Vsa zajeta dela v posameznih postavkah iz popisa del mora izvajalec izvesti v celoti, upoštevajoč ves potreben material in storitve (pomožna dela, transport do mesta vgradnje, zavarovanje dostopov, zavarovanje in varovanje objekta, delovni odri ...) ne glede na to, da to v opisu postavke popisa del morda ni posebej navedeno.
Ponudnik mora podati na vpogled in v potrditev vse materiale in elemente, predvidene za vgradnjo (vzorce). Brez potrditve vgradnja materialov in elementov ni dopustna, v primeru vgradnje nepotrjenih materialov in elementov, pa bo izvajalec na svoje stroške te materiale oz. elemente odstranil.
Vsa oprema in materiali se mora dobaviti z vsemi ustreznimi certifikati, atesti, garancijami, navodili za obratovanje in vzdrževanje ter servisiranje (skladno z veljavno zakonodajo in zahtevami naročnika). Upoštevati je potrebno stroške meritev, preizkusa in zagona, vključno z eventualno pridobitvijo ustreznih certifikatov in potrdil pri pooblaščenih institucijah.
Upoštevati je potrebno stroške vseh pripravljalnih in zaključnih del (vključno z usklajevanjem z ostalimi izvajalci na objektu, ureditev gradbišča, varovanje, izmere na objektu pred in med izvajanjem) ter vse transportne, skladiščne, zavarovalne in ostale splošne stroške, pomožna dela, transport do mesta vgradnje.
V enotni ceni mora biti zajeto:
▪ Ograditev in zavarovanje gradbišča (postavitev zaščitnih ograj).
▪ Namestitev kontejnerja za gradbene odpadke.
▪ Izdelava gradbiščne in predstavitvene table in opozorilnih tabel.
▪ Stroški za porabo vode in elektrike na gradbišču.
▪ Dobava, postavitev, odstranitev in najemnina ročnih gasilnih aparatov in opreme.
▪ Namestitev pripomočkov za nudenje prve pomoči za delavce na gradbišču – ocena.
▪ Čiščenje ceste zaradi nanosa umazanije na cesto.
▪ Zavarovanje vseh nevarnih mest v različnih fazah gradnje ter zaščita objekta proti umazaniji in poškodbam
▪ Odvoz materiala v trajno deponijo do 15 km ter plačilo stroškov odlaganja in obdelave odpadkov na trajni deponiji
▪ Zagotovitev skupnega varovalnega ukrepa za zagotavljanje zaščite pred padci z višin
▪ Izvedba meritev emisij hrupa, prahu in delovnih pogojev zaposlenih
▪ Pregledi, preizkusi delovnih strojev, opreme in izvedba elektro meritev ter pridobitev listin o ustreznosti za varno delo
▪ Izdaja atestov, dokazil o skladnosti in zanesljivosti ter navodil za obratovanje in vzdrževanje za vse vgrajene elemente in materiale ter poučitev uporabnika o delovanju
▪ Vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja
▪ Skladiščenje materiala na gradbišču
▪ Vse potrebno delo in material do končnega izdelka
▪ Vsa potrebna pomožna sredstva na objektu kot so lestve, odri,…
▪ Čiščenje delovišča med gradnjo in po končanih delih in odvoz odpadkov v stalno deponijo

## REKAP.GRADBENIH DEL
A.) REKAPITULACIJA GRADBENIH DEL
A/I. | PRIPRAVLJALNA DELA | 0
| GRADBENA DELA SKUPAJ: | 0

## Priprav.dela
pozicija | opis | enota | količina | cena/enoto | znesek
A/I. PRIPRAVLJALNA DELA
1. | Izdelava načrta organizacije gradbišča v sodelovanju z naročnikom | kpl. | 1 |  | 0
2. | Priprava, zavarovanje, in organizacija gradbišča z vsemi pomožnimi objekti za potrebe gradbišča (kontejner)
a./ | postavitev kontejnerjev pred pričetkom del | kom | 3 |  | 0
b./ | uporaba kontejnerjev - obračun v OE (OE=število kontejnerjev x število mesecev) | OE | 12 |  | 0
c./ | odstranitev kontjnerjev po zaključku del | kom | 3 |  | 0
3. | Postavitev, najemnina in odstranitev WC kabine
a./ | postavitev WC kabine pred pričetkom del | kom | 1 |  | 0
b./ | uporaba WC kabine - obračun v OE (OE=število WC kabin x število mesecev) | OE | 4 |  | 0
c./ | odstranitev WC kabine po zaključku del | kom | 1 |  | 0
4. | Postavitev, najemnina in odstranitev umivalnice
a./ | postavitev umivalnice pred pričetkom del | kom | 1 |  | 0
b./ | uporaba umivalnice - obračun v OE (OE=število umivalnic x število mesecev) | OE | 2 |  | 0
c./ | odstranitev umivalnice po zaključku del | kom | 1 |  | 0
5. | Postavitev gradbiščne ograje, vzdrževanje v celotnem času obratovanja in mirovanja, ter odstranitev in odvoz. Vključena so vhodna in dovozna vrata, ki se zaklenejo. Ograja postavljena po načrtu organizacije gradbišča. Ocenjena količina. | m1 | 240 |  | 0
6. | Izdelava, dobava in postavitev gradbiščne table, skladno z Gradbenim zakonom. | kom | 1 |  | 0
7. | Ureditev in vzdrževanje dostopnih poti do posameznih vhodov v objekte, ki mejijo na gradbišče. | kpl. | 1 |  | 0
| PRIPRAVLJALNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## REKAP.OBRTNIŠKIH DEL
B.) REKAPITULACIJA OBRTNIŠKIH DEL
B/II. | KLJUČAVNIČARSKA DELA | 0
B/X. | TLAKOVANJE TRGA | 0
| GRADBENA DELA SKUPAJ: | 0

## Ključ. dela
pozicija | opis | enota | količina | cena/enoto | znesek
B/II. KLJUČAVNIČARSKA DELA
SPLOŠNI OPIS
Vsi elementi jeklene konstrukcije morajo biti izdelani strokovno in kvalitetno in iz materiala in dimenzij kot je navedeno v analizi konstrukcije objekta. Vsi elementi morajo biti izvedeni in vgrajeni tehnično pravilno in po pravilih stroke.
Izvajalec mora v ponudbi upoštevati uporabo uporabo standardnih, na tržišču preverjenih izdelkov in materialov, z priznanimi certifikati SIST, z upoštevanjem tehničnih zahtev in detajlov projektanta (razen če ni drugače navedeno)!
Sidranje elementov jeklene konstrukcije v nosilno konstrukcijo objekta je izvesti z elementi in na način kot je navedeno v analizi konstrukcije objekta.
Kvaliteta jekla mora biti po načrtu gradbenih konstrukcij.
Po končani montaži na objektu, pred izdelavo finalne površinske obdelave, je na jeklenih konstrukcijah, ki so v končni fazi vidne, vse zvare brusiti gladko in ravno do površine profila.
Vsa jeklena konstrukcija je zaščitena proti koroziji, zaščito je izvesti na način, odvisno od vrste konstrukcije, mesta vgradnje in izbranega sistema finalnega površinskega premaza:
- čiščenje vseh površin pred montažo s peskanjem obdelave Sa 2,5 po SIS 055900/1967 in odpraševanje
- temeljna barva v debelini sloja minimalno 30 mikronov kot osnovni antikozivni premaz izveden v obratu
- finalna površinska obdelava s pleskanjem
Izvedba in izbran sistem zaščite mora ustrezati pravilniku o tehničnih merah in pogojih za zaščito kovinske konstrukcije pred korozijo, Ul. SFRJ št. 32/70 ali SIST EN ISO 12944.
Vsi elementi ključavničarskih del morajo biti izdelani strokovno in kvalitetno po detajlih in iz materiala kot je navedeno v opisu. Ves vgrajeni material mora po kvaliteti ustrezati veljavnim tehničnim predpisom in normam.
Izvajalec mora v ponudbi upoštevati uporabo uporabo standardnih, na tržišču preverjenih izdelkov in materialov, z priznanimi certifikati SIST, z upoštevanjem tehničnih zahtev in detajlov projektanta (razen če ni drugače navedeno)!
Elementi za vgrajevanje ključavničarskih izdelkov (vijaki, sidra in drugo) morajo biti takih dimenzij in nosilnosti, da ustrezajo obremenitvam, za katere so namenjeni.
Delavniško dokumentacijo za proizvodnjo mora izvajalec del izdelati v skladu s projektno dokumentacijo.
V kolikor želi izvajalec prilagoditi izvedbo svoji tehnologiji, mora izdelati ustrezno projektno dokumentacijo z detajli, katero morata pregledati in s podpisom potrditi odgovorni projektant in naročnik.
Izvajanje na objektu se lahko začne, ko odgovorni projektant in naročnik s podpisom potrdita risbe.
Vsi elementi morajo biti izvedeni in vgrajeni tehnično pravilno in po pravilih stroke.
Sestavni del Ključavničarskih del je tudi pokrivanje stika elementa s konstrukcijo v katero se vgrajujejo, na način ki ga določi izvajalec del v tehnoloških risbah za proizvodnjo.
Tolerance gladkosti in enakomernosti površin morajo ustrezati veljavnemu standardu, za povečane zahteve.
ENOTNA CENA MORA VSEBOVATI:
▪ merjenje na objektu
▪ izdelava vseh izračunov vezanih na izdelavo elementov, potrebnih za doseganje predpisanih zahtev
▪ izdelava delavniških risb za proizvodnjo s potrebnimi detajli
▪ vsklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje z odgovornim projektantom in naročnikom
▪ preiskušnja posameznih elementov in dokazovanje kvalitete z atesti
▪ vse potrebno delo do končnega izdelka in montaže na objektu
▪ ves potreben glavni, pomožni, nerjaveči pritrdilni in vezni material
▪ izdelava vseh potrebnih zaključkov
▪ izdelava elementov v delavnici in montaža na objektu
▪ vse potrebne transporte do mesta ugrajevanja
▪ skladiščenje materiala na gradbišču
▪ vsa potrebna pomožna sredstva za vgrajevanje na objektu kot so lestve, odri in podobno
▪ terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu
▪ finalna površinska obdelava elementov po opisu
▪ popravilo eventuelno povzročene škode ostalim izvajalcem na gradbišču
▪ čiščenje prostorov po končanih delih in odvoz odpadnega meteriala na stalno komunalno deponijo
▪ plačilo komunalnega prispevka za stalno komunalno deponijo odpadnega materiala
▪ vsa potrebna higijensko tehnična preventivna zaščita delavcev na gradbišču
▪ faznost izgradnje
Enotna cena mora zajeti izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnih del, ki jih je potrebno izvesti za dokončanje posameznih del, tudi če potrebni detajli in zaključki niso podrobno navedeni in opisani v popisu del, in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov objekta.
1. | Izdelava, dobava in montaža vroče cinkanih okvirjev iz ploščatega železa 250/8 mm, vijačeno v betonsko korito s hilti vijaki M12/80 | m1 | 56 |  | 0
| KLJUČAVNIČARSKA DELA SKUPAJ : |  |  |  | 0

## Tlakovanje
pozicija | opis | enota | količina | cena/enoto | znesek
B/X. TLAKOVANJE TRGA
SPLOŠNI OPIS
Tolerance gladkosti in enakomernosti površin morajo ustrezati veljavnemu standardu, za povečane zahteve.
Izvajalec izolacijskih del mora preučiti z načrtom zahtevane tehnične karakteristike, za predvidene hidro in toplotne izolacije.
Vgradijo se lahko samo proizvodi, katere je predhodno s podpisom potrdil projektant.
ENOTNA CENA MORA VSEBOVATI:
▪ vsa potrebna pripravljalna dela
▪ merjenje na objektu
▪ vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja
▪ skladiščenje materiala na gradbišču
▪ preizkušanje kvalitete za vse materiale, ki se vgrajujejo in dokazovanje kvalitete z atesti
▪ ves potreben glavni, pomožni, pritrdilni in vezni material
▪ vse potrebno delo do končnega izdelka
▪ vsa potrebna pomožna delovna sredstva za vgrajevanje na objektu kot so odri, lestve in podobno
▪ usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje z odgovornim projektantom in naročnikom
▪ terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu
▪ popravilo eventuelno povzročene škode ostalim izvajalcem na gradbišču
▪ čiščenje po končanih delih in odvoz odpadnega meteriala na stalno mestno deponijo
▪ plačilo komunalnega prispevka za stalno mestno deponijo odpadnega materiala
▪ vsa potrebna higijensko tehnična preventivna zaščita delavcev na gradbišču
▪ faznost izgradnje
Enotna cena mora zajeti izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnih del, ki jih je potrebno izvesti za dokončanje posameznih del, tudi če potrebni detajli in zaključki niso podrobno navedeni in opisani v popisu del, in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov objekta.
V sestavo betona se dodajo dodatki proti krčenju betona. Npr. dodatek proti krčenju betona DENKA (20-25 kg/m3), dodatek SRA 100, HaBe (7-8 kg/m3 betona) in po potrebi (obvezno v poletnem času) regulator vezanja Recover, Grace (1 -1,5 kg/m3 betona). Plošče so posipane z mineralnim posipom po površini svežega betona, vidna površina je brušena in peskana. Posip mora biti za visoke obrmenitve in zmrzlinsko odporen. Fuge se zapolnijo s sušenim drobljencem granulacije 0,7 - 1,4 mm. Fuge morajo biti minimalne dovoljene širine. Plošče so izvedene v minimalnem naklonu za odvajanje meteorne vode. Vse mere preveriti na mestu vgradnje! Izpostavljenost betona stopnja obrusa XB2.
Potrebno je izvedba geomehanske preveritve temeljnih tal skladno z geomehanskimi zahtevami.
Tlakovanje je potrebno izvesti glede na že izvedene elemente na gradbišču. Vsako morebitno spremembo je potrebno predhodno uskladiti z Vodjem projektiranja in Vodjem nadzora. Enotna cena mora vsebovati vso potrebno demontažo, ustrezno deponiranje in ponovno montažo obstoječih elementov.
Strošek izvedbe voziščne konstrukcije (cca 70x6m) pod tlakovanjem ceste mora biti zajet v ceni po enoti mere popisnih postavk. Voziščna podgradnja mora biti izvedena v skladu s pravili stroke, navodilih izdelovalca tlakov in skladna s področno zakonodajo ter veljavnimi predpisi Republike Slovenije.
1. | Dobava in vgradnja prefabriciranih armiranobetonskih plošč C30/37 XC4/XC2/XF4/XM2 Dmax16 mm. Pošče so debeline 18cm. Površinska obdelava plošče je brušeno-peskana. Plošče se polagajo na sloj drobljenca 4/8 (vsebnost apnenca do max. 35%) v debelini 3 - 5 cm. Fuge se zapolnijo s sušenim drobljencem granulacije 0,7 - 1,4 mm. Barva je alpsko bela oz. po izboru arhitekta in po predhodno potrjenih vzorcih betona.
a./ | velike plošče dimenzij 250/200 cm, 250/150 cm, 250/100 cm, 200/200 cm, 200/150 cm, 150/150 cm | m2 | 584.5 |  | 0
2. | Izdelava, dobava in vgradnja prefabriciranih betonskih plošč dimenzij 100x100 cm, višine 16 cm. Beton za plošče s tehničnimi lastnostmi kakovostno ustreznih standardu EN 1339 (absorbcija vode ≤ 6%, kakovostni razred 3D, zmrzlinska odpornost ≤ 1kg/m2, upogibna trdnost ≥ 5 Mpa, odpornost proti obrusu 18000mm3/5000mm2, protizdrsnost ≥ 60/70), površinska obdelava brušeno-peskana ali samo peskana, robovi rahlo pobrani. Agregat mora biti zmrzlinsko obstojen. Plošče se polagajo na sloj drobljenca 4/8 (vsebnost apnenca do max. 35%) v debelini 3 - 5 cm. Fuge se zapolnijo s sušenim drobljencem granulacije 0,7 - 1,4 mm. Barva je alpsko bela oz. po izboru arhitekta in po predhodno potrjenih vzorcih betona.
a./ | plošče dim. 100/100 cm, površinska obdelava brušeno - peskana | m2 | 130 |  | 0
b./ | plošče dim. 100/100 cm, površinska obdelava peskana | m2 | 116.15 |  | 0
3. | Izdelava, dobava in vgradnja prefabriciranih betonskih plošč dimenzij 50x100 cm, višine 16 cm. Beton za plošče s tehničnimi lastnostmi kakovostno ustreznih standardu EN 1339 (absorbcija vode ≤ 6%, kakovostni razred 3D, zmrzlinska odpornost ≤ 1kg/m2, upogibna trdnost ≥ 5 Mpa, odpornost proti obrusu 18000mm3/5000mm2, protizdrsnost ≥ 60/70), površinska obdelava brušeno-peskana, robovi rahlo pobrani. Agregat mora biti zmrzlinsko obstojen. Plošče se polagajo na sloj drobljenca 4/8 (vsebnost apnenca do max. 35%) v debelini 3 - 5 cm. Fuge se zapolnijo s sušenim drobljencem granulacije 0,7 - 1,4 mm. Barva je alpsko bela oz. po izboru arhitekta in po predhodno potrjenih vzorcih betona.
a./ | plošče dim. 50/100 cm | m2 | 287.3 |  | 0
b./ | plošče dim. 25/100 cm (lahko se uporabijo tlakovci 50/100 cm z zarezano fugo) | m2 | 184.76 |  | 0
c./ | plošče dim. 50/50 cm | m2 | 119.68 |  | 0
d./ | plošče dim. 25/50 cm (lahko se uporabijo tlakovci 50/50 cm z zarezano fugo) | m2 | 67.65 |  | 0
e./ | plošče (oznaka I, II, III, IV, V, VI, VII) po priloženem načrtu | m2 | 20 |  | 0
4. | Izdelava, dobava in vgradnja prefabriciranih betonskih tlakovcev. Tlakovci so dimenzij 10x10 cm, višine 7 cm. Beton za tlakovec s tehničnimi lastnostmi kakovostno ustreznih standardu EN 1338 (absorbcija vode ≤ 6%, kakovostni razred 3D, zmrzlinska odpornost ≤ 1kg/m2, upogibna trdnost ≥ 3,6 Mpa, odpornost proti obrusu 18000mm3/5000mm2), površinska obdelava peskana, robovi ostri. Agregat mora biti zmrzlinsko obstojen. Tlakovci se polagajo na betonsko stabiliziacijo trdnostnega razreda C20'25 debeline 11cm na sloj drobljenca 4/8 (vsebnost apnenca do max. 35%) v debelini 3 - 5 cm. Fuge se zapolnijo z ustrezno zmrzlinsko in solno obstojno betonsko malto (skladno s standardom) - 1,4 mm. Barva je alpsko bela oz. po izboru arhitekta in po predhodno potrjenih vzorcih betona.
a./ | tlakovci dimenzij 10/10 cm | m2 | 620.09 |  | 0
b./ | tlakovci dimenzij 10/10 cm, položeni v območju predvidenega paviljona. | m2 | 199.5 |  | 0
| Dobava in vgradnja dodatega sloja drobljenca debeline 8cm za izravnavo višin obračunan s tlakovanjem (15,92m3) | m3 | 15.92 |  | 0
5. | Izdelava, dobava in vgradnja prefabricirane kombinirane plošče sestavljene iz betona in naravnega kamna Granodiorit v skupni debelini ca. 16 cm. Kamen je slovenskega izvora, granodiorit z belo aplitno žilo kot npr. Pohorski tonalit ali enakovredno, vrhnja površina je ravna (gatersko rezana) in žgana, robovi rezani, zalit z betonom C 30/37 XF4 v debelini ca. 13 cm, Granit debeline 3 cm, beton 13 cm. Kontaktna površina med kamnom in betonom elastično lepilo (moker postopek, po sistemu Topstone ali enakovredno.) Sistem mora izpolnejvati najmanj enake tehnične karakteristike kot projektno predvideni klasični sistem - certifikati, STS. Tlakovec se položi na pesek drobljene frakcije 4/8 mm v debelini 3-5 cm. Fuge v širini 5-8 mm se zapolnijo s sušenim drobljencem granulacije 0,7 - 1,4 mm.
a./ | tonalit plošče dimenzij 100/100 cm | m2 | 101 |  | 0
6. | Doplačilo za izvedbo tlaka v območju talnih pokrovov komplet s podložnim betonom in tlakovci deb. 12 cm. | m2 | 26 |  | 0
7. | Doplačilo za izvedbo tlaka v območju naleganja na betonska korita s polaganjem na lepilo v širini cca 20 cm ter tesnenjem stika tlakovec-betonsko korito s tesnilno vrvico in trajno elastičnim kitom. Stik/fuga deb. 20 mm. | m1 | 71.6 |  | 0
8. | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 70/100 A4 v debelini 7 cm - prilagoditev tlaka pri navezavi na obstoječe asfaltirane površine. | m2 | 145 |  | 0
9. | Izdelava obrabne plasti bituminizirane zmesi AC 16 surf B 50/70 A4 v debelini 4 cm - prilagoditev tlaka pri navezavi na obstoječe asfaltirane površine. | m2 | 145 |  | 0
| TLAKOVANJE TRGA SKUPAJ: |  |  |  | 0