## Skupna rekapitulacija GOI del
investitor:
OZG - ZD Bled, Mladinska cesta 1, 4260 Bled
PROJEKTANTSKA OCENA GOI del - SKUPNA REKAPITULACIJA
OBJEKT:
Preureditev prostorov 1. nadstropja ZD Bled - prostori splošne ambulante
R E K A P I T U L A C I J A
1.0. | GRADBENA DELA
1.1.0. | PRIPRAVLJALNA DELA | 0
1.2.0. | RUŠITVENA DELA | 0
1.3.0. | TESARSKA DELA | 0
1.4.0. | ZIDARSKA DELA | 0
| skupaj gradbena dela | 0
2.0 | OBRTNIŠKA DELA
2.1.0. | TLAKARSKA DELA | 0
2.2.0. | MIZARSKA, ALU DELA | 0
2.3.0. | DELA V MAVCU | 0
2.4.0. | SLIKOPLESKARSKA DELA | 0
2.5.0. | RAZNA OBRTNIŠKA DELA | 0
| skupaj obrtniška dela | 0
3.0 | ELEKTRIČNE INSTALACIJE
3.1.0. | SVETILKE | 0
3.2.0. | INŠTALACIJSKI MATERIAL | 0
3.3.0. | INŠTALACIJSKI MATERIAL ZA STROJNE INŠTALACIJE | 0
3.4.0. | RAZDELILNIKI | 0
3.5.0. | UNIVERZALNO OŽIČENJE | 0
3.7.0. | PREDAJNA DOKUMENTACIJA, VRIS SPREMEMB | 0
3.8.0. | NAČRT PID | 0
| skupaj električne instalacije | 0
4.0. | STROJNE INSTALACIJE
4.1.0. | SPLOŠNO ION RUŠITVE | 0
4.2.0. | VODA IN KANALIZACIJA | 0
4.3.0. | OGREVANJE | 0
4.4.0. | HLAJENJE | 0
| skupaj strojne instalacije | 0
| SKUPAJ GOI DELA brez DDV | 0
| NEPREDVIDENA DELA 10 % | 0
| SKUPAJ GOI DELA z nepredvidenimi deli brez DDV | 0
| SKUPAJ GOI DELA Z 22% DDV. | 0

## Gradbena in obrtniška dela.
investitor:
OZG - ZD Bled, Mladinska cesta 1, 4260 Bled
POPIS GO del
Preureditev prostorov 1. nadstropja ZD Bled - prostori splošne ambulante
R E K A P I T U L A C I J A
1.0. | GRADBENA DELA
1.1.0. | PRIPRAVLJALNA DELA |  |  | 0
1.2.0. | RUŠITVENA DELA |  |  | 0
1.3.0. | TESARSKA DELA |  |  | 0
1.4.0. | ZIDARSKA DELA |  |  | 0
| skupaj gradbena dela |  |  | 0
2.0 | OBRTNIŠKA DELA
2.1.0. | TLAKARSKA DELA |  |  | 0
2.2.0. | MIZARSKA, ALU DELA |  |  | 0
2.3.0. | DELA V MAVCU |  |  | 0
2.4.0. | SLIKOPLESKARSKA DELA |  |  | 0
2.5.0. | RAZNA OBRTNIŠKA DELA |  |  | 0
| skupaj obrtniška dela |  |  | 0
| skupaj gradbena in obrtniška dela |  |  | 0
| SKUPAJ Z 22% DDV. |  |  | 0
Zap. Št | Postavka, en.m | kol. | vrednost/em | vrednost
1.0. | GRADBENA DELA
1.1.0. | PRIPRAVLJALNA DELA
1.1.1. | Ureditev gradbišča skladno z varnostnim načrtom in Pravilnikom o gradbiščih Ur.l.RS 55/2008 (popr. 54/2009), ki obsega naslednja dela: - zaščita prostorov v katere se ne posega - postavitev gradbiščne ograje - postavitev gradbiščnega kontejnerja - omarica prve pomoči - gasilnik - gradbiščni el. priključek skupaj z ozemlitvijo in meritvami - postavitev gradbene table skladno s Pravilnikom o gradbiščih -postavitev kemičnega WC-ja na gradbišču - ureditev dovozne poti - dobava in namestitev varnostnih znakov in opozorilnih tabel po zahtevah varnostnega načrta in koordinatorja.
| kpl | 1 | 0 | 0
| skupaj pripravljalna dela |  |  | 0
1.2.0. | RUŠITVENA DELA
Pri ceni rušitvenih delih upoštevati:
1. | V ceni rušitvenih del so zajeta tudi naslednja dela:
- | Navlažitev ali nanos vezivnega sredstva na azbestnocementne elemente pred in med rušenjem.
- | Izvajanje meritev koncentracije azbestnih vlaken v zraku na območju odstranjevanja azbesta.
- | Protiprašna zapora in zaščita podstrešja med rušitvenimi deli.
- | Skladanje na palete in embaliranje azbestnocementnih plošč in zaključnih elementov skladno s
pravilnikom o ravnanju z azbestnimi odpadki z vsemi pomožnimi deli.
- | Ločevanje gradbenih odpadkov ločeno po vrstah glede na klasifikacijski seznam odpadkov.
- | Navlažitev ruševin proti prašenju.
- | Nakladanje in razkladanje rušenih odpadkov na tovorno vozilo.
- | Odvoz rušenega materiala in opreme na stalno registrirano deponijo s plačilom vseh pristojbin - taks.
Rušenje v objektu
1.2.1. | Ročna odstranitev notranjih vrat, vključno z okvirjem in krilom, odvoz na stalno deponijo:
a) | kom enokrilna lesena vrata, 70 x 210 cm (Vrata v prostor N5) | 1 | 0 | 0
b) | kom enokrilna vrata z obsvetlobo, 137 x 210 cm (Vrata v prostor N3) | 1 | 0 | 0
c) | kom enokrilna lesena vrata, 90 x 210 cm (vrata v prostor N4) | 1 | 0 | 0
1.2.2. | Odstranitev sanitarne opreme (umivalniki v prostoru N4).
| kom | 2 | 0 | 0
1.2.3. | Odstranitev obstoječe vgradnje opreme v predvidenih prostorih preureditev, odvoz na deponijo.
| kpl | 1 | 0 | 0
Rušenja konstrukcij
1.2.4. | Rušenje notranjih predelnih predvideno opečnih zidov debeline do 20 cm, skupaj z vsemi oblogami na stenah. Obračun po m2 odstranjene stene.
| m2 | 45 | 0 | 0
Širitev obstoječih odprtin
1.2.5. | Širitev obstoječih odprtin v opečni steni ocenjene debeline 20cm.
| m3 | 2 | 0 | 0
Rušenje talnih naložb in tlakov
1.2.6. | Rušitev obstoječih naložb tlakov v debelini ocenjeno do 15 cm, kompletno z nizkostenskimi obrobami. Območje odstranitve označeno v načrtih arhitekture (Tloris - načrt rušitev).
| m2 | 60 | 0 | 0
1.2.7. | Strojni zarez talne obloge (kamen) na stiku staro - novo, v obstoječem prostoru N2 (hodnik).
| m1 | 5 | 0 | 0
Ostale rušitve
1.2.8. | Odstranitev obstoječega spuščenega stropu v vseh prostorih preureditev. Obračun po m2 odstranjenega stropu, vključno z odstranitvijo podkonstrukcije in zaključkov. V postavki vključen odvoz na stalno deponijo.
| m2 | 60 | 0 | 0
| skupaj rušitvena dela |  |  | 0
1.3.0. | TESARSKA DELA
1.3.1. | Komplet pomičnih, nepomičnih odrov, pomoč dvigal…, za potrebe prenove predmetnih prostorov, s prenosom materiala do mesta montaže, montažo in odstranitvijo po konačni uporabi, čiščenjem in vsemi pomožnimi deli. Postavka se obračuna 1x ne glede na dobo postavitve in amortizacije.
| kpl | 1 | 0 | 0
| skupaj tesarska dela |  |  | 0
1.4.0. | ZIDARSKA DELA
Zidovi in ometi zidanih sten
1.4.1. | Krpanje obstoječih ometov, obdelava stenskih zaključkov z grobo in fino sanacijsko malto, skupaj s predhodnim cementnim obrizgom. Obračun po m2 neto obdelani površini.
| m2 | 2.5 | 0 | 0
Estrihi
1.4.2. | Naložbe tlakov v vseh prostorih preureditev, točno debelino posameznih slojev nujno prilagoditi talnim naložbam obstoječe kletne plošče. Predvidena sestava nad temeljno ploščo:
- | toplotna izolacija iz ekspandiranega polistirena (EPS), debeline 4 cm, npr. FRAGMAT EPS 100 ali enakovredno, tlačna trdnost 100 kPa, λ=0,036 W/mK,
- | cementni beton/estrih C16/20, d = 6 cm, zaglajen, z dodatkom na hitro sušenje,
- | armatura estriha z mrežo Q 131,
- | PE gradbena folija d = 0,2 mm.
| m2 | 60 | 0 | 0
1.4.3. | Gradbeno čiščenje objekta med in po končanih delih.
| kpl | 1 | 0 | 0
1.4.4. | Razna manjša zidarska dela, pomoč inštalaterjem (zazidava utorov za instalacije, dolbljenje kanalov za inštalacije in podobno), obrtnikom itd. Ocena.
| KV ur | 50 | 0 | 0
| PK ur | 50 | 0 | 0
1.4.5. | Čiščenje tlakov in sten, ki obsega grobo čiščenje nesnage, ometanje, sesanje, priprava na nadaljna dela v mavcu in slikopleskarska dela.
a) | m2 stene | 125 | 0 | 0
b) | m2 tlaki | 100 | 0 | 0
| skupaj zidarska dela |  |  | 0
2.0 | OBRTNIŠKA DELA
2.1.0. | TLAKARSKA DELA
PVC tlak
2.1.1. | Dobava in polaganje homogene PVC talne obloge primerne za prostore zdravstva npr. GERFLOR Taralay Premium debeline 2 mm ali drugo enakovredne kvalitete. Zajeto tudi: - fina izravnava podlage z izravnalno maso 0-3 mm, - prednamaz (če je potreben glede na izravnalno maso), - PVC zaokrožnica R 2,5 cm, h=10 cm, na stiku s stenami (zajeta v površini), - lepljenje tlaka z lepilom, - varjenje spojev tlaka, - površinska impregnacija tlaka. Vzorec po izbiri projektanta. Podloga je cementni estrih. Obračun po m2 neto položenega tlaka.
| m2 | 60 | 0 | 0
Krpanje tlakov
2.1.2. | Krpanje obstoječih tlakov - (Kamen/TERAZZO) na hodniku prostora N2, kjer bodo izvedena nova montažna stena.
| m | 5 | 0 | 0
| skupaj tlakarska dela |  |  | 0
2.2.0. | MIZARSKA, ALU DELA
Opombe:
1. | V ceni del zajeti:
- | izdelavo podrobnih delavniških risb,
- | nabavo, dobavo in montažo vseh izdelkov.
Notranja vrata
2.2.1. | Notranja zasteklitev z vrati in s povišano zvočno zaščito 32dB (certifikat na vgrajena vrata), po standardu SIST. Podboj /okvir je kovinski, prašno barvan (po RAL lestvici). Vratno krilo je sendvič sestave, finalno oplaščeno z enobarvno HPL folijo d=0,8mm npr. proiz. FUNDERMAX ali enakovredno, zaobljeni SOFT-R robovi oplaščeni s folijo ali ABS nalimkom.
a) | Vrata V1, gradbena odprtina dim. 108 x 214, debelina stene 15 cm. Ostala oprema / zahteve v ceni: - popolna zapora nad spuščenim stropom - kljuka z el. kontrolo pristopa (enak sistem, kot obstoječi) | 1 | 0 | 0
b) | Vrata V3, gradbena odprtina dim. 98 x 214, debelina stene 15 cm Ostala oprema / zahteve v ceni: - popolna zapora nad spuščenim stropom - klasična kljuka prilagojena izgledu obstoječih - cilindrična ključavnica; sistemski ključ (vezan na obstoječi sistem ZD Bled) | 1 | 0 | 0
2.2.2. | Notranja vrata z obsvetlobo in nadsvetlobo
Notranja zasteklitev z vrati in s povišano zvočno zaščito 32dB (certifikat na vgrajena vrata), po standardu SIST. Podboj /okvir je kovinski, prašno barvan (po RAL lestvici). Vratno krilo je sendvič sestave, finalno oplaščeno z enobarvno HPL folijo d=0,8mm npr. proiz. FUNDERMAX ali enakovredno, zaobljeni SOFT-R robovi oplaščeni s folijo ali ABS nalimkom. Zasteklitev - varnostno ESG 8 mm steklo (polno kaljeno), cilindrična sistemska ključavnica. Barvo podboja /okvirja, HPL folijo in okovje izbere projektant arhitekture.
a) | Vrata V2, gradbena odprtina dim. 140 x 260, debelina stene 20 cm, vrata z obsvetlobo in nadsvetlobo. Ostala oprema / zahteve v ceni: - popolna zapora nad spuščenim stropom - montaža pobstoječe kljuke z obstoječo el. kontrolo pristopa (premontaža iz obstoječih vrat!) | 1 | 0 | 0
Predelava fasadnega okna v prostoru N5
2.2.3. | Dobava, montaža in predelava obstoječega fasadnega okna. Obstoječemu fasadnemu oknu z kovinskimi okvirji se odstrani del zasteklitve ter na njegovem mestu vgradi novo zasteklitev z možnostjo odpiranja - po shemi! Točne dimenzije in barva se prilagodi obstoječemu oknu.
| kpl. | 1 | 0 | 0
| skupaj mizarska in ALU dela |  |  | 0
2.3.0. | DELA V MAVCU
Mavčne stene
2.3.1. | Pregradna stena skupne debeline 150 mm, nenosilna, npr. Knauf W112 ali enakovredno; enoslojna kovinska podkonstrukcija CW 50; obojestranska dvoslojna obloga iz mavčnih GKB plošč debeline 12,5 mm, zvočno izolacijski sloj iz mineralne volne d=100 mm, npr. Knauf insulation AKUSTIK BOARD ali enakovredno. Višina stene do 4 m. Stena ne sme nalegati na estrih!
| m2 stene | 20 | 0 | 0
Spuščeni strop
2.3.2. | Dobava in montaža akustičnega spuščenega stropa izdelanega iz steklene volne ter tipske pocinkane podkonstrukcije T24/C1. Plošče so dim 600x600 mm, vidna stran ter robovi so barvani z akustično hygiene barvo npr. Akutex T, na zadnji stani je kaširan stekleni voal. Robovi so ravni, A. Po obodu stropa je montiran L profil. Razred zvočne absorpcije je A po EN 11654, požarna odpornost A2-s1,d0, svetlobna odbojnost 85 %. Strop mora ustrezati za prostore čistosti razreda ISO 5. Ustreza npr. Armstrong Perla OP 0.95 ali enakvredno). Obračun po neto površini stropa. del spuščenega stropu v prostoru N4 je predviden v kaskadni izvedi! V postavki so vključeni tudi zaključki na delu stropu ki je prekinjen.
| m2 | 50 | 0 | 0
2.3.3. | Demontaža in ponovna montaža obstoječega rasterskega stropa (prostor hodnik N2, če bo potrebno).
| m2 | 10 | 0 | 0
| skupaj dela v mavcu |  |  | 0
2.4.0. | SLIKOPLESKARSKA DELA
2.4.1. | Bandažiranje stikov vidnih mavčnih plošč v kvalitetnem razredu K(Q)3. Polnjenje rež na stikih mavčnih plošč, vstavljanje armiranega traku, kitanje vidnih delov pritrdilnih sredstev. Dodatno fino fugiranje s katerim dosežemo brezstopenjski prehod zafugirane površine na površino plošče. Široko fugiranje stikov in kitanje ostale kartonske površine. V ceni postavke je zajeti tudi brušenje površin.
| m2 | 40 | 0 | 0
2.4.2. | Obdelava ometanih sten z: - premaz z akrilno emulzijo, - 2x kitanje z akrilnim kitom, - 2x brušenje - 2x beljenje
| m2 s finalno pralno lateks polmat barvo | 125 | 0 | 0
2.4.3. | Obdelava novih mavčnih sten - premaz z akrilno emulzijo, - 2x beljenje s finalno pralno lateks polmat barvo
| m2 | 40 | 0 | 0
| skupaj slikopleskarska dela |  |  | 0
2.5.0. | RAZNA OBRTNIŠKA DELA
2.5.1. | Izdelava načrta arhitekture PID v 3. izvodih
| kpl | 1 | 0 | 0
2.5.2. | Izdelava dokazila o zanesljivosti v 2. izvodih. Sestavni del dokazila je tudi Poročilo o ravnanju z gradbenimi odpadki ter poročilo o pregledu vode (po posegu na vodovodni instalaciji) skladno z zakonodajo.
| kpl | 1 | 0 | 0
| skupaj razna obrtniška dela |  |  | 0