## Splosno
UVOD V PROJEKTANTSKI POPIS DEL
SPLOŠNA OPOMBA: Projektantski popis in projektantski predračun je izdelan na podlagi terenskega ogleda, geodetskega posnetka PZI dokumentacije. Izvajalec je dolžan pri sestavi ponudbe upoštevati grafične in tekstualne dele projekta. V primeru tiskarskih napak in neskladij v projektu je dolžan na to opozoriti naročnika pred oddajo ponudbe. V sledečem popisu morajo biti v vseh postavkah vkalkulirane in upoštevane sledeče pripombe:
V končni ponudbeni ceni mora ponudnik zajeti tudi naslednje stroške (kjer niso ločeno opredeljeni, se šteje da so vključeni v ceno povezanih postavk):
1. vrednost vseh del po popisu s potrebnim materialom, z dostavo in montažo, vsa pripravljalna, zaključna in izvedbena dela, vsa pomožna dela za izvedbo pogodbenih del;
2. stroški strokovne odprave vseh napak v zvezi s pogodbeno dogovorjenimi deli;
3. stroški pripravljalnih del in organizacije gradbišča vključno s postavitvijo zaščite gradbišča ter stroške zaključnih del;
4. stroške režijskih delavcev: vodje del, vodje na gradbišču in delovodje;
5. stroške za izvedbo del preko normalnega delovnega časa;
6. stroške poučitve upravljavca objekta o izvedenih delih;
7. stroški ureditve in varovanja skladiščne kapacitete za material tega naročila skozi celoten potek izvedbe del;
8. stroški postavitve objektov za svoje kadre in osebje na objektu ter prostor za skupne sestanke v dogovoru z naročnikom in drugimi izvajalci;
9. stroški postavitve cestne signalizacije, zapore ceste in morebitne javne objave v zvezi z zaporami ter podobno;
10. stroški izvedbe priključkov na omrežja, obratovalni stroški gradbišča, stroški energije, vode ter morebitnih drugih komunalnih storitev ter stroški čiščenj;
11. stroški potrebnih zakoličb komunalnih vodov, objektov in zunanjih ureditev, naprava in postavitev potrebnih gradbenih profilov z zavarovanjem ter zakoličb obstoječih vodov;
12. pri delih, pri katerih obstaja možnost prisotnosti talne vode, tudi stroški potrebnega črpanja vode;
13. stroški priprave in dobave delavniških risb in tehnoloških in ekonomskih elaboratov;
14. stroški nege materialov med gradnjo (vse do predaje investitorju) skladno s tehnološkimi elaborati;
15. stroški za predpisane preiskave in ateste;
16. vsi ostali stroški, ki niso eksplicitno navedeni, toda so potrebni za izvedbo;
17. stroški zakoličb in zaščit obstoječih komunalnih naprav (križanja in približevanja) in označitev - elektroinštalacij, telefonskih vodov, vodovoda ter kanalizacije v tleh in na fasadi objektov;
18. stroški zaščite vseh komunalnih naprav in objektov v skladu z zahtevami upravljavcev ter stroške upravljavcev ali njihovih predstavnikov naprav;
19. vsi stroški ločenega zbiranja, sortiranja in evidentiranja gradbenih odpadkov, zemeljskega izkopa, kot tudi stroške predelave gradbenih odpadkov, stroške odvoza odvečnega materiala pri izkopih in rušitvenih delih, stroške deponiranja materiala na deponiji za predelavo gradbenih materialov in pridobitev ustreznih evidenčnih listin v skladu z »Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih« (Ur.l. RS, št. 34/08) ter stroške eventualnih taks;
20. stroški vseh transportov, potrebnih za dovoz in odvoz materiala, opreme in odpadnega materiala na/z gradbišča/trase oziroma objekta, ter upošteval predpise glede obremenitve cest in poti in predpise v zvezi z ravnanjem z gradbenimi odpadki;
21. stroški zavarovanja vseh del po predračunu, gradbišča, delavcev na gradbišču ter morebitna odgovornost za škodo nasproti tretji osebi;
22. stroški izdelave poročilo o ravnanju z gradbenimi odpadki v štirih (4) izvodih;
23. stroški urejenosti gradbišča v skladu z veljavnimi predpisi o varstvu pri delu;
24. stroški ustrezne gradbiščne table;
25. stroške priprave vse dokumentacije potrebne za tehnični pregled objekta;
26. zaključna dela in odvoz odvečnih materialov med in ob zaključku gradnje;
27. poprava morebitnih škod, ki bi nastale po krivdi izvajalca na drugih delih objekta, komunalni opremi;
28. vsi stroški vezani na vrnitev v prejšnje stanje in čiščenja gradbišča
29. kategorizacija izkopov po zelenih knjigah DARS (max. Kategorija je V.) , količine se obračunavajo v raščenem stanju.

## Rekapitulcija
REKAPITULACIJA
NOGOMETNO IGRIŠČE Z UMETNO TRAVO V ŠC POLJE ŽIRI
A | ZUNANJA UREDITEV | 0
B | ELEKTRO INSTALACIJE | 0
C | NEPREDVIDENA DELA 5% | 0
D | TUJE STORITVE | 0
| SKUPAJ brez DDV | 0
| DDV 22% | 0
| SKUPAJ z DDV | 0
Opomba: Ponudnik vpisuje cene v polja oiznačena z modro

## A- Ureditev igrišča
A | UREDITEV IGRIŠČA
1 | PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  | 0
2 | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
3 | KANALIZACIJA |  |  |  | 0
4 | BETONSKA DELA |  |  |  | 0
5 | TESARSKA DELA |  |  |  | 0
6 | ZGORNJI USTROJ |  |  |  | 0
7 | OPREMA IGRIŠČ |  |  |  | 0
8 | LOVILNE MREŽE IN OGRAJE IGRIŠČE |  |  |  | 0
9 | ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
| DDV 22% |  |  |  | 0
| SKUPAJ : |  |  |  | 0
1 | PRIPRAVLJALNA DELA | enota | količina | c/e | cena
1 | Razna geodetska dela pri zakoličevanju objektovi, zakoličenje in postavitev profilov, zakoličenje temeljev športnih rekvizitov, stebrov in ostalo. | kpl | 1 | 0 | 0
2 | Rušenje podesta (betonski tlak, prane plošče, ipd) na betonski podlagi debeline do 15 cm z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom v stalno deponijo po izboru izvajalca z vsemi stroški deponiranja | m2 | 20 | 0 | 0
3 | Odstranitev obstoječih klopi za razervne igralce in sodnike z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom v stalno deponijo po izboru izvajalca z vsemi stroški deponiranja, vse komplet. | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Odstranitev obstoječe tribune za razervne igralce in sodnike z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom v stalno deponijo po izboru izvajalca z vsemi stroški deponiranja, vse komplet. | kpl | 1 | 0 | 0
5 | Odtsrnaitve obstoječe ograje višine 2m in jeklenih ponil z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom v stalno deponijo po izboru izvajalca z vsemi stroški deponiranja | m1 | 20 | 0 | 0
| PRIPRAVLJALNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
2 | ZEMELJSKA DELA | enota | količina | c/e | cena
1 | Široki izkop vrhnjega zatravljenega sloja / humusa debeline do 30cm in odvozom v stalno deponijo po izboru izvajalca z vsemi stroški deponiranja. | m3 | 1350 | 0 | 0
2 | Široki izkop vrhnjega zatravljenega sloja / humusa debeline do 15cm in odvozom začasno deponijo po izboru izvajalca z vsemi stroški deponiranja. | m3 | 225 | 0 | 0
3 | Široki izkop v zemljini II-III.ktg slabo nosilna kamnina z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom v stalno deponijo po izboru izvajalca z vsemi stroški deponiranja | m3 | 2300 | 0 | 0
4 | Dovoz z začsane deponije in razgrinjanje humusne zemlje na ravnih površinah in v nagibu v deb. do 15 cm z grobim planiranjem | m2 | 1500 | 0 | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
3 | KANALIZACIJA | enota |  | c/e | cena
1 | Zakoličenje trase kanalizacije ter naprava in postavitev potrebnih gradbenih profilov z zavarovanjem | m1 | 1080 | 0 | 0
2 | Strojni izkop temeljev in jarkov širine 0-2 m globine 0-2m v zemljini III.- IV ktg slabo nosilna kamnina in mehka kamnina z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom v stalno deponijo po izboru izvajalca z vsemi stroški deponiranja gradbenega materiala | m3 | 473.4 | 0 | 0
3 | Ročni izkop temeljev in jarkov širine 0-2 m globine 0-2m v zemljini III.- IV ktg slabo nosilna kamnina in mehka kamnina z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom v stalno deponijo po izboru izvajalca z vsemi stroški deponiranja gradbenega materiala z vsemi stroški deponiranja gradbenega materiala | m3 | 11.84 | 0 | 0
4 | Ročno planiranje zemlje s točnostjo +-3 cm in povprečnim odkopom do 5 cm v terenu III.ktg vezljiva in nevezljiva zrnata zemljina z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom v stalno deponijo gradbenega materiala oddaljeno do 2km z vsemi stroški deponiranja | m2 | 1277.78 | 0 | 0
5 | Zasip jarka v coni cevovoda s tamponskim materialom z nabavo in dovozom materiala s komprimacijo v plasteh po 30 cm. | m3 | 62.24 | 0 | 0
6 | Dobava in polaganje PVC cevi SN 8 DN200,komplet s potrebnimi koleni, na izvršeno peščeno podlago (posteljica iz podložnega betona C12/15: d=12cm, poraba 0,10m/m1, obsip s peskom d=31cm nad temenom, frakcija 8/16mm, poraba 0,30m3/m1). | m1 | 84 | 0 | 0
7 | Dobava in polaganje drenažne PEHD cevi DN160mm (npr. STIDREN DD DN160), drenažne odprtine razporejene po 220 st. oboda cevi, komplet s tesnilnimi kosi, izvedbo direktnega priključka na padavisnko kanalizacijo preko T komada oz. drugega ustreznega prikljucka. Vključno z dobavo in polaganjem geotekstila 200g/m2 (poraba 1,5 m2 /m1), odpornost proti preboju pri statičnih obremenitvah min 1,4 kN, ter obsipom s frakcijo 8/16mm, poraba 0,4 m3/m1. Vse komplet. | m1 | 990 | 0 | 0
8 | Izdelava okroglih jaškov FI 80 cm iz PE cevi komplet z izdelavo mulde in priključkov. Globina jaška 1,00 do 1,50 m. | kom | 2 | 0 | 0
9 | Dobava in montaža litoželeznih okroglih pokrovov, skladnih s SIST EN 124-2, z odprtinami FI60cm s protihrupnim vložkom iz EPDM gume, z zaklepom in okvirjem (npr artikel št. 605, Livar d.d. ) vgrajenim na armirano betonski venec premera 150cm, C30/37, 40t, (npr. artikel V2.1, Livar d.d. ), podložnim betonom C12/15, poraba 0,20m3/kom. Vse komplet. Pokrov nosilnosti 250 KN | kom | 2 | 0 | 0
10 | Izdelava priključkov na obstoječo kanalizacijo s krapanjem stika. Vse komplet. | kom | 1 | 0 | 0
11 | Izdelava katastra komunalnih naprav | m1 | 1080 | 0 | 0
| KANALIZACIJA: |  |  |  | 0
4 | BETONSKA DELA | enota | količina | c/e | cena
OPOMBA: V ceno betona je potrebno všteti pripravo, transport in vgrajevanje betonske mešanice, ustrezne distančnike za zagotovitev zaščitne plasti betona ter izdelavo poročila o doseženih tlačnih trdnostih za posamezne konstrukcijske elemente. Izvajanje betonskih del skladno s SIST EN 206-1 in. V ceni je upoštevati tudi nego betona pri nizkih oz. visokih temperaturah ter ustrezne dodatke betonu ter premaz stikov z elastosilom pri betoniranju v fazah!
1 | Dobava in vgrajevanje nearmiranega betona C12/15, prereza 0,08-0,12 m3/m2,m1 (podložni beton pod temelji) | m3 | 4.4 | 0 | 0
2 | Dobava in vgrajevanje armiranega betona C25/30, prereza 0,20- 0,30 m3/m2,m1
a | plošče; C30/37, XC2 , Dmax 16, S4, PV-II | m3 | 6.75 | 0 | 0
3 | Dobava, krivljenje, polaganje in vezanje srednje komplicirane palične rebraste armature S 500B, do fi 12 mm. (ocena) | kg | 202.5 | 0 | 0
4 | Dobava, rezanje, polaganje in vezanje armaturnih varjenih mrež S 500. (ocena) | kg | 810 | 0 | 0
| BETONSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
5 | TESARSKA DELA | enota | količina | c/e | cena
1 | Dobava, montaža in demontaža enostranskega opaža robov talne plošče, višine do 30cm | m1 | 61 | 0 | 0
| TESARSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
6 | ZGORNJI USTROJ | enota | količina | c/e | cena
1 | Planiranje planuma spodnjega ustroja s točnostjo +- 3 cm v ravnem zemljišču z utrjevanjem na Evd > 25MPa | m2 | 4600 | 0 | 0
2 | Nasutje s kamnito gredo debeline 50cm s komprimiranjem v slojih po 30 cm z dobavo grede 32-125mm. Evd > 25 MPa | m3 | 2300 | 0 | 0
3 | Nasutje s tamponskim materijalom s komprimiranjem v slojih do 15 cm in planiranjem zakljucnega sloja s tocnostjo +- 1.0 do 1.5cm debeline 21 do 30 cm z dobavo drobljenca 0.06-32mm. Evd > 45 MPa | m3 | 1380 | 0 | 0
4 | Nasutje z peskom 0/4 mm s komprimiranjem in planiranjem zakljucnega sloja s tocnostjo +- 1.0 do 1.5cm. Sloj debeline 5 cm z dobavo drobljenca. Evd > 45 Mpa (območje pod nogometnim igriščem) | m2 | 4600 | 0 | 0
5 | Dobava in polaganje geotekstila 300g/m2 , odpornost proti preboju pri statičnih obremenitvah min 1,6 KN, npr TenCate Polyfelt TS (območje pod nogometnim igriščem in meja med zaglinjenim prodcem in gredo) | m2 | 9200 | 0 | 0
6 | Dobava in polaganje betonskega robnika dimenzij 10/20 cm, vključno z betonsko podlago in obbetoniranjem, robniki odporni proti mrazu in soli, komplet z izkopom in odvozom odvečnega materiala (polaganje na ravnem delu in v krivinah z upoštevanjem tudi izvedbe spuščenih robnikov) | m1 | 270 | 0 | 0
7 | Dobava in montaža umetne trave na pripravjeno podlago. Dobava in vgradnja umetne trave za nogomet na nevezano nosilno plast, vključno z izrisom črt in linij za nogomet, komplet.
a | Dobava in vgradnja umetne trave npr. MERCURE, višine 35 mm. Polnjeno z kremenoim peskom ca. 5,5 kg/m2, skupaj z vsem potrebnim materialom za montažo. Cena za vgradnjo na pripravljeno podlago. (povezava preko obstoječega igrišča)
| dobava na gradbišče | m2 | 325 | 0 | 0
| vgradnja | m2 | 325 | 0 | 0
b | Dobava in montaža umetne trave na pripravjeno podlago. Dobava in vgradnja umetne trave npr. GreenFields DP Pro 50 za nogomet na nevezano nosilno plast, vključno z izrisom črt in linij za nogomet, komplet. Umetna trava mora ustrezati spodnjim tehničnim normativom:
- Dokazilo, da ponujeni sistem umetne trave izpolnjuje kriterije FIFA QUALETY PRO.
- vlaknasti material: Preproga iz sintetične trave (sistem z polnilnim materialom) 5/8'' taftana, 100 % Polietilenski monofilament
- oblika vlaken: 2 x različno vlakno Diamantne oblikea, odstopnaja niso dovoljena
- debelina vlakna: kombinacija dveh vlaken oz. dvojni taft kombinacijo vlaken z 365 in 410 mikronov, odstopnaja niso dovoljena
- širina vlakna: maksimalno 1,10 mm,odstopnaje ± 5 %
- finoča preje: Minimalno 28.000/12 DTex, kombinacija Vlakno1: 13.200 dTex/6 in Vlakno2: 15.600/6 dTex odstopnaje ± 5 %
- teža vlaken: minimalno 1,502 gr/m2, odstopnaje ± 5 %
- višina vlakna trave: minimalno 50 mm,odstopnaje ± 5 %
- Število vozlov na dm: maksimalno 65, odstopnaje ± 5 %
- število vbodov na m2: minimalno 4.095, odstopnaje ± 5 %
- število travnih niti na m2: minimalno 98.280 , odstopnaje ± 5 %
- primarno hrbtišče: Dvojni 100 % polipropilen Thioback, črne barve UV- stabilizirana, odstopanja niso dovoljena
- teža primarnega hrbtišča: minimalno 252 g/m2, odstopnaje ± 5 %
- sekundarno hrbtišče: latex v osnovi s styrene-butadiene, vodopropustnoi, odstopanja niso dovoljena
- skupna teža: minimalno 2.754 g/m2, odstopnaje ± 5 %
- barva trave: travnato ali olivno zelena
- prevodnost vode celotnega sistema z polnilnim materialom: ≥ 2900 mm/h, odstopnaje ± 5 %
- obstojnost barv: > 7 modra skala po DIN EN ISO 4892-2
- sila izvlečnosti vlakna: Minimalno >/= 80 N, odstopnaje ± 5 %
- vremenska odpornost: > 4 siva skala po DIN 54002
- UV: odporno
- količina polnila: SBR – 17,60 kg/m2 oz po priporočilih proizvajalca
- ostale obvezne priloge izdelku: - FIFA QUALITY PRO certifikat, - FIFA PREFERED PRODUCER certifikat - Labosport poročilo za gumi granulat - Certifikat za gumi granulat s katerim se dokazuje ekološke zahteve in skladnost z standardom DIN-18035-7 - Tehnični list gumi granulata
| dobava na gradbišče | m2 | 4480 | 0 | 0
| vgradnja | m2 | 4480 | 0 | 0
| ZGORNJI USTROJ SKUPAJ: |  |  |  | 0
7 | OPREMA IGRIŠČ | enota | količina | c/e | cena
1 | Izdelava črt na nogometnem igrišču | kpl | 1 | 0 | 0
2 | Dobava in montaža klopi za rezervne igralce s sedišči za 12 igralcev, npr. žugič ograje model KZI-2 oz podobno
| dobava na gradbišče | kom | 2 | 0 | 0
| vgradnja | kom | 2 | 0 | 0
3 | Dobava in montaža klopi za sodnike s sedišči za 3 osebe, npr. žugič oz podobno
| dobava na gradbišče | kom | 1 | 0 | 0
| vgradnja | kom | 1 | 0 | 0
4 | Dobava in montaža aluminijastega nogometnega gola 5,00 x 2,00 m, vtični. Spodnji nosilec mreže za lažje košenje trave - za gol 5,00 x 2,00 vtični. Mreža gola 5,00 x 2,00 m, naylon, globina gola 200 X 200cm, vrvica 4mm, okenca 100 X100 mm (VTIČNI GOL) vključno z vsemi potrebnimi zemeljskimi, opažnimi in betonskimi deli za izvedbo 2 temeljev 80x80x80 cm z vstavkom PVC cevi fi 300 mm, in dveh temeljev 40x40x40cm, z vstavkom PVC cevi fi 200 mm. Beton C25/30, poraba železa za temelje cca 150 kg. Vse komplet
| dobava na gradbišče | kom | 2 | 0 | 0
| vgradnja | kom | 2 | 0 | 0
5 | Dobava in montaža montažne tribune s kapaciteto 51 sedišč. Tribuna širine 7,50 x 2,50 m. Tribuna iz 4 vrst po 12 sedišč +3 stoli na vrhu stopnišča. Ogrodje iz pocinkanih profilov. V ceno vključiti dobavo in montažo konstrukcije, stolov, stopnišča ter varnostne ograje višine 1,0m pri straneh in na zadnji strani. Izbrani tip tribune pred dobavo potrdi naročnik in projektant. Vse komplet!
| dobava na gradbišče | kom | 1 | 0 | 0
| vgradnja | kom | 1 | 0 | 0
| OPREMA IGRIŠČ SKUPAJ: |  |  |  | 0
8 | LOVILNE MREŽE IN OGRAJE IGRIŠČE | enota |  | c/e | cena
1 | Strojni in deloma ročni izkop temeljev in jarkov širine 0-2 m globine 0-2 m v zemljini II-III.ktg slabo nosilna kamnina z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom v stalno deponijo po izboru izvajalca z vsemi stroški deponiranja gradbenega materiala. Izkop temelj za 4m in 6m steber, Izkop 0,64 m3/temelj | kom | 59 | 0 | 0
2 | Strojni in deloma ročni izkop temeljev in jarkov širine 0-2 m globine 0-2 m v zemljini II-III.ktg slabo nosilna kamnina z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom v stalno deponijo po izboru izvajalca z vsemi stroški deponiranja gradbenega materiala. Izkop temelj za 2m steber, Izkop 0,,40 m3/temelj | kom | 47 | 0 | 0
3 | Izdelava betonskega temleja ta temelj 4m in 6m steber, katerega 1 kom sestoji iz:
| *dobava in vgradnja betonske cevi fi 60 cm, globine 1m | kom | 1
| *planiranje dna temelja | m2 | 0.64
| *izdelavo podložnega betona C12/15, v debelini 10cm | m3 | 0.06
| *Strojno vgrajevanje betona v armirane konstrukcije, beton iz kamnolomske frakcije 0-30 plastičen beton C25/30 XC2 z dodatki za odpornost proti mrazu in solem | m3 | 0.28
| *Nasutje s tamponskim materijalom s komprimiranjem v slojih do 15 cm in planiranjem zakljucnega sloja s tocnostjo +- 1.0 do 1.5cm debeline 21 do 30 cm z dobavo drobljenca 0.06-32mm. Evd > 45 Mpa | m3 | 0.36
| Temeljev skupaj : | kom | 59 | 0 | 0
4 | Izdelava betonskega temleja ta temelj 2m steber, katerega 1 kom sestoji iz:
| *dobava in vgradnja PVC cevi fi 30 cm, globine 0,4m | kom | 1
| *planiranje dna temelja | m2 | 0.16
| *izdelavo podložnega betona C12/15, v debelini 10cm | m3 | 0.02
| *Strojno vgrajevanje betona v armirane konstrukcije, beton iz kamnolomske frakcije 0-30 plastičen beton C25/30 XC2 z dodatki za odpornost proti mrazu in solem | m3 | 0.03
| *Nasutje s tamponskim materijalom s komprimiranjem v slojih do 15 cm in planiranjem zakljucnega sloja s tocnostjo +- 1.0 do 1.5cm debeline 21 do 30 cm z dobavo drobljenca 0.06-32mm. Evd > 45 Mpa | m3 | 0.22
| Temeljev skupaj : | kom | 47 | 0 | 0
5 | Dobava in vgradnja vsadnega stebra 60/100/6000 za mrežo Šport (vsadni, globina vsadnega dela min 80 cm | kos | 14 | 0 | 0
5 | Dobava in vgradnja vsadnega stebra 60/80/4000 za mrežo Šport (vsadni, globina vsadnega dela min 80 cm | kos | 39 | 0 | 0
6 | Dobava in vgradnja Steber Kvadrat 60/60/2500, vsadni | kos | 47 | 0 | 0
7 | Dobava in vgradnja panel ograje npr. 2D Strong Živex 2030/2500 mm , žice 6/5/6mm, zelena barva | kos | 96 | 0 | 0
8 | Dobava in montaža zunanjih dvokrilnih kovinskih vrat skupna širina 3,20 m, višina 2.0m izdelane iz tipskih elementov iz sistema. V postavki je zajeto:- dva tipska kovinska vertikalna stebrička, zgoraj zaprta, spodaj vgrajena v betonski temelj odprtina zalita s cementno malto z vsemi potrebnimi dodatki-zmrzovanje, dve tipsko vratni krilo iz zunanjega okvirja 150x150mm in polnila (vertiklane prečke oz. ograja AXUR), vključno z avtomatskim električnem motorjem za zapiranje in vso potrebno el. inštalacijo in mehanizmi za odpiranje. Vrata so vročecinkana in platificirana z zeleno barvo. Izvedba vse komplet.
| dobava na gradbišče | kom | 3 | 0 | 0
| vgradnja | kom | 3 | 0 | 0
9 | Dobava in vgradnja zaščitne mreže TIP I (prečna mreža / po krajši stranici) - mreža skupne višine 2.00 m, v celoti izvedena iz pletene mreže (PE, debelina vrvi 4mm, okna 130 x 130mm). Vsi elementi morajo biti UV odporni ter trpežni ne glede na vremenske vplive. (npr. proizvajalec Poliplet d.o.o.) V ceno vključiti ves pritrdilni material. Vse komplet
| dobava na gradbišče | m2 | 387 | 0 | 0
| vgradnja | m2 | 387 | 0 | 0
10 | Dobava in vgradnja zaščitne mreže TIP I (prečna mreža / po krajši stranici) - mreža skupne višine 4.00 m, v celoti izvedena iz pletene mreže (PE, debelina vrvi 4mm, okna 130 x 130mm). Vsi elementi morajo biti UV odporni ter trpežni ne glede na vremenske vplive. (npr. proizvajalec Poliplet d.o.o.) V ceno vključiti ves pritrdilni material. Vse komplet
| dobava na gradbišče | m2 | 248 | 0 | 0
| vgradnja | m2 | 248 | 0 | 0
| LOVILNE MREŽE IN OGRAJE IGRIŠČE: |  |  |  | 0
9 | ZAKLJUČNA DELA | enota | količina | c/e
1 | Humuziranje fino planiranje, gnojenje iin sejanje trave | m2 | 1500 | 0 | 0
2 | Dobava in vsaditev grmovnic Lovorikovec (Prunus laurocerasus) velikost sadike min 0,60m, komplet z izkopom jame velikosti 50x50x50 cm ter odvozom, zasipom z vrtnarsko zemljo in gnojenje, oblikovanje zalivne kotanje, izdatno zalivanje ter prekritje okolice sadike z zastirko | kom | 120 | 0 | 0
3 | Dobava in postavitev koša za smeti kot "npr. Atriva tip, tip KO-65-3", z izvedbo betonskega temelja dimenzij 44x44x30cm, beton C16/20, armatura Q335, vključno z vsemi zemeljskimi, betonskimi, opažnimi in zaključnimi deli. Vrh temelja je vsaj 5 cm nižje od končne višine terena. Koši so montirani na podstavek in nerjaveči steber, okrogli. Vsi koši morajo imeti ogrodje jekleno, vroče cinkano in prašno barvano, npr. v barvi RAL 7016. Vse komplet | kom | 1 | 0 | 0
4 | Dobava in vgradnja žične tkanine na južni okrajhi, višine 50 cm. Npr. ŽIČNA TKANINA OKNO 3.55MM X FI 0.63MM 1X5 M z vijačenjem na ograjo | m1 | 165 | 0 | 0
5 | Finalno čiščenje površin. | m2 | 6000 | 0 | 0
| ZAKLJUČNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## B -Elektroinstalcije
B | UREDITEV IGRIŠČA - ELEKTROINSTALCIJE
1. | ELEKTROINSTALCIJE - MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
2. | ELEKTRO INSTALACIJE - GRADBENA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
| DDV 22% |  |  |  | 0
| SKUPAJ : |  |  |  | 0
1. | ELEKTROINSTALCIJE - MONTAŽNA DELA | enota | količina | c/e | cena
1 | Reflektorji
Dobava in vgradnja LED reflektor za namestitev na konzolo, dim: 539 mm x 865 mm x 79 mm, moči 590W, izhodni svetlobni tok min. 80360.8 lm, barvna temperatura vira 3000K, CRI>70. Celotna svetilka zaščitena pred prahom in vlago IP66. Ohišje iz ekstrudiranega aluminija s pokrovi iz tlačno litega aluminija, prašno barvano, zaščiteno pred UV, korozijo in soljo, grafitne barve. Hladilna rebra omogočajo optimalno delovanje LED diod in dolgo življensko dobo. Optika visokozmogljiv mat aluminji z zaščito proti bleščanju. 60⁰ asimetrična optika. Difuzor kaljeno steklo debeljine 4mm, odporen na termalni šok in udarce (UNI-EN 12150-1:2001). Reflektor dobalvjen s pocinkanim in barvanim nosilcem (omogočeno stopinjsko nastavljanje kota reflektorja) z ventilom za recirkulacijo zraka, tesnilom iz silikonske gume in hitrim konektorjem IP68. Zunanji vijaki iz nerjavečega jekla. Napajalnik vgrajen na ohišje reflektorja.Prenapetostna zaščita 4/6kV. Delovanje v temperaturnem obočju -40 do +40°C. Utsreza npr. Disano Illuminazione, !1224 Cromo - asimmetrico 55st 3000K CRI70 590W ; 411001-39 S1
| dobava na gradbišče | kos | 6 | 0 | 0
| vgradnja | kos | 6 | 0 | 0
2 | Konzola, za montažo 2 reflektorjev na višini 15m, vročecinkane izvedbe, komplet z objemkami. Širina cca 2,0m | kos | 3 | 0 | 0
3 | Demontaža obstoječe elektro instalacije, z odvozom na deponijo, ter plačilo taks | ur | 8 | 0 | 0
4 | PVC opozorilni trak "POZOR ENERGETSKI KABEL" | m | 211 | 0 | 0
5 | Pocinkani valjanec Fe-Zn 25x4mm | m | 211 | 0 | 0
6 | Križne sponke za valjanec | kos | 20 | 0 | 0
7 | Nastavitve, oziroma usmerjanje kalibracija reflektorjev,skladno z fotometrično simulacijo, priprava terena za izvedbo meritev | kpl | 1 | 0 | 0
8 | Šolanje uporabnika in izdelava navodil za uporabo, vključno z navodili za ukrepanje v primeru odpovedi posameznih segmentov sisatema krmiljenja: | kpl | 1 | 0 | 0
9 | Zakoličba predvidenih komunalnih naprav | kpl | 1 | 0 | 0
SKUPAJ ELEKTROINSTALCIJE - MONTAŽNA DELA (brez DDV) |  |  |  |  | 0
2. | ELEKTRO INSTALACIJE - GRADBENA DELA
1. | Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala v terenu II-III. ktg.(50%-50%) dim 0,40 x 0,80 m, polaganje na pesek 0-4in obsutje s peskom 0/4, porba peska 0,12 m3/m1 , polaganje do 3x stigmafleks cevi premera 110 mm (vključno z distančniki, čepi, tesnili, koleni, ...), zasip s peskom v sloju 10 cm zasip s tamponskim gramozom ter nabijanje v slojih 20 cm, polaganje ozemljilnega valjanca in PVC opozorilnega traku, odvoz materiala v predelavo gradbenih odpadkov, s plačilom vseh potrebnih taks, vse komplet- | m | 211 | 0 | 0
2 | Izkop v terenu II-III.. (50%-50%) in komplet izgradnja tipskega manipulativnega kabelskega jaška 1,8*1,8*1,5m, z betonom C25/30, litoželeznim pokrovom 125kN promet 600 mm, z napisom ELEKTRIKA, odvoz materiala v predelavo gradbenih odpadkov, s plačilom vseh potrebnih taks, vse komplet | kos | 6 | 0 | 0
3 | Izkop v terenu IV. do V. kat. (50%-50%) in komplet izgradnja tipskega manipulativnega kabelskega jaška 1,0*1,0*1,0m, z betonom C25/30, litoželeznim pokrovom 125kN promet 600 mm, z napisom ELEKTRIKA, odvoz materiala v predelavo gradbenih odpadkov, s plačilom vseh potrebnih taks, vse komplet | kos | 1 | 0 | 0
4 | Stigmaflex cev
| - f 110 mm | m | 465 | 0 | 0
5 | Preboj obstoječih jaškov s cevjo 3x110mm, ter uvod cevi, obdelava uvodov cevi s fino malto, ureditev in čiščenje obstoječih jaškov | kos | 1 | 0 | 0
6 | Geodetski posnetek trase pred zasipom, z vrisanimi cevmi pred zasipom | kpl | 1 | 0 | 0
SKUPAJ ELEKTRO INSTALACIJE - GRADBENA DELA (brez DDV) |  |  |  |  | 0

## D-Tuje Storitve
D | TUJE STORITVE
1 | TUJE STORITVE |  |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
| DDV 22% |  |  |  | 0
| SKUPAJ : |  |  |  | 0
TUJE STORITVE
1 | Izdelava varnostnega načrta | kpl | 1 | 0 | 0
2 | Izdelava geodestkega posnetka končnega stanja. | kpl | 1 | 0 | 0
3 | Pregled temeljnih tal s strani geomehanika v času gradnje ter priprava poročila. | ur | 10 | 0 | 0
4 | Izvajanje projektantskega nadzora v času gradnje (obračunano od postavk od A do C v rekapitulaciji) |  | 0.6% | 0 | 0
5 | PID projektna dokumentacija, (obračunano od postavk od A do C v rekapitulaciji) |  | 1.5% | 0 | 0
| TUJE STORITVE SKUPAJ brez DDV |  |  |  | 0