## REKAPITULACIJA PROJEKTA
SKUPNA REKAPITULACIJA PROJEKTA
INVESTITOR: Občina Metlika
OBJEKT: Izgradnja suhega zadrževalnika padavinskih voda |  |  |  | upravičeni stroški | neupravičeni stroški | zeleni del | ostalo
2.1 | NAČRT S PODROČJA GRADBENIŠTVA - PADAVINSKA KANALIZACIJA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | NAČRT S PODROČJA GRADBENIŠTVA - SUHI ZADRŽEVALNIK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | NAČRT S PODROČJA ELEKTROTEHNIKE - PRESTAVITEV IN ZAŠČITA NN TER ZAŠČITA SN ELEKTROENERGETSKEGA KABLA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | NAČRT S PODROČJA KRAJINSKE ARHITEKTURE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Nepredvidena in dodatna dela v višini 10 % od vseh del. Obračun po dejanskih stroških in potrjeni gradbeni knjigi. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ BREZ DDV |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DDV | 22% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ Z DDV |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Opombe:
OP1 | Sestavni del projektanskega popisa del je tudi tehnično poročilo in vse grafične priloge projekta, v katerem so posamezne postavke in dela podrobneje opisana.
OP2 | Pri posameznih delih naveden izraz gradbiščna deponija pojmuje deponijo za katero poskrbi izvajalec del sam. Pri tem so zajeti vsi potrebni prevozi, prenosi, nakladanja in razkladanja od gradbišča do gradbiščne deponije.
OP3 | Kategorizacija zemljin in kamnin je povzeta po tabeli 2.1, dopolnil splošnih in tehničnih pogojev za zemeljska dela in temeljenje (DDC 2001, IV. Knjiga), zemljine in kamnine so razvrščene v kategoriji od I. do V.
OP4 | V enotni ceni zajeti ves potrebni material in dela povezana z označitvijo in organizacijo ureditve gradbišča, kot to določa Pravilnik o gradbiščih (Ur. list RS, št. 55/2008 in 54/2009).

## Padavinska kanalizacija
REKAPITULACIJA NAČRTA PADAVINSKA KANALIZACIJA | [5 empty] | upravičeni stroški | neupravičeni stroški | zeleni del | ostalo
1 | PREDDELA |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | RUŠITVENA DELA |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | PADAVINSKA KANALIZACIJA |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | OSTALA DELA |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ PADAVINSKA KANALIZACIJA BREZ DDV |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DDV |  |  | 22% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ Z DDV |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Opombe:
OP1 | Sestavni del projektanskega popisa del je tudi tehnično poročilo in vse grafične priloge projekta, v katerem so posamezne postavke in dela podrobneje opisana.
OP2 | Pri posameznih delih naveden izraz gradbiščna deponija pojmuje deponijo za katero poskrbi izvajalec del sam. Pri tem so zajeti vsi potrebni prevozi, prenosi, nakladanja in razkladanja od gradbišča do gradbiščne deponije.
OP3 | Kategorizacija zemljin in kamnin je povzeta po tabeli 2.1, dopolnil splošnih in tehničnih pogojev za zemeljska dela in temeljenje (DDC 2001, IV. Knjiga), zemljine in kamnine so razvrščene v kategoriji od I. do V.
OP4 | V enotni ceni zajeti ves potrebni material in dela povezana z označitvijo in organizacijo ureditve gradbišča, kot to določa Pravilnik o gradbiščih (Ur. list RS, št. 55/2008 in 54/2009).
OP5 | V enotni ceni zajeti pripravljalna dela in dnevno čiščenje gradbišča, začasne deponije in prevoze, postavitev začasnih lesenih prehodov preko izkopanega jarka iz plohov in ograjo iz desk ter odstranitev prehodov po zasutju jarka.
zap.št. | opis | enota | količina | cena/enota | skupaj | upravičeni stroški | neupravičeni stroški | zeleni del | ostalo
1 | PREDDELA
1.01 | Zakoličba trase kanalizacije po projektu, s 5% režijskega pribitka. | m1 | 288 |  | 0 | 0 |  |  | 0
1.02 | Zavarovanje zakoličenih jaškov ter postavitev prečnih profilov iz desk, vključno z označbo potrebnih višin. | kos | 10 |  | 0 | 0 |  |  | 0
1.03 | Ureditev provizorijev za prehod preko jarka v času gradnje, v skladu s predpisi iz varstva pri delu, z možnostjo prenosa in večkratno uporabo. | kos | 2 |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  | SKUPAJ PREDDELA: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | RUŠITVENA DELA
2.01 | Rušitev, odstranitev in odvoz vseh vrst grmičevja in dreves s panji - srednja poraščenost. Vključno z odvozom oz. predajo materiala zbiralcu ali predelovalcu gradbenih odpadkov in plačilom takse. | m2 | 700 |  | 0 | 0 |  |  | 0
2.02 | Porušitev in odstranitev robnika iz cementnega betona. Vključno z odvozom oz. predajo materiala zbiralcu ali predelovalcu gradbenih odpadkov in plačilom takse. | m1 | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.03 | Odstranitev in skladiščenje betonskih tlakovcev na začasni deponiji. Vključno s ponovno vgradnjo na nevezano nosilno plast iz enakozrnatega drobjenca v debelini 10 cm. | m2 | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | SKUPAJ PREDDELA: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | ZEMELJSKA DELA
3.01 | Odriv oz. odkop humusa v debelini do 20 cm in odvoz na gradbiščno deponijo. | m³ | 142 |  | 0 | 0 |  |  | 0
3.02 | Kombinirani izkop jarka (strojni in ročni) z začasnim deponiranjem izkopanega materiala ob robu izkopa ali z odvozom na gradbiščno deponijo. Izkop izvesti s poševnim odsekavanjem stranic jarka (naklon prilagoditi vrsti zemljine). Dno izkopa poravnati s točnostjo +-3cm. Upoštevati ustrezen način izkopa glede na kategorijo zemljin in kamnin ter glede na odmik predvidenih vodov od objektov. Količine so v raščenem stanju.
| ~ III. kategorija (vezljiva in nevezljiva zemljina) | m³ | 875 |  | 0 | 0 |  |  | 0
| ~ V. kategorija (trda kamnina) | m³ | 45 |  | 0 | 0 |  |  | 0
3.03 | Kombinirani izkop jarka (strojni in ročni) z nakladanjem viška izkopanega materiala na kamion. Izkop izvesti s poševnim odsekavanjem stranic jarka (naklon prilagoditi vrsti zemljine). Dno izkopa poravnati s točnostjo +-3cm. Upoštevati ustrezen način izkopa glede na kategorijo zemljin in kamnin ter glede na odmik predvidenih vodov od objektov. Količine so v raščenem stanju.
| ~ IV. kategorija (mehka kamnina) | m³ | 293 |  | 0 | 0 |  |  | 0
| ~ V. kategorija (trda kamnina) | m³ | 248 |  | 0 | 0 |  |  | 0
3.04 | Doplačilo za ročni izkop vezljive zemljine - 3. kategorije. Izkop na območju prečkanja obstoječih komunalnih vodov. | m³ | 4 |  | 0 | 0 |  |  | 0
3.05 | Odvoz viška izkopanega materiala na deponijo, ki jo pridobi izvajalec del in ima ustrezno okoljevarstveno dovoljenje oz. predaja odpadnega gradbenega materiala zbiralcu ali predelovalcu gradbenih odpadkov. Vključno s plačilom takse. | t | 1081 |  | 0 | 0 |  |  | 0
3.06 | Razpiranje jarkov širine do 2 metra v zemljini III. kategorije na odsekih v cestnem svetu. Obračun po dejanski izvedbi in potrditvi nadzora z vpisom v gradbeno knjigo. | m2 | 80 |  | 0 | 0 |  |  | 0
3.07 | Izvedba ukrepov za varovanje infrastrukturnih vodov ob izkopu jarkov. Obstoječe infrastrukturne vode se zakoliči, zemeljski izkop v neposredni bližini vodov naj se izvaja ročno ter se po potrebi izvede provizorij za podpiranje voda. Ravno tako je potrebno upoštevati navodila upravljavca tangiranega voda, ki izvaja nadzor nad izkopom v bližini obstoječega infrastrukturnega voda.
| ~ križanje z elektro vodi | kol | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 0
3.08 | Strojno in ročno zasipavanje jarkov na območju neutrjenih površin z materialom iz izkopa deponiranim ob robu izkopa oz. na gradbiščni deponiji. Delce večje od 20 cm se odstrani. Zasip po končanih montažnih delih in osnovnem zasipu cevi, z nabijanjem v plasteh po 30 cm! | m³ | 875 |  | 0 | 0 |  |  | 0
3.09 | Dobava drobno zrnatega nevezljivega materiala frakcije 8-16 mm ter izdelava peščene posteljice z utrditvijo do predpisane nosilnosti. Debelina posteljice pod cevjo po utrjevanju mora znašati 10 -15 cm. | m³ | 75 |  | 0 | 0 |  |  | 0
3.1 | Dobava drobnozrnatega peščenega materiala frakcije 8-16 mm ter izvedba osnovnega zasipa kanalizacijske cevi v debelini 30 cm nad temenom cevi. | m³ | 230 |  | 0 | 0 |  |  | 0
3.11 | Dobava kamnitega nasipnega materiala frakcije 0-63 mm in zasip jarka na trasi kanalizacije v makadamski cesti, z nabijanjem v plasteh po 30 cm! Zasip po osnovnem zasipu kanalizacijskih cevi. | m³ | 53 |  | 0 | 0 |  |  | 0
3.12 | Dobava kamnitega nasipnega materiala frakcije 0-63 mm in zasip jaškov na območju neutrjenih površin na trasi kanalizacije, z nabijanjem v plasteh po 30 cm! Zasip po osnovnem zasipu kanalizacijskih cevi. | m³ | 100 |  | 0 | 0 |  |  | 0
3.13 | Zasip z materialom iz izkopa na območju nasutja terena med zemeljsko pregrado in začetkom kanala P2. Vključno z drobljenem V. kategorije do primerne frakcije za vgradnjo. | m³ | 45 |  | 0 | 0 |  |  | 0
3.14 | Dobava kamnitega materiala premera 0,2-0,3 m za oblaganje brežine in jarka. | m³ | 54 |  | 0 | 0 |  |  | 0
3.15 | Tlakovanje brežine in jarka s kamnom premera 0,2 - 0,3 m položenim v zemljo s humusiranjem fug in zatravitvijo.
* | Opomba: v primeru, da se v predvidenih izkopih izkaže zadostna količina in primeren kamniti materiala se za oblogo uporabi kamen iz izkopa. | m³ | 54 |  | 0 | 0 |  |  | 0
3.16 | Dobava in izdelava posteljice makadamske poti iz drobljenca 0/125 v debelini 40 cm. | m³ | 68 |  | 0 | 0 |  |  | 0
3.17 | Dobava in izdelava nevezane nosilne plasti enakozrnatega drobljenca 0/32 (tampon) makadamske poti v debelini 20 cm. | m³ | 34 |  | 0 | 0 |  |  | 0
3.18 | Dobava in izdelava nevezane obrabne plasti enakozrnatega drobljenca 0/8 makadamske poti v debelini 3 cm. Ostrorobi pesek zrnavosti 0/8 za zaklinjanje nevezanih obrabnih plasti. | m³ | 5 |  | 0 | 0 |  |  | 0
3.19 | Humusiranje zelenih površin s humusom deponiranim na gradbiščni deponiji, v debelini 20 cm, s finim planiranjem in sejanjem trave. | m2 | 710 |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  | SKUPAJ ZEMELJSKA DELA: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | PADAVINSKA KANALIZACIJA
4.01 | Dobava in polaganje kanalizacije iz cevi iz armiranega cementnega betona premera 60.
| ~ ABC DN600 | m | 61 |  | 0 | 0 |  |  | 0
4.02 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi togosti SN 10.000 N/m2, izdelane iz armiranega poliestra po SIST EN 14 364. Cevi dolžine 6 m imajo na eni strani montirano poliestersko spojko z EPDM tesnilom. Notranji zaščitni sloj cevi mora imeti debelino najmanj 1,0 mm.
| ~ DN400 | m1 | 227 |  | 0 | 0 |  |  | 0
4.03 | Dobava armiranobetonskega revizijskega jaška skupaj z AB ploščo in tipskim perforiranim LTŽ pokrovom premera 60cm. Predvideni so pokrovi razreda nosilnosti B125. Vključno z vsemi nastavki za dotoke in iztoke in s podslapjem PVC DN400 (ravno cevjo in kolenom 90°). Jaški izdelani v skladu s standardom SIST EN 1917.
| ~P1-J7 kaskadni betonski jašek ABC DN1000 s podslapjem PVC DN400 | kom | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 0
4.04 | Montaža (vgradnja) revizijskega armiranobetonskega jaška skupaj z AB ploščo in tipskim perforiranim LTŽ pokrovom premera 60cm. Zajeta tudi obdelava ustreznega ležišča jaška in mulde ter z izdelavo podslapja PVC DN400 (ravno cevjo in kolenom 90°).
| ~P1-J7 kaskadni betonski jašek ABC DN1000 s podslapjem PVC DN400 | kom | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 0
4.05 | Dobava in polnoobetoniranje podslapja na kasakdnem jašku ABC DN1000 z betonom C16/20. | m³ | 2 |  | 0 | 0 |  |  | 0
4.06 | Dobava prefabriciranega revizijskega jaška iz armiranega poliestra SN10.000, skupaj z armiranobetonskim obročem, razbremenilno armiranobetonsko ploščo in tipskim betonskim in NL pokrovom premera 60 cm s protihrupnim tesnilom na zaklep, napis na pokrovu KANALIZACIJA. Vključno z vsemi nastavki za dotoke in iztoke iz istega materiala kot so kanalizacijske cevi. Vsi stiki se izvedejo vodotesno (po detajlu). Stik med pokrovom in razbremenilno ploščo se zatesni s trajnoelastičnim kitom, stik med razbremenilno ploščo in jaškom se zatesni z EPDM tesnilnim obročem.
| P2-J1 (umirjevalni); DN1400; H=258cm; H(GRP)=233cm; D400 | kos | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 0
| P2-J2; DN800; H=236cm; H(GRP)=211cm; B125 | kos | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 0
| P2-J3; DN800; H=182cm; H(GRP)=157cm; B125 | kos | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 0
| P2-J4; DN800; H=113cm; H(GRP)=88cm; B125 | kos | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 0
| P2-J5; DN800; H=153cm; H(GRP)=128cm; B125 | kos | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 0
| P2-J6; DN800; H=131cm; H(GRP)=106cm; D400 | kos | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 0
| P2-J7; DN800; H=186cm; H(GRP)=161cm; D400 | kos | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 0
| P2-J8; DN800; H=178cm; H(GRP)=153cm; D400 | kos | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 0
4.07 | Montaža (vgradnja) revizijskega jaška iz armiranega poliestra skupaj z betonskim obročem, rezbremenilno ploščo in NL pokrovom premera 60 cm ter z vodotesnimi spoji. Ležišče jaška iz betona C12/15, debeline 10 cm. Pred montažo jaška prostor pod muldo zapolniti z betonom C12/15.
| P2-J1 (umirjevalni); DN1400; H=258cm; H(GRP)=233cm; D400 | kos | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 0
| P2-J2; DN800; H=236cm; H(GRP)=211cm; B125 | kos | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 0
| P2-J3; DN800; H=182cm; H(GRP)=157cm; B125 | kos | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 0
| P2-J4; DN800; H=113cm; H(GRP)=88cm; B125 | kos | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 0
| P2-J5; DN800; H=153cm; H(GRP)=128cm; B125 | kos | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 0
| P2-J6; DN800; H=131cm; H(GRP)=106cm; D400 | kos | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 0
| P2-J7; DN800; H=186cm; H(GRP)=161cm; D400 | kos | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 0
| P2-J8; DN800; H=178cm; H(GRP)=153cm; D400 | kos | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 0
4.08 | Navezava predvidenega padavinske kanala P2 (GRP cev DN400) na obstoječi betonski jašek mešane kanalizacije, vključno z vsemi potrebnim materialom in deli. Navezavo izvesti vodotesno. | kos | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 0
4.09 | Dobava in montaža vijačne spojke iz nerjavečega jekla DN400, vključno z EPDM tesnilnim obročem. | kos | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 0
4.1 | Dobava materiala in izdelava poševne iztočne glave izpusta krožnega prereza 60 cm. Iztočna glava se naredi iz beton C25/30 2,65 m3, vključno z ravnim opažem 3,25 m2 ter okroglim opažem 0,85 m2 za cev. | kos | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 0
4.11 | Dobava materiala in tlakovanje na mestu izpusta (kanal P1) s kamnom premera 0,2 - 0,3 položenim v beton C16/20. | m2 | 9 |  | 0 | 0 |  |  | 0
4.12 | Pregled in spiranje (visokotlačno čiščenje) novo zgrajene kanalizacije po končanih delih. | m1 | 288 |  | 0 | 0 |  |  | 0
4.13 | Pregled zgrajenega kanala s TV kontrolnim sistemom. Posnetek mora biti skladen s sistemom GIS in dokumentnim sistemom upravljalca javne kanalizacije.
| ~ ABC 600 | m1 | 61 |  | 0 | 0 |  |  | 0
| ~ GRP 400 | m1 | 227 |  | 0 | 0 |  |  | 0
| ~ jašek ABC DN1000 | kos | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 0
| ~ jašek GRP DN1400 | kos | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 0
| ~ jašek GRP DN800 | kos | 8 |  | 0 | 0 |  |  | 0
4.14 | Črpanje talne vode v času gradnje. Gradbena jama in jarki morajo biti v času gradnje suhi. | ur | 10 |  | 0 | 0 |  |  | 0
4.15 | Geodetski posnetek zgrajene kanalizacije, izdelane po predpisih geodetske stroke in navodilih upravljavca kanalizacije, vključno z izdelavo geodetskega načrta izvedenih del, v štirih izvodih. | m1 | 288 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| SKUPAJ PADAVINSKA KANALIZACIJA: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | OSTALA DELA
5.01 | Nadzor upravljavca - inženirja pri izvajanju del. | ur | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5.02 | Geomehanski nadzor. | ur | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5.03 | Projektantski nadzor. | ur | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5.04 | Izdelava projekta izvedenih del (PID) - načrt padavinske kanalizacije v treh (3) tiskanih in digitalnih (*.dwg, *.doc, *.pdf) izvodih, v skladu z Zakonom o graditvi objektov, Pravilnikom o projektni dokumentaciji in navodilih upravljavca kanalizacijskega omrežja. | kpl | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 0
5.05 | Izdelava elaborata in vpis padavnske kanalizacije v uradne evidence (elaborat za vpis v zbirni kataster GJI na GURS). | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | SKUPAJ OSTALA DELA: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Suhi zadrževalnih
REKAPITULACIJA NAČRTA | [5 empty] | upravičeni stroški | neupravičeni stroški | zeleni del | ostalo
1 | PREDDELA |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | RUŠITVENA DELA |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | GRADBENA DELA - PREGRADA, VTOČNI OBJEKT |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | OSTALA DELA |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ SUHI ZADRŽEVALNIK BREZ DDV |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DDV |  |  | 22% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ Z DDV |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Opombe:
OP1 | Sestavni del projektanskega popisa del je tudi tehnično poročilo in vse grafične priloge projekta, v katerem so posamezne postavke in dela podrobneje opisana.
OP2 | Pri posameznih delih naveden izraz gradbiščna deponija pojmuje deponijo za katero poskrbi izvajalec del sam. Pri tem so zajeti vsi potrebni prevozi, prenosi, nakladanja in razkladanja od gradbišča do gradbiščne deponije.
OP3 | Kategorizacija zemljin in kamnin je povzeta po tabeli 2.1, dopolnil splošnih in tehničnih pogojev za zemeljska dela in temeljenje (DDC 2001, IV. Knjiga), zemljine in kamnine so razvrščene v kategoriji od I. do V.
OP4 | V enotni ceni zajeti ves potrebni material in dela povezana z označitvijo in organizacijo ureditve gradbišča, kot to določa Pravilnik o gradbiščih (Ur. list RS, št. 55/2008 in 54/2009).
OP5 | V enotni ceni zajeti pripravljalna dela in dnevno čiščenje gradbišča, začasne deponije in prevoze, postavitev začasnih lesenih prehodov preko izkopanega jarka iz plohov in ograjo iz desk ter odstranitev prehodov po zasutju jarka.
zap.št. | opis | enota | količina | cena/enota | skupaj | upravičeni stroški | neupravičeni stroški | zeleni del | ostalo
1 | PREDDELA
1.01 | Zakoličba osi nasipa, vtočne cevi in vtočnega objekta po projektu, s 5% režijskega pribitka. | m1 | 87 |  | 0 | 0 |  |  | 0
1.02 | Zavarovanje zakoličenih jaškov ter postavitev prečnih profilov iz desk, vključno z označbo potrebnih višin. | kos | 10 |  | 0 | 0 |  |  | 0
1.03 | Trasna in višinska obeležba obstoječih komunalnih in drugih vodov s strani upravljalcev vodov ter izvedba samih križanj z zaščito vodov skladno s soglasji in pod nadzorom upravljavca vodov vključno z obnovo opozorilnih trakov. Katastrski posnetek v skladu z zbirnim katastrom podzemnih komun. vodov in vnos v GIS upravljavca KA | kos | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.04 | Izdelava gradbiščne ceste s priključkom na obstoječe ceste; utrditev ceste z navozom tamponskega materiala v debelini 40 cm; po gradnji povrnitev obstoječe dovozne ceste v prvotno stanje | kpl | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 0
1.05 | Strojni izkop za obtok zalednih voda v času gradnje zaporničnega objekta (če je potrebno zaradi vremenskih razmer) in po gradnji povrnitev v prvotno stanje. | m3 | 72 |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  | SKUPAJ PREDDELA: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | RUŠITVENA DELA
2.01 | Rušitev, odstranitev in odvoz vseh vrst grmičevja in dreves s panji - srednja poraščenost. Vključno z odvozom oz. predajo materiala zbiralcu ali predelovalcu gradbenih odpadkov in plačilom takse. | m2 | 6095 |  | 0 | 0 |  | 0
2.02 | Strojna odstranitev nanosa smeti na območju pregrade in suhega zadrževalnika; nakladanje in odvoz na trajno deponijo (priskrbi jo izvajalec del; potrebno je dostaviti potrdila o deponiranju materiala), vključno s plačilom pristojbin. Odpadke mora izvajalec predati registriranemu zbiralcu ali odstranjevalcu te vrste odpadkov. Pri predaji mora biti izstavljen evidenčni list. | m3 | 950 |  | 0 | 0 |  |  | 0
2.02 | Strojna odstranitev nanosa smeti na območju pregrade in suhega zadrževalnika; nakladanje in odvoz na trajno deponijo (priskrbi jo izvajalec del; potrebno je dostaviti potrdila o deponiranju materiala), vključno s plačilom pristojbin. Odpadke mora izvajalec predati registriranemu zbiralcu ali odstranjevalcu te vrste odpadkov. Pri predaji mora biti izstavljen evidenčni list. Prevzemnik izkopanih materialov in zemljine je dolžan sortirati pripeljane komunalne odpadke in zemljine od izkopa skladno s predpisi in izdati končno poročilo o trajnem odlaganju.
| ~ Zemljine pomešane s komunalnimi odpadki, ki vsebujejo različne plastične in steklene kosovne odpadke. | t | 825
| ~ Zemljine pomešane s komunalnimi odpadki, ki vsebuje različne kovinske kosovne odpadke. | t | 470
| ~ Zemljine pomešane z gradbenimi odpadki, kot so beton, opeka, keramika in podobno. | t | 400
| ~ Zemljine pomešane z azbestocementnimi odpadki. | t | 85
| ~ Različni gospodinjski odpadni aparati, kot so pralni strojni, hladilniki, razni manjši električni aparati, pomivalna korita in podobno. | t | 5
| ~ Kovinska, plastična ali steklena embalaže z vsebnostjo nevarnih snovi kot so razna olja, škropiva, gnojiva in podobno. | t | 1
|  | SKUPAJ RUŠITVENA DELA: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | ZEMELJSKA DELA
3.01 | Odriv oz. odkop humusa v debelini do 20 cm in odvoz na gradbiščno deponijo. | m³ | 419 |  | 0 | 0 |  | 0
3.02 | Kombinirani izkop jarka (strojni in ročni) z začasnim deponiranjem izkopanega materiala ob robu izkopa ali z odvozom na gradbiščno deponijo. Izkop izvesti s poševnim odsekavanjem stranic jarka (naklon prilagoditi vrsti zemljine). Dno izkopa poravnati s točnostjo +-3cm. Upoštevati ustrezen način izkopa glede na kategorijo zemljin in kamnin ter glede na odmik predvidenih vodov od objektov. Količine so v raščenem stanju; vgradnja vtočne cevi in dušilke
| ~ III. kategorija (vezljiva in nevezljiva zemljina) | m³ | 20.3 |  | 0 | 0 |  | 0
3.03 | Kombinirani izkop gradbene jame (strojni in ročni) z nakladanjem viška izkopanega materiala na kamion. Izkop izvesti s poševnim odsekavanjem stranic jarka (naklon prilagoditi vrsti zemljine). Dno izkopa poravnati s točnostjo +-3cm. Upoštevati ustrezen način izkopa glede na kategorijo zemljin in kamnin ter glede na odmik predvidenih vodov od objektov. Količine so v raščenem stanju.; nasipno telo pregrade in in ureditev jarka ob peti nasipa gorvodno
| ~ III. kategorija (vezljiva in nevezljiva zemljina) | m³ | 359.5 |  | 0 | 0 |  | 0
| ~ IV. kategorija (mehka kamnina) | m³ | 180 |  | 0 | 0 |  | 0
| ~ V. kategorija (trda kamnina) | m³ | 89 |  | 0 | 0 |  | 0
3.04 | Doplačilo za ročni izkop vezljive zemljine - 3. kategorije. Izkop na območju prečkanja obstoječih komunalnih vodov. | m³ | 10 |  | 0 | 0 |  | 0
3.05 | Odvoz viška izkopanega materiala na deponijo, ki jo pridobi izvajalec del in ima ustrezno okoljevarstveno dovoljenje oz. predaja odpadnega gradbenega materiala zbiralcu ali predelovalcu gradbenih odpadkov. Vključno s plačilom takse. | t | 1131 |  | 0 | 0 |  | 0
3.06 | Strojno in ročno zasipavanje jarkov na območju neutrjenih površin z materialom iz izkopa deponiranim ob robu izkopa oz. na gradbiščni deponiji. Delce večje od 20 cm se odstrani. Zasip po končanih montažnih delih in osnovnem zasipu cevi, z nabijanjem v plasteh po 30 cm! | m³ | 25 |  | 0 | 0 |  | 0
3.07 | Dobava drobnozrnatega peščenega materiala frakcije 8-16 mm ter izvedba osnovnega zasipa kanalizacijske cevi v debelini 30 cm nad temenom cevi. | m³ | 11 |  | 0 | 0 |  | 0
3.08 | Dobava kamnitega nasipnega materiala frakcije 0-63 mm in zasip jaškov na območju neutrjenih površin na trasi kanalizacije, z nabijanjem v plasteh po 30 cm! Zasip po osnovnem zasipu kanlizacijskih cevi. | m³ | 14.5 |  | 0 | 0 |  | 0
3.09 | Dobava, transport, vgradnja in komprimiranje glineno-meljastega (pretežno glinenega) materiala v telo nasipa in formiranje nasipa pregrade v plasteh deb. 30 cm in komprimacija z lahkimi komprimacijskimi sredstvi do ustrezne zbitosti tal. Vključno z izvedbo stika pregradnega telesa z osnovno hribino. Izkop, odstranitev in podaljšanje pregradnega telesa; vključno z dobavo, transportom in vgradnjo. | m3 | 6542.5 |  | 0 | 0 |  | 0
3.1 | Fina izravnava po dnu tlorisa pregrade in kril. | m2 | 2100 |  | 0 | 0 |  | 0
3.11 | Dobava, transport in vgradnja drenažnega sloja na zračni strani nasipa po celi dolžini nasipa. | m2 | 544.6 |  | 0 | 0 |  | 0
3.12 | Ročno planiranje in strojno utrjevanje dna gradbene jame. | m2 | 40.6 |  | 0 | 0 |  | 0
3.13 | Humusiranje brežin pregrade s humusom deponiranim na gradbiščni deponiji, v debelini 20 cm, s finim planiranjem. | m2 | 2095.2 |  | 0 | 0 |  | 0
3.14 | Ureditev - humusiranje območja suhega zadrževalnika; povrnitev v prvotno stanje; fino planiranje terena po končani gradnji. | m2 | 4004.8 |  | 0 | 0 |  | 0
3.15 | Zatravitev humusiranih površin s travno mešanico. | m2 | 6100 |  | 0 | 0 |  | 0
3.16 | Ureditev krone nasipa; peščeno nasutje debeline 10 cm; vključno z dobavo, transportom in vgradnjo. | m2 | 230.5 |  | 0 | 0 |  | 0
3.17 | Čiščenje gradbišča po končanih delih | m2 | 2821.2 |  | 0 | 0 |  | 0
|  | SKUPAJ ZEMELJSKA DELA: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | GRADBENA DELA - PREGRADA, VTOČNI OBJEKT
4.01 | Dobava, transport in vgradnja betonske posteljice C12/15, v debelini 16 oz. 24 cm za vtočno cev in cevno dušilko | m3 | 7 |  | 0 | 0 |  | 0
4.02 | Dobava, transport in montaža PVC cevi DN 250 na peščeno in posteljico vključno s tesnili, nakladanje in prenos do mesta vgraditve (cevna dušilka)
| ~ DN250 | m1 | 27 |  | 0 | 0 |  | 0
4.03 | Dobava, transport in montaža PVC cevi DN 400 na peščeno in posteljico vključno s tesnili, nakladanje in prenos do mesta vgraditve (vtočna cev)
| ~ DN400 | m1 | 5 |  | 0 | 0 |  | 0
4.04 | Dobava, transport in vgradnja montažno revizijskih in priključnih jaškov iz ABC DN 1000 mm, vključno s povoznim pokrovom na zaklep (nosilnosti 400kN), muldami, vtoki in iztoki, podložnim betonom C12/15; višina jaška 4,5 m; vtočni jašek. Na pokrovu se vgradi vroče cinkana rešetka (po detajlu). | kos | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
4.05 | Pregled in spiranje (visokotlačno čiščenje) novo zgrajene kanalizacije po končanih delih. | m1 | 32.5 |  | 0 | 0 |  | 0
4.06 | Pregled zgrajenega kanala s TV kontrolnim sistemom. Posnetek mora biti skladen s sistemom GIS in dokumentnim sistemom upravljalca javne kanalizacije.
| ~ PVC 250 | m1 | 27 |  | 0 | 0 |  | 0
| ~ PVC 400 | m1 | 5.5 |  | 0 | 0 |  | 0
| ~ jašek BC DN1000 | kos | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
4.07 | Črpanje talne vode v času gradnje. Gradbena jama in jarki morajo biti v času gradnje suhi. | ur | 300 |  | 0 | 0 |  | 0
4.08 | Geodetski posnetek zgrajene pregrade z vtočnim objektom, vključno s celotno površine akumulacije izdelane po predpisih geodetske stroke in navodilih upravljavca kanalizacije, vključno z izdelavo geodetskega načrta izvedenih del, v štirih izvodih. | ha | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4.09 | Dobava, transport in vgradnja geotekstila pod drenažni sloj na zračni strani pregrade | m2 | 544.6 |  | 0 | 0 |  | 0
4.1 | Izvedba visokovodnega preliva; kamen v betonu C16/20 z lomljencem debeline 60-80 cm, širine 6,0 m in dolžine 5,0 m; vključno z dobavo, transportom in vgradnjo. | m2 | 30 |  | 0 | 0 |  | 0
4.11 | Zavarovanje podslapja; kamen v betonu C16/20 z lomljencem debeline 60-80 cm v dolžini 10 m in širine 8 m ter naklon brežin 1:2; vključno z dobavo, transportom in vgradnjo. | m3 | 84.5 |  | 0 | 0 |  | 0
4.12 | Zavarovanje dna in brežine vtočnega odseka jarka; kamen v betonu C16/20 z lomljencem debeline 60 cm; vključno z dobavo, transportom in vgradnjo. | m3 | 20.3 |  | 0 | 0 |  | 0
4.13 | Dobava, transport in vgradnja debel črne jelše na vtoku (zaščita pred plavjem); dolžina 4,0 m, fi 15 cm | m1 | 28 |  | 0 | 0 |  | 0
4.14 | Izvedba betonskega vtoka; dobava transport in vgradnja betona C30/37, XC1, XF3, Cl02, Dmax16. Tesnjenje delovnega stika med posameznimi fazami betoniranja se izvede s kovinski trakom; uporabiti vodotesne stenske opažne distančnike. preboji skozi betonsko konstrukcijo se lahko trsnijo z nabrekajočimi betonitnimi trakovi, ki nabreknejo ob kontaktu z vodo, ali z mehanskimi tesnilnimi elementi. | m3 | 3.7 |  | 0 | 0 |  | 0
4.15 | Dobava, montaža in demontaža enostranskega ravnega opaža temeljne plošče | m2 | 6.6 |  | 0 | 0 |  | 0
4.16 | Dobava, krivljenje in vgrajevanje armaturnih palic S 500 B fi 12 mm | kg | 222 |  | 0 | 0 |  | 0
4.17 | Izvedba betonskega vtoka; dobava, transport in vgrajevanje vroče cinkane rešetke potisnjene v beton; dolžine cca 1 m, fi 22 mm; na vrhu privarjena ukrivljena palica; transport že izvedene rešetke na mesto gradnje. | kos | 49 |  | 0 | 0 |  | 0
4.18 | Zavarovanje jarkov ob peti pregrade s kamnom - lomljenec 20-30 cm, kamen vtisnjen v beton; vključno z dobavo, transportom in vgradnjo. | m3 | 29.6 |  | 0 | 0 |  | 0
4.19 | Ureditev brežin suhega zadrževalnika; kamen v suho z lomljencem debeline 60-80 cm; vključno z dobavo, transportom in vgradnjo. | m2 | 840 |  | 0 | 0 |  | 0
VODOTESNOST PREGRADE IN BREŽIN OB PREGRADI
4.2 | Dobava, krojenje, polaganje in termično spajanje zaščitnega geotekstila iz PP vlaken, minimalne teže 800 g/m2, natezne trdnosti min. 45/45 kN/m in min. statične prebojne trdnosti CBR = 9000N (kot naprimer SINTEZA lining Celje / Naue Secutex R801). Zaščitni geotekstil se polaga na izravnano, utrjeno podlago očiščeno kamenja, na stikih termično spaja; izvedba vodotesnega stika s pvc cevjo DN 400mm in AB jaskom DN1000mm | m2 | 2095 |  | 0 | 0 |  | 0
4.21 | Dobava, krojenje, polaganje in varjenje obojestransko hrapave PEHD geomembrane oz. folije debeline 2,00 mm. Minimalna zahtevana natezna trdnost folije je 25 N/mm2, statična prebojna trdnost CBR = 4,7 kN (kot naprimer geomemrana SINTEZA lining Celje / NAUE Carbofol BF/TF 2mm). Vsa varilska dela morajo izvajati certificirani varilci, certificirani skladno s standardom SIST EN 13067); izvedba vodotesnega stika s pvc cevjo DN 400mm in AB jaskom DN1000mm | m2 | 2095 |  | 0 | 0 |  | 0
4.22 | Dobava, krojenje, polaganje in termično spajanje zaščitnega geotekstila iz PP vlaken, minimalne teže 800 g/m2, natezne trdnosti min. 45/45 kN/m in min. statične prebojne trdnosti CBR = 9000N (kot naprimer SINTEZA lining Celje / Naue Secutex R801). Zaščitni geotekstil se polaga na geomembrano, na stikih termično spaja; izvedba vodotesnega stika s pvc cevjo DN 400mm in AB jaskom DN1000mm | m2 | 2095 |  | 0 | 0 |  | 0
4.23 | Dobava, krojenje in polaganje ojačitvene PET geomreže iz teksturiranjega poliestra natezne trdnosti min. 40/40kN max. Raztezek = 7%/7% pri končni natezni trdnosti. Natezna trdnost pri 2% raztezku mora biti vsaj 18kN. Mreže vse sidra v sidrni jarek, na stikih poveže z vezicami; izvedba vodotesnega stika s pvc cevjo DN 400mm in AB jaskom DN1000mm | m2 | 2095 |  | 0 | 0 |  | 0
4.24 | Dobava, transport, krivljenje in vgradnja kovinskih kavljev za pritrditev folije v sidrnem kanalu; betonsko železo fi 12mm; dolžine 0,7 m | kos | 120 |  | 0 | 0 |  | 0
| SKUPAJ PREGRADA IN VTOČNI OBJEKT KANALIZACIJA: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | OSTALA DELA
5.01 | Nadzor upravljavca - inženirja pri izvajanju del. | ur | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5.02 | Geomehanski nadzor. | ur | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5.03 | Projektantski nadzor. | ur | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5.04 | Izdelava projekta izvedenih del (PID) - načrt suhega zadrževalnika v treh (3) tiskanih in digitalnih (*.dwg, *.doc, *.pdf) izvodih, v skladu z Zakonom o graditvi objektov, Pravilnikom o projektni dokumentaciji in navodilih upravljavca kanalizacijskega omrežja. | kpl | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 0
5.05 | Izdelava elaborata in vpis pregrade z vtočnim objektom v uradne evidence (elaborat za vpis v zbirni kataster GJI na GURS). | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | SKUPAJ OSTALA DELA: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## NN
3/2.3.4.2 PROJEKTANTSKI PREDRAČUN ZAŠČITA IN PRESTAVITVE NN IN SN EL. VODOV SUHI ZADRŽEVALNIK
zap.št. | opis | enota | količina | cena/enota | skupaj | upravičeni stroški | neupravičeni stroški | zeleni del | ostalo
1. ELEKTROINSTALACIJE
1 | Izvedba stikalnih manipulacij in preklopov za zagotovitev breznapetostnega stanja na delovišču ter zavarovanje izklopljnenih naprav pred zmotnim vklopom, ponovni vklop, obveščanje javnosti o prekinitvah oskrbe z električno energijo zaradi potrebnih del - ocena | kpl | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 0
2 | Izvedba pripravljalnih del (označbe križanj in vzporednega vodenja, zakoličba) | kpl | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 0
3 | Dobava in polaganje kabla NA2XY-J 4x150+1,5mm² v predvideno cev | m | 354 |  | 0 | 0 |  |  | 0
4 | Izdelava zemeljske kabelske spojke 0,4kV Raychem 150mm² z vsem potrebnim veznim in spojnim materialom | kpl | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 0
5 | Dobava in montaža kabelskega končnika za kable NA2XY-J 0,6/1,0kV, tip EPKT 0031 Raychem, kpl s kabelskimi čevlji GN Al 150 (4kos/končnik) | kpl | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 0
6 | Dobava in polaganje opozorilnega traku | m | 335 |  | 0 | 0 |  |  | 0
7 | Dobava in polaganje vročecinkanega valjanca FeZn 25x4mm. | m | 342 |  | 0 | 0 |  |  | 0
8 | Dobava križnih sponk in izdelava križnih stikov | kos | 9 |  | 0 | 0 |  |  | 0
9 | Izvedba električnih meritev (kontrola neprekinjenosti zaščitnega vodnika, dodatnega vodnika za izenačitev potenciala, kontrola zaščite pred velikimi toki, meritev impedance okvarne zanke,…, meritve ozemljil) ter izdelava merilnega protokola | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10 | Izvedba vrisa trase v podzemni kataster in pripravo podatkov za vpis v uradne evidence in izvedba vrisa križanj NN omrežja v podzemni kataster (geodetski posnetek izvedenih križanj vseh vodnikov in priprava dokumentacije za vpis v uradne evidence) | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
11 | Testiranje in vstavitev v pogon (funkcionalni preiskus) | kos | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 0
12 | Izvajanje projektantskega nadzora | ure | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0
13 | Izdelava PID in NOV projektne dokumentacije v treh izvodih | kpl | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 0
14 | Izvajanje nadzora s strani posameznih komunalnih upravljalcev - komunala, TK in KKS upravljalec, koncesionar JR | ure | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0
15 | Izvajanje nadzora Elektrodistributerja | ure | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16 | Izdelava priklopa napajalnega kabla na NN ploščo v TP | kpl | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
2. GRADBENA DELA
1 | Pripravljalna dela na gradbišču, ki vsebujejo ročni odkop okoli obstoječih vodnikov za potrebe navezav na prestavljeno traso, nato zasip, odvoz odvečnega materiala, ureditev okolice | kpl | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 0
2 | Izdelava ročnega odkopa po trasi obstoječega SN kabla in izvedba cevne zaščite z zaobjemom kabla s prerezano PE cevjo Φ160mm in ustreznimi cevnimi objemkami, dvakrat povito s PVC folijo in nato obsipanje z drobnim peskom granulacije do 8mm ter obetoniranje z betonom C10/15, vzporedno položena cev Φ160mm | m | 8 |  | 0 | 0 |  |  | 0
3 | Izdelava 1x1 cevne kabelske kanalizacije iz PVC cevi ɸ160mm, strojni izkop v zemljišču III. in IV. kategorije na globini 1.0m, širina 0.4m, posteljica za cev v višini 20cm iz peska granulacije 4-8mm, zasip kanala s tamponom, utrjevanje tampona, odvoz odvečnega materiala, ureditev trase | m | 256 |  | 0 | 0 |  |  | 0
4 | Izdelava 1x1 cevne kabelske kanalizacije iz PVC cevi ɸ160mm, strojni izkop v zemljišču V. kategorije na globini 1.0m, širina 0.4m, posteljica za cev v višini 20cm iz peska granulacije 4-8mm, zasip kanala s tamponom, utrjevanje tampona, odvoz odvečnega materiala, ureditev trase | m | 54 |  | 0 | 0 |  |  | 0
5 | Izdelava 1x1 cevne kabelske kanalizacije iz PVC cevi ɸ160mm, ročni izkop v zemljišču III. in IV. kategorije na globini 1.0m, širina 0.4m, posteljica za cev v višini 20cm iz peska granulacije 4-8mm, zasip kanala s tamponom, utrjevanje tampona, odvoz odvečnega materiala, ureditev trase | m | 12 |  | 0 | 0 |  |  | 0
6 | Izdelava nadbetoniranja cevne EKK na mestih križanj in pod povoznimi oz. utrjenimi površinami, in sicer v višini 10cm z betonom C15/20 | m | 35 |  | 0 | 0 |  |  | 0
7 | Odvoz odvečnega materiala na deponijo do 20km | m3 | 2 |  | 0 | 0 |  |  | 0
8 | Dobava tesnilnih čepov za PVC cevi do premera 160mm vključno z izvedbo tesnenja | kos | 6 |  | 0 | 0 |  |  | 0
9 | Vrnitev trase v staro stanje (pospravilo) | m2 | 322 |  | 0 | 0 |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
3. REKAPITULACIJA
| ELEKTROINSTALACIJE |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| GRADBENA DELA |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| DDV |  | 22% |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
Opomba:
Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta in prilagoditi izvedbo dejanskemu stanju. V primeru ponujene opreme, ki se razlikuje od predlagane v tem popisu, je potrebno ponuditi opremo z enakovrednimi ali boljšimi tehničnimi karakteristikami. V vseh postavkah je potrebno upoštevati trasportne stroške, montažo in vgradnjo, stroške pripravljalnih in zaključnih del. Za vse netipske elemente morajo biti izdelane delavniške risbe, ki jih pred izvedbo pregleda in potrdi projektant! Pred pričetkom del mora izvajalec pripraviti gradbišče in vso potrebno dokumentacijo za izvajanje del po popisu (prijava gradbišča, načrt organizacije gradbišča, načrt prometne ureditve, soglasja in dovoljenja, obvezno gradbiščno dokumentacijo, odločbo o imenovanju odgovornega vodje del in gradbišča, podroben terminski plan izvedbe del, skupni dogovor o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu).

## Krajinska arhitektura
REKAPITULACIJA NAČRTA KRAJINSKE ARHITEKTURE
[6 empty] | upravičeni stroški | neupravičeni stroški | zeleni del | ostalo
1 | PREDDELA |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | POHODNE PEŠČENE POVRŠINE |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | OPREMA POTI |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | NAMESTITEV URBANE OPREME IN DRUGA OBRTNIŠKA DELA |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | DOBAVA RASTLIN |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | DOBAVA OSTALIH MATERIALOV ZA SAJENJE |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | SADITVENA DELA |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | TUJE STORITVE |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ BREZ DDV |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DDV |  |  | 22% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ Z DDV IN NEPREDVIDENIMI DELI |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. | Sestavni del projektanskega popisa del je tudi tehnično poročilo in vse grafične priloge projekta, v katerem so posamezne postavke in dela podrobneje opisana.
2. | Pri posameznih delih naveden izraz skladiščenje na gradbišču pojmuje lokacijo, za katero poskrbi izvajalec del sam. Pri tem so zajeti vsi potrebni prevozi, prenosi, nakladanja in razkladanja do te lokacije.
3. | Kategorizacija zemljin in kamnin je povzeta po tabeli 2.1, dopolnil splošnih in tehničnih pogojev za zemeljska dela in temeljenje (DDC 2001, IV. Knjiga), zemljine in kamnine so razvrščene v kategoriji od I. do V.
4. | V enotni ceni zajeti ves potrebni material in dela povezana z označitvijo in organizacijo ureditve gradbišča, kot to določa Pravilnik o gradbiščih (Ur. list RS, št. 55/2008 in 54/2009).
5. | Dela izvajati po projektni dokumentaciji, v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi in standardi ob upoštevanju zahtev iz varstva pri delu. V enotnih cenah morajo biti zajeti vsi stroški po Splošnih tehničnih pogojih (cena v posameznih postavkah del zajema nabavo in dostavo materiala potrebnega za izvedbo, vgradnjo materiala z vsemi potrebnimi deli in pripomočki, prevoze, nakladanje, odvoz in predajo odvečnega materiala zbiralcu oz. predelovalcu gradbenih odpadkov, ...).
6. | Predhodna priprava materiala vključuje vsa potrebna dela (drobljenje, mletje, sejanje, …) za obdelavo izkopnega materiala pred ponovno vgradnjo in prevozom nazaj na gradbišče.
7. | Pri izvedbi del se upoštevajo prevzeti standardi: – SIST DIN 18915:2019 Uporaba rastlin pri urejanju zelenih površin – Zemeljska dela, – SIST DIN 18916:2019 Uporaba rastlin pri urejanju zelenih površin – Sadike in sajenje, – SIST DIN 18917:2019 Uporaba rastlin pri urejanju zelenih površin – Trate in sejanje, – SIST DIN 18919:2019 Uporaba rastlin pri urejanju zelenih površin – Vzdrževanje zelenih površin v obdobju vraščanja, – SIST DIN 18920:2019 Uporaba rastlin pri urejanju zelenih površin – Zaščita drevja, rastlinskih sestojev in nasadov pri gradbenih posegih
8. | Drevesa, ki ostanejo na parc. št. 1647/3 k.o. Metlika, se posekajo in oklestijo vej ter pripravijo za odvoz drugi pogodbeni stranki.
zap.št. | opis | enota | količina | cena/enota | skupaj | upravičeni stroški | neupravičeni stroški | zeleni del | ostalo
1 | PREDDELA
1.1 GEODETSKA DELA
1.01 | Obnova in zavarovanje zakoličbe osi trase ostale javne ceste v ravninskem terenu | km | 0.6 |  | 0 | 0 |  |  | 0
1.02 | Postavitev in zavarovanje prečnega profila ostale javne ceste v ravninskem terenu | kos | 55 |  | 0 | 0 |  |  | 0
1.2 ČIŠČENJE TERENA
OPOMBA: Vse gradbene odpadke, nastale med preddeli, se odda zbiralcu ali izvajalcu obdelave gradbenih odpadkov.
1.2.1 ODSTRANITEV GRMOVJA, DREVES, VEJ IN PANJEV
1.03 | Rušitev, odstranitev in odvoz vseh vrst grmičevja in dreves s panji - srednja poraščenost. Vključno z odvozom oz. predajo materiala zbiralcu ali predelovalcu gradbenih odpadkov in plačilom takse. * drevesa za posek se določijo s prisotnostjo gozdarja in projektanta | m2 | 1961 |  | 0 | 0 |  | 0
1.3 OSTALA PREDDELA
1.04 | Identifikacija obstoječih podzemnih instalacij s strani pooblaščenih upravljalcev * ocena (računi upravljavcev) | kpl | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 0
1.05 | Zaščita obstoječih dreves v skladu s standardom DIN 18920 (glej Detajl zaščite obstoječih dreves na listu 6.14 in navodila v tehničnem poročilu). | kos | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
|  | SKUPAJ PREDDELA: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | ZEMELJSKA DELA
2.1 IZKOPI
2.01 | Površinski izkop plodne zemljine – 1. kategorije – strojno z odrivom do 100 m * skladiščenje na gradbišču | m3 | 462 |  | 0 | 0 |  | 0
2.02 | Široki izkop vezljive zemljine – 3. kategorije – strojno z nakladanjem
| Potke in podest - oddaja zbiralcu oz. predelovalcu gradbenih odpadkov | m3 | 544.4 |  | 0 | 0 |  | 0
| Mlaka - oddaja zbiralcu oz. predelovalcu gradbenih odpadkov | m3 | 461.9 |  | 0 | 0 |  | 0
2.03 | Široki izkop mehke kamnine – 4. kategorije z nakladanjem
| Potke in podest - oddaja zbiralcu oz. predelovalcu gradbenih odpadkov | m3 | 26.5 |  | 0 | 0 |  | 0
| Mlaka - oddaja zbiralcu oz. predelovalcu gradbenih odpadkov | m3 | 25.6 |  | 0 | 0 |  | 0
2.04 | Široki izkop trde kamnine – 5. kategorije z nakladanjem
| Potke in podest - oddaja zbiralcu oz. predelovalcu gradbenih odpadkov | m3 | 26.5 |  | 0 | 0 |  | 0
| Mlaka - oddaja zbiralcu oz. predelovalcu gradbenih odpadkov | m3 | 25.6 |  | 0 | 0 |  | 0
2.05 | Doplačilo za ročni izkop vezljive zemljine – 3. kategorije | m3 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
2.2 PLANUM TEMELJNIH TAL
2.06 | Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine – 3. kategorije | m2 | 1980 |  | 0 | 0 |  | 0
2.07 | Ureditev planuma temeljnih tal mehke kamnine – 4. kategorije | m2 | 98 |  | 0 | 0 |  | 0
2.08 | Ureditev planuma temeljnih tal trde kamnine – 5. kategorije | m2 | 98 |  | 0 | 0 |  | 0
2.3 UREDITEV MLAKE IN KAŠTE
2.09 | Dobava, transport, vgradnja in komprimiranje glineno-meljastega (pretežno glinenega) materiala za izvedbo mlake in formiranje nasipa pregrade med zgornjo in spodnjo mlako v plasteh deb. 30 cm in komprimacija z lahkimi komprimacijskimi sredstvi do ustrezne zbitosti tal. Vključno z dobavo, transportom in vgradnjo. | m2 | 126 |  | 0 | 0 |  | 0
2.1 | Dobava materiala in izvedba pregrade - kamnito lesene kašte a) olupljena debla rdečega bora: cca 7,5 m³ b) polnilo iz grobega apnenčevega grušča: cca 6 m³ | kpl | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
2.4 LOČILNE, DRENAŽNE IN FILTRSKE PLASTI TER DELOVNI PLATO
2.11 | Dobava in vgraditev geotekstilje za ločilno plast, natezna trdnost nad 14 do 16 kN/m2 | m2 | 2175 |  | 0 | 0 |  | 0
2.5 NASIPI, ZASIPI, KLINI, POSTELJICA IN GLINASTI NABOJ
2.12 | Izdelava nasipa iz zrnate kamnine – 3. kategorije z dobavo iz kamnoloma * visoki nasipi iz droblj. kamnitega materiala (0/150, minirana stena) | m3 | 266.4 |  | 0 | 0 |  | 0
2.13 | Izdelava posteljice iz drobljenih kamnitih zrn v debelini 20 cm * dobava iz kamnoloma | m3 | 320.8 |  | 0 | 0 |  | 0
2.6 BREŽINE IN ZELENICE
2.14 | Humuziranje brežine brez valjanja, v debelini do 15 cm - strojno | m2 | 802.7 |  | 0 | 0 |  | 0
2.15 | Razprostiranje viška plodne zemljine ob gradbišču, oziroma z dogovorom z investitorjem in lastniki zemljišč | m3 | 342 |  | 0 | 0 |  | 0
2.16 | Dobava in setev semenske mešanice. Zatravitve se izvajajo s travno mešanico za srednje vlažna tla in za sončne lege oz. se izbor mešanice prilagodi mikrolokaciji. Gostota setve je 30 g/m2. | m2 | 802.7 |  | 0 | 0 |  | 0
2.17 | Zaščita brežine z roliranjem v debelini do 30 cm * po detajlu, kamni iz izkopa, vključno z izdelavo temeljne pete ter podložnim betonom C16/20 | m3 | 24 |  | 0 | 0 |  | 0
2.7 PREVOZI, RAZPROSTIRANJE IN UREDITEV DEPONIJ MATERIALA
2.18 | Prevoz materiala do zbiralca ali predelovalca gradbenih odpadkov. | t | 1889.55 |  | 0 | 0 |  | 0
2.19 | Odlaganje odpadne zmesi zemljine in kamnine na deponiji * vključno s takso in priskrbitvijo evidenčnih listov | t | 1894.25 |  | 0 | 0 |  | 0
2.2 | Odlaganje lesne biomase na deponiji * vključno s takso in priskrbitvijo evidenčnih listov | t | 4.7 |  | 0 | 0 |  | 0
|  | SKUPAJ ZEMELJSKA DELA: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | POHODNE PEŠČENE POVRŠINE
3.1 NOSILNE PLASTI
3.1.1 NEVEZANE NOSILNE PLASTI
3.01 | Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine v debelini do 20 cm * v debelini 20 cm, dobava iz kamnoloma | m3 | 353 |  | 0 | 0 |  | 0
3.02 | Ureditev makadamske poti. Zajeta dobava in vgradnja materiala ter utrjevanje do predpisane zbitosti. * zaporni sloj grobega peska granulacije 0-8 mm v debelini 2 cm | m2 | 1423 |  | 0 | 0 |  | 0
3.2 BANKINE
3.03 | Izdelava bankine iz drobljenca, široke do 0,75 m * material zajet pri tamponu | m2 | 812 |  | 0 | 0 |  | 0
| SKUPAJ POHODNE PEŠČENE POVRŠINE: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
4.1 KLJUČAVNIČARSKA DELA IN DELA V JEKLU
4.01 | Dobava in postavitev zabite lesene (smreka trdnostnega razreda C24 globinsko impregnirana po standardu DIN 68800 EN 335-1, EN 335-2, E 350-1 in EN 460) varovalne ograje za pešce višine 1,20 m s tremi horizontalnimi letvami, po detajlu * vključno s predhodnim zabijanjem temeljnih stebrov | m1 | 245 |  | 0 | 0 |  | 0
4.02 | Dobava in postavitev vijačene lesene (smreka trdnostnega razreda C24 globinsko impregnirana po standardu DIN 68800 EN 335-1, EN 335-2, E 350-1 in EN 460) opazovalnice za ptice višine 1,86 m s polnilom iz horizontalnih letev. Vključno z betonskimi temelji, izdelati po detajlu. | m1 | 18 |  | 0 | 0 |  | 0
4.2 DELA S CEMENTNIM BETONOM
4.03 | Dobava materiala in izdelava AB parapetnega zidu do 0,50 m nad terenom, izdelan iz betona C 30/37, armaturo, opaži ter ostalimi pomožnimi deli, materiali in prevozi. (glej Detajl AB parapetnega zidu, list 6.4) | m1 | 46 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| SKUPAJ DOBAVA OSTALIH MATERIALOV ZA SAJENJE: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | OPREMA POTI
5.1 POKONČNA OPREMA POTI
5.01 | Izdelava temelja iz cementnega betona C 12/15, globine 80 cm, premera 30 cm. (glej Detajl opozorilnega znaka, list 6.6) | kos | 2 |  | 0 | 0 |  |  | 0
5.02 | Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 3000 mm | kos | 2 |  | 0 | 0 |  |  | 0
5.03 | Dobava in pritrditev trikotnega prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z odsevno folijo RA1, dolžina stranice a = 400 mm * 1101 2x | kos | 2 |  | 0 | 0 |  |  | 0
5.04 | Dobava in pritrditev prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z odsevno folijo RA1, velikost od 0,11 do 0,20 m2 * 4603 z napisom "Območje visoke poplavne nevarnosti" 2x | kos | 2 |  | 0 | 0 |  |  | 0
| SKUPAJ OPREMA CEST |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | NAMESTITEV URBANE OPREME IN DRUGA OBRTNIŠKA DELA
6.01 | Dobava in postavitev zabite lesene varovalne ograje za pešce višine 1,20 m s tremi horizontalnimi letvami, po detajlu * vključno s predhodnim zabijanjem temeljnih stebrov | tm | 244 |  | 0 | 0 |  | 0
6.02 | Dobava in postavitev panelne ograje z zaščitnimi trakovi višine 2,00 m, vključno z vsem vijačnim in pritrdilnim materialom. Stebre ograje se vijači na AB parapetni zid. Barva ograje: antracit. | tm | 46 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6.03 | Dobava in postavitev dvokrilnih panelnih vrat ograje višine 2,50 m in svetle širine 3,00 m, vključno z vsem vijačnim in pritrdilnim materialom. Barva: antracit. | kos | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6.04 | Dobava in postavitev prefabriciranega lesenega impregniranega kompostnika, dimenzije cca. 100 x 100 x 77 cm | kos | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6.05 | Dobava in postavitev prostostoječ obvestilne table z izobraževalnimi vsebinami po detajlu. Tabla je visoka 175 cm in široka 110 cm in je izvedena iz MDF plošče dimenzije 2/90/106 cm. Plošča je vpeta z jeklenimi vijaki med leseni opori - stojali, ki se izvedeta iz 2 smrekovih desk 3,5/10 cm. Les stojal je globinsko impregniran, brez premazov in brez barvanja (smreka trdnostnega razreda C24 globinsko impregnirana po standardu DIN 68800 EN 335-1, EN 335-2, E 350-1 in EN 460). Leseni nosilci so na spodnjem delu povezani z jeklenimi nosilci, ki so vpeti v AB temelj. Jekleni nosilci so dimenzije 7 x 50 x 2 cm. * glej Detajl INFO table - IT, list 6.8 | kos | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
6.06 | Dobava in postavitev obvestilne table z izobraževalnimi vsebinami pritrjene na opazovalnico za ptice, po detajlu. Tabla je izvedena iz MDF plošče dimenzije 2/90/106 cm. Plošča je vpeta z jeklenimi sponskimi vijaki na horizontalne letve opazovalnice za ptice. * glej Detajl INFO table - IT, list 6.8 | kos | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
6.07 | Dobava in postavitev samostoječih klopi dimenzije 180 x 53 cm po detajlu. Klopi brez naslonjala z betonskimi podstavki. Betonska podstavka izdelana iz brušenega betona, s slepim opažem in posnetimi robovi. Na betonsko klop se po detajlu montirajo lesena sedala. Sedalo je dolžine 160 cm iz letvic lesa globinsko impregniranega in z zaščitnim premazom zaščitenega lesa sibirskega macesna, dimenzije letvic 6 x 5 x 160 cm, pritrjene na podkonstrukcijsko letev 30/50 mm. Izvedba mora vključevati vsa potrebna vijačenja po detajlu. * glej Detajl klopi - KL, list 6.7 | kos | 9 |  | 0 | 0 |  | 0
| SKUPAJ NAMESTITEV URBANE OPREME IN DRUGA OBRTNIŠKA DELA: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | DOBAVA RASTLIN
Upoštevajo se podatki, obrazložitve in navodila, navedena v tehničnem poročilu! Če zaradi objektivnih vzrokov izvajalec ne more nabaviti določene vrste ali kakovosti sadik ali želenega tipa sadik (če npr. ne obstajajo na tržišču, niso v koreninski grudi ali drugega navedenega tipa ali če zanje velja fitopatološka prepoved sajenja) mora v soglasju s projektantom nabaviti in dostaviti ustrezno nadomestno vrsto ali tip sadik. Projektant mora napisati pisno soglasje in v njem opredeliti tudi druge značilnosti nadomestnih sadik. * mikrolokacije sadik pred sajenjem potrdi projektant krajinske arhitekture.
sadike dreves
7.01 | dobava večjih sadik Acer pseudoplatanus, s formirano koreninsko grudo oziroma balo, obseg debla 12/14 cm, merjeno 1 m od tal, končna višina sadike min. 3 m. | kos | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
7.02 | dobava sadik Acer campestre, s formirano koreninsko grudo oziroma balo, višina sadike 150-200 cm, z najmanj tremi odganjki. | kos | 12 |  | 0 | 0 |  | 0
7.03 | dobava sadik Carpinus betulus, s formirano koreninsko grudo oziroma balo, višina sadike 150-200 cm, z najmanj tremi odganjki. | kos | 24 |  | 0 | 0 |  | 0
7.04 | dobava sadik Fraxinus ornus, s formirano koreninsko grudo oziroma balo, višina sadike 150-200 cm, z najmanj tremi odganjki. | kos | 13 |  | 0 | 0 |  | 0
7.05 | dobava sadik Prunus padus, s formirano koreninsko grudo oziroma balo, višina sadike 125-150 cm, z najmanj tremi odganjki. | kos | 6 |  | 0 | 0 |  | 0
sadike grmovnic
7.06 | dobava sadik Cornus mas, v loncu C2/C3, višine 40–60 cm | kos | 36 |  | 0 | 0 |  | 0
7.07 | dobava sadik Crataegus monogyna, v loncu C2/C3, višine 40–60 cm | kos | 24 |  | 0 | 0 |  | 0
7.08 | dobava sadik Ligustrum vulgare, v loncu C2/C3, višine 40–60 cm | kos | 9 |  | 0 | 0 |  | 0
7.09 | dobava sadik Salix caprea, v loncu C2/C3, višine 40–60 cm | kos | 17 |  | 0 | 0 |  | 0
7.1 | dobava sadik Viburnum opulus, v loncu C2/C3, višine 40–60 cm | kos | 27 |  | 0 | 0 |  | 0
sadike vlagoljubnih trajnic
7.11 | dobava sadik Carex elata, v loncu P9 | kos | 34 |  | 0 | 0 |  | 0
7.12 | dobava sadik Caltha palustris, v loncu P9 | kos | 60 |  | 0 | 0 |  | 0
7.13 | dobava sadik Mentha aquatica, v loncu P9 | kos | 36 |  | 0 | 0 |  | 0
7.14 | dobava sadik Myosotis palustris, v loncu P9 | kos | 48 |  | 0 | 0 |  | 0
sadike plezalk
7.15 | dobava sadik Hedera helix, v loncu P9 | kos | 56 |  | 0 | 0 |  | 0
7.16 | dobava sadik Parthenocissus tricuspidata 'Veitchii', v loncu P9 | kos | 28 |  | 0 | 0 |  | 0
|  | SKUPAJ DOBAVA RASTLIN: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | DOBAVA OSTALIH MATERIALOV ZA SAJENJE
8.01 | Ošiljen okrogli kol fi 6 cm, višine 250 cm (po 3 na večjo drevesno sadiko). | kos | 3 |  | 0 | 0 |  | 0
8.02 | Prečke polovička fi 6 cm, dolžine 80 cm, za povezovanje kolov (po 3 na večjo drevesno sadiko). | kos | 3 |  | 0 | 0 |  | 0
8.03 | Ošiljen okrogli kol fi 5 cm, višine 200 cm (po en na drevesno sadiko). | kos | 55 |  | 0 | 0 |  | 0
8.04 | Trak za privezovanje. | tm | 60 |  | 0 | 0 |  | 0
8.05 | Univerzalni substrat, 70L vreča. | kos | 21 |  | 0 | 0 |  | 0
| SKUPAJ DOBAVA OSTALIH MATERIALOV ZA SAJENJE: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | SADITVENA DELA
9.01 | Sajenje dreves z obsegom debla 12/14 cm na ustrezno pripravljeno podlago, količenje opornih kolov, privezovanje in dodajanje 35L substrata na drevo. Zaščitni posip z zastirko (neutrjen pesek). | kos | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
9.02 | Sajenje dreves višine 150-200 cm na ustrezno pripravljeno podlago, količenje opornega kola, privezovanje in dodajanje 10L substrata na drevo. Zaščitni posip z zastirko. | kos | 55 |  | 0 | 0 |  | 0
9.03 | Sajenje grmovnic na ustrezno pripravljeno podlago in dodajanje 5L substrata na sadiko. | kos | 113 |  | 0 | 0 |  | 0
9.04 | Sajenje vlagoljubnih trajnic in plezalk na ustrezno pripravljeno podlago in dodajanje 1L substrata na sadiko. | kos | 262 |  | 0 | 0 |  | 0
| SADITVENA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | TUJE STORITVE
10.01 | Projektantski nadzor. | ur | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10.02 | Izdelava projekta izvedenih del (PID) - načrt padavinske kanalizacije v treh (3) tiskanih in digitalnih (*.dwg, *.doc, *.pdf) izvodih, v skladu z Zakonom o graditvi objektov, Pravilnikom o projektni dokumentaciji in navodilih upravljavca kanalizacijskega omrežja. | kos | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 0
| TUJE STORITVE SKUPAJ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0