RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Za oddajo javnega naročila v skladu s 47. členom

Zakona o javnem naročanju

(Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21; v nadaljevanju ZJN-3)

Predmet javnega naročila:

»NAKUP NENUJNEGA REŠEVALNEGA VOZILA«

JN 4/2026

Datum: Julij 2026

NAVODILA PONUDNIKOM ZA PRIPRAVO PONUDBE

KAZALO

1.	NAROČNIK	4

2.	OZNAKA IN PREDMET JAVNEGA NAROČILA	4

3.	NAČIN ODDAJE JAVNEGA NAROČILA	4

4.	rOK IN NAČIN PREDLOŽITVE PONUDBE	4

5.	ČAS IN KRAJ ODPIRANJA PONUDB	5

6.	PRAVNA PODLAGA	5

7.	TEMELJNA PRAVILA za dostop, obvestila in pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo	5

7.1	Dostop do razpisne dokumentacije	5

7.2	Obvestila in pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo	6

8.	ugotavljanje sposobnosti	6

8.1	ugotavljanje sposobnosti za sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila in dokazila	6

8.1.1	Razlogi za izključitev	6

8.1.2	Pogoji za sodelovanje glede ustreznosti za opravljanje poklicne dejavnosti	9

8.1.3	Pogoji za sodelovanje glede ekonomskega in finančnega položaja	9

8.1.4	Pogoji za sodelovanje glede tehnične in strokovne sposobnosti	9

9.	merilO	10

10.	ponudba	11

10.1	ponudbena dokumentacija	11

10.2	sestavljanje ponudbe	12

10.2.1	Dokazila o izpolnjevanju zahtev iz tehničnih specifikacij Excel v pdf in elektronski obliki	12

10.2.2	Obrazci »Izjave«	12

10.2.3	Obrazec 2 »Predračun«	12

10.2.4	Finančna zavarovanja	13

10.3	Druga določila za pripravo ponudbe	14

10.3.1	Podatki o ponudniku	14

10.3.2	Skupna ponudba	14

10.3.3	Ponudba s podizvajalci	15

10.3.4 	Variantne ponudbe	15

10.3.5 	Jezik ponudbe	15

10.3.6 	Veljavnost ponudbe	16

10.3.7 	Stroški ponudbe	16

10.3.8 	Protikorupcijsko določilo	16

11.	obvestilo o odločitvi o oddaji naročila	16

12.	odstop od izvedbe javnega naročila	16

13.	pogodba	16

14.	pravno varstvo	17

NAROČNIK

Zdravstveni dom Slovenske Konjice (v nadaljevanju: naročnik), vabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo ponudbo, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije.

OZNAKA IN PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Oznaka javnega naročila: JN 4/2026.

Predmet: »NAKUP NENUJNEGA REŠEVALNEGA VOZILA«.

Podrobnejša specifikacija naročila je razvidna iz (obr.9).

Ponudnik z oddajo ponudbe zagotavlja, da je seznanjen z vsemi zahtevami naročnika. Ponudnik mora ponuditi najmanj enakovredno ali boljše reševalno vozilo, ki bo namenjeno za izvajanje nenujnih reševalnih prevozov. Ponudnik s podpisom izjavlja, da je ponujeno vozilo skladno z vsemi zahtevami naročnika. V kolikor ponudnik v Obrazcu 9 v tretjem stolpcu ne bo označil in dopisal številčno oznako iz dokazila, ponudba ne bo obravnavana za ocenjevanje.

Priporočen dobavni rok vozila: 150 dni od podpisa pogodbe.

NAČIN ODDAJE JAVNEGA NAROČILA

Za oddajo predmetnega naročila se v skladu s 40. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21; v nadaljevanju ZJN-3) izvede postopek naročila.

Naročnik bo na podlagi pogojev in meril, določenih v razpisni dokumentaciji, izbral ponudnika, s katerim bo sklenil pogodbo.

rOK IN NAČIN PREDLOŽITVE PONUDBE

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2  najkasneje do 31.07.2026 do 10.00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

ČAS IN KRAJ ODPIRANJA PONUDB

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 31.7.2026 in se bo začelo ob 11.00 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«.

PRAVNA PODLAGA

Javni razpis se izvaja na podlagi naslednjih zakonov in predpisov:

- Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015, Uradni list Evropske unije, št. 307/2015, 307/2015, 337/2017, 337/2017, Uradni list RS, št. 14/2018, 69/2019 - skl. US, Uradni list Evropske unije, št. 279/2019, 279/2019, Uradni list RS, št. 49/2020 - ZIUZEOP, 80/2020 - ZIUOOPE, 152/2020 - ZZUOOP, 175/2020 - ZIUOPDVE, 15/2021 - ZDUOP, 112/2021 - ZNUPZ, 206/2021 - ZDUPŠOP, 121/2021, Uradni list Evropske unije, št. 398/2021, 398/2021, Uradni list RS, št. 10/2022, 74/2022 - odl. US, 100/2022 - ZNUZSZS, 141/2022 - ZNUNBZ, 158/2022 - ZNPOVCE, 28/2023, 88/2023 - ZOPNN-F, 95/2023 - ZIUOPZP, 131/2023 – ZORZFS),

- Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1I, 60/17 in 72/19; v nadaljevanju ZPVPJN),

- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (Uradni list RS, št. 71/17 in 13/18 – ZJF-H),

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US),

- Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09-ZIPRS1011, 3/2013 in 81/16),

- Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07-uradno prečiščeno besedilo, 64/16- odl.US in 20/18-OROZ631),

- Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) (Uradni list RS, št. 69/11 – UPB in 158/20),

- Zakon o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16, 15/17 – odl. US, 73/19 – odl. US, 175/20 – ZIUOPDVE in 5/21 – odl. US),

- skladno z ostalimi veljavnimi predpisi, ki urejajo področje javnih naročil, konkurence, varstva okolja in državnih pomoči,

- skladno z ostalimi veljavnimi predpisi, ki urejajo področje predmeta javnega naročila.

TEMELJNA PRAVILA za dostop, obvestila in pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo

Dostop do razpisne dokumentacije

Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dobijo na portalu javnih naročil.

Odkupnine za razpisno dokumentacijo ni.

Obvestila in pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo

Komunikacija s ponudniki o vprašanjih v zvezi z vsebino naročila in v zvezi s pripravo ponudbe poteka izključno preko portala javnih naročil.

Naročnik bo zahtevo za pojasnilo razpisne dokumentacije oziroma kakršnokoli drugo vprašanje v zvezi z naročilom štel kot pravočasno, v kolikor bo na portalu javnih naročil zastavljeno najkasneje do vključno 24.7.2026 do 8.00 ure.

Na zahteve za pojasnila oziroma druga vprašanja v zvezi z naročilom, zastavljena po tem roku, naročnik ne bo odgovarjal.

Naročnik sme v skladu s 67. členom ZJN-3 spremeniti ali dopolniti razpisno dokumentacijo. Tovrstne spremembe in dopolnitve bo naročnik izdal v obliki dodatnih pojasnil k razpisni dokumentaciji. Vsako dodatno pojasnilo ali dodatek k razpisni dokumentaciji postane sestavni del razpisne dokumentacije. Kot del razpisne dokumentacije štejejo tudi vprašanja in odgovori, objavljeni na portalu javnih naročil.

ugotavljanje sposobnosti

ugotavljanje sposobnosti za sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila in dokazila

Ponudnik mora izpolnjevati vse v tej točki navedene pogoje.

Ob predložitvi ponudbe bo naročnik namesto potrdil, ki jih izdajajo javni organi ali tretje osebe, v skladu z 79. členom ZJN-3 sprejel ESPD, ki predstavlja lastno izjavo, kot predhodni dokaz v zvezi s točkami 8.1.1 do 8.1.4 teh navodil.

Gospodarski subjekt mora v obrazcu ESPD navesti vse informacije, na podlagi katerih bo naročnik potrdila ali druge informacije pridobil v nacionalni bazi podatkov, ter v predmetnem obrazcu podati soglasje, da dokazila pridobi naročnik.

Naročnik bo pred oddajo javnega naročila od ponudnika, kateremu se je odločil oddati predmetno naročilo, zahteval, da predloži dokazila (potrdila, izjave) kot dokaz neobstoja razlogov za izključitev iz točke 8.1.1 teh navodil in kot dokaz izpolnjevanja pogojev za sodelovanje iz točk 8.1.2 do 8.1.5 teh navodil, v kolikor se bo pri naročniku pojavil dvom o resničnosti ponudnikov izjav.

Gospodarski subjekt lahko dokazila o neobstoju razlogov za izključitev iz točke 8.1.1 teh navodil in dokazila o izpolnjevanju pogojev za sodelovanje iz točk 8.1.2 do 8.1.4 teh navodil predloži tudi sam. Naročnik si pridržuje pravico do preveritve verodostojnosti predloženih dokazil pri podpisniku le-teh.

V kolikor ponudnik nima sedeža v Republiki Sloveniji in ne more pridobiti in predložiti zahtevnih dokumentov, ker država v kateri ima ponudnik svoj sedež ne izdaja takšnih dokumentov, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če pa ta v državi v kateri ima ponudnik svoj sedež ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima ponudnik sedež.

Razlogi za izključitev

- Hujše kršitve povezane s kazenskimi obsodbami

Gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastilo za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3.

V kolikor je gospodarski subjekt v položaju iz zgornjega odstavka, lahko naročniku v skladu z devetim odstavkom 75. člena ZJN-3 predloži dokazila, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

DOKAZILA:

Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek A: Razlogi, povezani s kazenskimi obsodbami«), za vse gospodarske subjekte v ponudbi. V kolikor je vaš odgovor v tem primeru DA, v navedena polja vpišete podatke, ki jih od vas zahteva ESPD. V primeru, da uveljavljate popravni mehanizem, z odgovorom »Da« na vprašanje »Ste sprejeli ukrepe, s katerimi ste dokazali svojo zanesljivost ("samočiščenje")?« v polje »Prosimo opišite jih*« napišete kršitve in ukrepe, s katerimi lahko dokažete svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

Naročnik bo, v kolikor se bo pojavil dvom o resničnosti ponudnikov izjav, pred oddajo javnega naročila, od ponudnika, kateremu se je odločil oddati predmetno naročilo, zahteval predložitev pooblastila za pridobitev podatkov iz kazenske evidence (za gospodarski subjekt in za vse osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem).

Ponudnik lahko potrdila iz kazenske evidence priloži sam. Tako predložena potrdila ne smejo biti starejša od 4 mesecev od roka za oddajo ponudbe in morajo odražati zadnje stanje.

- Plačevanje davkov

Gospodarski subjekt mora na dan oddaje ponudbe izpolnjevati obvezne dajatve ali druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, oziroma vrednost neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave ne znaša 50 EUR ali več. Gospodarski subjekt mora imeti na dan oddaje ponudbe predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe.

DOKAZILO:

Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek B: Razlogi, povezani s plačilom davkov ali prispevkov za socialno varnost«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

- Reference

Gospodarski subjekt na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ne sme biti uvrščen v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami iz a) točke četrtega odstavka 75. člena ZJN-3.

DOKAZILA:

Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del IV: pogoji za sodelovanje, Oddelek D: Tehnična in strokovna sposobnost«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

- Kršitev obveznosti na področju delovnega prava

Gospodarskemu subjektu v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri njem ni ugotovil najmanj dveh kršitev v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek. Ne glede na navedeno lahko ponudnik naročniku v skladu z devetim odstavkom in ob upoštevanju desetega odstavka 75. člena ZJN-3 predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju tega izključitvenega razloga.

DOKAZILA:

Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek D: Nacionalni razlogi za izključitev«). V kolikor je vaš odgovor v tem primeru DA in uveljavljate popravni mehanizem, kršitve in ukrepe, s katerimi lahko dokažete svojo zanesljivost kljub obstoju navedenega razloga za izključitev, navedite v lastni izjavi.

- Naročnik bo iz postopka javnega naročanja (kadar koli v postopku) izključil gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od položajev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena. Naročnik pa lahko kadar koli v postopku izključi tudi gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od položajev iz šestega odstavka 75. člena ZJN-3.

- Razlogi povezani z insolventnostjo, nasprotjem interesov in kršitvijo poklicnih pravil

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, v primeru da je ta kršil obveznosti na področju okoljskega, socialnega in delovnega prava (2. odstavek 3. člena ZJN-3).

DOKAZILA:

Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek C: Razlogi povezani z insolventnostjo, nasprotjem interesov in kršitvijo poklicnih pravil«). V kolikor je vaš odgovor v tem primeru DA in uveljavljate popravni mehanizem, kršitve in ukrepe, s katerimi lahko dokažete svojo zanesljivost kljub obstoju navedenega razloga za izključitev, navedite v lastni izjavi.

- Na podlagi sklepa Sveta (SZVP) 2022/578 z dne 8. aprila 2022 o spremembi Sklepa 2014/512/SZVP o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini, bo naročnik izključil gospodarski subjekt, če pri preverjanju ugotovi, da je gospodarski subjekt:

- ruski državljan ali fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ s sedežem v Rusiji,

- pravna oseba, subjekt ali organ, katerih več kot 50-odstotni delež je v neposredni ali posredni lasti subjekta iz prejšnje alineje, ali

- fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ, ki deluje v imenu ali po navodilih subjektov iz prejšnjih dveh alinej.

Enako velja za podizvajalca ali subjekt, na katerega zmogljivosti se sklicuje ponudnik, če predstavljajo več kot 10% vrednosti naročila.

DOKAZILA:

Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del VI: Sklepne izjave),

Naročnik bo v skladu s prvim odstavkom člena 1h sklepa Sveta (SZVP) 2022/578 z dne 8. aprila 2022 o spremembi Sklepa 2014/512/SZVP o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini, iz postopka javnega naročanja kadarkoli v postopku izključil gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt v položaju iz te točke.

Pogoji za sodelovanje glede ustreznosti za opravljanje poklicne dejavnosti

- Ponudnik mora biti vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež. Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v državah članicah Evropske unije določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU.

- Ponudnik mora predložiti:

potrdilo Javne agencije RS za zdravila in medicinske pripomočke o vpisu v register dobaviteljev medicinskih pripomočkov glede na predmet javnega naročila.

Pogoji za sodelovanje glede ekonomskega in finančnega položaja

Ponudnik (v skupni ponudbi vsak partner) mora izpolnjevati naslednje ekonomsko-finančne pogoje:

- Na dan oddaje ponudbe nima blokiranega nobenega transakcijskega računa, v zadnjih 6-ih mesecih pred rokom za oddajo ponudbe pa ni imel nobenega transakcijskega računa blokiranega več kot 10 zaporednih delovnih dni.

- Ponudnik je seznanjen, da je plačilni rok 30 (trideset) dni od dneva prejema pravilno izstavljenega računa.

Pogoji za sodelovanje glede tehnične in strokovne sposobnosti

1.	Gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi je v zadnjih treh (3) letih od datuma objave tega ‎javnega naročila na Portalu javnih naročil, uspešno izdobavil vsaj tri enakovredna reševalna ‎vozila, ki so predmet javnega naročila. Referenčni posel je tisti, ki je v obsegu in vrednosti ‎primerljiv obsegu ponudbe.

DOKAZILO:

Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del IV: Pogoji za sodelovanje, Oddelek C: Tehnična in strokovna sposobnost, Za naročila blaga: izvedba dobave blaga določene vrste«) in izpolnjen obrazec »Potrdilo o referenčnem poslu«

Opomba:

Obrazec »Potrdilo o referenčnem poslu« bo naročnik zahteval od ponudnika, kateremu se bo odločil oddati javno naročilo. Zaželeno je, da ponudniki predmetno dokazilo predložijo že ob oddaji ponudbe. Obrazec izpolni in potrdi naročnik posameznega referenčnega posla.

2.	Ponujeno vozilo in oprema morata biti tovarniško nova. Vozilo mora biti homologirano ter v skladu s standardi, ki veljajo v Evropski uniji in v Republiki Sloveniji. Ponujeno vozilo in oprema morata biti v celoti skladna z vsemi zahtevami naročnika navedenimi v dokumentu »Tehnične specifikacije vozila«.

Ponudnik mora zagotoviti ustrezne garancije za vozilo in opremo, ki ju ponuja ter servis in druge storitve v garancijski oz. drugi določeni dobi, v celoti skladno z zahtevami, navedenimi v dokumentu »Tehnične specifikacije vozil«.

DOKAZILA:

Izpolnjena izjava o izpolnjevanju zahtev naročnika in dokazila (certifikati, opisi vozila, ki potrjujejo izpolnjevanje naročnikovih zahtev, katalogi, spiski opreme z navedbami ponujene opreme in njenimi lastnostmi… ), zahtevana za vozilo v dokumentu »Tehnične specifikacije vozil«

V primeru skupne ponudbe lahko pogoj izpolnjujejo partnerji skupaj; v primeru sklicevanja na zmogljivosti drugih subjektov morajo slednji izvesti dobave v delu, za katere se zahtevajo te zmogljivosti.

Opomba:

Naročnik si pridržuje pravico, da v času preverjanja ponudb od ponudnikov lahko zahteva vpogled v originale predloženih dokazil in/ali zahteva dodatna dokazila oz. potrdila.

V kolikor ima ponudnik zadržke glede delov dokumentacije, ki bi lahko pomenili intelektualno lastnino, je dovolj predložitev izvlečka, povzetka. V kolikor naročnik oceni, da je potrebno, pa lahko v to dokumentacijo zahteva vpogled.

Ponudnik mora naročniku prav tako omogočiti ogled vozila s podobnimi karakteristikami, v kolikor naročnik to zahteva.

Ponudnik naj na posamezno dokazilo napiše, na katero točko naročnikovih zahtev iz specifikacij, se dokazilo nanaša.

merilO

Merilo pri ocenjevanju ponudb in izbiri ponudnika (ob izpolnjevanju minimalne stopnje sposobnosti, vseh pogojev in zahtev iz razpisa) je ekonomsko najugodnejša ponudba. Največje možno število točk je 100.

Način ocenjevanja ponudb je ekonomsko najugodnejša ponudba.

Merilo za izbor (M) je ekonomsko najugodnejša ponudba, izračunana po naslednjih treh (3) merilih, ob izpolnjevanju vseh pogojev iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila:

M1: NAJNIŽJA CENA brez DDV				85 točk

M2: GARANCIJA za osnovno vozilo in predelavo		10 točk

M3: DOBAVNI ROK					5 točk

----------------------------------------------------------------------------------

Skupaj							100 točk

Merilo 1:   Cena vozila  se obračuna v točke (T) z uporabo naslednje formule:

Pri merilu cena je najvišje možno število točk 85. Upošteva se cena v EUR brez DDV, ki jo ponudnik navede  pod ponudbeno ceno v EUR brez DDV na obrazcu PREDRAČUN.

Pri ocenjevanju predstavlja ponudba z najnižjo ponudbeno ceno Cmin. Vsaka ostala ponudba zase pa C.

Ocenjevanje (preračun v točke) se izvede po spodaj navedeni formuli:

Cmin

t =          ------------------- X 85

C

Pri čemer je:

t – število točk za merilo cena,

Cmin – najnižja ponudbena cena za merilo cena,

C – obravnavana cena za merilo cena.

Merilo 2:   Garancijska doba za osnovno vozilo in predelavo se obračuna v točke na sledeči način:

Naročnik pričakuje garancijo na osnovno vozilo in predelavo za obdobje 60 mesecev.

Pri tem merilu se ocenjuje garancijska doba v mesecih, ki jo ponudnik navede in potrdi v obrazcu PREDRAČUN.

Pri točkovanju po tem merilu je največje možno število točk deset (10). Garancijska doba se preračuna v točke, in sicer na sledeči način:

- za ponujeno garancijo 24 mesecev se dodeli = 4 točk,

- za ponujeno garancijo 36 mesecev se dodeli = 6 točk,

- za ponujeno garancijo 48 mesecev se dodeli = 8 točk,

- za ponujeno garancijo 60 mesecev se dodeli = 10 točk.

Merilo 3:   Dobavni rok reševalnega vozila

Naročnik pričakuje dobavo reševalnega vozila v roku 150 dni od podpisa pogodbe.

Pri tem merilu se ocenjuje dobavni rok v dnevih, ki jih ponudnik navede in potrdi v obrazcu PREDRAČUN.

Pri točkovanju po tem merilu je največje možno število točk pet (5). Dobavni rok se preračuna v točke, in sicer na sledeči način:

-             za dobavo do 150 dni  = 5 točk,

-             za dobavo od 151 do 200 dni = 3 točke,

-             za dobavo nad 201 dan = 0 točk.

Če bosta dve ali več ponudb ocenjeni z enakim številom točk, bo naročnik izbral ponudnika, ki bo ponudil najkrajši dobavni rok vozila z nadgradnjo.

ponudba

ponudbena dokumentacija

Ponudbeno dokumentacijo sestavljajo naslednji dokumenti:

1. Izpolnjen obrazec 1 »Ponudba« ter prilogami:

-obrazec 1a Podatki o partnerju v primeru skupne ponudbe;

-obrazec 1b Podatki o podizvajalcu v primeru nastopa s podizvajalci;

2. Izpolnjen obrazec 2 »Predračun«

3. Izpolnjen obrazec 3 »Izjava o izpolnjevanju zahtev naročnika«

4. ESPD (za vse gospodarske subjekte v ponudbi)

5. Izpolnjen obrazec 4 »Izjava o lastniških deležih«

6. Potrjen obrazec 5 »Vzorec finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti«

7. Potrjen obrazec 6 »Vzorec finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku«

8. Izpolnjen obrazec 7 »Reference«

9. Izpolnjen obrazec 8 »Potrdilo o referenčnem poslu«

10. Potrjen obrazec 9 »Tehnične specifikacije«

11. Izpolnjen in parafiran vzorec pogodbe.

12. Katalog z opisi proizvajalca - osnovnega vozila ter vozila s predelavo.

Ponudnik v ponudbi priloži dokumente, ki so navedeni v tej točki. Po pregledu ponudb bo naročnik, v kolikor se bo pojavil dvom o resničnosti ponudnikovih izjav, najugodnejšega ponudnika pozval k predložitvi dokazil, kot je navedeno za posameznim zahtevanim pogojem oziroma razlogom za izključitev.

sestavljanje ponudbe

Dokazila o izpolnjevanju zahtev iz tehničnih specifikacij Excel v pdf in elektronski obliki

Ponudnik v sistemu e-JN predračun /Obrazec 2 »Povzetek predračuna – rekapitulacija«/ naloži v razdelek »Predračun« v .pdf datoteki.

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« naloži izpolnjen Obrazec 2 »Povzetek predračuna (rekapitulacija)« v .pdf datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb, obrazec »Ponudbeni predračun Excel pdf in e-obliki« pa naloži v razdelek »Drugi dokumenti«. V primeru razhajanj med podatki v Povzetku predračuna (rekapitulaciji) - naloženim v razdelek »Predračun«, in celotnim Predračunom - naloženim v razdelek »Drugi dokumenti«, kot veljavni štejejo podatki v celotnem predračunu, naloženim v razdelku »Drugi dokumenti«.

Obrazci »Izjave«

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži Izpolnjen obrazec 3 »Izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev glede usposobljenosti za izvedbo javnega naročila«  v razdelek »Izjava – ponudnik«, za ostale sodelujoče (sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci) pa Izpolnjen obrazec 3 »Izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev glede usposobljenosti za izvedbo javnega naročila« v razdelek »Izjava – ostali sodelujoči«.

Vse ostale obrazce in druga dokazila ponudnik naloži v razdelek »Druge priloge«.

Ponudnik lahko priložene obrazce izpolni elektronsko in jih natisne oz. shrani v PDF datoteko, zakoniti zastopnik ali od njega pooblaščena oseba pa podpiše obrazce z elektronskim podpisom.

Obrazec 2 »Predračun«

Ponudnik mora v Predračunu ponujati vse pozicije, ob upoštevanju tehničnih specifikacij, ki so del razpisne dokumentacije.

Ponudnik mora izpolniti vse postavke v predračunu.

Ponudba, ki ne bo vsebovala vseh cen, bo izločena kot nedopustna.

Ponudnik ne sme spreminjati vsebine predračuna.

Ponujena cena brez DDV mora zajemati vse popuste in stroške (dobave blaga, špediterske, prevozne, carinske ter vse morebitne druge stroške…).

V primeru, da bo naročnik pri pregledu in ocenjevanju ponudb odkril očitne računske napake, bo ravnal v skladu s sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3.

Ponudnik v sistem e-JN v razdelek »Skupna ponudbena vrednost« v zato namenjen prostor vpiše skupni ponudbeni znesek brez davka v EUR in znesek davka v EUR. Znesek skupaj z davkom v EUR se izračuna samodejno. V del »Predračun« pa naloži datoteko v obliki word, excell ali pdf. »Skupna ponudbena vrednost«, ki bo vpisana v istoimenski razdelek in dokument, ki bo naložen kot predračun v del »Predračun«, bosta razvidna in dostopna na javnem odpiranju ponudb.

V primeru razhajanj med podatki navedenimi v razdelku »Skupna ponudbena vrednost« in dokumentu, ki je predložen v delu »Predračun«, kot veljavni štejejo podatki v dokumentu, ki je predložen v delu »Predračun«.

Finančna zavarovanja

|  | Vrsta zavarovanja | Znesek | Veljavnost |
| --- | --- | --- | --- |
| Resnost ponudbe | / | / | / |
| Dobra izvedba pogodbenih obveznosti | Finančno zavarovanje (bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje) | 10 % pogodbene vrednosti z DDV | Še 30 dni po končnem primopredajnem zapisniku. |
| Odprava napak | Finančno zavarovanje (bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje) | 5 % pogodbene vrednosti z DDV | Najmanj 5 let od primopredajnega zapisnika (garancijski rok vozila in predelave) |

Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Izbrani ponudnik mora v roku 10 dni od podpisa pogodbe izročiti naročniku finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% (odstotkov) od vrednosti pogodbe z DDV, za ves čas trajanja pogodbe. Uporabi se oblika finančnega zavarovanja, ki je navedena v razpisni dokumentaciji (vzorec). Če se med trajanjem izvedbe pogodbe spremenijo roki za izvedbo posla, se mora temu ustrezno spremeniti tudi garancija oziroma podaljšati njena veljavnost.

Pogodba je veljavna ob predložitvi finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Naročnik ga lahko unovči, če izbrani ponudnik ne izpolni svojih pogodbenih obveznosti v dogovorjenem roku, obsegu in količini. Vzorec finančnega zavarovanja je sestavni del razpisne dokumentacije. Ponudnik parafira vzorec finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, s čimer jamči, da se je seznanil z vsebino garancije, ki jo bo moral izročiti naročniku v primeru, da bo izbran.

Ponudnik predloži parafiran vzorec finančnega zavarovanja (s strani ponudnika), ki je priložen v razpisni dokumentaciji.

Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi

Finančno zavarovanje mora izvajalec v 15 koledarskih dneh izročiti naročniku po uspešno opravljeni primopredaji vozila. Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku (bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje) mora biti v višini 5 % pogodbene vrednosti z DDV. Finančno zavarovanje mora imeti rok veljavnosti 5 let, ki začne teči naslednji dan od datuma kvalitetnega prevzema vozila.

Finančno zavarovanje za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijski dobi bo moralo biti izdano brezpogojno ter plačljivo na prvi poziv.

Druga določila za pripravo ponudbe

Podatki o ponudniku

Na javnem razpisu lahko sodeluje vsak gospodarski subjekt, ki je registriran za dejavnost, ki je predmet razpisa in jo prevzema v ponudbi.

Gospodarski subjekt pomeni katero koli fizično ali pravno osebo ali skupino teh oseb, vključno z vsakim začasnim združenjem podjetij, ki na trgu ali v postopkih javnega naročanja izvajajo dobavo vozil in ki izpolnjuje pogoje za priznanje sposobnosti navedene v nadaljevanju te razpisne dokumentacije.

Gospodarski subjekt predstavljajo tudi podizvajalci s katerimi nastopa gospodarski subjekt. Gospodarski subjekt, ki nastopa s podizvajalci, mora v obrazcu 1a navesti, da bo pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci. Gospodarski subjekt v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo prejetega naročila, ne glede na število podizvajalcev, ki jih bo navedel v svoji ponudbi.

Gospodarski subjekt predstavljajo tudi drugi subjekti, katerih zmogljivosti uporabi gospodarski subjekt glede izpolnjevanja pogojev v zvezi z tehnično in strokovno usposobljenostjo izvajalca in vodstvenih delavcev podjetja ter pogojev v zvezi z ustreznimi poklicnimi izkušnjami pa lahko gospodarski subjekt uporabi zmogljivosti drugih subjektov le, če bodo slednji izvajali dela, za katere se zahtevajo te zmogljivosti (v skladu s 1. odstavkom 81. člena ZJN-3).

Skupna ponudba

Ponudbo lahko predloži tudi skupina gospodarskih subjektov (skupna ponudba). Ne glede na predložitev skupne ponudbe gospodarski subjekti odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno. Skupna ponudba mora biti pripravljena v skladu z navodili iz te razpisne dokumentacije.

V primeru skupne ponudbe bo naročnik od izbrane skupine zahteval predložitev ustreznega akta o skupni izvedbi naročila, ki mora vsebovati vsaj:

-	navedbo vseh partnerjev v skupini (naziv in naslov partnerja, zakonitega zastopnika, matična številka, davčna številka, številka transakcijskega računa),

-	pooblastilo vodilnemu partnerju v skupini,

-	neomejeno solidarno odgovornost vseh partnerjev v skupini do naročnika,

-	področje dela, ki ga bo prevzel in izvedel vsak partner v skupini in delež vsakega partnerja v skupini v % in vrednost del, ki jih prevzema posamezni partner v skupini,

-	način plačila preko vodilnega partnerja v skupini ali vsakemu od partnerjev v skupini,

-	druge morebitne pravice in obveznosti med partnerji v skupini,

-	rok veljavnosti pravnega akta.

Gospodarski subjekti v skupni ponudbi predložijo prijavno dokumentacijo:

•	Posamično (vsak gospodarski subjekt)

-	Obrazec 1a

-             Obrazec 4. Izjava o lastniških deležih

•	Skupno (vsi gospodarski subjekti skupaj) – ostali dokumenti.

Ponudba s podizvajalci

V primeru, da bo gospodarski subjekt v obrazcu 1b. Ponudba navedel, da bo pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci, bo moral:

ob prijavi za sodelovanje priložiti ESPD teh podizvajalcev,

navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje (od gospodarskega subjekta, kateremu naročnik namerava oddati javno naročilo);

Glavni izvajalec bo moral med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje del, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje prejšnjega odstavka.

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. člena ZJN-3, lahko pa zavrne vsakega podizvajalca tudi, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz šestega odstavka 75. člena ZJN-3. Naročnik bo zavrnil predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bo to vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

V primeru, da podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3, zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno v skladu s tem zakonom in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo v skladu s tem členom, mora:

glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,

glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno v skladu s tem členom, bo naročnik od glavnega izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

Če glavni izvajalec ne ravna v skladu s 94. členom ZJN-3, naročnik Državni revizijski komisiji poda predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

- 10.3.4 	Variantne ponudbe

Variantne ponudbe niso dopuščene.

- 10.3.5 	Jezik ponudbe

Postopek javnega naročanja poteka v slovenskem jeziku. Vsi dokumenti v zvezi s ponudbo morajo biti v slovenskem jeziku.

Izjema je: tehnična dokumentacija, ki je lahko tudi v angleškem ali nemškem jeziku.

- 10.3.6 	Veljavnost ponudbe

Ponudba mora veljati najmanj 90 dni od datuma za predložitev ponudbe.

V izjemnih okoliščinah bo naročnik lahko zahteval, da ponudniki podaljšajo čas veljavnosti ponudb za določeno dodatno obdobje.

- 10.3.7 	Stroški ponudbe

Vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe, nosi ponudnik.

- 10.3.8 	Protikorupcijsko določilo

V postopku oddaje javnega naročila naročnik in ponudniki ne smejo pričenjati in izvajati dejanj, ki bi vnaprej določila izbor določene ponudbe, ali ki bi povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati oziroma ne bi bila izpolnjena.

Vsakršno lobiranje v postopkih oddaje javnih naročil je prepovedano.

obvestilo o odločitvi o oddaji naročila

Naročnik bo podpisano odločitev o oddaji naročila objavil na portalu javnih naročil. Odločitev se šteje za vročeno z dnem objave na portalu javnih naročil.

odstop od izvedbe javnega naročila

Naročnik lahko na podlagi osmega odstavka 90. člena ZJN-3 po sprejemu odločitve o oddaji naročila do sklenitve pogodbe odstopi od izvedbe javnega naročila iz utemeljenih razlogov, da predmeta javnega naročila ne potrebujejo več ali da zanj nima zagotovljenih sredstev ali da se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe posledica storjenega kaznivega dejanja ali da so nastale druge izredne okoliščine, na katere naročnik ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega naročila z izbranim ponudnikom nemogoča. V tem primeru bo naročnik v svoji odločitvi in o razlogih, zaradi katerih odstopa od izvedbe javnega naročila, pisno obvestil ponudnike.

pogodba

Izbrani ponudnik mora podpisati in vrniti naročniku pogodbo v roku 5 delovnih dni po prejemu s strani naročnika podpisane pogodbe.

Pogodba se bo pred podpisom vsebinsko prilagodila glede na to, ali bo izbrani ponudnik predložil skupno ponudbo, prijavil sodelovanje podizvajalcev in podobno.

V skladu s šestim odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11-UPB2; v nadaljevanju ZIntPK) je dolžan izbrani ponudnik na poziv naročnika, pred podpisom pogodbe, predložiti izjavo ali podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu kandidata, vključno z udeležbo tihih družbenikov v ter o gospodarskih subjektih za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s kandidatom. Če bo ponudnik predložil lažno izjavo oziroma bo dal neresnične podatke o navedenih dejstvih, bo to imelo za posledico ničnost pogodbe.

pravno varstvo

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo se lahko vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu ali obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika, pri čemer se lahko zahtevek za revizijo nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi ali razpisni dokumentaciji. Zahtevka za revizijo ni dopustno vložiti po roku za prejem ponudb, razen če je rok za prejem ponudb krajši od desetih delovnih dni. V tem primeru se lahko zahtevek za revizijo vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu.

Takso v višini 2.000 eurov mora vlagatelj plačati na transakcijski račun Ministrstva za finance, številka SI56 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija, SWIFT KODA: BSLJSI2X; IBAN:SI56011001000358802 – taksa za postopek revizije javnega naročanja.

Zahtevek za revizijo mora biti vložen na portal eRevizija https://www.portalerevizija.si/ v skladu s 24. členom ZPVPJN.

ZDRAVSTVENI DOM SLOVENSKE KONJICE

Dejan Verhovšek, direktor

Obrazec 1

PONUDBA

Podatki o ponudniku, izvajalcih v skupnem nastopu, podizvajalcih

Na podlagi Obvestila o naročilu male vrednosti za  »NAKUP NENUJNEGA REŠEVALNEGA VOZILA«, ki ga je naročnik objavil na Portalu javnih naročil z dne  ______________, pod št. objave: ______________________, dajemo ponudbo in prilagamo dokumentacijo v skladu z Navodili ponudnikom za izdelavo ponudbe:

- Podatki o ponudniku /samostojni ponudnik, glavni izvajalec, poslovodeči partner pri skupni ponudbi/

- SMO vodilni partner   (ponudnik obkroži, v kolikor je vodilni partner pri skupni ponudbi)

| FIRMA OZIROMA IME: |  |  |
| --- | --- | --- |
| NASLOV: |  |  |
| ID ZA DDV: |  |  |
| PRISTOJNI FINANČNI URAD: |  |  |
| MATIČNA ŠTEVILKA PONUDNIKA: |  |  |
| ŠTEVILKE TRANSAKCIJSKIH RAČUNOV/BANKE: | ___________________, odprt pri banki ___________________ ___________________, odprt pri banki ___________________ ___________________, odprt pri banki ___________________ ___________________, odprt pri banki ___________________ |  |
| KONTAKTNA OSEBA: |  |  |
| E-POŠTA KONTAKTNE OSEBE: |  |  |
| TELEFON: |  |  |
| POOBLAŠČENA OSEBA ZA PODPIS PONUDBE IN POGODBE: |  |  |
| Ponudnik je MSP (mikro, majhno ali srednje veliko podjetje): DA NE (ustrezno obkroži) Zakoniti zastopniki ponudnika (potrebno je navesti vse zastopnike z navedbo morebitnih omejitev): 1.. 2.. 3.. 4.. 5.. Za izvedbo predmetnega naročila dajemo (ustrezno obkroži): - samostojno ponudbo – kot samostojni ponudnik, brez podizvajalcev in brez drugih izvajalcev v skupni izvedbi naročila; - skupno ponudbo – pri izvedbi naročila bomo sodelovali z izvajalci v skupni izvedbi in sicer: 1.. 2.. 3.. (ponudnik – vodilni partner mora k ponudbi priložiti list (Obrazec 1a) – priloga Partner v skupni ponudbi k obrazcu 1 za vsakega od partnerjev v skupni ponudbi) - ponudbo s podizvajalci 1.. 2.. 3.. (ponudnik mora ponudbi priložiti list (Obrazec 1b) – priloga Podizvajalec k obrazcu 1 za vsakega od podizvajalcev) Z oddajo svoje ponudbe potrjujemo, da sprejemamo vse zahteve naročnika, navedene v Dokumentaciji za oddajo in javni objavi predmetnega naročila. Izjavljamo, da so podatki, ki so podani v ponudbeni dokumentaciji resnični. Za podane podatke, njihovo resničnosti, in ustreznost fotokopij, prevzemamo popolno odgovornost. Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo za izvedbo naročila . |
| Kraj in datum: |  | Ime in priimek odgovorne osebe ponudnika: ___________________________________ |  |
|  |  | (žig in podpis) |  |

Priloge:

- Obrazec št. 1a: Podatki o partnerju v skupni ponudbi (ponudnik predloži, v kolikor daje ponudbo skupina izvajalcev)

- Obrazec št. 1b: Podatki o podizvajalcu

Obrazec 1a

- Podatki o partnerju v skupni ponudbi:

- NISMO vodilni partner   (označi in v nadaljevanju izpolni ponudnik ki je eden izmed partnerjev, vendar ni vodilni partner pri skupni ponudbi)

| POPOLNI NAZIV: |  |  |
| --- | --- | --- |
| NASLOV: |  |  |
| ID ZA DDV: |  |  |
| PRISTOJNI FINANČNI URAD: |  |  |
| MATIČNA ŠTEVILKA PONUDNIKA: |  |  |
| ŠTEVILKE TRANSAKCIJSKIH RAČUNOV/BANKE: |  | _______________________, odprt pri banki ____________________ _______________________, odprt pri banki ____________________ _______________________, odprt pri banki ____________________ _______________________, odprt pri banki ____________________ |
| E-POŠTA: |  |  |
| TELEFON: |  |  |
| VSI ZAKONITI ZASTOPNIKI PARTNERJA (Z NAVEDBAMI MOREBITNIH OMEJITEV): |  |  |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| Področje oz. vrsta ter obseg del, za katerega bo zadolžen partner v skupni ponudbi: |  |  |

Obrazec 1b

- Podatki o podizvajalcu:

| POPOLNI NAZIV: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NASLOV: |  |  |  |
| ID ZA DDV: |  |  |  |
| PRISTOJNI FINANČNI URAD: |  |  |  |
| MATIČNA ŠTEVILKA PONUDNIKA: |  |  |  |
| ŠTEVILKE TRANSAKCIJSKIH RAČUNOV/BANKE: |  | _______________________, odprt pri banki ____________________ _______________________, odprt pri banki ____________________ _______________________, odprt pri banki ____________________ _______________________, odprt pri banki ____________________ |  |
| E-POŠTA: |  |  |  |
| TELEFON: |  |  |  |
| VSI ZAKONITI ZASTOPNIKI PODIZVAJALCA (Z NAVEDBAMI MOREBITNIH OMEJITEV): |  |  |  |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| DEL IZVEDBE NAROČILA, KI GA BO IZVEDEL PODIZVAJALEC: |  |  |  |
| Opis dela izvedbe naročila, ki ga bo izvedel podizvajalec: |  |  |  |
| Obseg v %: |  |  |  |
| Vrednost: |  |  |  |
| Kraj izvedbe: |  |  |  |
| Rok izvedbe: |  |  |  |

Obrazec 2

PONUDBENI PREDRAČUN

POVZETEK PREDRAČUNA (REKAPITULACIJA)

Naziv gospodarskega subjekta: …………………………………………………………………..

PONUDBENA VREDNOST (SKUPNA PONUDBENA VREDNOST)

| Zap.št. | Opis predmetna naročila | Vrednost EUR brez DDV |
| --- | --- | --- |
|  | NAKUP NENUJNEGA REŠEVALNEGA VOZILA z ustrezno nadgradnjo (Merilo 1) | …………………………………………. EUR |

| DDV – 22% | …………………………………………..EUR |
| --- | --- |
| S K U P A J z DDV | …………………………………..EUR |

Priloga: Lasten predračun!

Priloga: Katalog z opisi proizvajalca - osnovnega vozila ter vozila s predelavo.

Priloga: Obrazec 9: z dopisano številčno oznako iz dokazila ponudbe.

Merilo 2: Garancija na REŠEVALNO VOZILO - osnovno vozilo in nadgradnjo: ______ mesecev

Merilo 3: Dobavni rok vozila: _______ dni od podpisa pogodbe;

| Kraj in datum: | Ime in priimek odgovorne osebe ponudnika: ___________________________________ |
| --- | --- |
|  | (žig in podpis) |

Obrazec 3

Izjava o izpolnjevanju zahtev naročnika

Javno naročilo: Nakup nenujnega reševalnega vozila (JN 4/2026)

Ponudnik ________________________ /navesti ponudnika/ pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da izpolnjuje vse zahteve in pogoje, ki so navedeni v dokumentu Tehnične specifikacije ___________.

|  |  | Ime in priimek ter naziv odgovorne osebe ponudnika: |
| --- | --- | --- |
| Kraj in datum: _____________ | Žig | ________________________ podpis |

Obrazec 4

- IZJAVA o lastniških deležih

Zaradi namena iz 6. odstavka 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK-UPB2, Ur.l. RS, št. 69/11, v nadaljevanju: ZIntPK), tj. zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj pri sklepanju pravnih poslov kot zakoniti zastopnik ponudnika (samostojni ponudnik/glavni izvajalec pri ponudbi s podizvajalci/vsak partner v skupni ponudbi) v postopku oddaje naročila št. ...................., katerega predmet je »NAKUP NENUJNEGA REŠEVALNEGA VOZILA«, podajam naslednjo:

IZJAVO O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA

PODATKI O PONUDNIKU:

Opomba: vpisati podatke o pravni osebi zasebnega ali javnega prava, fizični osebi – samostojnem podjetniku posamezniku, društvu, združenju, …

____________________________________________________

(naziv in naslov ponudnika)

__________________________

(matična številka)

__________________________

(davčna številka)

UDELEŽBA FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA:

Opomba: vpisati je potrebno naslednje podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika:

- za fizične osebe: ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva;

- za pravne osebe: naziv in naslov pravne osebe in delež lastništva.

Podatke je potrebno vpisati za vse udeležene v lastništvu, ne glede na delež lastništva.

V kolikor je oseb v lastništvu ponudnika več, dodajte vrstice v tabeli, če obrazec izpolnjujete v elektronski obliki oziroma jih priložite izjavi v obliki seznama z vsemi potrebnimi podatki.

|  | IME IN PRIIMEK / NAZIV PRAVNE OSEBE | NASLOV PREBIVALIŠČA / SEDEŽ PRAVNE OSEBE | DELEŽ LASTNIŠTVA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

PODATKI O TIHIH DRUŽBENIKIH

Opombe: v primeru, da so udeleženci v lastništvu ponudnika tihi družbeniki, je za vsakega od tihih družbenikov potrebno vpisati naslednje podatke:

- za fizične osebe: ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva;

- za pravne osebe: naziv in naslov pravne osebe in delež lastništva.

Podatke je potrebno vpisati za vse tihe družbenike, ne glede na delež lastništva.

Tabelo izpolni ponudnik, v katerega lastništvu so udeleženi tihi družbeniki.

|  | IME IN PRIIMEK / NAZIV PRAVNE OSEBE | NASLOV PREBIVALIŠČA / SEDEŽ PRAVNE OSEBE | DELEŽ LASTNIŠTVA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

IZJAVA, DA NI TIHIH DRUŽBENIKOV

Opomba: v primeru, da v lastništvu ponudnika ni tihih družbenikov, ponudnik poda naslednjo izjavo:

Izjavljamo, da v lastništvu ponudnika ____________________________________________________

(naziv in sedež ponudnika)

_________________________________________________   ni tihih družbenikov.

POVEZANE DRUŽBE

Opomba: v primeru, da so s ponudnikom povezane družbe, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so povezane družbe s ponudnikom, ponudnik izpolni spodnjo tabelo z naslednjimi podatki:

- naziv in naslov povezane družbe,

- vrsta povezave in/ali delež lastništva.

Podatke je potrebno vpisati za vse s ponudnikom povezane družbe.

|  | NAZIV POVEZANE DRUŽBE | NASLOV POVEZANE DRUŽBE | VRSTA POVEZAVE / DELEŽ LASTNIŠTVA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

IZJAVA, DA NI POVEZANIH DRUŽB

Opomba: v primeru, da povezanih družb s ponudnikom ni, ponudnik poda naslednjo izjavo:

Izjavljamo, da  s ponudnikom ______________________________________________________________

(naziv in sedež ponudnika)

__________________________________________________________________________________

ni povezanih družb, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane.

S podpisom te Izjave o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika jamčimo za točnost in resničnost podatkov ter za podano izjavo prevzemamo polno odgovornost. Seznanjeni smo z določbo Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, ki določa, da je pogodba v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi nična.

| Kraj: | Ime in priimek zakonitega zastopnika: |
| --- | --- |
| Datum: |  |
| Žig: |  |
|  | Podpis zakonitega zastopnika: |

Obrazec 5

- Vzorec finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za:  Zdravstveni dom Slovenske Konjice, Mestni trg 17, 3210 Slov. Konjice

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA:       (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA:       (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT:       (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK:       (vpišeta se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC:       (vpiše se naročnik javnega naročila)

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz pogodbe št.       z dne       (vpišeta se št. in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila), katere predmet je       (vpiše se predmet javnega naročila), sklenjene na podlagi izvedenega javnega naročila št. ……………………………., objavljenega na Portalu javnih naročil, pod št. objave: JN__________/2024, katerega predmet je ………………………………………………………..

ZNESEK  V EUR:       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:       (nobena/navede se listina)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali osebno ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na naslov podružnice, ki jo je vpisal garant, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI MORA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče  po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.)

garant											           (žig in podpis)

Obrazec 6

- Vzorec finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku

Obrazec zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku po EPGP-758

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za:   Zdravstveni dom Slovenske Konjice, Mestni trg 17, 3210 Slov. Konjice

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA:       (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA:       (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT:       (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK:       (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC:       (vpiše se naročnika javnega naročila)

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, ki izhaja iz pogodbe št.       z dne       (vpiše se številko in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene na podlagi izvedenega postopka z oznako XXXXXX) za       (vpiše se predmet javnega naročila)

ZNESEK  IN VALUTA:       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo ter valuta)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:       (nobena/navede se listina – npr. primopredajni/prevzemni zapisnik, zaključni obračun)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov) Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja po prejemu poziva za odpravo napak v pogodbenem roku ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant									(žig in podpis)

Obrazec 7

- Reference

Naziv gospodarskega subjekta: _________________________

REFERENCE ZA NENUJNO REŠEVALNO VOZILO:

| Naročnik | Naziv blaga in lokacija dobave | Vrednost del v EUR brez DDV | Leto izvedbe |
| --- | --- | --- | --- |

Gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi je v zadnjih treh (3) letih od datuma objave tega javnega naročila na Portalu javnih naročil, uspešno izdobavil vsaj tri (3) enakovredna reševalna vozila, ki so predmet javnega naročila. Referenčni posel je tisti, ki je v obsegu in vrednosti primerljiv obsegu ponudbe.

| Kraj in datum: | Ime in priimek odgovorne osebe ponudnika: ___________________________________ |
| --- | --- |
|  | (žig in podpis) |

Obrazec 8

- Potrdilo o referenčnem poslu

Podpisani izdajatelj potrdila …………………………………………………. (naziv in naslov) kot naročnik potrjujemo, da je dobavitelj …………………………………………….. (naziv in naslov) za nas izvedel naslednji posel:

| Predmet naročila: |  |
| --- | --- |
| Naročnik |  |
| Dobavitelj: |  |
| Kraj dobave: |  |
| Dela, za katera se daje referenca: | Uspešno izvedena dobava primerljivo oz. enakovredno opremljenega nenujnega reševalnega vozila, kot je vozilo, ki je predmet javnega naročila JN 4/2026. |
| Datum dobave (datum podpisa primopredajnega zapisnika): |  |

Naročnik dobave s podpisom potrdila potrjuje, da je bil navedeni posel kvalitetno in pravočasno opravljen in da so navedeni podatki resnični.

Naročnik si pridržuje pravico zahtevati dodatna dokazila glede izvedbe referenčnih del.

Datum:__________________                                       Žig in podpis izdajatelja potrdila:

Obrazec 9

- Tehnične specifikacije

Reševalno vozilo mora v celoti ustrezati standardu SIST EN 1789:2021+A1:2024 za vozilo TIPA A in sicer morajo biti izpolnjene naslednje zahteve:

- Interjer mora ustrezati zahtevam SIST EN 1789:2021+A1:2024

- Sedeži za paciente in spremljevalno osebje morajo izpolnjevati zahteve SIST EN 1789:2021+A1:2024

- Sistem za zračenje mora izpolnjevati zahteve SIST EN 1789:2021+A1:2024

- Gretje mora izpolnjevati zahteve SIST EN 1789:2021+A1:2024

- Notranja osvetlitev bolniškega prostora mora izpolnjevati zahteve SIST EN 1789:2021+A1:2024

- Glasnost v bolniškem delu vozila mora izpolnjevati zahteve SIST EN 1789:2021+A1:2024

- Obešalni sistemi in pritrditve predelave v bolniškem delu vozila morajo izpolnjevati zahteve SIST EN 1789:2021+A1:2024

- Podnožje za glavna nosila mora izpolnjevati zahteve EN 1865 in mora biti testirano v sklopu SIST EN 1789:2021+A1:2024

- Predelna stena mora izpolnjevati zahteve SIST EN 1789:2021+A1:2024

- Zasilni izhod mora izpolnjevati zahteve SIST EN 1789:2021+A1:2024

- Svetlobna in zvočna opozorilna signalizacija mora biti izdelana v skladu z ECE65 class 2.

- Vozilo mora biti izdelano v skladu s CPP, ki veljajo v RS in temu ustrezno homologirano. Ravno tako vozilo mora zadoščati vsem veljavnim predpisom v RS za namen specialnega reševalnega vozila TIP A.

- Podjetje ponudnik mora razpolagati z veljavnim certifikatom ISO13485:2016

- Podjetje ponudnik mora razpolagati z veljavnim certifikatom ISO9001

Dokazila o skladnosti s standardom SIST EN 1789:2021+A1:2024, s katerimi mora razpolagati ponudnik, in ki morajo biti priložena pri dobavi vozila:

- Dokazilo, da je organizacija, ki je izvajala vsa zahtevana testiranja po SIST EN 1789:2021+A1:2024 za izvajanje testiranja ter izdajanje veljavnih potrdil akreditirana v eni izmed Evropskih držav.

- Certifikat o uspešno opravljenem dinamičnem testiranju ponujenega reševalnega vozila skladno z standardom SIST EN 1789:2021+A1:2024. Dinamično testiranje mora biti opravljeno na tipu ponujenega osnovnega vozila in predelave z silo 10G v vseh 5 (petih) s standardom zahtevanih smereh.

- Dokazilo Annex A (TEST SUMMARY) skladno s standardom SIST EN 1789:2021+A1:2024

- Dokazilo Annex B (TEST SUMMARY) skladno s standardom SIST EN 1789:2021+A1:2024

- Dokazilo Annex C (TEST SUMMARY) skladno s standardom SIST EN 1789:2021+A1:2024

- Poročilo o opravljenem EMC testu za vozilo, ki je imelo vgrajene tehnično enake električne komponente, kot jih ima ponujeno vozilo.

- Certifikat o dinamičnem testiranju boksa podnožja nosil.

- Certifikat o homologaciji integriranih opozorilnih luči vključno z deli poročila iz katerega je jasno razvidno, da je bila izvedena homologacija celotnih luč (modri pleksi in svetlobni moduli), ki so predmet ponudbe in so vgrajeni na ponujeno vozilo.

- Certifikat o ustreznosti vgrajenega zračnega vzmetenja s skupno dovoljeno maso vozila 3.500 kg.

- Certifikat izdan s strani proizvajalca zračnega vzmetenja, da je ponudnik usposobljen za vgradnjo le-tega.

Vsi certifikati in poročila morajo biti izdani s strani akreditirane inštitucije za izvajanje testiranja po standardu SIST EN 1789:2021+A1:2024 registrirane v eni izmed Evropskih držav.

- Ponudbi mora biti priložen načrt vozila v merilu 1:20 ali 1:25

Reševalno vozilo bo namenjeno za prevoz pacientov.

- Vozniški in bolniški del sta med seboj ločena s fiksno pregradno steno. V pregradni steni mora biti vgrajeno pomično komunikacijsko okno. Površina okna mora biti min. 0,23 m2. Okno omogoča pregled nad bolniškim delom vozila.

- Vsa oprema in aparati morajo biti kvalitetno in funkcionalno razporejeni v namenskih prostorih oz. ustrezno pritrjeni na za to določenih nosilcih.

- Vozilo mora biti v barvi s predpisanimi oznakami in napisi skladnimi s pravilnikom o izvajanju NMP v RS.

- Bolniški prostor mora biti izdelan iz nerjavečih in težko gorljivih materialov. Vsi vogali na omarah in oblogah v bolniškem delu vozila morajo biti zaobljeni. Celotne notranje obloge in omare morajo biti izdelane iz vakumiranega materiala ABS v barvi RAL 9010.

- V bolniškem prostoru se naj nahajajo omare in police za medicinski potrošni material in opremo, koš za odpadke in koš za infektivni material.

- Bolniški prostor mora biti ogrevan z dodatnim tovarniško vgrajenim toplovodnim grelcem. V bolniškem prostoru mora biti predviden prostor za vgradnjo električnega grelca (220V, 50Hz, do 2.500 W, krmiljeno preko sistema CAN BUS ali enakovredno s senzorjem za samodejni izklop ob pregrevanju). Vsak sistem gretja mora imeti ločeno delovanje in termostat za nastavljanje želene temperature z možnostjo regulacije iz vozniške kabine.

- Vozniški in bolniški prostor sta med seboj ločeno klimatizirana.

- Vsa sedišča v bolniškem delu vozilu, ki so obrnjena v smer vožnje so z po naklonu nastavljivim hrbtnim naslonom, nastavljivim in premičnim naslonom za roke ter 3-točkovni integriranim avtomatskim varnostnim pasom.

Tehnične lastnosti in opremljenost nenujnega reševalnega vozila:

V nadaljevanju je podan opis tehničnih lastnosti vozila in opreme, ki so pričakovane s strani ponudnika. Za veljavnost ponudbe, mora ponudnik v stolpec "ponujena oprema" vpisati številčno oznako iz dokazila. Iz tega bo lahko naročnik ugotovil ustreznost ponujene opreme. Predlagana dokazila morajo biti kopije originalov.

| Zap. št. | Zahteve naročnika | Ponujena oprema |
| --- | --- | --- |
|  | Osnovno vozilo |  |
|  | Oblika: Furgon |  |
|  | Moč motorja: minimalno 125 KW |  |
|  | Menjalnik: Avtomatski |  |
|  | Pogon: 4 kolesni |  |
|  | Barva: Žvepleno rumene barve (RAL1016) |  |
|  | Pnevmatike: celoletno |  |
|  | Desno stransko okno v tovornem prostoru 2. vrsta |  |
|  | Dodatni akumulator 95 Ah AGM |  |
|  | Električna zapiralna avtomatika za desna drsna vrata |  |
|  | Jeklena zaščita podvozja za motor in menjalnik |  |
|  | Keyless Access komfortni zagon vozila - samodejno odklepanje in zaklepanje vozila |  |
|  | Komfortni dodatki: |  |
|  | - 2-conska avtomatska klimatska naprava |  |
|  | - Več funkcijski volan iz umetnega usnja |  |
|  | - prestavna ročica iz umetnega usnja |  |
|  | - stropni predal za očala na voznikovi strani |  |
|  | - vstopna ročica na sovoznikovem A stebričku |  |
|  | - el. vodni grelnik |  |
|  | - 3 stropna prečna vodila za pritrjevanje tovora, osvetljeno prvo vodilo |  |
|  | Multifunkcijski vmesnik za zunanjo uporabo (za interventna vozila) - z el. priključki |  |
|  | 2-conska avtomatska klimatska naprava z ročnim upravljanjem v tov. pr. - vozilo z nepopolno homologacijo (potrebna predelava!) - el. vodni grelec |  |
|  | Ogrevano okno v zadnjih vratih - z brisalcem in s šobo za pranje zadnjega stekla |  |
|  | Ogrevano vetrobransko steklo |  |
|  | Okrasni pokrovi za jeklena platišča |  |
|  | Osvetljen vstopni prag spredaj - črna okrasna plastika |  |
|  | Paket Asistenc |  |
|  | Area View kamera |  |
|  | - parkirni senzorji spredaj in zadaj s funkcijo zaviranja |  |
|  | - asistenca za odparkiranje "Cross Traffic" |  |
|  | - asistenca za ohranjane vozila na sredini voznega pasu "Lane Assist" in asistenca za opozarjanje na mrtvi kot "Side Assist" |  |
|  | - radarski tempomat ACC z funkcijo "Stop & Go" s prediktivnim omejevalnikom hitrosti |  |
|  | Paket Luči & Vidljivost |  |
|  | - vzvratno ogledalo v notranjosti vozila |  |
|  | - zunanja ogledala el. nastavljiva, ogrevana in poklopna |  |
|  | - asistenca za avtomatsko prilagajanje dolgih luči "Dynamic Light Assist" |  |
|  | - IQ LIGHT-LED matrični žarometi |  |
|  | - zunanji ogledali s prostorsko osvetlitvijo, električno nastavljivi, ogrevani in poklopni |  |
|  | Paket Povezljivost |  |
|  | - 7x USB vtičnic in AUX vtič v kabini |  |
|  | - 12V vtičnica na sredinski konzoli spredaj in na desnem D-stebričku |  |
|  | - vmesnik za mobilni telefon z induktivnim polnjenjem |  |
|  | Paket Zunanjost za posebne barve |  |
|  | - črna ohišja zunanjih vzvratnih ogledal in vratnih kljuk |  |
|  | - črn sprednji in zadnji odbijač |  |
|  | Pametni vmesnik za dodatno napajanje z varovalko |  |
|  | - močnejši zagonski akumulator AGM 95Ah - odklopni rele |  |
|  | Povišana skupna dovoljena masa 3.125-3.300kg |  |
|  | Predal na sovoznikovi strani - s ključavnico |  |
|  | Rezervoar za gorivo 70L |  |
|  | Rezervno kolo - zasilno |  |
|  | - Jekleno platišče |  |
|  | - Pnevmatike ustreznih dimenzij - z dvigalko |  |
|  | Sedežni paket 1 (1-1) s stranskimi zračnimi blazinami |  |
|  | - oblazinjenje iz črtaste tkanine |  |
|  | - po naklonu nastavljiv vzglavnik |  |
|  | - 6-smerno nastavljiv voznikov in sovoznikov sedež |  |
|  | - z nasloni za roke za voznikov in sovoznikov sedež |  |
|  | - 2-smerno nastavljiva ledvena opora za voznikov sedež |  |
|  | Velika stropna konzola |  |
|  | Vklop/izklop regeneracije DPF filtra |  |
|  | Zadnja dvižna vrata visoka z svetlo odprtino minimalno 1560 mm |  |
|  | Desna drsna vrata z oknom s svetlo odprtino minimalno 1700 mm |  |
|  | Zavesice na sprednjih in zadnjih kolesih |  |
|  | Široka sredinska konzola z nosilcem za pijačo, z odlagalnim prostorom za telefon |  |
|  | Vgrajeno zračno vzmetenje na zadnji osi |  |
|  | Vgrajena bočna stopnica električna verzija |  |
|  | Mere reševalnega vozila: |  |
|  | Zunanje mere: |  |
|  | - Višina: max. 2565mm |  |
|  | - Dolžina: min. 5440mm |  |
|  | - Širina brez ogledal: min. 2030mm |  |
|  | Notranje mere bolniškega prostora: |  |
|  | - Širina minimalno: 1700mm |  |
|  | - Dolžina minimalno: 2760mm |  |
|  | - Višina minimalno: min. 1930mm merjeno v področju Ia, IIa in IIIa po standardu SIST EN 1789 |  |
|  | Maksimalna dovoljena teža reševalnega vozila z vgrajenim zračnim vzmetenjem 3.500 kg |  |
|  | Nadgradnja osnovnega vozila |  |
|  | Povišana streha z integrirano zunanjo svetlobno opozorilno signalizacijo. Na strehi mora biti prostor za: |  |
|  | - Vgradnjo integriranih opozorilnih luči v LED izvedbi spredaj |  |
|  | - Vgradnjo integriranih opozorilnih luči v LED izvedbi zadaj |  |
|  | - Vgradnjo integriranih delovnih luči v LED izvedbi zadaj, ki služijo tudi kot luči za vzvratno vožnjo |  |
|  | - Vgradnjo integriranih opozorilnih luči v LED izvedbi bočno, levo in desno |  |
|  | - Vgradnjo vsaj dveh delovnih luči bočno levo in desno |  |
|  | Stranska drsna vrata morajo biti povišana s svetlo odprtino po višini, merjeno med tesnili min. 1700 mm. |  |
|  | Zadnja dvižna vrata morajo biti povišana s svetlo odprtino min. 1560 mm, merjeno pri odprtih vratih med neobremenjenimi tesnilnimi gumami. |  |
|  | Streha mora imeti integrirano varnostno ploščo za vgradnjo antene za UKV. Vgradnja opozorilnih luči mora biti izvedena tako, da ne izstopa od osnovne linije strehe. |  |
|  | Ventilator vgrajen v streho na zadnjem delu reševalnega vozila. |  |
|  | V bolniški del zadaj montirana dva kvalitetna zvočnika vključena v sistem kot CAN-BUS, povezana z avtoradiem ter dodatnim mehanskim upravljanjem, ki omogoča vklop in izklop le tega v bolniškem prostoru preko sistema CAN-BUS. |  |
|  | Kamera za nadzor bolniškega dela vozila. Nameščena mora biti na levi strani zadaj nad dvižnimi vrati. Slika mora zajemati celoten bolniški prostor od pasu pacienta do predelne stene. |  |
|  | Dodatna zvočna izolacija bolniškega in vozniškega dela reševalnega vozila |  |
|  | Vozniški prostor |  |
|  | Vozniškem prostoru se namesti vozniška enota Can Busa |  |
|  | Konzola med sedeži s prostorom za: |  |
|  | - Vozniško enoto Can Bus sistema, dodatnimi tipkami za upravljanje z reševalnim vozilo vsaj za upravljanje s sirenami, svetlobno signalizacijo in lučjo v bolniškem prostoru. |  |
|  | - Prostorom za gasilni aparat |  |
|  | Vgradnja radijske postaje MOTOROLA, ki jo zagotovi naročnik |  |
|  | Bolniški prostor |  |
|  | Obloge v povišanem delu vozila morajo biti izdelane iz vakumiranega ABS – RAL 9010 |  |
|  | Obloga drsnih vrat in obloga dvižnih vrat iz vakumiranega ABS. |  |
|  | Vse obloge morajo biti v celoti narejene iz visoko odpornega vakumiranega materiala ABS - RAL 9010 razen vseh vratic ter pregrad v omarah, ki so naj narejena iz modrega vakumiranega ABS ter barvno usklajenega z notranjostjo vozila. |  |
|  | Lesen pod – vodoodporen. Prevlečen mora biti z nedrsečo brizgano talno podlogo spritzfussboden barvno usklajenega z notranjostjo bolniškega dela vozila. Obloga mora biti primerna za večkratno in enostavno čiščenje. Robovi talne obloge morajo biti potegnjeni na obloge do višine 60mm. |  |
|  | Okna v bolniškem prostoru morajo biti prevlečena z črno atermično folijo, ki naj ima približno 10% prepustnosti svetlobe, ter dodatno z notranje strani delno prevlečena z mat folijo do 2/3 oz v skladu z dogovorom z naročnikom. |  |
|  | Boks za glavna nosila s podvozjem na levi strani bolniškega dela, s prostorom za zajemalna nosila in dolgo desko |  |
|  | Vsi sedeži v bolniškem prostoru morajo biti barvno usklajeni |  |
|  | Koš za smeti |  |
|  | Strop |  |
|  | V stropu mora biti: |  |
|  | - Prostor z vratci z bočnim odpiranjem za minimalno 3 infuzijske tekočine |  |
|  | - Poglobljen prostor v stropni konzoli z dvema odvzemnima mestoma za kisik. Vsako odvzemno mesto posebej mora biti samostojno povezano s stopenjskim dozatorjem kisika, ki sta integrirana na desni strani, dosegljiva z desnega bočnega sedeža. |  |
|  | - Mrežica za odlaganje kisikovih mask, nosnih katetrov |  |
|  | - Nameščen ročaj za držanja dolžine vsaj 700 mm |  |
|  | - Prostor za 4 x LED spot luči, namenjene za pregled pacienta |  |
|  | Predelna stena |  |
|  | Na predelni steni gledano z desne proti levi mora biti nameščeno: |  |
|  | - Kardiološki stol last naročnika STRYKER XPEDITION Model 6257, samo montaža |  |
|  | - Stol na predelni steni, zložljiv z 3 točkovnim varnostnim pasom in vzglavjem. |  |
|  | - Prostor z vratci nad vozniško kabino. Prostor se mora razprostirati na celotni širini od levega do desnega boka strehe z dodatno protihrupno zaščito. Prostor mora biti opremljen z vratci iz vakuumiranega ABS ter sistemom za zapiranje. |  |
|  | Desna stran vozila gledano v smeri vožnje |  |
|  | Ročaj za lažji vstop pri C stebru |  |
|  | Sedež na desni strani z roko nasloni, tritočkovnim varnostnim pasom in vzglavjem. |  |
|  | Na desni strani vozila v zgornjem delu, mora biti nameščena upravljavska enota Can Bus, 2x Flow meter za kisik (1x 0-15l in 1x 0-25l pretoka) in nosilec za 3 kos škatel rokavic, vse skupaj mora biti izdelano iz vakuumiranega ABS |  |
|  | Navozna klančina in stol s tritočkovnim varnostnim pasom na kolesih s talnim električnim vpetjem |  |
|  | Leva stran vozila gledano v smeri vožnje |  |
|  | Prostor za medicinske aparate, defibrilator in aspirator |  |
|  | Omarica na levem boku z možnostjo pritrditve vakuumske blazine in vakuumskih opornic |  |
|  | Na zadnjem delu prostor za eno 10l jeklenki kisika z nosilcem |  |
|  | V zgornjem povišanem delu reševalnega vozila omara z ABS materiala s tremi odlagalnimi prostori, zaprta z vratci pod omaro po celotni dolžini prostor za vtičnice. |  |
|  | 1 x O2 hitra sklopka |  |
|  | Osvetlitev bolniškega prostora |  |
|  | 2 dolgi LED luči morata biti montirani v vogal med strop in steno ter zaščitene z konkavnim narebričenim pokrovom po celotni dolžini. Dostop do žarnice mora biti omogočen brez uporabe kakršnegakoli orodja za demontažo. Luči morata biti nameščeni tako, da jih pacient ne more doseči. Luči morata biti postavljene pod kotom, kjer je razpršitev svetlobe taka, da ni mrtvega prostora oz. zmanjšane svetilnosti v vozilu. |  |
|  | Nočna osvetlitev – modra LED osvetlitev na desni strani v podaljšku glavne luči zadaj. |  |
|  | Upravljanje s celotno osvetlitvijo mora biti izvedena preko sistema CAN BUS opremljenega s folijsko tastaturo. Nočna osvetlitev mora biti opremljena z svetlobnim senzorjem za avtomatsko prižiganje luči. |  |
|  | Elektro oprema in stikala |  |
|  | Celoten električni sistem mora imeti uspešno opravljen EMC test |  |
|  | Na sredinski konzoli v vozniški kabini mora biti nameščen grafični digitalni zaslon z membranskimi stikali, enostaven za čiščenje in uporabo. Električni porabniki in stikala z zaslonom morajo biti povezani preko CAN-BUS sistema in centralne računalniške procesne enote. V šoferskem prostoru sistem mora omogočati centralni izklop dodatno vgrajenih električnih porabnikov reševalnega vozila. |  |
|  | V bolniškem prostoru sistem mora omogočati upravljanje z vsemi svetlobnimi elementi bolniškega prostora, prikaz in možnost alarmnega opozarjanja pri zmanjšanju vsebine kisika v jeklenkah, prikaz in upravljanje z enoto klimatske naprave ter strešnega ventilatorja, grelca infuzije, hladilnika za zdravila, delovne luči, prikaz stanja dodatnega in osnovnega akumulatorja. Celoten sistem mora biti prilagojen za uporabo v vozilih ter zagotavljati delovanje v temp. območju od -30 do +70 stopinj C. |  |
|  | Ob priklopu vozila na zunanji vir napajanja 230V se morajo po 10 minutah avtomatsko ugasniti vse luči v bolniškem delu vozila v kolikor so bile prižgane preko avtomatskega vklopa ob odprtih vratih. |  |
|  | Bolniški prostor mora biti opremljen s svetlobnih senzorjem za avtomatski vklop luči v bolniškem delu ob zmanjšani zunanji svetlobi, ko se odprejo vrata v bolniški prostor. |  |
|  | Modul v vozniški kabini mora vsebovati naslednje funkcije: |  |
| a. | - Svetlobno opozorilno signalizacijo: |  |
| I. | - Dnevna uporaba ( celotna opozorilna signalizacija modre in bele luči ). |  |
| II. | - Megla ( samo centralni moduli v strehi vozila ). |  |
| III. | - Nočna uporaba ( celotna modra signalizacija in 70% jakost sirene ). |  |
| b. | - Zvočna opozorilna signalizacija: |  |
| I. | - Vklop / izklop sirene. |  |
| II. | - Izbira tona. |  |
| III. | - Horn. |  |
| c. | - Klimatska naprava za bolniški prostor: |  |
| I. | - Vklop / izklop klimatske naprave |  |
| d. | - Vklop / Izklop bele osvetlitve bolniškega prostora. |  |
| e. | - Vklop / Izklop nočne (modre) osvetlitve bolniškega prostora. |  |
| f. | - Nastavitev jakosti bele osvetlitve v bolniškem prostoru |  |
| g. | - Posamični vklop / izklop delovnih luči ( levo, desno in zadaj ). |  |
| h. | - Izbira/menjava menija funkcij na zaslonu |  |
| i. | - Barvni zaslon: |  |
| I. | - Kontrola nad statusom polnjenja vseh akumulatorjev. |  |
| II. | - Prikaz nastavljene temperature v bolniškem delu vozila. |  |
| III. | - Prikaz aktualne temperature v bolniškem delu vozila. |  |
| IV. | - Prikaz stopnje ventilatorja klimatske naprave bolniškega dela. |  |
| V. | - Grafični prikaz statusa vrat ( odprto / zaprto ). |  |
| VI. | - Grafični prikaz delovanja svetlobne opozorilne signalizacije za vsak luč posebej. |  |
| VII. | - Grafični prikaz delovanja delovnih žarometov – za vsako luč posebej. |  |
| VII. | - Grafično in zvočno opozorilo pri odprti strenski stopnici |  |
|  | Centralni modul v bolniškem prostoru z zaslonom na dotik: |  |
|  | Zaslon vsebuje naslednje podatke: |  |
|  | - Grafični prikaz vsebnosti količine ter pritiska kisika ločeno za vsako jeklenko posebej. |  |
|  | - Grafični prikaz jeklenke v funkciji. |  |
|  | - Aktualna in nastavljena temperatura za klimatsko napravo v bolniškem delu ter gretje ter ventilator. |  |
|  | - Ura in datum. |  |
|  | - Status zvočnikov radia in možnost nastavitve jakosti oz. izklop. |  |
|  | - Posamična tipka za vklop / izklop s svetlobno indikacijo o tipki. |  |
|  | - Vklop / Izklop bele osvetlitve bolniškega prostora. |  |
|  | - Vklop / Izklop nočne (modre) osvetlitve bolniškega prostora. |  |
|  | - Halogenke. |  |
|  | - Strešni ventilator - smer vrtenja levo. |  |
|  | - Strešni ventilator - smer vrtenja desno. |  |
|  | - Klimatska naprava za bolniški prostor ( Nastavljena in Aktualna temperatura ). |  |
|  | - Nastavitev temperature ( Nastavljena in Aktualna temperatura ). |  |
|  | - Nastavitev ventilatorja. |  |
|  | - Nastavitev temperature kaloriferja (Nastavljena in Aktualna temperatura ). |  |
|  | - Indikacija odprtosti vrat bolniškega prostora (bočna, zadnja) |  |
|  | - Reset zvočnega alarma pri padcu vsebnosti kisika. |  |
|  | Modul v bolniškem prostoru od desnih drsnih vratih: |  |
|  | - Vklop / Izklop bele osvetlitve bolniškega prostora. |  |
|  | - Vklop / Izklop nočne (modre) osvetlitve bolniškega prostora. |  |
|  | - Stopenjsko nastavljanje jakosti bele osvetlitve bolniškega prostora |  |
|  | - Vklop / izklop odpiranja bočne stopnice |  |
|  | - Posamični vklop / izklop delovnih luči (levo, desno in zadaj) . |  |
|  | Modul v bolniškem prostoru od zadnjih vratih : |  |
|  | - Vklop / Izklop bele osvetlitve bolniškega prostora. |  |
|  | - Vklop / Izklop |  |
|  | - Posamični vklop / izklop delovnih luči (levo, desno in zadaj). |  |
|  | - Izklop / vklop utripajočih signalnih luči na nihajnih/dvižnih vratih |  |
|  | - Dvig in spust zadnjega dela vozila (upravljanje z zračnim vzmetenjem). |  |
| 144. | Sistem za zagon motorja v sili, ki naj se aktivira preko dodatnega akumulatorja. |  |
| 145. | UKV antena z vzmetno nogo, montirana na vozilo s kablom do postaje v vozniškem prostoru. |  |
| 146. | Omogočeno mora biti v primeru vzvratne vožnje avtomatski vklop vseh štirih varnostnih utripalk. |  |
| 147. | Dodatni element v električni napeljavi mora biti elektronski sistem, ki aktivira zvočni alarm, ko pade kapaciteta akumulatorjev stoječega vozila pod nivo 90%. |  |
| 148. | Polnilec za osnovni in dodatni akumulator 35A/12V ter za vse električne porabnike v bolniškem delu vozila. |  |
| 149. | Zunanja vtičnica 230 V z blokado ob zagonu motorja v povezavi z notranjimi vtičnicami 230 V. V kompletu mora biti še min. 5 metrov 2,5mm2 zunanjega kabla za povezavo vozila z izvorom električne energije in standardnim vtikačem na drugem koncu. Namestitev v levi blatnik. |  |
| 150. | 1 x 230 V vtičnica v bolniškem prostoru. Vsaka vtičnica mora biti opremljena z ustreznim svetlobnim signalom ob izpadu električne energije ali drugi okvari, ena vtičnica je povezana s kaloriferjem. |  |
| 151. | 3 x 12 V vtičnica v bolniškem prostoru. Vsaka vtičnica mora biti opremljena z ustreznim svetlobnim signalom ob izpadu električne energije ali drugi okvari. Nameščene na levem boku – opisane pri nosilcih za aparate.. |  |
| 152. | USB vtičnica v vozniški kabini, predalu na predelni steni in desnem boku. |  |
|  | Gretje in klimatizacija vozila |  |
|  | Električno prezračevanje na strehi vozila s smerjo vrtenja levo in desno. Električni ventilator mora biti povezan v centralni sistem CAN-Bus, ki mora omogočati vklop, izklop, spremembo smeri ventilacije preko folijskih tastatur nameščenih v bolniškem prostoru. |  |
|  | Toplovodno gretje bolniškega prostora. |  |
|  | Klimatska naprava za prednji in zadnji - bolniški del reševalnega vozila. Sestavljena mora biti iz dveh med seboj neodvisnih delov. Klimatska naprava naj ima avtomatsko nastavljanje temperature z digitalnim prikazom za bolniški del vozila. Klimatska naprava v bolniškem delu mora biti izvedena tako, da ne zaseda dodatnega prostora v bolniškem delu vozila. Izpušne šobe vsaj 4 morajo biti v stropu reševalnega vozila. Klimatska naprava mora biti povezana v CAN-BUS sistem, tako da je mogoče upravljanje v vozniški kabini in bolniškem delu. |  |
|  | Kalorifer 230V min. 1.350 W povezan v sistem Can BUS. |  |
|  | Signalizacija |  |
|  | Zunanje označbe reševalnega vozila morajo biti izdelane v skladu z veljavnim pravilnikom NMP. |  |
|  | V streho vozila spredaj levo in desno mora biti nameščen integrirana modra luč v LED izvedbi z enim modulom z min. 12 svetlobnimi elementi, pod kotom 45 stopinj |  |
|  | V streho vozila zadaj levo in desno morajo biti nameščene integrirane modre luči v LED izvedbi z enim modulom z min. 12 svetlobnimi elementi, pod kotom 45 stopinj |  |
|  | Integrirana luč v streho vozila nameščena med modre luči z osvetljenim napisom Ambulance. |  |
|  | Dodatni modri signalni luči v kvaliteti enaki ali boljši STANDBY POWERLED nameščeni zakrito v masko vozila, povezani v centralni sistem CAN-BUS. |  |
|  | Vse zunanje opozorilne luči morajo biti povezane v centralni sistem CAN-BUS. Tastature morajo biti označene s posebnim svetlobnim opozorilnim elementom vključenega statusa (dnevni, nočni, megla). Sistem mora imeti pred programirane določene programe osvetlitve, kot je dnevna opozorilna signalizacija, nočna opozorilna signalizacija, signalizacija v uporabi ob megli ter dodatno stikalo za časovno omejeno uporabo belih opozorilnih luči, ko se uporablja nočni program ali program za meglo. Sistem mora omogočati spremembo pred programiranih programov osvetlitve glede na zahteve naročnika, kjer se vozilo uporablja. |  |
|  | 2 kos elektronski zvočnik moči min. 80W mora biti nameščen v sprednji odbijač zaščiten pred lomom. Elektronski zvočnik mora biti povezan v centralni sistem CAN-Bus, ki omogoča vklop in izklop preko folijskih tastatur. Folijske tastature morajo biti opremljene s svetlobnimi opozorilnimi elementi ob vklopu posameznih siren. Sirene imajo možnost dnevne in nočne jakosti. Nočna jakost sirene mora biti 30% manjša od dnevne. Sistem mora omogočati spremembo tonov preko folijskih tastatur ali volanskega gumba sirene. |  |
|  | Delovni luči – beli, na levem in desnem boku vsaj 2 ma vsaki strani. Luči morata biti v LED izvedbi. Krmiljenje posamezne delovne luči mora biti izvedeno preko sistema CAN-BUS, ki mora omogočati vklop in izklop luči preko folijskih tastatur, ki so naj nameščene pri desnih drsnih vratih, zadnjih dvižnih vratih in preko centralnega zaslona s folijskimi tastaturami v šoferski kabini. |  |
|  | Dodatna luč za vzvratno vožnjo – bela, vklop istočasno kot serijske bele luči za vzvratno vožnjo. Luč mora omogočati uporabo tudi kot delovne bele luči brez tega, da bi bilo vozilo v vzvratni prestavi. Krmiljenje delovne luči mora biti izvedeno preko sistema CAN-BUS, ki naj omogoča vklop in izklop luči preko folijskih tastatur, ki so naj nameščene pri desnih drsnih vratih, zadnjih dvižnih vratih in preko centralnega zaslona s folijskimi tastaturami v šoferski kabini |  |
|  | Ojačevalnik sirene s tremi pred programiranimi opozorilnimi melodijami in sirena v kvaliteti enaki ali boljši kot Standby MS 350 |  |
|  | Medicinska oprema |  |
|  | 1 kpl - prostor z nosilcem in jeklenki za kisik 10 L levi zunanji strani vozila (dobava brez jeklenk). |  |
|  | 1 kos nepovratni tlačni reduktor s centralnim razvodom kisika ter sklopko za kisik – po standardu DIN. Preklop za uporabo kisika med jeklenkama mora biti izveden z avtomatskim mehanskim preklopnikom in prikazom preko Can-Bus sistema na centralnem grafičnem zaslonu ( grafični prikaz vsebnosti kisika v posamezni jeklenki, status aktivne jeklenke ter numerični izpis vrednosti tlaka v posamezni jeklenki ). Ob padcu tlaka v jeklenki pod minimalno nastavljeno vrednost naj se prižge zvočni in grafični alarm v bolniškem in vozniškem delu vozila. V primeru da so jeklenke prazne ali zaprte se mora alarm prižgati v trenutku, ko se vozilo odklene oz. ugasne, ko se vozilo zaklene. |  |
|  | 2 kos aplikator kisika okrogel dizajn s stopenjskim nastavljanjem pretoka 1 kos 0-15l/min in 1 kos 0-25l/min vrednosti pretokov, kot opisano, povezan s sklopko za kisik in tanko cevjo z masko – po standardu DIN. Nameščena morata biti podometno na zgornji strani desne omare v podaljšku konzole za upravljanje CAN BUS. Odvzem kisika mora biti na stropu, iz vsakega dozatorja posebej. Izhodi za kisik 6mm. |  |
|  | 1 kom sklopka za kisik s centralnim razvodom od jeklenke do porabnega mesta – po standardu DIN. |  |
|  | Montaža sklopke za prenosni ventilator. |  |
|  | Montaža nosilca in polnilca za aspirator Accuvac |  |
|  | Glavna nosila v kvaliteti enaki ali boljši kot Ferno Mondial, ki morajo ustrezati tehničnim specifikacijam CE in EN 1865, EN 1789, z oporo za noge, blazino + pasovi za pacienta + pritrditve za blazino na glavna nosila. Nosilnost nosil min. 260 kg. |  |

Pogoji dobave

Priporočen rok dobave: 150 dni od datuma sklenitve pogodbe, prevzem vozila se opravi na sedežu ponudnika.

Garancijski rok:

Priporočen garancijski rok na osnovno vozilo v obdobju 5 let ali 200.000 km.

Garancijski rok za predelavo vozila 5 let.

Servis in vzdrževanje:

Ponudnik zagotavlja pooblaščen servis za vzdrževanje vozila, ki je najbližji sedežu naročnika, prav tako zagotavlja vzdrževanje vgrajene opreme.

Stroške najema ter druge morebitne stroške za nadomestno vozilo krije ponudnik, razen stroške goriva in popravila škode, ki je očitna in dokazana posledica nepravilne rabe vozila s strani naročnika.

Vsa tehnična navodila morajo biti v slovenskem jeziku.

Ponudnik z oddajo ponudbe zagotavlja, da je seznanjen z vsemi zahtevami naročnika. Ponudnik mora ponuditi najmanj enakovredno ali boljše reševalno vozilo. Ponudnik s podpisom izjavlja, da je ponujeno vozilo skladno z vsemi zahtevami naročnika.

V kolikor ponudnik v stolpcu ne bo označil in dopisal številčno oznako iz dokazila ponudba ne bo obravnavana za ocenjevanje.

| Kraj in datum: | Ime in priimek odgovorne osebe ponudnika: ___________________________________ |
| --- | --- |
|  | (žig in podpis) |

Osnutek pogodbe

POGODBA ZA DOBAVO NENUJNEGA REŠEVALNEGA VOZILA

sklenjena med

NAROČNIKOM: ZDRAVSTVENI DOM SLOVENSKE KONJICE, MESTNI TRG 17, 3210 SLOVENSKE KONJICE, ki ga zastopa direktor Dejan Verhovšek.

Matična številka:			5630525000

Identifikacijska številka (ID za DDV):	72048131

in

DOBAVITELJEM: ……………………………………………………, ki ga zastopa ………………………………………………..,

Matična številka:				………………………………………….………..

Identifikacijska številka (ID za DDV):	……………………………………………………

Transakcijski račun (TRR):			………………………………………………………

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen

Pogodbo se sklepa na podlagi: -ponudbe ponudnika _________________številka _ _ _ _ _ _ _, z dne _ _ _ _ _ _ _ , -naročnikove »Odločitve o oddaji naročila« št. _ _ _ _ _ _ _, z dne_ _ _ _ _ _ _ -za javno naročilo za »NAKUP NENUJNEGA REŠEVALNEGA VOZILA«, ki je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil dne ………………………………….., pod številko ………………………………………………..

2. člen

Sestavni deli te pogodbe so:. - razpisna dokumentacija z vsemi dopolnitvami,. - tehnična dokumentacija,. - ponudba dobavitelja.. Citirana hierarhija sestavnih delov ponudbe se upošteva tudi v primeru tolmačenja morebitnih kolizij v posamičnih dokumentih oz. zahtevah naročnika..

II. PREDMET POGODBE

3. člen

Predmet pogodbe je obveznost dobavitelja, da bo naročniku za pogodbeno dogovorjeno ceno dobavil in izročil v razpolaganje in last ter v funkcionalno uporabo »NAKUP NENUJNEGA REŠEVALNEGA VOZILA«, s tehničnimi karakteristikami ter pripadajočo dodatno opremo, kot izhajajo iz tehničnih specifikacij razpisne dokumentacije, ki je sestavni del te pogodbe. Dobava blaga, ki je predmet javnega naročila se bo izvedla po podpisu pogodbe, pri čemer bosta naročnik in dobavitelj opravila primopredajo..

III. POGODBENA CENA

4. člen

Vrednost predmeta pogodbe za »NAKUP NENUJNEGA REŠEVALNEGA VOZILA« znaša:. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ EUR brez DDV. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Davek na dodano vrednost (DDV) v EUR. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Pogodbena vrednost vključno z DDV v EUR. z besedo:………………………………………………………………………..

5. člen

Pogodbena cena vključuje vse stroške in vse popuste ter je ni mogoče povečati na nobeni osnovi, razen v kolikor bi za to obstajali zakonsko določeni razlogi. Končna cena vključuje nabavno vrednost vozila z vključeno nadgradnjo, z vsemi stroški, popusti, DDV-jem in drugimi dajatvami. V primeru spremembe zakona, ki ureja davek na dodano vrednost, s katerim se spremeni davčna stopnja za vrste blaga iz prodajalčeve specifikacije ponudbe s cenami v času trajanja pogodbe, lahko prodajalec spremeni cene iz svoje ponudbe izključno v višini nastale davčne spremembe. Morebitne podražitve od izteka pogodbenega roka za dokončanje oziroma izročitev s primopredajo so vključene v pogodbeno ceno in nanjo ne morejo vplivati.. V kolikor naročnik računa ne zavrne v roku 8 delovnih dni od prejema, se račun šteje za potrjenega.. Naročnik bo pravilno izstavljen in potrjen račun poravnal na transakcijski račun dobavitelja številka _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ odprt pri _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ v 30 dneh od dneva prejema pravilno izstavljenega e-računa..

IV. ROK ZA ‎DOBAVO NENUJNEGA REŠEVALNEGA VOZILA«

6. člen

Dobava ‎NENUJNEGA REŠEVALNEGA VOZILA‎ se izvede v roku ………………….. od podpisa pogodbe, pri čemer mora do navedenega datuma dobavitelj opraviti vse pogodbene obveznosti, vključno s preizkusom doseganja pogodbeno tehničnih parametrov in funkcionalnega delovanja ter obračunom in primopredajo vozila.

7. člen

V času teka roka za dobavo reševalnega vozila si naročnik pridržuje pravico izvajati stalno kontrolo nad potekom dobave vozila.

8. člen

V primeru zamude z izvajanjem pogodbenih obveznosti po krivdi dobavitelja bo dobavitelj plačal naročniku pogodbeno kazen v višini 2 (dveh) odstotkov pogodbene vrednosti za vsak koledarski dan zamude, vendar skupno največ v višini 20 (dvajset) odstotkov celotne pogodbene vrednosti, ki je opredeljena v 4. členu te pogodbe.

V. OBVEZNOSTI DOBAVITELJA

9. člen

Dobavitelj bo izpolnil predmet pogodbe v dogovorjeni kvaliteti in obsegu kot je določen v tej pogodbi in razpisni dokumentaciji..

10. člen

Dobavitelj se obvezuje, da bo:. - vsa dela po tej pogodbi opravil vestno in po pravilih stroke ob upoštevanju določil pogodbe in sestavnih delov te pogodbe, veljavnih predpisov, pri čemer mora skrbeti, da bo delo opravljeno ekonomično v okviru določil te pogodbe in morebitnih dodatnih dogovorov med pogodbenima strankama..

11. člen

Prav tako se dobavitelj zavezuje:. - da je reševalno vozilo brezhibno in nima stvarnih oziroma pravnih napak;. - da je reševalno vozilo v celoti skladno z zahtevami razpisne dokumentacije in izpolnjuje vse parametre, ki so predmet tega javnega naročila in jih predpisuje veljavna zakonodaja;. - da bo za dobavljeno blago skladno s to pogodbo zagotavljal servis blaga ter nadomestne dele..

VI. OBVEZNOSTI NAROČNIKA

12. člen

Naročnik se obvezuje poravnati pogodbeno ceno v skladu z določili te pogodbe..

VII. PREDAJA IN PREVZEM BLAGA

13. člen

Po uspešni dobavi dobavitelj in naročnik opravita primopredajo vozila in pripadajoče dodatne opreme. S predajo blaga pridobi naročnik vozilo s pripadajočo dodatno opremo, ki je predmet te pogodbe v polno last in posest..

VIII. GARANCIJE

14. člen

Garancija: za osnovno vozilo in nadgradnjo ……………..mesecev. Garancija prične teči z veljavno in uspešno primopredajo oziroma končnim primopredajnim zapisnikom.

15. člen

Morebitne skrite napake se obravnavajo v skladu z določili Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/2007). Za zamenjane dele v garancijski dobi prične teči nov garancijski rok z dnem zamenjave.. Garancija je vezana na normalne pogoje uporabe in primerno ter strokovno vzdrževanje. V primeru, da se v garancijski dobi pojavi napaka zaradi nesolidnega dela, jo mora dobavitelj odpraviti na svoje stroške v primernem roku, potem ko ga naročnik obvesti o nastali napaki.. Dobavitelj je naročniku dolžan ne glede na proces ugotovitve in odprave napake zagotoviti funkcionalnost vozila oziroma pripadajoče dodatne opreme.. Če je napaka bistvena, ki vpliva na rabo, povzročena po krivdi dobavitelja, je dobavitelj dolžan naročniku nadomestiti vso nastalo škodo zaradi ne obratovanja vozila..

IX. ZAVAROVANJA

16. člen

Finančno zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti

Dobavitelj mora najkasneje v 10 dneh od sklenitve pogodbe, naročniku izročiti ustrezno zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti v zahtevani obliki glede na vzorec ali navodila iz razpisne dokumentacije, v višini 10% pogodbene vrednosti z DDV, kar znaša _ _ _ _ _ _ _ _ EUR.

Zavarovanje mora veljati še najmanj 30 dni po končnem primopredajnem zapisniku.

Naročnik ima pravico unovčiti zavarovanje predvsem v naslednjih primerih:

- nepravočasne dobave blaga v smislu določil razpisne dokumentacije in pogodbe,

- dobaviteljevega enostranskega odstopa od pogodbe pred izvedbo dobave ali med njo.

Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi

Dobavitelj mora najkasneje v 15 dneh po uspešno opravljeni primopredaji vozila, naročniku izročiti ustrezno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi v zahtevani obliki glede na vzorec ali navodila iz razpisne dokumentacije, v višini 5% pogodbene vrednosti z DDV, kar znaša _ _ _ _ _ _ _ _ EUR.

Zavarovanje mora veljati še najmanj  _____ let, ‎rok veljavnosti pa začne teči naslednji dan od datuma kvalitetnega prevzema vozila.

Finančno zavarovanje za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijski dobi bo moralo biti izdano brezpogojno ter plačljivo na prvi poziv.

X. PREDSTAVNIKI STRANK

17. člen

Pooblaščen predstavnik naročnika: Dejan Verhovšek. Pooblaščeni predstavnik dobavitelja je _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _..

XII. PROTIKORUPCIJSKA DOLOČBA

18. člen

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je podpisana ta pogodba ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku naročnika ali drugega organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta pogodba nična. Naročnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti pogodbe iz prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije. 19. člen Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin: - če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca/dobavitelja ali podizvajalca ali - če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu/dobavitelju ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s: o plačilom za delo, o delovnim časom, o počitki, o opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek, in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe (okvirnega sporazuma) še najmanj šest mesecev oziroma če izvajalec/dobavitelj nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec/dobavitelj ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo. V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca/dobavitelja. Če naročnik v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.

XIII. ODSTOP OD POGODBE

Naročnik ima s pisno izjavo pravico odstopiti od pogodbe kadarkoli, brez posledic za naročnika, če:

20. člen

- pride dobavitelj v takšno finančno situacijo, ki bi mu onemogočila izvedbo pogodbenih obveznosti; - dobavitelj po svoji krivdi v roku 14 dni od veljavnosti pogodbe ne prične izvajati pogodbenih aktivnosti, kar izkazuje riziko ne dokončanja pogodbenih obveznosti skladno s terminskim planom in končnim rokom.. Odstop od pogodbe učinkuje z dnem, ko izvajalec prejme pisno izjavo naročnika o odstopu.. Naročnik bo istočasno z odstopom od pogodbe pričel s postopki za unovčenje garancije za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti..

XIV. KONČNE DOLOČBE

21. člen

Za vsa razmerja med dobaviteljem in naročnikom, ki jih ta pogodba ne ureja, se uporabljajo določbe Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/2007).

22. člen

Morebitne spore v zvezi z izvajanjem te pogodbe bosta pogodbeni stranki skušali rešiti sporazumno. Če spornega vprašanja ne bo možno rešiti sporazumno, lahko vsaka pogodbena stranka sproži spor pri stvarno pristojnem sodišču po sedežu naročnika.

23. člen

Pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in potem, ko dobavitelj naročniku predloži ustrezno zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti, skladno določili te pogodbe. Rok za predložitev predmetnega zavarovanja je 8 dni od podpisa pogodbe. Pogodba velja do izpolnitve vseh pogodbenih obveznosti.

24. člen

Ta pogodba je napisana v dveh enakih izvodih, od katerih eni izvod prejme naročnik, enega pa ‎dobavitelj.‎

Kraj in datum:					Kraj in datum:

Št. pogodbe: 					Št. pogodbe: JN 4/2026 - Pog

Dobavitelj:					Naročnik:

________________________ 			ZDRAVSTVENI DOM SLOVENSKE KONJICE

Zakonit zastopnik: 				Dejan Verhovšek, direktor

Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631)