## Ponudbeni predračun
PONUDBENI PREDRAČUN
Nujna sanacija daljnovoda 110 kV Ljutomer–Murska Sobota
Poz. | Opis postavke | EM | Kol. | cena/EM (brez DDV) | Vrednost (brez DDV)
I. | Sanacija DV stebra SM21
I.1 | Izvedba celotne sanacije porušenega DV stebra SM21 po sistemu »ključ v roke«, v skladu s tehnično specifikacijo in Poročilom Bureau Veritas št. POR/14-0438/26. | kpl | 1 |  | 0
II. | Sanacija AB temeljev stebra SM21
II.1 | Izvedba dodatnih sanacijskih ukrepov na AB temeljih stebra SM21 (ojačitve, povezave in drugi potrebni ukrepi), ki se izvedejo v primeru, da se po odkopu in rušenju zgornjega sidrnega dela AB temelja pri pregledu ugotovijo poškodbe ali odstopanja, ki presegajo ugotovitve Poročila Bureau Veritas št. POR/14-0438/26. Obseg zajema vsa dela, materiale in dobave, potrebne za sanacijo poškodovanih temeljev do stanja, ki zagotavlja tehnično ustreznost in varno obratovanje stebra. Skupna prostornina vseh AB temeljev stebra SM21 znaša 15,6 m³ (vir: Načrt temelja stebra tip Np-400, št. K4-368-1 – Priloga 2 k tehnični specifikaciji) Pojasnilo k obračunu: Ponudbena cena velja za izvedbo sanacije vseh AB temeljev stebra SM21 v celoti (kpl 1). Dejanski obračun se izvede sorazmerno glede na delež dejansko sanirane količine, izražen v m³ saniranega temelja v razmerju do skupne količine m³ vseh temeljev stebra SM21. Cena na enoto m³ za namen sorazmernega obračuna se izračuna kot ponudbena cena postavke II.1, deljena s skupno prostornino 15,6 m³ vseh temeljev stebra SM21. | kpl | 1 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ | 0
Izpolnil (ime in priimek, podjetje):
Kraj in datum izpolnjevanja:
Opomba:
Soglašam, da so izpolnjeni podatki skladni z razpisno dokumentacijo.
Opombe k ponudbenemu predračunu Sistem izvedbe in obračuna Sanacija se izvaja po sistemu »ključ v roke«. Ponudbena cena pri postavki 1 zajema celoten obseg sanacije, kot izhaja iz tehnične specifikacije in Poročila Bureau Veritas št. POR/14-0438/26, vključno z vsemi spremljajoče in izvedbenimi deli, ki so po pravilih stroke nujna za tehnično pravilno, varno in predpisno izvedbo ter uspešno vključitev daljnovoda v obratovanje, ne glede na to, ali so posamezna dela ali dobave izrecno navedena v tehnični specifikaciji. Dodatna sanacija temeljev (postavka 2) Postavka 2 se obračuna le v primeru, da se po odkopu in pregledu AB temeljev ugotovijo poškodbe ali odstopanja, ki presegajo ugotovitve Poročila. Ponudbena cena velja za izvedbo novih AB temeljev vseh štirih temeljev stebra SM21 v celoti. Dejanski obračun se izvede sorazmerno glede na delež dejansko izvedenih novih temeljev, izražen v m³, v razmerju do skupne količine m³ vseh temeljev stebra SM21, ugotovljene med izvedbo in potrjene s strani nadzornega organa naročnika. Skupna količina vseh AB temeljev stebra SM21 (tip Np400/18,25) znaša 15,6 m³ betona (vir: Načrt temelja št. K4-368-1, Priloga 2 k tehnični specifikaciji). Cena na enoto m³ za namen sorazmernega obračuna se določi kot ponudbena cena postavke II.1, deljena s to skupno količino. Obveznost terenske preveritve Ponudnik je dolžan pred oddajo ponudbe opraviti natančen terenski ogled območja sanacije ter se tako samostojno prepričati o vseh okoliščinah, ki so ali bi lahko bile relevantne za pripravo ponudbe in izvedbo del. Šteje se, da je ponudnik vse takšne okoliščine pri oblikovanju ponudbene cene upošteval. Naknadni zahtevki, ki bi izhajali iz dejstev, ugotovljivih z ustreznim terenskim ogledom, ne bodo priznani. Pridržek naročnika in omejitev dodatnih zahtevkov Ponudnik s predložitvijo ponudbe potrjuje, da je pred oddajo ponudbe preveril stanje na terenu ter vse pogoje izvedbe. Naknadni zahtevki za dodatna plačila, podaljšanje roka izvedbe ali kakršni koli drugi zahtevki iz naslova del ali storitev, ki so po svoji naravi nujna za izvedbo sanacije v skladu s tehnično specifikacijo, ne bodo priznani. Naročnik si pridržuje pravico do prilagoditev obsega del, če se v okviru izdelave projektne dokumentacije (PZI) ali med izvedbo izkažejo za potrebne, pri čemer dodatni zahtevki niso utemeljeni, razen v primeru sprememb projektne naloge oziroma izrecnih pisnih zahtev naročnika, ki presegajo prvotni obseg naročila.