## splošni pogoji
OBJEKT:
PRENOVA PROSTOROV
SERVISNI OBJEKT ZARICA
GRADBENA DELA
INVESTITOR:
Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o.
Mirka Vadnova 1
4000 Kranj
ŠT. PROJEKTA:
H 157740
SPLOŠNE ZAHTEVE ZA IZDELAVO PONUDBE:
šifra
2A.05 |  | Splošno
| - | Ponudnik se je pred oddajo ponudbe dolžan seznaniti z obstoječim stanjem na objektu. Pregledati mora vse grafične in tekstualne dele načrtov in o morebitnih neskladnostih pred oddajo ponudbe obvestiti naročnika.
| - | Izvajalec mora pred začetkom in med izvajanjem posameznih del opraviti pregled projekta za izvedbo, kontrolirati dimenzije in opozoriti investitorja, projektanta in nadzornika na morebitne pomanjklivosti ter zahtevati njihovo odpravo.
| - | Če v primeru neznank prisotnih v času izdelave dokumentacije pride do tega, da del gradnje ni izvedljiv mora izvajalec na to opozoriti investitorja in projektanta.
| - | Vse predloge, spremembe in materiale pred vgradnjo pisno potrjujejo odgovorni vodja projekta, odgovorni projektant posameznega načrta, nadzor in investitor.
2A.05.1 | - | Pri izvajanju del je potrebno upoštevati pogoje, zahteve in navodila iz:
2A.05.11 | - | Tehničnih poročil in navodil iz vseh sestavnih delov projektne dokumentacije (PZI).
2A.05.12 | - | Študije ravnanja z gradbenimi odpadki (začasne in stalne deponije), ter upoštevati sprotno odvažanje odpadkov, ki nastajajo pri izvedbi.
2A.05.13 | - | Pri izvedbi upoštevati vse veljavne predpise (splošno, področje gradbeništva in varstva pri delu,…).
2A.05.14 | - | Splošne tehnične pogoje iz različnih ustreznih predpisov in standardov (gradbeni postopki, tolerance, kvalitetne zahteve in kontrole,…).
2A.05.15 | - | Izvajalec mora zagotavljati sprotno čiščenje gradbišča, vključno z odvozom odpadkov na trajno deponijo, vključno z plačilom takse.

## rekapitulacija
Obrazec 1a
SPECIFIKACIJA PONUDBE
za "Gradbena in obrtniška dela servisni objekt Zarica, 3. faza", št. 2/NMV/2026
Ponudnik:
Št. ponudbe:
SKUPNA REKAPITULACIJA
| A. | GRADBENA DELA:
|  | I. | RUŠITVENA DELA | 0
|  | II. | ZIDARSKA DELA | 0
|  |  | SKUPAJ GRADBENA DELA: | 0
| B. | OBRTNIŠKA DELA
|  | I. | KLJUČAVNIČARSKA DELA | 0
|  | II. | SUHOMONTAŽNA DELA | 0
|  | III. | KERAMIČARSKA DELA | 0
|  | IV. | TALNE OBLOGE | 0
|  | V. | SLIKOPLESKARSKA DELA | 0
|  | VI. | RAZNO | 0
|  |  | SKUPAJ OBRTNIŠKA DELA: | 0
|  | Skupaj (A + B) brez DDV |  | 0
|  | 76a. člen (DDV 22%) |  | 0
|  | Skupaj v EUR z DDV: |  | 0
Datum:
|  |  | žig | /podpis odgovorne osebe/

## RUŠITVENA_Opombe
SPLOŠNI OPISI
RUŠITVENA DELA PRI OBJEKTU IN ZUNANJI UREDITVI
STANDARDI
- | V cenah morajo biti zajeti vsi stroški povezani z izvajanjem ukrepov skladno s Uredbo o preprečevanju in zmanjševanju emisije delcev iz gradbišč (Ur.list RS, št. 21/2011) ter izdelavo elaborata preprečevanja in zmanjševanja emisije delcev iz gradbišča.
OPISI
- | Vse postavke rušitvenih del vsebujejo vsa potrebna dela, manipulacije, uporabo potrebnih orodij in izvedbo zaščitnih ukrepov za izvedbo opisanih del.
- | Vse postavke vsebujejo transport in deponiranje rušenega materiala na organizirano deponijo po ločenih frakcijah z nalaganjem, začasnim skladiščenjem materiala na gradbišču in vsemi potrebnimi manipulacijami. (kot npr. pikiranje AB izrezanih delov za potrebe transporta, ločevanje posamezni frakcij, odbijanje frakcij,...) ter odvozom rušenega materiala na organizirano deponijo s pridobljeno koncesijo za posamezno vrsto odpadka, vključno s plačilom takse za odlaganje materiala na deponji.
- | Izvajalec je najkasneje ob predaji objekta, sicer pa na zahtevo nadzora ali investitorja, predati potrdila o prevzemu odpadnega materiala na deponiji, izpolnjena na predpisanih obrazcih.
- | Termina 'pazljiva odstranitev' in 'demontaža za ponovno vgradnjo' pomenita, da je potrebno opisani gradbeni element odstraniti na način, ki omogoči ponovno uporabo elementa. Če izvajalec smatra, da obstaja verjetnost, da opisanih del ne bo mogoče izvesti tako, da se element čuva za ponovno vgradnjo, je pred začetkom del dolžan obvestiti nadzorni organ ali projektanta ali naročnika. V ceni postavke se upošteva tudi pazljivo skladiščenje odstranjenega elementa v zaščitenem prostoru gradbišča do ponovne vgradnje, kot tudi priprava elementa na ponovno vgradnjo - čiščenje, poravnava, ravnanje morebitnih posledic odstranjevanja, ipd.
V ceni postavk izvajanja prebojev so vključeni stroški začasnega podpiranja stene.
- | V ceni postavk je vključena uporaba lahkih premičnih odrov do višine 3,2m. Za rušenje višjih gradbenih elementov se obračuna dodatek na ceno po ločeni postavki. Dodatek se obračuna na m2 celotne površine.
- | Vse količine izkopov, nasipov, transportov in zasipov se obračunavajo v raščenem oziroma vgrajenem stanju.
Izvajanje in obračuni
- | Če ni drugače navedeno se rušenje, dolbenje, pikiranje, ipd obračunavajo po dimenzijah gradbenega elementa v stanju pred rušitvijo.
- | Rušitve sten se obračunavajo po m2 oz. m3 porušene površine. Odprtine se odštevajo, rušenje preklad in AB vezi se ne obračunava posebej.
- | Rušitve sten z diamantnim rezanjem se obračunajo po izvedenih gabaritnih merah rušenega dela konstrukcije in ne po tm2 izvedenega reza! Ponudnik si je dolžan dejansko količino reza oblikovati sam glede na tehnološke in organizacijske zmožnosti gradbišča. V ceni postavke so upoštevani vsi vmesni rezi elementa, ki so potrebni za odstranitev rušenega dela konstrukcije.

## RUŠITVENA DELA
I. | RUŠITVENA DELA
št.post. | opis | EM | količina | cena/EM | vrednost
01. | Rušenje kovinskega podboja notranjih vrat dimenzij 80*200 v 1. nadstropju, ročni iznos, nalaganje na kamion ter odvoz na deponijo. | kos | 3 |  | 0
vrata utility 1. nadstropje
vrata arhiv pritličje
vrata iz hodnika na stopnišče - pritličje
02. | Rušenje kovinskega podboja notranjih vrat dimenzij 80*200 v pritličju in ponovna montaža na pozicijo v pritličju oddaljeni cca 4 m. Upoštevati gradbeno obdelavo. | kos | 1 |  | 0
03. | Postavitev fasadnega delovnega odra višine cca. 8m, dolžine cca. 20m ter ustrezna zaščita. Opcija uporaba dvižne košare. | m2 | 160 |  | 0
04. | Odstranitev obstoječega spuščenega razsterskega stropa v 1. nadstropju, na višini cca. 2,90m od tlaka vključno s podkonstrukcijo in obešanjem višine cca. 0,50-5,0m, ki je pritrjeno na obstoječe AB montažne konstrukcijske elemente strehe. Nakladanje in odvoz na trajno deponijo. Brez stroškov deponije. | m2 | 557 |  | 0
Utility ( 8m2)
| pisarna 1 |  | 60
| pisarna 2 |  | 82
| čajna kuhinja |  | 22
| laboratorij |  | 15
| sejna soba + nadzor |  | 86
| SE vodovod obračun |  | 36
| Vodja SE |  | 23
| DE vodovod - operativa |  | 93
| Hodnik Vodovod |  | 32
| Hodnik komunikacija |  | 57
| WC m |  | 7
| WC ž |  | 7
| Pisarna DE odpadki - nov arhiv |  | 37
05. | Izvedba ustreznih zaščit tlakov,sten,pohištva,stavbnega pohištva….itd ter izvedba protiprašnih zaščit na mestih izvedbe del kompletno z vsemi potrebnimi deli za ves čas trajanje izvedbe del. | m2 | 557 |  | 0
06. | Nepredvidena dela 15 % | kpl | 1 | 0 | 0
| RUŠITVENA DELA skupaj: |  |  |  | 0

## ZIDARSKA_Opombe
2A |  | SPLOŠNI OPISI
2A.03 |  | Zidarska dela
2A.03.1 |  | STANDARDI
2A.03.11 | - | Izvajanje zidarskih del mora potekati v skladu z standardom SIST EN 771, kjer so navedena pravila in kakovost izvedenih del. Vsi vgrajeni materiali morajo pred izvedbo biti certificirani ter pripravljeni oz, dostavljeni skladno z navodili.
2A.03.12 | - | Uporaba in vgradnja hidroizolacijskih trakov mora biti skladna s SIST DIN 18195 1-10 in zahtevami pravilnika o zaščiti stavb pred vlago (Ur.l.. RS, št.29/2004).
2A.03.2 |  | OPISI
2A.03.21 |  | Zidarska dela
2A.03.21.1
2A.03.21.2 | - | Med izvedbo zidovja je potrebno sproti preverjati dimenzije, ter opraviti vizualni pregled vidnih površin. Zidaki morajo biti pred nanašanjem lepila navlaženi, lepilo mora biti pripravljeno skladno z navodili recepture.
2A.03.21.3 | - | Zidanje zidu mora biti na posameznih segmentih dodatno ojačano oz. sidrano oz. mora biti pravilno izvedena zidarska zveza. Toleranca neravnih zidov je 15 mm / 4 m.
| - | Izvajalec mora odvažati vse odpadke, ki nastajajo pri izvedbi. Odvoz odpadkov zajeti v ceni.
2A.03.22 |  | Ometi
2A.03.22.1 | - | Ometi se lahko izvajajo strojno ali ročno po ustrezni recepturi in pripravi. Podlaga mora biti predhodno ustrezno očiščena. Ometi se izvedejo na suhe zidove z maksimalno 4 % vlago, dovoljena neravnost površine je 8 mm / 3,0 m. Ometi na stenah kopalnic naj bodo izvedeni v enoslojnem nanašanju in naj bodo le grobo zaglajeni.
2A.03.23 |  | Hidroizolacije
2A.03.23.1 | - | Vgrajevanje hidroizolacijskih materialov mora biti skladna z navodili proizvajalca. Pred izdelavo horizontalne hidroizolacije je potrebno ustrezno očistiti oz pripraviti podlago.
2A.03.23.2 | - | Hidroizolacijo je potrebno izvajati v ustreznih vremenskih razmerah (vsaj +5°) ter ustrezni temperaturi podlage, izvedena mora biti ustrezna priprava podloge. Kontrolira se tudi zlepljenost s podlago, vendar le pri trakovih, ki se vgrajujejo z varjenjem preko celotne površine, ravno tako se kontrolira tesnjenje preklopov po metodah opisanih v standardu SIST DIN 18195-3.

## ZIDARSKA DELA
II. | ZIDARSKA DELA
št.post. | opis | EM | količina | cena/EM | vrednost
1 | Zidarska obdelava okenskih in vratnih špalet širine 30 cm. | m1 | 53.6 |  | 0
DRUGO
1 | Dolbljenje reg 6x6cm, 10x10,15x10,15x15,20x20,30x30 za elektroinstalacije in strojne instalacije, kompletno z zazidavo oziroma zametavanjem z malto. | m1 | 50 |  | 0
2 | Kronsko vrtanje skozi steno šir. 40-50 cm, s krono fi110 do 180, kompletno z vsemi potrebnimi deli. | kos | 1 |  | 0
preboj skozi zid rekuperator arhiv pritličje
3 | Vzidava talnih sifonov | kos | 1 |  | 0
4 | Razna pomoč gradbenih delavcev pri instalacijskih in obrtniških delih. Obračun po dejanskih stroških. Ocena:
a. | Razna pomoč - KV | ur | 40 |  | 0
b. | Razna pomoč - PK | ur | 40 |  | 0
5 | Čiščenje prostorov med izvedbo del in odvoz odpadkov. Obračun po tlorisni etažni neto površini. | m2 | 200 |  | 0
6 | Nepredvidena dela 15 % | kpl | 1 | 0 | 0
| ZIDARSKA DELA skupaj: |  |  |  | 0

## KLJUČAVNIČARSKA DELA
I. | KJUČAVNIČARSKA DELA
Opombe:
- izdelki so izdelani po shemah iz projekta, po detajlih in po dogovoru s projektantom,
- mere za izdelke je vzeti na objektu,
- v cenah je vkalkulirati vsa pomožna dela (odri, prenosi, dvigi ipd.),
- izvajalec mora odvažati vse odpadke, ki nastajajo pri izvedbi,
- izvajalec mora izdelati delavniške načrte, ki jih potrdi odgovorni projektant,
- konstrukcija spada skladno s standardom SIST EN 1090-2 v izvedbeni razred EXC 2.
- dobava jeklenih profilov po SIST EN 10025-2, SIST EN 10210 in SIST EN 10219
- dobava vijakov v skladu s SIST EN 15048-2 in SIST EN 14399-4
- razred atmosferske izpostavljenosti konstrukcije C3
- v postavkah za jekleno konstrukcijo je že dodana 5% teža za upoštevanje veznih sredstev in zvarov. V kolikor ponudnik ocenjuje, da je količina veznih sredstev in zvarov večja ali manjša od že upoštevane, mora svojo ceno prilagoditi glede na predvidevanje večjih ali manjših količin veznih sredstev in zvarov.
št.post. | Opis | EM | Količina | Cena/EM | Vrednost (€)
1 | Izdelava in dobava kovinskih zaščitnih okenskih rešetk, dimenzije 180x137,montaža na zunanjo fasadno stran okna. | kos | 2 |  | 0
nov arhiv - pritličje
2 | k | kos | 1 |  | 0
ojačitev požarnih vrat
3 | Nepredvidena dela 15 %. |  |  |  | 0
| KJUČAVNIČARSKA DELA skupaj: |  |  |  | 0

## SUHOMONTAŽNA DELA
II. | SUHOMONTAŽNA DELA
Opomba:
- v ceno izdelave sten iz mavčno kartonskih plošč so vštete tudi izdelave in obdelave prebojev ter vsa manjša dela. instalacijskih vodov, ojačitve v podkonstrukcijah pri vratih;
- ob izvedbi del je potrebno upoštevati dnevno čiščenje gradbišča v cenah na enoto in morajo vključevati odvažanje vseh odpadkov, ki nastajajo pri izvedbi;
št.post. | Opis | EM | Količina | Cena/EM | Vrednost (€)
STENE, OBLOGE
Dobava in montaža suhomontažnih sten in oblog, vključno z dvakratno bandažo stikov v kvaliteti K2, pomožna dela in materiali v sestavah:
1 | Z10: skupne debeline 15 cm
SESTAVA STENSKE OBLOGE ZA SANITARNO PODKONSTRUKCIJO WC -h=120 cm (kot npr. Knauf sistem W112)
zračni sloj
podkonstrukcijski profil (n.pr. Knauf CW 50 mm)
| mavčno kartonska plošča, 2x1.25cm, kitana(n.pr.Knauf GKBI 2X1.25cm) | m2 | 10 |  | 0
Utility 1. nadstropje /umivalnik+trokadero
2 | Z14-a: skupne debeline 12,5 cm
SESTAVA NOTRANJE SUHO MONTAŽNE STENE - dozidava sten na robu požarnega sektorja EI 30 , montaža na višini od 3,9 m do strešine objekta cca. 1,5m. (kot npr. Knauf sistem W112)
mavčno kartonska plošča, 2x1.25cm, kitana(n.pr.Knauf GKF 2X1.25cm)
podkonstrukcijski profil s zvočno izolacijo (n.pr. Knauf CW 75mm, toplotna izolacija, steklena volna Ecose Knauf Insulation Akustik Roll 7,5 cm, (toplotna prevodnost 0,039 W/mK))
| mavčno kartonska plošča, 2x1.25cm, kitana(n.pr.Knauf GKFI 2X1.25cm) | m2 | 59.28 |  | 0
stena požarnega sektorja nad zidanim zidom Pisarna 1
nad požarnimi vrata hodnik 1. nadstropje
zapora vrat iz delavnice v arhiv
Utility na hodnik 1. nadstropje
3 | Dobava in vgradnja Alu vogalnikov
| utility instalacijska stena | m1 | 6 |  | 0
4 | Montaža in demontaža delovnega odra kompletno z ročnim prenosom v 1.nadstropje. | kpl | 1 |  | 0
5 | Dobava in montaža UA profilov | m1 | 10 |  | 0
STROPOVI
1 | Dobava in montaža akustičnega spuščenega rasterskega stropa iz mineralnih plošč 60x60cm Armstrong Sahara ali enakovredno.. V ceno je potrebno vključiti ves pritrdilni material in nosilno podkonstrukcijo.
| v nadstropju (obešanje h= do 1,2 m - 5,0 m) | m2 | 528 |  | 0
| Utility |  | 8
| pisarna 1 |  | 60
| pisarna 2 |  | 82
| čajna kuhinja |  | 22
| laboratorij |  | 15
| sejna soba + nadzor |  | 86
| SE vodovod obračun |  | 36
| Vodja SE |  | 23
| DE vodovod - operativa |  | 93
| Hodnik Vodovod |  | 32
| Hodnik komunikacija |  | 57
| WC m |  | 7
| WC ž |  | 7
2 | Doplačilo za izrezovanje lukenj v spuščenem stropu: okrogle in pravokotne (luči, zvočniki, rešetke,wi-fi...). | kos | 120 |  | 0
3 | Režijske ure | ure | 16 |  | 0
4 | Nepredvidena dela |  | 15% |  | 0
| SUHOMONTAŽNA DELA skupaj: |  |  |  | 0

## KERAMIČARSKA DELA
III. | KERAMIČARSKA DELA
Opombe:
- ploščice I. kvalitete;
- vzorce pred izvedbo potrdi projektant
- izvajalec pred naročilom preveri količine skladno s projektno dokumentacijo;
- pred izvedbo del je potrebno preveriti ravnost estriha ter ustreznost naklonov
- ob izvedbi del je potrebno upoštevati dnevno čiščenje gradbišča, cene teh del morajo biti zajete v cenah na enoto in morajo vključevati odvažanje vseh odpadkov, ki nastajajo pri izvedbi;
- v ceni morajo biti upoštevani vsi drobni elementi, prenosi, lepila, fugirne mase, ter vsa dela, ki omogočajo pravilno izvedbo keramičarskih del, vključno z izravnavno neravnin.
- Investitor je izbral keramiko glede na koncept izvedbe in končnega izgleda obdelane površine, ki je v skladu njihovo CGP (celotno grafično in oblikovalno podobo).
št.post. | Opis | EM | Količina | Cena/EM | Vrednost (€)
1 | Dobava in polaganje obloge tlaka z granitogres keramiko (GG) dim. 60/60cm, debeline 10 mm, izgled mat, beton, protizdrsnost R9, vključno s polaganjem (lepilo, malta) ter vsemi pomožnimi deli (rezanje, fugiranje, ipd.) in prenosi. Keramika po izboru projektanta v cenovnem razredu cca. 25/m2. | m2 | 10.01 |  | 0
utility tlak 1.nadstropje
2 | Dobava in polaganje obloge sten z granitogres keramiko (GG) dim. 60/30cm debeline 10 mm, vključno s polaganjem (lepilo, malta) ter vsemi pomožnimi deli (rezanje, fugiranje, ipd.) in prenosi. Keramika po izboru projektanta v cenovnem razredu cca.25€/m2. Višina oblaganja cca. 2,0 m. | m2 | 28.5 |  | 0
utility stene 1. nadstropje
3 | Dobava in vgradnja tipskih RF kotnikov za zaključevanje keramike v tlaku- vratne pripire. | m1 | 1 |  | 0
4 | Izdelava predhodne hidroizolacije iz fleksibilne dvokomponentne cementne malte vključno z dobavo in montažo mrežice iz alkalno odpornih steklenih vlaken (ki se jo vtisne v prvi sloj) kot npr: sistem Mapelastic-dvoslojno po navodilih proizvajalca Mapei, z uporabo tesnilnih trakov in manšet , na stene pri tušu višine 2m pri tlaku 10 cm in estrih (stene tuš viš 2 m in tlak komplet + 10 cm rob stene po celotnem obodu.) | m2 | 14.5 |  | 0
utility tlak + stena tuš 1.nadstropje
5 | Kitanje s silikonskim kitom (stik talna-stenska in vertikalni stiki v kotih pri keramiki v sanitarijah). | m1 | 27.4 |  | 0
6 | Doplačilo za vgraditev talnega sifona, vključno z vsem ustreznim materialom. | kos | 1 |  | 0
7 | Dobava in montaža PVC vogalnikov v barvi po izboru projektantov. | m1 | 9 |  | 0
8 | Nepredvidena dela |  | 15% |  | 0
| KERAMIČARSKA DELA skupaj: |  |  |  | 0

## TALNE OBLOGE
IV. | TALNE OBLOGE
Opombe:
- izvajalec pred izvedbo dostavi vzorce, ki jih potrdi projektant;
- izvajalec pred naročilom preveri količine skladno s projektno dokumentacijo;
- ob izvedbi del je potrebno upoštevati dnevno čiščenje gradbišča, cene teh del morajo biti zajete v cenah na enoto in morajo vključevati odvažanje vseh odpadkov, ki nastajajo pri izvedbi.
št.post. | Opis | EM | Količina | Cena/EM | Vrednost (€)
VINILNE TALNE OBLOGE
1 | Dobava in polaganje vinilne talne obloge v ploščah kot npr. Winflex pro 2,5x301,8x609,6mm v imitaciji betona-kamna, z lepljenjem z lepilom na izravnalno maso nad estrihi z vsemi pomožnimi deli in materiali po navodilih proizvajalca. V ceni upoštevana nabavna cena obloge do 20 eur/m2 | m2 | 142 |  | 0
| pisarna 1 |  | 60
| pisarna 2 |  | 82
2 | Dobava in montaža zaključne nizkostenske obloge višine 6cm - PVC letev z vložkom vinilne talne obloge. | m1 | 68 |  | 0
DRUGO
1 | Brušenje tlaka obstoječega lepila, sesanje ter čiščenje s predhodno zaščito ostalih prostorov kot priprava za polaganje vinilne talne obloge. | m2 | 80 |  | 0
Pisarna 2
2 | Izdelava izravnave hitrosušečega cementnega estriha z izravnalno maso v debelini do 10 mm, vključno z brušenjem neravnin in odpraševanjem ter predhodnimi premazi - pripravljeno za polaganje vinil plošč. | m2 | 140 |  | 0
| Pisarna 1 | 60
| Pisarna2 | 80
3 | Sanacija »šivanje« razpok v podlagi - razširitev razpoke z vzdolžnim in prečnim zarezovanjem, odpraševanje - vstavljanje kovinskih moznikov premera cca. 3 - 5 mm v dolžini celotne razpoke prečno v širini cca 20cm, vstaviti 4 - 5 kom na 1 tm - zapolnjevanje razpoke z epoksidno smolo (npr. HERPELIN 1000) | m1 | 20 |  | 0
4 | Nepredvidena dela 15%. | kpl | 1 | 0 | 0
| TALNE OBLOGE skupaj: |  |  |  | 0

## SLIKOPLESKARSKA DELA
V. | SLIKOPLESKARSKA DELA
Opombe:
- v ceno slikoplesk. del so zajeti vsi delovni odri;
- v ceni upoštevati vse zaščite ter čiščenje prostorov med in po končanih delih;
- v ceni zajeti tudi vsa predhodna pripravljalna dela za pripravo podlage (očiščenje površine prahu, …) madežev in drugih nečistoč, impregnacija…);
- ob izvedbi del je potrebno upoštevati dnevno čiščenje gradbišča, cene teh del morajo biti zajete v postavkah v cenah na enoto in morajo vključevati odvažanje vseh odpadkov, ki nastajajo pri izvedbi.
št.post. | Opis | EM | Količina | Cena/EM | Vrednost (€)
BRUŠENJE IN BELJENJE
1 | Dvakratno glajenje in brušenje opečnih,betonskih in suhomontažih sten ter stropov in oblog z notranjim kitom ter dvakratno beljenje z notranjo zidno barvo v dveh tonih po izboru projektanta. Stopnja kakovosti izdelave Q4. | m2 | 231 |  | 0
OBDELAVA STIKOV
1 | Kitanje horizontalnih in vertikalnih stikov (stena-spuščen strop, stena in stenska obloga, stena in not. stavbno pohištvo) z akrilnim kitom bele barve. | m1 | 350 |  | 0
2 | Nepredvidena dela 15 %. | kpl | 1 | 0 | 0
| SLIKOPLESKARSKA DELA skupaj: |  |  |  | 0

## RAZNO
VI. | RAZNO
Opombe:
- v ceno slikoplesk. del so zajeti vsi delovni odri;
- v ceni upoštevati vse zaščite ter čiščenje prostorov med in po končanih delih;
- v ceni zajeti tudi vsa predhodna pripravljalna dela za pripravo podlage (očiščenje površine prahu, …) madežev in drugih nečistoč, impregnacija…);
- ob izvedbi del je potrebno upoštevati dnevno čiščenje gradbišča, cene teh del morajo biti zajete v postavkah v cenah na enoto in morajo vključevati odvažanje vseh odpadkov, ki nastajajo pri izvedbi.
št.post. | Opis | EM | Količina | Cena/EM | Vrednost (€)
1 | Prestavitev obstoječe klimatske naprave na novo lokacijo v prostoru arhiv / demontaža obstoječe klime, montaža na steno ali strop, višina 3,5m do 5 m / z vsemi potrebnimi deli , izvede se zagon naprave. V ceni upoštevati tudi delovne odre,lestve…. | kos | 1 |  | 0
Arhiv
2 | Dobava in montaža Rekuperatorske enote v zunanjem zidu prostora Arhiv, vključno s kronskim vrtanjem skozi zid debeline 40-50 cm, kompletno z vsemi potrebnimi deli za vzpostavitev delovanja naprave ter zagon ter dobava in montaža naprave za merjenje kakovosti zraka z možnostjo pošiljanja podatkov na aplikacijo. Npr. I-VENT HRV 160 + I cube naprava za merjenje kakovosti zraka. | kos | 1 |  | 0
| Nepredvidena dela 15 %. | kpl | 1 | 0 | 0
| SLIKOPLESKARSKA DELA skupaj: |  |  |  | 0