## Sklop 1 - POHIŠTVENA OPREMA
PROJEKTANTSKI POPIS POHIŠTVENE OPREME ZD Radovljica - fizioterapija v kleti
1. | Pohištvo mora biti izdelano iz iverala v dekorju po izbiri projektanta, robovi ABS nalimek. Vse omare morajo imeti kvalitetno okovje, ki se odpira za 180 stopinj. Vse stranice in hrbtišča morajo biti v enakem materialu kot vidni deli pohištva oz. v barvah po izbiri projektanta. Vsa mobilna oprema mora imeti vgrajena kvalitetna gumijasta kolesa, ki ne poškodujejo tlaka. Ročaji na omarah in predalih morajo biti srednjega cenovnega razreda po izbiri. Vsi pohištveni robovi in vogali morajo biti gladki, brez ostrih robov, stoli, mize morajo biti v skladu s slovenskimi nacionalnimi standardi.
2. | Vse mere navedene v popisu so informativne, vzete iz projekta PZI. Izvajalec jih je pred izdelavo pohištva dolžan preveriti na objektu. Odstopanje mer do ± 10% izvajalec nima pravice zaračunati dodatno. Vse vzorce predvidene v popisu del (umetno usnje, iveral, tkanine, itd) je dolžan izvajalec predložiti v 8. dneh po podpisu pogodbe. Če noben od predloženih vzorcev ne ustreza ima projektant pravico sam poiskati ustrezne vzorce v katerih bo izvedena oprema. Naročnik si pridržuje pravico, da se pred izvedbo pohištva za ključne elemente izdelajo vzorčni komadi.
3. | V ceni posameznega kosa opreme je izvajalec dolžan zajeti dobavo in montažo ter vsa potrebna dela in material in izvesti tudi morebitne potrebne zapore, okrasne in zaščitne letve ter fiksiranje opreme v stene, kjer je to potrebno. V ceni mora zajeti tudi vse priklope naprav na elektriko, vodovod in kanalizacijo, kjer je to potrebno. Zajeti mora tudi končno čiščenje opreme pred predajo investitorju.
4. | Vse dimenzije je dolžan izvajalec preveriti na objektu ter eventuelna odstopanja uskladiti s projektantom in naročnikom. Dimenzije ponujene opreme lahko odstopajo od popisa opreme ali grafične priloge projekta glede na stanje na objektu.
5. | Število predalov in višine predalov se določi z vsakim uporabnikom posebej pred pričetkom izdelave opreme.
6. | Vse pultne plošče z vgrajenimi koriti morajo biti izvedene v ultrapasu. Vse pultne plošče morajo imeti izveden stenski zavihek (stensko letev) višine vsaj 3 cm na vseh stikih sten in pultne plošče na vseh pultih!
7. | Vse obloge je potrebno prilagoditi instalacijam na steni ter izdelati ustrezne vrtine v oblogi ter oblogo pripraviti za montažo stikal in ostale opreme na stenah.
8. | Vse pisarniške mize morajo imeti pod pultom kanal za organizacijo računalniških kablov.
9. | Postavke, ki zajemajo aparate (hladilnik, korito, mešalna baterija, sifon, …), morajo obsegati tudi priklope na potrebno instalacijo (elektriko, vodo in kanalizacijo)!
10. | Pri izvedbi polic za odlaganje, je potrebno njihovo višino prilagoditi višini okenske police izmerjene na objektu.
Sklop 1 - POPIS POHIŠTVENE OPREME
KLET
SKLOP A1 - PROSTORI PATRONAŽE
01 VHOD
post. | opis opreme | enota | kom | cena/enoto | skupaj | skupaj
1 | SKLOP GARDEROBNIH OMARIC
Dobava in montaža novih garderobnih omaric, skupne dim. 192 x 60 x 220 cm, sestavljenega iz:
- 6x garderobna omarica, dim. 40 x 60 x 90 cm, notri 1x premična polica, ročaj, ključavnica,
- odprt regal s tremi vertikalnimi pregradami po skici, dim. 192 x 60 x 40 cm, 1x polica, cokl 3 cm, oblazinjeno sedišče, barva po izboru projektanta.
|  | kpl | 1 | 0 |  | 0
2 | PISALNA MIZA
Dobava in montaža sklopa pisalne mize zunanje dim. 160 x 144 x 220 cm, sestavljene iz:
- 1x plošča dim. 158 x 70 x 4 cm, ultrapas, izrez za električni priključek računalnika,
- 1x PVC uvodnica za pisarniške kable,
- 1x kovinsko pisarniško podnožje,
- sprednja obloga, dim. 160 x 120 x 2 mm, iveral v barvi po izboru projektanta,
- stranska obloga, dim. 70 x 75 x 2 mm + 18 x 45 x 2 mm, iveral v barvi po izboru projektanta,
- podporna stranska obloga, dim. 18 x 45 x 2 mm, iveral v barvi po izboru projektanta,
- 1x zgornja plošča dim. 160 x 20 x 2 cm, iveral v barvi po izboru projektanta,
- 2x viseč odprt regal dim. 72 x 70 x 35 cm, z eno polico, barva po izboru projektanta.
|  | kpl | 1 | 0 |  | 0
3 | GARDEROBNA STENA
Dobava in montaža garderobne stene dim. 153 x 200 cm, iveral, na njem 9 obešalnih kljukic po shemi, montirano na steno. Dolžino obloge prilagoditi obstoječi steni. Dobava in montaža ogledala ob garderobni steni, dimenzij 40 x 200 cm.
|  | kpl | 1 | 0 |  | 0
4 | LESENA PREDELNA STENA
Dobava in montaža nove fiksne predelne stene, sestavljene iz masivnih letvic (smreka/hrast), dim. posamezne letvice 40/100 mm, količina cca 20, vgrajenih glede na shemo lesene stene (glej grafični prikaz stran OP.4). Dimenzija celotne stene je cca 275 x 277 x 10 cm, dolžina stene pa se prilagodi obstoječim dimenzijam prostora. Letvice se pritrdi v leseni okvir ter tega v obstoječo talno in stropno konstrukcijo.
|  | kom | 1 | 0 |  | 0
02 SHRAMBA
post. | opis opreme | enota | kom | cena/enoto | skupaj | skupaj
5 | DELOVNI PULT
Dobava in montaža sestava delovnega pulta skupne dim. 162 x 60 x 230 cm, sestavljenega iz:
- 1x nizka omarica s polnimi vrati, dim. 60 x 60 x 86 cm, znotraj vgrajen vgradni hladilnik z zamrzovalnikom (energijski razred A++), vključno z dobavo in montažo hladilnika ter priklopom na elektriko, Alu cokl 10 cm z rešetko, ročaj,
- 1x vgradni hladilnik z zamrzovalnikom (energijski razred A++),
- 1x nizka omarica z izvlečnim predalom, dim. 60 x 60 x 86 cm, znotraj 3x PVC koši za smeti, Alu cokl 10 cm, ročaj,
- 1x korito, kerrock, dim. 45 x 45 cm, s sifonom,
- 1x mešalna baterija,
- 1x nizki predalnik dim. 42 x 60 x 86 cm, 4 predali, Alu cokl 10 cm, 4x ročaj,
- 1x pultna plošča dim. 162 x 60 x 4 cm, ultrapas, z vgrajenim koritom,
- 1x stenska obloga, iveral, barva po zboru projektanta, dim. 162 x 60 cm,
- 2x zaprta viseča omarica dim. 81 x 35 x 80 cm, dvokrilna polna vrata, ključavnica, 2x premična polica, 2x ročaj.
Dolžino celotnega sklopa prilagoditi odpiranju drsnih vrat!
|  | kpl | 1 | 0 |  | 0
18 | VISEČA OMARA
Dobava in montaža sklopa visečih omaric dim. 130 x 40 cm, višine 100 cm, sestavljenega iz:
- 2x viseča omarica dim. 65 x 40 x 100 cm, s polnimi enokrilnimi vrati, ključavnica, notri 2 polici, ročaj.
Prilagoditi obstoječi širini med novo leseno steno in obstoječim zidom!
|  | kpl | 1 | 0 |  | 0
04 PISARNA
post. | opis opreme | enota | kom | cena/enoto | skupaj | skupaj
6 | SESTAV OMAR
Dobava in montaža sklopa s kartotečnimi omarami, skupne dim. 132 x 62 cm, višine 240 cm, sestavljenega iz:
- 3x lesena kartotečna omara dim. 44 x 62 x 134 cm, 4 predali, visokokvalitetno okovje za izvlečne predale, primerno za težo kartotek, centralna ključavnica, Alu cokl 10 cm,
- 1x odprt regal z 1 polico in 1 vertikalno pregrado, dim. 132 x 35 x 30 cm, barva po izboru projektanta,
- 2x viseča omara dim. 66 x 35 x 74 cm, s polnimi enokrilnimi vrati, ključavnica, notri 1 polica, ročaj.
Dobava in montaža sklopa visokih omar, skupne dim. 310 x 45 cm, višine 240 cm, sestavljenega iz:
- 1x nizek predalnik dim. 66 x 45 x 75 cm, z zgornjo zaključno krovno ploščo 2 cm, barva po izbiri projektanta, 4x predali, 4x ročaji, Alu cokl 10 cm,
- 4x visoka omara dim. 60 x 45 x 240 cm, polna enokrilna vrata, 5x premična polica, Alu cokl 10 cm, ročaj.
|  | kpl | 1 | 0 |  | 0
7 | SKLOP PISALNIH MIZ
Dobava in montaža sklopa pisalnih miz zunanje dim. 380 x 80 x 240 cm, sestavljene iz:
- 2x plošča dim. 120 x 80 x 4 cm, ultrapas, izrez za električni priključek računalnika,
- 1x plošča dim. 140 x 80 x 4 cm, ultrapas, izrez za električni priključek računalnika,
- 3x PVC uvodnica za pisarniške kable,
- 3x kovinsko pisarniško podnožje,
- 4x zaprta viseča omarica dim. 60 x 35 x 90 cm, enokrilna polna vrata, 2x premična polica, 1x ročaj,
- 1x odprt regal, dim. 140 x 35 x 60 cm, barva po izboru projektanta, prilagoditi višini do okenske police,
- 1x stenska obloga, iveral, barva po zboru projektanta, dim. 380 x 75 cm.
|  | kpl | 1 | 0 |  | 0
03 PROSTOR FIZIOTERAPIJE
post. | opis opreme | enota | kom | cena/enoto | skupaj | skupaj
8 | LESENI LETVENIKI
Dobava in montaža letvenikov dimenzije 260 x 90 cm komplet z elementi za pritrditev na steno.
Letvenik s konzolo in montažnim setom za pritrditev na zid
Oprema mora biti skladna z zahtevami standarda EN 12346, ponudnik priloži k ponudbi dokazilo oz. certifikat o ustreznosti
Garnitura mora zajemati tudi blazino, ki se shranjuje na letveniku med stranicama. Velikost blazine prilagojena letveniku, debelina 6 cm.
Oprema mora biti skladna z zahtevami standarda EN 12503 in EN 1177, ponudnik priloži k ponudbi dokazilo oz. certifikat o ustreznosti
|  | kpl | 3 | 0 |  | 0
9 | OGLEDALA
Dobava in montaža ogledal, lepljenih na ploščo iz iverala ter pritjenih na steno, naslednjih dimenzij:
| - 3x ogledalo dim. 80 x 210 cm | kom | 3 | 0 |  | 0
| - 4x ogledalo dim. 100 x 210 cm | kom | 4 | 0 |  | 0
| - 2x ogledalo dim. 90 x 210 cm | kom | 2 | 0 |  | 0
| - 1x ogledalo dim. 95 x 210 cm | kom | 1 | 0 |  | 0
10.A | PREMIČNA OMARA
Dobava in montaža premične omarice, skupne dim. 50 x 40 x 87 cm, barva po izboru projektanta, sestavljene iz:
- 1x omara dim. 50 x 40 x 87 cm, spodaj 1x predal, zgoraj enokrilna vrata, 1x premična polica, 2x ročaj, ključavnica, 4x visokokvalitetna koleščka,
- 1x pultna plošča dim. 50 x 40 cm, ultrapas, debelina 2 cm.
Višino omarice prilagoditi višini stenskega instalacijskega kanala - omarica se mora pospraviti pod kanal!
|  | kpl | 5 | 0 |  | 0
10.B | PREMIČNA OMARA
Dobava in montaža premične omarice, skupne dim. 50 x 40 x 87 cm, izvedene zrcalno glede na postavko 10.A, sestavljene iz:
- 1x omara dim. 50 x 40 x 87 cm, spodaj 1x predal, zgoraj enokrilna vrata, 1x premična polica, ročaj, 4x visokokvalitetna koleščka,
- 1x pultna plošča dim. 50 x 40 cm, ultrapas, debelina 2 cm.
Višino omarice prilagoditi višini stenskega instalacijskega kanala - omarica se mora pospraviti pod kanal!
|  | kpl | 2 | 0 |  | 0
11 | PREGRADNA PANELNA SENČILA
Dobava in montaža visečih premičnih tekstilnih panelnih senčil v sivi barvi, delno prosojnih, namenjenih ločevanju terapevtskih prostorov. Senčila so obešena na stropni aluminijasti vodilni profil, ki omogoča vzdolžno premikanje posameznih senčil levo in desno po celotni dolžini profila.
| Vključeno: dvojni stropni ALU profil z nosilci in pritrdilnim materialom, drsnike za tiho in nemoteno premikanje, tekstilna senčila (mrežasta/delno transparentna tkanina), spodnjo obtežitev za ravno padanje, vse zaključne elemente, dobavo in montažo. Materiali primerni za uporabo v zdravstvenih prostorih (čiščenje in vzdrževanje). Barva senčil ter profilov po izboru projektanta. Obračun po linijskem metru vodila. Višina prostora je 277 cm. Profil se pritrdi v obstoječo stopno AB ploščo. | m | 15 | 0 |  | 0
12 | LESENA STENSKA OBLOGA
Dobava in montaža fiksne lesene stenske obloge, višine cca 87 cm, debeline 2 cm, iveral z ABS zaključki, vgrajene pod stenski instalacijski kanal, barva po izboru projektanta, obračun po linijskem metru.
|  | m | 21.5 | 0 |  | 0
06 Shramba
post. | opis opreme | enota | kom | cena/enoto | skupaj | skupaj
13 | SKLOP STOJALA/NOSILCI ZA ŽOGE IN VISEČA OMARICA
Dobava in montaža sklopa stenske lesene police, viseče lesene omarice in ALU stenskega stojala za terapevtske žoge, sestavljenega iz:
- lesena stenska polica, dim. 420 x 45 x 4 cm, ultrapas, vidni robovi obdelani z ABS trakom, sidrano v nosilno steno in na kovinske nosilne kotnike pod polico,
- 2x viseča omara dim. 60 x 38 x 90 cm, s polnimi enokrilnimi vrati, notri 2 polici, ročaj,
- stensko ALU stojalo / nosilec za terapevtske žoge, izvedeno iz aluminijastih profilov ali cevi, prašno barvano v RAL barvi po izboru projektanta, primerno za odlaganje večih žog, mehansko pritrjeno v nosilno steno.
Vključena je vsa podkonstrukcija, pritrdilni material, zaključne obdelave ter dobava in kompletna montaža.
|  | kpl | 1 | 0 |  | 0
07 Čajna kuhinja
post. | opis opreme | enota | kom | cena/enoto | skupaj | skupaj
14 | VISOKA OMARA
Dobava in montaža visoke omare, dim. 93 x 60 x 240 cm, polna dvokrilna vrata, 2x ročaj, fiksna polica, 5x premična polica, Alu cokl 10 cm.
|  | kpl | 1 | 0 |  | 0
15 | SESTAV VISOKIH OMAR
Dobava in montaža visokih omar, skupne dim. 120 x 60 x 240 cm, sestavljene iz:
- 2x visoka omara, dim. 60 x 60 x 130 cm, polna enokrilna vrata, ročaj, 3x premična polica,
- 2x predalnik, dim. 60 x 60 x 110 cm, 4 predali, 4x ročaj, Alu cokl 10 cm.
|  | kpl | 1 | 0 |  | 0
16 | ČAJNA KUHINJA
Dobava in montaža sestava čajne kuhinje, skupne dim. 330 x 60 x 210 cm, sestavljene iz:
- 1x visoka omara za hladilnik dim. 60 x 60 x 210 cm, polna enokrilna vrata, znotraj vgrajen hladilnik z zamrzovalnikom (energijski razred A++), vključno z montažo hladilnika ter priklopom na elektriko, Alu cokl 10 cm z rešetko, ročaj,
- 1x vgradni hladilnik z zamrzovalnikom (energijski razred A++),
- 2x nizki predalnik dim. 60 x 60 x 86 cm, 2 predala, Alu cokl 10 cm, 2x ročaj,
- 1x indukcijska kuhalna plošča, dim. 30 x 52 cm, 2 kuhališči, upravljanje na dotik,
- 1x nizka omarica z izvlečnim predalom, dim. 60 x 60 x 86 cm, znotraj 3x PVC koši za smeti, Alu cokl 10 cm, ročaj,
- 1x nizki predalnik dim. 90 x 60 x 86 cm, 3 predali, Alu cokl 10 cm, 3x ročaj,
- 1x pultna plošča dim. 270 x 60 x 4 cm, ultrapas, z izrezom za korito in kuhališče, barva po izbiri projektanta,
- 1x stenska obloga, barva po izbiri projektanta, dim. 270 x 60 cm,
- 1x nadgradno korito, kerrock, dim. 45 x 55 cm, s sifonom in odcejevalnikom,
- 1x mešalna baterija,
- 1x viseča omarica dim. 90 x 35 x 60 cm, s polnimi dvokrilnimi vrati, notri 1 polica, 2x ročaj,
- 2x odprta viseča omarica dim. 60 x 35 x 60 cm, z 1 polico, barva po izboru projektanta,
- 1x zaprta viseča omarica dim. 60 x 35 x 60 cm, spodnji del vgradnja mikrovalovna pečica, zgornji del zaprta enokrilna vrata z odpiranjem aventos nazvgor, vključno z dobavo in vgradnjo mikrovalovne pečice, dim. 60 x 30 x 37 cm,
- 1 x vgradna mikrovalovna pečica.
|  | kpl | 1 | 0 |  | 0
17 | SKLOP JEDILNE MIZE S KLOPJO
Dobava jedilne mize, dim. 160 x 80 cm, višine 75 cm, ultrapas plošča debeline 4 cm, kovinsko tipsko podnožje.
|  | kpl | 1 | 0 |  | 0
Dobava in montaža lesene kotne klopi dim. 185 x 50 x 45 cm + 145 x 50 x 45 cm, ultrapas plošča debeline 4 cm, kovinsko tipsko podnožje.
|  | kpl | 1 | 0 |  | 0
| SKLOP 1 - POHIŠTVENA OPREMA SKUPAJ | brez DDV |  |  |  | 0

## Sklop 2 - STOLI IN KLOPI
Sklop 2 - POPIS OPREME - STOLI
post. | opis opreme | enota | kom | cena/enoto | skupaj
1. | Pisarniški stol - ergonomski z opirali za roke | kom | 4 | 0 | 0
Dobava in montaža pisarniškega stola, mrežast naslon, tapecirano sedalo v medicinskem usnju po izbiri projektanta, mehanizem za nastavitev naklona sedeža in naslona, ustavljiv na 5 pozicijah, liftomat, nastavljiva globina sedeža, opirala za roke nastavljiva, tapeciran vzglavnik, podnožje črno oz. kromirano, gumijasta kolesa
ustreza stol LIGHT V ali enakovredno
2. | Konferenčni stol brez opiral za roke | kom | 5 | 0 | 0
Dobava in montaža konferenčnega tapeciranega nakladalnega stola brez opiral za roke, črno oziroma kromirano podnožje, tapecirano sedalo in naslonjalo v medicinskem usnju v barvi po izbiri projektanta
3. | Stol Jurček na kolesih | kom | 7 | 0 | 0
Dobava in montaža stola s tapeciranim sedalom in brez naslonjala, sedalo tapecirano v medicinskem usnju po izbiri projektanta, liftomat, črno oziroma kromirano podnožje, gumijasta kolesa
| SKLOP 2 - SKUPAJ STOLI IN KLOPI |  | brez DDV |  | 0

## REKAPITULACIJA
PROJEKTANTSKI POPIS POHIŠTVENE OPREME ZD Radovljica - fizioterapija
SKUPNA REKAPITULACIJA
1. | SKLOP 1 - POHIŠTVENA OPREMA | 0
2. | SKLOP 2 - STOLI | 0
| SKUPAJ BREZ DDV | 0
| DDV 22,00 % | 0
| SKUPAJ Z DDV | 0