## Rekapitulacija
REKAPITULACIJA
Nabava plinske merilne in regulacijske opreme po sklopih
Št. javnega naročila: ENLJ-SOP-231/26
2., 3., 5., 6., 7., 8., 9. sklop
sklop | Naziv sklopa | Ponudbena vrednost za 2 leti v EUR brez DDV
2 | Rotacijski plinomeri | 0
3 | Turbinski plinomeri | 0
5 | Plinski filtri | 0
6 | Elektronski korektorji | 0
7 | Mehovni plinomeri - ostalo | 0
8 | Rezervni deli - Elster | 0
9 | Rezervni deli - Itron | 0
Posamezen artikel pri 4. sklopu: Regulatorji tlaka
4. SKLOP: REGULATORJI TLAKA |  | Cena na enoto mere v EUR brez DDV
1 | ZR 20 DN 20 (brez izravnalnega kosa) | 0
2 | ZR 20 DN 25 | 0
3 | ZR 40 DN 40 | 0
4 | ZR 50 DN 50 | 0
5 | nizkotlačni regulator (100/22 mbar) DN 25 | 0
6 | nizkotlačni regulator (100/22 mbar) DN 50 | 0
7 | dvostopenjski regulator PN 4 - 25m3(navojni) | 0
8 | dvostopenjski regulator PN 4 - 25 m3/h(s prirobnicami) | 0
9 | srednjetlačni regulator MR 25 DN 25 ELSTER z varnostno membrano | 0
10 | srednjetlačni regulator MR 50 DN 50-ELSTER | 0
11 | srednjetlačni regulator MR 50 DN 50-ELSTER z varnostno membrano | 0
12 | srednjetlačni regulator HDR 133-4-72 DN 25 prirobnični | 0
13 | srednjetlačni regulator HDR 133-4-72 DN 255 navojni | 0
14 | srednjetlačni regulator HDR 233-12-4-72 DN 50 | 0
V/Na ___________, dne__________________ |  | (naziv ponudnika)
Žig ponudnika: |  | (ime in priimek ter podpis odgovorne osebe)

## 2. Sklop - ROTACIJSKI PLINOMERI
Nabava plinske merilne in regulacijske opreme po sklopih
Št. javnega naročila: ENLJ-SOP-76/26
ZAP. ŠT. | VRSTA BLAGA | OKVIRNA LETNA KOLIČINA | ENOTA MERE | CENA NA ENOTO MERE v EUR brez DDV | SKUPNA VREDNOST v EUR brez DDV | NAZIV PROIZVAJALCA
Plinska merilna in regulacijska oprema
2. | sklop: Rotacijski plinomeri (p max = 16 bar)
1 | RG-25 DN 50 | 2 | kos |  | 0
2 | RG-40 DN 50 | 2 | kos |  | 0
3 | RG-65 DN 50 | 2 | kos |  | 0
4 | RG-100 DN 80 | 1 | kos |  | 0
5 | RG-160 DN 100 | 1 | kos |  | 0
| 2. sklop: Rotacijski plinomeri skupaj za 1 leto: |  |  |  | 0
| 2. sklop: Rotacijski plinomeri skupaj za 2 leti: |  |  |  | 0

## 3. Sklop - TURBINSKI PLINOMERI
Nabava plinske merilne in regulacijske opreme po sklopih
Št. javnega naročila: ENLJ-SOP-76/26
ZAP. ŠT. | VRSTA BLAGA | OKVIRNA LETNA KOLIČINA | ENOTA MERE | CENA NA ENOTO MERE v EUR brez DDV | SKUPNA VREDNOST v EUR brez DDV | NAZIV PROIZVAJALCA
3. | Turbinski plinomeri (p max = 16bar)
1 | TG-100 DN 80 | 1 | kos |  | 0
2 | TG-160 DN 80 | 0 | kos |  | 0
3 | TG-160 DN 100 | 0 | kos |  | 0
4 | TG-250 DN 100 | 2 | kos |  | 0
5 | TG-400 DN 150 | 1 | kos |  | 0
6 | TG-650 DN 150 | 0 | kos |  | 0
7 | QG-1000 DN200 (za delovni tlak do 16 bar) | 0 | kos |  | 0
8 | QG-1600 DN200 (za delovni tlak do 16 bar) | 0 | kos |  | 0
| 3. sklop: Turbinski plinomeri skupaj za 1 leto: |  |  |  | 0
| 3. sklop: Turbinski plinomeri skupaj za 2 leti: |  |  |  | 0
*Opomba: Navesti vse cene na enoto mere, tudi pri postavkah, katera okvirna letna količina je "0".

## 4. Sklop - REGULATORJI TLAKA
Nabava plinske merilne in regulacijske opreme po sklopih
Št. javnega naročila: ENLJ-SOP-76/26
ZAP. ŠT. | VRSTA BLAGA | OKVIRNA LETNA KOLIČINA | ENOTA MERE | CENA NA ENOTO MERE v EUR brez DDV | SKUPNA VREDNOST v EUR brez DDV | NAZIV PROIZVAJALCA
Plinska merilna in regulacijska oprema
4. | sklop: regulatorji tlaka
1 | ZR 20 DN 20 (brez izravnalnega kosa) | 30 | kos |  | 0
2 | ZR 20 DN 25 | 30 | kos |  | 0
3 | ZR 40 DN 40 | 35 | kos |  | 0
4 | ZR 50 DN 50 | 5 | kos |  | 0
5 | nizkotlačni regulator (100/22 mbar) DN 25 | 5 | kos |  | 0
6 | nizkotlačni regulator (100/22 mbar) DN 50 | 5 | kos |  | 0
7 | dvostopenjski regulator PN 4 - 25m3(navojni) | 10 | kos |  | 0
8 | dvostopenjski regulator PN 4 - 25 m3/h(s prirobnicami) | 50 | kos |  | 0
9 | srednjetlačni regulator MR 25 DN 25 ELSTER z varnostno membrano | 2 | kos |  | 0
10 | srednjetlačni regulator MR 50 DN 50-ELSTER | 2 | kos |  | 0
11 | srednjetlačni regulator MR 50 DN 50-ELSTER z varnostno membrano | 1 | kos |  | 0
12 | srednjetlačni regulator HDR 133-4-72 DN 25 prirobnični | 1 | kos |  | 0
13 | srednjetlačni regulator HDR 133-4-72 DN 255 navojni | 1 | kos |  | 0
14 | srednjetlačni regulator HDR 233-12-4-72 DN 50 | 1 | kos |  | 0

## 5. Sklop - PLINSKI FILTRI
Nabava plinske merilne in regulacijske opreme po sklopih
Št. javnega naročila: ENLJ-SOP-76/26
ZAP. ŠT. | VRSTA BLAGA | OKVIRNA LETNA KOLIČINA | ENOTA MERE | CENA NA ENOTO MERE v EUR brez DDV | SKUPNA VREDNOST v EUR brez DDV | NAZIV PROIZVAJALCA
Plinska merilna in regulacijska oprema
5. | sklop: Plinski filtri
1 | DN 50 | 5 | kos |  | 0
2 | DN 80 | 0 | kos |  | 0
3 | DN 100 | 1 | kos |  | 0
4 | DN 150 | 0 | kos |  | 0
5 | vložek za filter DN 50 | 0 | kos |  | 0
6 | vložek za filter DN 80 | 0 | kos |  | 0
7 | vložek za filter DN 100 | 0 | kos |  | 0
8 | vložek za filter DN 150 | 0 | kos |  | 0
| 5. sklop: Plinski filtri skupaj za 1 leto: |  |  |  | 0
| 5. sklop: Plinski filtri skupaj za 2 leti: |  |  |  | 0
*Opomba: Navesti vse cene na enoto mere, tudi pri postavkah, katera okvirna letna količina je "0".

## 6. Sklop-ELEKTRONSKI KOREKTORJI
Nabava plinske merilne in regulacijske opreme po sklopih
Št. javnega naročila: ENLJ-SOP-76/26
ZAP. ŠT. | VRSTA BLAGA | OKVIRNA LETNA KOLIČINA | ENOTA MERE | CENA NA ENOTO MERE v EUR brez DDV | SKUPNA VREDNOST v EUR brez DDV | NAZIV PROIZVAJALCA
Plinska merilna in regulacijska oprema
6. | sklop: Elektronski korektorji
1 | PT elek. korektor (za delovni tlak p = 12-16 bar) z rezervno baterijo | 1 | kos |  | 0
2 | PT elek. korektor EK 220 (za delovni tlak p = do 20 bar) z rezervno baterijo | 5 | kos |  | 0
3 | PT elek. korektor EK 220 (za delovni tlak p = 100mbar/4 bar) z rezervno baterijo | 5 | kos |  | 0
| 6. sklop: elektronski korektorji za 1 leto: |  |  |  | 0
| 6. sklop: elektronski korektorji za 2 leti: |  |  |  | 0

## 7. Sklop - MEHOVNI PLM. OSTALO
Nabava plinske merilne in regulacijske opreme po sklopih
Št. javnega naročila: ENLJ-SOP-76/26
ZAP. ŠT. | VRSTA BLAGA | OKVIRNA LETNA KOLIČINA | ENOTA MERE | CENA NA ENOTO MERE v EUR brez DDV | SKUPNA VREDNOST v EUR brez DDV | NAZIV PROIZVAJALCA
Plinska merilna in regulacijska oprema
7. | sklop: Mehovni plinomeri - ostalo
1 | G-4T DN20 + hol. (A=250mm) | 70 | kos |  | 0
2 | G-4T DN20 + hol. (A=110mm) | 70 | kos |  | 0
3 | G-4T DN25 + hol. (A=250mm) | 2 | kos |  | 0
4 | G-4T DN25 + hol. (A=110mm) | 10 | kos |  | 0
5 | G-4 DN20 z zapornim ventilom | 5 | kos |  | 0
6 | G-10T DN40 + hol. | 2 | kos |  | 0
7 | G-16T DN40 + hol. | 1 | kos |  | 0
8 | G-25T DN50 + hol. | 1 | kos |  | 0
| 7. sklop: Mehovni plinomeri - ostalo za 1. leto: |  |  |  | 0
| 7. sklop: Mehovni plinomeri - ostalo za 2. leti: |  |  |  | 0

## 8. REZERVNI DELI - ELSTER
Nabava plinske merilne in regulacijske opreme po sklopih
Št. javnega naročila: ENLJ-SOP-76/26
8. sklop: Rezervni deli Elster
KAT. KODA | NAZIV | OKVIRNA LETNA KOLIČINA | ENOTA MERE | CENA NA ENOTO MERE v EUR brez DDV | SKUPNA VREDNOST v EUR brez DDV
Rezervni deli za mehovne plinomere Elster
| Številčnica komplet G-4 | 5 | kos |  | 0
| Številčnica komplet G-10,G-16(1993 do 1999) | 5 | kos |  | 0
| Številčnica komplet G-25(1993 do 1999) | 5 | kos |  | 0
| Številčnica komplet G-40(1993 do 1999) | 5 | kos |  | 0
| Zobnik justirni (Premagas) | 100 | kos |  | 0
| Zobnik vmesni v2-beli za g-4 | 50 | kos |  | 0
| Plomba svinčena (10-12mm) | 10000 | kos |  | 0
| Plomba plastična - Premagas | 3000 | kos |  | 0
| Reducirni kos za plinomere 5/4" na 3/4" | 20 | kos |  | 0
| nastavek - adapter za mehovne plinomere 250-110 mm | 20 | kos |  | 0
| NAS. - ADAPTER ZA MEH.PLIN. 77mm 5/4" | 20 | kos |  | 0
| Zobnik vmesni V1.2 za G-4 | 20 | kos |  | 0
| Zobnik vmesni V6 Za industrijske plinomere | 20 | kos |  | 0
| Zobnik vmesni V12 Za industrijske plinomere | 20 | kos |  | 0
| zobniški pari (justirni zobniki)za mehovne plinomere Elster A250 (G4-G65) | 500 | kos |  | 0
| dajalnik impulzov za mehovne plinomere (reed kontakt) | 50 | kos |  | 0
| Priključek (holandec) za plinomer G4, DN20, rumeno kromiran + HTB tesnilo | 0 | kos |  | 0
| Priključek (holandec) za mehovni plinomer, DN40 | 0 | kos |  | 0
| Priključek (holandec) za mehovni plinomer, DN50 | 0 | kos |  | 0
| Skupaj rezervni deli za mehovne plinomere |  |  |  | 0
Rezervni deli za rotacijske plinomere Elster, Instromet
151 0949 3 | Stranska plošča G16 do G100 | 0 | par |  | 0
56510906 | Zobnik sinhronizacijski desni G16 do G100 | 2 | kos |  | 0
56510907 | Zobnik sinhronizacijski levi G16 do G100 | 2 | kos |  | 0
53550503 | Okence za nivo olja | 1 | kos |  | 0
57750201 | Transmisija komplet G16 do G100, G160 | 2 | kos |  | 0
059 7097 4 | Magnetna sklopka (komplet) | 50 | kos |  | 0
57750221 | Pokrov številčnice | 2 | kos |  | 0
57750228 | Številčnica (sestavljena) | 1 | kos |  | 0
077 7156 4 | Valj premagas DN 100 (G160) | 1 | par |  | 0
151 0950 2 | Stranska plošča G160 | 1 | par |  | 0
57700105 | Zobnik sinhronizacijski desni (G160) | 1 | kos |  | 0
57700106 | Zobnik sinhronizacijski levi (G160) | 1 | kos |  | 0
57750224 | Ležaj 6201-2Z G100, G250 | 5 | kos |  | 0
| Dajalnik impulzov za turinske in rotacijske plinomere IN-S11 | 50 | kos |  | 0
| tesnila iz gume prirobnična DN 40 | 50 | kos |  | 0
| tesnila iz gume prirobnična DN 50 | 50 | kos |  | 0
| tesnila iz gume prirobnična DN 80 | 30 | kos |  | 0
| tesnila iz gume prirobnična DN 100 | 20 | kos |  | 0
| tesnila iz gume prirobnična DN 150 | 6 | kos |  | 0
03109098 | Tesnilo o-ring 125x2nbr 70shore 03109098 | 2 | kos |  | 0
03109099 | Tesnilo o-ring 135x3 nbr 70 k 6 03109099 | 2 | kos |  | 0
03094002 | Ležaj mag.sklo.za zg.del sklo.03094002 | 50 | kos |  | 0
73012556 | Srajčka za temperaturno tipalo za rotacijske plinomere | 10 | kos |  | 0
| Komplet za popravilo rotacijskih plinomerov G16 do G100 RVG | 0 | kos |  | 0
| Skupaj rezervni deli za rotacijske plinomere |  |  |  | 0
Rezervni deli za turbinske plinomere Elster,Instromet
| Zobnik justirni Instromet | 0 | par |  | 0
510-03-004 | ležaji-za vse velikosti | 2 | kos |  | 0
510-03-034 | ležaji-za vse velikosti | 2 | kos |  | 0
510-05-002 | ležaji | 2 | kos |  | 0
510-08-002 | ležaji- IRM | 2 | kos |  | 0
510-12-005 | ležaji | 2 | kos |  | 0
520-00-238 | ležaji-G40,G65 | 2 | kos |  | 0
520-00-318 | ležaji-do G250 | 2 | kos |  | 0
510-07-000 | ležaji | 2 | kos |  | 0
| Olje za podmazovanje | 5 | l |  | 0
Turbinski plinomeri Elster
20.0 | Merilni vložek DN 50 - komplet | 0 | kos |  | 0
73016175 | Magnetna sklopka (turbina) | 1 | kos |  | 0
73016176 | Magnetna sklopka za TRZ2/RVG/Q zgornji del | 70 | kos |  | 0
73016426 | Številčnica (komplet) | 1 | kos |  | 0
73016211 | Pokrov številčnice | 1 | kos |  | 0
73014872 | Usmernik pretoka DN50 | 1 | kos |  | 0
73016551 | Dajalec inpulzov (REED kontakt) | 5 | kos |  | 0
73016440 | Številčnica (komplet) DN80 | 1 | kos |  | 0
| Skupaj rezervni deli za turbinske plinomere Instromet |  |  |  | 0
Rezervni deli za regulatorje Elster
33470005 | Vzmet (18 - 29 mbar) | 1 | kos |  | 0
73002114 | Vzmet (50 - 121 mbar) | 1 | kos |  | 0
03431015 | Vzmet (100 - 210 mbar) | 1 | kos |  | 0
03431019 | Vzmet (16 - 60 mbar) | 1 | kos |  | 0
73008974 | Vzmet za MR25 (19-32 mbar) | 1 | kos |  | 0
33470063 | Vzmet za MR50 (20-29 mbar) | 1 | kos |  | 0
73010871 | Vzmet SAV za MR50, spodnja (6-18 mbar) | 1 | kos |  | 0
73008955 | Vzmet SAV za MR50, zgornja (59-138 mbar) | 1 | kos |  | 0
J12506-285 | Vzmet SAV za MR25, spodnja (8-16 mbar) | 1 | kos |  | 0
J12506-282 | Vzmet SAV za MR25, zgornja (50-80 mbar) | 1 | kos |  | 0
73012343 | Vzmet SBV za MR25 in MR50 (8-90 oz. 6-40 mbar) | 1 | kos |  | 0
| zaklep za SAV za MR50 (halter kpl Sav o/U, MR50) | 1 | kos |  | 0
73017542 | Vzmet za regulator ZR Elster, izstopi tlak 19 do 26 mbar | 1 | kos |  | 0
33470040 | Vzmet za HR 26,5-40,5MBAR 33470040 | 1 | kos |  | 0
73008331 | Vzmet za HR40,50 ZRH20/40 73008331 | 1 | kos |  | 0
73017743 | Vzmet za HR40,50 ZRH20/40 73017743 | 1 | kos |  | 0
73008974 | Vzmet za MR25 19-32MBAR 73008974 | 1 | kos |  | 0
J12506286 | Vzmet za MR25 SAV SP.16-60 J12506286 | 1 | kos |  | 0
J12506285 | Vzmet za MR25 SAV SP.8-16 J12506285 | 1 | kos |  | 0
J12506284 | Vzmet za MR25 SAV ZG.100-210 J12506284 | 1 | kos |  | 0
J12506281 | Vzmet za MR25 SAV ZG.18-60MBAR J12506281 | 1 | kos |  | 0
J12506283 | Vzmet za MR25 SAV ZG.60-110 J12506283 | 1 | kos |  | 0
73008959 | Vzmet za MR50 SAV SP.16-49 73008959 | 1 | kos |  | 0
73008960 | Vzmet za MR50 SAV SP.47-146 73008960 | 1 | kos |  | 0
73010871 | Vzmet za MR50 SAV SP.6-18 73010871 | 1 | kos |  | 0
73008957 | Vzmet za MR50 SAV ZG.236-471 73008957 | 1 | kos |  | 0
73008955 | Vzmet za MR50 SAV ZG.59-138 73008955 | 1 | kos |  | 0
73013911 | Vzmet za ZR HR 40,5-50MBAR 73013911 | 1 | kos |  | 0
03109096 | Tesnilo "O" | 2 | kos |  | 0
73016387 | Vzmet (20 - 30 mbar) | 2 | kos |  | 0
73016004 | Vzmet (25 - 45 mbar) | 2 | kos |  | 0
73016639 | Vzmet (44 - 50 mbar) | 2 | kos |  | 0
| Priključek za regulatorje (HR25 M2R) DN25 | 1 | kos |  | 0
| Skupaj rezervni delei za regulazorje Elster |  |  |  | 0
Rezervni deli za korektorje in tarifne enote Elster
| Baterija za korektor EK-2xx | 60 | kos |  | 0
ID 73017997 | plomba za tlačno in temperaturno tipalo - PVC rumena | 30 | kos |  | 0
| konektor 6 pin, moški | 2 | kos |  | 0
| plombirna žica Cu/perlon na kolutu 100m | 5 | kos |  | 0
| Nosilec za korektor Elster, kompatibilen z RABO plinomerom | 2 | kos |  | 0
73023803 | Nosilec za korektor EK205, kompatibilen z RABO plinomerom | 2 | kos |  | 0
73023805 | Nosilec za korektor EK205, kompatibilen z S1, S1V,S1D | 1 | kos |  | 0
73017659 | Fleksibilna cev fi6 x 700 mm | 1 | kos |  | 0
73017656 | Fleksibilna cev fi6 x 400 mm | 1 | kos |  | 0
| Skupaj rezervni deli za korektorje |  |  |  | 0
| 8. sklop: Rezervni deli ELSTER/INSTROMET za 1 leto skupaj: |  |  |  | 0
| 8. sklop: Rezervni deli ELSTER/INSTROMET za 2 leti skupaj: |  |  |  | 0
*Opomba: Navesti vse cene na enoto mere, tudi pri postavkah, katera okvirna letna količina je "0".

## 9. REZERVNI DELI - ITRON
Nabava plinske merilne in regulacijske opreme po sklopih
Št. javnega naročila: ENLJ-SOP-76/26
9. sklop: Rezervni deli - Itron
KAT. KODA | NAZIV | OKVIRNA LETNA KOLIČINA | ENOTA MERE | CENA NA ENOTO MERE v EUR brez DDV | SKUPNA VREDNOST v EUR brez DDV
Rezervni deli za mehovne plinomere Actaris/Itron
240-810-08 | Številčnica komplet G-4 RF 1 | 0 | kos |  | 0
240-114 | Številčnica komplet G-4 RF 1 | 0 | kos |  | 0
472-510-00 | Številčnica komplet G-10, G-16 | 0 | kos |  | 0
472-510-01 | Številčnica komplet G-10, G-16 | 0 | kos |  | 0
473-510-00 | Številčnica komplet G-25 | 0 | kos |  | 0
473-510-01 | Številčnica komplet G-25 | 0 | kos |  | 0
474-510-00 | Številčnica komplet G-40 | 0 | kos |  | 0
474-510-01 | Številčnica komplet G-65 | 0 | kos |  | 0
475-510-00 | Številčnica komplet G-65 | 0 | kos |  | 0
475-510-01 | Številčnica komplet G-65 | 0 | kos |  | 0
32037 | Številčnica komplet G-10-G65 | 0 | kos |  | 0
240-810-07 | Številčnica komplet G-10-G65 | 0 | kos |  | 0
| Dajalnik impulzov (REED KONTAKT) | 10 | kos |  | 0
| Dajalnik impulzov za mehovne plinomere | 10 | kos |  | 0
43912 | magnetno vodilo-zunanje (shaft unit magnetizet) | 0 | kos |  | 0
33060 | pokrov številčnice-ind. Plm (index cup unit) | 0 | kos |  | 0
32037 | Pokrov številčnice-ind plm (index cup) | 0 | kos |  | 0
E473-100-10 | Merilni mehanizem G-25 (measuring unit) | 0 | kos |  | 0
E472-100-10 | Merilni mehanizem G-10/16 (measuring unit) | 0 | kos |  | 0
240-114-1101 | Pokrov številčnice-G4/G6 (index cover) | 0 | kos |  | 0
955-058-99 | Plomba plastična za mehovne plinomere -siva | 5000 | kos |  | 0
TM 42096 | Plomba za mehovne plinomere Actaris - rumena | 0 | kos |  | 0
250-478-00 | Magnetna sklopka G4/G6 | 200 | kos |  | 0
| ZOBNIK JUSTIRNI (ACTARIS) | 0 | par |  | 0
| Polžasti prenos za mehovni plinomer G-4 (l.i. 94-96) | 0 | kos |  | 0
| SKUPAJ REZERVNI DELI ZA PLINOMERE ACTARIS |  |  |  | 0
Rezervni deli za plinomere Actaris/Itron - turbine
951-848-18 | ležaji - vse velikosti | 10 | kos |  | 0
951-848-23 | ležaji -do G250 | 0 | kos |  | 0
951-848-04 | ležaji - vse velikosti (951-848-16) | 0 | kos |  | 0
951-848-22 | ležaji -do G250 | 0 | kos |  | 0
951-848-02 | ležaji - vse velikosti | 0 | kos |  | 0
951-848-05 | ležaji -do G250 | 0 | kos |  | 0
951-848-07 | ležaji - vse velikosti | 0 | kos |  | 0
951-848-06 | ležaji -nad G250 | 0 | kos |  | 0
951-848-39 | ležaji -do G160 | 0 | kos |  | 0
951-848-41 | ležaji -do G250 | 0 | kos |  | 0
951-848-28 | ležaji -G250/400/650 | 0 | kos |  | 0
951-848-14 | ležaji -nad G650 | 0 | kos |  | 0
| Olje za podmazovanje | 5 | l |  | 0
| Justirni zobniki (adjusting gears) (set) (pritrditev s tremi vijaki- stare turbine) | 10 | kos |  | 0
| SKUPAJ REZERVNI DELI ZA PLINOMERE ACTARIS - TURBINE |  |  |  | 0
Rezervni deli za regulatorje Actaris/Itron
130-284-11 | Valve disc | 0 | kos |  | 0
131-284-50 | Valve disc | 0 | kos |  | 0
130-283-00 | split pin valve disc | 0 | kos |  | 0
955-200-23 | sprin (blue) | 0 | kos |  | 0
955-200-24 | sprin (green) | 0 | kos |  | 0
955-200-84 | sprin (black) | 0 | kos |  | 0
112-135-50 | HR-90 DN25 safety digram | 0 | kos |  | 0
100-208-00 | HR-90 DN25 working digram | 0 | kos |  | 0
110-135-01 | HR-90 DN50 safety digram | 0 | kos |  | 0
110-208-05 | HR-90 DN50 working digram | 0 | kos |  | 0
955 200 17 | vzmet za regulator 233 (70-140 mbar) | 0 | kos |  | 0
955 200 12 | vzmet za regulator 133 (70-140 mbar) | 0 | kos |  | 0
955 200 23 | vzmet (50-120 mbar) | 0 | kos |  | 0
955 200 24 | vzmet (100-140 mbar) | 0 | kos |  | 0
955 200 02 | vzmet ZR 20 (18/25 mbar) green | 0 | kos |  | 0
130 251 20 | membrana delovna (133) | 0 | kos |  | 0
130-284-00 | Krožnik ventila 133 | 0 | kos |  | 0
951-800-14 | Tesnilo "O" | 0 | kos |  | 0
115-631-50 | Membrana (SAV) | 0 | kos |  | 0
130-283-00 | Razcepka varnostna | 0 | kos |  | 0
130-708-00 | Razcepka varnostna | 0 | kos |  | 0
130-513-03 | Šoba 12,5 Φ 1/2 za regulator 133 | 0 | kos |  | 0
115-707-01 | Krožnik ventila 233 | 0 | kos |  | 0
131-513-05 | Šoba Φ 3/8" | 0 | kos |  | 0
131-513-01 | Šoba Φ 1/4" | 0 | kos |  | 0
131-513-02 | Šoba Φ 1/2 | 0 | kos |  | 0
131-250-00 | Membrana delovna | 0 | kos |  | 0
| SKUPAJ REZERVNI DELI ZA REGULATORJE ACTARIS |  |  |  | 0
Rezervni deli za korektorje Actaris/Itron
A112701 | Baterija za korektor SEVC-D | 0 | kos |  | 0
| Baterija za korektor Corus | 30 | kos |  | 0
| Baterija za korektor MC2 (PTZ + log) | 30 | kos |  | 0
SACC0000114 | Temperaturna tulka L=45 mm | 10 | kos |  | 0
SACC0000115 | Temperaturna tulka L=90 mm | 10 | kos |  | 0
| Adapter za tlačni senzor SEVC-D | 0 | kos |  | 0
| Adapter za tlačni senzor Corus | 3 | kos |  | 0
17-3-6L | 3-potni preklopni ventil (tropotna pipa) | 0 | kos |  | 0
| SKUPAJ REZERVNI DELI ZA KOREKTORJE ACTARIS |  |  |  | 0
Rezervni deli za plinomere Dresser G-16, G-25
012676-000 | ležaji | 10 | kos |  | 0
051950-001 | valji (impeller) | 0 | kos |  | 0
051679-001 | plošča-spredaj (headplate, Magnet Drive end) | 0 | kos |  | 0
051680-001 | plošča-zadaj (headplate, Gear End) | 0 | kos |  | 0
051607-000 | magnetna sklopka (Magnet Wheel Assembly) | 0 | kos |  | 0
012666-000 | magnetna šalčka (Magnet Cup) | 0 | kos |  | 0
000568-238 | O-ring na plošči | 0 | kos |  | 0
000568-017 | O-ring magnetne sklopke | 0 | kos |  | 0
011823-005 | O-ring za G16/25 Dresser | 0 | kos |  | 0
051640-000 | zobniki (timing gears) | 0 | kos |  | 0
| SKUPAJ REZERVNI DELI ZA PLINOMERE DRESSER G-16, G-25 |  |  |  | 0
Rezervni deli za plinomere Dresser G-40, G-65, G-100
012677-000 | ležaji | 0 | kos |  | 0
051634-000 | valji (impeller) | 0 | kos |  | 0
051921-001 | plošča - spredaj (headplate, Magnet Drive end) | 0 | kos |  | 0
051922-001 | plošča - zadaj (headplate, Gear End) | 0 | kos |  | 0
051684-000 | magnetna sklopka (Magnet Wheel Assembly) | 0 | kos |  | 0
012666-000 | magnetna šalčka (Magnet Cup) | 0 | kos |  | 0
000568-017 | O-ring magnetne sklopke | 0 | kos |  | 0
000568-249 | O-ring na plošči | 0 | kos |  | 0
011823-011 | O-ring za G16/25 Dresser | 0 | kos |  | 0
044330-000 | zobniki (timing gears) | 0 | kos |  | 0
| zobniški pari (Adjusting gear) | 0 | par |  | 0
51635-000 3M | valji (impeller) | 0 | kos |  | 0
51614-001 15C | valji (impeller) | 0 | kos |  | 0
| Olje za podmazovanje | 0 | l |  | 0
051634-002 | valji za G40 L2-MA (kratki) | 0 | kos |  | 0
015636-001 | valji za G100 L2-MA (dolgi) | 0 | kos |  | 0
W86314-000 | Dajalnik impulzov | 0 | kos |  | 0
| SKUPAJ REZERVNI DELI ZA PLINOMERE DRESSER G-40, G-65, G-100 |  |  |  | 0
| 9. sklop: Rezervni deli ACTARIS/ITRON za 1 leto skupaj: |  |  |  | 0
| 9. sklop: Rezervni deli ACTARIS/ITRON za 2 leti skupaj: |  |  |  | 0
*Opomba: Navesti vse cene na enoto mere, tudi pri postavkah, katera okvirna letna količina je "0".