## V. TEHNOLOŠKA OPREMA
Naročnik: | DEM, Dravske elektrarne Maribor
Lokacija: | Obrežna ulica 170, 2000 Maribor
Objekt: | Poslovni objekt OCV1
Projekt: | PRENOVA CENTRA VODENJA DRAVSKIH ELEKTRARN MARIBOR
Št. proj: | 160-22
Št. načr: | 160-22 / TEH / 5.82
Datum: | December 2024, Marec 2026
Faza: | PZI
V. | TEHNOLOŠKA OPREMA
REKAPITULACIJA TEHNOLOŠKE OPREME
V.1 | STREŽNIŠKI PROSTOR |  |  |  |  | 0
V.2 | CENTER VODENJA |  |  |  |  | 0
V.3 | VEČNAMENSKI PROSTOR |  |  |  |  | 0
| SKUPAJ (brez DDV) |  |  |  |  | 0
Navodila za izpolnjevanje predračuna:
1. | Ponudniki vnašajo cene v stolpec F - €/enoto (modro obarvan) na največ dve (2) decimalni mesti.
2. | V primeru, da je stolpcu »C« in/ali Tehničnem poročilu PZI zapisan predlagan konkreten proizvajalec, tip opreme, vrsta opreme ali materiala, je potrebno dobaviti opremo/material predlaganega konkretnega proizvajalca, tipa in vrste opreme kot navedeno oz. »enakovredno«, ki ustreza tehničnim zahtevam naročnika v razpisni dokumentaciji. Enakovredna oprema/material pomeni primerljivo, enake ali boljše kakovosti v skladu s 6. odstavkom, 68. člena ZJN-3. V primeru, da ponudnik ponudi enakovredno opremo drugega proizvajalca in ne predlaganega konkretnega proizvajalca opreme/materiala določenega v stolpcu »C« in/ali Tehničnem poročilu PZI, mora v vse sivo obarvane celice v IV. Ponudbeni predračun v stolpcu »H«, vpisati proizvajalca, model in tip opreme ali materiala in/ali z opisom ter k ponudbi priložiti prospektno oz. tehnično dokumentacijo iz katere so razvidne zahteve za posamezno opremo.
3. | V primeru, da je siva celica v stolpcu »H« prazna, bo to naročnik razumel, da ponudnik ponuja predlagano opremo, če je le ta zapisana v stolpcu C in/ali Tehničnem poročilu PZI, ter da je ponujena oprema skladna z zahtevami iz razpisne dokumentacije in tehničnimi zahtevami, ki so podrobneje definirane v tehničnem delu razpisne dokumentacije (dokument Tehnično poročilo PZI, Grafični prikaz notranje opreme). V tem primeru ponudnikom ni potrebno prilagati dokazil o izpolnjevanju tehničnih zahtev naročnika (razen za opremo v Tabeli skladnosti).
V. | TEHNOLOŠKA OPREMA
* OPOMBA: Ponudbena cena naj vključuje vse stroške: dobave in montaže opreme, če le ta ni posebej definirana v popisu, za pripravljalna in zaključna dela, vsa pomožna dela za izvršitev pogodbenih del, vse stroške tekočega in končnega čiščenja, vse manipulativne stroške, transport, prenose, dvige (lokacija je v kleti, pritličju in 1. nadstropju), stroški za preizkuse, ateste in certifikate za vgrajene materiale in opremo, potrebnih zahtevanih meritev, stroške za varnost pri delu in protipožarno varnost na delovišču, stroške zavarovanja del, zavarovanje objekta, zavarovanje izdelkov pred poškodbami do predaje naročniku.
Dimenzije in druge posebnosti, ki bi lahko vplivale na izdelavo, morajo biti pred izdelavo preverjene in potrjene na lokaciji in pri naročniku/ponudniku tehničnih rešitev ter vključene v delavniške skice.
# | Oprema | enota | količina | €/enoto | skupaj € | MODEL / TIP PONUJ. OPR
V.1 | STREŽNIŠKI PROSTOR |  |  | SKUPAJ | 0
V.1.5 | 4K vhodna kartica za grafični krmilnik Glej tehnično poročilo kot npr. VuWall HDMI vhodna kartica za VuScape VS-2 ali enakovredno | kos | 3 | 0 | 0
V.2 | CENTER VODENJA |  |  | SKUPAJ | 0
V.2 | Glavni videowall
V.2.1 | IP-KVM oddajnik Glej tehnično poročilo kot npr. Weytec IP-remote IV 4K 24874T ali enakovredno | kos | 2 | 0 | 0
V.2.2 | Stenski zvočnik Glej tehnično poročilo kot npr. Bose Freespace FS4SE WA ali enakovredno | kos | 1 | 0 | 0
V.2.3 | Ojačevalnik zvoka Glej tehnično poročilo kot npr. Bose Veritas 1100BH ali enakovredno | kos | 1 | 0 | 0
V.2 | Center vodenja
V.2.3 | Stenska digitalna ura Glej tehnično poročilo kot npr. Sipronika VP100/20 NET ali enakovredno | kos | 1 | 0 | 0
V.2.5 | Projekcijske kocke 3x3 Glej tehnično poročilo kot npr. Delta 60'' DLP Cube HD ali enakovredno | kos | 9 | 0 | 0
V.2.6 | Kovinski podstavek (tudi za obstoječ VSP) Glej tehnično poročilo kot npr. kovinski podstavek | kos | 6 | 0 | 0
V.2.7 | Krmilna enota Glej tehnično poročilo kot npr. Crestron RMC4 ali enakovredno | kos | 1 | 0 | 0
V.2.8 | CPU za avtomatizacijo Glej tehnično poročilo kot npr. DELL QCM1250 U5 235T 16GB 512GB W11P ali enakovreden | kos | 2 | 0 | 0
V.2.9 | Storitev izvedbe vključuje vse stroške, povezane z namestitvijo, montažo, parametriranjem, konfiguracijo, povezovanjem, integracijo, testiranjem ter izvedbo zagonskih in funkcionalnih preizkusov vse dobavljene opreme in obstoječe polovice glavnega videostenskega sistema, ki je skladiščena v prostorih naročnika. Izvajalec mora v ponudbeno ceno vključiti vse potrebne aktivnosti, storitve, programske in strojne nastavitve, povezave, prilagoditve, integracije, meritve ter preizkuse, potrebne za vzpostavitev popolne funkcionalnosti, kompatibilnosti, zanesljivosti in stabilnega delovanja centra vodenja kot celovitega sistema. V predmet izvedbe so vključeni tudi parametriranje, konfiguracija, integracija, testiranje in zagon avtomatizacije oziroma medsebojnega delovanja IP KVM-sistema z obstoječim KNX-sistemom naročnika. Izvajalec mora izvesti vse potrebne prilagoditve nastavitev, komunikacijskih povezav, logik delovanja in uporabniških funkcij, da bo zagotovljeno pravilno, usklajeno in zanesljivo delovanje obeh sistemov v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije, vključno s tehničnim poročilom PZI. V ponudbeno ceno morajo biti vključene tudi vse zahteve, obveznosti, aktivnosti in stroški, navedeni v opombi na vrhu tega dokumenta, ne glede na to, ali so v posameznih postavkah ponudbenega predračuna posebej navedeni. | kos | 1 | 0 | 0
V.2.10 | Drobni potrošni in povezovalni material | kos | 1 | 0 | 0
V.2 | Tiskalniški otok
V.2.11 | Namizni priključni modul Glej tehnično poročilo kot npr. Crestron FT2-500-ELEC-PTL-B ali enakovredno | kos | 1 | 0 | 0
V.3 | VEČNAMENSKI PROSTOR |  |  | SKUPAJ | 0
V.3 | Stenski prikazovalnik 1
V.3.6 | Krmilni vmesnik Glej tehnično poročilo kot npr. Crestron DIN-KXI ali enakovredno | kos | 1 | 0 | 0
V.3 | Konferenčna miza
V.3.21 | Namizni priključni modul Glej tehnično poročilo kot npr. Crestron FT2-500-ELEC-PTL-B ali enakovredno | kos | 2 | 0 | 0

## V. DELOVNA MESTA
Naročnik: | DEM, Dravske elektrarne Maribor
Lokacija: | Obrežna ulica 170, 2000 Maribor
Objekt: | Poslovni objekt OCV1
Projekt: | PRENOVA CENTRA VODENJA DRAVSKIH ELEKTRARN MARIBOR
Št. proj: | 160-22
Št. načr: | 160-22 / TEH / 5.82
Datum: | December 2024, Marec 2026
Faza: | PZI
V. | DELOVNA MESTA
REKAPITULACIJA NOTRANJE OPREME
V.7 | DELOVNA MESTA |  |  |  |  | 0
| SKUPAJ (brez DDV) |  |  |  |  | 0
Navodila za izpolnjevanje:
1. | Ponudniki vnašajo cene v stolpec F - €/enoto (modro obarvan) na največ dve (2) decimalni mesti.
2. | V Ponudbenem predračunu se nahajajo pozicije z vnaprej definirano opremo ali materialom predlaganega konkretnega proizvajalca, ki so podrobneje definirane v tehničnem delu razpisne dokumentacije (dokument Tehnične zahteve, PZI dokumentacija, Grafični prikaz notranje opreme). V tem primeru, da je stolpcu »C« zapisan predlagan konkreten proizvajalec, tip opreme, vrsta opreme ali materiala, je potrebno dobaviti opremo/material predlaganega konkretnega proizvajalca, tipa in vrste opreme kot navedeno oz. »enakovredno«, ki ustreza tehničnim zahtevam naročnika v razpisni dokumentaciji. Enakovredna oprema/material pomeni primerljivo, enake ali boljše kakovosti v skladu s 6. odstavkom, 68. člena ZJN-3. V primeru, da ponudnik ponudi enakovredno opremo drugega proizvajalca in ne predlaganega konkretnega proizvajalca opreme/materiala določenega v stolpcu »C«, mora v vse sivo obarvane celice v IV. Ponudbeni predračun v stolpcu »H«, vpisati proizvajalca, model in tip opreme ali materiala in/ali z opisom ter k ponudbi priložiti prospektno oz. tehnično dokumentacijo iz katere so razvidne zahteve za posamezno opremo.
3. | V primeru, da je siva celica v stolpcu »H« prazna, bo to naročnik razumel, da je ponujena oprema skladna z zahtevami iz razpisne dokumentacije in tehničnimi zahtevami, ki so podrobneje definirane v tehničnem delu razpisne dokumentacije (dokument Tehnične zahteve, PZI dokumentacija, Grafični prikaz notranje opreme). V tem primeru ponudnikom ni potrebno prilagati dokazil o izpolnjevanju tehničnih zahtev naročnika.
V.1 | DELOVNA MESTA
* OPOMBA: Ponudbena cena naj vključuje vse stroške: dobave in montaže opreme, če le ta ni posebej definirana v popisu, za pripravljalna in zaključna dela, vsa pomožna dela za izvršitev pogodbenih del, vse stroške tekočega in končnega čiščenja, vse manipulativne stroške, transport, prenose, dvige (lokacija je v kleti, pritličju in 1. nadstropju), stroški za preizkuse, ateste in certifikate za vgrajene materiale in opremo, potrebnih zahtevanih meritev, stroške za varnost pri delu in protipožarno varnost na delovišču, stroške zavarovanja del, zavarovanje objekta, zavarovanje izdelkov pred poškodbami do predaje naročniku. ZAHTEVE ZA DOBAVO IN MONTAŽO TEHNOLOŠKEGA POHIŠTVA: Vsa oprema z vsemi komponentami in podsistemi v nadzornem centru mora biti ergonomsko oblikovana po spodaj navedenih standardih, certificirana ter primerna za delovanje po principu 24/7 če ni drugače definirano s popisom: - EN 11064 - Ergonomsko načrtovanje krmilnih centrov - EN 527-1 - Pisarniško pohištvo - Delovne mize in pisalne mize - ISO 9001 - Nujni proizvodni certifikati, ki jih mora proizvajalec predložiti za dokazovanje upravljanja kakovosti izdelkov. - ISO 14001 - Vsi proizvodi morajo biti proizvedeni skladno z okoljskimi standardi ter standardi varnosti in zdravja, kar mora dokazovati s predložitvijo certifikata. - Vsebnost nevarne snovi - Vsi leseni deli morajo biti certificirani, da ne vsebujejo VOC (Volatile organic compounds ali Hlapne organske spojine), kar mora dokazati s certifikatom Greenguard GOLD ali ekvivalentnim. - Vsa tehnološka oprema mora biti izvedena na najvišjem tehnološkem nivoju in z najsodobnejšo tehnologijo. Proizvajalec naj predloži dokumente s katerimi prikazuje koliko % proizvodnih kapacitet bo namenil izdelavi zahtevane opreme s čimer bo zagotovil zahtevane roke in kvaliteto proizvedene opreme.
Dimenzije in druge posebnosti, ki bi lahko vplivale na izdelavo, morajo biti pred izdelavo preverjene in potrjene na lokaciji in pri naročniku/ponudniku tehničnih rešitev ter vključene v delavniške skice. ZAHTEVE ZA DOBAVO IN MONTAŽO PISARNIŠKEGA POHIŠTVA: - Barve, materiali in obdelave so opredeljeni v tehničnem poročilu - poglavje BARVNA KARTA IN MATERIALI. - Ročaji za vrata omar: razen če je v opisu izdelka drugače navedeno, imajo vsa vrata odprtino s potisnim zapahom z mehanizmom za odpiranje (push sistem odpiranja), zato na vratih omaric ni ročajev. - Tečaji: skriti tečaj z mehkim zapiranjem, kot sta Blum ali Titus, ali enakovreden produkt, predčasno potrjen s strani projektanta. - Predali: sistem vodil predalov z mehkim zapiranjem v kovinski izvedbi, kot so Blum Legrabox, Titus Slimline Tekform v kovinski izvedbi ali ali enakovreden produkt. - Ključavnice: če ni drugače definirano imajo vse omare in omarice s predali vgrajeno ključavnico s ključem, kot npr: Blum Cablox. - Noge: Če v opisu artikla ni drugače določeno, imajo vse stoječe omarice minimalno višino nog - 2 cm, vse noge morajo biti vodoodporne izvedbe.
# | Oprema | enota | količina | €/enoto | skupaj € | MODEL / TIP PONUJ. OPR
V.7 | DELOVNA MESTA |  |  | SKUPAJ | 0
V.7.1 | N1.01 - Velika operaterska konzola Glej načrt št: 6101 Kot npr: ERICHKELLER D-COM HEAVY | kos | 4 | 0 | 0
V.7.2 | N1.02 - Dodatek operaterske konzole Glej načrt št: 6102 Kot npr: ERICHKELLER intermediate furniture | kos | 4 | 0 | 0
V.7.3 | N2.01 - Operaterski stol Glej tehnicno poročilo, sheme notranje opreme in načrte Kot npr: RH Secur Exclusive | kos | 4 | 0 | 0