## REKAPITULACIJA
INVESTITOR |  | Občina Piran, Javni zavod Krajinski park Strunjan
OBJEKT |  | Izvedba ukrepov za ekosistemske storitve - ozelenitev gramoznega parkirišča ob laguni Stjuža - Strunjan in nova prometna ureditev
ŠT.PROJ. |  | 1132
DATUM |  | 22.05.2026
REKAPITULACIJA
INVESTICIJA JAVNEGA ZAVODA KRAJINSKI PARK STRUNJAN
A. GRADBENA DELA
I. | Pripravljalna dela |  | 0
II. | Rušitvena dela |  | 0
III. | Zemeljska dela |  | 0
IV. | Gradbena dela |  | 0
B. VODOVOD
I. | Zemeljska in betonska dela |  | 0
I. | Montažna dela |  | 0
I. | Vodovodni material |  | 0
C.SISTEM ZA ZALIVANJE
I. | Sistem za zalivanje |  | 0
| DELA SKUPAJ, brez DDV: |  | 0
| DDV: |  | 0
| DELA SKUPAJ: |  | 0
INVESTICIJA OBČINE PIRAN
A. UREDITEV CESTNIH POVRŠIN
I. | Preddela |  | 0
II. | Zemeljska dela |  | 0
III. | Voziščna konstrukcija |  | 0
IV. | Odvodnjavanje in kanalizacija |  | 0
V. | Oprema ceste |  | 0
VI. | Tuje storitve |  | 0
B. METEORNA KANALIZACIJA
I. | Meteorna kanalizacija |  | 0
C. ELEKTROINŠTALACIJE
I. | Svetilke javne razsvetljave |  | 0
II. | Inštalacijski materijal |  | 0
III. | Razdelilniki |  | 0
IV. | Gradbena dela |  | 0
V. | Najem avtodvigala, za delo na višini do 8m |  | 0
VI. | Nepredvidena dela |  | 0
VII. | Predajna dokumentacija, izris sprememb |  | 0
VIII. | Izdelava PID dokumentacije |  | 0
| DELA SKUPAJ, brez DDV: |  | 0
| DDV: |  | 0
| DELA SKUPAJ: |  | 0
| DELA SKUPAJ, brez DDV: |  | 0
| DDV: |  | 0
| DELA SKUPAJ: |  | 0

## SPLOŠNE OPOMBE
SPLOŠNE OPOMBE
Veljajo za vse projektne sklope in vse postavke. Pripravljalna dela so del enotnih cen postavk - opisano v sklopu gradbenih del.
Splošne opombe je potrebno upoštevati pri oblikovanju cene/enoto posamezne postavke in kasneje v fazi gradnje - veljajo za vse projektne sklope - del postavk
OBLIKOVANJE CENE/ ENOTO:
Ponudnik mora pri izdelavi ponudbe (in kasneje v fazi izvedbe) v ceni/enoto posamezne postavke upoštevati vse spodaj navedeno, razen če ni v popisu del ali pogodbi drugače navedeno :
- stroške organizacije gradbišča, transporta, varovanja, pristojbin, taks, elektrike, vode, komunikacij, gretja itd.
- stroške ukrepov Varstva pri delu,
- označevanje in zavarovanje gradbišča,
- prenos in obeleževanje višinskih točk na objektu;
- čiščenje, odstranjevanje ovir, urejanje terena, vrnitev v prvotno stanje,
- preprečevanje in sanacijo poškodb zaradi vibracij,
- ves potrebni material, prevoze, manipulacijo, delo, orodja, stroje, varnostne ukrepe in zaščito objektov
- vse vertikalne in horizontalne transporte
- vzdrževanje in obnovo javne infrastrukture med in po gradnji,
- organizacijo dela in vse potrebne ukrepe za nemoten potek del,
- izvedbo in vzdrževanje dostopnih poti, vključno z dovoljenji in povratom zemljišč,
- elaborat za prometne zapore, pridobitev soglasij in stroške vzdrževanja prometnih zapor,
- stroške izpolnjevanja pogojev iz soglasij in projektnih pogojev,
- prestavitve in ureditev komunalno-energetske infrastrukture,
- vse meritve, ateste, preizkuse in potrdila,
- strokovne kontrole kakovosti,
- prevzem materiala in opreme,
- ravnanje z odpadki skladno z zakonodajo, vključno z izdelavo načrta za ravnanje z odpadki
- stroške deponiranja in transporta odpadnega materiala z ustreznimi dovoljenji.
- usklajevanje morebitno potrebnih sprememb z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom, nadzornikom, naročnikom
- stroške pridobivanja dovoljenj, soglasij in izdelave tehničnih pregledov.
- v primeru sprememb ali nejasnosti usklajevanje in posvetovanje s projektantom,
- izpolnjevanje okoljskih zahtev in zaščito okolja,
- izdelavo vzorcev, posnetkov stanja in elaboratov ukrepov,
- izdelavo delavniške dokumentacije in tehnoloških elaboratov,
- meritve kakovosti zraka med gradnjo,
- vse ostale potrebne stroške za popolno dokončanje del,
- stroške faznosti gradnje,
- vse dajatve, takse in druge obveznosti v skladu z zakonodajo.
- vse delovne odre, za vse faze del in ves čas gradnje
- zavarovanje vgrajene opreme in elementov pred onesnaževanjem in poškodbami do primopredaje izvedenih del investitorju;
- stroške dokumentacije DZO za izvedbo tehničnega pregleda in pridobitev uporabnega dovoljenja, vključno predaja projektnih sprememb za potrebe izdelave PID načrtov,
- v primeru sprememb ali nejasnosti usklajevanje in posvetovanje s projektantom,
- plačilo komunalnega prispevka za stalno deponijo odpadnega materiala (zajeto v postavkah popisa).
- v primeru sprememb ali nejasnosti usklajevanje in posvetovanje s projektantom,
- Izdelava in predaja vse potrebnih elaboratov / načrtov za varno in skladno delo, skladno s predpisi in zakonodajo, potrditev s strani nadzora.
- Pred pričetkom del je potrebno pregledati dejansko trenutno stanje, po izvedbi rušitev je potrebno izvesti ponovne meritve dimenzij objekta in temeljnih tal. Na morebitna neskladja novega stanja z načrti je potrebno pravočasno obvestiti in se za morebitne korekcije uskladiti s projektanti!
- Pred pričetkom del in pred izdelavo ponudbe mora izvajalec z vso skrbnostjo pregledati obstoječe stanje, stanje obstoječih konstrukcij in načrte odstranitev, geomehanska poročila, poročilo arheoloških raziskav itd. ter posredovati eventualne pripombe. V postavkah odstranitvenih/rušitvenih del je v cenah za enoto mere potrebno zajeti: vse potrebne zaščite delovne sile, strojev in neposredne okolice ter obstoječih objektov, zapor pločnika v času izvajanja rušitvenih del; še posebej pa mirujoči in tekoči promet pešcev in vozil.
- Pred pričetkom gradnje je nujno naročiti točno trasiranje obstoječih vodov: kanalizacije, vodovoda, vročevoda, telekomunikacij in elektrike. Po potrebi izvajalec predhodno izvede sondažne izkope.
- Vse arhitekturne risbe, detajli in sheme elementov so del postavk gradbeno obrtniških del.
- Za vse vidne elemente je potrebna predhodna uskladitev obdelav, barv in materialov z arhitektom. Velja tudi za strojne in elektro instalacije ter kanalizacijo!
- Za vse neserijske elemente je vključena predhodna izdelava vzorca, ki ga mora potrditi arhitekt. Podrobneje opredeljeno v tehničnem poročilu v poglavju Obveznost izdelave vzorcev in vzorčnih polj.
- Potrditve materialov, elementov, vzorčnih kosov itd. se izvede v začetku gradnje, za celotno gradnjo vnaprej in sicer kot katalog izdelkov, materialov in elementov (pripravi ga izvajalec), skupaj z fizičnimi vzorci – katalog pregledata arhitekt in nadzor ter podata potrditev.
- Za vse tehnično zahtevne elemente in izdelke ter vse ostale elemente, ki zahtevajo natančno vgradnjo, je izvajalec dolžan izdelati delavniški načrt in ga predložiti arhitektu v potrditev.
- Pripravljalna, spremna in zaključna dela so del posameznih postavk, kar velja tudi za montažni material in ostali drobni material, potrebno podkonstrukcijo ter vse manipulativne in transportne stroške.
- Za posamezne, s komercialnim imenom navedene proizvode, je mogoče uporabiti tudi materialno, tehnološko, gradbenofizikalno in estetsko enakovredne elemente drugih proizvajalcev, vendar morata njihovo uporabo in končni izbor obvezno pisno potrditi projektant in naročnik.
- Za vse vidne betone je potrebno uporabljati ustrezne dodatke za betone. Pred betoniranjem je potrebno z arhitektom uskladiti način postavljanja opaža in mu predložiti opažni načrt v potrditev.
- Morebitnih napak pri betoniranju se ne sme popravljati z zamazovanjem, ampak se je potrebno o sanaciji dogovoriti z arhitektom in nadzorom. Vsako sanacijo obvezno potrdi arhitekt.
- Izvajalec del je pred betoniranjem dolžan pregledati načrte instalacij in tehnologije ter armaturne načrte in vgraditi vse razvode instalacij, vložke in škatle za preboje instalacij skozi AB konstrukcije skladno z načrtom instalacij in tehnologij. Morebitna neskladja je potrebno pravočasno uskladiti. V stenah s končnim videzom vidnega betona napak oziroma napačno vgrajenih elementov (tudi pozicij) ni možno popravljati z razbijanjem ('štemanjem')!
- Posamezni izdelki morajo zagotoviti standarde kot kompletni vgrajeni izdelki. Dobava in montaža ter morebitni dodatni montažni material ali podkonstrukcije so vključeni. Vse detajle izvedbe predhodno uskladiti s projektantom, za vse izdelke je potrebno izdelati delavniški načrt, ki ga pred izvedbo potrdi projektant, točne dimenzije po izmeri na objektu!
- Vsi zunanji izdelki oziroma izdelki, ki so lahko izpostavljeni atmosferskim in ostalim korozijskim vplivom, morajo biti ustrezno zaščiteni, cinkani, vroče cinkani ali iz inox in skladni s projektom korozijske zaščite (v primeru fasade).
- Vsa inštalacijska dela potekajo skladno s poteki GOI del.
- Vse pomembne aspekte izvedbe, detajle, obdelave, materiale, itd. mora izvajalec uskladiti s projektantom, naročnikom in nadzorom ter pred izvedbo pridobiti od njih potrditve.
- Ves vgrajeni material mora po kvaliteti ustrezati veljavnim tehničnim predpisom in normam.
- Izvajalec je skozi svojo pripravo dela dolžan načrt za izvedbo po posameznih sklopih razdelati in pripraviti lastne delavniške in montažne risbe (»shop drawings«) in priključitvene podrobnosti (detajle) oziroma te pridobiti od izbranega proizvajalca opreme. Oboje odgovorni projektant praviloma samo pregleduje in na izrecno zahtevo investitorja tudi pisno potrjuje.
- Predana tehnična dokumentacija predlagane opreme in materialov (»submittals«) mora zajemati vse tehnične podatke (»product data«), tovarniške risbe postavitve oziroma namestitve z navedbo mer (»shop drawings«) in potrdila ustreznosti (»certifications«). Morebitna predaja samo splošnih kopij iz katalogov proizvajalcev v ta namen ni ustrezna in tudi ne sprejemljiva.
- Vgrajena oprema in material mora biti do dobave neuporabljena, nova in opremljena z zahtevano dokazno dokumentacijo.
- Vsi tipi izdelkov - trgovska imena in proizvajalci navedeni v popisu del in materiala so omenjeni izključno zaradi natančnega definiranja tehničnih karakteristik, standardov in predpisov po katerih so izdelani, certifikatov ter atestov, ki jih imajo z namenom natančneje opredeliti tehnične zahteve in postopke izdelave za podobne izdelke, ki jih nudi izvajalec del. Možno je ponuditi kvalitetno enakovredne ali boljše izdelke različnih proizvajalcev od navedenih. Posebno pozornost posvetiti gabaritom alternativno ponujene opreme.
- Popis je veljaven le v kombinaciji z vsemi grafičnimi prilogami, risbami, načrti, tehničnim poročilom, sestavami konstrukcij, geomehanskim oziroma geološkim poročilom in ostalimi sestavinami PZI projekta. Natančnejši opisi, način in kvaliteta izdelave, barve, velikost elementov, načini pritrjevanja, načini stikovanja z ostalimi elementi objekta, morebitna požarna varnost konstrukcij ali gradbenih elementov in podobno so razvidni iz prej naštetih sestavin PZI projekta. Ponudba mora vsebovati ves pritrdilni, vezni, spojni, tesnilni material in ustrezne podkostrukcije, dobavo in vgradnjo zaključnih profilov, pločevin in kotnikov, izdelavo vseh potrebnih podkonstrukcij, dodatnega izsekavanja AB in zidanih sten, ponovnega odpiranja montažnih sten in podobna dela potrebna za vgradnjo posameznega elementa objekta, izvedbo vseh drobnih gradbenih, obrtniških in instalacijskih del ter ostalega če tudi to ni neposredno navedeno popisu del, a je kljub temu razvidno iz grafičnih prilog in ostalih prej naštetih sestavnih delov PZI projekta. Nujna je tudi kombinacija popisa s požarnim elaboratom, ki opredeljuje požarno varnost posameznih konstrukcij in gradbenih elementov objekta. Obvezno je upoštevati vse zahteve iz študije požarne varnosti.
- Vse vrednosti inštalacijskih del v ponudbi, četudi ni to posebej označeno ali navedeno v popisu del, morajo upoštevati vsa dela namenjena prilagajanju trenutnemu stanju na gradbišču. V skupni vrednosti ponudbe mora biti vključeno tudi morebitno dodatno izsekavanje utorov in prebojev v zidane ali armirano-betonske stene, ponovno demontiranje in montiranje vseh vrst montažnih sten, vsa dodatna dela za zagotavljanje primernih križanj med posameznimi inštalacijskimi vodi, izdelava vseh vrst ojačitev konstrukcij in podobna dela, ki zagotavljajo kakovostno vgradnjo vseh vrst inštalacijskih vodov in niso posebej navedena v popisu del. V ponudbi morajo biti upoštevana vsa drobna strojna in elektro instalacijska dela in transporti. Skupna ponudbena vrednost mora vključevati vse stroške morebitnega sušenja in gretja objekta konstrukcij, tlakov ali estrihov.
- Dela morajo biti skladna z zakonodajo o graditvi objektov, javnem naročanju, projektno dokumentacijo, veljavnimi standardi (SIST), dobrimi praksami ter varstvom pri delu in varstvom okolja.
- Količine so informativne, napake v količinah niso razlog za spremembo cene, razen če je drugače dogovorjeno.
Ponudniki so dolžni kljub podanim opombam in splošnim zahtevam v popisu natančno upoštevati vse zahteve, določene v razpisni in projektni dokumentaciji. Prav tako morajo biti seznanjeni z vsemi dodatnimi pogoji in specifikacijami, ki jih pripravi investitor oziroma za investitorja pooblaščena oseba ali podjetje.

## REKAPITULACIJA JZKPS
INVESTITOR |  | Javni zavod Krajinski park Strunjan
OBJEKT |  | Izvedba ukrepov za ekosistemske storitve - ozelenitev gramoznega parkirišča ob laguni Stjuža - Strunjan in nova prometna ureditev
ŠT.PROJ. |  | 1132
DATUM |  | 22.05.2026
REKAPITULACIJA
A. GRADBENA DELA
I. | Pripravljalna dela |  | 0
II. | Rušitvena dela |  | 0
III. | Zemeljska dela |  | 0
IV. | Gradbena dela |  | 0
B. VODOVOD
I. | Zemeljska in betonska dela |  | 0
I. | Montažna dela |  | 0
I. | Vodovodni material |  | 0
C.SISTEM ZA ZALIVANJE
I. | Sistem za zalivanje |  | 0
| GRADBENA DELA SKUPAJ, brez DDV: |  | 0
| DDV: |  | 0
| GRADBENA DELA: |  | 0

## A. GRADBENA DELA
| Opis | E/M | količina | cena/enoto | skupaj
A. GRADBENA DELA
Veljajo vse opombe iz zavihka Splošne opombe. Pripravljalna dela so del enotnih cen postavk - opisano v sklopu gradbenih del.
I. | PRIPRAVLJALNA DELA
Upoštevano v enotnih cenah postavk - vse potrebno (skladno s zahtevami parcele in gradnje same ter potrebni postopki), velja za vse projektne sklope, vključno:
Gradbišče dotične gradnje/ objekta mora biti organizirano in urejeno tako, da je preprečen kakršen koli dostop nepooblaščenih oseb. Izvajalec je odgovoren za vzpostavitev in vzdrževanje varnostnih ukrepov, vključno z ograjo, nadzorom vhodov in izhodov ter ustrezno označitvijo območja. Prav tako mora izvajalec zagotoviti, da vsi delavci in obiskovalci razpolagajo z ustreznimi dovoljenji za vstop na gradbišče. Poleg tega izvajalec in vsi sodelujoči pri gradnji ne smejo posredovati načrtov, tehničnih dokumentacij in drugih informacij o gradnji tretjim osebam brez predhodnega pisnega dovoljenja investitorja oziroma pooblaščene osebe.
1. | ORGANIZACIJA IN PRIPRAVA GRADBIŠČA:
Ureditev gradbišča z vsemi spremljajočimi deli, izdelava, dobava, montaža, vzdrževanje v času gradnje in odstranitev po koncu gradnje, izvedba po potrjenem načrtu gradbišča, vključno:
- Načrt organizacije gradbišča, izdelan glede na izvajalčevo število zaposlenih, organizacijsko strukturo, opremo, mehanizacijo, itd....,
- Načrt ureditve prometa v fazi gradnje (elaborat zapore s tehničnimi prikazi upravljanja prometnih tokov ter prikazi ukrepov za preprečevanje prometne varnosti, prometne signalizacije, semaforizacije),
- Tehnološki elaborat faznosti gradnje (glede na zahteve projekta, od začetka do konca, za vse projektne sklope),
- Načrt ravnanja z gradbenimi odpadki skladno z zakonodajo in pravilniki; Ravnanje z gradbenimi odpadki in zemeljskimi izkopi v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih -izvajalec je dolžan investitorju pred pričetkom del posredovati podatke o prevzemniku odpadkov ter sprotno posredovati evidenčne liste, voditi evidenco o vrstah in količinah gradbenih odpadkov ter izdelati Poročilo o gospodarjenju z gradbenimi odpadki za potrebe pridobitve uporabnega dovoljenja,
Oprema gradbišča po načrtu organizacije gradbišča ter Varnostnega načrta, ki zajema:
- gradbiščne barake ali kontejnerji za pisarne in garderobe,
- sanitarne kabine,
- skladiščne barake ali kontejnerji,
- gradbiščna ograja iz kovinskih panelov višine 2,00m z podkonstrukcijo,
- začasne deponije,
- odvajanje odvečne gradbiščne vode, skladno z zakonodajo,
- vrata za osebni dostopa s ključavnico,
- vrata velikosti do 6,00 m2 s ključavnico,
- gradbiščna tabla z nosilno podkonstrukcijo, osvetlitvijo in oznakami
- dvigala in gradbeni žerjavi ter vsa ostala potrebna mehanizacija,
- horizontalne in vertikalne transportne poti,
- instalacijski priključki:
- gradbiščni vodovodni priključek s števcem in gradbiščna vodovodna napeljava,
- gradbiščna elektro omarica s priključno varovalko 40A (oz. po potrebi) in števcem in začasni kabelski razvod po gradbišču,
- varovanje gradbišča,
- čiščenje objekta v času gradnje (skladno s potrebami faz in postopkov) in zaključno čiščenje pred predajo oz. tehničnim prevzemom,
- sklenjeno zavarovanje za škodo, ki bi utegnila nastati investitorjem in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njihove dejavnosti,
- ukrepi za varovanje dreves v okolici,
- vsi ukrepi za varno delo na gradbišču, vsa potrebna varovanja
- vse ostalo, potrebno za skladno in varno gradnjo
| Obračun po kompletu | kpl | 1 | 0 | 0
2. | Izdelava tehnoloških načrtov:
- Delavniški opažni načrt opaženja vidnih betonov, ki ga izdela tehnolog dobavitelja opažnih plošč oziroma sistema opaženja skupaj z načrtom opažnih plošč izbranega sistema opažnih plošč (skladno z navodili tehničnega poročila arhitekture in izhodišč načrtov arhitekture). Načrte potrdita proejktant in nadzor;
- Projekt betona skupaj s Tehnološkim elaboratom izvedbe vidnih betonov;
- Dokumentiranje in vrisovanje vseh sprememb gradnje v elektronski obliki (dwg), za potrebe končne izdelave PID dokumentacije;
| Obračun po kompletu | kpl | 1 | 0 | 0
3. | Sodelovanje geomehanika ob izvajanju del, izvedba meritev tampona, končno poročilo | kpl | 1 | 0 | 0
4. | Izvajanje geodetskih del v kompletu:
- osnovna zakoličba območja in zidov -postavitev gradbenih profilov, prenos višin, smeri - tekoče sodelovanje geometra med gradnjo za natančno določitev linij zidov, robnikov v krivinah in ravnih linijah - geodetski posnetek po končanih delih ter vpis objetov v kataster
| Obračun po kompletu | kpl | 1 | 0 | 0
Opomba: posnetek in vpis GJI ni predmet te postavke!
| SKUPAJ PRIPRAVLJALNA DELA: |  |  |  | 0
II. | Rušitvena dela
V ceni/enoto je potrebno upoštevati odvoz ruševin v trajno dpeonijo oz. v predelavo, z vsemi povezanimi stroški!
1. | Strojno rušenje obstoječega asfaltnega tlaka deb. do 10cm, z nakladanjem in odvozom v trajno dpeonijo ali predelavo | m2 | 900 | 0 | 0
2. | Rušenje obstoječe ograje ob pešpoti: leseni količki v rastru cca 200cm in vrv | m1 | 550 | 0 | 0
3. | Odstranitev raznih elementov opreme parkirišča v območju gradnje, z odvozom v deponijo naročnika za kasnejšo ponovno uporabo: prometni znaki, kamere ipd. - | kos | 6 | 0 | 0
4. | Odstranitev obstoječega optičnega kamna položenega v cevno kanalizacijo, vključno odklop. Trasa dolžine 230m1 | kpl | 1 | 0 | 0
5. | Odstranitev obstoječe vodovodne cevi fi 110mm, vključno odklop, potrebne prevezave , odklop in blindiranje. Trasa dolžine 290m1 | kpl | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ RUŠITVENA DELA: |  |  |  | 0
III. | Zemeljska dela
Opomba: -količine izkopov so upoštevane v raščenem stanju -količine nasipov so upoštevane v utrjenem stanju
1. | Strojni izkop terena v širokem odkopu, v terenu II. - III.ktg., z direktnim nakladanjem na transportno sredstvo in odvozom izkopa v trajno deponijo, vključno plačilo vseh transportnih stroškov, dovoljenj in stroškov deponije
Predviden je izkop do kote cca 30cm pod končni nivo. Potrebno globino izkopa določi geomehanik ob sondiranju terena na začetku del
Območje izvedbe del predstavlja cca. 2 m debel umetni nasip, ki je na vrhu mestoma sestavljen iz travnate ruše ter pretežno iz drobljenca in se nadaljuje v peščeno meljno glino, pomešano s kosi preperelega peščenjaka, kosi betona, zdrobljeno opeko in kosi armature. (HUMUS/NASIP)
Obračun po m3 v raščenem stanju.
a. | izkop po celotni površini območja | m3 | 2176 | 0 | 0
b. | izkop za sanacijo terena v območju, kjer se ugotovi neustrezen material, na podlagi presoje geomehanika - količina je ocenjena, delo se izvede po potrebi | m3 | 100 | 0 | 0
2. | Strojni izkop za temelje diferenčnih zidov, v terenu II. - III.ktg., z nakladanjem in odvozom v trajno deponijo. Izvede se izkop do globine -20cm pod koto dna podložnega betona!
Območje izvedbe del predstavlja cca. 2 m debel umetni nasip, ki je na vrhu mestoma sestavljen iz travnate ruše ter pretežno iz drobljenca in se nadaljuje v peščeno meljno glino, pomešano s kosi preperelega peščenjaka, kosi betona, zdrobljeno opeko in kosi armature. (HUMUS/NASIP)
| Obračun po m3 v raščenem stanju. | m3 | 445 | 0 | 0
3. | Ročni izkop terena za potrebe raznih odkopov v območju instalacij, razni izkopi, v terenu III.ktg., z nakladanjem na transportno sredstvo in odvozom izkopa v trajno deponijo, vključno plačilo vseh transportnih stroškov, dovoljenj in stroškov deponije. Ocena. | m3 | 15 | 0 | 0
4. | Planiranje dna gradbene jame s točnostjo +-3cm in utrjevanje, v območju utrjenih površin. Obračun po m2. | m2 | 5191 | 0 | 0
5. | Dobava in polaganje ločilnega sloja geotekstil, PP filc, 300 g (npr. Polyfelt TS 20 ali enakovredno), preklop 20cm | m2 | 5300 |  | 0
6. | Dobava in vgrajevanje tamponskega materiala iz zmrzlinsko odpornega kamnitega materiala Dmax 32mm. Zahtevana nosilnost Ev2 ≥ 80 MPa in Evd > 40 MPa. Vključno z razgrinjanjem, planiranjem in utrjevanjem ter z izvedbo meritev utrjenosti za celotno območje.
a. | nasip pod betonskimi zidovi, v deb. 20cm | m3 | 185 | 0 | 0
b. | nasip pod utrjenimi zunanjimi površinami, v deb. 25cm | m3 | 1398 | 0 | 0
c. | nasip v območju sanacije podlage - količina je ocenjena, delo se izvede po potrebi | m3 | 100 | 0 | 0
7. | Dobava in vgradnja peska v sloju debeline 3-4cm s planiranjem:
a. | dobava pranega lomljenca frakcije 4-8mm | m3 | 175 | 0 | 0
b. | razgrinjanje in razplaniranje | m2 | 4460 | 0 | 0
8. | Dobava in vgrajevanje kvalitetne zemlje za zelene površine, kompletno dobava in razgrinjanje:
a. | nasutje grobe zemlje v območju med diferenčnimi zidovi, spodnji sloj v povprečni debelini 100cm, statično utrjevanje | m3 | 1230 | 0 | 0
b. | nasutje fine zemlje v območju med diferenčnimi zidovi, zgornji sloj v povprečni debelini 30cm, statično utrjevanje, grobo in fino planiranje | m3 | 369 | 0 | 0
c. | nasutje fine zemlje v območju izven območja diferenčnih zidov - ureditev ostalih zelenic, v povprečni debelini 30-40cm, statično utrjevanje, grobo in fino planiranje | m3 | 354 | 0 | 0
Opomba: -finalni sloj za potrebne izravnave +-5cm NI predmet tega popisa in je upoštevan pri Hortikulturi! -hortikultura NI predmet tega popisa
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA: |  |  |  | 0
IV. | Gradbena dela
1. | Dobava in vgrajevanje podložnega betona iz betona C 12/15 - podložni beton diferenčnih zidov, deb.10cm | m3 | 66.8 | 0 | 0
2. | Dobava in vgrajevanje črpnega betona C25/30, XC2, prereza betona 0,20-0,30m3/m1,m2 - temelji diferenčnih zidov | m3 | 178.8 | 0 | 0
3. | Dobava in vgrajevanje črpnega betona C30/37, vodotesno, soloodporno, prereza betona 0,12-0,20m3/m1,m2 - beton diferenčnih zidov prereza 20/75cm, kvalitete VB 3 | m3 | 93.7 | 0 | 0
4. | Dobava, polaganje in vezanje srednje komplicirane armature S500-B , obračun po kg vgrajenega materiala skladno z armaturnimi načrti
| Ocena 110kg/m3 betona: | kg | 29920 | 0 | 0
5. | Dobava, montaža in demontaža enostranskega robnega opaža podložnega betona, višine 10cm | m1 | 1322 | 0 | 0
6. | Dobava, montaža in demontaža dvostranskega opaža pasovnega temelja višine do 30cm.
a. | opaž ravnih linij | m2 | 108 | 0 | 0
b. | opaž tlorisno ločno lomljenih linij | m2 | 187.4 | 0 | 0
7. | Dobava, montaža in demontaža dvostranskega opaža vidnega diferenčnega zidu, izvedba opaža enostransko vidni beton VB 3 ter na drugi strani beton brez posebnih zahtev. Opaž višine 75cm, zid debeline 20cm, na vrhu obojestransko trikotna PVC letev 15/15mm.
Za vidni beton brez odtisov okvirjev je potrebno izdelati poseben opaž kot npr. DOKA H2O ali enakovredno. Upoštevati na vidni strani dodatno oblogo iz plošče kot npr. Dokaplex deb.9mm, z upoštevanjem ustrezne amortizacije posamezne plošče (cca 4-5x uporaba ene plošče oz, skladno z Tehnološkim načrtom opaženja). Za tesnjenje stikov, vezav in med posameznimi ploščami na elementu je potrebno uporabiti namenski tesnilni material za vidni beton po navodilih dobavitelja opaža. Prav tako je potrebno uporabiti ločilno sredstvo za vidne betone npr. Doka Optix ali enakovredno. Izvajalec pripravi načrt opaženja po shemi in navodilih projektanta in ga da v pisno potrditev projektantu za vsak posamezen sklop.
Vključno odstranitev distančnih cevi ter zapolnitev odprtin z betonskimi čepi obojestransko.
Obračun po m1 izvedenega kompletnega dvostranskega opaža
a. | opaž ravnih linij | m1 | 164.3 | 0 | 0
b. | opaž tlorisno ločnih linij, radiji velikosti 40-90m | m1 | 156.9 | 0 | 0
c. | opaž tlorisno ločnih linij, radiji velikosti 18,80m | m1 | 313 | 0 | 0
d. | opaž tlorisno ločnih linij, radiji velikosti 1,0-3,0m | m1 | 4.5 | 0 | 0
8. | Izvedba diletacijskega stika betonskih diferenčnih zidov. Stik se izvede na rastru cca 6m1 oz. glede na zahteve projektanta konstrukcij. Izvedba diletacijskega stika v kompletu:
-dobava in vgradnja XPS debeline 2cm, dim. 20x75cm -kitanje stika z UV odpornim kitim v barvi betona , kot npr. Kemaflex PU, kitanje čelne strani in gornjega dela, skupaj 1,0m -z notranje skrite strani se izvede pas bitumenske hidroizolacije s protikoroninsko zaščito kot npr. Izoelast P4 FLL plus, v pasu širine 25cm, vključno bitumneski predpremaz
| Obračun po kos izvedenega diletacijskega stika | kos | 72 | 0 | 0
9. | Dobava in vgradnja izolacije XPS debeline 5cm, kot zaščita AB stene. Izolacija lepljena s PUR lepilom | m2 | 398.6 | 0 | 0
10. | Dobava in vgradnja čepaste folije kot npr. Tefond Plus, višine 100cm | m1 | 646 | 0 | 0
11. | Montaža raznih pokrovov jaškov , kap in podobno, s postavitvijo na ustrezno višino, z vsem potrebnim obbetoniranjem in prilagoditvijo glav jaškov. Opomba: jaški in sami pokrovi jaškov so predmet ločenega popisa! | kos | 5 | 0 | 0
12. | Dobava in polaganje betonskih grednih robnikov z ravnim gornjim robom, preseka 12x25cm, dolžine 25-100cm, s polaganjem v betonsko podlago iz zemeljsko vlažnega betona C 20/25 , poraba do 0,10m3/m1 ter fugiranjem:
a. | robniki ravnih linij | m1 | 494.1 | 0 | 0
b. | robniki tlorisno ločnih linij | m1 | 1068 | 0 | 0
13. | Pomoč delavca KV zidar pri vgradnji doz za luči v zidovih | kos | 51 | 0 | 0
14. | Razna dela v režiji, pomoč obrtnikom in instalaterjem:
a. | delavec KV | ur | 100 | 0 | 0
b. | delavec PV | ur | 100 | 0 | 0
c. | material ocena (na prodlagi predhodne potrditve) | kpl | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ GRADBENA DELA: |  |  |  | 0

## B. VODOVOD
R E K A P I T U L A C I J A
| B | PROJEKTIRANI CEVOVOD PE100d110
a) GRADNJA JAVNEGA VODOVODA
| I. | Zemeljska in betonska dela | [5 empty] | 0 | €
| II. | Montažna dela | [5 empty] | 0 | €
| III. | Vodovodni material | [5 empty] | 0 | €
| SKUPAJ GRADNJA JAVNEGA VODOVODA: | [6 empty] | 0 | €
[5 empty] | cena gradnje na tekoči meter: |  |  | 0 | €/m'
OPOMBE:
VSE CENE SO BREZ DDV-a!
Pri izkopu je upoštevano, da se izkop vrši od kote terena!
Ni upoštevana nova zunanja ureditev parkirišča in bo obdelana v načru zunaje ureditve!
| Izkop se izvaja z brežinami v naklonu: |  |  | 60 | °
| Širina dna izkopa je: |  |  | 70 | cm
OPOMBA ZA VODOVODNI MATERIAL:
MOŽNA JE VGRADNJA VODOVODNIH MATERIALOV DRUGIH PROIZVAJALCEV, ČE JE IZPOLNJENA ZAHTEVA
O ZAHTEVANIH LASTNOSTIH.
| B | PROJEKTIRANI CEVOVOD PE100d110
I. | ZEMELJSKA DELA
I.1. | Zakoličba osi projektiranega cevovoda z zavarovanjem osi, oznako horizontalnih in vertikalnih lomov, oznako vozlišč, odcepov in zakoličba mesta prevezave na obstoječi cevovod
| m | 312.35 |  |  | po | 0 | €/m' | 0 | €
I.2. | Zakoličba obstoječih in predvidenih komunalnih vodov (križanja) s strani predstavnikov udeleženih upravljavcev komunalne infrastrukture.
obst. vodovod
| PEHD110 | kos | 1 |  | po | 0 | €/kos | 0 | €
obst. vodovod
| NL DN200 | kos | 1 |  | po | 0 | €/kos | 0 | €
obst. meteorni
izpust
| BC Φ60 cm | kos | 1 |  | po | 0 | €/kos | 0 | €
obst. kanalizacija
Φ30 cm-izpust
slane vode iz
| bazena | kos | 1 |  | po | 0 | €/kos | 0 | €
obst. komunalno
odpadna kanaliz.
| PVC DN250 | kos | 1 |  | po | 0 | €/kos | 0 | €
| proj. J. RAZSVE. | kos | 4 |  | po | 0 | €/kos | 0 | €
proj. PVC160
| odcep za CP | kos | 5 |  | po | 0 | €/kos | 0 | €
proj. meteorna
kanal.M2
| PVC DN500 | kos | 1 |  | po | 0 | €/kos | 0 | €
proj. meteorna
kanal.M3
| PVC DN500 | kos | 1 |  | po | 0 | €/kos | 0 | €
proj. meteorna
kanal. N19
| PVC DN400 | kos | 1 |  | po | 0 | €/kos | 0 | €
proj. meteorna
kanal. M4
| PVC DN300 | kos | 1 |  | po | 0 | €/kos | 0 | €
proj. hišni
vodovodni
| priključek | kos | 1 |  | po | 0 | €/kos | 0 | €
I.3. | Stroški nadzora pri križanju cevovoda s komunalnimi vodi |  |  |  |  | (ocena) |  | 0 | €
I.4. | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda ter določitev nivoja za merjenja globine izkopa in polaganje cevovoda.
| kos | 10 |  |  | po | 0 | €/kos | 0 | €
I.5. | Strojni in delno ročni izkop jarka globine do 2,00 m, odlaganjem izkopanega materiala na rob gradbene jame.
a) Strojni izkop v terenu III-V kategorije (40%-60%)
| m3 | 564.2179 |  |  | po | 0 | €/m3 | 0 | €
b) Ročni izkop v terenu III-V kategorije (40%-60%)
| m3 | 5 |  |  | po | 0 | €/m3 | 0 | €
I.6. | Ročno planiranje dna jarka s točnostjo do 3 cm v projektiranem padcu (odstranitev večjih izboklin).
| m2 | 218.645 |  |  | po | 0 | €/m2 | 0 | €
I.7. | Izdelava peščenega nasipa (posteljice) za izravnavo dna jarka debeline cca 10 cm iz 2x sejanega peska brez frakcij večjih od 5 mm
| m3 | 23.6679 |  |  | po | 0 | €/m3 | 0 | €
I.8. | Nabava in transport materiala za izdelavo nasipa nad položeno cevjo. Na nasip za izravnavo dna jarka se izvede 3-5 cm debel nasip za poravnavo tal v katerega si cev izdela ležišče. Obsip cevi se izvaja v slojih po 15-20 cm istočasno na obeh straneh cevi. Obsip je treba skrbno utrditi, da bo preprečeno poznejše posedanje terena nad izkopom. Zasipi vodovodnih cevi morajo biti sproti vibracijsko utrjevani v slojih debeline 30-40 cm. Debelina utrjevanja nikakor ne sme biti večja od 50 cm. Paziti je potrebno da se cev ne premakne iz ležišča. Obsip in nasip se utrjujeta po standardnem "Proktorjevem" postopku do 90% trdosti. Obsipni material je 2x sejani pesek brez frakcij večjih od 5 mm.
| m3 | 134.7463 |  |  | po | 0 | €/m3 | 0 | €
I.9. | Nakladanje, prevoz iz začasne grabiščne deponije ter zasipavanje vodovodnega jarka z izkopanim materialom s komprimiranjem zemljine v slojih po 20 cm.
| m3 | 407.8369 |  |  | po | 0 | €/m3 | 0 | €
I.10. | Odvoz odkopanega materiala s kamionom kiperjem iz začasne gradbiščne deponije na trajno gradbeno deponijo z plačilom deponije na razdalji do 5 km, z nakladanjem, razkladanjem, planiranjem in utrjevanjem v slojih po 50 cm. Upoštevan je raztres materiala in sicer povečanje volumna za 5%.
| - izkop skupaj: | 569.2179 | m3
| - zasip cevi: | 407.8369 | m3
| - posteljica: | 23.6679 | m3
| - obsip cevi: | 134.7463 | m3
| - volumen cevi: | 2.9669 | m3
| m3 | 169.4501 |  |  | po | 0 | €/m3 | 0 | €
I.11. | Podbetoniranje, obbetoniranje vodovodne armature, zasuni, odcepi
horizontalni in vertikalni lomi, vgradnja cestnih kap, montaža betonskih podlošk.
Obračun 0,25 m3/kos izvedenega podbetoniranja.
| podbetoniranje vodov. arm. |  | kos | 7 | po | 0 | €/kos | 0 | €
| obbetoniranje vodov. arm. |  | kos | 11 | po | 0 | €/kos | 0 | €
| cestne kape |  | kos | 7 | po | 0 | €/kos | 0 | €
| montažne podloške |  | kos | 7 | po | 0 | €/kos | 0 | €
I.12. | Nabava, dobava ter montaža zaščitne betonske cevi,
premera DN 300 mm, dolžine 2,0 m.
| m | 14 |  |  | po | 0 | €/kos | 0 | €
I.13. | Nabava, dobava ter montaža distančnikov za zaščitne cevi,
npr. tip AZ, skupaj s pripadajočim pritrditvenim materialom.
| kos | 14 |  |  | po | 0 | €/kos | 0 | €
I.14. | Nabava, dobava ter montaža gumitesnil ali manšet za zaščitne cevi.
| kos | 14 |  |  | po | 0 | €/kos | 0 | €
I.15. | Nabava PE vodomernega jaška, velikosti 1,0 m, izkop materiala
za vodomerni jašek, vgradnja vodomernega jaška ter izdelava
tamponskega sloja pod jaškom (debeline cca 30 cm).
Po končanih delih se vodomerni jašek zaščiti z hidroizolacijo
in montira pokrov z termoizolacijo.
| kos | 1 |  |  | po | 0 | €/kos | 0 | €
I.16. | Nabava, dobava in vgradnja geotekstilne zaščite za peščeno posteljico.
| m2 | 687.17 |  |  | po | 0 | €/m2 | 0 | €
| SKUPAJ ZEMELJSKA IN BETONSKA DELA: | [6 empty] | 0 | €
II. MONTAŽNA DELA
II.1. | Prevoz in prenos vodovodnega materiala iz deponije do mesta
vgradnje. V % od vrednosti vodovodnega materiala.
| kos | 1 |  |  |  | 0 | €/kos | 0 | €
II.2. | Prenos spuščanje in polaganje cevi v pripravljen jarek, ter
poravnanje v vertikalni in horizontalni smeri (brez mostu).
| m | 318.597 |  | po |  | 0 | €/m' | 0 | €
II.3. | Montaža vodovodnih cevi na položeno in utrjeno
peščeno posteljico debeline 10 cm.
| m | 318.597 |  | po |  | 0 | €/m' | 0 | €
II.4. | Montaža prirobničnih kosov po priloženih montažnih
shemah ter dokončna obdelava in zaščita spojev.
| kos | 72 |  | po |  | 0 | €/kos | 0 | €
II.5. | Montaža zasuna (Euro 20; tip 23) s tesnili in vijaki ter
vgradno garnituro in cestno kapo.
| DN80 | 3 | kos | po |  | 0 | €/kos | 0 | €
II.6. | Montaža podtalnega hidranta s podbetoniranjem telesa
hidranta in izdelavo drenažnega zasipa ter montažne
podloške s cestno kapo.
| DN80 | 1 | kos | po |  | 0 | €/kos | 0 | €
II.7. | Montaža podtalnega hidranta-blatnika s podbetoniranjem telesa
hidranta in izdelavo drenažnega zasipa ter montažne
podloške s cestno kapo.
| DN80 (490F) | 2 | kos | po |  | 0 | €/kos | 0 | €
II.8. | Prevezava novozgrajenega cevovoda na obstoječe vodovodno
omrežje z obdelavo prereza.
| kos | 2 |  | po |  | 0 | €/kos | 0 | €
II.9. | Dobava in montaža tablic za označevanje hidrantov in
zasunov na ustrezne drogove.
| kos | 5 |  | po |  | 0 | €/kos | 0 | €
II.10. | Dobava in montaža drogov za montažo tablic
iz tč. 2.3.4.2.12.
| kos | 3 |  | po |  | 0 | €/kos | 0 | €
II.11. | Nabava in polaganje signalnega in opozorilnega traku nad
vodovodnimi cevmi.
| m | 318.597 |  | po |  | 0 | €/m' | 0 | €
II.12. | Tlačni preizkus položenega cevovoda po standardu
SIST EN 805, vključno z pridobitvijo ustreznega zapisnika.
| m | 318.597 |  | po |  | 0 | €/m' | 0 | €
II.13. | Dezifekcija položenega cevovoda
| m | 318.597 |  | po |  | 0 | €/m' | 0 | €
| SKUPAJ MONTAŽNA DELA: | [6 empty] | 0 | €
III. VODOVODNI MATERIAL
III.1. | Cevi PE100d110, PN10; SDR 17; cev v kolutu (dolžina 100 m).
Dolžina cevi je povečana za 2% zaradi obdelave.
| 312.35 | m = | 318.597 | = | 3.186 | kolutov - PE100d110
| PE100d110 | 318.597 | m' | po |  | 0 | €/m' | 0 | €
III.2. | Cevi PE100d40, PN 16, vodovodna (priključna) cev - HVP
d = 40/16
| m | 3.8 |  | po |  | 0 | €/m' | 0 | €
III.3. | Cevi PE100d32, PN 16, vodovodna cev - interna inštalacija
d = 32/16
| m | 51.4 |  | po |  | 0 | €/m' | 0 | €
III.4. | Cevi PE80d90, PN 12.5, zaščitna (priključna) cev - HVP
d = 90/12.5
| m | 3.6 |  | po |  | 0 | €/m' | 0 | €
III.5. | Cevi PE80d63, PN 12.5, zaščitna cev - interna inštalacija
d = 63/12.5
| m | 51 |  | po |  | 0 | €/m' | 0 | €
III.6. | Vodomer npr. ''APATOR, tip SV-RTK''
| DN 20 mm |  | 2 | po |  | 0 | €/kos | 0 | €
III.7. | Vodovodna armatura na mestu priključitve predvidenega hišnega
vodovodnega priključka na projektirani cevovod
Objemka za pritrditev navrtnega
| zasuna |  | 1 | po |  | 0 | €/kos | 0 | €
Spojka ločna-vrtljivo koleno 90°
| R5/4'' (breznavojna zveza) |  | 1 | po |  | 0 | €/kos | 0 | €
| Tesnilo za PEd90 cevi |  | 1 | po |  | 0 | €/kos | 0 | €
Vgradbena garnitura (teleskopska)-
| bajonetni nastavek |  | 1 | po |  | 0 | €/kos | 0 | €
| Montažna betonska podloška |  | 1 | po |  | 0 | €/kos | 0 | €
| Cestna kapa za navrtni zasun |  | 1 | po |  | 0 | €/kos | 0 | €
7
III.8. | PRIROBNIČNI DUCTIL fazonski kosi za tlačno stopnjo PN10 komplet s
tesnili (armatura po DIN 28610 T1, K9)
(vijačni in tesnilni material upoštevan v ceni fazonskih kosov)
za vsako prirobnico DN80 se naroči 8 vijakov M16; L/X 85/57
za vsako prirobnico DN100 oz. DN125 se naroči 8 vijakov M16; L/X 90/62
| FFK100(11,25°) |  | kos | 3 | po | 0 | €/kos | 0 | €
| FFK100(22,5°) |  | kos | 5 | po | 0 | €/kos | 0 | €
| FFK100(45°) |  | kos | 1 | po | 0 | €/kos | 0 | €
| FF100(500) |  | kos | 1 | po | 0 | €/kos | 0 | €
| FF80(500) |  | kos | 4 | po | 0 | €/kos | 0 | €
| FF80(400) |  | kos | 1 | po | 0 | €/kos | 0 | €
| FF80(200) |  | kos | 1 | po | 0 | €/kos | 0 | €
| N80 |  | kos | 3 | po | 0 | €/kos | 0 | €
| T100/80 |  | kos | 3 | po | 0 | €/kos | 0 | €
| Navrtni zasun iz materiala NL za PE cevi kos |  |  | 1 | po | 0 | €/kos | 0 | €
| Pocinkana cev R1''; L=60 cm |  | kos | 1 | po | 0 | €/kos | 0 | €
| Koleno 90° R1'' |  | kos | 2 | po | 0 | €/kos | 0 | €
| Dvovijačnik R1'' |  | kos | 2 | po | 0 | €/kos | 0 | €
| Kroglični zasun z izpustom R1'' |  | kos | 1 | po | 0 | €/kos | 0 | €
| Navojni zračnik s plovcem R1'' |  | kos | 1 | po | 0 | €/kos | 0 | €
Elektro varilna spojka za PE cevi
| npr. Freialen |  | kos | 18 | po | 0 | €/kos | 0 | €
| Kolčnik za EVS d110/110 |  | kos | 17 | po | 0 | €/kos | 0 | €
| FAZONSKI KOSI NA PRIROBNICO: |  |  | 72 | kos
III.9. | DUCTIL zasun (Euro 20; tip 23) z teleskopsko vgradbeno garnituro
(Hvgr=1,0-1,50m), cestno kapo in prirobničnim PAM tesnilom in vijaki (tlačna stopnja PN10).
| Z80 |  | kos | 3 | po | 0 | €/kos | 0 | €
3
III.10. | Podtalni hidrant s podbetoniranjem telesa hidranta in
izdelavo drenažnega zasipa.
| pth80 |  | kos | 1 | po | 0 | €/kos | 0 | €
III.11. | Podtalni hidrant-blatnik s podbetoniranjem telesa hidranta in
izdelavo drenažnega zasipa.
| pth80(490F) |  | kos | 2 | po | 0 | €/kos | 0 | €
| VODOVODNA ARMATURA SKUPAJ: |  |  | 78 | kos
III.12. | Stroški transporta vodovodnih armatur in fazonskih
kosov (% od vrednosti vodovodnega materiala).
| ocena | 10 | % |  |  |  |  | 0 | €
| SKUPAJ VODOVODNI MATERIAL: | [6 empty] | 0 | €

## C. SISTEM ZA ZALIVANJE
C. | Sistem za zalivanje
1 | Zarisovanje osi napajalnega vodovoda
in določitev globine
|  | m1 | 350 | 0 | 0
2. | Izkop vodovodnegaskega jarka globine 0-2,0m,
deloma ročni, v terenu III ktg. z odlaganjem
izkopanega materiala ob rob izkopa,
naklon brežine 60°
|  | m3 | 245 | 0 | 0
3. | Ročno planiranje dna jarka s točnostjo
+/- 3 cm po projektiranem padcu
|  | m2 | 210 | 0 | 0
4. | Zasip jarka z materialom deponiranim
ob robu izkopa z utrjevanjem
v slojih po 25 cm do 95 % trdnosti po
standardnem Proktorjevem postopku
|  | m3 | 182 | 0 | 0
5. | Odvoz viška izkopanega materiala na
stalno deponijo, z razkladanjem in
razgrinjanjem na deponiji, plačilo
deponije.
|  | m3 | 63 | 0 | 0
6. | Dobava in vgradnja vodovodne cevi
PE-HD d 63/PN 10 z izdelavo peščene
posteljice in zasipom s prodnim materialom
fi 4/16 mm
|  | m1 | 232 | 0 | 0
7. | Dobava in vgradnja vodovodne cevi
PE-HD d 32/PN 10 z izdelavo peščene
posteljice in zasipom s prodnim materialom
fi 4/16 mm
|  | m1 | 70 | 0 | 0
8. | Jašek iz betnskih cevi fi 60 cm z LTŽ
pokrovom fi 500 mm, B125 z betonskim
obročem in vsemi pomožnimi deli
|  | kos | 6 | 0 | 0
9. | Dobava in položitev PE-HD cevi d 13 mm
za kaplično zalivanje z izdelavo priključka
na glavno dovodno cev z vsemi spojnimi kosi,
polaganje po travni površini
|  | m1 | 2263 | 0 | 0
10. | Ostala dodatna in nepredvidena
dela. Obračun po dejanskih stroških
porabe časa in materiala po vpisu v
gradbeni dnevnik.
| Ocena stroškov 10 % od vrednosti del |  |  |  | 0
| SKUPAJ BREZ DDV: |  |  |  | 0

## REKAPITULACIJA OP
INVESTITOR |  | Občina Piran
OBJEKT |  | Izvedba ukrepov za ekosistemske storitve - ozelenitev gramoznega parkirišča ob laguni Stjuža - Strunjan in nova prometna ureditev
ŠT.PROJ. |  | 1132
DATUM |  | 22.05.2026
REKAPITULACIJA
A. UREDITEV CESTNIH POVRŠIN
I. | Preddela |  | 0
II. | Zemeljska dela |  | 0
III. | Voziščna konstrukcija |  | 0
IV. | Odvodnjavanje in kanalizacija |  | 0
V. | Oprema ceste |  | 0
VI. | Tuje storitve |  | 0
B. METEORNA KANALIZACIJA
I. | Meteorna kanalizacija |  | 0
C. ELEKTROINŠTALACIJE
I. | Svetilke javne razsvetljave |  | 0
II. | Inštalacijski materijal |  | 0
III. | Razdelilniki |  | 0
IV. | Gradbena dela |  | 0
V. | Najem avtodvigala, za delo na višini do 8m |  | 0
VI. | Nepredvidena dela |  | 0
VII. | Predajna dokumentacija, izris sprememb |  | 0
VIII. | Izdelava PID dokumentacije |  | 0
| DELA SKUPAJ, brez DDV: |  | 0
| DDV: |  | 0
| DELA SKUPAJ: |  | 0

## A_I. PREDDELA
| A |  | PROJEKTANTSKI PREDRAČUN - CESTNI DEL
I. PREDDELA
1 | 11 122 | Obnova in zavarovanje zakoličbe osi trase ceste v gričevnatem terenu.
|  | km | 0.65 | 0 | 0
2 | 11 222 | Postavitev in zavarovanje prečnega profila ceste v gričevnatem terenu.
|  | kos | 30 | 0 | 0
3 | N-11 324 | Zakoličba karakterističnih točk.
|  | kos | 200 | 0 | 0
4 | 12 141 | Odstranitev grmovja in dreves z debli premera do 10 cm ter vej na gosto porasli površini - ročno (žive meje).
|  | m2 | 250 | 0 | 0
5 | 12 211 | Demontaža prometnega znaka na enem podstavku (vključno z deponiranjem za ponovno montažo).
|  | kos | 15 | 0 | 0
6 | 12 212 | Demontaža prometnega znaka na dveh podstavkih (vključno z deponiranjem za ponovno montažo).
|  | kos | 5 | 0 | 0
7 | N-12 293 | Porušitev in odstranitev ograje iz železnih elementov (enostavna jeklena ograja, visoka do 1 m, vključno s točkovnimi bet. temelji).
|  | m1 | 115 | 0 | 0
8 | N | Odstranitev obstoječih betonskih ovir ("panetoni") z odvozom na deponijo upravljavca.
|  | kos | 3 | 0 | 0
9 | N-12 281 | Odstranitev prometnega znaka s stranico/premerom 300 mm.
|  | kos | 2 | 0 | 0
10 | 12 282 | Odstranitev prometnega znaka s stranico/premerom 600 mm.
|  | kos | 16 | 0 | 0
11 | 12 321 | Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini do 5 cm (pločnik, vključno s prevozom in deponiranjem).
|  | m2 | 30 | 0 | 0
12 | 12 322 | Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini 6 do 10 cm (parkirišče, vključno s prevozom in deponiranjem).
|  | m2 | 1400 | 0 | 0
13 | 12 323 | Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini nad 10 cm (lokalna cesta, vključno s prevozom in deponiranjem).
|  | m2 | 2000 | 0 | 0
14 | 12 331 | Porušitev in odstranitev cementnobetonske krovne plasti v debelini do 15 cm (betonska "bankina", potka med LC in P, EKO otok in temelji za parkomate, vključno s prevozom in deponiranjem).
|  | m3 | 20 | 0 | 0
15 | 12 371 | Rezkanje in odvoz asfaltne krovne plasti v debelini do 3 cm (območja navezav na obst. vozišče).
|  | m2 | 10 | 0 | 0
16 | 12 381 | Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele do 5 cm (rezanje na pločnikih).
|  | m1 | 3 | 0 | 0
17 | 12 382 | Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele 6 do 10 cm (rezanje na parkirišču).
|  | m1 | 5 | 0 | 0
18 | 12 383 | Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele 11 do 15 cm (rezanje na lokalni cesti).
|  | m1 | 30 | 0 | 0
19 | 12 391 | Porušitev in odstranitev robnika iz cementnega betona (10/20 cm).
|  | m1 | 22 | 0 | 0
20 | 12 391 | Porušitev in odstranitev robnika iz cementnega betona (15/25 cm).
|  | m1 | 90 | 0 | 0
21 | 12 426 | Porušitev in odstranitev kanalizacije iz obbetoniranih cevi s premerom do 40 cm.
|  | m1 | 300 | 0 | 0
22 | 12 431 | Porušitev in odstranitev jaška z notranjo stranico/premerom do 60 cm (obstoječi požiralniki).
|  | m1 | 11 | 0 | 0
23 | 12 432 | Porušitev in odstranitev jaška z notranjo stranico/premerom 61 do 100 cm (obst. jaški meteorne kanalizacije).
|  | m1 | 11 | 0 | 0
24 | 12 498 | Porušitev in odstranitev LTŽ rešetk s prerezom 400/400 mm (z deponiranjem za ponovno vgradnjo).
|  | kos | 11 | 0 | 0
25 | 12 498 | Porušitev in odstranitev linijske rešetke.
|  | m1 | 7 | 0 | 0
26 | N | Dvig obstoječih jaškov in hidrantov na novo niveleto (jaški fekalne kanalizacije ter jašek izpusta slane vode).
|  | kos | 7 | 0 | 0
27 | 12 497 | Porušitev in odstranitev elementa iz cementnega betona (temelji prom. znakov).
|  | m3 | 2 | 0 | 0
28 | N | Odstranitev ter deponiranje tipske zunanje klopi za ponovno postavitev (na BUS čakališču).
|  | kos | 1 | 0 | 0
29 | N | Odstranitev ter deponiranje pepelnika za ponovno postavitev (na BUS čakališču).
|  | kos | 1 | 0 | 0
30 | N | Odstranitev ter deponiranje samopostrežnega avtomata za ponovno postavitev (na BUS čakališču).
|  | kos | 1 | 0 | 0
31 | 13 113 | Zavarovanje gradbišča v času gradnje s popolno zaporo prometa (popolna zapora dela parkirišča z začasno prometno ureditvijo).
|  | dan | 30 | 0 | 0
|  | I. PREDDELA SKUPAJ: |  |  | 0 | €

## A_II. ZEM. DELA
II. ZEMELJSKA DELA
1 | 21 114 | Površinski izkop plodne zemlje (humusa) - 1. kategorije strojno z nakladanjem in deponiranjem za kasnejše humusiranje.
|  | m3 | 120 | 0 | 0
2 | 21 224 | Široki izkop vezljive zemljine – 3. kategorije – strojno z nakladanjem.
|  | m3 | 100 | 0 | 0
3 | 21 234 | Široki izkop zrnate kamnine – 3. kategorije – strojno z nakladanjem.
|  | m3 | 1200 | 0 | 0
4 | 21 243 | Široki izkop mehke kamnine (fliš) – 4. kategorije z nakladanjem.
|  | m3 | 50 | 0 | 0
5 | 22 112 | Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine – 3. kategorije.
|  | m2 | 800 | 0 | 0
6 | 22 113 | Ureditev planuma temeljnih tal zrnate kamnine – 3. kategorije (območje rušitve obstoječega asfalta in betonskih površin ter makadama).
|  | m2 | 5600 | 0 | 0
7 | 23 312 | Dobava in vgraditev geotekstilije za ločilno plast, natezna trdnost nad 12 do 14 kN/m2 - 300 g .
|  | m2 | 3400 | 0 | 0
8 | 24 212 | Zasipanje z vezljivo zemljino - 3.kategorije, strojno (z izkopanim materialom, območje za cestnimi robniki izven raznosa prometne obtežbe - do višine predvidene za humusiranje).
|  | m3 | 50 | 0 | 0
9 | 25 142 | Humuziranje zelenice z valjanjem, v debelini do 15 cm - strojno (v debelini 15 cm s predhodno izkopanim ter deponiranim humusom).
|  | m2 | 750 | 0 | 0
10 | 25 142 | Humuziranje zelenice z valjanjem, v debelini do 15 cm - strojno (v debelini 15 cm, vključno z dobavo).
|  | m2 | 300 | 0 | 0
11 | 25 151 | Doplačilo za zatravitev s semenom - travna mešanica.
|  | m2 | 1050 | 0 | 0
12 | N-29 121 | Prevoz materiala na trajno deponijo (višek materiala od izkopa oz. izkopni material, ki ni primeren za vgradnjo v zgornji ustroj ali nasipe, raščeno stanje).
|  | m3 | 600 | 0 | 0
|  | II. ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  | 0 | €

## A_III. VOZ. KONSTR.
III. VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA
1 | 31 132 | Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine v debelini 21 do 30 cm (vgradnja predhodno izkopanega ter deponiranega tamponskega drobljenca - predpostavi se, da bo primernega za ponovno uporabo 60 %).
|  | m3 | 720 | 0 | 0
2 | 31 132 | Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine v debelini 21 do 30 cm.
|  | m3 | 260 | 0 | 0
3 | 31 552 | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70 A3 v debelini 6 cm (vozišče, avtobusno postajališče in povozni odseki pločnika).
|  | m2 | 2750 | 0 | 0
4 | 31 834 | Izdelava obrabnonosilne plasti bituminizirane zmesi AC 16 surf B 50/70 A4 Z3 v debelini 7 cm (parkirna mesta).
|  | m2 | 2200 | 0 | 0
5 | 32 249 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 70/100 A4 v debelini 4 cm (pločnik ob krožnih delih parkirišča, za pogreznjenim cestnim robnikom).
|  | m2 | 165 | 0 | 0
6 | 32 254 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 70/100 A5 v debelini 4 cm (pločniki za dvignjenim cestnim robnikom).
|  | m2 | 265 | 0 | 0
7 | 32 273 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B 50/70 A3 v debelini 4 cm (vozišče in avtobusno postajališče).
|  | m2 | 2570 | 0 | 0
8 | 32 492 | Pobrizg z nestabilno kationsko bitumensko emulzijo 0,31 do 0,50 kg/m2, vključno s predhodnim čiščenjem (celotna porezkana površina parkirišča oz. v primeru, da se obrabnozaporna plast ne bo vgrajevala takoj po nosilni).
|  | m2 | 2735 | 0 | 0
9 | 35 214 | Dobava in vgraditev predfabriciranega dvignjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm.
|  | m1 | 680 | 0 | 0
10 | 35 232 | Dobava in vgraditev predfabriciranega pogreznjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 10/20 cm.
|  | m1 | 62 | 0 | 0
11 | 35 235 | Dobava in vgraditev predfabriciranega pogreznjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm.
|  | m1 | 420 | 0 | 0
12 | 36 412 | Izdelava bankine, utrjene z drobljencem, zapolnjenim s humusom, široke 0,51 do 0,75 m (zaključni del povezovalne ceste).
|  | m2 | 5 | 0 | 0
|  | III. VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA SKUPAJ: |  |  | 0 | €

## A_IV. ODV. in KAN.
IV. ODVODNJAVANJE in KANALIZACIJA
1 | 42 133 | Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, na podložni plasti iz cementnega betona, debeline 10 cm, z gibljivimi plastičnimi cevmi premera 10 cm.
|  | m1 | 350 | 0 | 0
2 | 42 215 | Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, iz zmesi kamnitih zrn (pesek 16/32), obvite z geosintetikom, na planumu izkopa (vgradnja drenažnih reber prereza 50 × 30 cm med spodnjima ustrojema izvozne in dovozne ceste).
|  | m1 | 40 | 0 | 0
3 | 42 311 | Zasip cevne drenaže z zmesjo kamnitih zrn (pesek 8/16), obvito z geosintetikom, z 0,1 do 0,2 m3/m1.
|  | m1 | 350 | 0 | 0
4 | 44 132 | Izdelava jaška iz cementnega betona krožnega prereza, s premerom 50 cm, globine 1,0 do 1,5 m (cestni požiralniki).
|  | kos | 33 | 0 | 0
5 | 44 797 | Preskus tesnosti jaška premera do 50 cm (peskolov).
|  | kos | 33 | 0 | 0
6 | N-44 845 | Vgraditev (predhodno deponirane) rešetke iz duktilne litine, z nosilnostjo 250 kN s prerezom 400/400 mm, vključno z AB vencem ter AB razbremenilnim obročem (požiralniki na sredi vozišča).
|  | kos | 11 | 0 | 0
7 | 44 845 | Dobava in vgraditev rešetke iz duktilne litine z nosilnostjo 250 kN, s prerezom 400/400 mm, vključno z AB vencem ter AB razbremenilnim obročem (požiralniki na sredi vozišča).
|  | kos | 2 | 0 | 0
8 | N-44 849 | Dobava in vgraditev robne rešetke iz duktilne litine z nosilnostjo 250 kN, s prerezom 600/600 mm, rešetka in pokrov na tečajih, z nastavljivo višino od 10 do 15 cm, vključno z AB vencem (za vgradnjo na robnik).
|  | kos | 20 | 0 | 0
|  | IV. ODVODNJAVANJE in KANALIZACIJA SKUPAJ: |  |  | 0 | €

## A_V. OPREMA
V. OPREMA CESTE
1 | N-61 112 | Izdelava temelja iz betonske cevi premera 30 cm, globine 50 cm, zapolnjena z betonom C 8/10 in tamponom, zasip z zemljino.
|  | kos | 12 | 0 | 0
2 | 61 217 | Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi Φ 64 mm, dolžine 3500 mm.
|  | kos | 7 | 0 | 0
3 | 61 218 | Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi Φ 64 mm, dolžine 4000 mm.
|  | kos | 1 | 0 | 0
4 | 61 219 | Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi Φ 64 mm, dolžine 4500 mm.
|  | kos | 4 | 0 | 0
5 | N-61 452 | Dobava in pritrditev trikotnega prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, razred svetlobne odbojnosti RA2, dolžina stranice a = 900 mm.
|  | kos | 3 | 0 | 0
6 | N-61 722 | Dobava in pritrditev prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, razred svetlobne odbojnosti RA2, velikost od 0,11 do 0,20 m2 (dimenzije 400 × 400 mm in 600 × 200 mm).
|  | kos | 3 | 0 | 0
7 | N-61 723 | Dobava in pritrditev prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, razred svetlobne odbojnosti RA2, velikost od 0,21 do 0,40 m2 (dimenzije 600 × 600 mm).
|  | kos | 2 | 0 | 0
8 | 61 911 | Prestavitev prometnega znaka s stranico / premerom 400 mm.
|  | kos | 1 | 0 | 0
9 | 61 912 | Prestavitev prometnega znaka s stranico / premerom 600 mm.
|  | kos | 13 | 0 | 0
10 | 61 913 | Prestavitev prometnega znaka s stranico / premerom 900 mm.
|  | kos | 2 | 0 | 0
11 | 62 121 | Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa s steklenimi kroglicami, strojno, debelina plasti suhe snovi 250µm, širina črte 10 cm.
|  | m1 | 900 | 0 | 0
12 | 62 122 | Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa s steklenimi kroglicami, strojno, debelina plasti suhe snovi 250µm, širina črte 12 cm.
|  | m1 | 14 | 0 | 0
13 | 62 124 | Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa s steklenimi kroglicami, strojno, debelina plasti suhe snovi 250µm, širina črte 20 cm.
|  | m1 | 9 | 0 | 0
14 | 62 126 | Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa s steklenimi kroglicami, strojno, debelina plasti suhe snovi 250µm, širina črte 30 cm (avtobusna postajališča).
|  | m1 | 10 | 0 | 0
15 | 62 165 | Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 µm, površina označbe do 0,5 m2.
|  | m2 | 23 | 0 | 0
16 | 62 166 | Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 µm, površina označbe od 0,6 do 1,0 m2.
|  | m2 | 1 | 0 | 0
17 | 62 167 | Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 µm, površina označbe od 1,1 do 1,5 m2.
|  | m2 | 26 | 0 | 0
18 | 62 168 | Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 µm, površina označbe nad 1,5 m2.
|  | m2 | 30 | 0 | 0
19 | 62 241 | Doplačilo za ročno izdelavo ostalih označb na vozišču, posamezna površina označbe do 0,5 m2.
|  | m2 | 23 | 0 | 0
20 | 62 242 | Doplačilo za ročno izdelavo ostalih označb na vozišču, posamezna površina označbe od 0,6 do 1,0 m2.
|  | m2 | 1 | 0 | 0
21 | 62 243 | Doplačilo za ročno izdelavo ostalih označb na vozišču, posamezna površina označbe od 1,1 do 1,5 m2.
|  | m2 | 26 | 0 | 0
22 | 62 244 | Doplačilo za ročno izdelavo ostalih označb na vozišču, posamezna površina označbe nad 1,5 m2.
|  | m2 | 30 | 0 | 0
23 | 62 251 | Doplačilo za izdelavo prekinjenih vzdolžnih označb na vozišču, širina črte 10 cm.
|  | m1 | 105 | 0 | 0
24 | 62 252 | Doplačilo za izdelavo prekinjenih vzdolžnih označb na vozišču, širina črte 12 cm.
|  | m1 | 5 | 0 | 0
25 | 62 254 | Doplačilo za izdelavo prekinjenih vzdolžnih označb na vozišču, širina črte 30 cm.
|  | m1 | 10 | 0 | 0
26 | 62 262 | Doplačilo za izdelavo označb na vozišču z rumeno barvo, debelina suhe snovi do 250 µm.
|  | m2 | 22 | 0 | 0
27 | 62 262 | Doplačilo za izdelavo označb na vozišču z rdečo barvo, debelina suhe snovi do 250 µm.
|  | m2 | 2 | 0 | 0
28 | N-62 7XX | Odstranitev neveljavnih označb na vozišču z rezkanjem
|  | m2 | 5 | 0 | 0
29 | N | Montaža predhodno deponirane tipske zunanje klopi za ponovno postavitev (na BUS čakališču).
|  | kos | 1 | 0 | 0
30 | N | Montaža predhodno deponiranega pepelnika za ponovno postavitev (na BUS čakališču).
|  | kos | 1 | 0 | 0
31 | N | Montaža predhodno deponiranega samopostrežnega avtomata za ponovno postavitev (na BUS čakališču).
|  | kos | 1 | 0 | 0
|  | VI. OPREMA CESTE SKUPAJ: |  |  | 0 | €

## A_VI. TUJE STORITVE
VI. TUJE STORITVE
1 | 79 311 | Projektantski nadzor (zunanje ureditve).
|  | ur | 24 | 0 | 0
2 | N | Izdelava elaborata za ureditev zapore dela parkirišča v času gradnje (vključno s pridobitvijo soglasja Okolja Piran).
|  | kos | 1 | 0 | 0
3 | 79 514 | Izdelava projekta izvedenih del (velja za načrt prometne ureditve brez parkovnega območja).
|  | kos | 1 | 0 | 0
4 | N | Zakoličba oz. označitev trase obstoječih podzemnih vodov s strani upravljavcev na območju posega.
|  | m1 | 1000 | 0 | 0
5 | N | Nepredvidena dela, 10% celotne investicije ureditve.
|  | ocena | 0.1 |  | 0
|  | VII. TUJE STORITVE SKUPAJ: |  |  | 0 | €

## B_METEORNA KAN
B | METEORNA KANALIZACIJA
|  | enota | količina | cena na enoto | cena
1. | Zarisovanje osi kanalizacije in določitev
globine
|  | m1 | 767 | 0 | 0
2. | Izkop kanalizacijskega jarka globine 0-2,0m,
deloma ročni, v terenu III ktg. z odlaganjem
izkopanega materiala ob rob izkopa,
naklon brežine 60°
|  | m3 | 1100 | 0 | 0
3. | Ročno planiranje dna jarka s točnostjo
+/- 3 cm po projektiranem padcu
|  | m2 | 681 | 0 | 0
4. | Zasip jarka z materialom deponiranim
ob robu izkopa z utrjevanjem
v slojih po 25 cm do 95 % trdnosti po
standardnem Proktorjevem postopku
|  | m3 | 758 | 0 | 0
5. | Odvoz viška izkopanega materiala na
stalno deponijo, z razkladanjem in
razgrinjanjem na deponiji, plačilo
deponije.
|  | m3 | 342 | 0 | 0
6 | Dobava in vgradnja kanalizacijskih PVC
cevi z izdelavo betonske posteljice in polnim
obbetoniranjem z betonom C 16/20
| PVC 160/SN8 | m1 | 252 | 0 | 0
| PVC 250/SN8 | m1 | 152 | 0 | 0
| PVC 300/SN8 | m1 | 158 | 0 | 0
7. | Dobava in montaža GRP kanalskih cevi
SN 10000, PN1 po SIST EN 23856:2021 in spojkami
z EPDM tesnilom, cevi morajo imeti notranji
zaščitni sloj iz čistega poliestra po DIN 19565
in DIN 19523
| GRP DN 400 | m1 | 71 | 0 | 0
| GRP DN 500 | m1 | 81 | 0 | 0
| GRP DN 600 | m1 | 17 | 0 | 0
8. | Dobava in vgradnja kanalizacijskih betonskih
cevi z izdelavo betonske posteljice in delnim
obbetoniranjem z betonom C 16/20
| BC DN 800 mm | m1 | 36 | 0 | 0
9. | Pregled in čiščenje kanala
po končanih delih
|  | m1 | 767 | 0 | 0
10. | Dobava in montaža revizijskega jaška f 800mm
iz arm.poliestra povozne kv. na kanalu iz PVC cevi
z izdelano muldo v dnu jaška
| gl. do 1,5 m | kos | 17 | 0 | 0
11. | Dobava in montaža revizijskega jaška f 1000mm
iz arm.poliestra povozne kv. na kanalu iz PVC cevi
z izdelano muldo v dnu jaška
| gl. do 1,5 m | kos | 2 | 0 | 0
12. | Dobava in montaža revizijskega jaška f 1200mm
iz arm.poliestra povozne kv. na kanalu iz PVC cevi
z izdelano muldo v dnu jaška
| gl. do 1,5 m | kos | 2 | 0 | 0
13. | Dobava in vgradnja LTŽ pokrova fi 600mm, D400
skladen z SIST EN 124, z rarbremenilno AB ploščo
in AB betonskim obročem za vgradnjo pokrova in
vsemi pomožnimi deli in čiščenjem zaklepa po
končanih delih
|  | kos | 19 | 0 | 0
14. | Dobava in vgradnja tipskega lovilca olj
in bencina po standardu SIST EN 858
z by-passom s pretokom do Q= 300/30 l/s
vgradnja po navodilu izbranega proizvajalca
|  | kos | 1 | 0 | 0
15. | Izdelava izlivne glave z betonom na kanalu
fi 80 cm z vsemi opažnimi deli in oblikovanjem
po obstoječi brežini
|  | kos | 1 | 0 | 0
16. | Dobava in vgradnja tipske povratne gumi
zaklopka na knalu fi 80 cm z vsemi pomožnimi deli
|  | kos | 1 | 0 | 0
17. | Ostala dodatna in nepredvidena
dela. Obračun po dejanskih stroških
porabe časa in materiala po vpisu v
gradbeni dnevnik.
| Ocena stroškov 10 % od vrednosti del |  |  |  | 0
| SKUPAJ BREZ DDV: |  |  |  | 0

## C_ELEKTRO
4. |  | PROJEKTANTSKI POPIS
V sklopu posamezne postavke mora biti zajet ves material, delo, drobni in pritrdilni material za potrebno vgradnjo, vključno z usklajevanji na objektu (operativni sestanki) ter prevozom materiala na gradbišče.
V popisu so navedena komercialna imena materialov, naprav, opreme, ipd. zgolj zaradi določitve kvalitete in izgleda. Ponujen material in oprema morajo biti enake ali boljše kvalitete in izgleda kot je določeno s popisom. Odstopanja so dopustna samo v primeru enake ali izboljšane kvalitete oz funkcije in izgleda ob pogoju predhodne potrditve projektanta, odgovornega vodje projekta, nadzora in naročnika. V primeru, da posamezni elementi po kvaliteti in izgledu niso predpisani, mora ponudnik ob oddaji ponudbe navesti ponujeno kvaliteto in izgled ter pred izvedbo pridobiti potrditev projektanta, odgovornega vodje projekta, nadzora in naročnika.
|  | Dobava in montaža / Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Skupna cena
I. |  | SVETILKE JAVNE RAZSVETLJAVE
Opomba: Obstoječe drogove s svetilkami se ponovno uporabi.
1 | -S1 | Odklop, demontaža, shranjevanje, čiščenje, ponovna montaža in priklop obstoječe svetilke na drog Obstoječa svetilka: DISANO ILUMINAZIONE, 3460 Denia PRO 1 LM 3K CRI70 49W CLD Grey9007 340021-39-0230-LM | kos | 8 | 0 | 0
2 |  | Demontaža, shranjevanje, čiščenje in ponovna montaža obstoječe konzole za namestitev ene svetilk na drog | kos | 4 | 0 | 0
3 |  | Demontaža, shranjevanje, čiščenje in ponovna montaža obstoječe konzole za namestitev dveh svetilk na drog | kos | 2 | 0 | 0
4 |  | Odklop, demontaža, shranjevanje, čiščenje, ponovna montaža obstoječega droga s sidranjem v betonski temelj in priklop, višina droga je 8m | kos | 6 | 0 | 0
5 | -S2 | LED svetilka z integriranim fotovoltaičnim panelom, hibridna izvedba, mogoč naknaden priklop na električno omrežje, zaščita pred prahom in vlago IP66, zaščita pred mehanskimi udarci IK09, prašno barvano ohišje iz tlačno ulitega aluminija. MPPT napajalni krmilnik z zaščito proti globoki izpraznitvi baterije, LIFePO4 baterija 18AH, servisna življenjska doba 2000 ciklov. Optike iz PMMA, dvojni sistem vodenja svetlobe, kombiniran z lečami in odbojnim okvirjem, vsaka LED ima svojo lečo, s tem se zagotovi enakomernost tudi če katera od LED pregori. Življenjska doba svetilke 100.000ur L90. Zaščita pred prenapetostjo 10kV (differential/common mode). Barvna temperatura 3000K (5 SCDM), indeks barvnega videza višji od 70. Izhodni svetlobni tok svetilke 2706lm, priključna moč svetilke 17,4W. Certikifati CE, RoHS, REACH, ENEC, ENEC+ Komplet s konzolo za montažo na drog. Ali enakovredno kot: SIGNIFY, SunStay Pro gen2, Solar streetlight VGP726 LED30-4S/730 DM10 FG-X DGRT25 76P | kos | 5 | 0 | 0
6 |  | Radarski senzor gibanja, za montažo na spodnji strani svetilke S2, zaščita IP66, IK08, DALI-2, Zhaga-D4i certificiran, asimetrično zaznavanje gibanja pred svetilko, možna rotacija (od -45°do +45°) senzorja za fino nastavitev območja zaznavanja, kot zaznavanja 80° x 35°, možnost nastavitve naslednjih parametrov: 1.) Nivo osvetljenosti za vklop (90-2500lx), 2.) Histereza (1-250lx), 3.) Nivo svetilnosti pri zaznanem gibanju (0-100%), 4.) Čas zadržanja (1s-42,5min), 5.) Nivo svetilnosti ko ni zaznanega gibanja (0-100%) 6.) Občutljivost, 7.) Hitrost gibanja (15-145km/h), 8.) Smer zaznavanja (približevanje, oddaljevanje, oboje). Senzorji komunicirajo med sabo preko Bluetooth protokola (BLE Mesh) Možnost združevanja svetilk v skupine, skupina se skupaj prižiga in ugaša, če katerikoli senzor zazna gibanje. Parametriranje z aplikacijo na pametnem telefonu. Ali enakovredno kot: SIGNIFY, LRI8135/00 OUTDOOR SENSOR | kos | 5 | 220 | 1100
7 | -D2 | Kovinski reducirni drog, za montažo s sidranjem v betonski temelj, vroče cinkan, obarvan v barvi po zahtevi arhitekta, uporabne višine 8m, z varovalnim elementom in ožičenjem v kandelabru, višina priklopa na višini 1,5 m, komplet s postavitvijo in priklopom kablov | kos | 5 | 0 | 0
Drog naj bo enak oziroma čim bolj podoben obstoječim drogovom.
|  | SVETILKE JAVNE RAZSVETLJAVE - SKUPAJ: |  |  |  | 1100
II. |  | INŠTALACIJSKI MATERIAL
1 |  | Kabel uvlečen v inštalacijske cevi, položene v terenu:
| - | NYY-J 3x2,5 mm2 | m | 20 | 0 | 0
| - | NYY-J 3x4 mm2 | m | 300 | 0 | 0
| - | NYY-J 5x4 mm2 | m | 40 | 0 | 0
| - | NYY-J 4x16 mm2 | m | 570 | 0 | 0
| - | FG16OR16-J 5x16 mm2 | m | 50 | 0 | 0
| - | LIHCH 5x2,5mm2 | m | 250 | 0 | 0
| - | optični kabel | m | 300 | 0 | 0
Točen tip optičnega kabla uskladiti z upravljalcem video nadzora.
2 |  | Vodnik za izenačevanje potencialov, delno v cevi:
| - | H07V-K 10 mm2 | m | 40 | 0 | 0
3 |  | Cevi kabelske kanalizacije, ali enakovredno kot DWP:
| - | fi 63 | m | 1300 | 0 | 0
| - | fi 110 | m | 630 | 0 | 0
4 |  | Nerjaveči trak, Rf 30x3,5 mm, položen v zemlji (brez izkopa in zasutja) | m | 680 | 0 | 0
5 |  | Križna sponka za Rf trak, kot Hermi | kos | 30 | 0 | 0
6 |  | Varjen oziroma vijačen spoj s kovinsko maso, komplet z drobnim materialom | kos | 20 | 0 | 0
7 |  | Priklop inštalacije na obstoječo inštalacijo javne razsvetljave z uporabo Raychem spojke za priklop kabla (Cu 4x16 mm2) | kos | 3 | 0 | 0
8 |  | Priklop krmilne omarice črpališča, komplet z drobnim materialom | kos | 1 | 0 | 0
9 |  | Bitumen za premaz spojev | kg | 1 | 0 | 0
10 |  | Vtičnica z zaščitnim kontaktom, 16A, 250V, nadometne izvedbe, v zaščiti IP55 | kos | 2 | 0 | 0
11 |  | Opozorilna sirena, za opozarjanje ob poplavi, komplet s konzolo za montažo na drog, s priklopom na obstoječ sistem | kos | 2 | 0 | 0
Točen tip sirene in izvedbo uskladiti z naročnikom.
12 |  | Tabla za prikazovanje stanja zasedenosti parkirnih mest, komplet z drogom za sidranje višine 3,5m in priklopom na obstoječ sistem za spremljanje zasedenosti parkirnih mest | kos | 1 | 0 | 0
Točen tip table in izvedbo uskladiti z naročnikom.
13 |  | Odklop, demontaža, shranjevanje, čiščenje, ponovna montaža na drog javne razsvetljave, komplet z ustrezno konzolo in priklop obstoječe opreme za video nadzor (krmilna omarica, kamere, ...) | kos | 2 | 0 | 0
14 |  | Pregled v času izvedbe in meritve električnih inštalacij | kompl. | 1 | 0 | 0
|  | INŠTALACIJSKI MATERIAL - SKUPAJ: |  |  |  | 0
III. |  | RAZDELILNIKI
1 |  | Razdelilnik R-PARK (parkirišče) in PS-PMO (prostostoječa priključno merilna omarica), predviden kot tipska prostostoječa omarica, z okvirjem za montažo na betonski temelj, ali enakovredno kot Schrack, PLA, v zaščiti IP66, dim. (ŠxVxG) 500x1000x320mm, z vrati s tritočkovnim zaklepanjem, komplet z vgrajeno opremo, ali enakovredno kot Schrack: | kos | 2
Betonski temelj za postavitev omarice mora biti najmanj 1m višje od terena. Oprema v omarici PS-PMO ni predmet načrta.
| - | bremensko stikalo, 63A, 3p | kos | 1
| - | stikalo na dif. tok 63/0,03A, TIP A, komplet z avtomatiko za ponovni vklop elementa | kos | 1
| - | inštalacijski odklopnik:
|  | C/10, 16 A, 1p | kos | 7
|  | C/16, 20 A, 3p | kos | 3
| - | regulator vlage in temperature, komplet z grelnikom | kos | 1
| - | vtičnica z zaščitnim kontaktom, nadometna, IP44:
|  | 16A, 250V | kos | 1
|  | 16A, 400V, CEE | kos | 1
| - | prenapetostna zaščita, Protec T2 | kos | 4
| - | vrstne sponke, drobni in vezni material | kompl. | 1
| - | drobni in vezni material | kompl. | 1
|  | SKUPAJ: | kos | 1 | 0 | 0
2 |  | Razdelilnik R-PRIREDITVE (prireditveni šotor), predviden kot tipska prostostoječa omarica, z okvirjem za montažo na betonski temelj, ali enakovredno kot Schrack, PLA, v zaščiti IP66, dim. (ŠxVxG) 500x1000x320mm, z vrati s tritočkovnim zaklepanjem, komplet z vgrajeno opremo, ali enakovredno kot Schrack: | kos | 1
Betonski temelj za postavitev omarice mora biti najmanj 1m višje od terena.
| - | bremensko stikalo, 63A, 3p | kos | 1
| - | stikalo na dif. tok 63/0,03A, TIP A, komplet z avtomatiko za ponovni vklop elementa | kos | 1
| - | inštalacijski odklopnik:
|  | C/16 A, 1p | kos | 1
|  | C/16, 32 A, 3p | kos | 2
| - | vtičnica z zaščitnim kontaktom, nadometna, IP44:
|  | 16A, 250V, | kos | 1
|  | 16A, 400V, CEE | kos | 1
|  | 32A, 400V, CEE, s stikalom | kos | 1
| - | prenapetostna zaščita, Protec T2 | kos | 4
| - | vrstne sponke, drobni in vezni material | kompl. | 1
| - | drobni in vezni material | kompl. | 1
|  | SKUPAJ: | kos | 1 | 0 | 0
|  | RAZDELILNIKI - SKUPAJ: |  |  |  | 0
IV. |  | GREDBENA DELA ZA ELEKTROINŠTALACIJE
1 |  | Izkop kabelskega jarka (po detajlu), za izvedbo kabelske kanalizacije, komplet z:
| - | ročni oziroma strojni izkop širine 40-60 cm, globine 1,0 m, komplet z odvozom odvečnega izkopanega materiala (zemljina, asfalt) na stalno deponijo s plačilom vseh stroškov deponiranja
| - | planiranje dna jarka
| - | zasipanje s peskom gran. 0-4 mm, v višini 40 cm, z utrjevanjem
| - | zasipanje ostalega jarka z izkopanim materialom, z utrjevanjem
| - | planiranje na nivoju terena kot priprava za končni sloj
| - | opozorilni trak
| - | obbetoniranje cevi C12/15
| - | posnetek trase
| - | drobni gradbeni material
|  | SKUPAJ: | m | 630 | 0 | 0
Brez končnega sloja - v sklopu gradbenega dela popisa.
2 |  | Kabelski jašek, predviden iz betonske cevi, BC fi20, za možnost kasnejše postavitve polnilnice za električna vozila, komplet z:
| - | ročni oziroma strojni izkop terena
| - | betoniranje podložnega betona, C16/20
| - | odgovarjajoč pokrov kanala, povozni, 1x400kN
| - | zasipanje zunanje strani
| - | drobni gradbeni material
|  | SKUPAJ: | kos | 2 | 0 | 0
3 |  | Kabelski jašek, predviden iz betonske cevi, BC fi60, za izvedbo inštalacij, komplet z:
| - | ročni oziroma strojni izkop terena
| - | betoniranje podložnega betona, C16/20
| - | odgovarjajoč pokrov kanala, povozni, 400kN
| - | zasipanje zunanje strani
| - | drobni gradbeni material
|  | SKUPAJ: | kos | 8 | 0 | 0
4 |  | Izdelava in vgradnja betonskega kabelskega jaška, EKJ, dim. 1,2x1,2x1,2m (notranje mere), komplet z izdelavo gradbene skice:
| - | ročni oziroma strojni izkop terena
| - | betoniranje podložnega betona
| - | betoniranje AB konstrukcije C25/30
| - | izdelava dvostranskega opaža iz gladkih opažnih elementov, rezanje, krivljenje in polaganje armature, betoniranje AB konstrukcije C25/30
| - | izdelava betonske plošče jaška, opaža iz gladkih opažnih elementov, rezanje, krivljenje in polaganje armature, vgradnja zanke za dvig plošče, betoniranje AB konstrukcije C30 z litoželeznim pokrovom, 60x60cm, 400kN
| - | zasip jaška iz zunanje strani
| - | drobni gradbeni material
|  | SKUPAJ: | kos | 4 | 0 | 0
5 |  | Izdelava in vgradnja betonskega kabelskega jaška, EKJ, dim. 1,2x1,2x1,2m (notranje mere) in temelja za omarico R-PARK + PS-PMO, komplet z izdelavo gradbene skice:
| - | ročni oziroma strojni izkop terena
| - | betoniranje podložnega betona
| - | betoniranje AB konstrukcije C25/30
| - | izdelava dvostranskega opaža iz gladkih opažnih elementov, rezanje, krivljenje in polaganje armature, betoniranje AB konstrukcije C25/30
| - | izdelava betonske plošče jaška skupaj s podstavkom omarice dim 1,0x0,3x1,04m, opaža iz gladkih opažnih elementov, rezanje, krivljenje in polaganje armature, vgradnja zanke za dvig plošče, betoniranje AB konstrukcije C30 z litoželeznim pokrovom, 60x60cm, 400kN
| - | okvir za montažo omarice na betonski temelj okvirnih dimenzij 1,0x0,32m
| - | cev fi 110 dolžina do 80cm, 4 kos
| - | zasip jaška iz zunanje strani
| - | drobni gradbeni material
|  | SKUPAJ: | KOS | 1 | 0 | 0
6 |  | Izdelava in vgradnja betonskega kabelskega jaška, EKJ, dim. 1,2x1,2x1,2m (notranje mere) in temelja za omarico R-PRIREDITVE, komplet z izdelavo gradbene skice:
| - | ročni oziroma strojni izkop terena
| - | betoniranje podložnega betona
| - | betoniranje AB konstrukcije C25/30
| - | izdelava dvostranskega opaža iz gladkih opažnih elementov, rezanje, krivljenje in polaganje armature, betoniranje AB konstrukcije C25/30
| - | izdelava betonske plošče jaška skupaj s podstavkom omarice dim 1,0x0,3x0,54m, opaža iz gladkih opažnih elementov, rezanje, krivljenje in polaganje armature, vgradnja zanke za dvig plošče, betoniranje AB konstrukcije C30 z litoželeznim pokrovom, 60x60cm, 400kN
| - | okvir za montažo omarice na betonski temelj okvirnih dimenzij 0,5x0,32m
| - | cev fi 63 dolžina do 80cm, 2 kos
| - | zasip jaška iz zunanje strani
| - | drobni gradbeni material
|  | SKUPAJ: | KOS | 1 | 0 | 0
7 |  | Betonski temelj, temelj za drogove višine do 8m, okvirne dimenzije (ŠxDxV) 0,8x0,8x1,0 m, po detajlu dobavitelja droga, komplet z izvedbo štirih sider za privijačenje droga, s podložnim betonom ter zasipanjem in utrjevanjem temelja, po zahtevah dobavitelja droga | kos | 11 | 0 | 0
8 |  | Betonski temelj, temelj za drog za tablo za prikazovanje stanja zasedenosti parkirnih mest, okvirne dimenzije (ŠxDxV) 0,6x0,6x1,0 m, po detajlu dobavitelja droga, komplet z izvedbo štirih sider za privijačenje droga, s podložnim betonom ter zasipanjem in utrjevanjem temelja, po zahtevah dobavitelja droga | kompl. | 1 | 0 | 0
|  | GREDBENA DELA ZA ELEKTROINŠTALACIJE - SKUPAJ: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
I. |  | SVETILKE JAVNE RAZSVETLJAVE |  |  |  | 0
II. |  | INŠTALACIJSKI MATERIAL |  |  |  | 0
III. |  | RAZDELILNIKI |  |  |  | 0
IV. |  | GREDBENA DELA ZA ELEKTROINŠTALACIJE |  |  |  | 0
V. |  | Najem avtodvigala, za delo na višini do 8m, komplet z dostavo in odvozom | kompl. | 1 | 0 | 0
VI. |  | NEPREDVIDENA DELA, dela potrebna za prevezave elementov, ki morajo ostati v obratovanju Po dogovoru z odgovornim nadzornim in z vpisom v gradbeni dnevnik, ki se jih obračuna po dejansko vgrajenih količinah | % | 10 |  | 0
VII. |  | Predajna dokumentacija, vris sprememb v PZI načrt | kompl. | 1 | 0 | 0
VIII. |  | PID dokumentacija | kos | 1 | 0 | 0
|  | ELEKTRIČNE INŠTALACIJE - SKUPAJ |  | € |  | 0