Priloga 2: PREDRAČUN

MORS 209/2026-ODP; VZDRŽEVANJE KLIMATSKIH NAPRAV DANTHERM

PONUDNIK: ___________ ŠT. PONUDBE: ________________, Z DNE__________________

| OPIS DEL | KOLIČINA | OKVIRNA VREDNOST Z DDV v EUR |
| --- | --- | --- |
| - Vzdrževanje in servisiranje klimatskih naprav DANTHERM: - Redni letni servis naprave; - Popravila naprave; - Polnjenje plina; - Pranje in čiščenje naprave (po potrebi). - Zagotavljanje nadomestnih delov in potrošnega materiala za klimatske naprave DANTHERM | Glede na posamezno naročilo | okvirna vrednost naročila za 48 mesečno obdobje je 300.000,00 EUR z DDV oz. 245.901,64 EUR brez DDV (z možnostjo povečanja okvirnega sporazuma na vrednost 390.000,00 EUR z DDV oz. 319.672,13 EUR brez DDV) |

| Zap. št. | Opis del | ME | Vrednost/ME brez DDV v EUR | 22% DDV/ME v EUR | Vrednost/ME z DDV v EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Cena delovne ure v delavnici izvajalca | ura | ocenjevalni kriterij |  |  |
| 2 | Cena delovne ure na poti (max 25% redne delovne ure) | ura |  |  |  |
| 3 | Popust na cenik originalnih nadomestnih delov in potrošnega materiala (v %) | ocenjevalni kriterij |  |  |  |

| KRAJ IZVRŠITVE DEL: | Vzdrževanje in servisiranje klimatskih naprav Dantherm se predvidoma izvaja v delavnici izvajalca oz. se za posamezno naročilo določi v naročilnem listu. Naročnik bo sredstva praviloma pripeljal v popravilo izvajalcu, ter jih po izvršenem delu tam tudi prevzel ter sam odpeljal (naročnik in izvajalec se lahko za posamezen primer dogovorita tudi drugače). Po potrebi se lahko vzdrževanja in servisiranje izvajajo na terenu na celotnem območju Republike Slovenije. |
| --- | --- |
| KRAJ DOBAVE BLAGA: | Kraj dobave nadomestnih delov in potrošnega materiala za vzdrževanje klimatskih naprav Dantherm je Centralno skladišče MORS, Koščeva ulica 6, 1210 Ljubljana-Šentvid. Naročnik in izvajalec se za posamezno dobavo lahko dogovorita tudi drugače. |
| PLAČILO: | Največ 30 dni po prejemu e-računa. Rok plačila začne teči naslednji dan od uradnega prejema e-računa na naslovu naročnika. |
| ROK IZVEDBE DEL: | Sukcesivno v času veljavnosti pogodbe oz. po konkretni ponudbi (se določi sproti za vsako posamezno pogodbeno naročilo). Izvajalec mora zagotavljati tudi možnosti intervencijskih popravil. |
| GARANCIJSKI ROK: | _________ mesecev (najmanj 12 mesecev) za opravljeno vzdrževalno delo od dneva izvedene storitve; _________ mesecev (najmanj 12 mesecev) za dobavljene nadomestne dele od dneva kakovostnega prevzema blaga. |
| ROK DOBAVE BLAGA: | Rok dobave blaga se opredeli za vsako posamezno naročilo za dobavo blaga. Izvajalec mora zagotavljati tudi možnosti intervencijskih naročil s krajšimi roki za dobavo blaga. |

Ponudnik mora izpolniti vse zahtevane podatke v predračunu!

Veljavnost ponudbe: 120 dni od datuma določenega za oddajo ponudbe.

Predmet JN mora v celoti ustrezati tehničnemu opisu, ki je naveden v poglavju V. razpisne dokumentacije.

Ponudniku ni dovoljeno spreminjanje vsebine zahtev naročnika. Če naročnik ugotovi, da je ponudnik vsebino spreminjal, bo ponudnik v tem delu izločen iz nadaljnje obravnave.