## SKUPNA ponudbena cena
PREDRAČUN - Nakup diskovne opreme in podaljšanje podpore proizvajalca obstoječe opreme NetApp (JN-B-003/2026)
Opis | Cena oz. vrednost brez DDV
Nova diskovna oprema z garancijsko podporo proizvajalca 5 let | 0
NETAPP – podaljšanje podpore za obstoječo opremo | 0
Skupna ponudbena cena brez DDV | 0
DDV | 0
Skupna ponudbena cena brez DDV | 0
Datum: ____________________ | Ponudnik: ______________________________

## Diskovni sistem-Novo
PREDRAČUN - Nakup diskovne opreme in podaljšanje podpore proizvajalca obstoječe opreme NetApp (JN-B-003/2026)
Diskovni sistem - Novo
| Nova diskovna oprema z garancijsko podporo proizvajalca 5 let | kos | 1 | Kot na primer: NetApp A30
Ponudnik v ta stolpec vpiše model in znamko ter opis ponujene opreme.
Komponenta | Opis | Kos | Ponujena komponenta (opis ponujene opreme) | Cena na enoto | Količina | Skupaj cena brez DDV | DDV | Skupaj cena z DDV
AFF-A30-001 | AFF A30 HA System – sistem krmilnikov v redundančnem delovanju | 2 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
AFF-A30A-100-C | AFF A30 HA System,-C | 1
X97602A-C | Power Supply,1600W,Titanium,-C – redundančna napajalnika | 2
X60130A-C | IO Module,2PT,100GbE,-C – modul povezovalni 100GB – 2 priklopa | 2
X60132A-C | IO Module,4PT,10/25GbE,-C – modul povezovalni 10/25GB – 4 priklopi | 2
X60140A-C | IO Module,4PT,FC Target+Init,32G SFP,-C – modul povezovalni 32GB – 4 priklopi | 2
X4025A-2-A-C | Drive Pack 2X3.8TB,NVMe4,SED,-C – diski za vgradnjo v sistem, paket 2 kos-3,8TB | 6
X65404-N-C | SFP28,25GbE,SR,-C – optični pretvorniki 25Gbit/s | 8
X65405-N-C | QSFP28,100GbE,SR,-C – optični pretvorniki 100Gbit/s | 4
X800-42U-R6-C | Jumper Crd,In-Cab,C13-C14,-C | 2
X66200-2-N-C | Cable, Cntlr-Switch OM4,MPO/MPO,2m,-C | 2
X66250-2-N-C | Cable,LC-LC,OM4,2m,-C | 16
X5532A-N-C | Rail,4-Post,Thin,Rnd/Sq- Hole,Sm,Adj,24-32,-C | 1
DATA-AT-REST-ENCRYPTION | Data at Rest Encryption Capable Operating Sys | 2
SW-ONTAPO-FLASH-A30-C | SW,ONTAP One Package, Per TB,Flash,A30,-C | 45
CS-G1A-FOUNDATION-P-R | SupportEdge PartnerSelect Foundation Service Period Duration: 60 Months | 1
CS-NBD-DELIVERY-INC-A-P-R | Next Business Day Parts Delivery,incl,LSC Service Period Duration: 60 Months | 1
Storitev | Vgradnja in konfiguracija sistema za delovanje | 6 ČD |  |  | 6 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SKUPAJ | 0 | 0 | 0
Datum: ____________________ | Ponudnik: ______________________________

## Diskovna polica - obstoječe
PREDRAČUN - Nakup diskovne opreme in podaljšanje podpore proizvajalca obstoječe opreme NetApp (JN-B-003/2026)
Diskovni sistem - Obstoječe
| NETAPP – podaljšanje podpore za obstoječo opremo |  | DS224C-S-.96-24S-N-C
Komponenta | Opis | Kos | Cena na enoto | Količina | Skupaj cena brez DDV | DDV | Skupaj cena z DDV
DS224C-S-.96-24S-N-C | Diskovna polica SSD Shelf,12G,24x960GB disk,-C | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0
Datum: ____________________ | Ponudnik: ______________________________