## Popis za 2026_2027
Popis del in materiala za pripravo sezone 2026 - 2027
Božično novoletna okrasitev mesta Celje
1. | Stanetova ulica, Prešernova ulica, Glavni trg - zvezdno nebo
A. | Montaža opreme | kol. | ME | Cena | Skupaj
1 | Svetlobna zavesa Blachere FL414W-FX (Z9) | 20 | kos |  | 0
2 | Svetlobna zavesa utripajoča Blachere FL261W-F (Z9A) | 8 | kos |  | 0
3 | Svetlobni lik krogla, Blachere FCL080G (Z22) | 7 | kos |  | 0
4 | Svetlobni viseči okrasek za preko ulice Swing glamour (Z17) | 1 | kos |  | 0
5 | Popravilo svetlobnega visečega okraska Swing glamour (Z17) | 1 | kos |  | 0
6 | Okrasek Blachere Boules PVC couleur red fi 200 mm, B20-1 (O2) | 40 | kos |  | 0
7 | Okrasek Blachere Boules PVC couleur red fi 250 mm, B28-1 (O3) | 40 | kos |  | 0
8 | Kabel PP/L 3x1,5 mm2 | 150 | m |  | 0
9 | Kabel PP/L 3x2,5 mm2 | 100 | m |  | 0
10 | Jeklena vrv 4mm | 80 | m |  | 0
11 | Drobni pritrdilni, obesni in vezni material (doze, konektorji, instalacijski odklopniki, napenjalci, vezice, karajši el. podaljški) | 1 | kpl |  | 0
12 | Uporaba dvigala - avto košare | 1 | kpl |  | 0
13 | Priklop svetlobne opreme na elektro omrežje javne razsvetljave | 1 | kpl |  | 0
14 | Električne meritve | 1 | kpl |  | 0
15 | Demontaža vse zmontirane opreme ter odvoz v skladišče | 1 | kpl |  | 0
| Skupaj montaža opreme 1 leto |  |  |  | 0
B. | Dobava opreme
1 | Svetlobna zavesa Blachere FL414W-FX (Z9) | 8 | kos |  | 0
2 | Svetlobna zavesa utripajoča Blachere FL261W-F (Z9A) | 1 | kos |  | 0
3 | Svetlobni lik krogla, Blachere FCL080G (Z22) | 1 | kos |  | 0
4 | Napajalnik za FCL080G, zunanja uporaba | 1 | kos |  | 0
5 | Okrasek Blachere Boules PVC couleur red fi 200 mm, B20-1 (O2) | 10 | kos |  | 0
6 | Okrasek Blachere Boules PVC couleur red fi 250 mm, B28-1 (O3) | 10 | kos |  | 0
7 | Jeklena vrv 4mm | 80 | m |  | 0
8 | Drobni pritrdilni, obesni in vezni material (doze, konektorji, instalacijski odklopniki, napenjalci, vezice, krajši el. podaljški) | 1 | kpl |  | 0
| Skupaj dobava opreme 1 leto |  |  |  | 0
| SKUPAJ - Dobava in montaža (A+B) |  |  |  | 0
2. | Stanetova ulica - severni del
A. | Montaža opreme | kol. | ME | Cena | Skupaj
Smreka, 1 kos, h=6-7m
1 | Smreka velikosti 6-7m, komplet z montažo v betonsko cev fi 100cm, zasutje cevi s peskom, ter dekoracija cevi z juto (S5) | 1 | kos |  | 0
2 | Svetlobna veriga za na smreko Blachere FL508W (Z8) | 4 | kos |  | 0
3 | Svetlobna veriga utripjoča za na smreko Blachere FL 510W-FX (Z5) | 2 | kos |  | 0
4 | Okrasek za na smreko Blachere Boules PVC couleur red fi 140 mm, B14-1 (O1) | 5 | kos |  | 0
5 | Okrasek za na smreko Blachere Boules PVC couleur red fi 200 mm, B20-1 (O2) | 3 | kos |  | 0
6 | Okrasek za na smreko Blachere Boules PVC couleur red fi 250 mm, B28-1 (O3) | 1 | kos |  | 0
7 | Okrasek za na smreko Blachere Boules PVC couleur gold fi 140 mm, B14-2 (O4) | 5 | kos |  | 0
8 | Okrasek za na smreko Blachere Boules PVC couleur gold fi 200 mm, B20-2 (O5) | 3 | kos |  | 0
9 | Okrasek za na smreko Blachere Boules PVC couleur gold fi 250 mm, B28-2 (O6) | 1 | kos |  | 0
10 | Svetlobni lik snežinka (S1) | 1 | kos |  | 0
11 | Kabel PP/L 3x1,5 mm2 | 20 | m |  | 0
12 | Drobni pritrdilni, obesni in vezni material (doze, konektorji, instalacijski odklopniki, napenjalci, vezice, karajši el. podaljški) | 1 | kpl |  | 0
13 | Uporaba dvigala - avto košare | 1 | kpl |  | 0
14 | Priklop svetlobne opreme na elektro omrežje javne razsvetljave | 1 | kpl |  | 0
15 | Električne meritve | 1 | kpl |  | 0
16 | Demontaža vse zmontirane opreme ter odvoz v skladišče | 1 | kpl |  | 0
Smreka, 5 kos, h=2-3m
17 | Smreka velikosti 2-3m, komplet z montažo v leseno korito ustrezne velikosti, zasutje korita s peskom, ter dekoracija korita z juto (S4) | 5 | kos |  | 0
18 | Svetlobna veriga za na smreko Blachere FL508W (Z8) | 5 | kos |  | 0
19 | Kabel PP/L 3x1,5 mm2 | 30 | m |  | 0
20 | OG razvodna doza PVC | 2 | kos |  | 0
21 | Drobni pritrdilni, obesni in vezni material (doze, konektorji, instalacijski odklopniki, napenjalci, vezice, karajši el. podaljški) | 1 | kpl |  | 0
22 | Priklop svetlobne opreme na elektro omrežje javne razsvetljave | 1 | kpl |  | 0
23 | Električne meritve | 1 | kpl |  | 0
24 | Demontaža vse zmontirane opreme ter odvoz v skladišče | 1 | kpl |  | 0
Ostalo
25 | Svetlobna zavesa preko ulice Blachere LED FL 352 W (Z1) | 44 | kos |  | 0
26 | Barvni reflektor RGB za osvetlitev pitnika vode (P6) | 1 | kos |  | 0
27 | Svetlobna veriga Blachere za drevo FL508W (Z8) | 15 | kos |  | 0
28 | Svetlobna veriga utripjoča za drevo Blachere FL 510W-FX (Z5) | 6 | kos |  | 0
29 | Svetlobna veriga za okoli dreves Blachere FL501W 24V (Z18) | 3 | kos |  | 0
30 | Svetlobna veriga za okoli drogov Blachere FL501W 24V (Z18) | 9 | kos |  | 0
31 | Okrasek Blachere Boules PVC couleur red fi 250 mm, B28-1 (O3) | 10 | kos |  | 0
32 | Okrasek Blachere Boules PVC couleur gold fi 250 mm, B28-2 (O6) | 10 | kos |  | 0
33 | Kabel PP/L 3x1,5 mm2 | 150 | m |  | 0
34 | Jeklena vrv 4mm | 35 | m |  | 0
35 | Drobni pritrdilni, obesni in vezni material (doze, konektorji, instalacijski odklopniki, napenjalci, vezice, karajši el. podaljški) | 1 | kpl |  | 0
36 | Uporaba dvigala - avto košare | 1 | kpl |  | 0
37 | Priklop svetlobne opreme na elektro omrežje javne razsvetljave | 1 | kpl |  | 0
38 | Električne meritve | 1 | kpl |  | 0
39 | Demontaža vse zmontirane opreme ter odvoz v skladišče | 1 | kpl |  | 0
| Skupaj montaža opreme 1 leto |  |  |  | 0
B. | Dobava opreme
1 | Smreka velikosti 6-7m, najem betonske cevi fi 100cm, pesek za zasutje cevi, ter juta za dekoracijo (S5) | 1 | kos |  | 0
2 | Smreka velikosti 2-3m, najem lesenega korita ustrezne velikosti, pesek za zasutje korita, ter juta za dekoracijo (S4) | 5 | kos |  | 0
3 | Svetlobna veriga Blachere FL508W (Z8) | 6 | kos |  | 0
4 | Svetlobna zavesa Blachere LED FL 352 W (Z1) | 10 | kos |  | 0
5 | Svetlobna veriga Blachere FL501W 24V (Z18) | 3 | kos |  | 0
6 | Okrasek Blachere Boules PVC couleur red fi 250 mm, B28-1 (O3) | 3 | kos |  | 0
7 | Okrasek Blachere Boules PVC couleur gold fi 250 mm, B28-2 (O6) | 3 | kos |  | 0
8 | Najem barvnega reflektorja RGB za osvetlitev pitnika vode (P6) | 1 | kos |  | 0
9 | Kabel PP/L 3x1,5 mm2 | 70 | m |  | 0
10 | Jeklena vrv 4mm | 20 | m |  | 0
11 | Drobni pritrdilni, obesni in vezni material (doze, konektorji, instalacijski odklopniki, napenjalci, vezice, karajši el. podaljški) | 1 | kpl |  | 0
| Skupaj dobava opreme 1 leto |  |  |  | 0
| SKUPAJ - Dobava in montaža (A+B) |  |  |  | 0
3. | Linhartova ulica
A. | Montaža opreme | kol. | ME | Cena | Skupaj
Smreka, 2 kos, h=2-3m
1 | Smreka velikosti 2-3m, komplet z montažo v leseno korito ustrezne velikosti, zasutje korita s peskom, ter dekoracija korita z juto (S4) | 2 | kos |  | 0
2 | Svetlobna veriga za na smreko Blachere FL508W (Z8) | 2 | kos |  | 0
3 | Kabel PP/L 3x1,5 mm2 | 20 | m |  | 0
4 | Drobni pritrdilni, obesni in vezni material (doze, konektorji, instalacijski odklopniki, napenjalci, vezice, karajši el. podaljški) | 1 | kpl |  | 0
5 | Priklop svetlobne opreme na elektro omrežje javne razsvetljave | 1 | kpl |  | 0
6 | Električne meritve | 1 | kpl |  | 0
7 | Demontaža vse zmontirane opreme ter odvoz v skladišče | 1 | kpl |  | 0
Ostalo
8 | Zelena garlanda premera fi 25 cm Blachere GP123 (Z14) | 18 | m |  | 0
9 | Okrasek Blachere Boules PVC couleur red fi 200 mm, B20-1 (O2) | 4 | kos |  | 0
10 | Okrasek Blachere Boules PVC couleur gold fi 200 mm, B20-2 (O5) | 4 | kos |  | 0
11 | Svetlobna veriga Blachere za na drevo FL508W (Z8) | 12 | kos |  | 0
12 | Svetlobni lik krogla, za na drevo, Blachere FCL080G (Z22) | 10 | kos |  | 0
13 | Svetlobna veriga za okoli drogov Blachere FL501W 24V (Z18) | 3 | kos |  | 0
14 | Kabel PP/L 3x1,5 mm2 | 50 | m |  | 0
15 | Drobni pritrdilni, obesni in vezni material (doze, konektorji, instalacijski odklopniki, napenjalci, vezice, karajši el. podaljški) | 1 | kpl |  | 0
16 | Demontaža vse zmontirane opreme ter odvoz v skladišče | 1 | kpl |  | 0
| Skupaj montaža opreme 1 leto |  |  |  | 0
B. | Dobava opreme
1 | Smreka velikosti 2-3m, najem lesenega korita ustrezne velikosti, pesek za zasutje korita, ter juta za dekoracijo (S4) | 2 | kos |  | 0
2 | Okrasek Blachere Boules PVC couleur red fi 200 mm, B20-1 (O2) | 1 | kos |  | 0
3 | Okrasek Blachere Boules PVC couleur gold fi 200 mm, B20-2 (O5) | 1 | kos |  | 0
4 | Svetlobna veriga Blachere FL508W (Z8) | 3 | kos |  | 0
5 | Svetlobni lik krogla, za na drevo, Blachere FCL080G (Z22) | 1 | kos |  | 0
6 | Napajalnik za FCL080G, zunanja uporaba | 1 | kos
7 | Svetlobna veriga za okoli drogov Blachere FL501W 24V (Z18) | 1 | kos |  | 0
8 | Kabel PP/L 3x1,5 mm2 | 50 | m |  | 0
9 | Drobni pritrdilni, obesni in vezni material (doze, konektorji, instalacijski odklopniki, napenjalci, vezice, karajši el. podaljški) | 1 | kpl |  | 0
| Skupaj dobava opreme 1 leto |  |  |  | 0
| SKUPAJ - Dobava in montaža (A+B) |  |  |  | 0
4. | Cankarjeva ulica
A. | Montaža opreme | kol. | ME | Cena | Skupaj
1 | Svetlobna zavesa Blachere LED FL 352 W (Z1) | 30 | kos |  | 0
2 | Svetlobni lik, snežinka (S1) | 4 | kos |  | 0
3 | Popravilo svetlobnega lika, snežinka | 2 | kos |  | 0
4 | Kabel PP/L 3x1,5 mm2 | 50 | m |  | 0
5 | Drobni pritrdilni, obesni in vezni material (doze, konektorji, instalacijski odklopniki, napenjalci, vezice, karajši el. podaljški) | 1 | kpl |  | 0
6 | Uporaba dvigala - avto košare | 1 | kpl |  | 0
7 | Priklop svetlobne opreme na elektro omrežje javne razsvetljave | 1 | kpl |  | 0
8 | Električne meritve | 1 | kpl |  | 0
9 | Demontaža vse zmontirane opreme ter odvoz v skladišče | 1 | kpl |  | 0
| Skupaj montaža opreme 1 leto |  |  |  | 0
B. | Dobava opreme
1 | Svetlobna zavesa Blachere LED FL 352 W (Z1) | 8 | kos |  | 0
2 | Svetlobna cev DL-2W (C1) | 12 | m |  | 0
3 | Drobni pritrdilni, obesni in vezni material (doze, konektorji, instalacijski odklopniki, napenjalci, vezice, karajši el. podaljški) | 1 | kpl |  | 0
| Skupaj dobava opreme 1 leto |  |  |  | 0
| SKUPAJ - Dobava in montaža (A+B) |  |  |  | 0
5. | Gosposka ulica, Savinjska ulica, Savinjsko nabrežje
A. | Montaža opreme | kol. | ME | Cena | Skupaj
1 | Svetlobna zavesa preko ulice Blachere LED FL 352 W (Z1) | 21 | kos |  | 0
2 | Svetlobna veriga za okoli drogov Blachere FL501W 24V (Z18) | 18 | kos |  | 0
3 | Svetlobna veriga za na drevesa Blachere FL508W (Z8) | 4 | kos |  | 0
4 | Kabel PP/L 3x1,5 mm2 | 60 | m |  | 0
5 | Jeklena vrv 4mm | 20 | m |  | 0
6 | Drobni pritrdilni, obesni in vezni material (doze, konektorji, instalacijski odklopniki, napenjalci, vezice, karajši el. podaljški) | 1 | kpl |  | 0
7 | Uporaba dvigala - avto košare | 1 | kpl |  | 0
8 | Priklop svetlobne opreme na elektro omrežje javne razsvetljave | 1 | kpl |  | 0
9 | Električne meritve | 1 | kpl |  | 0
10 | Demontaža vse zmontirane opreme ter odvoz v skladišče | 1 | kpl |  | 0
| Skupaj montaža opreme 1 leto |  |  |  | 0
B. | Dobava opreme
1 | Svetlobna zavesa Blachere LED FL 352 W (Z1) | 4 | kos |  | 0
2 | Svetlobna veriga Blachere FL501W 24V (Z18) | 4 | kos |  | 0
3 | Svetlobna veriga Blachere FL508W (Z8) | 1 | kos |  | 0
4 | Kabel PP/L 3x1,5 mm2 | 60 | m |  | 0
5 | Jeklena vrv 4mm | 20 | m |  | 0
6 | Drobni pritrdilni, obesni in vezni material (doze, konektorji, instalacijski odklopniki, napenjalci, vezice, karajši el. podaljški) | 1 | kpl |  | 0
| Skupaj dobava opreme 1 leto |  |  |  | 0
| SKUPAJ - Dobava in montaža (A+B) |  |  |  | 0
6. | Ljubljanska cesta in del Prešernove ulice
A. | Montaža opreme | kol. | ME | Cena | Skupaj
1 | Svetlobna zavesa preko ulice Blachere LED FL 352 W (Z1) | 47 | kos |  | 0
2 | Svetlobna veriga za okoli drogov Blachere FL501W 24V (Z18) | 9 | kos |  | 0
3 | Svetlobna veriga za drevesa Blachere FL508W (Z8) | 26 | kos |  | 0
4 | Svetlobna cev za na fasado muzeja DL-2W (C1) | 10 | m |  | 0
5 | Prozorni nosilni kanal za svetlobno cev | 10 | m |  | 0
6 | Okrasek za na drevo, bučka manjših dimenzij, rdeče ali zlate barve (O10) | 90 | kos |  | 0
7 | Kabel PP/L 3x1,5 mm2 | 60 | m |  | 0
8 | Kabel PP/L 3x2,5 mm2 | 50 | m |  | 0
9 | Jeklena vrv 4mm | 20 | m |  | 0
10 | Drobni pritrdilni, obesni in vezni material (doze, konektorji, instalacijski odklopniki, napenjalci, vezice, karajši el. podaljški) | 1 | kpl |  | 0
11 | Uporaba dvigala - avto košare | 1 | kpl |  | 0
12 | Priklop svetlobne opreme na elektro omrežje javne razsvetljave | 1 | kpl |  | 0
13 | Električne meritve | 1 | kpl |  | 0
14 | Demontaža vse zmontirane opreme ter odvoz v skladišče | 1 | kpl |  | 0
| Skupaj montaža opreme 1 leto |  |  |  | 0
B. | Dobava opreme
1 | Svetlobna zavesa Blachere LED FL 352 W (Z1) | 6 | kos |  | 0
2 | Svetlobna veriga Blachere FL501W 24V (Z18) | 4 | kos |  | 0
3 | Svetlobna veriga Blachere FL508W (Z8) | 3 | kos |  | 0
4 | Svetlobna cev DL-2W (C1) | 10 | m |  | 0
5 | Prozorni nosilni kanal za svetlobno cev | 10 | m |  | 0
6 | Okrasek za na drevo, bučka manjših dimenzij, rdeče ali zlate barve (O10) | 20 | kos |  | 0
7 | Kabel PP/L 3x1,5 mm2 | 40 | m |  | 0
8 | Jeklena vrv 4mm | 20 | m |  | 0
9 | Drobni pritrdilni, obesni in vezni material (doze, konektorji, instalacijski odklopniki, napenjalci, vezice, karajši el. podaljški) | 1 | kpl |  | 0
| Skupaj dobava opreme 1 leto |  |  |  | 0
| SKUPAJ - Dobava in montaža (A+B) |  |  |  | 0
7. | Krekov trg
A. | Montaža opreme | kol. | ME | Cena | Skupaj
Smreka, 1 kos, h=12m
1 | Smreka velikosti 12m, komplet z montažo v betonsko cev fi 120cm, ter dekoracija cevi z juto (S2) | 1 | kos |  | 0
2 | Dostava in postavitev betonske cevi fi.120cm, zalite z betonom | 1 | kos |  | 0
3 | Svetlobna veriga za na smreko Blachere FL508W (Z8) | 30 | kos |  | 0
4 | Svetlobna veriga utripjoča za na smreko Blachere FL 510W-FX (Z5) | 10 | kos |  | 0
5 | Svetlobni okrasek za na smreko podobno kot Blachere Snowfall effect ECOF960 toplo bele barve ali ekvivalentni (Z10) | 6 | kos |  | 0
6 | Okrasek za na smreko Blachere Boules PVC couleur red fi 140 mm, B14-1 (O1) | 16 | kos |  | 0
7 | Okrasek za na smreko Blachere Boules PVC couleur red fi 250 mm, B28-1 (O3) | 32 | kos |  | 0
8 | Okrasek za na smreko Blachere Boules PVC couleur gold fi 140 mm, B14-2 (O4) | 16 | kos |  | 0
9 | Okrasek za na smreko Blachere Boules PVC couleur gold fi 250 mm, B28-2 (O6) | 32 | kos |  | 0
10 | Svetlobni lik za na smreko, zvezda 8 kraka (Z3) | 1 | kos |  | 0
11 | Kabel PP/L 3x1,5 mm2 | 80 | m |  | 0
12 | Drobni pritrdilni, obesni in vezni material (doze, konektorji, instalacijski odklopniki, napenjalci, vezice, karajši el. podaljški) | 1 | kpl |  | 0
13 | Uporaba dvigala - avto košare | 1 | kpl |  | 0
14 | Priklop svetlobne opreme na elektro omrežje javne razsvetljave | 1 | kpl |  | 0
15 | Električne meritve | 1 | kpl |  | 0
16 | Demontaža vse zmontirane opreme ter odvoz v skladišče | 1 | kpl |  | 0
Smreka, 10 kos, h=2-3m
17 | Smreka velikosti 2-3m, komplet z montažo v leseno korito ustrezne velikosti, zasutje korita s peskom, ter dekoracija korita z juto (S4) | 10 | kos |  | 0
18 | Svetlobna veriga za na smreko Blachere FL508W (Z8) | 10 | kos |  | 0
19 | Kabel PP/L 3x1,5 mm2 | 50 | m |  | 0
20 | Drobni pritrdilni, obesni in vezni material (doze, konektorji, instalacijski odklopniki, napenjalci, vezice, karajši el. podaljški) | 1 | kpl |  | 0
21 | Priklop svetlobne opreme na elektro omrežje javne razsvetljave | 1 | kpl |  | 0
22 | Električne meritve | 1 | kpl |  | 0
23 | Demontaža vse zmontirane opreme ter odvoz v skladišče | 1 | kpl |  | 0
Celjski dom
24 | Svetlobna zavesa za na fasado Celjskega doma, širine 2m in dolžine 10m, Blachere FL29CW-B (Z12) | 4 | kos |  | 0
25 | Svetlobna zelena girlanda za nad vrata Celjskega doma Blachere GP134L-W (Z19) | 6 | kos |  | 0
26 | Svetlobna zavesa za na kovinske ograje Celjskega doma Blachere FL501W 24V (Z18) | 8 | kos |  | 0
27 | Okrasek Blachere Boules PVC couleur red fi 140 mm, B14-1 (O1) | 10 | kos |  | 0
28 | Okrasek Blachere Boules PVC couleur red fi 200 mm, B20-1 (O2) | 4 | kos |  | 0
29 | Okrasek Blachere Boules PVC couleur red fi 250 mm, B28-1 (O3) | 6 | kos |  | 0
30 | Kabel PP/L 3x1,5 mm2 | 100 | m |  | 0
31 | Drobni pritrdilni, obesni in vezni material (doze, konektorji, instalacijski odklopniki, napenjalci, vezice, karajši el. podaljški) | 1 | kpl |  | 0
32 | Uporaba dvigala - avto košare | 1 | kpl |  | 0
33 | Priklop svetlobne opreme na elektro omrežje javne razsvetljave | 1 | kpl |  | 0
34 | Električne meritve | 1 | kpl |  | 0
35 | Demontaža vse zmontirane opreme ter odvoz v skladišče | 1 | kpl |  | 0
Svetlobna projekcija (najem kompletne opreme) (P1)
36 | Reflektorji 6 kom s 1200W plinsko žarnico, z možnostjo gibanja, menjavanja vzorcev, rotiranja vzorcev, zoom, fokus, gibanje in prizmo (napr. moving head ipd, proizvajalec Clay paky, Martin, Robe. Možnost vdelave vzorcev po meri minimalno 4kom na napravo | 1 | kpl |  | 0
37 | Svetila za barvanje fasade banke cca 35x15m z možnostjo poljubnih barv (RGB ali CMY) zadostne svetilnosti | 1 | kpl |  | 0
38 | Kontrolna naprava za krmiljenje DMX z možnostjo časovnega vklopa naprav | 1 | kpl |  | 0
39 | Izdelava vzorcev po naročilu naročnika min 4kom na napravo, skupaj 24kom | 1 | kpl |  | 0
40 | Vsi potrebni kabli, konektorji, razvodi ipd | 1 | kpl |  | 0
41 | Postavitev konstrukcije za montažo naprav min 6x2x2m s streho | 1 | kpl |  | 0
42 | Montaža in demontaža opreme na balkon Celjskega doma | 1 | kpl |  | 0
43 | Dežurstvo v primeru težav, odzivni čas max 1h | 1 | kpl |  | 0
44 | Programiranje po zahtevah naročnika | 1 | kpl |  | 0
45 | Kabel PP-Y 5x6 mm2 | 50 | m |  | 0
Ostalo
46 | Svetlobna zavesa preko ulice Blachere LED FL 352 W (Z1) ter svetlobna zavesa za na balkone Celjskega doma Blachere LED FL 352 W (Z1) | 13 | kos |  | 0
47 | Svetlobni napis Pravljično Celje (N2) | 1 | kos |  | 0
48 | Konstrukcija svetlobnega napisa | 1 | kos |  | 0
49 | Popravilo 30% svetlobnega napisa Pravljično Celje | 1 | kpl |  | 0
50 | Svetlobna veriga za grmovje Blachere FL508W (Z8) | 15 | kos |  | 0
51 | Svetlobna veriga za grmovje utripajoča Blachere FL 510W-FX (Z5) | 4 | kos |  | 0
52 | Svetlobna veriga za okoli drogov Blachere FL501W 24V (Z18) | 3 | kos |  | 0
53 | Kabel PP/L 3x1,5 mm2 | 100 | m |  | 0
54 | Drobni pritrdilni, obesni in vezni material (doze, konektorji, instalacijski odklopniki, napenjalci, vezice, karajši el. podaljški) | 1 | kpl |  | 0
55 | Priklop svetlobne opreme na elektro omrežje javne razsvetljave | 1 | kpl |  | 0
56 | Električne meritve | 1 | kpl |  | 0
57 | Demontaža vse zmontirane opreme ter odvoz v skladišče | 1 | kpl |  | 0
| Skupaj montaža opreme 1 leto |  |  |  | 0
B. | Dobava opreme
1 | Smreka velikosti 12m ter juta za dekoracijo (S2) | 1 | kos |  | 0
2 | Smreka velikosti 2-3m, najem lesenega korita ustrezne velikosti, pesek za zasutje korita, ter juta za dekoracijo (S4) | 10 | kos |  | 0
3 | Svetlobna zavesa Blachere LED FL 352 W (Z1) | 6 | kos |  | 0
4 | Svetlobna zavesa Blachere FL501W 24V (Z18) | 4 | kos |  | 0
5 | Okrasek za na smreko Blachere Boules PVC couleur red fi 140 mm, B14-1 (O1) | 8 | kos |  | 0
6 | Okrasek za na smreko Blachere Boules PVC couleur red fi 250 mm, B28-1 (O3) | 16 | kos |  | 0
7 | Okrasek za na smreko Blachere Boules PVC couleur gold fi 140 mm, B14-2 (O4) | 8 | kos |  | 0
8 | Okrasek za na smreko Blachere Boules PVC couleur gold fi 250 mm, B28-2 (O6) | 16 | kos |  | 0
9 | Svetlobna veriga Blachere FL508W (Z8) | 6 | kos |  | 0
10 | Svetlobna veriga utripajoča Blachere FL 510W-FX (Z5) | 4 | kos |  | 0
11 | Svetlobna cev DL-2W (C1) | 15 | m |  | 0
12 | Drobni pritrdilni, obesni in vezni material (doze, konektorji, instalacijski odklopniki, napenjalci, vezice, karajši el. podaljški) | 1 | kpl |  | 0
| Skupaj dobava opreme 1 leto |  |  |  | 0
| SKUPAJ - Dobava in montaža (A+B) |  |  |  | 0
8. | Trg Celjskih knezov
A. | Montaža opreme | kol. | ME | Cena | Skupaj
Smreka, 1 kos, h=12m
1 | Smreka velikosti 12m, komplet z montažo v betonsko cev fi 120cm, ter dekoracija cevi z juto (S2) | 1 | kos |  | 0
2 | Dostava in postavitev betonske cevi fi.120cm, zalite z betonom | 1 | kos |  | 0
3 | Svetlobna veriga za na smreko Blachere FL508W (Z8) | 30 | kos |  | 0
4 | Svetlobna veriga utripjoča za na smreko Blachere FL 510W-FX (Z5) | 10 | kos |  | 0
5 | Svetlobni okrasek za na smreko podobno kot Blachere Snowfall effect ECOF960 toplo bele barve ali ekvivalentni (Z10) | 6 | kos |  | 0
6 | Okrasek za na smreko Blachere Boules PVC couleur red fi 140 mm, B14-1 (O1) | 8 | kos |  | 0
7 | Okrasek za na smreko Blachere Boules PVC couleur red fi 200 mm, B20-1 (O2) | 8 | kos |  | 0
8 | Okrasek za na smreko Blachere Boules PVC couleur red fi 250 mm, B28-1 (O3) | 20 | kos |  | 0
9 | Okrasek za na smreko Blachere Boules PVC couleur gold fi 140 mm, B14-2 (O4) | 8 | kos |  | 0
10 | Okrasek za na smreko Blachere Boules PVC couleur gold fi 200 mm, B20-2 (O5) | 8 | kos |  | 0
11 | Okrasek za na smreko Blachere Boules PVC couleur gold fi 250 mm, B28-2 (O6) | 20 | kos |  | 0
12 | Svetlobni lik za na smreko, zvezda 8 kraka (Z3) | 1 | kos |  | 0
13 | Kabel PP/L 3x1,5 mm2 | 70 | m |  | 0
14 | Drobni pritrdilni, obesni in vezni material (doze, konektorji, instalacijski odklopniki, napenjalci, vezice, karajši el. podaljški) | 1 | kpl |  | 0
15 | Uporaba dvigala - avto košare | 1 | kpl |  | 0
16 | Priklop svetlobne opreme na elektro omrežje javne razsvetljave | 1 | kpl |  | 0
17 | Električne meritve | 1 | kpl |  | 0
18 | Demontaža vse zmontirane opreme ter odvoz v skladišče | 1 | kpl |  | 0
Narodni dom
19 | Svetlobna zavesa za na fasado narodnega doma, širine 2m in dolžine 3m, Blachere FL20CW-B (Z4) | 26 | kos |  | 0
20 | Kabel PP/L 3x1,5 mm2 | 50 | m |  | 0
21 | Drobni pritrdilni, obesni in vezni material (doze, konektorji, instalacijski odklopniki, napenjalci, vezice, karajši el. podaljški) | 1 | kpl |  | 0
22 | Uporaba dvigala - avto košare | 1 | kpl |  | 0
23 | Priklop svetlobne opreme na elektro omrežje javne razsvetljave | 1 | kpl |  | 0
24 | Električne meritve | 1 | kpl |  | 0
25 | Demontaža vse zmontirane opreme ter odvoz v skladišče | 1 | kpl |  | 0
4 drevesa zanarodnim domom (pred Plesnim valom)
26 | Svetlobna veriga Blachere FL508W (L15, L16) | 20 | kos |  | 0
27 | Kabel PP/L 3x1,5 mm2 | 30 | m |  | 0
28 | Drobni pritrdilni, obesni in vezni material (doze, konektorji, instalacijski odklopniki, napenjalci, vezice, karajši el. podaljški) | 1 | kpl |  | 0
29 | Uporaba dvigala - avto košare | 1 | kpl |  | 0
30 | Priklop svetlobne opreme na elektro omrežje javne razsvetljave | 1 | kpl |  | 0
31 | Električne meritve | 1 | kpl |  | 0
32 | Demontaža vse zmontirane opreme ter odvoz v skladišče | 1 | kpl |  | 0
Ostalo
33 | Svetlobna veriga za okoli drogov Blachere FL501W 24V (Z18) | 9 | kos |  | 0
34 | Drobni pritrdilni, obesni in vezni material (doze, konektorji, instalacijski odklopniki, napenjalci, vezice, karajši el. podaljški) | 1 | kpl |  | 0
35 | Priklop svetlobne opreme na elektro omrežje javne razsvetljave | 1 | kpl |  | 0
36 | Električne meritve | 1 | kpl |  | 0
37 | Demontaža vse zmontirane opreme ter odvoz v skladišče | 1 | kpl |  | 0
| Skupaj montaža opreme 1 leto |  |  |  | 0
B. | Dobava opreme
1 | Smreka velikosti 12m ter juta za dekoracijo (S2) | 1 | kos |  | 0
2 | Svetlobna veriga Blachere FL508W (Z8) | 4 | kos |  | 0
3 | Svetlobna veriga utripjoča Blachere FL 510W-FX (Z5) | 2 | kos |  | 0
5 | Svetlobna zavesa širine 2m in dolžine 3m, Blachere FL20CW-B (Z4) | 1 | kos |  | 0
6 | Svetlobna veriga Blachere FL501W 24V (Z18) | 1 | kos |  | 0
7 | Svetlobna veriga Blachere FL508W (L15, L16) | 2 | kos |  | 0
8 | Drobni pritrdilni, obesni in vezni material (doze, konektorji, instalacijski odklopniki, napenjalci, vezice, karajši el. podaljški) | 1 | kpl |  | 0
| Skupaj dobava opreme 1 leto |  |  |  | 0
| SKUPAJ - Dobava in montaža (A+B) |  |  |  | 0
9. | Glavni trg
A. | Montaža opreme | kol. | ME | Cena | Skupaj
TIC - turistično informacijski center
1 | Svetlobna zavesa Blachere LED FL 352 W (Z1) | 8 | kos |  | 0
2 | Kabel PP/L 3x1,5 mm2 | 25 | m |  | 0
3 | Jeklena vrv 4mm | 40 | m |  | 0
4 | Drobni pritrdilni, obesni in vezni material (doze, konektorji, instalacijski odklopniki, napenjalci, vezice, karajši el. podaljški) | 1 | kpl |  | 0
5 | Priklop svetlobne opreme na elektro omrežje | 1 | kpl |  | 0
6 | Električne meritve | 1 | kpl |  | 0
7 | Demontaža vse zmontirane opreme ter odvoz v skladišče | 1 | kpl |  | 0
Glasbena šola
8 | Svetlobna zavesa za na fasado glasbene šole, širine 2m in dolžine 3m, Blachere FL70W-B (Z13) | 5 | kos |  | 0
9 | Kabel PP/L 3x1,5 mm2 | 40 | m |  | 0
10 | Drobni pritrdilni, obesni in vezni material (doze, konektorji, instalacijski odklopniki, napenjalci, vezice, karajši el. podaljški) | 1 | kpl |  | 0
11 | Uporaba dvigala - avto košare | 1 | kpl |  | 0
12 | Priklop svetlobne opreme na elektro omrežje javne razsvetljave | 1 | kpl |  | 0
13 | Električne meritve | 1 | kpl |  | 0
14 | Demontaža vse zmontirane opreme ter odvoz v skladišče | 1 | kpl |  | 0
Osvetlitev Marijinega kipa
15 | Barvni reflektor RGB za osvetlitev kipa (P5) | 2 | kos |  | 0
16 | Kabel PP/L 3x1,5 mm2 | 25 | m |  | 0
17 | Povezovalni kabel | 1 | kpl |  | 0
18 | Drobni pritrdilni, obesni in vezni material (doze, konektorji, instalacijski odklopniki, napenjalci, vezice, karajši el. podaljški) | 1 | kpl |  | 0
19 | Priklop svetlobne opreme na elektro omrežje javne razsvetljave | 1 | kpl |  | 0
20 | Električne meritve | 1 | kpl |  | 0
21 | Demontaža vse zmontirane opreme ter odvoz v skladišče | 1 | kpl |  | 0
| Skupaj montaža opreme 1 leto |  |  |  | 0
B. | Dobava opreme
1 | Svetlobna zavesa Blachere LED FL 352 W (Z1) | 2 | kos |  | 0
2 | Svetlobna zavesa širine 2m in dolžine 3m, Blachere FL70W-B (Z13) | 1 | kos |  | 0
3 | Najem barvnega reflektorja RGB za osvetlitev kipa (P5) | 2 | kos |  | 0
4 | Jeklena vrv 4mm | 10 | m |  | 0
5 | Drobni pritrdilni, obesni in vezni material (doze, konektorji, instalacijski odklopniki, napenjalci, vezice, karajši el. podaljški) | 1 | kpl |  | 0
| Skupaj dobava opreme 1 leto |  |  |  | 0
| SKUPAJ - Dobava in montaža (A+B) |  |  |  | 0
10. | Gledališki trg, Park spominov
A. | Montaža opreme | kol. | ME | Cena | Skupaj
Ostalo (park in gledališče)
1 | Svetlobna veriga za na drevo Blachere FL508W (Z8) | 42 | kos |  | 0
2 | Svetlobna veriga za na grmovje Blachere FL 501W 24V (Z18) | 20 | kos |  | 0
3 | Svetlobni napis Dobrodošli v Celju (l=20m) (N3) | 1 | kos |  | 0
4 | Nosilna konstrukcija za svetlobni napis | 1 | kos |  | 0
5 | Popravilo 30% svetlobnega napisa Dobrodošli v Celju | 1 | kpl |  | 0
6 | Svetlobna cev za na fasado gledališča DL-2W (C1) | 15 | m |  | 0
7 | Prozorni nosilni kanal za svetlobno cev | 15 | m |  | 0
8 | Zelena garlanda premera fi 20 cm | 20 | m |  | 0
9 | Okrasek Blachere Boules PVC couleur red fi 200 mm, B20-1 (O2) | 3 | kos |  | 0
10 | Okrasek Blachere Boules PVC couleur gold fi 200 mm, B20-2 (O5) | 3 | kos |  | 0
11 | Svetlobni lik krogla mala obstoječa (Z7) | 4 | kos |  | 0
13 | Kabel PP/L 3x1,5 mm2 | 80 | m |  | 0
14 | Drobni pritrdilni, obesni in vezni material (doze, konektorji, instalacijski odklopniki, napenjalci, vezice, karajši el. podaljški) | 1 | kpl |  | 0
15 | Uporaba dvigala - avto košare | 1 | kpl |  | 0
16 | Priklop svetlobne opreme na elektro omrežje javne razsvetljave | 1 | kpl |  | 0
17 | Električne meritve | 1 | kpl |  | 0
18 | Demontaža vse zmontirane opreme ter odvoz v skladišče | 1 | kpl |  | 0
| Skupaj montaža opreme 1 leto |  |  |  | 0
B. | Dobava opreme
1 | Svetlobna veriga Blachere FL508W (L17) | 5 | kos |  | 0
2 | Svetlobna veriga Blachere FL 501W 24V (Z18) | 5 | kos |  | 0
3 | Svetlobna cev DL-2W (C1) | 15 | m |  | 0
4 | Prozorni nosilni kanal za svetlobno cev | 15 | m |  | 0
5 | Zelena garlanda premera fi 25 cm | 5 | m |  | 0
6 | Kabel PP/L 3x1,5 mm2 | 50 | m |  | 0
7 | Drobni pritrdilni, obesni in vezni material (doze, konektorji, instalacijski odklopniki, napenjalci, vezice, karajši el. podaljški) | 1 | kpl |  | 0
| Skupaj dobava opreme 1 leto |  |  |  | 0
| SKUPAJ - Dobava in montaža (A+B) |  |  |  | 0
11. | Svetlobni napis na nadvozu železnice na Mariborski cesti
A. | Montaža opreme | kol. | ME | Cena | Skupaj
1 | Svetlobni napis Dobrodošli v Celju (l=20m) (N3) | 1 | kos |  | 0
2 | Nosilna konstrukcija za svetlobni napis | 1 | kos |  | 0
3 | Popravilo 30% svetlobnega napisa Dobrodošli v Celju | 1 | kpl |  | 0
4 | Kabel PP/L 3x1,5 mm2 | 50 | m |  | 0
5 | Drobni pritrdilni, obesni in vezni material (doze, konektorji, instalacijski odklopniki, napenjalci, vezice, karajši el. podaljški) | 1 | kpl |  | 0
6 | Priklop svetlobne opreme na elektro omrežje javne razsvetljave | 1 | kpl |  | 0
7 | Električne meritve | 1 | kpl |  | 0
8 | Demontaža vse zmontirane opreme ter odvoz v skladišče | 1 | kpl |  | 0
| Skupaj montaža opreme 1 leto |  |  |  | 0
B. | Dobava opreme
1 | Svetlobna cev DL-2W LED (C1) | 15 | m |  | 0
2 | Drobni pritrdilni, obesni in vezni material (doze, konektorji, instalacijski odklopniki, napenjalci, vezice, karajši el. podaljški) | 1 | kpl |  | 0
| Skupaj dobava opreme 1 leto |  |  |  | 0
| SKUPAJ - Dobava in montaža (A+B) |  |  |  | 0
12. | Most čez Savinjo, ulica XIV. divizije in fontana
A. | Montaža opreme | kol. | ME | Cena | Skupaj
1 | Svetlobni napis Dobrodošli v Celju (l=20m), komplet z montažo v 2x betonsko cev fi 100cm, zasipanje s peskom (N3) | 1 | kom |  | 0
2 | Nosilna konstrukcija za svetlobni napis | 1 | kos |  | 0
3 | Popravilo 20% svetlobnega napisa Dobrodošli v Celju | 1 | kpl |  | 0
4 | Svetlobni lik Blachere fontana futuriste LRD (h=4m) (F2) | 1 | kom |  | 0
5 | Popravilo 20% svetlobnih cevi in verig lika fontana futuriste | 1 | kpl |  | 0
6 | Svetlobna zavesa Blachere LED FL 352 W (Z1) | 8 | kos |  | 0
7 | Postavitev kandelaber s podstavkom za montažo lika fontana, betonske kocke za obtežitev | 1 | kos |  | 0
8 | Kabel PP/L 3x1,5 mm2 | 60 | m |  | 0
9 | Drobni pritrdilni, obesni in vezni material (doze, konektorji, instalacijski odklopniki, napenjalci, vezice, karajši el. podaljški) | 1 | kpl |  | 0
10 | Priklop svetlobne opreme na elektro omrežje javne razsvetljave | 1 | kpl |  | 0
11 | Električne meritve | 1 | kpl |  | 0
12 | Demontaža vse zmontirane opreme ter odvoz v skladišče | 1 | kpl |  | 0
| Skupaj montaža opreme 1 leto |  |  |  | 0
B. | Dobava opreme
1 | Kandelaber s podstavkom za montažo lika fontana, betonske kocke za obtežitev | 1 | kpl |  | 0
2 | Svetlobna veriga utripjoča Blachere FL 510W-FX (Z5) | 2 | kos |  | 0
3 | Svetlobna cev DL-2W LED (C1) | 20 | m |  | 0
4 | Žarnice utripajoče za svetlobnik lik fontaine futuriste | 3 | kos |  | 0
5 | Svetlobna zavesa Blachere LED FL 352 W (Z1) | 2 | kos |  | 0
6 | Drobni pritrdilni, obesni in vezni material (doze, konektorji, instalacijski odklopniki, napenjalci, vezice, karajši el. podaljški) | 1 | kpl |  | 0
| Skupaj dobava opreme 1 leto |  |  |  | 0
| SKUPAJ - Dobava in montaža (A+B) |  |  |  | 0
13. | Savinova ulica
A. | Montaža opreme | kol. | ME | Cena | Skupaj
Smreka, 1 kos, h=2-3m
1 | Smreka velikosti 2-3m, komplet z montažo v leseno korito ustrezne velikosti, zasutje korita s peskom, ter dekoracija korita z juto (S4) | 1 | kos |  | 0
2 | Svetlobna veriga za na smreko Blachere FL508W (Z8) | 1 | kos |  | 0
3 | Kabel PP/L 3x1,5 mm2 | 20 | m |  | 0
4 | Drobni pritrdilni, obesni in vezni material (doze, konektorji, instalacijski odklopniki, napenjalci, vezice, karajši el. podaljški) | 1 | kpl |  | 0
5 | Priklop svetlobne opreme na elektro omrežje javne razsvetljave | 1 | kpl |  | 0
6 | Električne meritve | 1 | kpl |  | 0
7 | Demontaža vse zmontirane opreme ter odvoz v skladišče | 1 | kpl |  | 0
Ostalo
8 | Svetlobna veriga za okoli drogov Blachere FL501W 24V (Z18) | 4 | kos |  | 0
9 | Svetlobna veriga za na drevo Blachere FL508W (Z8) | 12 | kos |  | 0
10 | Svetlobna veriga utripjoča za drevo Blachere FL 510W-FX (Z5) | 4 | kos |  | 0
11 | Kabel PP/L 3x1,5 mm2 | 40 | m |  | 0
12 | Drobni pritrdilni, obesni in vezni material (doze, konektorji, instalacijski odklopniki, napenjalci, vezice, karajši el. podaljški) | 1 | kpl |  | 0
13 | Uporaba dvigala - avto košare | 1 | kpl |  | 0
14 | Priklop svetlobne opreme na elektro omrežje javne razsvetljave | 1 | kpl |  | 0
15 | Električne meritve | 1 | kpl |  | 0
16 | Demontaža vse zmontirane opreme ter odvoz v skladišče | 1 | kpl |  | 0
| Skupaj montaža opreme 1 leto |  |  |  | 0
B. | Dobava opreme
1 | Smreka velikosti 2-3m, najem lesenega korita ustrezne velikosti, pesek za zasutje korita, ter juta za dekoracijo (S4) | 1 | kos |  | 0
2 | Svetlobna veriga za okoli drogov Blachere FL501W 24V (Z18) | 1 | m |  | 0
3 | Svetlobna veriga za na drevo Blachere FL508W (Z8) | 4 | kos |  | 0
4 | Svetlobna veriga utripjoča za drevo Blachere FL 510W-FX (Z5) | 2 | kos |  | 0
5 | Kabel PP/L 3x1,5 mm2 | 20 | m |  | 0
6 | Drobni pritrdilni, obesni in vezni material (doze, konektorji, instalacijski odklopniki, napenjalci, vezice, karajši el. podaljški) | 1 | kpl |  | 0
| Skupaj dobava opreme 1 leto |  |  |  | 0
| SKUPAJ - Dobava in montaža (A+B) |  |  |  | 0
14. | Lilekova ulica
A. | Montaža opreme | kol. | ME | Cena | Skupaj
1 | Svetlobna zelena girlanda Blachere GP134L-W (Z19) | 6 | kos |  | 0
2 | Svetlobna zavesa Blachere LED FL 352 W (Z1) | 8 | kos |  | 0
3 | Svetlobna veriga za okoli drogov Blachere FL501W 24V (Z18) | 6 | kos |  | 0
4 | Kabel PP/L 3x1,5 mm2 | 80 | m |  | 0
5 | Drobni pritrdilni, obesni in vezni material (doze, konektorji, instalacijski odklopniki, napenjalci, vezice, karajši el. podaljški) | 1 | kpl |  | 0
6 | Uporaba dvigala - avto košare | 1 | kpl |  | 0
7 | Priklop svetlobne opreme na elektro omrežje javne razsvetljave | 1 | kpl |  | 0
8 | Električne meritve | 1 | kpl |  | 0
9 | Demontaža vse zmontirane opreme ter odvoz v skladišče | 1 | kpl |  | 0
| Skupaj montaža opreme 1 leto |  |  |  | 0
B. | Dobava opreme
1 | Zelena garlanda premera fi 25 cm | 8 | m |  | 0
2 | Svetlobna zavesa Blachere LED FL 352 W (Z1) | 1 | kos |  | 0
3 | Svetlobna veriga za okoli drogov Blachere FL501W 24V (Z18) | 2 | kos |  | 0
4 | Kabel PP/L 3x1,5 mm2 | 20 | m |  | 0
5 | Drobni pritrdilni, obesni in vezni material (doze, konektorji, instalacijski odklopniki, napenjalci, vezice, karajši el. podaljški) | 1 | kpl |  | 0
| Skupaj dobava opreme 1 leto |  |  |  | 0
| SKUPAJ - Dobava in montaža (A+B) |  |  |  | 0
15. | Gubčeva ulica
A. | Montaža opreme | kol. | ME | Cena | Skupaj
Svetlobna projekcija (najem kompletne opreme) (P7)
1 | Svetila za barvanje z možnostjo poljubnih barv (RGB ali CMY) zadostne svetilnosti iz 1 pozicije, 6 reflektorjev | 1 | kpl |  | 0
2 | Vsa svetila morajo biti odporna na vremenske vplive | 1 | kpl |  | 0
3 | Kontrolna naprava za krmiljenje DMX | 1 | kpl |  | 0
4 | Vsi potrebni kabli za krmiljenje DMX | 1 | kpl |  | 0
5 | Montaža in demontaža opreme | 1 | kpl |  | 0
6 | Dežurstvo v primeru težav, odzivni čas max 1h | 1 | kpl |  | 0
7 | Programiranje po zahtevah naročnika | 1 | kpl |  | 0
8 | Kabel PP/L 3x2,5 mm2 | 20 | m |  | 0
9 | Drobni pritrdilni, obesni in vezni material (doze, konektorji, instalacijski odklopniki, napenjalci, vezice, karajši el. podaljški) | 1 | kpl |  | 0
10 | Priklop svetlobne opreme na elektro omrežje javne razsvetljave | 1 | kpl |  | 0
11 | Električne meritve | 1 | kpl |  | 0
12 | Demontaža vse zmontirane opreme ter odvoz v skladišče | 1 | kpl |  | 0
Ostalo
13 | Svetlobna zavesa Blachere LED FL 352 W (Z1) | 8 | kos |  | 0
14 | Svetlobna veriga za okoli drogov Blachere FL501W 24V (Z18) | 8 | kos |  | 0
15 | Svetlobna veriga za na drevo Blachere FL508W (Z8) | 16 | kos |  | 0
16 | Okrasek za na drevo, bučka manjših dimenzij, rdeče ali zlate barve (O10) | 90 | kos |  | 0
17 | Svetlobna zvezda manjša, 10xLED, Blachere FL900EW (A4) | 7 | kos |  | 0
18 | Kabel PP/L 3x1,5 mm2 | 80 | m |  | 0
19 | Drobni pritrdilni, obesni in vezni material (doze, konektorji, instalacijski odklopniki, napenjalci, vezice, karajši el. podaljški) | 1 | kpl |  | 0
20 | Uporaba dvigala - avto košare | 1 | kpl |  | 0
21 | Priklop svetlobne opreme na elektro omrežje javne razsvetljave | 1 | kpl |  | 0
22 | Električne meritve | 1 | kpl |  | 0
23 | Demontaža vse zmontirane opreme ter odvoz v skladišče | 1 | kpl |  | 0
| Skupaj montaža opreme 1 leto |  |  |  | 0
B. | Dobava opreme
1 | Svetlobna zavesa Blachere LED FL 352 W (Z1) | 3 | kos |  | 0
2 | Svetlobna veriga za okoli drogov Blachere FL501W 24V (Z18) | 3 | kos |  | 0
3 | Svetlobna veriga za na drevo Blachere FL508W (Z8) | 3 | kos |  | 0
4 | Okrasek za na drevo, bučka manjših dimenzij, rdeče ali zlate barve (O10) | 50 | kos |  | 0
5 | Svetlobna zvezda manjša, 10xLED, Blachere FL900EW (A4) | 1 | kos |  | 0
6 | Drobni pritrdilni, obesni in vezni material (doze, konektorji, instalacijski odklopniki, napenjalci, vezice, karajši el. podaljški) | 1 | kpl |  | 0
| Skupaj dobava opreme 1 leto |  |  |  | 0
| SKUPAJ - Dobava in montaža (A+B) |  |  |  | 0
16. | Stari grad
A. | Montaža opreme | kol. | ME | Cena | Skupaj
Svetlobna projekcija (najem kompletne opreme) (P3)
1 | Svetila za barvanje z možnostjo poljubnih barv (RGB ali CMY) zadostne svetilnosti iz 5 pozicij (obzidje spredaj, stransko, stolpi) | 1 | kpl |  | 0
2 | Vsa svetila morajo biti odporna na vremenske vplive – montaža na obzidje | 1 | kpl |  | 0
3 | Kontrolna naprava za krmiljenje DMX | 1 | kpl |  | 0
4 | Vsi potrebni kabli za krmiljenje DMX (cca 200m) | 1 | kpl |  | 0
5 | Montaža in demontaža opreme na Grad | 1 | kpl |  | 0
6 | Dežurstvo v primeru težav, odzivni čas max 24h, tipično 6h | 1 | kpl |  | 0
7 | Programiranje po zahtevah naročnika | 1 | kpl |  | 0
8 | Kabel PP/L 3x1,5 mm2 | 200 | m |  | 0
9 | Drobni pritrdilni, obesni in vezni material (doze, konektorji, instalacijski odklopniki, napenjalci, vezice, karajši el. podaljški) | 1 | kpl |  | 0
10 | Priklop svetlobne opreme na elektro omrežje javne razsvetljave | 1 | kpl |  | 0
11 | Električne meritve | 1 | kpl |  | 0
12 | Demontaža vse zmontirane opreme ter odvoz v skladišče | 1 | kpl |  | 0
Smreka, 1 kos, h=8-10m
13 | Smreka velikosti 8-10m, komplet z montažo v betonsko cev fi 120cm, zasutje cevi s peskom, ter dekoracija cevi z juto (S3) | 1 | kos |  | 0
14 | Svetlobna veriga za na smreko Blachere FL508W (Z8) | 12 | kos |  | 0
15 | Okrasek za na smreko Blachere Boules PVC couleur gold fi 140 mm, B14-2 (O4) | 5 | kos |  | 0
16 | Okrasek za na smreko Blachere Boules PVC couleur gold fi 200 mm, B20-2 (O5) | 5 | kos |  | 0
17 | Okrasek za na smreko Blachere Boules PVC couleur gold fi 250 mm, B28-2 (O6) | 5 | kos |  | 0
18 | Kabel PP/L 3x1,5 mm2 | 40 | m |  | 0
19 | Drobni pritrdilni, obesni in vezni material (doze, konektorji, instalacijski odklopniki, napenjalci, vezice, karajši el. podaljški) | 1 | kpl |  | 0
20 | Uporaba dvigala - avto košare | 1 | kpl |  | 0
21 | Priklop svetlobne opreme na elektro omrežje javne razsvetljave | 1 | kpl |  | 0
22 | Električne meritve | 1 | kpl |  | 0
23 | Demontaža vse zmontirane opreme ter odvoz v skladišče | 1 | kpl |  | 0
| Skupaj montaža opreme 1 leto |  |  |  | 0
B. | Dobava opreme
1 | Smreka velikosti 8-10m, najem betonske cevi fi 100cm, pesek za zasutje cevi, ter juta za dekoracijo (S3) | 1 | kos |  | 0
2 | Svetlobna veriga za na smreko Blachere FL508W (Z8) | 2 | kos |  | 0
3 | Okrasek za na smreko Blachere Boules PVC couleur gold fi 140 mm, B14-2 (O4) | 5 | kos |  | 0
4 | Okrasek za na smreko Blachere Boules PVC couleur gold fi 200 mm, B20-2 (O5) | 5 | kos |  | 0
5 | Okrasek za na smreko Blachere Boules PVC couleur gold fi 250 mm, B28-2 (O6) | 5 | kos |  | 0
6 | Kabel PP/L 3x1,5 mm2 | 40 | m |  | 0
7 | Drobni pritrdilni, obesni in vezni material (doze, konektorji, instalacijski odklopniki, napenjalci, vezice, karajši el. podaljški) | 1 | kpl |  | 0
| Skupaj dobava opreme 1 leto |  |  |  | 0
| SKUPAJ - Dobava in montaža (A) |  |  |  | 0
17. | Prireditveni prostor: pravljična dežela, Glavni trg
A. | Montaža opreme | kol. | ME | Cena | Skupaj
Smreke, 1 kos, h=8-10m
1 | Smreka velikosti 8-10m, komplet z montažo v betonsko cev fi 120cm, zasutje cevi s peskom, ter dekoracija cevi z juto (S3) | 1 | kos |  | 0
2 | Svetlobna veriga za na smreko Blachere FL508W (Z8) | 16 | kos |  | 0
3 | Svetlobna veriga utripjoča za na smreko Blachere FL 510W-FX (Z5) | 8 | kos |  | 0
4 | Okrasek za na smreko Blachere Boules PVC couleur red fi 140 mm, B14-1 (O1) | 16 | kos |  | 0
5 | Okrasek za na smreko Blachere Boules PVC couleur red fi 250 mm, B28-1 (O3) | 24 | kos |  | 0
6 | Okrasek za na smreko Blachere Boules PVC couleur gold fi 140 mm, B14-2 (O4) | 16 | kos |  | 0
7 | Okrasek za na smreko Blachere Boules PVC couleur gold fi 250 mm, B28-2 (O6) | 24 | kos |  | 0
8 | Svetlobni lik snežinka (S1) | 1 | kos |  | 0
9 | Kabel PP/L 3x1,5 mm2 | 40 | m |  | 0
10 | Drobni pritrdilni, obesni in vezni material (doze, konektorji, instalacijski odklopniki, napenjalci, vezice, karajši el. podaljški) | 1 | kpl |  | 0
11 | Uporaba dvigala - avto košare | 1 | kpl |  | 0
12 | Priklop svetlobne opreme na elektro omrežje javne razsvetljave | 1 | kpl |  | 0
13 | Električne meritve | 1 | kpl |  | 0
14 | Demontaža vse zmontirane opreme ter odvoz v skladišče | 1 | kpl |  | 0
Smreke, 2 kos, h=7-8m
15 | Smreka velikosti 7-8m, komplet z montažo v betonsko cev fi 100cm, zasutje cevi s peskom, ter dekoracija cevi z juto (S6) | 2 | kos |  | 0
16 | Svetlobna veriga za na smreko Blachere FL508W (Z8) | 16 | kos |  | 0
17 | Svetlobna veriga utripjoča za na smreko Blachere FL 510W-FX (Z5) | 6 | kos |  | 0
18 | Svetlobni lik snežinka (S1) | 2 | kos |  | 0
19 | Kabel PP/L 3x1,5 mm2 | 50 | m |  | 0
20 | Drobni pritrdilni, obesni in vezni material (doze, konektorji, instalacijski odklopniki, napenjalci, vezice, karajši el. podaljški) | 1 | kpl |  | 0
21 | Uporaba dvigala - avto košare | 1 | kpl |  | 0
22 | Priklop svetlobne opreme na elektro omrežje javne razsvetljave | 1 | kpl |  | 0
23 | Električne meritve | 1 | kpl |  | 0
24 | Demontaža vse zmontirane opreme ter odvoz v skladišče | 1 | kpl |  | 0
Smreke, 3 kos, h=6-7m
25 | Smreka velikosti 6-7m, komplet z montažo v betonsko cev fi 80cm, zasutje cevi s peskom, ter dekoracija cevi z juto (S5) | 3 | kos |  | 0
26 | Svetlobna veriga za na smreko Blachere FL508W (Z8) | 12 | kos |  | 0
27 | Kabel PP/L 3x1,5 mm2 | 50 | m |  | 0
28 | Drobni pritrdilni, obesni in vezni material (doze, konektorji, instalacijski odklopniki, napenjalci, vezice, karajši el. podaljški) | 1 | kpl |  | 0
29 | Uporaba dvigala - avto košare | 1 | kpl |  | 0
30 | Priklop svetlobne opreme na elektro omrežje javne razsvetljave | 1 | kpl |  | 0
31 | Električne meritve | 1 | kpl |  | 0
32 | Demontaža vse zmontirane opreme ter odvoz v skladišče | 1 | kpl |  | 0
Smreke, 10 kos, h=2-3m
33 | Smreka velikosti 2-3m, komplet z montažo v leseno korito ustrezne velikosti, zasutje korita s peskom, ter dekoracija korita z juto (S4) | 10 | kos |  | 0
34 | Svetlobna veriga za na smreko Blachere FL508W (Z8) | 10 | kos |  | 0
35 | Kabel PP/L 3x1,5 mm2 | 60 | m |  | 0
36 | Drobni pritrdilni, obesni in vezni material (doze, konektorji, instalacijski odklopniki, napenjalci, vezice, karajši el. podaljški) | 1 | kpl |  | 0
37 | Priklop svetlobne opreme na elektro omrežje javne razsvetljave | 1 | kpl |  | 0
38 | Električne meritve | 1 | kpl |  | 0
39 | Demontaža vse zmontirane opreme ter odvoz v skladišče | 1 | kpl |  | 0
Krasitev dreves, 7 kos
40 | Svetlobna veriga za na drevo Blachere FL508W (Z8) | 28 | kos |  | 0
41 | Svetlobna veriga utripjoča za na drevo Blachere FL 510W-FX (Z5) | 7 | kos |  | 0
42 | Svetlobna veriga za okoli debel dreves Blachere FL501W 24V (Z18) | 7 | kos |  | 0
43 | Okrasek za na drevo, bučka manjših dimenzij, rdeče ali zlate barve (O10) | 105 | kos |  | 0
44 | Kabel PP/L 3x1,5 mm2 | 50 | m |  | 0
45 | Drobni pritrdilni, obesni in vezni material (doze, konektorji, instalacijski odklopniki, napenjalci, vezice, karajši el. podaljški) | 1 | kpl |  | 0
46 | Uporaba dvigala - avto košare | 1 | kpl |  | 0
47 | Priklop svetlobne opreme na elektro omrežje javne razsvetljave | 1 | kpl |  | 0
48 | Električne meritve | 1 | kpl |  | 0
49 | Demontaža vse zmontirane opreme ter odvoz v skladišče | 1 | kpl |  | 0
Krasitev in instalacija odra in hiške kovača
50 | Svetlobna zavesa Blachere LED FL 352 W (Z1) | 3 | kos |  | 0
51 | Svetlobni lik, snežinka (S1) | 10 | kos |  | 0
52 | Popravilo svetlobnih likov, snežink | 5 | kos |  | 0
53 | Gradbiščni električni razdelilec (omarica), z vgrajenim FID stikalom, varovalkami ter 1f in 3f vtičnicami | 1 | kos |  | 0
54 | Kabel PP/L 3x1,5 mm2 | 75 | m |  | 0
55 | Kabel PP/L 3x2,5 mm2 | 75 | m |  | 0
56 | Kabel PP/L 5x6 mm2 | 60 | m |  | 0
57 | Drobni pritrdilni, obesni in vezni material (doze, konektorji, instalacijski odklopniki, napenjalci, vezice, karajši el. podaljški) | 1 | kos |  | 0
58 | Uporaba dvigala - avto košare | 1 | kpl |  | 0
59 | Priklop svetlobne opreme na elektro omrežje javne razsvetljave | 1 | kpl |  | 0
60 | Električne meritve | 1 | kpl |  | 0
61 | Demontaža vse zmontirane opreme ter odvoz v skladišče | 1 | kpl |  | 0
Svetlobni napis - Pravljična dežela
62 | Svetlobni napis Pravljična dežela (l=8m), komplet z montažo na jekleno vrv (N1) | 1 | kpl |  | 0
63 | Nosilna konstrukcija za svetlobni napis | 1 | kos |  | 0
64 | Popravilo 30% svetlobnega napisa Pravljična dežela | 1 | kpl |  | 0
65 | Kabel PP/L 3x1,5 | 50 | m |  | 0
66 | Drobni pritrdilni, obesni in vezni material (doze, konektorji, instalacijski odklopniki, napenjalci, vezice, karajši el. podaljški) | 1 | kos |  | 0
67 | Uporaba dvigala - avto košare | 1 | kpl |  | 0
68 | Priklop svetlobne opreme na elektro omrežje javne razsvetljave | 1 | kpl |  | 0
69 | Električne meritve | 1 | kpl |  | 0
70 | Demontaža vse zmontirane opreme ter odvoz v skladišče | 1 | kpl |  | 0
| Skupaj montaža opreme 1 leto |  |  |  | 0
B. | Dobava opreme
1 | Smreka velikosti 8-10m, najem betonske cevi fi 100cm, pesek za zasutje cevi, ter juta za dekoracijo (S3) | 1 | kos |  | 0
2 | Smreka velikosti 7-8m, najem betonske cevi fi 100cm, pesek za zasutje cevi, ter juta za dekoracijo (S6) | 2 | kos |  | 0
3 | Smreka velikosti 6-7m, najem betonske cevi fi 80cm, pesek za zasutje cevi, ter juta za dekoracijo (S5) | 3 | kos |  | 0
4 | Smreka velikosti 2-3m, najem lesenega korita ustrezne velikosti, pesek za zasutje korita, ter juta za dekoracijo (S4) | 10 | kos |  | 0
5 | Najem betonske cevi fi 100cm, pesek za zasutje cevi, ter okrasitev z juto | 2 | kos |  | 0
6 | Svetlobna veriga Blachere FL508W (Z8) | 12 | kos |  | 0
7 | Svetlobna veriga utripjoča Blachere FL 510W-FX (Z5) | 2 | kos |  | 0
8 | Svetlobna veriga Blachere FL501W 24V (Z18) | 3 | kos |  | 0
9 | Svetlobna cev DL-2W (C1) | 30 | m |  | 0
10 | Svetlobna veriga utripjoča Blachere FL 510W-FX (Z5) | 3 | kos |  | 0
11 | Okrasek Blachere Boules PVC couleur red fi 140 mm, B14-1 (O1) | 8 | kos |  | 0
12 | Okrasek Blachere Boules PVC couleur red fi 250 mm, B28-1 (O3) | 8 | kos |  | 0
13 | Okrasek Blachere Boules PVC couleur gold fi 140 mm, B14-2 (O4) | 8 | kos |  | 0
14 | Okrasek Blachere Boules PVC couleur gold fi 250 mm, B28-2 (O6) | 8 | kos |  | 0
15 | Okrasek za na drevo, bučka manjših dimenzij, rdeče ali zlate barve (O10) | 50 | kos |  | 0
16 | Najem gradbiščnega električnega razdelilca (omarica), z vgrajenim FID stikalom, varovalkami ter 1f in 3f vtičnicami | 1 | kos |  | 0
17 | Drobni pritrdilni, obesni in vezni material (doze, konektorji, instalacijski odklopniki, napenjalci, vezice, karajši el. podaljški) | 1 | kpl |  | 0
| Skupaj dobava opreme 1 leto |  |  |  | 0
| SKUPAJ - Dobava in montaža (A+B) |  |  |  | 0
18. | Prireditveni prostor: silvestrovanje - Krekov trg ali Prešernov trg
A. | Montaža opreme | kol. | ME | Cena | Skupaj
Krasitev in instalacija odra
1 | Svetlobna zavesa Blachere LED FL 352 W (Z1) | 8 | kos |  | 0
2 | Svetlobni napis Mestna občina Celje, Srečno 2027, komplet z montažo na konstrukcijo odra (N4) | 1 | kpl |  | 0
3 | Nosilna konstrukcija za svetlobni napis | 1 | kpl |  | 0
4 | Gradbiščni električni razdelilec (omarica), z vgrajenim FID stikalom, varovalkami ter 1f in 3f vtičnicami | 1 | kos |  | 0
5 | Popravilo 30% svetlobnega napisa Mestna občina Celje, Srečno 2027, sprememba letnice | 1 | kpl |  | 0
6 | Kabel PP/L 3x1,5 mm2 | 50 | m |  | 0
7 | Kabel PP/L 3x2,5 mm2 | 50 | m |  | 0
8 | Kabel PP/L 5x2,5 mm2 | 50 | m |  | 0
9 | Kabel PP/L 5x6 mm2 | 60 | m |  | 0
10 | Drobni pritrdilni, obesni in vezni material (doze, konektorji, instalacijski odklopniki, napenjalci, vezice, krajši el. podaljški) | 1 | kpl |  | 0
11 | Uporaba dvigala - avto košare | 1 | kpl |  | 0
12 | Priklop svetlobne opreme na elektro omrežje javne razsvetljave | 1 | kpl |  | 0
13 | Električne meritve | 1 | kpl |  | 0
14 | Demontaža vse zmontirane opreme ter odvoz v skladišče | 1 | kpl |  | 0
| Skupaj montaža opreme 1 leto |  |  |  | 0
B. | Dobava opreme
1 | Svetlobna zavesa Blachere LED FL 352 W (Z1) | 2 | kos |  | 0
2 | Svetlobna cev DL-2W (C1) | 12 | m |  | 0
3 | Najem gradbiščnega električnega razdelilca (omarica), z vgrajenim FID stikalom, varovalkami ter 1f in 3f vtičnicami | 1 | kos |  | 0
4 | Drobni pritrdilni, obesni in vezni material (doze, konektorji, instalacijski odklopniki, napenjalci, vezice, karajši el. podaljški) | 1 | kpl |  | 0
| Skupaj dobava opreme 1 leto |  |  |  | 0
| SKUPAJ - Dobava in montaža (A+B) |  |  |  | 0
19. | Prireditveni prostor: božično novoletni sejem
A. | Montaža opreme | kol. | ME | Cena | Skupaj
Priklop lesenih hišic, 32 kos
1 | Gradbiščni električni razdelilec (omarica), z vgrajenimi 5 kos FID stikali, 15 kos varovalkami ter 10 kos 1f in 5 kos 3f vtičnicami | 3 | kos |  | 0
2 | Gradbiščni električni razdelilec (omarica), z vgrajenim 4P FID stikalom, varovalkami ter izvodi za 3x 1f in 1x 3f porabnik | 6 | kos |  | 0
3 | Svetlobna zelena girlanda Blachere GP134L-W (Z19) | 4 | kos |  | 0
4 | Kabel gumi 3x2,5 mm2 | 250 | m |  | 0
5 | Kabel gumi 5x2,5 mm2 | 150 | m |  | 0
6 | Kabel gumi 5x4 in 5x6 mm2 | 350 | m |  | 0
7 | Podaljšek 3-5m, 3 vt. | 32 | kos |  | 0
8 | Drobni pritrdilni, obesni in vezni material (doze, konektorji, instalacijski odklopniki, napenjalci, vezice, karajši el. podaljški) | 1 | kpl |  | 0
9 | Priklop svetlobne opreme na elektro omrežje | 1 | kpl |  | 0
10 | Električne meritve | 1 | kpl |  | 0
11 | Demontaža vse zmontirane opreme ter odvoz v skladišče | 1 | kpl |  | 0
| Skupaj montaža opreme 1 leto |  |  |  | 0
B. | Dobava opreme
1 | Najem gradbiščnega električnega razdelilca (omarice), z vgrajenimi 5 kos FID stikali, 15 kos varovalkami ter 10 kos 1f in 5 kos 3f vtičnicami | 3 | kos |  | 0
2 | Najem gradbiščnega električnega razdelilca (omarica), z vgrajenim 4P FID stikalom, varovalkami ter izvodi za 3x 1f in 1x 3f porabnik | 6 | kos |  | 0
3 | Kabel gumi 5x6 mm2 | 120 | m |  | 0
4 | Kabel gumi 5x4 mm2 | 210 | m |  | 0
5 | Kabel gumi 3x2,5 mm2 | 150 | m |  | 0
6 | Podaljšek 3-5m, 3 vt. | 32 | kos |  | 0
7 | Drobni pritrdilni, obesni in vezni material (doze, konektorji, instalacijski odklopniki, napenjalci, vezice, karajši el. podaljški) | 1 | kpl |  | 0
| Skupaj dobava opreme 1 leto |  |  |  | 0
| SKUPAJ - Dobava in montaža (A+B) |  |  |  | 0
20. | Savinjsko nabrežje
A. | Montaža opreme | kol. | ME | Cena | Skupaj
1 | Namestitev svetlobne cevi DL-2W v dolžini l=4m, komplet s priključnim konektorjem, v ročno izdelane lapiončke (C1) - izvede šola / samo popravila | 10 | kos |  | 0
2 | Montaža in priklop lampiončkov večje izvedbe na jekleno vrv | 80 | kos |  | 0
3 | Popravilo obstoječih lampiončkov | 10 | kos |  | 0
4 | Svetlobni lik grmiček - montaža na svetilke javne razsvetljave (Z21) | 12 | kos |  | 0
5 | Kabel PP/L 3x1,5 mm2 | 100 | m |  | 0
6 | Jeklena vrv 4mm - napenjanje na drevesa | 100 | m |  | 0
7 | Drobni pritrdilni, obesni in vezni material (doze, konektorji, instalacijski odklopniki, napenjalci, vezice, karajši el. podaljški) | 1 | kpl |  | 0
8 | Uporaba dvigala - avto košare | 1 | kpl |  | 0
9 | Priklop svetlobne opreme na elektro omrežje javne razsvetljave | 1 | kpl |  | 0
10 | Električne meritve | 1 | kpl |  | 0
11 | Demontaža vse zmontirane opreme ter odvoz v skladišče | 1 | kpl |  | 0
| Skupaj montaža opreme 1 leto |  |  |  | 0
B. | Dobava opreme
1 | Svetlobna cev Blachere DL-2W LED (C1) | 150 | m |  | 0
2 | Priključni kabel za svetlobno cev z napajalnikom | 35 | kos |  | 0
3 | Kabel PP/L 3x1,5 mm2 | 50 | m |  | 0
4 | Jeklena vrv 4mm | 50 | m |  | 0
5 | Drobni pritrdilni, obesni in vezni material (doze, konektorji, instalacijski odklopniki, napenjalci, vezice, karajši el. podaljški) | 1 | kpl |  | 0
| Skupaj dobava opreme 1 leto |  |  |  | 0
| SKUPAJ - Dobava in montaža (A+B) |  |  |  | 0
21. | Mestni park
A. | Montaža opreme | kol. | ME | Cena | Skupaj
1 | Svetlobna veriga za na smreko Blachere FL508W (Z8) | 20 | kos |  | 0
2 | Svetlobna veriga za na drevo in grmovje Blachere FL508W (Z8) | 10 | kos |  | 0
3 | Svetlobni lik grmiček - montaža na svetilke javne razsvetljave (Z21) | 4 | kos |  | 0
4 | Svetlobni lik, snežinka (S1) | 25 | kos |  | 0
5 | Popravilo svetlobnega lika, snežinka | 5 | kos |  | 0
6 | Reflektor za osvetlitev tekaške steze LED 50W, 230V (R1) | 18 | kos |  | 0
7 | Kabel PP/L 3x1,5 mm2; položen 3x2,5mm2 | 350 | m |  | 0
8 | Jeklena vrv 4mm | 150 | m |  | 0
9 | Drobni pritrdilni, obesni in vezni material (doze, konektorji, instalacijski odklopniki, napenjalci, vezice, karajši el. podaljški) | 1 | kpl |  | 0
10 | Uporaba dvigala - avto košare | 1 | kpl |  | 0
11 | Priklop svetlobne opreme na elektro omrežje javne razsvetljave | 1 | kpl |  | 0
12 | Električne meritve | 1 | kpl |  | 0
13 | Demontaža vse zmontirane opreme ter odvoz v skladišče | 1 | kpl |  | 0
| Skupaj montaža opreme 1 leto |  |  |  | 0
B. | Dobava opreme
1 | Svetlobna veriga Blachere FL508W (Z8) | 5 | kos |  | 0
2 | Svetlobna cev DL-2W (C1) | 35 | m |  | 0
3 | Reflektor LED 50W, 230V (R1) | 2 | kos |  | 0
4 | Kabel gumi 3x2,5mm2 | 250 | m |  | 0
5 | Jeklena vrv 4mm | 150 | m |  | 0
6 | Drobni pritrdilni, obesni in vezni material (doze, konektorji, instalacijski odklopniki, napenjalci, vezice, karajši el. podaljški) | 1 | kpl |  | 0
| Skupaj dobava opreme 1 leto |  |  |  | 0
| SKUPAJ - Dobava in montaža (A+B) |  |  |  | 0
22. | Knežji dvorec
A. | Montaža opreme | kol. | ME | Cena | Skupaj
Smreka, 1 kos, h=3-4m
1 | Smreka velikosti 3-4m, komplet z montažo v leseno korito ustrezne velikosti, zasutje korita s peskom, ter dekoracija korita z juto (S7) | 1 | kos |  | 0
2 | Svetlobna veriga za na smreko Blachere FL508W (Z8) | 5 | kos |  | 0
3 | Okrasek za na smreko Blachere Boules PVC couleur gold fi 140 mm, B14-2 (O4) | 12 | kos |  | 0
4 | Okrasek za na smreko Blachere Boules PVC couleur gold fi 250 mm, B28-2 (O6) | 8 | kos |  | 0
5 | Kabel PP/L 3x1,5 mm2 | 15 | m |  | 0
6 | Drobni pritrdilni, obesni in vezni material (doze, konektorji, instalacijski odklopniki, napenjalci, vezice, karajši el. podaljški) | 1 | kpl |  | 0
7 | Priklop svetlobne opreme na elektro omrežje javne razsvetljave | 1 | kpl |  | 0
8 | Električne meritve | 1 | kpl |  | 0
9 | Demontaža vse zmontirane opreme ter odvoz v skladišče | 1 | kpl |  | 0
Svetlobna projekcija (najem kompletne opreme) (P2)
10 | Svetila za barvanje z možnostjo poljubnih barv (RGB ali CMY) zadostne svetilnosti iz 3 pozicij | 1 | kpl |  | 0
11 | Vsa svetila morajo biti odporna na vremenske vplive | 1 | kpl |  | 0
12 | Kontrolna naprava za krmiljenje DMX | 1 | kpl |  | 0
13 | Vsi potrebni kabli za krmiljenje DMX | 1 | kpl |  | 0
14 | Montaža in demontaža opreme | 1 | kpl |  | 0
15 | Dežurstvo v primeru težav, odzivni čas max 1h | 1 | kpl |  | 0
16 | Programiranje po zahtevah naročnika | 1 | kpl |  | 0
17 | Kabel PP/L 3x1,5 mm2 | 30 | m |  | 0
18 | Kabel PP/L 3x2,5 mm2 | 60 | m |  | 0
19 | Drobni pritrdilni, obesni in vezni material (doze, konektorji, instalacijski odklopniki, napenjalci, vezice, karajši el. podaljški) | 1 | kpl |  | 0
20 | Priklop svetlobne opreme na elektro omrežje javne razsvetljave | 1 | kpl |  | 0
21 | Električne meritve | 1 | kpl |  | 0
22 | Demontaža vse zmontirane opreme ter odvoz v skladišče | 1 | kpl |  | 0
| Skupaj montaža opreme 1 leto |  |  |  | 0
B. | Dobava opreme
1 | Smreka velikosti 3-4m, najem lesenega korita ustrezne velikosti, pesek za zasutje korita, ter juta za dekoracijo (S7) | 1 | kos |  | 0
2 | Svetlobna veriga Blachere FL508W (Z8) | 1 | kos |  | 0
3 | Drobni pritrdilni, obesni in vezni material (doze, konektorji, instalacijski odklopniki, napenjalci, vezice, karajši el. podaljški) | 1 | kpl |  | 0
| Skupaj dobava opreme 1 leto |  |  |  | 0
| SKUPAJ - Dobava in montaža (A+B) |  |  |  | 0
23. | Na Okopih, Mestna plaža, Umetniška četrt (Tam ko učiri)
A. | Montaža opreme | kol. | ME | Cena | Skupaj
1 | Svetlobna veriga Blachere FL508W (L17) - drevesa mestna plaža | 50 | kos |  | 0
2 | Kabel PP/L 3x1,5 mm2 | 35 | m |  | 0
3 | Drobni pritrdilni, obesni in vezni material (doze, konektorji, instalacijski odklopniki, napenjalci, vezice, karajši el. podaljški) | 1 | kpl |  | 0
4 | Uporaba dvigala - avto košare | 1 | kpl |  | 0
5 | Priklop svetlobne opreme na elektro omrežje javne razsvetljave | 1 | kpl |  | 0
6 | Električne meritve | 1 | kpl |  | 0
7 | Demontaža vse zmontirane opreme ter odvoz v skladišče | 1 | kpl |  | 0
8 | Svetlobna zavesa Blachere LED FL 352 W (Z1) | 6 | kos |  | 0
9 | Svetlobna veriga za okoli drogov Blachere FL501W 24V (Z18) | 10 | kos |  | 0
10 | Kabel PP/L 3x1,5 mm2 | 80 | m |  | 0
11 | Jeklena vrv 4mm | 20 | m |  | 0
12 | Drobni pritrdilni, obesni in vezni material (doze, konektorji, instalacijski odklopniki, napenjalci, vezice, karajši el. podaljški) | 1 | kpl |  | 0
13 | Uporaba dvigala - avto košare | 1 | kpl |  | 0
14 | Priklop svetlobne opreme na elektro omrežje javne razsvetljave | 1 | kpl |  | 0
15 | Električne meritve | 1 | kpl |  | 0
16 | Demontaža vse zmontirane opreme ter odvoz v skladišče | 1 | kpl |  | 0
| Skupaj montaža opreme 1 leto |  |  |  | 0
B. | Dobava opreme
1 | Svetlobna veriga Blachere FL508W (Z8) | 5 | kos |  | 0
2 | Svetlobna zavesa Blachere LED FL 352 W (Z1) | 1 | kos |  | 0
3 | Svetlobna veriga za okoli drogov Blachere FL501W 24V (Z18) | 2 | kos |  | 0
4 | Kabel PP/L 3x1,5 mm2 | 20 | m |  | 0
5 | Jeklena vrv 4mm | 10 | m |  | 0
6 | Drobni pritrdilni, obesni in vezni material (doze, konektorji, instalacijski odklopniki, napenjalci, vezice, karajši el. podaljški) | 1 | kpl |  | 0
| Skupaj dobava opreme 1 leto |  |  |  | 0
| SKUPAJ - Dobava in montaža (A+B) |  |  |  | 0
24. | Muzejski trg, breza Muzejski trg
A. | Montaža opreme | kol. | ME | Cena | Skupaj
Svetlobna projekcija (najem kompletne opreme) (P4)
1 | Svetila za barvanje z možnostjo poljubnih barv (RGB ali CMY) zadostne svetilnosti iz več pozicij (osvetlitev arkad pokrajinskega muzeja) | 1 | kpl |  | 0
2 | Vsa svetila morajo biti odporna na vremenske vplive – montaža na obzidje | 1 | kpl |  | 0
3 | Kontrolna naprava za krmiljenje DMX | 1 | kpl |  | 0
4 | Vsi potrebni kabli za krmiljenje DMX (cca 200m) | 1 | kpl |  | 0
5 | Montaža in demontaža opreme | 1 | kpl |  | 0
6 | Dežurstvo v primeru težav, odzivni čas max 1h | 1 | kpl |  | 0
7 | Programiranje po zahtevah naročnika | 1 | kpl |  | 0
8 | Kabel PP/L 3x1,5 mm2 | 45 | m |  | 0
9 | Drobni pritrdilni, obesni in vezni material (doze, konektorji, instalacijski odklopniki, napenjalci, vezice, karajši el. podaljški) | 1 | kpl |  | 0
10 | Priklop svetlobne opreme na elektro omrežje javne razsvetljave | 1 | kpl |  | 0
11 | Električne meritve | 1 | kpl |  | 0
12 | Demontaža vse zmontirane opreme ter odvoz v skladišče | 1 | kpl |  | 0
Ostalo
13 | Svetlobna veriga Blachere FL508W (Z8) | 18 | kos |  | 0
14 | Zelena garlanda premera fi 25 cm Blachere GP123 (Z14) | 105 | m |  | 0
15 | Nesvetlobni plastični okrasek, 6 kraka zlata zvezda, MK illumination Deco Star fi 55 cm (O9) | 18 | kos |  | 0
16 | Svetlobna zelena girlanda za preko ulice Blachere GP134L-W (Z19) | 3 | kos |  | 0
17 | Okrasek Blachere Boules PVC couleur red fi 250 mm, B28-2 (O3) | 4 | kos |  | 0
18 | Okrasek Blachere Boules PVC couleur gold fi 250 mm, B28-2 (O6) | 2 | kos |  | 0
19 | Svetlobna veriga za na brezo Blachere FL508W (L1) | 15 | kos |  | 0
20 | Svetlobni viseči okrasek za na brezo Blachere 950W-FX (C3) | 2 | kos |  | 0
21 | Kabel PP/L 3x1,5 mm2 | 120 | m |  | 0
22 | Jeklena vrv 4mm | 80 | m |  | 0
23 | Drobni pritrdilni, obesni in vezni material (doze, konektorji, instalacijski odklopniki, napenjalci, vezice, karajši el. podaljški) | 1 | kpl |  | 0
24 | Uporaba dvigala - avto košare | 1 | kpl |  | 0
25 | Priklop svetlobne opreme na elektro omrežje javne razsvetljave | 1 | kpl |  | 0
26 | Električne meritve | 1 | kpl |  | 0
27 | Demontaža vse zmontirane opreme ter odvoz v skladišče | 1 | kpl |  | 0
| Skupaj montaža opreme 1 leto |  |  |  | 0
B. | Dobava opreme
1 | Zelena garlanda premera fi 25 cm | 25 | m |  | 0
2 | Nesvetlobni plastični okrasek, 6 kraka zlata zvezda, MK illumination Deco Star fi 55 cm (O9) | 2 | kos |  | 0
3 | Svetlobna zelena girlanda za preko ulice Blachere GP134L-W (Z19) | 1 | kos |  | 0
4 | Okrasek Blachere Boules PVC couleur red fi 250 mm, B28-2 (O3) | 1 | kos |  | 0
5 | Okrasek Blachere Boules PVC couleur gold fi 250 mm, B28-2 (O6) | 1 | kos |  | 0
6 | Svetlobna veriga za na brezo Blachere FL508W (L1) | 5 | kos |  | 0
7 | Svetlobni viseči okrasek za na brezo Blachere 950W-FX (C3) | 1 | kos |  | 0
8 | Kabel PP/L 3x1,5 mm2 | 60 | m |  | 0
9 | Jeklena vrv 4mm | 40 | m |  | 0
10 | Drobni pritrdilni, obesni in vezni material (doze, konektorji, instalacijski odklopniki, napenjalci, vezice, karajši el. podaljški) | 1 | kpl |  | 0
| Skupaj dobava opreme 1 leto |  |  |  | 0
| SKUPAJ - Dobava in montaža (A+B) |  |  |  | 0
26. | Razlagova ulica
A. | Montaža opreme | kol. | ME | Cena | Skupaj
1 | Svetlobna veriga Blachere LED FL 501W 24V | 17 | kos |  | 0
2 | Kabel PP/L 3x1,5 mm2 | 17 | m |  | 0
3 | Drobni pritrdilni, obesni in vezni material (doze, konektorji, instalacijski odklopniki, napenjalci, vezice, karajši el. podaljški) | 1 | kpl |  | 0
4 | Uporaba dvigala - avto košare | 1 | kpl |  | 0
5 | Priklop svetlobne opreme na elektro omrežje javne razsvetljave | 1 | kpl |  | 0
6 | Električne meritve | 1 | kpl |  | 0
7 | Demontaža vse zmontirane opreme ter odvoz v skladišče | 1 | kpl |  | 0
| Skupaj montaža opreme 1 leto |  |  |  | 0
B. | Dobava opreme
1 | Svetlobna veriga Blachere LED FL 501W 24V (L42,43,44,45,46,47) | 2 | kos |  | 0
2 | Kabel PP/L 3x1,5 mm2 | 17 | m |  | 0
3 | Drobni pritrdilni, obesni in vezni material (doze, konektorji, instalacijski odklopniki, napenjalci, vezice, karajši el. podaljški) | 1 | kpl |  | 0
| Skupaj dobava opreme 1 leto |  |  |  | 0
| SKUPAJ - Dobava in montaža (A+B) |  |  |  | 0
28. | Levstikova ulica, Aškerčeva ulica (križišče - drevesa in grmovje med MCCjem in cerkvijo, drevo pri Čebeli)
A. | Montaža opreme | kol. | ME | Cena | Skupaj
1 | Svetlobna veriga za drevo Blachere FL508W (L 26,27,28,29,30,31) | 45 | kos |  | 0
2 | Svetlobna veriga za grmovje Blachere FL501W 24V (L 34,35, 36) | 15 | kos |  | 0
3 | Svetleča krogla ORGANIC BALL LED 3D TB fi 500 mm (Z6) | 10 | kos |  | 0
4 | Svetleča krogla ORGANIC BALL LED 3D TB fi 800 mm (Z16) | 7 | kos |  | 0
5 | Kabel PP/L 3x1,5 mm2 | 120 | m |  | 0
6 | Drobni pritrdilni, obesni in vezni material (doze, konektorji, instalacijski odklopniki, napenjalci, vezice, karajši el. podaljški) | 1 | kpl |  | 0
7 | Uporaba dvigala - avto košare | 1 | kpl |  | 0
8 | Priklop svetlobne opreme na elektro omrežje javne razsvetljave | 1 | kpl |  | 0
9 | Električne meritve | 1 | kpl |  | 0
10 | Demontaža vse zmontirane opreme ter odvoz v skladišče | 1 | kpl |  | 0
| Skupaj montaža opreme 1 leto |  |  |  | 0
B. | Dobava opreme
1 | Svetlobna veriga za drevo Blachere FL508W | 6 | kos |  | 0
2 | Svetlobna veriga za grmovje Blachere FL501W 24V (L 34,35, 36) | 3 | kos |  | 0
3 | Svetleča krogla ORGANIC BALL LED 3D TB fi 500 mm (Z6) | 5 | kos |  | 0
4 | Kabel PP/L 3x1,5 mm2 | 60 | m |  | 0
5 | Drobni pritrdilni, obesni in vezni material (doze, konektorji, instalacijski odklopniki, napenjalci, vezice, karajši el. podaljški) | 1 | kpl |  | 0
| Skupaj dobava opreme 1 leto |  |  |  | 0
| SKUPAJ - Dobava in montaža (A+B) |  |  |  | 0
36. | Cerkev sv. Danijela in Slomškov trg
A. | Montaža opreme | kol. | ME | Cena | Skupaj
1 | Svetlobna veriga Blachere TSLED02W (Z15) | 6 | kos |  | 0
2 | Svetlobna veriga Blachere FL508W (Z8) | 20 | kos |  | 0
3 | Svetlobni lik, zvezda repatica (Z2) | 6 | kos |  | 0
4 | Popravilo svetlobnih likov, zvezd repatic | 5 | kpl |  | 0
5 | Svetlobni lik nota s svetlobno cevjo in verigo (N1) | 8 | kos |  | 0
6 | Popravilo svetlobnih likov, note s svetlobno cevjo in verigo | 1 | kpl |  | 0
7 | Adventni venček premera 3m s svetlobnimi in nesvetlobnimi okraski, stikalni tablo za prižiganje adventnih sveč - pripelje Šola za hortikulturo Celje (O8) | 1 | kos |  | 0
8 | Reflektor LED 20W, 230V | 1 | kos |  | 0
9 | Svetlobna veriga za drevesa Blachere FL508W (L 2,3) | 4 | kos |  | 0
10 | Svetlobna veriga za grmovje Blachere FL501W 24V (L 4,5,6) | 3 | kos |  | 0
11 | Kabel PP/L 3x1,5 mm2 | 60 | m |  | 0
12 | Drobni pritrdilni, obesni in vezni material (doze, konektorji, instalacijski odklopniki, napenjalci, vezice, karajši el. podaljški) | 1 | kpl |  | 0
13 | Uporaba dvigala - avto košare | 1 | kpl |  | 0
14 | Priklop svetlobne opreme na elektro omrežje javne razsvetljave | 1 | kpl |  | 0
15 | Električne meritve | 1 | kpl |  | 0
16 | Demontaža vse zmontirane opreme ter odvoz v skladišče | 1 | kpl |  | 0
| Skupaj montaža opreme 1 leto |  |  |  | 0
B. | Dobava opreme
1 | Svetlobna veriga Blachere TSLED02W (Z15) | 1 | kos |  | 0
2 | Svetlobna veriga Blachere FL508W (Z8) | 4 | kos |  | 0
3 | Svetlobna cev DL-2W LED (C1) | 40 | m |  | 0
4 | Svetlobna veriga utripajoča za na venček Blachere FL 510W-FX (Z5) | 1 | kos |  | 0
5 | Svetlobna veriga za drevesa Blachere FL508W (L 2,3) | 4 | kos |  | 0
6 | Svetlobna veriga za grmovje Blachere FL501W 24V (L 4,5,6) | 3 | kos |  | 0
7 | Kabel PP/L 3x1,5 mm2 | 20 | m |  | 0
8 | Drobni pritrdilni, obesni in vezni material (doze, konektorji, instalacijski odklopniki, napenjalci, vezice, karajši el. podaljški) | 1 | kpl |  | 0
| Skupaj dobava opreme 1 leto |  |  |  | 0
| SKUPAJ - Dobava in montaža (A+B) |  |  |  | 0
37. | Marijina cerkev
A. | Montaža opreme | kol. | ME | Cena | Skupaj
1 | Svetlobna zavesa za na fasado cerkve, širine 2m in dolžine 3m, Blachere FL20CW-B (Z13) | 3 | kos |  | 0
2 | Kabel PP/L 3x1,5 mm2 | 10 | m |  | 0
3 | Drobni pritrdilni, obesni in vezni material (doze, konektorji, instalacijski odklopniki, napenjalci, vezice, karajši el. podaljški) | 1 | kpl |  | 0
4 | Uporaba dvigala - avto košare | 1 | kpl |  | 0
5 | Priklop svetlobne opreme na elektro omrežje javne razsvetljave | 1 | kpl |  | 0
6 | Električne meritve | 1 | kpl |  | 0
7 | Demontaža vse zmontirane opreme ter odvoz v skladišče | 1 | kpl |  | 0
| Skupaj montaža opreme 1 leto |  |  |  | 0
B. | Dobava opreme
1 | Svetlobna zavesa širine 2m in dolžine 3m, Blachere FL20CW-B (Z4) | 1 | kos |  | 0
2 | Drobni pritrdilni, obesni in vezni material (doze, konektorji, instalacijski odklopniki, napenjalci, vezice, karajši el. podaljški) | 1 | kpl |  | 0
| Skupaj dobava opreme 1 leto |  |  |  | 0
| SKUPAJ - Dobava in montaža (A+B) |  |  |  | 0
38. | Cerkev Sv. Cecilje; Kapucini
A. | Montaža opreme | kol. | ME | Cena | Skupaj
1 | Svetlobna cev DL-2W LED (C1) | 120 | m |  | 0
2 | Prozorni nosilni kanal za svetlobno cev | 30 | m |  | 0
3 | Svetlobna veriga Blachere TSLED02W (Z15) | 12 | kos |  | 0
4 | Kabel PP/L 3x1,5 mm2 | 50 | m |  | 0
5 | Drobni pritrdilni, obesni in vezni material (doze, konektorji, instalacijski odklopniki, napenjalci, vezice, karajši el. podaljški) | 1 | kpl |  | 0
6 | Uporaba dvigala - avto košare | 1 | kpl |  | 0
7 | Priklop svetlobne opreme na elektro omrežje javne razsvetljave | 1 | kpl |  | 0
8 | Električne meritve | 1 | kpl |  | 0
9 | Demontaža vse zmontirane opreme ter odvoz v skladišče | 1 | kpl |  | 0
| Skupaj montaža opreme 1 leto |  |  |  | 0
B. | Dobava opreme
1 | Svetlobna cev DL-2W LED (C1) | 20 | m |  | 0
2 | Prozorni nosilni kanal za svetlobno cev | 20 | m |  | 0
3 | Svetlobna veriga Blachere TSLED02W (Z15) | 1 | kos |  | 0
4 | Kabel PP/L 3x1,5 mm2 | 50 | m |  | 0
5 | Drobni pritrdilni, obesni in vezni material (doze, konektorji, instalacijski odklopniki, napenjalci, vezice, karajši el. podaljški) | 1 | kpl |  | 0
| Skupaj dobava opreme 1 leto |  |  |  | 0
| SKUPAJ - Dobava in montaža (A+B) |  |  |  | 0
39. | Venčki in šopki
A. | Montaža opreme | kol. | ME | Cena | Skupaj
1 | Šopek večji, velikosti 80cm, izdelan iz smrečja, okrašen z rdečo pentljo ter 7 kos rdečimi bučkami (dodano 14x Razlagova) | 87 | kos |  | 0
2 | Šopek manjši, velikosti 50cm, izdelan iz smrečja, okrašen z rdečo pentljo ter 3 kos rdečimi bučkami | 49 | kos |  | 0
3 | Venček premera 1,5m, izdelan iz smrečja, okrašen z lučkami (svetlobno verigo), okrašen z rdečo pentljo ter 1 kos veliko rdečo bučko in 10 kos malih rdečih bučk | 1 | kos |  | 0
4 | Venček premera 1m, izdelan iz smrečja, okrašen z lučkami (svetlobno verigo), okrašen z rdečo pentljo ter 1 kos veliko rdečo bučko in 7 kos malih rdečih bučk | 5 | kos |  | 0
5 | Kabel PP/L 3x1,5 mm2 | 30 | m |  | 0
6 | Drobni pritrdilni, obesni in vezni material (doze, konektorji, instalacijski odklopniki, napenjalci, vezice, karajši el. podaljški) | 1 | kpl |  | 0
7 | Uporaba dvigala - avto košare | 1 | kpl |  | 0
8 | Priklop svetlobne opreme na elektro omrežje javne razsvetljave | 1 | kpl |  | 0
9 | Električne meritve | 1 | kpl |  | 0
10 | Demontaža vse zmontirane opreme ter odvoz v skladišče | 1 | kpl |  | 0
| Skupaj montaža opreme 1 leto |  |  |  | 0
B. | Dobava opreme
1 | Šopek večji, velikosti 80cm, izdelan iz smrečja | 87 | kos |  | 0
2 | Šopek manjši, velikosti 50cm, izdelan iz smrečja | 49 | kos |  | 0
3 | Svetlobna veriga Blachere FL508W (Z8) | 3 | kos |  | 0
4 | Venček premera 1,5m, izdelan iz smrečja, | 1 | kos |  | 0
5 | Venček premera 1m, izdelan iz smrečja, | 5 | kos |  | 0
6 | Rdeča pentlja | 136 | kos |  | 0
7 | Bučke rdeče večje | 6 | kos |  | 0
8 | Bučke rdeče majhne | 408 | kos |  | 0
9 | Drobni pritrdilni, obesni in vezni material (doze, konektorji, instalacijski odklopniki, napenjalci, vezice, karajši el. podaljški) | 1 | kpl |  | 0
| Skupaj dobava opreme 1 leto |  |  |  | 0
| SKUPAJ - Dobava in montaža (A+B) |  |  |  | 0
40. | Fotokotički, liki
A. | Montaža opreme | kol. | ME | Cena | Skupaj
1 | Svetlobni lik smreka, jelenček, medved; transport opreme, postavljanje, sestavljanje, priklop na električno omrežje | 1 | kos |  | 0
2 | Svetlobni lik klop s srčkom; transport opreme, postavljanje, sestavljanje, priklop na električno omrežje | 1 | kos |  | 0
3 | Svetlobni lik zvezda s klopjo; transport opreme, postavljanje, sestavljanje, priklop na električno omrežje | 1 | kos |  | 0
4 | Svetlobni lik lanterna; postavljanje, priklop na električno omrežje | 2 | kos |  | 0
5 | Popravilo ogrodja svetlobnega lika zvezda s klopjo | 1 | kpl |  | 0
6 | Kabel PP/L 3x1,5 mm2 | 40 | m |  | 0
7 | Drobni pritrdilni, obesni in vezni material (doze, konektorji, instalacijski odklopniki, napenjalci, vezice, karajši el. podaljški) | 1 | kpl |  | 0
8 | Uporaba dvigala - avto košare | 1 | kpl |  | 0
9 | Priklop svetlobne opreme na elektro omrežje javne razsvetljave | 1 | kpl |  | 0
10 | Električne meritve | 1 | kpl |  | 0
11 | Demontaža vse zmontirane opreme ter odvoz v skladišče | 1 | kpl |  | 0
Smreka, 4 kos, h=2-3m
12 | Smreka velikosti 2-3m, komplet z montažo v leseno korito ustrezne velikosti, zasutje korita s peskom, ter dekoracija korita z juto (S4) | 5 | kos |  | 0
13 | Svetlobna veriga za smreko Blachere FL501W 24V | 5 | kos |  | 0
14 | Kabel PP/L 3x1,5 mm2 | 30 | m |  | 0
15 | Drobni pritrdilni, obesni in vezni material (doze, konektorji, instalacijski odklopniki, napenjalci, vezice, karajši el. podaljški) | 1 | kpl |  | 0
16 | Priklop svetlobne opreme na elektro omrežje javne razsvetljave | 1 | kpl |  | 0
17 | Električne meritve | 1 | kpl |  | 0
18 | Demontaža vse zmontirane opreme ter odvoz v skladišče | 1 | kpl |  | 0
| Skupaj montaža opreme 1 leto |  |  |  | 0
B. | Dobava opreme
1 | Smreka velikosti 2-3m, najem lesenega korita ustrezne velikosti, pesek za zasutje korita, ter juta za dekoracijo (S4) | 5 | kos |  | 0
2 | Svetlobna veriga za smreko Blachere FL501W 24V | 2 | kos |  | 0
3 | Drobni pritrdilni, obesni in vezni material (doze, konektorji, instalacijski odklopniki, napenjalci, vezice, karajši el. podaljški) | 1 | kpl |  | 0
| Skupaj dobava opreme 1 leto |  |  |  | 0
| SKUPAJ - Dobava in montaža (A+B) |  |  |  | 0
41. | Dekoracije zakladnice daril
A. | Montaža opreme | kol. | ME | Cena | Skupaj
1 | Delo monterja - montaža girland, resic, visečih smrek, napisa, venčkov… | 20 | h |  | 0
2 | Uporaba dvigala - avto košare | 1 | kpl |  | 0
3 | Kabel PP/L 3x1,5 mm2 | 70 | m |  | 0
4 | Drobni pritrdilni, obesni in vezni material (doze, konektorji, instalacijski odklopniki, napenjalci, vezice, karajši el. podaljški) | 1 | kpl |  | 0
5 | Priklop svetlobne opreme na elektro omrežje javne razsvetljave | 1 | kpl |  | 0
6 | Električne meritve | 1 | kpl |  | 0
7 | Demontaža vse zmontirane opreme ter odvoz v skladišče | 1 | kpl |  | 0
| Skupaj montaža opreme 1 leto |  |  |  | 0
B. | Dobava opreme
1 | Drobni pritrdilni, obesni in vezni material (doze, konektorji, instalacijski odklopniki, napenjalci, vezice, karajši el. podaljški) | 1 | kpl |  | 0
| Skupaj dobava opreme 1 leto |  |  |  | 0
| SKUPAJ - Dobava in montaža (A+B) |  |  |  | 0
42. | Celjski grbi
A. | Material in izdelava | kol. | ME | Cena | Skupaj
Celjski grb, h=2m
1 | Izdelava Celjskega grba iz kovinske konstrukcije, komplet z osvetlitvijo in obtežilnim materialom, izdelan iz naslednjih kompnent: • konstrukcija iz pohištvene cevi 30x30mm (16 m) • mreža za stranice, vpeta v osnovno konstrukcijo - npr. Benkotehna, Romboidna 16×8×1,5. Osnovne dimenzije; 1mx1,2m, vpeta od višine 25 cm od spodnjega roba konstrukcije (7 m2) • kovinski zavihki varjeni na spodnji rob konstrukcije iz pločevine d=8mm. Za obtežbo. Velikost zavihkov 40x40cm (4 kos) • betonska obtežilna plošča 40x40x4cm (8 kos) • svetlobna kaseta z LED osvetlitvijo z lumi ali pleksi sistemom. Primerna za zunanje pogoje. Oblika grba. Povzeto po grafični podlogi MOC Celje (4 kos) • svetlobna kaseta z LED osvetlitvijo z lumi ali pleksi sistemom. . Primerna za zunanje pogoje. V obliki 6 krake zvezde z diagoinalo 0,4 m. Sveti celotna zvezda. Povzeto po grafični podlogi MOC Celje (12 kos) • ves kovinski material se pocinka ter prašno pobarva v črno barvo • zajet mora biti ves pritrdilni in drobni material | 2 | kos |  | 0
B. | Postavitev in priklop
1 | Prevoz, postavitev na dogovorjeno lokacijo | 2 | kpl |  | 0
2 | Kabel PP/L 3x1,5 mm2 | 20 | m |  | 0
3 | Drobni pritrdilni, obesni in vezni material (doze, konektorji, instalacijski odklopniki, napenjalci, vezice, karajši el. podaljški) | 1 | kpl |  | 0
4 | Priklop svetlobne opreme na elektro omrežje javne razsvetljave | 2 | kpl |  | 0
5 | Električne meritve | 1 | kpl |  | 0
6 | Demontaža vse zmontirane opreme ter odvoz v skladišče | 2 | kpl |  | 0
| Skupaj dobava opreme 1 leto |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
43. | Lapidarij - svetlobni elementi
A. | Montaža opreme | kol. | ME | Cena | Skupaj
1 | Delo monterja - postavitev vseh svetlobnih elementov in medsebojna povezava, izvedba priključkov | 20 | h |  | 0
2 | Drobni pritrdilni, obesni in vezni material (doze, konektorji, instalacijski odklopniki, napenjalci, vezice, karajši el. podaljški) | 1 | kpl |  | 0
3 | Priklop svetlobne opreme na elektro omrežje javne razsvetljave | 1 | kpl |  | 0
4 | Električne meritve | 1 | kpl |  | 0
5 | Demontaža vse zmontirane opreme ter odvoz v skladišče | 1 | kpl |  | 0
| Skupaj montaža opreme 1 leto |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
44. | Preizkus obstoječe svetlobne opreme pred montažo
| Naziv dela in materiala | kol. | ME | Cena | Skupaj
1 | Preizkus obstoječe svetlobne in električne opreme pred montažo | 1 | kpl |  | 0
| Skupaj dela 1 leto |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
45. | Uskladiščenje opreme ter inventurni popis
| Naziv dela in materiala | kol. | ME | Cena | Skupaj
1 | Uskladiščenje demontirane opreme za naslednje leto v občinske prostore | 1 | kpl |  | 0
2 | Inventurni popis | 1 | kpl |  | 0
| Skupaj dela 1 leto |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
46. | Manjša nepredvidena dela
| Naziv dela in materiala | kol. | ME | Cena | Skupaj
1 | Manjša nepredvidena dela | 1 | kpl |  | 0
| Skupaj dela 1 leto |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
47. | Dežurstvo med prazniki
| Naziv dela in materiala | kol. | ME | Cena | Skupaj
1 | Dežurstvo med prazniki | 1 | kpl |  | 0
| Skupaj dela 1 leto |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
48. | Prevozi, postavitve ograj, snežakov in druga dela v Pravljični deželi
| Naziv dela in materiala | kol. | ME | Cena | Skupaj
1.a | Prevoz, nakladanje in dostava snežakov iz različnih osnovnih šol v Celju v Pravljično deželo- kv delavec | 24 | h |  | 0
1.b | Prevoz - tovorno vozilo | 8 | h |  | 0
2.a | Nakladanje in prevoz snežakov v začasno skladišče, razkladanje. Nakladanje in prevoz snežakov na osnovne šole, razkladanje - kv delavec | 20 | h |  | 0
2.b | Prevoz - tovorno vozilo | 8 | h |  | 0
3. | Dobava, dostava in montaža ključavnic, zapahov, montaža polic, demontaža | 1 | kpl |  | 0
4.a | Nakladanje, prevoz, razkladanje in postavitev ograj v pravljični deželi - kv delavec | 6 | h |  | 0
4.b | Prevoz - tovorno vozilo | 3 | h |  | 0
5.a | Razdiranje in odvoz stopnic s podestom ter kažipota | 4 | h |  | 0
5.b | Prevoz - tovorno vozilo | 2 | h |  | 0
5.c | Popravilo stopnic s podestom (varjenje, barvanje) | 1 | kpl |  | 0
5.d | Skladiščenje stopnic in podesta | 1 | kpl |  | 0
| Skupaj dela 1 leto |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
49. | Nepredvidena in dodatno dogovorjena dela
|  | kol. | ME | Cena | Skupaj
1 | Nepredvidena in dodatno dogovorjena dela - 3% Ta se obračunajo samo v primeru dodatno dogovorjenih krasitev, za katera izvajalec pripravi ponudbo, naročnik pa jih pisno potrdi! | 1 | kpl |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Božično novoletna okrasitev mesta Celje 2025 - 2026
Rekapitulacija
Skupaj
1 | Stanetova ulica, Prešernova ulica, Glavni trg - zvezdno nebo |  |  |  | 0
2 | Stanetova ulica - severni del |  |  |  | 0
3 | Linhartova ulica: prehod Stanetova ulica - tržnica |  |  |  | 0
4 | Cankarjeva ulica |  |  |  | 0
5 | Gosposka ulica, Savinjska ulica, Savinjsko nabrežje |  |  |  | 0
6 | Ljubljanska cesta in del Prešernove ulice |  |  |  | 0
7 | Krekov trg |  |  |  | 0
8 | Trg Celjskih knezov |  |  |  | 0
9 | Glavni trg |  |  |  | 0
10 | Gledališki trg, park spominov |  |  |  | 0
11 | Svetlobni napis na nadvozu železnice na Mariborski cesti |  |  |  | 0
12 | Most čez Savinjo, ulica XIV. divizije in fontana |  |  |  | 0
13 | Savinova ulica |  |  |  | 0
14 | Lilekova ulica |  |  |  | 0
15 | Gubčeva ulica |  |  |  | 0
16 | Stari grad |  |  |  | 0
17 | Prireditveni prostor: pravljična dežela - Glavni trg |  |  |  | 0
18 | Prireditveni prostor: silvestrovanje - Krekov trg ali Prešernov trg |  |  |  | 0
19 | Prireditveni prostor: božično novoletni sejem |  |  |  | 0
20 | Savinjsko nabrežje |  |  |  | 0
21 | Mestni park |  |  |  | 0
22 | Knežji dvorec |  |  |  | 0
23 | Na Okopih, Mestna plaža, Umetniška četrt (Tam ko učiri) |  |  |  | 0
24 | Muzejski trg, breza Muzejski trg |  |  |  | 0
25 | Kocenova ulica |  |  |  | /
26 | Razlagova ulica |  |  |  | 0
27 | Vodnikova ulica |  |  |  | /
28 | Levstikova ulica, Aškerčeva ulica |  |  |  | 0
29 | Jurčičeva ulica |  |  |  | /
30 | Gregorčičeva ulica |  |  |  | /
31 | Ulica XIV divizije |  |  |  | /
32 | Zagata |  |  |  | /
33 | Mohorjev atrij |  |  |  | /
34 | Miklavški hrib |  |  |  | /
35 | Prothazijev dvorec |  |  |  | /
36 | Cerkev sv. Danijela in Slomškov trg |  |  |  | 0
37 | Marijina cerkev |  |  |  | 0
38 | Cerkev Sv. Cecilje; Kapucini |  |  |  | 0
39 | Venčki in šopki |  |  |  | 0
40 | Fotokotički, liki |  |  |  | 0
41 | Dekoracije zakladnice daril |  |  |  | 0
42 | Celjski grbi |  |  |  | 0
43 | Lapidarij - svetlobni elementi |  |  |  | 0
44 | Preizkus obstoječe svetlobne opreme pred montažo |  |  |  | 0
45 | Uskladiščenje opreme ter inventurni popis |  |  |  | 0
46 | Manjša nepredvidena dela |  |  |  | 0
47 | Dežurstvo med prazniki |  |  |  | 0
48 | Prevozi, postavitve ograj, snežakov in druga dela v Pravljični deželi |  |  |  | 0
49. | Nepredvidena in dodatno dogovorjena dela - 3% |  |  |  | 0
| SKUPAJ brez DDV (EUR) za sezono 2026-2027: |  |  |  | 0
| DDV 22% (EUR): |  |  |  | 0
| SKUPAJ Z 22% DDV (EUR) za sezono 2026-2027: |  |  |  | 0