## REKAPITULACIJA
NAČRT TK PRIKLJUČKA |  | 2026-07-15
INVESTITOR:
Občina Bovec
Trg Golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec
OBJEKT:
Kulturni dom Log pod Mangartom
REKAPITULACIJA ELEKTRIČNIH INSTALACIJ - TK PRIKLJUČEK |  | € skupaj
I. | GRADBENA DELA | 0
II. | TK PRIKLJUČEK | 0
III. | OSTALE OBVEZNOSTI | 0
| SKUPAJ: | 0
| DDV (22 %) | 0
| SKUPAJ z DDV: | 0
OPOMBE:
Navedena oprema oz. material je informativnega značaja, ki odgovarja zahtevani kvaliteti. Če bo ponujena drugačna oprema oz. material, mora biti enake ali boljše kvalitete.
Če se ugotovi, da je ponujena oprema oz. materiali slabše kvalitete kot projektirano oziroma ne dosega zahtevane parametre, bo izvajalec vgradil opremo oz. materiale po projektni dokumentaciji.

## SPLOŠNO
SPLOŠNO
Pri izdelavi ponudbe na podlagi predmetnega popisa je potrebno v ceni posamezne enote ali sistema navedenega v popisu upoštevati:
a) | Dobavo materiala, ustrezno zaščitenega proti poškodbam, z vsemi transportnimi in manipulativnimi stroški, stroški zavarovanj, skladiščenja med transportom ali pred montažo. Pred montažo se vsak kos posebej pregleda in ugotovi ustreznost glede na zahteve. Vsaka naprava mora biti opremljena z navodili za obratovanje v slovenskem jeziku.
b) | Pripravo dokumentacije skladno s »Pravilnikom o gradbenih proizvodih«, ki jo izvajalec pred montažo preda nadzornemu organu (atesti, izjave o skladnosti, CE certifikati, tehnična soglasja…)
c) | Montažo materiala, izvedeno s strani strokovno usposobljene osebe, po potrebi osebe, ki je pooblaščena za montažo. Vsa oprema mora biti montirana skladno z navodili proizvajalca. V sklopu montaže je potrebno upoštevati ves drobni montažni in tesnilni material, pripravljalna in zaključna dela, izdelavo morebiti potrebnih prebojev in dolbenj.
d) | Zaščito vgrajenega materiala na objektu proti poškodbam nastalim zaradi izvajanja gradbenih ali ostalih del po vgradnji materiala.
e) | Pripravo dokumentacije o ustrezni montaži elementov ali naprav z zapisniki o kontroli električnih in cevnih povezav posamezne naprave ali zagonu naprav s strani za to pooblaščene organizacije ali proizvajalca, če je to potrebno.
f) | Zagon in kontrola posameznega sistema v celoti ter izdelava zapisnika o funkcionalnosti sistema.
g) | Vris sprememb, nastalih med gradnjo v PZI načrt ter predaja teh izdelovalcu PID načrta.
h) | V ponudbi je potrebno zajeti dobavo, montažo in priklop izbrane opreme!
i) | V popisu so podani tipi elektro opreme različnih proizvajalcev. Vgradi se lahko podana oprema proizvajalcev, oziroma se lahko izbere ustrezno enakovredno elektro opremo, ki ima ustrezne ateste, katere opredeljuje slovenska zakonodaja in kvalitetno ustrezajo tehničnemu opisu
j) | Izdelava dokazila o zanesljivosti objekta skladno z veljavnim pravilnikom.
k) | Priprava podrobnih navodil za obratovanje in vzdrževanje elementov in sistemov v objektu. Uvajanje upravljavca sistemov investitorja, poučevanja, šolanja ter pomoč v prvem letu obratovanja.
l) | Dolbenje zidu in pomožna gradbena dela niso v popisu!
m) | Cene so projektantske informativne!
n) | Cene ne vključujejo DDV!

## GRADBENA DELA
I. | GRADBENA DELA |  |  |  | 0
(dobava, montaža in priklop)
| Opis postavke | e.m. | kol | €/enoto | € skupaj
1 | Zakoličba obstoječe in nove TK infrastrukture | kpl | 1 |  | 0
2 | Rezanje asfalta deb. do 15cm z rezalom za asfalt (cesta). | m | 14 |  | 0
3 | Rušenje asfalta deb. do 15cm strojno oz. z udarnim pnevmatskim kladivom. | m2 | 3.5 |  | 0
4 | Strojni izkop jarka v zemljini IV. ktg. širina dna jarka do 0,5m in višina 0,8m, z odmetom izkopanega materiala na rob jarka. | m | 30 |  | 0
5 | Dobava tampona in strojno zasipavanje jarkov kab. kan. s tamponskim materialom, s premetom, s komprimacijo v slojih do 20 cm (z dosego ustrezne zbitosti), s transportom iz deponije do 10km. | m3 | 12 |  | 0
6 | Čiščenje in planiranje dna jarka v terenu IV. kategorije s točnostjo +/- 3 cm po predvidenem naklonu. | m2 | 3.5 |  | 0
7 | Odvoz odvečnega materiala z mesta izkopa oziroma začasne deponije z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvoz na urejeno deponijo do oddaljenosti 10 km, s plačilom takse. | m3 | 2.5 |  | 0
8 | Dobava in vgrajevanje nearmiranega betona C 12/15, prereza do 0,18 m3/m1 (OPOMBA: obbetoniranje kabelske kanalizacije v celoti pod cestiščem in drugimi povoznimi površinami-pločniki, dvorišča, dovozne poti... ). Debelina vgrajenega betona mora biti min. 10cm pod cevmi in min. 10 cm nad temenom cevi. | m3 | 0.8 |  | 0
9 | Dobava in vgrajevanje nearmiranega betona C 12/15, prereza do 0,30 m3/m2/m1 (OPOMBA: izdelava podložnih plošč pod jaški, d=10cm). | m3 | 0.1 |  | 0
10 | Betonski okrogli jašek, za TK kable, fi 60 cm, višine do 1.00 m, z montažnim AB vencem, z LTŽ pokrovom, nosilnost 125 kN, odprtina dim. 60x60 cm, z izkopom, betonskim dnom in zasipom, z obbetoniranjem jaška, z izdelavo in obdelavo priključkov | kpl | 1 |  | 0
11 | Dobava in izdelava cevne kabelske kanalizacije s cevmi in cevnimi distančniki: (CEVI: gladke, rumene barve, debelina stene 3,2 mm in 2.7; dolžina cevi 6 m ).
- | Dobava in polaganje PVC cevi Φ 110 mm (rumena) za zunanjo razvod komplet z distančniki | m | 30 |  | 0
12 | Dobava in izdelava cevne kabelske kanalizacije s PEHD cevmi.
- | Dobava in polaganje PEHD cev 2x Φ 50 mm | m | 30 |  | 0
13 | Dobava in polaganje opozorilnega traku POZOR TK. KABEL min. 30cm nad cevmi el. kab. kan. oz. nad kabli pred končnim zasipom. | m | 30 |  | 0
14 | Krpanje asfaltnega vozišča 6+4cm oz. kot obstoječe, z valjanjem s predhodnim premazom stikov za boljši sprijem starega in novega asfalta - po navodilih vzdrževalca. | m2 | 3.5 |  | 0
15 | Telekomunikacijska omara Elba """TEL""" 400mm jeklo [OPK30112T] montaža na fasado objekta | kpl | 1 |  | 0
16 | Vsa nepredvidena dela se obračunajo po dejanskih stroških s predhodnim vpisom v gradbeni dnevnik potrjen s strani nadzornega organa | % | 5 |  | 0

## TK PRIKLJUČEK
II. | TK PRIKLJUČEK |  |  |  | 0
(dobava, montaža in priklop)
| Opis postavke | e.m. | kol | €/enoto | € skupaj
1 | Odklop in odstranitev obstoječega TK kabla po zahtevah Telekom Slovenije d.d. | kpl | 1 |  | 0
2 | Dobava in vgradnja TK dovodnega kabla po zahtevah Telekom Slovenije d.d. (uvlek kabla v kabelsko kanalizacijo) - Izvede Telekom Slovenije d.d. | kpl | 1 |  | 0
3 | Izdelava kabelske spojke na obstoječem priključku, komplet z drobnim in veznim materialom po zahtevah Telekom Slovenije d.d - Izvede Telekom Slovenije d.d. | kpl | 1 |  | 0
4 | Drobni material (montažni in vezni material...) | % | 5 |  | 0
5 | Nepredvidena dela | % | 10 |  | 0
6 | Meritve jakotočnih inštalacij z izdajo merilnega poročila | kpl | 1 |  | 0

## OSTALE OBVEZNOSTI
III. | OSTALE OBVEZNOSTI |  |  |  | 0
(dobava, montaža in priklop)
| Opis postavke | e.m. | kol | €/enoto | € skupaj
1 | Pregled, čiščenje in priprava kabelske kanalizacije za uvlačenje kablov | m | 30 |  | 0
2 | Nadzor s strani podjetja Telekom Slovenije d.d. pri izvajanju gradbenih del (investitor je dolžan pred gradbenimi deli pridobiti nadzor s strani Telekom Slovenije d.d.) | kpl | 1 |  | 0
3 | Dobava in montaža oznak za označitev kablov | kpl | 1 |  | 0
4 | Vrisovanje sprememb inštalacij (v tlorise in sheme) v času gradnje v PZI izvod načrta električnih inštalacij s potrjevanjem nadzornega organa. | kpl | 1 |  | 0
5 | Projektantski nadzor, (2 obiska) | kpl | 1 |  | 0
6 | Izdelava PID projekta | kpl. | 1 |  | 0
7 | Mapo z vsemi garancijskimi listi A testi, certifikati o skladnosti, izdelava izjave o skladnosti - 1 original v papirnatem izvodu ter 1 izvod na elektronskem mediju CD (PDF verzija) | kpl. | 1 |  | 0
8 | Vodenje gradbene knjige | kpl. | 1 |  | 0