TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Predmet javnega naročila: Dobava materiala za anestezijo - ponovitev

- Sklop 1: Set za spinalno anestezijo brez spinalne igle

1.1 STROKOVNE ZAHTEVE NAROČNIKA

Sklop 1: Set za spinalno anestezijo brez spinalne igle

1x posodica 60ml

1x obliž z blazinico 7,2x5cm

2x gobica na palčki, za čiščenje, dolga 20cm

3x tamponi, gaza 40x40cm, z rtg nitko

1x tampon, gaza 20x20cm, z rtg nitko

1x brizga 2ml, LS

1x brizga 5ml, LL

1x filter igla 18G, 1,2x40mm

1x igla 23G, 0,6x25mm

1x kompresa epiduralna 75x80cm, z lepilno odprtino 10x10

1.2 OSTALE ZAHTEVE

- Posamezni artikli in količine so navedene v obrazcu predračuna. Ponudba je lahko oddana za en posamezen sklop ali za več sklopov. Ponudnik mora predložiti ponudbo za vse artikle v posameznem sklopu. Količine, navedene v obrazcu predračuna so okvirne in ne zavezujejo naročnika k nakupu vseh navedenih količin.

- Trajanje naročila: 3 leta

- Rok dobave: najkasneje v roku 24 ur od naročila naročnika.

- Lokacija dobave: Lekarna Ortopedske bolnišnice Valdoltra - razloženo.

- Rok trajanja: dostavljeni medicinski pripomočki morajo imeti rok trajanja uporabe najmanj še eno leto od dneva dobave.

- Ponudniki morajo za vsak ponujeni proizvod navesti proizvajalca, naziv in kataloško številko.

- Ponudniki morajo priložiti katalog proizvajalca, iz katerega je razvidna kataloška številka izdelka z opisom za vse ponujene proizvode ter ustreznost ponujenih artiklov naročnikovim zahtevam.

- Ponudnik mora za vse ponujene medicinske pripomočke predložiti dokazila o skladnosti z zahtevami Uredbe 2017/745/EU o medicinskih pripomočkih (MDR). Za ponujene medicinske pripomočke razreda I, mora imeti proizvajalec vzpostavljen sistem kakovosti za proizvodnjo medicinskih pripomočkov po ISO 13485.

  - Dokazilo: kopije relevantnih dokumentov.

- Vsi ponujeni proizvodi po posameznih sklopih morajo ustrezati vsem opredeljenim strokovnim zahtevam naročnika. Po pregledu ponudbene dokumentacije bo naročnik odločil ali ponudbe izpolnjujejo strokovne in tehnične zahteve določene v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. (Naročnik skladno s 6. odstavkom 89. člena ZJN-3 ne bo pozival k dopolnitvam, zato vas naprošamo, da ponudbo pripravite s čim večjo skrbnostjo,…)

- Osnovno pakiranje dostavljenih artiklov mora biti, poleg oznak predpisanih s področno zakonodajo, opremljeno tudi s črtno kodo.

- Ponudnik mora poleg klasične dobavnice zagotoviti tudi dobavnico v elektronski obliki, ki bo kompatibilna z obstoječim informacijskim sistemom v bolnišnični lekarni. Dobavnica v elektronski obliki mora vsebovati tudi zapis UDI kode najmanj za medicinske pripomočke razreda III zaradi zagotavljanja sledenja, skladno z 12.členom ZMedPri-1. Dobavnica mora biti napisana v slovenskem jeziku.

- Ponudniki bodo morali predložiti brezplačne vzorce ponujenih izdelkov tekom postopka strokovnega ocenjevanja ponudb na morebitno naročnikovo zahtevo. Vzorci morajo biti primerni za uporabo na pacientih v realnem kliničnem okolju in morajo zato zagotavljati vse lastnosti kot originalni medicinski pripomoček, ki nima statusa vzorca. Naročnik bo zahteval, da ponudniki dostavijo vzorce v roku ne prej kot 5 dni. V primeru, da ponudnik ne dostavi vzorcev oz. jih ne dostavi v predpisanem roku, bo naročnik smatral, da odstopa od ponudbe. Po preizkusu bo naročnik glede na specifičnost zdravstvene dejavnosti, ki jo opravlja, odločil o razpisanih artiklih, ki optimalno ustrezajo načinu dela v bolnišnici.

- -POMEMBNO: Vzorci morajo biti dostavljeni v najmanjši original transportni embalaži, ker se bodo uporabili v realnem okolju na pacientih.

- POMEMBNO!

- CE certifikati in vsa dokazila iz tehničnih specifikacij morajo biti veljavni na dan poteka roka za oddajo ponudb.

- V primeru, da v fazi pregledovanja ponudb ali v fazi trajanja pogodbe predloženi CE certifikati in Izjave o skladnosti prenehajo veljati, jih mora ponudnik, brez poziva naročnika, nemudoma nadomestiti z novimi – veljavnimi.