## REKAPITULACIJA
POPIS DEL - ŠPORTNI PARK TABOR
Objekt: | Obnova športnih igrišč - Športni park Tabor
Sklop / igrišče | Pripravljalna dela | Gradbena dela | Športne površine | Zaključna dela | Skupaj brez DDV
ODBOJKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KOŠARKA 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KOŠARKA 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MALI NOGOMET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SKUPAJ VSA DELA brez DDV: |  |  |  |  | 0
Opomba: Za vsa izvedena dela na lokaciji Športni park Tabor se obračuna DDV po obrnjeni davčni stopnji po 76.a členu ZDDV-1.

## TEHNIČNE SPECIFIKACIJE
TEHNIČNE SPECIFIKACIJE
Sistem/material | Predvidena uporaba | Ključne tehnične zahteve
SC Retop | Odbojka, Košarka 1, Košarka 2 | Predhodni predpremaz za boljši sprijem podlage; skupna debelina sistema 2–2,5 mm; rdeča barva RAL 3016.
PU samorazlivna masa | Košarka 2 | Zapolnitev neravnin in premaz po celotni površini z namenom učvrstitve obstoječe podlage; debelina 1–1,5 mm.
Stobitan SC | Mali nogomet | Predhodni predpremaz za boljši sprijem podlage; skupna debelina sistema 13 mm; rdeča barva RAL 3016.
Liniranje | Vsa igrišča | Izvedba športnih črt skladno z namembnostjo posameznega igrišča.
Dokazila in priloge, ki jih ponudnik obvezno priloži ponudbi za izkazovanje ustreznosti:
• | Dokazila o skladnosti s standardom EN 14877 za športne podlage: certifikati in tehnična poročila
• | Tehnični list ponujenega sistema
• | Izjava proizvajalca o skladnosti ponujenega sistema
• | Seznam referenčnih projektov primerljive velikosti in namembnosti
• | Garancijsko izjavo za izvedbo in materiale
• | Dokazilo o usposobljenosti izvajalca za vgradnjo sistema in seznam ključnega kadra ki bo sodeloval pri izvedbi
• | Seznam mehanizacije in opreme, potrebne za izvedbo del (npr. finišerji za vgradnjo športnih podlag, mešalna oprema, stroji za nanašanje in zaključevanje slojev ipd.).
• | Izvajalec mora izvesti liniranje posameznega igrišča skladno z namembnostjo in pravili (igrišče za košarko, igrišče za odbojko, igrišče za mali nogomet)
• | Vodovodni in elektro priključek zagotovi naročnik

## ODBOJKA
POPIS DEL - ODBOJKA
Št. | Opis | Enota | Količina | Cena/e.m. | Skupaj
A) | PRIPRAVLJALNA DELA
| Priprava gradbišča, zaščita območja, organizacija dostopa | kpl | 1 | 0 | 0
B) | GRADBENA DELA / ŠPORTNE POVRŠINE
A.1 | Dobava in vgradnja SC Retop s predhodnim predpremazom za boljši sprijem podlage, skupne debeline 2–2,5 mm, rdeča barva RAL 3016. | m2 | 336 | 0 | 0
A.2 | Liniranje odbojke. | m1 | 91 | 0 | 0
SKUPAJ ŠPORTNE POVRŠINE |  |  |  |  | 0
C) | ZAKLJUČNA DELA
| Čiščenje po končanih delih | kpl | 1 | 0 | 0
D) | NEPREDVIDENA DELA | % | 5 | 0 | 0
SKUPAJ brez DDV |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Skupaj brez DDV: | 0

## KOŠARKA 1
POPIS DEL - KOŠARKA 1
Št. | Opis | Enota | Količina | Cena/e.m. | Skupaj
A) | PRIPRAVLJALNA DELA
| Priprava gradbišča, zaščita območja, organizacija dostopa | kpl | 1 | 0 | 0
B) | GRADBENA DELA / ŠPORTNE POVRŠINE
B.1 | Dobava in vgradnja SC Retop s predhodnim predpremazom za boljši sprijem podlage, skupne debeline 2–2,5 mm, rdeča barva RAL 3016. | m2 | 627 | 0 | 0
B.2 | Liniranje košarke. | m1 | 275 | 0 | 0
SKUPAJ ŠPORTNE POVRŠINE |  |  |  |  | 0
C) | ZAKLJUČNA DELA
| Čiščenje po končanih delih | kpl | 1 | 0 | 0
D) | NEPREDVIDENA DELA | % | 5 | 0 | 0
SKUPAJ brez DDV |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Skupaj brez DDV: | 0

## KOŠARKA 2
POPIS DEL - KOŠARKA 2
Št. | Opis | Enota | Količina | Cena/e.m. | Skupaj
A) | PRIPRAVLJALNA DELA
| Priprava gradbišča, zaščita območja, organizacija dostopa | kpl | 1 | 0 | 0
B) | GRADBENA DELA / ŠPORTNE POVRŠINE
C.1 | Dobava in vgradnja PU samorazlivne mase za zapolnitev neravnin in premaz po celotni površini z namenom učvrstitve obstoječe podlage, debeline 1–1,5 mm. | m2 | 627 | 0 | 0
C.2 | Dobava in vgradnja SC Retop, skupne debeline 2–2,5 mm, rdeča barva RAL 3016. | m2 | 627 | 0 | 0
C.3 | Liniranje košarke. | m1 | 275 | 0 | 0
SKUPAJ ŠPORTNE POVRŠINE |  |  |  |  | 0
C) | ZAKLJUČNA DELA
| Čiščenje po končanih delih | kpl | 1 | 0 | 0
D) | NEPREDVIDENA DELA | % | 5 | 0 | 0
SKUPAJ brez DDV |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Skupaj brez DDV: | 0

## MALI NOGOMET
POPIS DEL - MALI NOGOMET
Št. | Opis | Enota | Količina | Cena/e.m. | Skupaj
A) | PRIPRAVLJALNA DELA
| Priprava gradbišča, zaščita območja, organizacija dostopa | kpl | 1 | 0 | 0
B) | GRADBENA DELA / ŠPORTNE POVRŠINE
D.1 | Dobava in vgradnja Stobitan SC sistema s predhodnim predpremazom za boljši sprijem podlage, skupne debeline 13 mm, rdeča barva RAL 3016. | m2 | 990 | 0 | 0
D.2 | Liniranje mali nogomet. | m1 | 270 | 0 | 0
SKUPAJ ŠPORTNE POVRŠINE |  |  |  |  | 0
C) | ZAKLJUČNA DELA
| Čiščenje po končanih delih | kpl | 1 | 0 | 0
D) | NEPREDVIDENA DELA | % | 5 | 0 | 0
SKUPAJ brez DDV |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Skupaj brez DDV: | 0