SPECIFIKACIJA

za

POPRAVILO, PREVENTIVNO VZDRŽEVANJE IN KVALIFIKACIJO INŠTRUMENTOV PROIZVAJALCA PERKINELMER IN SCIEX

Predmet javnega naročila:

- Popravilo,

- Preventivno vzdrževanje,

- Kvalifikacija oziroma validacija in

- Kalibracija

Uporabljeni pojmi imajo naslednji pomen:

- »popravilo« pomeni kurativno odpravo napak pri delovanju instrumentov,

- »preventivno vzdrževanje« pomeni redno vzdrževanje opreme kot ga priporoča proizvajalec in kot je primerno glede na obrabo inštrumenta.

- »kvalifikacija oziroma validacija« pomeni izvajanje predpisanih testov s strani proizvajalca u namenom preverjanja doseganja performančnih rezultatov.

- »kalibracija« pomeni umerjanje inštrumenta, s katerim se pri določenimi pogoji preverja razmerje med vrednostmi, ki jih kaže inštrument in vrednostmi, ki jih predstavlja referenčnimi materiali oziroma vrednostmi, ki jih prikazujejo standardne meritve.

Redno vzdrževanje in servisiranje inštrumentov mora vključevati tudi čiščenje občutljivih delov, zamenjavo izrabljenih delov in vse potrebne meritve (kvalifikacija, kalibracija) priporočene s strani proizvajalca inštrumenta, ki zagotavljajo ustrezno in zanesljivo delovanja inštrumenta.

Preventivni pregled inštrumentov se opravi tako pogosto, kot to priporoča proizvajalec.

Odzivni čas izvajalca je največ 48 ur oz. 2 delovna dneva od prejema uporabnikovega obvestila o napaki. Za odzivni čas šteje, da pooblaščeni serviser izvajalca vstopi v stik z uporabnikom in da na podlagi pridobljenih informacij uporabniku pomaga rešiti problem na daljavo, če je to mogoče, oziroma se z uporabnikom dogovori/uskladi o terminu servisnega posega na lokaciji uporabnika, ki se opravi v najkrajšem možnem času (največ v 3 dneh od sprejema naročila).

Ponudnik ima za inštrumente, ki so predmet te pogodbe, pooblastilo proizvajalcev za prodajo in servisiranje predmetnih inštrumentov.

Opomba 1: Vrsta in količina inštrumentov (opreme) se lahko v času trajanja naročila spreminja. Oprema, kateri poteče garancija, s potekom garancije avtomatično postane predmet naročila. Oprema, ki jo naročnik zaradi funkcionalne zastarelosti, iztrošenosti ali prevelikih stroškov popravila odpiše, z odpisom avtomatično preneha biti predmet naročila. Seznam opreme se bo ažuriral 1-krat letno.

Opomba 2: Ponudnik ponudbi priloži tudi cenik originalnih nadomestnih delov in materiala.

Priloge k ponudbeni dokumentaciji:

- Pooblastilo proizvajalcev za prodajo in servisiranje predmetnih inštrumentov

- Cenik originalnih nadomestnih delov in materiala