## POPIS STROJNE PZI
4.5 POPIS MATERIALA IN DEL
REKAPITULACIJA
A. DEMONTAŽA
B. VODOVOD, KANALIZACIJA
C. SANITARNA OPREMA
D. OGREVANJE
E. HLAJENJE
F. PREZRAČEVANJE
SKUPAJ BREZ DDV
* | Ponudbena cena mora vsebovati:
1 | nabavo vsega materiala in opreme, predvidene za vgraditev in montažo ter stroške prevoza, razkladanja in skladiščenja na
gradbišču, notranjega (horizontalnega in vertikalnega) transporta na gradbišču (ne glede na težo ali zahtevnost);
2 | odvoz odvečnega materiala in na deponijo s predložitvijo evidenčnega lista;
3 | zavarovanje ponudbenih del v gradnji, delavcev in materiala na gradbišču v času izvajanja del;
4 | manipulativne in režijske stroške, kot tudi stroški koordinacije, kar velja tudi za odpravo napak v garancijski dobi;
5 | izdelavo, uporabo in demontažo vseh delovnih odrov (za ves čas izvajanja del);
6 | uporaba avtodvigala za dela na višini;
7 | stroške elektrike, toplote, vode, razsvetljave in ostale stroške v času gradnje;
8 | izvedbo predpisanih ukrepov varstva pri delu in varstva pred požarom, ki jih mora ponudnik obvezno upoštevati;
9 | ponudnik mora v ponudbi upoštevati kakovostni razred materialov in opreme določene s projektno dokumentacijo in v
ponudbi navesti ponujeni proizvod in tip, ki mora biti enakovreden ali kvalitetnejši kot je s projektom predviden;
10 | izvedbo tlačnih preizkusov cevnih inštalacij ogrevanja, hlajenja in vodovoda tudi po odsekih, če to pogojuje faznost izgradnje
ter izdelavo zapisnikov;
11 | izvedbo preizkusa na tesnost in pretočnost delov kanalizacijske inštalacije tudi po odsekih, če to pogojuje faznost izgradnje
ter izdelavo zapisnikov;
12 | izvedbo dezinfekcije inštalacij vodovoda s hiperkloriranjem, izpiranjem in izdelavo bakteriološke in kemične analize
vode ter izdelavo zapisnika;
13 | izvedbo ureguliranja in meritve prezračevanja;
14 | izvedbo zagona in poskusnega obratovanja inštalacij in opreme;
15 | izvedbo šolanja investitorja za posluževanje z napravami;
16 | izdelavo navodil za uporabo in vzdrževanje inštalacij in opreme;
17 | izdelavo dokazila o zanesljivosti objekta za strojne inštalacije;
18 | izvajalec mora naročniku dostaviti skice in delavniške načrte vseh sprememb za izdelavo celotne PID dokumentacije,
v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi, standardi in drugimi zakonskimi akti, pravili stroke ter tako, da bo
omogočen nemoten potek gradnje in da bo izvedba, vzdrževanje in uporaba objekta ekonomična.
19 | čiščenje objekta zaradi svojih del med gradnjo in po končani gradnji;
20 | zavarovanje vgrajene opreme in elementov pred onesnaževanjem in poškodbami do primopredaje izvedenih del
investitorju;
21 | pred naročilom opreme mora izvajalec dobiti potrditev s strani naročnika, da se s ponujeno opremo strinja.
A. DEMONTAŽA
Vodovod in kanalizacija
1 | Zapiranje vodovoda pod nadzorom upravnika
| kpl | 1
2 | Demontaža sanitarnih elementov v II. nadstropju
- 2x komplet WC
- 2x komplet umivalnik
- 1x komplet pisoar
- 1x grelnik TSV
- 1x drobni inventar (ogledalo, držala, milnik, etažera,...)
| kpl | 1
Ogrevanje
3 | Izpust vode iz sistema radiatorskega ogrevanja
| kpl | 1
4 | Demontaža radiatorja v sanitarijah sestoječ se iz:
- 1x radiator s konzolami (očistiti in skladiščiti za
ponovno montažo)
- 1x radiatorski ventil
- 1x zapiralo
| kpl | 2
5 | Demontaža radiatorja v I. in II. nadstropju sestoječ
se iz:
- 1x radiator s konzolami
- 1x radiatorski ventil
- 1x zapiralo
- odrez cevi do vertikale ob radiatorju
| kpl | 2
6 | Demontaža radiatorskih ventilov v pisarnah v I. in II.
nadstropju
| kos | 64
7 | Demontaža radiatorskih zapiral v pisarnah v I. in II.
nadstropju
| kos | 64
Splošno
8 | Odvoz odvečnega materiala na deponijo in
predložitvijo evidenčnega lista
| kpl | 1
SKUPAJ brez DDV
B. VODOVOD, KANALIZACIJA
Vodovod
1 | Tlačni grelnik tople sanitarne vode vključno s konzolo,
veznimi cevmi, pritrdilnim, tesnili in montažnim materialom
V=30l
| kos | 1
2 | Tlačna razteza posoda za sanitarno vodo volumna
V = 2 L vključno s konzolo in pritrdilnim materialom
| kpl | 1
3 | Varnostno-nepovratni ventil za sanitarno vodo 8 bar
vključno z montažnim materialom
DN15
| kos | 2
4 | Kroglični navojni zaporni ventil PN16 vključno s
tesnilnim in montažnim materialom
DN15
| kos | 2
5 | IR senzorska armatura (230V) za pisoar vključno
z montažnim in pritrdilnim materialom
| kpl | 1
6 | Predizolirane VPE cev v kolutu vključno s fazonskimi
in prehodnimi kosi na zatisne spoje, pritrdilnim in
montažnim materialom
fi16x2 – izolacija debeline 10 mm
| tm | 3
fi20x2 – izolacija debeline 13 mm
| tm | 17
7 | Protipožarna zatesnitev preboja za prehod cevi
vodovoda skozi AB ploščo s požarnim trakom
vključno z vsem potrebnim materialom za zatesnitev
in označitev preboja.
ustreza kot npr. PROMAT tip PROMASTOP W
Preboj obdelati skladno z navodili proizvajalca.
fi20x2 mm
| kos | 1
8 | Tlačni preizkus vodovoda na tlak 12 bar v trajanju
2 uri z zapisnikom
| kpl | 1
Kanalizacija
9 | Vgradni sifon za pomivalni stroj vključno z montažnim
in pritrdilnim materialom
| kos | 2
10 | Talni pretočni sifon s pritočno in odtočno cevjo
fi50mm in močno rešetko 105x105 mm iz nerjavnega
jekla vključno z montažnim in pritrdilnim materialom
| kos | 3
11 | PP odtočna kanalizacijska cev vodena po objektu
vključno s fazonskimi kosi ter pritrdilnim, obešalnim in
montažnim materialom
fi50
| tm | 19
12 | Protipožarna zatesnitev preboja za prehod cevi
kanalizacije skozi steno ali AB ploščo s požarnim trakom
vključno z vsem potrebnim materialom za zatesnitev
in označitev preboja.
ustreza kot npr. PROMAT tip PROMASTOP W
Preboj obdelati skladno z navodili proizvajalca.
fi50 mm
| kos | 1
13 | Preizkus pretočnosti in tesnosti kanalizacije
| kpl | 1
Kondenzat
14 | Črpalka za odvod kondenzata:
- največji pretok 12 l/h
- največja tlačna višina 10 m
- največja sesalna višina 2 m
- šumnost 21 dB
vključno z montažnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom
ustreza kot npr. Aspen Pumps tip Mini Orange
| kos | 5
15 | Črpalka za odvod kondenzata:
- največji pretok 11 l/h
- največja tlačna višina 12 m
- volumen rezervoarja 1l
- šumnost 51 dB
vključno z montažnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom
ustreza kot npr. Aspen Pumps tip Hi-Lift 1 l
| kos | 2
16 | Vgradni sifon za klimatsko napravo vključno z
montažnim in pritrdilnim materialom
| kos | 2
17 | Elektro kabelska polica za razvod tlačnih PVC cevi
kondenzata vključno s konzolami, pritrdilnim in
montažnim materialom
PK50
| tm | 41
18 | Gibka PVC cev PN6 vključno s spojnimi in priključnimi
kosi, pritrdilnim, montažnim in tesnilnim materialom
fi6x10 mm
| tm | 110
19 | Trda PVC cev spajana s tesnili in lepilom vključno s
fazonskimi kosi ter pritrdilnim, obešalnim in montažnim
materialom
ustreza kot npr. MGK d.o.o. tip TR
fi25 mm
| tm | 60
20 | Rozeta pri prehodu PVC cevi fi32 skozi fasado vključno
vključno z montažnim, pritrdilnim in tesnilnim materialom
OPOMBA: Barvano v barvo fasade!
| kpl | 1
21 | Protipožarna zatesnitev preboja za prehod cevi
kondenzata skozi steno ali AB ploščo s požarnim trakom
vključno z vsem potrebnim materialom za zatesnitev
in označitev preboja.
ustreza kot npr. PROMAT tip PROMASTOP W
Preboj obdelati skladno z navodili proizvajalca.
fi6x8 mm
| kos | 6
fi25 mm
| tm | 10
22 | Preizkus pretočnosti in tesnosti kondenzata
| kpl | 1
Splošno
23 | Zagon in poskusno obratovanje vse opreme
| kpl | 1
24 | Dezinfekcija vodovoda z zapisnikom s strani
pooblaščene institucije
OPOMBA: Izvede se po montaži sanitarne opreme.
| kpl | 1
25 | Preboji, utori in štemanje
| kpl | 1
26 | Predaja dokumentacije DZO in usposabljanje
investitorja za obratovanje in vzdrževanje z napravami
| kpl | 1
27 | Vrisovanje sprememb pri montaži, ki se predajo
projektantu za izdelavo PID projekta
| kpl | 1
28 | Pripravljalna in zaključna dela
| kpl | 1
29 | Transport
| kpl | 1
SKUPAJ brez DDV
C. SANITARNA OPREMA
1 | Komplet za talni WC sestavljen iz:
- talna WC školjka z zadnjim iztokom
- sedežna deska
- stenski kotliček vključno z veznimi cevmi
- 1x kotni ventil
- pritrdilnega in tesnilnega materiala, skupaj s
tesnenjem roba s steno s silikonskim trajno
elastičnim kitom
| kpl | 2
2 | Oprema pri WC:
- 1x WC metlica
- 1x stensko držalo za toaletni papir
- 1x koš za smeti 5l
| kpl | 2
3 | Komplet za umivalnik sestavljen iz:
- zidni umivalnik 60 cm
- stoječa mešalna baterija za umivalnik
- 2x kotni ventil
- odtočni komplet s sifonom za umivalnike
- pritrdilnega in tesnilnega materiala, skupaj s
tesnenjem roba s steno s silikonskim trajno
elastičnim kitom
| kpl | 2
4 | Oprema pri umivalniku:
- 1x stensko ogledalo 40/60 cm
- 1x stensko držalo za papirnate brisače
- 1x milnik
- 1x koš za smeti 15l
| kpl | 2
5 | Komplet za pisoar sestavljen iz:
- zidna pisoarna školjka
- odtočni komplet s sifonom za pisoar
- pritrdilnega in tesnilnega materiala, skupaj s
tesnenjem roba s steno s silikonskim trajno
elastičnim kitom
| kpl | 1
6 | Komplet za enojno pomivalno korito sestavljen iz:
- 1x stoječa armatura za pomivalno korito s tremi
cevmi za montažo na netlačni grelnik tople
sanitarne vode,
- 1x navadni kotni ventil
- 1x netlačni podpultni grelnik TSV volumna 5l
- 1x PVC odtočni komplet za enojno pomivalno
korito s priklopom za pomivalni stroj
vključno s pritrdilnim in tesnilnim materialom
| kpl | 2
7 | Iztočna pipa za pomivalni stroj vključno z montažnim
materialom
| kpl | 2
8 | Kotni ventil za pitnik vključno z montažnim materialom
| kpl | 2
9 | Zagon in poskusno obratovanje vse opreme
| kpl | 1
10 | Predaja dokumentacije DZO in usposabljanje
investitorja za obratovanje in vzdrževanje z napravami
| kpl | 1
11 | Pripravljalna in zaključna dela
| kpl | 1
12 | Transport
| kpl | 1
SKUPAJ brez DDV
D. OGREVANJE
1 | Termostatski radiatorski ventil vključno z montažnim
in tesnilnim materialom
DN15
| kos | 66
2 | Termostatska glava za javne prostore
| kos | 66
3 | Radiatorsko zapiralo vključno z montažnim in tesnilnim
materialom
DN15
| kos | 66
4 | Prilagoditev priključkov vključno z montažnim in
tesnilnim materialom
| kos | 132
5 | Ponovna montaža radiatorja v sanitarijah vključno
z montažnim in tesnilnim materialom
| kos | 2
6 | Tlačni preizkus na tlak 4 bar z zapisnikom
| kpl | 1
7 | Polnjenje z vodo po navodilih upravljalca stavbe in
odzračenje radiatorskega sistem
| kpl | 1
8 | Predaja dokumentacije DZO in usposabljanje
investitorja za obratovanje in vzdrževanje z napravami
| kpl | 1
9 | Pripravljalna in zaključna dela
| kpl | 1
10 | Transport
| kpl | 1
SKUPAJ brez DDV
E. HLAJENJE
1 | Deljena klimatska naprava kot npr. GREE sestavljena iz:
- 1x zunanja enota UNITARY MATCH
tip GUD35W1/NhA-S
Qhl = 3,5 kW
Qog = 4,0 kW
- 1x notranja kasetna enota UNITARY MATCH
tip GUD35T1/A-S
Qhl = 3,5 kW
Qog = 4,0 kW
- hladivo R32
- stenska konzola
- pritrdilni, obešalni in montažni material
| kpl | 1
2 | Deljena klimatska naprava kot npr. GREE sestavljena iz:
- 1x zunanja enota AIRY NORDIC 12
tip GWH12AVDXE-K6DNA1A/O
Qhl = 3,52 kW
Qog = 3,81 kW
- 1x notranja stenska enota AIRY NORDIC 12
tip GWH12AVDXE-K6DNA1A/I
Qhl = 3,52 kW
Qog = 3,81 kW
- hlajenje do -18stC
- hladivo R32
- stenska konzola
- pritrdilni, obešalni in montažni material
| kpl | 1
3 | Deljena klimatska naprava v multi izvedbi kot npr.
GREE sestavljena iz:
- 1x zunanja enota FREE MATCH
tip GWHD(21)NK6OO
Qhl = 6,1 kW
Qog = 6,5 kW
- 2x notranja stenska enota PULAR ECO 12
tip GWH12AGBXB-K6DNA1A/I
Qhl = 3,2 kW
Qog = 3,4 kW
- hladivo R32
- stenska konzola
- pritrdilni, obešalni in montažni material
| kpl | 5
4 | Deljena klimatska naprava v multi izvedbi kot npr.
GREE sestavljena iz:
- 1x zunanja enota FREE MATCH
tip GWHD(24)NK6OO
Qhl = 7,1 kW
Qog = 8,6 kW
- 1x notranja stenska enota PULAR ECO 12
tip GWH12AGBXB-K6DNA1A/I
Qhl = 3,2 kW
Qog = 3,4 kW
- 1x notranja stenska enota PULAR ECO 18
tip GWH18AGD-K6DNA1D/I
Qhl = 4,6 kW
Qog = 5,2 kW
- hladivo R32
- stenska konzola
- pritrdilni, obešalni in montažni material
| kpl | 1
5 | Deljena klimatska naprava v multi izvedbi kot npr.
GREE sestavljena iz:
- 1x zunanja enota FREE MATCH
tip GWHD(28)NK6OO
Qhl = 8,0 kW
Qog = 9,5 kW
- 2x notranja kasetna enota
tip GKH(18)EB-K6DNA1F/I
Qhl = 5,0 kW
Qog = 5,5 kW
- hladivo R32
- stenska konzola
- pritrdilni, obešalni in montažni material
| kpl | 1
6 | Cevna in kabelska povezava sestavljena iz:
- bakrena cevna povezava 6,35 + 9,52mm
- električna povezava 5x1,5 mm2 v zaščitni cevi
vključno z obešalnim, pritrdilnim in montažnim
materialom
| tm | 210
7 | Dopolnjevanje sistema s hladivom
| kg | 0.32
8 | UV zaščita cevne in kabelske povezave vodene na
prostem za priklop klimatske naprave vključno z
montažnim in tesnilnim materialom
| kpl | 16
9 | Okrasni PVC kanal za vodenje cevne in kabelske
povezave vidno po steni vključno s fazonskimi in
prehodnimi kosi, pritrdilnim in montažnim materialom
za sklop:
enojček
| tm | 4
dvojček
| tm | 7
10 | Rozeta pri prehodu cevne in kabelske povezave
skozi fasado vključno z montažnim, pritrdilnim in
tesnilnim materialom za sklop:
OPOMBA: Barvano v barvo fasade!
enojček
| kpl | 2
dvojček
| kpl | 7
11 | Protipožarna zatesnitev preboja za prehod cevne in
kabelske povezave skozi steno s požarnim trakom
vključno z vsem potrebnim materialom za zatesnitev
in označitev preboja.
ustreza kot npr. PROMAT tip PROMASTOP W
Preboj obdelati skladno z navodili proizvajalca.
| kpl | 2
12 | Tlačna preizkušanja z dušikom na 50 bar, vakuumiranje
deljene klimatske naprave, zagon in poskusno
obratovenje
1x zunanja enota + 1x notranja enota
| kpl | 2
1x zunanja enota + 2x notranja enota
| kpl | 7
13 | Označba vseh naprav in cevovodov
| kpl | 1
14 | Uporaba košare za delo na višini (3x zunanja enota)
| kpl | 1
15 | Preboji, utori in štemanje
| kpl | 1
16 | Predaja dokumentacije DZO in usposabljanje
investitorja za obratovanje in vzdrževanje z napravami
| kpl | 1
17 | Vrisovanje sprememb pri montaži, ki se predajo
projektantu za izdelavo PID projekta
| kpl | 1
18 | Pripravljalna in zaključna dela
| kpl | 1
19 | Transport
| kpl | 1
SKUPAJ brez DDV
F. PREZRAČEVANJE
Prezračevanje z rekuperacijo – Pisarne I. nadstropje
1 | Prezračevalna naprava kot naprimer BRINK tip FLAIR
600 kapacitete 600 m3/h pri 190 Pa vključno z
upravljalnim panelom, predgrelnikom, sifonom,
montažnim, pritrdilnim in obešalnim materialom
| kpl | 1
2 | Dušilnik zvoka za dovodni oz odvodni zrak vključno z
montažnim in pritrdilnim materialom
fi200; L = 900 mm; d = 50 mm
| kos | 2
3 | Zaščitna fasadna rešetka za zajem svežega oz.
izpuh zavrženega zraka, vključno z montažnim,
tesnilnim in pritrdilnim materialom
Barvano v barvo po izboru arhitekta.
fi250
| kos | 2
4 | Okrogla požarna loputa s talilnim vložkom EI90
vključno z montažnim in pritrdilnim materialom ter
požarno obdelavo in tesnitev rege okoli lopute po
navodilih proizvajalca
ustreza kot npr. Mandik tip FDMR .01
fi100
| kos | 8
fi160
| kos | 2
fi200
| kos | 1
fi250
| kos | 2
5 | Prezračevalni ventil za dovodni oz. odvodni zrak
vključno z montažnim materialom
ustreza kot npr. Bossplast tip Aurea
fi125 mm
| kos | 20
6 | Dušilna regulacijska loputa vključno z montažnim
materialom
fi125 mm
| kos | 20
7 | Priključna komora za prezračevalni ventil izdelana iz:
- 1x cev fi125; L=150mm
- 1x dno fi125
- 1x IL nastavek fi125
- 1x sedlasti nastavek fi100/fi125
vklučno z montažnim in pritrdilnim materialom
| kpl | 20
8 | Zvočna zatesnitev prehoda cevi skozi predelne
stene med prostori sestoječa se iz:
- 1x spiro cev fi100; L=500mm
- 2x rozeta za fi100
- 1x mineralna volna za zatesnitev
vklučno z montažnim in pritrdilnim materialom
| kpl | 28
9 | Okrogli spiro zračni kanali izdelani iz pocinkane
pločevine vključno s fazonskimi kosi, obešalnim,
tesnilnim in montažnim materialom.
fi100 mm
| tm | 12
fi160 mm
| tm | 16
fi200 mm
| tm | 8
fi250 mm
| tm | 3
10 | Fleksibilna termalno in akustično izolirana cev za
prezračevanje vključno s spojnim, pritrdilnim, tesnilnim,
obešalnim in montažnim materialom.
fi100 mm
| tm | 215
fi250 mm
| tm | 6
11 | Izolacija zračnih kanalov izdelana iz izolacije z
zaprtocelično strukturo debeline 19 mm vključno
z montažnim in lepilnim materialom
| m2 | 3
Prezračevanje z rekuperacijo – Sejna soba
12 | Prezračevalna naprava kot naprimer BRINK tip FLAIR
450 kapacitete 450 m3/h pri 200 Pa vključno z
upravljalnim panelom, predgrelnikom, sifonom,
montažnim, pritrdilnim in obešalnim materialom
| kpl | 1
13 | Dušilnik zvoka za dovodni oz odvodni zrak vključno z
montažnim in pritrdilnim materialom
fi200; L = 900 mm; d = 50 mm
| kos | 2
14 | Zaščitna fasadna rešetka za zajem svežega oz.
izpuh zavrženega zraka, vključno z montažnim,
tesnilnim in pritrdilnim materialom
Barvano v barvo po izboru arhitekta.
fi250
| kos | 2
15 | Okrogla požarna loputa s talilnim vložkom EI90
vključno z montažnim in pritrdilnim materialom ter
požarno obdelavo in tesnitev rege okoli lopute po
navodilih proizvajalca
ustreza kot npr. Mandik tip FDMR .01
fi200
| kos | 2
fi250
| kos | 2
16 | Dovodna oz. odvodna rešetka za montažo za montažo
v strop izdelana iz pocinkane pločevine z dvema vrstama
posamično nastavljivih lamel (prva vrsta vodoravno)
vključno z regulacijo, priključnimi nastavki za montažo
na okrogli kanal fi200mm, montažni in pritrdilnim
materialom
ustreza kot npr. Bossplast tip DAO / SC + priključni
nastavek za okrogli kanal fi200mm
BxH = 525x125 mm
| kos | 4
17 | Zvočna zatesnitev prehoda cevi skozi predelne
stene med prostori sestoječa se iz:
- 2x rozeta za fi200
- 1x mineralna volna za zatesnitev
vklučno z montažnim in pritrdilnim materialom
| kpl | 4
18 | Okrogli spiro zračni kanali izdelani iz pocinkane
pločevine vključno s fazonskimi kosi, obešalnim,
tesnilnim in montažnim materialom.
fi200 mm
| tm | 57
fi250 mm
| tm | 3
19 | Fleksibilna termalno in akustično izolirana cev za
prezračevanje vključno s spojnim, pritrdilnim, tesnilnim,
obešalnim in montažnim materialom.
fi250 mm
| tm | 6
20 | Izolacija zračnih kanalov izdelana iz izolacije z
zaprtocelično strukturo debeline 19 mm vključno
z montažnim in lepilnim materialom
| m2 | 3
Prezračevanje z rekuperacijo – Pisarne II. nadstropje
21 | Prezračevalna naprava kot naprimer SALDA tip RIS
V 1200VE kapacitete 875 m3/h pri 200 Pa vključno z
upravljalnim panelom, električnim grelnikom, sifonom,
montažnim, pritrdilnim in obešalnim materialom
| kpl | 1
22 | Dušilnik zvoka za dovodni oz odvodni zrak vključno z
montažnim in pritrdilnim materialom
fi315; L = 900 mm; d = 50 mm
| kos | 2
23 | Zaščitna fasadna rešetka za zajem svežega oz.
izpuh zavrženega zraka, vključno z montažnim,
tesnilnim in pritrdilnim materialom
OPOMBA: Barvano v barvo po izboru arhitekta.
fi400
| kos | 2
24 | Okrogla požarna loputa s talilnim vložkom EI90
vključno z montažnim in pritrdilnim materialom ter
požarno obdelavo in tesnitev rege okoli lopute po
navodilih proizvajalca
ustreza kot npr. Mandik tip FDMR .01
fi100
| kos | 10
fi160
| kos | 1
fi250
| kos | 2
fi400
| kos | 2
25 | Prezračevalni ventil za dovodni oz. odvodni zrak
vključno z montažnim materialom
ustreza kot npr. Bossplast tip Aurea
fi125 mm
| kos | 32
26 | Dušilna regulacijska loputa vključno z montažnim
materialom
fi125 mm
| kos | 32
27 | Priključna komora za prezračevalni ventil izdelana iz:
- 1x cev fi125; L=150mm
- 1x dno fi125
- 1x IL nastavek fi125
- 1x sedlasti nastavek fi100/fi125
vklučno z montažnim in pritrdilnim materialom
| kpl | 32
28 | Zvočna zatesnitev prehoda cevi skozi predelne
stene med prostori sestoječa se iz:
- 1x spiro cev fi100; L=500mm
- 2x rozeta za fi100
- 1x mineralna volna za zatesnitev
vklučno z montažnim in pritrdilnim materialom
| kpl | 42
29 | Okrogli spiro zračni kanali izdelani iz pocinkane
pločevine vključno s fazonskimi kosi, obešalnim,
tesnilnim in montažnim materialom.
fi100 mm
| tm | 12
fi160 mm
| tm | 3
fi200 mm
| tm | 17
fi250 mm
| tm | 6
fi315 mm
| tm | 2
fi400 mm
| tm | 2
30 | Fleksibilna termalno in akustično izolirana cev za
prezračevanje vključno s spojnim, pritrdilnim, tesnilnim,
obešalnim in montažnim materialom.
fi100 mm
| tm | 350
fi315 mm
| tm | 8
31 | Izolacija zračnih kanalov izdelana iz izolacije z
zaprtocelično strukturo debeline 19 mm vključno
z montažnim in lepilnim materialom
| m2 | 3
Odvod iz sanitarij I. nadstropje
32 | Ventilator HELIOS tip M1/100 N/C s časovnim
stikalom, možnostjo intervalnega vklapljanja in
nepovratno loputo, vključno z vsem potrebnim
montažnim in pritrdilnim materialom
| kpl | 2
33 | Zaščitna okrogla fasadna rešetka z mrežico proti
ptičem, barvano po v barvo po izboru arhitekta oz.
investitorja vključno z vsem potrebnim montažnim in
pritrdilnim materialom
fi100 mm
| kos | 2
34 | Vratna rešetka vključno s pritrdilnim materialom
BxH = 425x125 mm
| kos | 5
35 | Okrogli spiro zračni kanali izdelani iz pocinkane
pločevine vključno s fazonskimi kosi, obešalnim,
tesnilnim in montažnim materialom.
fi100 mm
| tm | 2
36 | Izolacija zračnih kanalov izdelana iz izolacije z
zaprtocelično strukturo debeline 19 mm vključno
z montažnim in lepilnim materialom
| m2 | 1
Odvod iz sanitarij II. nadstropje
37 | Ventilator HELIOS tip M1/100 N/C s časovnim
stikalom, možnostjo intervalnega vklapljanja in
nepovratno loputo, vključno z vsem potrebnim
montažnim in pritrdilnim materialom
| kpl | 2
38 | Zaščitna okrogla fasadna rešetka z mrežico proti
ptičem, barvano po v barvo po izboru arhitekta oz.
investitorja vključno z vsem potrebnim montažnim in
pritrdilnim materialom
fi100 mm
| kos | 2
39 | Vratna rešetka vključno s pritrdilnim materialom
BxH = 425x125 mm
| kos | 5
40 | Okrogli spiro zračni kanali izdelani iz pocinkane
pločevine vključno s fazonskimi kosi, obešalnim,
tesnilnim in montažnim materialom.
fi100 mm
| tm | 2
41 | Izolacija zračnih kanalov izdelana iz izolacije z
zaprtocelično strukturo debeline 19 mm vključno
z montažnim in lepilnim materialom
| m2 | 1
Splošno
42 | Zagon ter poskusno obratovanje in nastavitev opreme
OPOMBA: Zagon mora biti izveden skladno z
zahtevami proizvajalca oz. dobavitelja.
| kpl | 1
43 | Meritev in ureguliranje sistema prezračevanja
| kpl | 1
44 | Uporaba košare za delo na višini (za montažo štirih
fasadnih rešetk za prezračevanje sanitarij)
| kpl | 1
45 | Preboji, utori in štemanje
| kpl | 1
46 | Predaja dokumentacije DZO in usposabljanje
investitorja za obratovanje in vzdrževanje z napravami
| kpl | 1
47 | Vrisovanje sprememb pri montaži, ki se predajo
projektantu za izdelavo PID projekta
| kpl | 1
48 | Pripravljalna in zaključna dela
| kpl | 1
49 | Transport
| kpl | 1
SKUPAJ brez DDV