## NASLOVNA STRAN
POPIS OPREME OCENA INVESTICIJE
OBOJEKT:
POSLOVNO - PROTOKOLARNI OBJEKT
PODJETNIŠKI INKUBATOR PERSPEKTIVA
NAROČNIK:
OBČINA POSTOJNA
Ljubljanska 4
6230 Postojna
PROJEKTNA FAZA:
PZI
DATUM:
FEBRUAR 2025

## REKAPITULACIJA
REKAPITULACIJA
A. | NOTRANJA OPREMA | 0
1. | NOTRANJA OPREMA | 0 | 0
B. | TEHNIČNA OPREMA | 0
1. | TEHNIČNA OPREMA | 0 | 0
2. | RAČUNALNIŠKA OPREMA | 0
C. | NEPREDVIDENA DELA (10%) | 0
| SKUPAJ: | 0
| DDV (22%): | 0
| SKUPAJ Z DDV: | 0

## SPLOŠNA DOLOČILA
SPLOŠNA DOLOČILA
V ponudbenih cenah za celoten obseg del po tem razpisu je potrebno upoštevati in vključiti v cene po enoti mere:
V kolikor je že katerakoli od spodaj navedenih del navedena tudi v popisih, veljajo splošne zahteve za izdelavo ponudbe navedane spodaj.
SPLOŠNO
Morebitne razlike ali odstopanja med arhitekturnimi, detajlnimi in preglednimi načrti je potrebno pregledati in uskladiti s projektantom.
Izvajalec mora skladno z zakonom o graditvi objektov ter zakonom o gradbenih proizvodih vgrajevati ustrezne gradbene proizvode.
Izvajalec mora vsa dela izvajati v skladu s predloženo projektno dokumentacijo, v skladu z načrtom organizacije gradbišča in Varnostnim načrtom ter pravili stroke in v skladu z vsemi veljavnimi predpisi in veljavno zakonodajo!
Notranjo kontrolo (tekoče preiskave) in zunanjo kontrolo (testne preiskave).
Vsa potrebna geodetska dela, ki niso zajeta v popisih del.
Pri zagotavljanju in kontroli kvalitete materialov in vgrajevanja je potrebno smiselno upoštevati posebne tehnične pogoje za izvajanje razpisanih del.
Čiščenje terena pred gradnjo (v času gradnje in po gradnji). Stroške zaključnih del na gradbišču z odvozom odvečnega materiala in stroške vzpostavitve prvotnega stanja, kjer bo to potrebno.
Stroške rednega obveščanja javnosti o morebitnih motnjah ter posledic nastalih zaradi motenj v času gradnje.
Sanacija oz. povrnitev v prvotno stanje vseh dostopnih poti, ki jih bo izvajalec uporabljal za vso gradbiščno logistiko.
V ceni vseh rušitvenih del morajo biti upoštevani vsi stroški nakladanja, odvoza in predelave gradbenih odpadkov skladno z veljavno zakonodajo na področju ravnanja z gradbenimi odpadki vključno z vsemi dajatvami za predelavo in odlaganje.
Pred dokončanjem del mora izvajalec predati naročniku "Poročilo o nastalih odpadkih in o ravnanju z njimi", za vse gradbene odpadke mora izvajalec v roku enega tedna po odvozu gradnbenih odpadkov predati potrjene evidenčne liste pošiljke odpadkov z dokazilom, da so evidentirani v aplikaciji ARSO - ODPADKI.
Obračun izkopov se izvede v raščenem stanju, nasipna dela se obračunajo po prostornini v vgrajenem stanju, upoštevati veljavne tehnične predpise in normative, predpise iz varstva pri delu ter projektno dokumentacijo.
Vsa zemeljska dela se izvaja pod nadzorom geomehanika.
Geomehanski pregled, meritve nosilnosti podlage (temeljnih tal), meritve posameznih slojev nasipov, izdelava poročil, nadzor geomehanika z vpisom v gradbeni dnevnik in izdelavo končnega poročila, geodetska spremljava v skladu z navodili geomehanika.
V enotnih cenah morajo biti zajeti tudi vse začasne prestavitve vseh obstoječih komunalnih vodov, ki se bodo prestavljali v času gradnje.
Gradbena zakoličba, zakoličba ključnih točk, zakoličba vseh obstoječih komunalnih vodov in določitev mikrolokacije le teh, njihova označba, morebitna obnovitev in zavarovanje.
V ceni zatravitve je potrebno upoštevati tudi vzdrževanje, zalivanje in košnjo trave do primopredaje objekta naročniku.
V enotnih cenah morajo biti upoštevani tudi vsi pomični delovni odri, ki jih izvajalec potrebuje za izvedbo del.
Posnetek stanja na stavbah - objektih ob gradbišču in spremljanje stanja na objektih ob morebitnih obstoječih poškodbah ali ob morebitnem pojavu poškodb na teh objektih.
Fotografiranje cestnih, krajinskih, stavbnih in drugih detajlov, pomembnih za ugotavljanje stanja pred gradnjo, med gradnjo in po sami gradnji. Foto elaborat se dela v najmanj dveh izvodih. En izvod prejme naročnik oziroma njegov nadzornik. V primeru, da foto dokumentacija ne bo izdelana stroške uveljavljanja odškodnine nosi izvajalec del, ki je dolžan zagotoviti podroben pregled trase objekta. Razpoke na objektih, poškodbe in druge neobičajne podrobnosti morajo biti fotografirane s priloženim metrom, da je mogoče naknadno ugotoviti morebitno spremenjeno stanje na materialu, objektu ali napravi.
Popravilo oz plačilo škode na objektih ob gradbišču, ki jo povzroči izvajalec.
Stroške vode, elektrike, plina, ogrevanja skupaj z začasnimi priklopi za cel čas gradnje do primopredaje objekta naročniku ter vse stroške morebitnega izsuševanja objekta za zagotovitev vgradnje materialov, ki zahtevajo predpisane pogoje proizvajalca za vgradnjo.
Ponudnik si mora objekt pred oddajo ponudbe ogledati. Ponudnik s svojim podpisom pri oddaji ponudbe potrjuje seznanjenost s projektom in lokacijo objekta, z vsemi tehničnimi zahtevami ter dostopi do objekta za izvedbo del.
V kolikor v popisu del ni zajetih odgovarjajočih postavk, je v vseh betonskih elementih v cenah po enoti mere potrebno zajeti tudi izvedba odprtin in utorov v stropnih in stenskih ploščah za stebre ograj, sider dvigal, prehodov inštalacij in podobnih, ki so bili poznani pred izvedbo dela. Otežkočanje dela ob polaganju vodnikov in cevi v opaž s strani drugih izvajalcev ne bo stroškovno nadomeščeno, v kolikor se ostali Izvajalci prilagodijo predvidenemu normalnemu poteku dela.
V sledečem popisu morajo biti v vseh postavkah v cenah za enoto mere vkalkulirane in upoštevane sledeče pripombe: - Vsi potrebni varnostni ukrepi in zaščite v smislu Zakona o varnosti in zdravja pri delu ter Pravilnika o listinah za sredstva pri delu, ki veljajo pri izvajanju navedenih del. - Vsi notranji in zunanji vertikalni in horizontalni transporti do začasnih in stalnih deponij ter vsa pripravljalna, pomožna in zaključna dela pri posameznih postavkah (tudi, če to ni posebej navedeno v posameznih postavkah).
Odpadni in izkopani material se deponira na deponije, katere morajo imeti upravna dovoljenja za deponiranje posameznih vrst materiala. Ponudnik izbere lokacije posameznih deponij v skladu s tem popisom in v cenah za E.M. upošteva vse stroške deponiranja in transporta. Prikazane količine v tem popisu so v raščenem ali vgrajenem stanju. Posametni koeficienti razrahljivosti morajo biti upoštevani že v ceni za enoto mere in se posebej ne obračunavajo v količinah. Pri cenah za enoto je potrebno upoštevati specifičnost lokacije (delno utesnjenost) glede na manipulacijo, dovoz določenega materiala in premik strojev, mehanizacije ali delovnih naprav.
Ponudnik ponudi vgrajene materiale ob spoštovanju in upoštevanju določb ter zahtev Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS št. 51/2017, 64/19, 121/21, 132/23 in 43/25), na mestih, kjer to zahtevano v popisu del in dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.
V ponudbeni ceni mora izvajalec zajeti stroške izdelave tehnoekonomskega elaborata, projekta betona in vseh ostalih potrebnih elaboratov.
Vgrajeni material mora ustrezati veljavnim normativom in predpisanim standardom, ter ustrezati kvaliteti določeni z veljavno zakonodajo ter projektom. Ponudnik to dokaže s predložitvijo ustreznih izjav o ustreznosti, garancijskih listov in CE certifikatov pred vgrajevanjem. Pridobitev teh listin mora biti vkalkulirana v cenah po enoti.
Za vse vgrajene naprave mora biti zagotovljen pooblaščeni servis z odzivnim časom 24 ur.
Vsi stroški, povezani s sušenjem betonskih estrihov, ki ga bo potrebno izvesti pred polaganjem zaključnih tlakov. Upoštevati najem naprav za sušenje ter vse stroške, povezane z uporabo teh naprav.
Izvedel vse potrebne priklope in pridobil vsa potrebna soglasja za priklope v imenu naročnika (po pooblastilu).
Šolanje in izobraževanje uporabnikov za vso vgrajeno opremo, pri kateri je to potrebno (ogrevanje, hlajenje, alarmi, …)
Tehnični nadzor s strani Elektro distributerja.
Tehnični nadzor upravljavcev komunalnih vodov.
V času izdelave objekta morajo biti vsi vgrajeni materiali kot tudi začasno deponiran material na delovišču in skladiščih zaščiteni pred fizičnimi poškodbami, dežjem, mrazom in hudim vetrom ter ostalimi škodljivimi vremenskimi pogoji. - Pri izvajanju objekta je obvezno upoštevati požarni elaborat ali načrt za predmetni objekt ter vse ostale pogoje posameznih soglasodajalcev, izdelovalcev posameznih načrtov in gradbenega dovoljenja. Pred pričetkom del mora izvajalec dodatno natančno pregledati obstoječe stanje po izvedeni prvi fazi na gradbeni parceli in se seznaniti z že izvedenimi zakoličbami komunalnih primarnih in sekundarnih vodov, pregledati DGD/PZI načrt gradbenih konstrukcij, načrt arhitekture, električnih inštalacij, naprav in opreme in načrt strojnih inštalacij, naprav in opreme, vse elaborate in poročila ter morebitne ugotovljene pripombe posredovati investitorju.
V popisu morajo biti v vseh cenah za enoto mere vkalkulirana popolnoma vsa pripravljalna, pomožna in zaključna dela, ki pripadajo k posamezni postavki in so potrebna za nemoteno izvajanje del! Ponudnik mora v posameznih cenah za enoto mere upoštevati vse potrebne vertikalne in horizontalne transporte ter upoštevati velikost in konfiguracijo gradbene parcele. Posamezni materiali, ki so v popisu navedeni z imenom ali tipom - navedba je zgolj informativne narave in se lahko ponudi material oz. oprema, ki je enakovredna (68. člen ZJN-3).
Materiali, ki so opremljeni s citatom: "kot na primer ali enakovredno" ali "kot npr. ali/oz., in enakovredno" za ponudnika niso obvezni! Ponudnik lahko ponuja druge artikle, material in opremo, vendar samo pod pogojem, da izpolnjuje navedene kriterije, parametre in lastnosti, ki se v posamezni postavki ali splošni opombi od določenega artikla, opreme ali materiala zahtevajo! Vse vgrajene materiale in opremo, ki kakor koli odstopajo od popisa; ter vse delavniške načrte mora predhodno (pred izvedbo ali vgrajevanjem) obvezno pismeno potrditi odgovorni projektant oziroma odgovorni vodja projekta!
Pri izvajanju GOI del je potrebno obvezno upoštevati vse detajle in navodila PZI projekta, opise posameznih materialov, naprav in opreme ter barvno karto objekta. Vse navedeno je potrebno vgrajevati po navodilih izbranega proizvajalca in po predhodni potrditvi projektanta. Vse materiale, obloge, stavbno pohištvo, naprave, opremo in druge artikle pred vgraditvijo obvezno pismeno potrdi odgovorni projektant na podlagi predhodno izdelanih ali dostavljenih vzorcev. - V enotni ceni je potrebno upoštevati vsa potrebna čiščenja med posameznimi fazami gradnje, zaščite, varovanja, pomožna in spremljevalna dela. - V enotni ceni je potrebno upoštevati izredni transport, vključno z vsemi zavarovanji. - Pri izdelavi vseh faz in delov gradnje obvezno veljajo vsa splošna navodila, opombe in zahteve, ki so opisana na začetku tega popisa GOI del. Poleg njih morajo biti v vseh postavkah vkalkulirane in upoštevane sledeče pripombe in vsa pomožna in spremljevalna dela: Postavitev, premeščanje, odstranitev in čiščenje vseh odrov, ki so potrebni za nemoteno in varno izvajanje del.
Pri cenah za enoto mere je potrebno upoštevati specifičnost lokacije glede na skladiščenje materiala – delno sprotni dovoz le tega ter varovanje materiala vse do zaključka funkcionalne celote objekta, v kolikor ni s pogodbo o izvajanju del drugače določeno; V kolikor v posamezni poziciji / postavki ni navedeno drugače, veljajo kot kriteriji enakovrednosti, kot za primer navedenim izvedbam vse tehnične specifikacije za posamezne elemente ali pa za sistem, ki je opisan - naveden v tehničnih podlogah proizvajalca, katerega sistem je naveden kot primer načina izvedbe in doseganja kvalitete; Posamezne prekinitve del, ki so potrebna za druga vezana dela, je vkalkulirati v ceno za enoto mere;
Pred pričetkom del je izvajalec / ponudnik dolžan preveriti vse količine in dejanske mere na objektu. Z izvajalcem gradbenih in obrtniških del se je potrebno pravočasno dogovoriti in uskladiti vgradnjo raznih podlog, ki služijo za kasnejšo montažo elementov; Vsa zarisovanja, čiščenja, zakoličbe, transportni in manipulativni stroški, pomožna spremljevalna in zaključna dela, kot tudi vrtanja in štemanja za kompletno strojno inštalacijo.
Cena na enoto za več in manj dela se ne spreminja.
Ponudnik mora pred vgradnjo posameznih proizvodov inženirju in naročniku predhodno predložiti ustrezno dokumentacijo, ki dokazuje skladnost proizvodov z veljavno zakonodajo (tudi Uredbo o zelenem javnem naročanju kjer to zahtevano) in ponujenimi proizvodi na podlagi podane ponudbe (izjave o lastnostih, tehnične spacifikacije, certifikate, …). Vgradnja proizvodov je dovoljena šele po potrditvi dokumentacije s strani inženirja.
Dodatek na otežkočeno delo zaradi podtalnice ali površinske vode s stroški prečrpavanja vode iz izkopa, izdelavo dodatnih nasipov ali jarkov za preusmeritev dotekajoče ali izčrpane vode (izviri, melioracijski kanali, mulde, prepusti ali naravni odvodniki površinske vode ali podtalnice).
Uporaba vseh za izvajanje del potrebnih orodij, materialov, priprav in naprav, vključno z dvigali, pomožnimi konstrukcijami, odri, dvižnimi ploščadi in podobno.
Vsa potrebna druga pomožna sredstva na objektu kot so lestve, manjši odri…
Vsa potrebna merjenja.
Ves potrebni glavni, pomožni, pritrdilni, tesnilni in vezni material.
Terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu.
V ceni je zajeto tudi: droben potrošen material, sponke, spojni material, preizkus tesnosti, spiranje in dezinfekcija.
Finalno čiščenje prostorov celotnega objekta po končanih delih: vsi notranji in zunanji tlaki, stavbno pohištvo, steklo, police, zunanje in notranje ograje s polnili, stenske in talne finalne obloge, sanitarni bloki, naprave, fiksna oprema in napeljave...
Pregled kanalizacijskih cevi s kamero po predhodno izvedenem čiščenju, komplet z predajo DVD posnetka pregleda, slik kanalizacije in poročilom.
Zavarovanje in podpiranje obstoječih konstrukcij, da ne pride do poškodb,
Cena na enoto mora zajemati priklope ter ustrezno skladiščenje, zavarovanje/ vzdrževanje opreme na lokaciji, ki jo bo ponudnik zagotovil sam.
Povračilo morebitne škode povzročene ostalim izvajalcem in naročniku ter uporabniku objekta.
ORGANIZACIJA GRADBIŠČA
Načrt organizacije gradbišča, izdelanega v skladu z varnostnim načrtom, ureditev gradbišča v skladu z načrtom organizacije gradbišča in v skladu z varnostnim načrtom ter izdelava, dobava in postavitev table za označitev gradbišča (navedeni vsi udeleženci pri graditvi objekta, imena, priimki, nazivi in funkcija odgovornih oseb in podatki o objektu).
Oprema gradbišča.
Stroške vseh potrebnih ukrepov, ki so predpisana in določena z veljavnimi predpisi o varstvu pri delu in varstvom pred požarom, ki jih mora izvajalec obvezno upoštevati.
Priprava gradbišča in ureditev gradbiščnih prostorov (najem gradbiščnih kontejnerjev, nabava elementov za ureditev gradbišča, posatavitev in odstranitev po končani gradnji):
- Ograditev območja gradbišča s primerno gradbiščno ograjo
- Priprava terena za deponije, izdelava trasportnih poti,… Parkirišča za gradbeno mehanizacijo in osebna vozila
- Ureditev deponij gradbenega materiala
- Ureditev, prestavitev in vzdrževanje pisarn, garderob, sanitarnih prostorov; gradbiščna pisarna za sestanke, nadzorno službo in hrambo gradbiščne tehnične dokumentacije (za celotno obdobje gradnje): dvojni kontejner, opremeljen tudi za potrebe in operativne sestanke.
Cestne zapore in ustrezna signalizacija za celoten čas gradnje, stroški obvozov, obvestilnih tabel, obvestil v medijih in obveščanje prebivalcev v obliki pisnih obvestil. Izdelava začasnih delnih zapor cest s stroški za postavitev dnevne in nočne signalizacije za celoten rok trajanja investicijsko-vzdrževalnih del.
Zavarovanje gradbišča za celoten čas gradnje.
MERITVE
Vse potrebne meritve, certifikate, izkaze, poročila, testiranja in spuščanja v pogon, preglede in ostalo kar je potrebno za tovrsten objekt v skladu s predpisi vključno z vsemi pripravljalnimi deli za posamezno meritev oz. pregled... Velja za vsa dela na objektu (gradbena, obrtniška, elektro, strojna,…), razen energetske izkaznice.
PROJEKTNA IN TEHNIČNA DOKUMENTACIJA
V ceni je zajeta tudi vsa potrebna dokumentacija (geodetski posnetek/načrt, DZO, PID, POV, ...), ki je potrebna za tehnični pregled, pridobitev uporabnega dovoljenja in vris v kataster GJI (PVE) – Projekt za vpis v uradne evidence in elaborat za pridobitev hišne številke vključno z odpravo vseh pomanjkljivosti ugotovljenih na tehničnem pregledu za izdajo uporabnega dovoljenja.

## A. NOTRANJA OPREMA
A. | NOTRANJA OPREMA
REKAPITULACIJA NOTRANJE OPREME
1. | NOTRANJA OPREMA |  |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
1. | NOTRANJA OPREMA |  |  | em | količina | cena / em | vrednost
PISARNA 1
MV1 | 1UP-00-47 | MIZA VIŠINSKO NASTAVLJIVA ELEKTRIČNA | 180*80*H65-125 |  | 2 |  | 0
ZM1 | 1SM-01-31 | ZASLON MIZNI TAPECIRAN | 160*H35 |  | 2 |  | 0
PRED1 | 1VI-01-09 | PREDALNIK | 43*55*h57 |  | 2 |  | 0
SP | Q3 | STOL PISARNIŠKI |  |  | 2 |  | 0
OM1 | 1VI-01-10, 1VI-00-86, 1VI-01-72 | SET ODPRTIH IN ZAPRTIH PISARNIŠKIH OMAR | 80*40*H189 |  | 3 |  | 0
FE1 | 1RE-00-02 | FOTELJ ENOSED | 78*86*H76 |  | 2 |  | 0
MK1 | 1RE-00-04 | MIZA KLUBSKA | FI65*H35 |  | 1 |  | 0
KOS1 | 1PS-01-26 | KOŠ ZA PAPIR KOVINSKI PERFORIRAN | FI25*H32 |  | 2 |  | 0
OG1 | denver | STOJALO GARDEROBNO Z NOSILCEM ZA DEŽNIKE |  |  | 1 |  | 0
PISARNA 2
MV1 | 1UP-00-47 | MIZA VIŠINSKO NASTAVLJIVA ELEKTRIČNA | 180*80*H65-125 |  | 2 |  | 0
ZM1 | 1SM-01-31 | ZASLON MIZNI TAPECIRAN | 160*H35 |  | 2 |  | 0
PRED1 | 1VI-01-09 | PREDALNIK | 43*55*h57 |  | 2 |  | 0
SP | Q3 | STOL PISARNIŠKI |  |  | 2 |  | 0
OM1 | 1VI-01-10, 1VI-00-86, 1VI-01-72 | SET ODPRTIH IN ZAPRTIH PISARNIŠKIH OMAR | 80*40*H189 |  | 3 |  | 0
KOS1 | 1PS-01-26 | KOŠ ZA PAPIR KOVINSKI PERFORIRAN | FI25*H32 |  | 2 |  | 0
OG1 | denver | STOJALO GARDEROBNO Z NOSILCEM ZA DEŽNIKE |  |  | 1 |  | 0
PISARNA 3
MV1 | 1UP-00-47 | MIZA VIŠINSKO NASTAVLJIVA ELEKTRIČNA | 180*80*H65-125 |  | 2 |  | 0
ZM1 | 1SM-01-31 | ZASLON MIZNI TAPECIRAN | 160*H35 |  | 2 |  | 0
PRED1 | 1VI-01-09 | PREDALNIK | 43*55*h57 |  | 2 |  | 0
SP | Q3 | STOL PISARNIŠKI |  |  | 2 |  | 0
OM1 | 1VI-01-10, 1VI-00-86, 1VI-01-72 | SET ODPRTIH IN ZAPRTIH PISARNIŠKIH OMAR | 80*40*H189 |  | 3 |  | 0
KOS1 | 1PS-01-26 | KOŠ ZA PAPIR KOVINSKI PERFORIRAN | FI25*H32 |  | 2 |  | 0
OG1 | denver | STOJALO GARDEROBNO Z NOSILCEM ZA DEŽNIKE |  |  | 1 |  | 0
PISARNA 4
MV1 | 1UP-00-47 | MIZA VIŠINSKO NASTAVLJIVA ELEKTRIČNA | 180*80*H65-125 |  | 2 |  | 0
ZM1 | 1SM-01-31 | ZASLON MIZNI TAPECIRAN | 160*H35 |  | 2 |  | 0
PRED1 | 1VI-01-09 | PREDALNIK | 43*55*h57 |  | 2 |  | 0
SP | Q3 | STOL PISARNIŠKI |  |  | 2 |  | 0
OM1 | 1VI-01-10, 1VI-00-86, 1VI-01-72 | SET ODPRTIH IN ZAPRTIH PISARNIŠKIH OMAR | 80*40*H189 |  | 3 |  | 0
KOS1 | 1PS-01-26 | KOŠ ZA PAPIR KOVINSKI PERFORIRAN | FI25*H32 |  | 2 |  | 0
OG1 | denver | STOJALO GARDEROBNO Z NOSILCEM ZA DEŽNIKE |  |  | 1 |  | 0
PISARNA 5
MV1 | 1UP-00-47 | MIZA VIŠINSKO NASTAVLJIVA ELEKTRIČNA | 180*80*H65-125 |  | 2 |  | 0
ZM1 | 1SM-01-31 | ZASLON MIZNI TAPECIRAN | 160*H35 |  | 2 |  | 0
PRED1 | 1VI-01-09 | PREDALNIK | 43*55*h57 |  | 2 |  | 0
SP | Q3 | STOL PISARNIŠKI |  |  | 2 |  | 0
OM1 | 1VI-01-10, 1VI-00-86, 1VI-01-72 | SET ODPRTIH IN ZAPRTIH PISARNIŠKIH OMAR | 80*40*H189 |  | 3 |  | 0
KOS1 | 1PS-01-26 | KOŠ ZA PAPIR KOVINSKI PERFORIRAN | FI25*H32 |  | 2 |  | 0
OG1 | denver | STOJALO GARDEROBNO Z NOSILCEM ZA DEŽNIKE |  |  | 1 |  | 0
WC M
NI OPREME
WC Ž
NI OPREME
NIŠA
NI OPREME
ČISTILA
OM2 | 1vi* | OMARA ZA ČISTILA | 80*60*H225 |  | 2 |  | 0
TEHNIČNI PROSTOR VZDRŽEVALCI
NI OPREME
PISARNA 6
MV1 | 1UP-00-47 | MIZA VIŠINSKO NASTAVLJIVA ELEKTRIČNA | 180*80*H65-125 |  | 2 |  | 0
ZM1 | 1SM-01-31 | ZASLON MIZNI TAPECIRAN | 160*H35 |  | 2 |  | 0
PRED1 | 1VI-01-09 | PREDALNIK | 43*55*h57 |  | 2 |  | 0
SP | Q3 | STOL PISARNIŠKI |  |  | 2 |  | 0
OM1 | 1VI-01-10, 1VI-00-86, 1VI-01-72 | SET ODPRTIH IN ZAPRTIH PISARNIŠKIH OMAR | 80*40*H189 |  | 3 |  | 0
KOS1 | 1PS-01-26 | KOŠ ZA PAPIR KOVINSKI PERFORIRAN | FI25*H32 |  | 2 |  | 0
OG1 | denver | STOJALO GARDEROBNO Z NOSILCEM ZA DEŽNIKE |  |  | 1 |  | 0
PISARNA 7
MV1 | 1UP-00-47 | MIZA VIŠINSKO NASTAVLJIVA ELEKTRIČNA | 180*80*H65-125 |  | 2 |  | 0
ZM1 | 1SM-01-31 | ZASLON MIZNI TAPECIRAN | 160*H35 |  | 2 |  | 0
PRED1 | 1VI-01-09 | PREDALNIK | 43*55*h57 |  | 2 |  | 0
SP | Q3 | STOL PISARNIŠKI |  |  | 2 |  | 0
OM1 | 1VI-01-10, 1VI-00-86, 1VI-01-72 | SET ODPRTIH IN ZAPRTIH PISARNIŠKIH OMAR | 80*40*H189 |  | 3 |  | 0
KOS1 | 1PS-01-26 | KOŠ ZA PAPIR KOVINSKI PERFORIRAN | FI25*H32 |  | 2 |  | 0
OG1 | denver | STOJALO GARDEROBNO Z NOSILCEM ZA DEŽNIKE |  |  | 1 |  | 0
PISARNA 8
MV1 | 1UP-00-47 | MIZA VIŠINSKO NASTAVLJIVA ELEKTRIČNA | 180*80*H65-125 |  | 2 |  | 0
ZM1 | 1SM-01-31 | ZASLON MIZNI TAPECIRAN | 160*H35 |  | 2 |  | 0
PRED1 | 1VI-01-09 | PREDALNIK | 43*55*h57 |  | 2 |  | 0
SP | Q3 | STOL PISARNIŠKI |  |  | 2 |  | 0
OM1 | 1VI-01-10, 1VI-00-86, 1VI-01-72 | SET ODPRTIH IN ZAPRTIH PISARNIŠKIH OMAR | 80*40*H189 |  | 3 |  | 0
KOS1 | 1PS-01-26 | KOŠ ZA PAPIR KOVINSKI PERFORIRAN | FI25*H32 |  | 2 |  | 0
OG1 | denver | STOJALO GARDEROBNO Z NOSILCEM ZA DEŽNIKE |  |  | 1 |  | 0
PISARNA 9
MV1 | 1UP-00-47 | MIZA VIŠINSKO NASTAVLJIVA ELEKTRIČNA | 180*80*H65-125 |  | 2 |  | 0
ZM1 | 1SM-01-31 | ZASLON MIZNI TAPECIRAN | 160*H35 |  | 2 |  | 0
PRED1 | 1VI-01-09 | PREDALNIK | 43*55*h57 |  | 2 |  | 0
SP | Q3 | STOL PISARNIŠKI |  |  | 2 |  | 0
OM1 | 1VI-01-10, 1VI-00-86, 1VI-01-72 | SET ODPRTIH IN ZAPRTIH PISARNIŠKIH OMAR | 80*40*H189 |  | 3 |  | 0
KOS1 | 1PS-01-26 | KOŠ ZA PAPIR KOVINSKI PERFORIRAN | FI25*H32 |  | 2 |  | 0
OG1 | denver | STOJALO GARDEROBNO Z NOSILCEM ZA DEŽNIKE |  |  | 1 |  | 0
PISARNA 10
MV1 | 1UP-00-47 | MIZA VIŠINSKO NASTAVLJIVA ELEKTRIČNA | 180*80*H65-125 |  | 2 |  | 0
ZM1 | 1SM-01-31 | ZASLON MIZNI TAPECIRAN | 160*H35 |  | 2 |  | 0
PRED1 | 1VI-01-09 | PREDALNIK | 43*55*h57 |  | 2 |  | 0
SP | Q3 | STOL PISARNIŠKI |  |  | 2 |  | 0
OM1 | 1VI-01-10, 1VI-00-86, 1VI-01-72 | SET ODPRTIH IN ZAPRTIH PISARNIŠKIH OMAR | 80*40*H189 |  | 3 |  | 0
FE1 | 1RE-00-02 | FOTELJ ENOSED | 78*86*H76 |  | 2 |  | 0
MK1 | 1RE-00-04 | MIZA KLUBSKA | FI65*H35 |  | 1 |  | 0
KOS1 | 1PS-01-26 | KOŠ ZA PAPIR KOVINSKI PERFORIRAN | FI25*H32 |  | 2 |  | 0
OG1 | denver | STOJALO GARDEROBNO Z NOSILCEM ZA DEŽNIKE |  |  | 1 |  | 0
TEHNIČNI PROSTOR VZDRŽEVALCI
MV2 | aoke | MIZA VIŠINSKO NASTAVLJIVA ELEKTRIČNA KOTNA | 180*170/80*H65-125 |  | 1 |  | 0
SP | Q3 | STOL PISARNIŠKI |  |  | 1 |  | 0
PRED1 | 1VI-01-09 | PREDALNIK | 43*55*h57 |  | 1 |  | 0
OM3 | 1vi* | OMARA PISARNIŠKA Z VRATI | 80*60*H225 |  | 3 |  | 0
OM8 | 1vi* | OMARA PISARNIŠKA Z VRATI | 40*60*H225 |  | 1 |  | 0
KOS1 | 1PS-01-26 | KOŠ ZA PAPIR KOVINSKI PERFORIRAN | FI25*H32 |  | 2 |  | 0
OG1 | denver | STOJALO GARDEROBNO Z NOSILCEM ZA DEŽNIKE |  |  | 1 |  | 0
CO-WORKING
PR1 |  | PULT RECEPCIJSKI - načrt | 360*80*h75/115 |  | 1 |  | 0
SP | Q3 | STOL PISARNIŠKI |  |  | 2 |  | 0
PRED1 | 1VI-01-09 | PREDALNIK | 43*55*h57 |  | 2 |  | 0
OM4 | 1VI-01-13, 1VI-00-86, 1VI-01-72 | SET ODPRTIH IN ZAPRTIH PISARNIŠKIH OMAR | 80*40*H234 |  | 4 |  | 0
KOS1 | 1PS-01-26 | KOŠ ZA PAPIR KOVINSKI PERFORIRAN | FI25*H32 |  | 2 |  | 0
OG1 | denver | STOJALO GARDEROBNO Z NOSILCEM ZA DEŽNIKE |  |  | 1 |  | 0
HODNIK HALL
FE1 | 1RE-00-02 | FOTELJ ENOSED | 78*86*H76 |  | 2 |  | 0
MK1 | 1RE-00-04 | MIZA KLUBSKA | FI65*H35 |  | 2 |  | 0
OM6 | stackr | SEDEŽNI ELEMENT S KORITOM ZA ROŽE | 180*45*h160 |  | 2 |  | 0
OM7 | stackr | KORITO ZA ROŽE | 90*45*h60 |  | 2 |  | 0
KOS2 | eki kranj 100932 | KOŠ ZA LOČEVANJE ODPADKOV (4X58L) | 4X 32*28*H65 |  | 2 |  | 0
PISARNA 11
MV1 | 1UP-00-47 | MIZA VIŠINSKO NASTAVLJIVA ELEKTRIČNA | 180*80*H65-125 |  | 2 |  | 0
ZM1 | 1SM-01-31 | ZASLON MIZNI TAPECIRAN | 160*H35 |  | 2 |  | 0
SP | Q3 | STOL PISARNIŠKI |  |  | 2 |  | 0
PRED1 | 1VI-01-09 | PREDALNIK | 43*55*h57 |  | 2 |  | 0
OM1 | 1VI-01-10, 1VI-00-86, 1VI-01-72 | SET ODPRTIH IN ZAPRTIH PISARNIŠKIH OMAR | 80*40*H189 |  | 3 |  | 0
FE1 | 1RE-00-02 | FOTELJ ENOSED | 78*86*H76 |  | 2 |  | 0
MK1 | 1RE-00-04 | MIZA KLUBSKA | FI65*H35 |  | 1 |  | 0
KOS1 | 1PS-01-26 | KOŠ ZA PAPIR KOVINSKI PERFORIRAN | FI25*H32 |  | 2 |  | 0
OG1 | denver | STOJALO GARDEROBNO Z NOSILCEM ZA DEŽNIKE |  |  | 1 |  | 0
UČNI LABORATORIJ
MV1 | 1UP-00-47 | MIZA VIŠINSKO NASTAVLJIVA ELEKTRIČNA | 180*80*H65-125 |  | 2 |  | 0
ZM1 | 1SM-01-31 | ZASLON MIZNI TAPECIRAN | 160*H35 |  | 2 |  | 0
PRED1 | 1VI-01-09 | PREDALNIK | 43*55*h57 |  | 2 |  | 0
SP | Q3 | STOL PISARNIŠKI |  |  | 2 |  | 0
OM1 | 1VI-01-10, 1VI-00-86, 1VI-01-72 | SET ODPRTIH IN ZAPRTIH PISARNIŠKIH OMAR | 80*40*H189 |  | 3 |  | 0
KOS1 | 1PS-01-26 | KOŠ ZA PAPIR KOVINSKI PERFORIRAN | FI25*H32 |  | 2 |  | 0
OG1 | denver | STOJALO GARDEROBNO Z NOSILCEM ZA DEŽNIKE |  |  | 1 |  | 0
MV1 | 1UP-00-47 | MIZA VIŠINSKO NASTAVLJIVA ELEKTRIČNA | 180*80*H65-125 |  | 2 |  | 0
ZM1 | 1SM-01-31 | ZASLON MIZNI TAPECIRAN | 160*H35 |  | 2 |  | 0
PRED1 | 1VI-01-09 | PREDALNIK | 43*55*h57 |  | 2 |  | 0
SP | Q3 | STOL PISARNIŠKI |  |  | 2 |  | 0
OM1 | 1VI-01-10, 1VI-00-86, 1VI-01-72 | SET ODPRTIH IN ZAPRTIH PISARNIŠKIH OMAR | 80*40*H189 |  | 3 |  | 0
KOS1 | 1PS-01-26 | KOŠ ZA PAPIR KOVINSKI PERFORIRAN | FI25*H32 |  | 2 |  | 0
OG1 | denver | STOJALO GARDEROBNO Z NOSILCEM ZA DEŽNIKE |  |  | 1 |  | 0
ARHIV
NI OPREME
HALL
NI OPREME
WC M
NI OPREME
WC Ž
NI OPREME
KUHINJA IN PROSTOR ZA STRANKE
KUH1 |  | KUHINJA - načrt | 380*60*H85/190 |  | 1 |  | 0
KUH2 |  | PULT KUHINJSKI - načrt | 200*90*H85 |  | 1 |  | 0
IP1 |  | INDUKCIJSKA KUHALNA PLOŠČA |  |  | 1 |  | 0
KK1 |  | KORITO Z ODCEJEVALNIKOM |  |  | 1 |  | 0
AK1 |  | KUHINJSKA ARMATURA |  |  | 1 |  | 0
HL1 |  | VGRADNI PODPULTNI HLADILNIK |  |  | 1 |  | 0
PS1 |  | VGRADNI PODPULTNI POMIVALNI STROJ |  |  | 1 |  | 0
KOS3 |  | KOŠ ZA LOČEVANJE ODPADKOV ZA PREDAL |  |  | 1 |  | 0
MJ1 | 1VI-00-77 | MIZA JEDILNA VISOKA | 60*60*H105 |  | 3 |  | 0
MJ2 | 1RE-00-05 | MIZA JEDILNA KLUBSKA | 45*H47 |  | 1 |  | 0
MJ3 | 1VI-00-76 | MIZA JEDILNA | 60*60*H75 |  | 1 |  | 0
VS1 | 1RE-00-11 | VREČA SEDALNA | FI85*H120 |  | 2 |  | 0
FD1 | 1RE-00-03 | DVOSED | 160*85*H76 |  | 1 |  | 0
SK1 | BABILA 2702 | STOL KLUBSKI NIŽJI | FI32*H65 |  | 3 |  | 0
SK2 | BABILA 2706 | STOL KLUBSKI VIŠJI | FI32*H75 |  | 6 |  | 0
OMP1 | stackr | OMARA PREDELNA | 225*68*h120 |  | 1 |  | 0
SEJNA SOBA
MV1 | 1UP-00-47 | MIZA VIŠINSKO NASTAVLJIVA ELEKTRIČNA | 180*80*H65-125 |  | 2 |  | 0
ZM1 | 1SM-01-31 | ZASLON MIZNI TAPECIRAN | 160*H35 |  | 2 |  | 0
PRED1 | 1VI-01-09 | PREDALNIK | 43*55*h57 |  | 2 |  | 0
SP | Q3 | STOL PISARNIŠKI |  |  | 2 |  | 0
OM1 | 1VI-01-10, 1VI-00-86, 1VI-01-72 | SET ODPRTIH IN ZAPRTIH PISARNIŠKIH OMAR | 80*40*H189 |  | 3 |  | 0
KOS1 | 1PS-01-26 | KOŠ ZA PAPIR KOVINSKI PERFORIRAN | FI25*H32 |  | 2 |  | 0
OG1 | denver | STOJALO GARDEROBNO Z NOSILCEM ZA DEŽNIKE |  |  | 1 |  | 0
MV1 | 1UP-00-47 | MIZA VIŠINSKO NASTAVLJIVA ELEKTRIČNA | 180*80*H65-125 |  | 2 |  | 0
ZM1 | 1SM-01-31 | ZASLON MIZNI TAPECIRAN | 160*H35 |  | 2 |  | 0
PRED1 | 1VI-01-09 | PREDALNIK | 43*55*h57 |  | 2 |  | 0
SP | Q3 | STOL PISARNIŠKI |  |  | 2 |  | 0
OM1 | 1VI-01-10, 1VI-00-86, 1VI-01-72 | SET ODPRTIH IN ZAPRTIH PISARNIŠKIH OMAR | 80*40*H189 |  | 3 |  | 0
KOS1 | 1PS-01-26 | KOŠ ZA PAPIR KOVINSKI PERFORIRAN | FI25*H32 |  | 2 |  | 0
OG1 | denver | STOJALO GARDEROBNO Z NOSILCEM ZA DEŽNIKE |  |  | 1 |  | 0
| NOTRANJA OPREMA SKUPAJ: | [5 empty] | 0

## B. TEHNIČNA OPREMA
B. | TEHNIČNA OPREMA
REKAPITULACIJA TEHNIČNE OPREME
1. | TEHNIČNA OPREMA |  | 0
2. | RAČUNALNIŠKA OPREMA |  |  | 0
| SKUPAJ: |  | 0
1. | TEHNIČNA OPREMA | em | količina | cena / em | vrednost
1 | Multifunkcijski tiskalnik | kos | 2 |  | 0
32 strani na minuto
velik touch zaslon za enostavno uporabo
hitrost 32, ločljivost 600 dp
zaloga papirja 250
skener: ločljivost 1200x1200dpi
barvna multifunkcijska naprava kot npr. RICOH IMC320F ali enakovredno
toner
2 | PREMIČNI INTERAKTIVNI ZASLON | kos | 1 |  | 0
65'' led lcd ZASLON
ločnjivost zaslova 4k uhd (3840 X 2160)
svetilnost najmanj 350 cd/m²
kontrast 1200 : 1
format slike 16 : 9
tehnologija dotika Infrared
število točk dotika 20
kot npr. Hisense 65MR6DE ali enakovredno
3 | Brezzični vmesnik | kos | 1 |  | 0
prenos slik preko WLAN
nadzor in spremljanje projektorjev preko WLAN (npr. PC Control Utility Pro 4.0 / HTTP dostop preko brskalnika)
virtualni daljinec preko WLAN
enkripcija WPA/WPA-2
4 | Tabla 90 x 180 cm, magnetna PIŠI BRIŠI | kos | 2 |  | 0
5 | Tabla 60 X 90 cm, magnetna PIŠI BRIŠI | kos | 2 |  | 0
6 | Tiskalnik | kos | 1 |  | 0
3D tiskalnik
CoreXY kinematika, zaprto ohišje
Omogočeno tiskanje z naprednimi inženirskimi materiali (ABS, PC, najlon) in večbarvno tiskanje. So zelo avtomatizirani in ponujajo vrhunske rezultate za inženirje
kot npr. Bambu Lab P1S ali X1 Carbon ali enakovredno
7 | Tiskalnik | kos | 1 |  | 0
3D tiskalnik
Za prototipe, ki zahtevajo izjemno visoko natančnost in gladke površine (npr. nakit, majhni mehanski deli, dentalni modeli).
kot npr. Elegoo Saturn 4 Ultra (Resin) ali enakovredno
8 | Skener | kos | 1 |  | 0
3D skener
kot npr. Revopoint MIRACO (2023) ali enakovredno
9 | Laser | kos | 1 |  | 0
Laserski rezalniki za hitro izdelavo 2D in 2.5D prototipov iz lesa, akrila, usnja in kartona.
Zmogljiv 55W CO2 laser z vgrajenimi kamerami za natančno pozicioniranje. Omogoča rezanje debelejših materialov in graviranje ukrivljenih površin. Programska oprema intuitivna, kar je odlično za oblikovalce in mlade.
kot npr. xTool P2 (CO2 laser) ali enakovredno
10 | Ploter | kos | 1 |  | 0
Vsebuje: Maker 4 6x Smart Vinyl listov 6x Smart Iron-On listov 6x hobby karton listov 5x transfer folija listi komplet orodja rezalna podloga
kot npr. Cricut Maker 4 (2025) ali enakovredno
11 | Vakum | kos | 1 |  | 0
Odlično za izdelavo embalaže, kalupov za vlivanje (čokolada, smola, beton) in ohišij za elektronske naprave.
Vsestranski in inteligenten vakumski stroj, primeren za domače ali ustvarjalne prostore. Ponuja celovito rešitev brez težav pri povezovanju dodatnih sesalnikov ali okornih nastavitev. Zasnovan je tako, da sprejme začetnike in strokovnjake, omogoča neovirano ustvarjalnost s svojim uporabniku prijaznim dizajnom in inteligentnimi funkcijami.
kot npr. MY YARD Formart 2 (2021) ali enakovredno
12 | Laser | kos | 1 |  | 0
Laser za barvno graviranje.
Sposobnost barvnega označevanja Super 3D graviranje in rezanje 2-v-1 DesignAuto-Focus tehnologija 15,000mm/s SpeedMaxTM graviranje 8K HD natančnost Pametni LED zaslon na dotik
kot npr. ComMarker B6 JPT MOPA (2024) ali enakovredno
13 | Tiskalnik | kos | 1 |  | 0
Namizni UV tiskalnik
kot npr. Roland VersaStudio BD-8 (2024) ali enakovredno
14 | Fotografski "pomočnik" | kos | 1 |  | 0
kot npr. Orbitvu ALPHASHOT PRO G2 (2024) ali enakovredno
15 | Televizor
| Ločljivost zaslona: Full HD (1920x1080), FHD | kos | 1 |  | 0
Diagonala zaslona: najmanj 108-109 cm (43'')
Tehnologija zaslona: LED LCD
Indeks kakovosti slike: najmanj 200
Procesor: core ali podobno
Format zaslona: 16:9
16 | Stenski nosilec za televizijo do 220 cm diagonale | kos | 1 |  | 0
| TEHNIČNA OPREMA SKUPAJ: |  |  |  | 0
2. | RAČUNALNIŠKA OPREMA | em | količina | cena / em | vrednost
Gigabitno pametno stikalo (kot na primer Mikrotik CSS326-24G-2S+RM)
1 | 24-port | kos | 1 |  | 0
Podpora SPF+, VLAN, Port mirroring
2 | Brezžične dostopne točke (kot na primer Ubiquiti Unifi AP-AC) | kos | 3 |  | 0
Združljivo z obstoječim sistemom UniFi
Hitrost 1Gbps
Podpora VLAN
3 | Gigabitno PoE pametno stikalo 150W (kot na primer Ubiquiti PoE Switch 16 150W) | kos | 1 |  | 0
16 port
Združljivo z obstoječim sistemom UniFi
4 | Strežnik (kot na primer Dell PowerEdge T640 Server) | kos | 1 |  | 0
Chassis with up to 12x CPU Intel Xeon Silver 4210 2.2G ali bolje
64Gb RAM
Podpora RAID 0,1,5,6,10
6x 2Tb SSD diskov
redundančni napajalnik
3 leta garncije, podpore
5 | Brezprekinitveno napajanje | kos | 1 |  | 0
220V/230V/240V 1500VA/1050W
6 | Prenosnik i7 (kot npr. HP EliteBook 840 G6 i7-8565U) | kos | 4 |  | 0
Diagonala zaslona: najmanj 35,6 cm (14")
Procesor: Intel Core i7 ali podobno
Ločljivost zaslona: najmanj 1920 x 1080
Operacijski sistem: windows 10 ali podobno
kapaciteta-ram-pomnilnika: najmanj 8GB
Grafični pomnilnik (GB): najmanj 2
Frekvenca ram pomnilnika (MHz): najmanj 2400
Kapaciteta trdega diska: najmanj 512 GB
Priključki: HDMI, vhod slušalke/mikrofon, USB
Mrežni priključek: 10/100/1000 Mbps
Vrsta baterije: Li-ion
Teža: največ 1,5 kg
Garancija v mesecih: najmanj 24
7 | LS-dela na strežniški sistemski in programski opremi | kos | 10 |  | 0
8 | LS-Dela na računalniški sistemih | kos | 26 |  | 0
9 | Računalniški ekran | kos | 4 |  | 0
Ločljivost: najmanj 1920x1200 pri 60 Hz
Diagonala zaslona: najmanj 61.1 cm (24")
Tip matrike: IPS ali podobno
Velikost točke: najmanj 0,27 mm x 0,27 mm
Kontrast: 1000:1 ali podobno, dinamični: 2000000:1 ali podobno
Svetilnost: najmanj 300 cd/m2
Priklop: najmanj 2x HDMI
Možnost vgradnje zvočnikov
Možnost prilagodljivosti nastavljivosti po višini, nagib, zasuk, pivot
| RAČUNALNIŠKA OPREMA SKUPAJ: |  |  |  | 0