## PRVA STRAN
PROJEKTANTSKI POPIS MATERIALA IN DEL
INVESTITOR: | Občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
OBJEKT: | Sanacija strehe – Glavni trg 1, Celje (1.faza)
FAZA: | PZI
ŠTEVILKA PROJEKTA: | UP-027/2025
PROJEKTANT: | UNIprojekt d.o.o.
Savinjska cesta 117
3313 Polzela
DATUM: | 2026-07-01

## REK-SKUPAJ
Investicija:
Sanacija strehe – Glavni trg 1, Celje (1.faza)
REKAPITULACIJA
zap.št | VRSTA DEL | VREDNOST DEL
I. | FAZA 1 | 0
| SKUPAJ | 0
| DDV 22 % | 0
| SKUPAJ Z DDV | 0
Ponudnik:
Odgovorna oseba za podpis pogodbe:
Davčna številka:
Kontaktna oseba za obrazložitev ponudbe:
Telefon kontaktne osebe:
E-pošta kontaktne osebe:
Številka ponudbe:
Datum ponudbe:
žig in podpis:

## REK-SKUPAJ F1
Investicija:
Sanacija strehe – Glavni trg 1, Celje (1.faza)
FAZA 1
REKAPITULACIJA
zap.št | VRSTA DEL | VREDNOST DEL
I. | GRADBENO OBRTNIŠKA DELA | 0
| STRELOVOD | 0
| SKUPAJ | 0
| DDV 22 % | 0
| SKUPAJ Z DDV | 0
Ponudnik:
Odgovorna oseba za podpis pogodbe:
Davčna številka:
Kontaktna oseba za obrazložitev ponudbe:
Telefon kontaktne osebe:
E-pošta kontaktne osebe:
Številka ponudbe:
Datum ponudbe:
žig in podpis:

## A.REK GO F1
I. | REKAPITULACIJA GRADBENO OBRTNIŠKA DELA
A+B+C | SKUPAJ GRADBENO OBRTNIŠKA DELA IN RAZNA NEPREDVIDENA DELA 10 % | 0
A | GRADBENA DELA | 0
A.i | Pripravljalna dela | 0
A.ii | Rušitvena dela | 0
A.iii | Zidarska dela | 0
B | OBRTNIŠKA DELA | 0
B.i | Krovsko kleparska dela | 0
B.ii | Štukaterska dela | 0
B.iii | Slikopleskarska dela | 0
B.iv | Ostala dela | 0
C | RAZNA NEPREDVIDENA DELA 10 % | 0
Splošna določila
SPLOŠNA DOLOČILA: Vsa dela morajo biti izvedena kvalitetno iz materialov z zahtevanimi lastnostmi in atesti.
Vsako opisano delo vsebuje osnovni in pomožni material, prevoz materiala in orodja na objekt, notranje transporte po gradbišču, vse delo, delovne in pomožne odre za vsa dela v notranjosti (razen fasadnih odrov), organizacijo in zavarovanje gradbišča, gradbiščno ograjo in tablo, zaključno čiščenje, odstranitev odpadkov po dovršenem delu in stroške trajnega odlaganja na komunalni deponiji. Prav tako vsa dela vsebujejo vso potrebna dela povezana z zaščito notranjih in zunanjih površin prostorov, tlaka, instalacij, slikopleskarskih del, stropa in ostalega ter sprotna (takojšnja) čiščenja po končani montaži.
Dela je potrebno izvajati po predloženi tehnični dokumentaciji, detajlih izbranega izvajalca in navodilih predstavnikov ZVKD OE Celje in projektanta.
Dimenzije obrtniških izdelkov in količine je potrebno pred naročanjem preveriti na objektu.
Pri delih, kjer je naveden določen material, je možna tudi izbira drugega z enakimi lastnostmi in kvaliteto.
V enotnih cenah je potrebno upoštevati redna čiščenja med deli in finalno čiščenje (sprotno med gradnjo in 1x po izvedenih vseh delih, vključno s finalnim čiščenjem vseh zunanjih površin in vseh horizontalnih in vertikalnih površin).
V enotne cene je potrebno vkalkulirati vse pomožne, delovne, montažne in zaščitne odre. Izjema velja le za fasadni oder, ki se obračuna posebej.
Izvajalec izvaja koordinacijo z vsemi vodji gradnje posameznih del.
Opisi pozicij so skrajšani, ponudba mora vsebovati vse stroške za kompletno izdelavo pozicije, tudi če v popisu niso eksplicitno navedeni. Enotna cena mora zajeti izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnilnih del, ki jih je potrebno izvesti za dokončanje posameznih del, tudi če potrebni detajli in zaključki niso podrobno navedeni in opisani v popisu del, in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov.
Popis je veljaven le v kombinaciji z vsemi grafičnimi prilogami, risbami, načrti, tehničnim poročilom, sestavami konstrukcij, geomehanskim oziroma geološkim poročilom in ostalimi sestavinami PZI projekta. Natančnejši opisi, način in kvaliteta izdelave, barve, velikost elementov, načini pritrjevanja, načini stikovanja z ostalimi elementi objekta, morebitna požarna varnost konstrukcij ali gradbenih elementov in podobno so razvidni iz prej naštetih sestavin PZI projekta. Ponudba mora vsebovati ves pritrdilni, vezni, spojni, tesnilni material in ustrezne podkostrukcije, dobavo in vgradnjo zaključnih profilov, pločevin in kotnikov, izdelavo vseh potrebnih podkonstrukcij, dodatnega izsekavanja AB in zidanih sten, ponovnega odpiranja montažnih sten in podobna dela potrebna za vgradnjo posameznega elementa objekta, izvedbo vseh drobnih gradbenih, obrtniških in instalacijskih del ter ostalega, če tudi to ni neposredno navedeno popisu del, a je kljub temu razvidno iz grafičnih prilog in ostalih prej naštetih sestavnih delov PZI projekta. Nujna je tudi kombinacija popisa s požarnim elaboratom, ki opredeljuje požarno varnost posameznih konstrukcij in gradbenih elementov objekta. Obvezno je upoštevati vse zahteve iz študije požarne varnosti. Ponudba, ki se sklicuje zgolj na tekstualni del popisa ni veljavna oziroma je nepopolna in nepravilna. Z oddajo ponudbe vsak ponudnik izjavlja, da je skrbno preučil vse prej omenjene sestavne dele PZI projekta in da je v skupno vrednost vključil vsa dodatna, nepredvidena in presežna dela ter material, ki zagotavljajo popolno, zaključeno in celostno izvedbo objekta, ki ga obravnava projekt kot tudi vsa dela, ki niso neposredno opisana ali našteta v tekstualnem delu popisa, a so kljub temu razvidna iz grafičnih prilog in ostalih prej naštetih sestavnih delov PZI projekta.
Za vse nejasnosti mora ponudnik v razpisnem roku, ki je namenjen postavljanju vprašanj, pisno kontaktirati investitorja. Kontaktiranje ali postavljanje vprašanj neposredno odgovornemu vodji projekta, projektantskim organizacijam, ki so sodelovale pri izdelavi projekta ali posameznim odgovornim projektantom ni dovoljeno.
Dodatna, nepredvidena in več dela, ki niso zajeta v popisu se izvedejo po predhodnem dogovoru z nadzornim organom in se obračunajo po dejanskih količinah, po predhodni odobritvi enotne cene s strani investitorja.
Izvajalec mora po končanih delih pripraviti dokazilo o zanesljivosti objekta in navodila za obratovanje in vzdrževanje objekta. Navedena dokumenta mora predati v 3x tiskani obliki in 3x digitalni obliki investitorju v trajno last.
Poleg opisa postavk in količin so sestavni del popisa tudi Tehnični pogoji del, ki je priloga temu popisu.
Izvajalec mora v sklopu enotnih cen v ceno vključiti vso potrebno koordinacijo na gradbišču z drugimi izvajalci del.

## I.A-GRADBENA DELA F1
A | GRADBENA DELA
A.i | Pripravljalna dela
Zap. št. | Opis postavke | enota | količina | cena/ enoto | skupaj
1. | Priprava gradbišča z vsemi potrebnimi deli, materiali in objekti (ureditev gradbišča, deponije, začasni objekti, gradbiščna tabla, opozorilni znaki, zagraditev gradbišča oz deponije z mrežno ograjo, zagotovitev varnostnih in higiensko tehničnih pogojev - WC. Vključno z sprotnim in končnim čiščenjem objekta in vseh vertikalnih in horizontalnih površin, ki so predmet izvedbe del. V sklopu priprave organizacije gradbišča in gradbiščne dinamike izvajanja del, mora izvajalec pred pričetkom del, pozvati ZVKD OE Celje, ki mora biti ves čas gradnje prisoten pri usklajevanju detajlov in le te tudi potrditi. ►predmet obdelave je obnova strehe | pavšal | 1 |  | 0
2. | Zaščita zunanjih tlakovanih in strešnih površin in čiščenje po končanih delih z:
2.1 | ►PVC folija UV odporna | m² | 79 |  | 0
2.2 | ►Filc 200 g/m2 | m² | 79 |  | 0
2.3 | ►Opažnimi ploščami deb. 21 mm | m² | 25 |  | 0
3. | Izdelava elaborata začasne prometne ureditve za zasedbo javne površine Mestne občine Celje in delna začasna zapora javne površine (s postavitvijo fasadnega odra), vključno s potrebno sigrnalizacijo (table), pridobljenim dovoljenjem za zaporo v času delovanja gradbišča in pridobitev soglasja s strani pristojnega organa. | pavšal | 1 |  | 0
FASADNI ODER
4. | Dobava in montaža zaščitnega nadstreška pred vhodi v objekt iz fasadnega cevnega odra, pokritega s plohi in folijo. Vključno z izvedbo stranskih panelnih zaščitnih mrež. ►glavni vhod ►stranski vhodi Obračun po izvedeni tlorisni površini. | m² | 72 |  | 0
5. | Dobava, postavitev, najem in demontaža lahkega fasadnega odra, vključno s predhodno zaščito površin na mestih postavitve ter namestitvijo zaščitnega platna na vertikalnih površinah, vključno z začasnim sidranjem v obstoječo fasadno steno, izdelava začasnih zunanjih stopnišč iz fasadnega odra (tipski elementi) vključno z izvedbo statičnega preračuna fasadnega odra. Točke sidranja uskladiti z ZVKD OE Celje. Višina odra do 12 m. Obračun po m2. | m² | 804 |  | 0
6. | Dobava in montaža strehe nad zadnjim odrom iz cevi cevnega odram deske in strešna lepenka. Obračun po tekočem metru. | m¹ | 0 |  | 0
7. | Dobava, postavitev, najem in demontaža zaščitnega lovilnega odra po celotnem obodu objekta. Lovilni oder je sestavljen iz treh dodatnih elementov (konzola 0,60 m - ograda 2,00 m - varnostna mreža), oder se postavi na fasadni oder, zajet v ločeni postavki. Obračun po tekočem metru. | m¹ | 76 |  | 0
8. | Zaščita obstoječe fasade sosednjih objektov. | m¹ | 17 |  | 0
9. | Zaščita oken s PVC folijo in odstranitev po zključku del s čiščenjem. | m² | 0 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
A.ii | Rušitvena dela
Splošna določila: V ceni rušitvenih del je upoštevan strošek trajnega odlaganja gradbenih odpadkov na deponijo s koncesijo RS ter pridobitev evidenčnih listov, ter izdelava končnega poročila o ravnanju z gradbenimi odpadki, skladno s pravilnikom o ravnanju z gradbenimi odpadki.
V vseh rušitvenih delih je poleg rušenja potrebno upoštevati še nakladanje, prenos rušenega materiala na deponijo izven objekta in odvoz na registrirano komunalno deponijo in plačilo stroškov deponije s pridobitvijo evidenčnega lista. Izmere in obračun izvedenih del rušitev so v vgrajenem stanju. Faktor povečanja volumna za odvoz ruševin mora biti zajet v ceni za enoto.
V ceni rušitvenih del je potrebno upoštevati vse varnostne ukrepe in vsa potrebna podpiranja v času rušenja in zaščito poti in sosednjih prostorov ter morebitne odre za izvedbo
Obvezno je ločevanje rušenih materialov: beton in armiran beton, pločevina, les, steklo, plastika, kovina… po klasifikaciji gr. Odpadkov. Izvajalec prevzema vso odgovornost za ustrezno ravnanje z gradbenimi odpadki.
Pri rušitvenih delih je potrebno upoštevati vse pravilnike in upoštevati ustrezne ukrepe, ki jih narekuje RS Slovenija v primeru nevarnih odpadkov kot je npr. azbest…. Navedene stroške mora imeti izvajalec vkalkulirane v svojih enotnih cenah.
Izvajalec mora imeti v enotnih cenah upoštevane vse stroške eventuelnih začasnih zaščit naprav, konstrukcij in opreme, ki bi bili potrebni v času rušenja oziroma gradnje objekta.
Zap. št. | Opis postavke | enota | količina | cena/ enoto | skupaj
OBSTOJEČI OBJEKT
Na objektu se izvjajajo investicjsko vzdrževalna dela na fasadi in strehi. Maksimalna višina dela objekta je cca. 16 m. Materiali uporabljeni pri gradnji beton, les, razne kovine, opeka, PVC, kamen,... Material se odpelje na trajno deponijo ter ustrezno deponira. Rušitev izvesti skladno z rušitvenim načrtom in upoštevati določbe predpisov oz. zakonov s področja varnosti in zdravja pri delu. Izvajalec mora pred pričetkom rušitvenih del izdelati tehnološko ekonomski elaborat, s katerim bo opredeljen način in tehnologija rušenja, varnostni ukrepi, ukrepi pred prahom, hrupom, vse potrebne mehanske zaščite, začasna podpiranja. Vse navedeno je potrebno smiselno upoštevati glede na obseg del, ki jih predstavlja sanacija strehe!
SEVERNA FASADA
1. | Demontaža table z napisom, skladiščenje na gradbiščni deponiji in ponovna montaža, vključno z novim potrebnim pritrdilnim materialom in končnim čiščenjem.
1.1 | dim. cca. 20 x 15 cm - označeni komunalni vodi | kom | 0 |  | 0
1.2 | dim. cca. 300 x 30 cm - posamezne črke | kom | 0 |  | 0
1.3 | dim. cca. 150 x 50 cm | kom | 0 |  | 0
2. | Demontaža obstoječega kovinskega stenskega nosilca višine cca. 50 cm, skladiščenje na gradbiščni deponiji in ponovna montaža, vključno z novim potrebnim pritrdilnim materialom in končnim čiščenjem. V ceno na em je potrebno vključiti obnovo in predelavo nosilca: peskanje, mehansko čiščenje in lokalna popravila. Antikorozijska zaščita 2x oplesk s temeljno barvo in 2x oplesk s prekrivno barvo v RALu po izboru ZVKD OE Celje. | kpl | 0 |  | 0
3. | Demontaža stropne luči, odklop iz elektro inštalacij, zaščita kablov luči, vključno z nalaganjem na kamion in odvozom na trajno deponijo s pridobitvijo evidenčnega lista. Dobava in vgradnja novih stropnih uči v barvi in obliki po izboru ZVKD OE Celje , grosistične vrednosti 90 €. Vključno z vsem potrebnim pritrdilnim materialom. Model luči pred naročilom uskladiti s predstavniki ZVKD OE Celje. | kpl | 0 |  | 0
4. | Demontaža obstoječega kovinskega nosilca z vsem pritrdilinm materialom, vključno z nalaganjem na kamion in odvozom na trajno deponijo s pridobitvijo evidenčnega lista. | kpl | 0 |  | 0
5. | Demontaža obstoječega senzorja ter ponovna montaža na fasado po izvedenih delih. Vključno z vsem potrebnim pritrdilnim materialom in delom. | kom | 0 |  | 0
6. | Demontaža obstoječe zunanje kovinske prezračevalne rešetke različnih dimenzij, vključno z nalaganjem na kamion in odvozom na regionalno deponijo s pridobitvijo evidenčnega lista. ►rešetka okrogle oblike velikosti do 0,5 m² | kom | 0 |  | 0
ZAHODNA FASADA
7. | Demontaža table z napisom, skladiščenje na gradbiščni deponiji in ponovna montaža, vključno z novim potrebnim pritrdilnim materialom in končnim čiščenjem.
7.1 | dim. cca. 80 x15 cm - naslov ulice | kom | 0 |  | 0
7.2 | dim. cca. 20 x 15 cm - hišna številka | kom | 0 |  | 0
7.3 | dim. cca. 20 x 15 cm - označeni komunalni vodi | kom | 0 |  | 0
7.4 | dim. cca. 300 x 30 cm - posamezne črke | kom | 0 |  | 0
7.5 | dim. cca. 60 X 45 cm | kom | 0 |  | 0
8. | Demontaža obstoječega kovinskega stenskega nosilca višine cca. 50 cm, skladiščenje na gradbiščni deponiji in ponovna montaža, vključno z novim potrebnim pritrdilnim materialom in končnim čiščenjem. V ceno na em je potrebno vključiti obnovo in predelavo nosilca: peskanje, mehansko čiščenje in lokalna popravila. Antikorozijska zaščita 2x oplesk s temeljno barvo in 2x oplesk s prekrivno barvo v RALu po izboru ZVKD OE Celje. | kpl | 0 |  | 0
9. | Demontaža stikala s tipko za alarm ter ponovna montaža na fasado po izvedenih delih. Vključno z vsem potrebnim pritrdilnim materialom in delom. | kom | 0 |  | 0
10. | Demontaža obstoječega kovinskega nosilca za zastave, skladiščenje na gradbiščni deponiji in ponovna montaža, vključno z novim potrebnim pritrdilnim materialom in končnim čiščenjem. V ceno na em je potrebno vključiti obnovo nosilca: peskanje, mehansko čiščenje in lokalna popravila. Antikorozijska zaščita 2x oplesk s temeljno barvo in 2x oplesk s prekrivno barvo v RALu po izboru ZVKD OE Celje. | kom | 0 |  | 0
VZHODNA FASADA
11. | Demontaža, obnova in ponovna montaža kovinske balkonske ograje, peskanje, mehansko čiščenje in lokalna popravila. Antikorozijska zaščita 2x oplesk s temeljno barvo in 2x oplesk s prekrivno barvo v RALu po izboru ZVKD OE Celje. Vključno z novim pritrdilnim materialom | m | 0 |  | 0
12. | Demontaža in prestavitev zunanje enote klime za čas gradnje na deponijo izvajalca. V postavki zajeti podaljšanje vodnikov. V ceni vključeno morebitno polnjenje s plinom, zagon in vsa manipulacijska dela, najem dvigala, odrov, dvižnih ploščadi, vitlov in vsega potrebnega orodja. Ponoven zagon klime in ponovna montaža vključno z dobavo novih INOX konzol oz. podstavkov in novega pritrdilnega materiala. | kpl | 0 |  | 0
VSE FASADE
13. | Demontaža, odklop iz elektro inštalacij, zaščita kablov, skladiščenje na gradbiščni deponiji in ponovna montaža zvočnikov in inštalacij na fasadi z vsem novim pritrdilnim materialom. | pavšal | 0 |  | 0
14. | Demontaža, skladiščenje na gradbiščni deponiji in ponovna montaža jeklenic z dekoracijo na fasadi z vsem novim pritrdilnim materialom - nova sidra. | pavšal | 0 |  | 0
15. | Demontaža, obnova in ponovna montaža kovinskih nosilcev za rože, peskanje, mehansko čiščenje in lokalna popravila. Antikorozijska zaščita 2x oplesk s temeljno barvo in 2x oplesk s prekrivno barvo v RALu po izboru ZVKD OE Celje. Vključno z novim pritrdilnim materialom. Dolžina nosilcev 130 cm. | kom | 0 |  | 0
16. | Demontaža obstoječih odtočnih cevi fi 100 mm, fazonskih kosov, objemk in pritrdilnega materiala, vključno z nalaganjem na kamion in odvozom na regionalno deponijo s pridobitvijo evidenčnega lista. Obračun po m1 izvedene demontaže. | m¹ | 0 |  | 0
17. | Visokotlačno čiščenje fasade z vodnim curkom, pranje celotne fasade tako, da se odstrani vse umazanija, odstopajoči delci in prah, po potrebi tudi ročno ščetkanje. | m² | 0 |  | 0
18. | Dolbenje utorov kondečni odvod klimatov, vključno s prenosi odstranjenega materiala in nalaganje na kamion ter odvozom na regionalno deponijo s pridobitvijo evidenčnega lista.. ►izvedba podometne kondečnega odvoda klimata | m¹ | 0 |  | 0
19. | Demontaža in odstranitev pločevinastih okenskih polic in odkapne pločevine vencev r.š .do 35 cm. Vključno z nalganjem, odvozom na trajno deponijo in pridobitvijo evidenčnega lista. | m¹ | 0 |  | 0
20. | Dolbljenje rege za odkapne pločevine vencev. | m¹ | 0 |  | 0
21. | Čiščenje in odstranitev vseh nanosov beležev in barv in odbijanje odstopajočega ometa v grobi in fiini malti na horizontalnih vencih, z nalaganjem ruševin na kamion in odvozom na regionalno deponijo s pridobitvijo evidenčnega lista.
21.1 | r.š. 20 cm pritličje nad okni s 5 robovi | m¹ | 0 |  | 0
21.2 | r.š. 47 cm med pritličjem in 1. nadstropjem z 11 robovi | m¹ | 0 |  | 0
21.3 | r.š. 25 cm med 1. in 2. nadstropjem z 8 robovi | m¹ | 0 |  | 0
21.4 | r.š. 30 cm nad okni 2. nadstropja z 8 robovi | m¹ | 0 |  | 0
21.5 | r.š. 110 cm podstrešni venec s 13 robovi | m¹ | 0 |  | 0
21.6 | r.š. 20 cm s 4 robovi - polkrožni izzidek 1 | m¹ | 0 |  | 0
21.7 | r.š. 55 cm s 7 robovi - polkrožni izzidek 2 | m¹ | 0 |  | 0
21.8 | r.š. 55 cm s 5 robovi - polkrožni izzidek 3 | m¹ | 0 |  | 0
21.9 | r.š. 50 cm s 6 robovi - polkrožni izzidek 4 | m¹ | 0 |  | 0
21.10 | r.š. 60 cm s 7 robovi - polkrožni izzidek 5 | m¹ | 0 |  | 0
21.11 | r.š. 65 cm s 6 robovi - polkrožni izzidek 6 | m¹ | 0 |  | 0
21.12 | r.š. 50 cm s 7 robovi - polkrožni izzidek 7 | m¹ | 0 |  | 0
21.13 | r.š. 130 cm s 8 robovi - polkrožni izzidek 8 | m¹ | 0 |  | 0
21.14 | r.š. 80 cm s 6 robovi - polkrožni izzidek 9 | m¹ | 0 |  | 0
22. | Odbijanje in odstranitev obstoječega preperelega zunanjega ometa površin fasade, v debelini 2 do 4 cm, vključno z nalaganjem ruševin na kamion in odvozom na regionalno deponijo s pridobitvijo evidenčnega lista. Odstranitev ometa se izvede na mestih poškodovanega ometa in na lokalnih mestih kjer se izvede, navadni ali samosušilni omet.
22.1 | Omet fasadnega podstavka (talnega zidca) do višne cca 1,00 - 100% V podzidku odstranitev ometa do nosilne podlage z odstranitvijo betonskih plomb in čiščenje kamna do zdrave osnove. | m² | 0 |  | 0
22.2 | Površine fasade v pritličju, 1. in 2. nadstropju - ocenjeno 30 % površine V zgornjem delu fase odstranitev votlih in nesprijetih delov ometa do črste podlage. Večje razpoke klinasto izdolbiti. Na nekaterih delih je očitna dotrajanost osnovnega ometa, na nekaterih delih pa zgolj dotrajanost vrhnjih slojev | m² | 0 |  | 0
STREHA
23. | Odstranitev strešne kritine, vključno z nalaganjem na kamion in odvozom na regionalno deponijo s pridobitvijo evidenčnega lista. Postavka vsebuje: - demontažo strešne kritine in vseh obrob (zidne, vetrne, odkapne, žlote, obrobe dimnikov), napušča, strelovoda, snegobanov - odstranitev lesene podkonstrukcije iz moralov in letev - uporabo avtodvigala v času rušenja - odvoz vseh odpadkov na trajno deponijo s pridobitvijo evidenčnega lista Obračun se izvede po razviti površini strehe. ►opečna streha dela objekta | m² | 498 |  | 0
24. | Demontaža obstoječih žlebov, žlebnih kljuk, kotličkov in zaključih pločevin vključno z nalaganjem na kamion in odvozom na regionalno deponijo s pridobitvijo evidenčnega lista. Obračun po m1 izvedene demontaže. | m¹ | 74 |  | 0
25. | Odstranitev dotrajane nosilne strešne konstrukcije, vključno z nalaganjem na kamion in odvozom na regionalno deponijo s pridobitvijo evidenčnega lista. | mᶟ | 4 |  | 0
26. | Rušenje obstoječih dimnikov do podstrehe z nalaganjem materiala na kamion in odvozom na regionalno deponijo s pridobitvijo evidenčnega lista. Velikost dimnikov cca 50 x 80 cm višine cca 200 cm | m³ | 2.5 |  | 0
RAZNO
27. | Prestavitev lastovičjih gnezd pod napuščem na fasadi za obnove fasade. Za odstranitev je potrebno pridobi posebno dovoljenje Agencije RS za okolje. Ta izda dovoljenje po predhodnem strokovnem mnenju Zavoda RS za varstvo narave. Gnezda je mogoče odstraniti, a nikoli v času, ko lastovke gnezdijo! Vso potrebno dokumentacijo uredi izvajalec. | pavšal | 0 |  | 0
28. | Odstranitev premične notranje opreme in materiala iz podstrešja, vključno z iznosom in nalaganje na kamion ter odvozom na trajno deponijo in pridobitvijo evidenčnega lista. ► skupna bruto tlorisna površina podstrešja cca 537 m2. | pavšal | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
A.iii | Zidarska dela
Pri postavkah pri katerih so potrebni za izdelavo delovni in zaščitni odri je potrebno v ceno postavk vključiti ceno potrebnih delovnih odrov ( razen odra za fasado).
Vsi odri morajo biti izdelani po zahtevah varstva pri delu.
Pri obračunu zidanja zidov se odbije vse odprtine brez ozira na velikost. Odprtine se odbijajo po zidarskih merah, kakor so v načrtu opisane.
V enotni ceni fasade upoštevati vse stroške materiala in več dela, ki je potreben zaradi eventuelne izravnave zaradi neravne podlage obstoječih fasadnih površin. Pri obračunu fasad, se izjemoma upošteva način obračuna po sistemu dejanskih izmerjenih površin brez upoštevanja faktorjev, ki jih sicer predpisuje pravilnik o obračunavanju količin v gradbeni praksi, po pravilih Obrtne zbornice Slovenije – sekcije slikopleskarjev in črkoslikarjev (Slikopleskarska dela – normativi porabe časa in materiala ter pravila merjenja za obračun slikopleskarskih del – poglavje Fasaderska dela), ampak se obračunava samo toliko površin fasade, kolikor znaša neto površina fasadne površine.
Pred izvedbo potrebno je potrebno vse detajle uskladiti z ZVKD OE Celje. Pri fasaderskih delih je potrebno upoštevati vse pogoje ZVKD OE Celje za izvedbo sanacije fasade. ZVKD OE Celje mora biti prisoten pri sanaciji celoten čas gradnje in mora potrditi vse tehnične rešitve in finaln izbor barv in materialov !
Obnova oz. popravilo raznih fasadnih okrasnih elementov s predhodnim pranjem pod visokim pritiskom, ročnim ščetkanjem, popravilom podlage z uporabo vodil in šablon ter profilov za robove in morebitne okrogline, s potrebnim rabiciranjem v grobi in fini specialni malti ter finalnim glajenjem oz. brušenjem tako, da se vzpostavi prvotno stanje in izgled; pri popravilu uporabiti material kvalitetnega proizvajalca z atesti za ta dela oziroma po navodilih ZVKD OE Celje. Izdelava novega grobega kvalitetnega ometa z industrijskimi dodatki za boljšo obstojnost, S predhodnim cementnim obrizgom ravnih površin v vseh etažah skupno z napravo malte ter vsemi transporti Izdelava novega finega ometa z zaribano površino ravnih površin v vseh etažah, skupno z napravo malte ter vsemi transporti Dodatek na debelejší omet se upošteva v posamezni postavki fasadnega elementa, kot celote.
Vsi okenski , vratni, fasadni detajli in obrobe ne smejo biti iz umetnih materialov (kot npr. stirodur) !
Zap. št. | Opis postavke | enota | količina | cena/ enoto | skupaj
FASADA
1. | Izdelava ometa na horizontalne vence, iz grobe in fine podaljšane malte na predhodni cementni obrizg v katerem je vtrena jeklena mrežica. V ceno vključiti tudi obdelavo vogalov. Reprofilacija z ometom z izdelavo veznega sloja kot npr. Baumit Multiwhite Fine ali enakovredno.
1.1 | r.š. 20 cm pritličje nad okni s 5 robovi | m¹ | 51 |  | 0
1.2 | r.š. 47 cm med pritličjem in 1. nadstropjem z 11 robovi | m¹ | 51 |  | 0
1.3 | r.š. 25 cm med 1. in 2. nadstropjem z 8 robovi | m¹ | 71 |  | 0
1.4 | r.š. 30 cm nad okni 2. nadstropja z 8 robovi | m¹ | 71 |  | 0
1.5 | r.š. 110 cm podstrešni venec s 13 robovi | m¹ | 73 |  | 0
1.6 | r.š. 20 cm s 4 robovi - polkrožni izzidek 1 | m¹ | 7.5 |  | 0
1.7 | r.š. 55 cm s 7 robovi - polkrožni izzidek 2 | m¹ | 7.5 |  | 0
1.8 | r.š. 55 cm s 5 robovi - polkrožni izzidek 3 | m¹ | 7.5 |  | 0
1.9 | r.š. 50 cm s 6 robovi - polkrožni izzidek 4 | m¹ | 7.5 |  | 0
1.10 | r.š. 60 cm s 7 robovi - polkrožni izzidek 5 | m¹ | 7.5 |  | 0
1.11 | r.š. 65 cm s 6 robovi - polkrožni izzidek 6 | m¹ | 7.5 |  | 0
1.12 | r.š. 50 cm s 7 robovi - polkrožni izzidek 7 | m¹ | 7.5 |  | 0
1.13 | r.š. 130 cm s 8 robovi - polkrožni izzidek 8 | m¹ | 7.5 |  | 0
1.14 | r.š. 80 cm s 6 robovi - polkrožni izzidek 9 | m¹ | 7.5 |  | 0
2. | Izdelava novega podstrešnega venca enakega kot je obstoječ - r.š. 110 cm podstrešni venec s 13 robovi - na mestih kjer je obstoječ venec dotrajan | m¹ | 10 |  | 0
3. | Izdelava novih konzolnih okraskov na podstrešnem vencu, prehodna izdelava kalupa in izdelava odlitkov okraskov, enakih kot obstoječi. | kom | 0 |  | 0
4. | Izdelava sušilnega ometa na podzidku, kjer je večja vlažnost v višini cca 1,00 m - s sistemom sanacijskih ometov za izsuševanje vlage po sistemu ometov za maksimalno trajnost sanacije kot npr. Baumit Sanova S ali enkovredno. Večje vdolbine se pozidajo ali izravnajo z Baumit Sanova S. Nečvrste dele zidu se utrdi z kot npr. Baumit SanovaPrimer eli enakovredno. | m² | 55 |  | 0
5. | Doplačilo za izvedbo vtisnjene linije s šablonami na spodnjem delu cokla. | m² | 33 |  | 0
6. | Izdelava ometa v grobi podaljšani malti kot npr. Baumit Sanova S ali enakovredno, s predhodnim obrizgom. Ročna izdelava klasični apneno-cementni omet. | m² | 202 |  | 0
7. | Dodatek za izdelavo večje debeline grobega ometa in sicer: - 1x sloj grobega ometa z pozidavo in izravnavo z materialom kot npr. Baumit SanovaS ali enakovredno, ocena 60 % površine izvedbe novega ometa. Obračun po dejanski izvedbi. | m² | 121 |  | 0
8. | Izdelava utrditve površine z osnovnim premazom kot npr. Baumit MultiPrimer ali enakovredno, na območjihj kjer je predvidena preplastitev in osnovni omet ni bil odstranjen. | m² | 473 |  | 0
9. | Izvedba finega ometa fasade in izravnava površine s finim ometom kot npr Baumit MultiWhite (zrnavost 1,0 mm) ali enakovredno. | m² | 675 |  | 0
10. | Doplačilo za izvedbo izvedbe linijskih utorov ( črt ) na fasadi, | m² | 675 |  | 0
11. | Doplačilo za izvedbo vtisnjene površine s šablonami - blazinice na fasadi. | m² | 225 |  | 0
12. | Čiščenje in obnova okenskih, nadokenskih in vratnih profiliranih obrob ter arhitekturnih členitev na fasadi in stukaturnih okraskov. Predhodna odstranitev vseh nanosov beležev in barv, popravilo raznih poškodb in robov ter injektiranje razpok. Reprofilacija z ometom z izdelavo veznega sloja kot npr. Baumit Multiwhite Fine ali enakovredno. V kalkulaciji je všteta kompletna izdelava arhitekturnih členitev in obrob z okrasjem, katero se prehodno izdela šablonsko na samem mestu z injektiranjem razpok. Obnova skladna z navodili ZVKD OE Celje. Priprava na ponovno pleskanje.
12.1 | Zidarska obnova maltaste okenske in nadokenske obrobe oken in vrat 1. nadstropja s kapiteli, okraski in pilastri. Okna dimenzije cca 100x195 cm. ► okna, vrata in slepa okna 1. nadstropja ► max rš. 100 nad oknom ob oknih cca 75 cm ► dolžina cca 8,50 m Obračun po 1 kompletu okna. | kpl | 15 |  | 0
12.2 | Restavratorska obnova kapitelov na okenskih obrobah oken 1. nadstropja in sanacija razpok. Obračun po 1 kompletu okna. | kpl | 15 |  | 0
12.3 | Zidarska obnova maltaste okenske in nadokenske obrobe oken 2. nadstropja s kapiteli in okraski. Okna dimenzije cca 115 x195 cm. ► okna 2. nadstropja ► rš. obrobe cca 45 cm ► dolžina cca 6,00 m Obračun po 1 kompletu okna. | kpl | 16 |  | 0
12.4 | Restavratorska obnova kapitelov na okenskih obrobah oken 2. nadstropja in sanacija razpok. Obračun po 1 kompletu okna. | kpl | 16 |  | 0
12.5 | Zidarska obnova maltaste podokenske obrobe oken 2. nadstropja z okraski. ► pod okni in vencem 2. nadstropja ► rš. obrobe cca 30 cm ► dolžina cca 1,50 m Obračun po 1 kompletu. | kpl | 16 |  | 0
12.6 | Zidarska obnova maltaste obrobe pilastra s kapiteli med okni 2. nadstropja ► med okni 2. nadstropja ► rš. obrobe cca 55 cm ► dolžina cca 2,40 m Obračun po 1 omadu pilastra. | kpl | 35 |  | 0
12.7 | Restavratorska obnova kapitelov na pilastrih med okeni 2. nadstropja in sanacija razpok. Obračun po 1 komadu pilastra. | kpl | 35 |  | 0
12.8 | Zidarska obnova maltaste obrobe členitve na fasadi rš 20 cm s 7 robovi med okni 2. nadstropja. Obračun po komadu različnih dimenzij.
12.8.1 | dim. 45 x 190 cm | kom | 5 |  | 0
12.8.2 | dim. 60 x 190 cm | kom | 1 |  | 0
12.8.3 | dim. 81 x 190 cm | kom | 7 |  | 0
12.8.4 | dim. 100 x 190 cm | kom | 5 |  | 0
12.8.5 | dim. 133 x 190 cm | kom | 5 |  | 0
12.9 | Zidarska obnova maltaste obrobe členitve na fasadi rš 20 cm s 7 robovi med okni 2. nadstropja. Obračun po komadu dim 115 x 130 cm. | kom | 2 |  | 0
12.10 | Čiščenej in popravilo razpok kamna medaljona. Utrjevanje in zaščita kamna z ustreznim hidroskopskim sredstvom. | kom | 2 |  | 0
13. | Čiščenje, brušenje in barvanje štukaturnih okraskov. Priprava s ponovnim pleskanjem z zaključnim premazom kot npr, Baumit SilikatColor ali enakovreno v barvi po izboru predstavnikov ZVKD OE Celje.
13.1 | ►vitičasti okraski na okenskem parapetu | kpl | 3 |  | 0
13.2 | ►vitičasti okraski pod strešnim vencem pokrožnega izzidka | kpl | 1 |  | 0
13.3 | ►okraski pod polkrožnim izzidkom | kpl | 1 |  | 0
13.4 | ►okrasne konzole na simsih | kpl | 122 |  | 0
14. | Zamet v grobi in fini malti za pločevino na vencih. | m¹ | 173 |  | 0
15. | Zametavanje utorov in prebojev v stenah. | m² | 5 |  | 0
KAMNOSEŠKA DELA
16. | Obrobe iz peščenjaka na oknih in vratih pritličju se očistijo, domodelirajo, obnovijo in impregnirajo. Popravilo razpok kamna. Utrjevanje in zaščita kamna z ustreznim hidroskopskim sredstvom. Peščenjaki ostanejo v naravni barvi skladno z navodili ZVKD OE Celje. r.š. 25 cm vratne in okenske obrobe pritličja z 2 robovi ► okna in vrata pritličja | m¹ | 81 |  | 0
17. | Kamniti portal - zahodna fasada Portal in kamniti prag se obnovi, domodelira se poškodbe, izdela se novi kronski rob, očisti. Popravilo razpok kamna. Utrjevanje in zaščita kamna z ustreznim hidroskopskim sredstvom. Obnova skladna z navodili ZVKD OE Celje. | kpl | 1 |  | 0
SANACIJA TLAKA BALKONA
18. | Predhodno brušenje in čiščenje tlaka balkon in izvedba pemaza balkonske plošče z dvokomponetno cementno hidroizolacijo kot npr. Hidrostop elastik v dveh slojih vključno z dobavo in vgradnjo vogalnega traku kot npr KEMABAND ali enakovredno. | m² | 2.5 |  | 0
19. | Izvedba kamnitega tlaka iz brušenega kamna debeline 2 cm, na balkonu. Izgled in tip kamna po potrditvi ZVKD. Utrjevanje in zaščita kamna z ustreznim hidroskopskim sredstvom. | m² | 4 |  | 0
SANACIJA DIMNIKA
20. | Visokotlačno pranje opečnih površin dimnikov, ter prefugiranje obstoječih fug med opečnimi zidaki. | m² | 5.3 |  | 0
21. | Sanacija betonske kape dimnika, postavka zajema (npr. po navodilih Murexin ali enakovredno): * ročno odbitje nekvalitetnega betona in betona okrog poškodovane armature, vključno z odstranitvijo odpadlega materiala na gradbiščno deponijo * izvedbo zaščite očiščene jeklene armature z antikorozijsko polimercementno maso BETONPROTEKT K, vse po navodilih v tehničnem listu proizvajalca (poraba 1,5-2 kg/m2) * sprotna izvedba veznega sloja s KEMALATEX – cement v razmerju 1:2, s čopičem, vse po navodilih v tehničnem listu proizvajalca (poraba 0,25-,50 l/ m2) * sanacija lokalnih poškodb betonske konstrukcije s polimercementno reparaturno malto BETONPROTEKT RT po predhodni sprotni izvedbi veznega sloja s KEMACRYL razredčen 1:1 z vodo, s čopičem, vse po navodilih v tehničnem listu proizvajalca (poraba 20 kg/m2 (1cm)) * zaključna zaščita saniranih betonskih površin s fino polimercementno maso BETONPROTEKT F – 2x križni nanos s ščetko ali kovinsko gladilko. Skupna debelina nanosa ca. 2-3 mm. (poraba 3-4 kg/m2) * površino poškropimo s sredstvom za nego svežega betona (poraba ca. 200 g/m2). | m² | 2 |  | 0
OSTALO
22. | Zidarska pomoč za razna manjša zidarska dela ter pomoč inštalaterjem in obrtnikom.
22.1 | KV | ur | 70 |  | 0
22.2 | PK | ur | 50 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## I.B-OBRTNIŠKA DELA F1
B | OBRTNIŠKA DELA
B.i | Krovsko kleparska dela
Upoštevajte pravilo, da poteka izvedba vsake strehe po predpisani proceduri proizvajalca materiala z upoštevanjem celovitosti njegovega sistema!
Ves novovgrajeni les mora biti predhodno zaščiten z antiinsekticijskim premazom. Vsa lesena konstrukcija strehe je izvedna iz suhega smrekovega lesa, ki je insekticidno zaščiten.
Izvajalec krovskih del mora za vse pritrditve in izvedbe obrob, odkapov in instalacijskih tuljav izdelati delavniške načrte, skladne s sistemom tipske izvedbe strehe, ki jih pred izdelavo potrdi projektant.
SPLOŠNO Vse kleparske obrobe so izdelane iz bakrene pločevine, debeline 0,55 mm. Ustrezati mora standardu EN 1652. V enotnih cenah obrob mora biti upoštevan strošek dobave, montaže in vseh fazonskih komadov. V enotnih cenah kleparskih izdelkov mora biti vključen ves strošek veznega in pritrdilnega materiala, rezanje in prilagajanje kleparskega izdelka konfiguraciji strehe ter strošek spajanja elementov.
Zap. št. | Opis postavke | enota | količina | cena/ enoto | skupaj
STREHA - OPEČNA
1. | Izdelava, dobava in montaža konstrukcijskega lesa ostrešja obstoječe strehe ( špirovci, lege, plohi, morali,…). Postavka vključuje, krojenje elementov na licu mesta, vezni in pritrdilni material, začasna podpiranja, delo na višini, antiinsekticijski premaz kot npr. Silvanolin. ►zamenjava in ojačitev dotrajane strešne konstrukcije | m³ | 10 |  | 0
2. | Dobava in vgradnja prečnih letev strešne konstrukcije za pokrivanje z opečno strešno kritino Bobrovec. Letvanje z letvami dim. 4/5 cm. Letvanjej je potrebno izvesti v skladu z navodili proizvajalca, komplet z vsemi pomožnimi deli in prenosi. Obračun po m² neto izvedbe. | m² | 423 |  | 0
3. | Dobava in polaganje strešne kritine BOBROVEC natur opečna barva ENGOBIRANA ( dvojno kritje ). Streho pokriti v skladu z navodili proizvajalca. V ceno vključiti vsa potrebna rezanja, obdelave. Komplet s vsemi pomožnimi deli in prenosi, pritrdilnim materialom in veznim materialom. V ceni na enoto upoštevati dodatno količino zaradi razreza,polaganje na nove lesene letve, v ceni upoštevati vse elemente kritine ( zaključni elementi, kraniki, zračniki,..), ki niso posebej navedeni v popisu krovskih del, vključno z vsemi potrebnimi vertikalnimi in horizontalnimi transporti in pomožnimi deli, vsemi preboji. Vceni upoštevati tudi uporabo avtodvigala oz lestve za dostavo kritine na streho. Obračun po razviti površini strehe. Vrsto in barvo strešnika uskladiti z ZVKD OE Celje. Obračun po m² neto izvedbe. | m² | 423 |  | 0
4. | Dobava in montaža tipskega točkovnega snegolova za strešno kritino bobrovec z vsemi preddeli in pritrdilnim materialom,(po detajlu proizvajalca - poraba 2 kom/m2 ). Barvo snegolova uskladiti z ZVKD OE Celje. | m² | 423 |  | 0
5. | Dobava in montaža tipskega linijskega snegolova (snegolovna rešetka) v višini 300 mm kompletno z nosilci in povezovalnimi sponkami. Snegolov vgraditi v skladu z navodili proizvajalca, komplet z vsemi pomožnimi deli in prenosi. Izgled in barvo snegolova uskladiti z ZVKD OE Celje. | m¹ | 23 |  | 0
6. | Dobava in montaža ALU slemensko grebenskega prezračevalnega traku (rola 5 m) širine 280 mm. Trak se montira po celotni dolžini slemena in grebena preko slemenske letve in onemogoča vstop ptičem, mrčesu ipd. v zračni sloj za zračenje opeke. Trak položiti v skladu z navodili proizvajalca, komplet z vsemi pomožnimi deli in prenosi. Barvo uskladiti z barvo strešnika in predstavniki ZVKD OE Celje. | m¹ | 92 |  | 0
7. | Dobava in pokrivanje suhomontažnega slemena in grebena z opečnimi slemenjaki ( zarezni 17 cm). Slemenjak pritrditi na slemensko ali grebensko letev s sponko za pritrditev slemenjaka. V postavki je zajeti tudi dobavo in montažo tipskih začetnih grebenskih slemenjakov, grebenskih razdelilnih slemenjakov-trikrakih kap, ki se montirajo na stikih grebenov in slemen, zaključnih opečnih ploščic za slemenjake. Slemenjake položiti v skladu z navodili proizvajalca, komplet z vsemi pomožnimi deli in prenosi. Slemenjaki v enaki barvi kot je kritina.
7.1 | Pokrivanje slemena | m¹ | 92 |  | 0
7.2 | Začetni grebenski slemenjak | kom | 5 |  | 0
7.3 | Grebenski razdelilni element - 3 kraki | kom | 5 |  | 0
STREHA - PLOČEVINASTI OBODNI ROB
8. | Dobava in vgradnja desk debeline 2,5 cm, vključno z vsem potrebnim pritrdilnim in veznim materialom. ►deskanje - podkonstrukcija za pločevinast rob strehe | m² | 74 |  | 0
9. | Dobava in polaganje filca kot podlaga za pločevinasto strešno kritino in pločevinasto vertikalno oblogo teže 300 g/m2. Vključno z vsemi preddeli, s pritrdilnim materialom. Obračun po m² neto izvedbe brez upoštevanja spojev. Obračun po neto izvedeni površini. | m² | 74 |  | 0
10. | Izdelava strehe iz Cinkotit pločevine, debeline 0,60 mm, vključno z vsem pritrdilnim materialom, pomožnimi deli in transportom. Način polaganja na dvojni stoječi kleparski zagib - folcana streha. Med zgibe je potrebno nalepiti ekspandiran tesnilni trak. Trakovi pločevine v širini cca 60 cm. Obračun po razviti površini, brez površine zgibov. | m² | 74 |  | 0
11. | Dobava in montaža tipskega linijskega snegolova (snegolovna rešetka) v višini 300 mm kompletno z nosilci in povezovalnimi sponkami. Snegolov vgraditi v skladu z navodili proizvajalca, komplet z vsemi pomožnimi deli in prenosi. Izgled in barvo snegolova uskladiti z ZVKD OE Celje. | m¹ | 74 |  | 0
KLEPARSKI IZDELKI
12. | Izdelava, dobava in montaža obrobe iz Cinkotit pločevine deb. 0,60 mm, vključno z vsem pritrdilnim materialom, pomožnimi deli in transportom. Vključno z vsemi potrebnimi obdelavami in prilagajanji pločevine. Pred izvedbo potrebno vse detajle uskladiti z ZVKD OE Celje.
12.1 | ►Pločevina razvite širine 15 cm - usmerjevalna pločevina | m¹ | 74 |  | 0
12.2 | ►Pločevina razvite širine 50 cm - zidna obroba | m¹ | 15 |  | 0
12.3 | ►Obroba razvite širine 66 cm - dimna obroba | m¹ | 12 |  | 0
12.4 | ►Obroba razvite širine 75 cm - požarna obroba med objektoma | m¹ | 13 |  | 0
13. | Kompletna izdelava, dobava in montaža visečih žlebov polkrožne oblike z vsemi preddeli, dobavo in pritrjevanjem kljuk in ostalimi pomožnimi deli. Vključno z vsemi fazonskimi komadi, sidri in pritrdilnim materialom. Pločevina: Cinkotit, debeline 0,60 mm, razvite širine 33 cm. | m¹ | 75 |  | 0
14. | Izdelava, dobava in montaža nove kape dimnika. Pločevina: Cinkotit, debeline 0,60 mm, z nosilci fiksiranimi v betonski venec dimnika, vključno z vsem pritrdilnim materialom, pomožnimi deli in transportom. Vključno z vsemi potrebnimi obdelavami in prilagajanji pločevine. Pred izvedbo potrebno vse detajle uskladiti z ZVKD OE Celje. | kom | 3 |  | 0
KLEPARSKI IZDELKI NA FASADI
15. | Kompletna izdelava, dobava in montaža vertikalnih odtočnih cevi okrogle oblike z vsemi preddeli, objemkami, pritrjevanjem kljuk, fazonskimi komadi, sidri, pritrdilnim materialom in ostalimi pomožnimi deli. Pločevina: Cinkotit pločevina debeline 0,60 mm, Vključno s priključitvijo na meteorno kanalizacijo z vsemi potrebnimi deli in materiali. Obračun po tekočem metru montirane cevi. Fazonski komadi se ne obračunavajao s faktorjem, temveč so v tekočem metru cevi, premer cevi 100 mm. | m¹ | 23 |  | 0
16. | Izdelava in montaža obrob na izzidanih horizontalnih vencih iz Cinkotit pločevine z vsemi detajli in zaključki. Obrobe razvite širine do 35 cm. Vse kleparske obrobe so izdelane iz titancink pločevine debeline 0,60 mm. Ustrezati mora standardu EN 10143, EN 1652. V enotnih cenah obrob mora biti upoštevan strošek dobave, montaže in vseh fazonskih komadov. V enotnih cenah kleparskih izdelkov mora biti vključen ves strošek veznega in pritrdilnega materiala, rezanje in prilagajanje kleparskega izdelka konfiguraciji strehe ter strošek spajanja elementov. Pred izvedbo potrebno vse detajle uskladiti z ZVKD OE Celje. | m¹ | 173 |  | 0
STREŠNE LINE
17. | Dobava in montaža strešne line za izhod na streho velikosti cca 54 x 83 cm, kot npr. Velux GVT 103 0059Z ali enakovredno. Vgradi se skupaj s standardnimi obrobami za posamezno strešno kritino in zunanjim vgradnim setom BDX vključno z leseno podkonstrukcio. Lastnosti: * Narejena iz poliuretana in aluminija. * Strešna lina ima vgrajeno energijsko varčno in kaljeno steklo, ki je na zunanji strani odporno na udarce. * Ojačan in narebren spodnji rob okvirja omogoča varen izhod. * Odpiranje je možno na desno ali levo stran. * Zaklepanje ročaja * Distančnik ki preprečuje, da bi se okno samo zaprlo * Barva line in obrobe v barvi po izboru ZVKD OE Celje - v barvi kritine. | kom | 8 |  | 0
18. | Dobava in vgradnja točkovnih varoval na strehi kot npr. ABS-Lock® DH-05 ali enakovredno v barvi po izboru ZVKD OE Celje- v barvi kritine. | kom | 8 |  | 0
STREHA - KUPOLA IZZIDKA
19. | Pregled strehe kupole polkrožnega izzidka krite pokrite z bakreno pločevino: * Vizualni pregled celotne bakrene kritine (poškodbe, deformacije, korozija) * Pregled stikov in spojev bakrene pločevine (preklopi, spajkana mesta, tesnjenje) * Pregled kleparskih detajlov (obrobe, zaključki, žlebovi, odtoki, preboji) * Foto dokumentacija obstoječega stanja in zaznanih poškodb * Pisno zaključno poročilo z ugotovitvami. | pavšal | 1 |  | 0
20. | Izvedba nove strešne kritine na kupoli širine cca 3,00 m in višine cca 1,90 m. Kritina se izvede iz bakrene pločevine z vsemi potrebnimi obrobami, kleparskimi detajli, tesnjenjem stikov in izvedbo falcanih spojev. Površina kupole znaša približno 18 m².
20.1 | Izvedba natančnega posnetka obstoječega stanja kupole, z dokumentiranjem dimenzij, oblik in obstoječih kleparskih detajlov. | kpl | 1 |  | 0
20.2 | Pprevidna odsrtanitev in demontaža, skladiščenje in ponovna montaža okrasne konjice s kroglo na vrhu kupole po izvedenih delih. | kom | 1 |  | 0
20.3 | Previdna odstranitev obstoječe strešne kritine, z ustrezno zaščito podkonstrukcije. | m² | 18 |  | 0
20.4 | Priprava podlage za novo kleparsko izvedbo, z dobavo novih impregniranih desk. | m² | 18 |  | 0
20.5 | Dobava in montaža folcane (stoječe in ležeče falce) bakrene pločevine v skladu z obstoječo geometrijo kupole, uporaba bakrene pločevine debeline 0,6 mm Prilagoditev in oblikovanje pločevine na zaobljene oblike kupole. Ozvedba novih obrob na vrhu kupole z ustreznimi zaključki. | m² | 18 |  | 0
20.6 | Izvedba vseh obrob, zaključkov, stikov z zidom oziroma fasado in ostalih kleparskih elementov, izvedba falcanih spojev skladno s kleparskimi standardi. Izvedba tesnjenja vseh stikov z uporabo ustreznih kleparskih tehnik, brez vidnih mehanskih pritrditev. Izdelava novih kleparskih elementov po obstoječem vzoru (profilacija, širine trakov, način falcanja). | m' | 7.5 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
B.ii | Štukaterska dela
Zap. št. | Opis postavke | enota | količina | cena/ enoto | skupaj
1. | Obnovitev vseh štukatur oziroma okraskovν ornamentov po postopkih restavratorske stroke s specialnimi materiali, maltami in utrditvenimi impregnacijami s predhodnim čiščenjem, brušenjem in domodeliranjem tako, da se vzpostavi prvotno stanje Dela se morajo izvajati v skladu s kulturno varstvenimi pogoji in po navodilih ZVKD OE Celje. Izdelava profiliziranih šablon po posnetku vlečenih vencev z vso profilacijo; izdelava lesenega opaža za profilacijo. Izdelava posnetkov, izrisov, odtisi nepoškodovanih okenskih elementov fasade in štukature.
1.1 | šablone | kpl | 1 |  | 0
1.2 | vodila | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
B.iii | Slikopleskarska dela
Izvajalec pripravi vzorce barve fasade na podlogi izvedenih sondaž - barvni ton določijo predstavniki ZVKD OE Celje. Stiki z vrati, okni, stenskimi oblogami in talnimi obrobami morajo biti izvedeni čisto. Podloga na katero se premaz izvaja, mora biti očiščena praha in umazanije kot so olja, rja, cementna malta in drugo. Osnovni premazi morajo biti taki, da po kvaliteti ustrezajo vrsti podlage in da so primerni za izbrani finalni premaz. V ceni slikanja zajeti tudi predhodno pripravo površine: čiščenje in impregniranje z emulzijo pri vseh podlogah.
Zap. št. | Opis postavke | enota | količina | cena/ enoto | skupaj
1. | Barvanje fasade 2x s fasadno barvo v dveh niansah izbrane barve. V ceno na EM vključiti tudi dodatek za barvanje štukaturnih elementov fasade in vencev. Vodoodbojen in paroprepusten zaključni premaz na silikatni osnovi kot npr. Baumit SilikatColor ali enakovredno. Barva v skladu s kulturno varstvenimi pogoji in po navodilih ZVKD OE Celje. Obračun po neto narisni fasadni površini, vse fasadne izzidke upoštevati v enoti ceni, brez dodatnih faktorjev. | m² | 0 |  | 0
2. | Obnova jeklene podkonstrukcije balkona sestavljene IPE 250 profilov - 2 kom dolžine 4,50 m. Peskanje, mehansko čiščenje in lokalna popravila. Antikorozijska zaščita 2x oplesk s temeljno barvo in 2x oplesk s prekrivno barvo v RALu po izboru ZVKD OE Celje. ► konstrukcija nadstreška stranskega vhoda | kpl | 0 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
B.iv | Ostala dela
Zap. št. | Opis postavke | enota | količina | cena/ enoto | skupaj
PREZRAČEVALNA REŠETKA
1. | Dobava, izdelava in vgradnja prezračevalnih fasadnih rešetk. Rešetka je z zakrivljenim ALU profilom z rešetko, oboje prašno barvano v barvi in izgledu po izboru ZVKD OE Celje, na notranji strani je antiinsekticijska mreža v temno sivi barvi UV obstojna z okenci 2 x 2 mm . Vključno z vsem pritdrdilnim nerjavečim materialom.
1.1 | ►rešetka dimenzije do fi 60 cm | kom | 0 |  | 0
2. | Obnova lesenega praga balkonskih vrat na vzhodni strani objekta. Lesen prag dolžine 135 cm in širine 15 cm Obnova skladna z navodili ZVKD OE Celje. | kpl | 0 |  | 0
RAZNO
3. | Projektantski nadzor vodje projekta (arhitekt) v času gradnje, skladno z veljavno zakonodajo. * obračun po urah | ur | 16 |  | 0
4. | Izdelava PID projekta po izvedenih delih, skladno z veljavno zakonodajo. Potrebno je izdelati sledečo dokumentacijo:
4.1 | - PID Vodilni načrt, načrt arhitekture | kpl | 0 |  | 0
5. | Izdelava barvne študije zunanjih elementov objekta za potrebe poenotenja celotnega izgleda starega in novega izgleda. | kpl | 0 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## STRELOVOD
| Opis | Enota | Količina | Cena [€] | Strošek [€]
ZUNANJI SISTEM ZAŠČITE PRED STRELO -
ZAŠČITA PRED NEPOSREDNIM / DIREKTNIM UDAROM STRELE -
STRELOVODNA INSTALACIJA
Objekt:
Poslovni objekt
Glavni trg 1,
3000CELJE
Dobava in montaža:
LOVILNI SISTEM STRELOVODNE INSTALACIJE
1 | Dobava in montaža objemnega slemenskega nosilnega elementa SON02 (Rf-K) iz nerjavečega jekla za pritrjevanje strelovodnega vodnika AH1 Al fi 8mm na opečnato/betonsko kritino (brez vrtanja). Proizvajalec kot npr. HERMI ali enakovredno. | kos | 91 |  | 0
2 | Dobava in montaža strešnega nosilnega elementa SON12 A (Rf-K) iz nerjavečega jekla za pritrjevanje strelovodnega vodnika AH1 Al fi 8 mm na opečno/betonsko kritino (TONDACH, BRAMAC in podobno). Proizvajalec kot npr. HERMI ali enakovredno. | kos | 38 |  | 0
3 | Dobava in montaža sponke KON20 (Rf-V) iz nerjavečega jekla za izvedbo spojev med okroglim strelovodnimi vodniki in pločevinastimi deli oziroma kot nosilec okroglega vodnika na pločevinasti strehi. Proizvajalec kot npr. HERMI ali enakovredno. | kos | 5 |  | 0
ODVODNI SISTEM STRELOVODNE INSTALACIJE
4 | Dobava in montaža zidnega nosilnega elementa strelovodnega vodnika ZON03 (Rf-V) za nameščanje strelovodnega vodnika Ah1 fi 8 mm na trde stene z vijakom 50 mm in PVC vložkom fi 8 mm. Proizvajalec kot npr. HERMI ali enakovredno. | kos | 0 |  | 0
5 | Dobava in montaža mehanske vertikalne zaščite VZ09 (Rf) dolžine l = 1,5 m za zaščito zemljevodov. Primerna za nameščanje strelovodnega vodnika na toplotno izolativno oblogo iz penjenega ali ekstrudiranega polistirena (stiropora ali stirodura) debeline 50 mm ali več. Zaščita je sestavljena iz 1x VZ vertikalna zaščita gola + 2x VZ nosilec 09. Proizvajalec kot npr. HERMI ali enakovredno. | kos | 0 |  | 0
6 | Dobava in montaža cevnih objemk KON10 A (Rf-V), za pritrjevanje ploščatega strelovodnega vodnika RH1 Rf 30 x 3,5 mm na odtočne cevi. Proizvajalec kot npr. HERMI ali enakovredno. | kos | 0 |  | 0
7 | Dobava in montaža cevnih objemk KON11A (Rf-V), za pritrjevanje strelovodnega vodnika AH1 fi 8 mm na odtočne cevi. Proizvajalec kot npr. HERMI ali enakovredno. | kos | 0 |  | 0
8 | Dobava in montaža cevnih objemk KON12A (Rf-N), za pritrjevanje strelovodnega vodnika AH1 fi 8 mm na odtočne cevi. Proizvajalec kot npr. HERMI ali enakovredno. | kos | 0 |  | 0
KONTAKTNI MATERIAL IN STRELOVODNI VODNIKI
9 | Dobava in montaža sponke KON03 + svorniki (Rf-V) iz nerjavečega jekla za izvedbo vijačnih merilnih spojev med okroglimi strelovodnimi vodniki ter kovinskimi konstrukcijami. Proizvajalec kot npr. HERMI ali enakovredno. | kos | 1 |  | 0
10 | Dobava in montaža sponke KON04 A SIMPLE (Rf-V) iz nerjavečega jekla za medsebojno spajanje/podaljševanje okroglih strelovodnih vodnikov. Proizvajalec kot npr. HERMI ali enakovredno. | kos | 38 |  | 0
11 | Dobava in montaža kontaktne sponke KON05 (Rf-V) iz nerjavečega jekla za izvedbo kontaktnih spojev med strelovodnim vodnikom AH1 Al fi 8mm in pločevinastimi deli. Proizvajalec kot npr. HERMI ali enakovredno. | kos | 2 |  | 0
12 | Dobava in montaža žlebne sponke KON06 (Rf-V) za izdelavo spojev med strelovodnim vodnikom in žlebnim koritom. Proizvajalec kot npr. HERMI ali enakovredno. | kos | 12 |  | 0
13 | Dobava in montaža merilne sponke KON07 (Rf-V) iz nerjavečega jekla za izvedbo merilnih spojev med okroglimi vodniki. Proizvajalec kot npr. HERMI ali enakovredno. | kos | 0 |  | 0
14 | Dobava in montaža oznak merilnih mest MŠ (Rf-V). Proizvajalec kot npr. HERMI ali enakovredno. | kos | 0 |  | 0
15 | Dobava in montaža okroglega aluminijastega strelovodnega vodnika AH1 Al fi 8mm na tipske strelovodne nosilne elemente. Proizvajalec kot npr. HERMI ali enakovredno. | m | 160 |  | 0
OZEMLJITVENI SISTEM STRELOVODNE INSTALACIJE IN IZENAČITVE POTENCIALOV
16 | Dobava in montaža okroglega vodnika RH5*H2 fi10mm iz nerjavečega jekla za izvedbo povezave med ozemljitveno sondo in vertikalnim odvodom. Proizvajalec kot npr. HERMI ali enakovredno. | m |  |  | 0
17 | Dobava in montaža sponke KON07 (Rf-V) iz nerjavečega jekla za medsebojno spajanje okroglega vodnika RH5*H2 fi10mm in POS Rf ozemljitvene sonde. Proizvajalec kot npr. HERMI ali enakovredno. | kos |  |  | 0
18 | Dobava in montaža vertikalne ozemljitvene sonde POS Rf (Rf) dolžine l=1,5m iz nerjavečega jekla fi 20 mm za izvedbo ozemljitvene instalacije. Sonda ima možnost podaljševanja, tako da se nova sonda nastavi na predhodno in se zabije, ter s tem predhodno potisne globlje v tla. Proizvajalec kot npr. HERMI ali enakovredno. | kos |  |  | 0
19 | Izrez povezovalnega utora (dimenzij cca 10 x 30 mm) v asfaltno površino z reskarjem za potrebe izvedbe medsebojnih povezav posameznih vertikalnih POS ozemljitvenih sond in izvedbe medsebojnih povezav sond oziroma navezave na obstoječo ozemljitveno instalacijo, krpanje s hladnim asfaltom oziroma hladno zalivno maso. Proizvajalec kot npr. HERMI ali enakovredno. | m |  |  | 0
20 | Ureditev obstoječe strelovodne instalacije | ur | 5 |  | 0
21 | Vizuelni pregled, meritve strelovodne napeljave z izdajo merilnega poročila s pripadajočo tehnično dokumentacijo | kpl | 1 |  | 0
23 | Drobni in montažni material | % | 3 | 0 | 0
24 | Transportni in manipulativni stroški | % | 3 | 0 | 0
25 | Nepredvidena dela z vpisom v gradbeni dnevnik | % | 5 | 0 | 0
| SKUPAJ STRELOVODNA INSTALACIJA |  |  |  | 0

## GO-TP
Splošni pogoji in predpisi za izvajanje del
SPLOŠNA IN POSEBNA DOLOČILA PO VRSTAH DEL
Za nobenega od predlogov izvajalec ne more uveljavljati doplačila (predpostavlja se, da izvajalec predlaga samo tiste proizvode, ki jih je upošteval v svojih ponudbenih oz. pogodbenih enotnih cenah). Potrditev o primernosti predlaganih proizvodov morajo podati projektant in nadzor in naročnik. Pomanjkanje na trgu, dolgi dobavni roki, spremembe nabavnih cen ipd. ne predstavljajo dopustnega razloga za odstopanje od predvidenega proizvoda oz. kakovosti, roka in cene. V primeru kakršnegakoli neskladja med določili in imenovanimi proizvodi v popisih del ter projektno dokumentacijo mora izvajalec o tem nemudoma obvestiti naročnika, ki v soglasju s projektantom določi, katera določila se upoštevajo oz. kateri proizvod se vgradi.
Vzorci:
Izvajalec mora za vse proizvode ali sklope proizvodov, ki bodo po dokončanju del vidni ter za tiste, za katere je to posebej navedeno v popisih del, dostaviti vzorce ali pa izdelati vzorčne primere na objektu samem in sicer (ena ali več spodaj naštetih možnosti): (a) kot pomoč naročniku in/ali arhitektu za dokončno opredelitev med različnimi možnimi gradbenimi proizvodi (vsaj 3 enakovredni vzorci; pri ploščicah in talnih oblogah število vzorcev ni omejeno), (b) kot pomoč naročniku in/ali arhitektu za dokončno opredelitev med različnimi površinskimi obdelavami in/ali barvami; izbrani vzorec bo služil kot referenčni (vsaj 3 vzorci za vsako od obdelav in/ali barv po predhodnem navodilu arhitekta), (c) kot referenčni primerek in merilo za kakovost (vključno vizualni izgled), (d) kot vzorec za preskušanje, ki služi za dokazovanje skladnosti gradbenega proizvoda, kadar je to preskušanje nujno opraviti na objektu oz. kadar gre za utemeljen dvom v izpolnjevanje predpisanih zahtev že vgrajenega oz. dobavljenega proizvoda.
Zahteve glede geometrijskih toleranc: Glede geometrijskih toleranc se kot merilo uporablja skupina standardov DIN 18201, 18202 in 18203,
-v kolikor ustreznih pogojev ne bo dosegel samo z organizacijskimi ukrepi oz. s prilagajanjem naravnim danostim (ne glede na razlog), je dolžan izvesti še vsa dela, aktivnosti in ukrepe za zagotovitev le-teh (npr. prisilno razvlaževanje, začasno zapiranje objekta, ogrevanje v času gradnje, dodatki materialom ali uporaba manj občutljivih materialov ipd.), ter to upoštevati v enotnih cenah. Enotne cene morajo vsebovati: -snemanje potrebnih izmer na gradbišču in po načrtih, usklajevanje s projektantom, izris in/ali usklajevanje potrebnih detajlov v primeru sistemskih rešitev dobaviteljev, -izdelavo delavniške dokumentacije ter usklajevanje s projektantom do potrditve le-te, -izvedba del s pooblaščenimi izvajalci oz. izpolnitev drugih pogojev dobaviteljev, ki so povezani z jamčenjem za njihove proizvode, -dostava vzorcev in/ali izdelava vzorčnih primerov in vgradnja le-teh na objektu (v obsegu, opredeljenem v teh razpisnih pogojih), -vsa potrebna pomožna, pripravljalna in pospravljalna dela, -fino čiščenje in priprava podlage pred pričetkom del, -pregled in prevzem predhodnih del, -zarisovanje, kontrola usklajenosti mer z načrti ter prenos mer iz načrtov na objekt, -ves potreben glavni, pomožni, pritrdilni, tesnilni in vezni material, -skladiščenje oz. začasno hranjenje materiala na gradbišču, -vse potrebne transporte in prenose materiala do mesta vgrajevanja, -vse posredne stroške (kot so režijski stroški podjetja, davki in dajatve), vkalkulirane rizike (vključno riziko spremembe nabavne cene) in/ali stroške zavarovanj le-teh (vključno zavarovanje odgovornosti in gradbeno zavarovanje) ter dobiček, -manipulativni, režijski in podobni stroški za dela, ki jih izvajalec ne izvaja sam s svojimi delavci (t.j. za podizvajalce), -vse potrebno delo in storitve, do končnega izdelka, -izdelavo vseh potrebnih detajlov in zaključkov, tudi če niso podrobno navedeni in opisani v popisu del, če so nujni za pravilno izvedbo ali funkcioniranje posameznih sistemov in elementov objekta ali če so pogojeni z uporabo sistemske rešitve, -razne oteževalne okoliščine, razen če je v pravilih obračuna v teh opisih to posebej navedeno, -vsa potrebna delovna sredstva in/ali mehanizacija za izvedbo del, kot tudi vsa potrebna pomožna sredstva za vgrajevanje oz. montažo in/ali demontažo na objektu kot so delovni, premični in prevozni lahki odri, konzolni in viseči odri, lovilni in podporni odri, lestve, dvigala, črpalke in podobno,
-terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu, -izvedba v fazah, prilagojena tehnološkim zahtevam, napredovanju ostalih del, zahtevam Zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine ter faznim prevzemom s strani nadzora, ki se bo vršil največ 3 × tedensko, -dokazovanje skladnosti z veljavnimi standardi in tehničnimi specifikacijami oz. dokazovanje izpolnjevanja s projektom in soglasji predpisanih zahtev, vključno z izrecno navedenimi dokazili v teh splošnih opisih, -stroški poskusnega obratovanja (delo, storitve, energija) za izvedbo raznih meritev (za dokazila iz prejšnje alineje), -vsa morebitna potrebna dela, aktivnosti in ukrepe (vključno s potrebnim materialom, dodatki in energenti) za zagotovitev ustreznih pogojev (temperatura, vlaga,...ipd.) za izvedbo vseh vrst del (npr. prisilno razvlaževanje, začasno zapiranje objekta, ogrevanje v času gradnje, dodatki k materialom ali uporaba manj občutljivih materialov ipd.), -zaščita oz. ustrezni ukrepi za ohranitev vseh izvedenih del in gotovih izdelkov pred poškodbami ali drugim razvrednotenjem do primopredaje objekta uporabnikom,
-zaščita oz. ustrezni ukrepi za obvarovanje delov objektov in zunanje ureditve, v katere se ne posega, -popravilo in/ali plačilo morebitne škode povzročene na ostalih delih, obstoječem in sosednjih objektih, infrastrukturi ter mimoidočim, -sprotno in končno čiščenje prostorov in okolice objekta ter ločeno zbiranje in začasno hranjenje odpadkov in embalaže do odvoza na stalno deponijo, -nakladanje in odvoz odpadkov in embalaže na stalno deponijo, plačilo vseh prispevkov in dajatev za stalno deponijo odpadnega materiala, vključno s predložitvijo »evidenčnih listov o ravnanju z odpadki« ter izdelavo »poročila o ravnanju z odpadki«, -vsi ukrepi za zaščito delavcev na gradbišču, mimoidočih in uporabnikov obstoječega objekta skladno z veljavnimi predpisi s področja varnosti in zdravja pri delu , varstva pred požari ter varnostnim načrtom, -vsa potrebna dokumentacija o izvedenih delih, vključno z navodili za uporabo in vzdrževanje ter garancijskimi listinami, vse na papirju v primerni obliki ter na elektronskem mediju.
POSEBNA DOLOČILA PO VRSTAH DEL RUŠITVENA DELA IN ODSTRANITVE
Kjer ni izrecno drugače navedeno, se smatra, da so ruševine ali odstranjen material odpadki, ki jih mora izvajalec oddati, kot to določajo veljavni predpisi o ravnanju z njimi. Ves uporaben demontiran material je last investitorja.
Enotne cene morajo vsebovati: -vse iz splošnih določil za vse vrste del, -sortiranje in ločeno zbiranje ruševin in odstranjenega materiala na gradbiščni deponiji po skupinah odpadkov, -vsa dela in stroški v zvezi s sortiranjem, ločenim zbiranjem in začasnim deponiranjem odpadkov na gradbiščni deponiji (zahteve so specificirane v teh posebnih določilih), -vsa dela, material, ukrepe in druge stroške za izpolnitev zahtev glede »zaščite objekta od pričetka izvajanja rušitvenih del do dokončanja del« v teh posebnih določilih, ne glede na trajanje, -pazljivo odstranjevanje oz. odmontiranje (brez poškodovanja) in primerno začasno deponiranje vseh gradbenih elementov, za katere je v popisu del ali drugje v projektni dokumentaciji navedeno, da so za ponovno uporabo, -po potrebi zavarovanje (podpiranje, zavetrovanje ipd.) vseh tistih delov objekta ali elementov, ki bodo zaradi rušenja in odstranitev postali nestabilni, -delo v fazah, kjer je to nujno za zagotovitev stabilnosti preostalih delov objekta ali zaradi same tehnologije del,
-vse potrebne ukrepe za preprečitev prašenja za zaščito izvajalcev rušitvenih del ter proti emisiji prašnih delcev v okolico (vlaženje med rušenjem, uporaba orodij z direktnim priklopom na sesalnik,…), -vsa dela in stroški v zvezi s »posebnimi zahtevami glede izvedbe rušitvenih del« v teh posebnih določilih.
Predpisi: Izvajalec mora (poleg vseh ostalih) upoštevati veljavne predpise s področja ravnanja z odpadki, še posebej: -Uredba o ravnanju z odpadki (U.l. RS št. 34/2008), -Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (U.l. RS št. 34/2008).
Posebne zahteve glede izvedbe rušitvenih del: -dovoljena je uporaba samo uporaba ročnih električnih udarnih kladiv (uporaba pnevmatskih kladiv ni dovoljena), -utore dimenzij do vključno 40 × 40 mm v obstoječih stenah za instalacije manjši premerov se praviloma izvaja z ročnim rezalnikom kanalov, -utore dimenzij nad 40 × 40 mm v obstoječih stenah se praviloma izvaja z obojestranskim zarezom z ročno diamantno rezalko (do 100 mm), vmes oz. nad 100 mm pa se opeka izdolbe z električnimi udarnimi kladivi.
Zaščita objekta od pričetka izvajanja rušitvenih del do dokončanja del: V času rušitvenih del ter kasneje do namestitve novih projektiranih gradbenih elementov morajo biti obstoječi deli in prostori objekta (ki se ohranijo oz. ki v času gradnje obratujejo): -primerno zaščiteni pred vremenskimi vplivi, pred poškodovanjem in vsakim drugačnim razvrednotenjem ter pred prahom, -primerno varovani pred vstopom neželenih oseb, pred odtujitvijo in namernim poškodovanjem lastnine v njih (najmanj do enake stopnje, kot je obstoječe stanje), sočasno pa mora biti zagotovljeno njihovo obratovanje. Trajanje in način izvedbe posameznih zaščitnih ukrepov (organizacijski ukrepi, dela, po potrebi dobave ali najemi, začasne vgradnje in demontaže ipd.) je odvisen od tehnologije in dinamike del izvajalca, kadar zadevajo obstoječe uporabnike objekta, mora zanje pridobiti njihovo soglasje. Ne glede na prej navedeno izvajalec mora: -vsak dan v času med razkritjem obstoječe strehe do dokončanja nove strehe po končanem delovnem času namestiti začasno kritino, ustrezno varno tudi v primeru obilnejših padavin ali neurja,
-zagotoviti neprekinjeno varovanje ali s primernimi začasnimi gradbenimi ukrepi zavarovati lastnino uporabnikov prostorov:
v času izvedbe del v njih oz. v času, ko so zaradi izvedbe del po tej pogodbi (npr. odstranjena okna, vrata ali stene ipd. do ponovne vgradnje projektiranih gradbenih elementov) nezavarovani. Dovoljeno oz. zaželeno je, da izvajalec za izvedbo začasnih gradbenih ukrepov uporabi demontirane elemente s tega objekta.
Sortiranje, ločeno zbiranje in začasno deponiranje odpadkov na gradbiščni deponiji:
-za ves čas izvedbe rušitvenih del mora biti na gradbiščni deponiji primerno število (najmanj po 1 za vsako klasifikacijsko skupino odpadkov) kontejnerjev za odpadke, v katere se sproti ločeno odlagajo odpadki,
-konstrukcijski les se primerno zaščiten pred vremenskimi vplivi pregledno zloži (stropniki za ponovno uporabo bodo označeni – označevanje in klasificiranje ni predmet rušitvenih del), -drugi elementi za ponovno uporabo morajo biti deponirani primerno namenu njihove ponovne uporabe.
Dokumentacija o izvedenih delih: V povezavi s prej navedenimi predpisi mora izvajalec poskrbeti za vso ustrezno dokumentacijo , še posebej pa »evidenčne liste o ravnanju z odpadki« ter »poročilo o ravnanju z odpadki«.
POSEBNA DOLOČILA PO VRSTAH DEL TESARSKA DELA - ODRI
Delovni, premični in prevozni lahki odri, konzolni in viseči odri, lovilni, zaščitni in podporni odri. Namenjeni so za izvedbo vseh vrst del (gradbena, obrtniška in instalacijska), razen del na fasadi. Tu so mišljeni predvsem odri za delo v vseh notranjih prostorih objekta. Pri odrih višine nad 1 m upoštevati tudi zaščitne ograje in izdelavo dostopa na tak oder. Upoštevani morajo biti v enotnih cenah vseh vrst del (glej splošna določila za vse vrste del).
Fasadni odri Projektiranje, izdelava odra, njegova nosilnost in stabilnost je izključna odgovornost izvajalca. Pri odrih višine nad 1 m upoštevati tudi zaščitne ograje in izdelavo dostopa na tak oder.
Enotne cene (za fasadne odre) morajo vsebovati: -vse iz splošnih določil za vse vrste del, -izdelava delavniških načrtov in po potrebi tehnoloških risb, izračunov idr., -po potrebi večkratno montažo in demontažo: vsem izvajalcem (tudi obrtniških in instalacijskih del) mora biti omogočena izvedba del na fasadi, -po potrebi izdelavo delovnih podov okrog previsov, -po potrebi izdelavo zaščitnih odrov oz. nadstreškov nad komunikacijami, -po potrebi izdelava zaščitne zavese (zastor pred neželenimi atmosferskimi vplivi pri izdelavi fasade), -uporabnina oz. najemnina za celoten čas, ko bodo odri v uporabi, ne glede na trajanje, število montaž, demontaž, prestavitev ipd.
Obračun: -delovni, premični in prevozni lahki odri, konzolni in viseči odri, lovilni in podporni odri: upoštevani v enotnih cenah vseh vrst del,
-fasadni odri - obračun: izvrši se po bruto površini (brez odbitkov za odprtine) projekcije odra na vertikalno površino, -delovni podi okrog previsnih delov, lovilni in zaščitni odri se ne obračunavajo posebej, -fasadni odri – merjenje: dolžina: zunanja kontura odra (brez vseh dodatkov), višina: razdalja od stojne ploskve odra do 1,0 m nad najvišjim delovnim podom.
Predpisi, standardi: Izvajalec mora upoštevati vse veljavne predpise in standarde, predvsem pa: -Zakon o varnosti in zdravju pri delu – ZVZD (U.l. RS št. 56/1999, 64/2001), -Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (U.l. RS št. 83/2005).
POSEBNA DOLOČILA PO VRSTAH DEL ZIDARSKA DELA – ZIDANJE, OMETI, VZIDAVE
Način vgradnje ter namen uporabe materiala mora biti skladen z navodili oz. priporočili proizvajalcev.
Enotne cene morajo vsebovati: -vse iz splošnih določil za vse vrste del, -dobavo in izdelavo malt, vključno s prenosi na mesto uporabe ne glede na način in razdaljo, -predhodno čiščenje in priprava podlag oz. stičnih površin z obstoječimi zidovi, -dodatke za oteževalne okoliščine, razen kadar je v opisu postavke ali v pravilih obračuna drugače navedeno.
Obračun: -zidanje: po dejanski prostornini (d ≥ 20 cm) oz. površini (d ≤ 15 cm) zidov, merjeno na golih – neometanih zidovih, vse odprtine se odštevajo, -zidanje – izjeme: »prazno za polno« se obračuna: zoženja, utori za instalacije, ležišča plošč, vertikalne in horizontalne zidne AB vezi, -obzidava oz. oblaganje z zidaki in ploščami: po dejanski narisni površini obloge, merjeno po zunanjih konturah obloge brez ometa, odprtine ≤ 1,0 m2 se ne odštevajo, večje se odštevajo v celoti, -ometi, zidarske obdelave oz. priprave površin: po dejansko izvedenih razvitih površinah, zidarske mere za površine, mizarske mere za odprtine, obračunska višina je svetla višina prostora, če na delu stene (pod oblogo ali spuščenim stropom) ni ometa, se obračunski višini prišteje 5 cm, -ometi, zidarske obdelave oz. priprave površin – upoštevanje odprtin: (1) odprtine brez obdelanih špalet odbijemo v celoti, (2) odprtine z obdelanimi špaletami do 20 cm: odbijamo le površino odprtine nad 3,00 m2, površine špalet ne obračunamo (3a) odprtine do 5,00 m2 z obdelanimi špaletami nad 20 cm: odbijamo le površino odprtine nad 3,00 m2,
površine špalet nad 20 cm prištejemo k površini ometa, (3b) odprtine nad 5,00 m2 z obdelanimi špaletami nad 20 cm: površina odprtine se odbije v celoti, površina špalete se prišteje k površini ometa v celoti.
-ostali dodatki za morebitne oteževalne okoliščine izvedbe del se ne obračunavajo posebej.
Predpisi, standardi: Izvedba del ter vgrajeni material morata ustrezati veljavnim predpisom in standardom, predvsem pa: -SIST EN 771-1,2,3,4,5,6: specifikacije za zidake, -SIST EN 998-1,2: specifikacija malt za zidanje, -SIST EN 13914-1,2: projektiranje, priprava in uporaba zunanjih in notranjih ometov, -SIST-TP CEN/TR 15123: načrtovanje, priprava in uporaba notranjih polimernih ometov, -SIST-TP CEN/TR 15124: načrtovanje, priprava in uporaba notranjih mavčnih ometov, -SIST-TP CEN/TR 15125: načrtovanje, priprava in uporaba notranjih cementnih in/ali apnenih ometov.
POSEBNA DOLOČILA PO VRSTAH DEL KONTAKTNA FASADA
Način vgradnje ter namen uporabe materiala mora biti skladen z navodili oz. priporočili proizvajalcev. Uporabi se lahko samo komponente, ki so navedene v tehnični specifikaciji (STS ali ETA) sistema kontaktne fasade.
Enotne cene morajo vsebovati: -vse iz splošnih določil za vse vrste del, -izdelava in obdelava vseh vrst dilatacij, vogalov, robov, špalet, stikov z drugimi elementi, vključno s potrebnim materialom. Obračun: -po pravilih Obrtne zbornice Slovenije – sekcije slikopleskarjev in črkoslikarjev (Slikopleskarska dela – normativi porabe časa in materiala ter pravila merjenja za obračun slikopleskarskih del – poglavje Fasaderska dela), Ta način obračuna količin se na tem projektu ne upošteva. Način obračuna količin je opredeljen v uvodnih splošnih določilih zavihka - GRADBENO-OBRTNIŠKA DELA -razne oteževalne okoliščine in dodatki (tč. 6.2., 8.2.1. in 8.3. zgoraj navedenih pravil) se upoštevajo v enotnih cenah in se ne obračunajo v količinah, razen če je v opisu postavke drugače navedeno.
Predpisi, standardi: Izvedba del ter vgrajeni material morata ustrezati veljavnim predpisom in tehničnim specifikacijam, predvsem pa: -Pravilnik o toplotni zaščiti in učinkoviti rabi energije v stavbah (U.l. RS št. 42/2002), -tehnične specifikacije (STS ali ETA) dobavitelja sistema. Posebne zahteve glede toleranc: Po pravilih Obrtne zbornice Slovenije – sekcije slikopleskarjev in črkoslikarjev (Slikopleskarska dela – normativi porabe časa in materiala ter pravila merjenja za obračun slikopleskarskih del – poglavje Fasaderska dela).
POSEBNA DOLOČILA PO VRSTAH DEL KROVSKA IN KLEPARSKA DELA
Izvajalec mora poskrbeti, da bo dobavljena pločevina vsa barvana v isti šarži, t.j. odstopanja v barvnih niansah med vgrajeno pločevino na istem objektu niso dovoljena.
Enotne cene morajo vsebovati: -vse iz splošnih določil za vse vrste del, -začasne odvode meteorne vode ven iz objekta (do izvedbe odtočenih cevi oz. meteorne kanalizacije).
Obračun: -po pravilih Obrtne zbornice Slovenije – sekcije kleparjev in krovcev (Krovsko – kleparska dela: normativi in pravila) -razne oteževalne okoliščine in dodatki se upoštevajo v enotnih cenah in se ne obračunajo v količinah, razen če je v opisu postavke drugače navedeno.
Predpisi, standardi: Izvedba del ter vgrajeni material morata ustrezati veljavnim predpisom in standardom, predvsem pa: -Pravilnik o zaščiti stavb pred vlago (U.l. RS št. 29/2004), -Pravilnik o toplotni zaščiti in učinkoviti rabi energije v stavbah (U.l. RS št. 42/2002), -SIST EN 1304: opečni strešniki in fazonski kosi, -SIST EN 14783: povsem podprta pločevina za pokrivanje streh ter zunanje in notranje obloge, -SIST EN 13859: rezervna kritina, -SIST EN 1362, SIST EN 1363, SIST EN 1364, SIST EN 1365, SIST EN 1366, SIST EN 1367, SIST EN 1368, SIST EN 1369, SIST EN 1370, SIST EN 1371: toplotno izolacijski proizvodi za stavbe, -SIST EN 14351-1: okna in vrata.
POSEBNA DOLOČILA PO VRSTAH DEL PROTIKOROZIJSKA ZAŠČITA JEKLENIH KONSTRUKCIJ, PODKONSTRUKCIJ IN KLJUČAVNIČARSKIH IZDELKOV
Konstruiranje Izvajalec mora pri konstruiranju, pri izdelavi delavniških risb ter pri določanju velikosti elementov in načinov spajanja upoštevati pravila in smernice, zapisane v standardih (SIST EN ISO 14713 za vroče pocinkanje; SIST EN ISO 12944-3 za zaščitne premazne sisteme), pri vročem pocinkanju pa še omejitve glede velikosti in mase elementov za pocinkanje. Praviloma mora biti korozijska zaščita izvedena pred montažo. Vrtanje in varjenje za potrebe medsebojnega spajanja oz. za fiksiranje drugih elementov na konstrukcijo na objektu praviloma ni dovoljeno oz. je na teh mestih izvesti enakovredno korozijsko zaščito.
Priprava podlage Podlaga pred izvedbo korozijske zaščite mora biti ustrezno očiščena in pripravljena, skladno z zahtevami standardov (odvisno od sistema zaščite), zahtevami dobavitelja zaščitnih premaznih sistemov oz. izvajalca vročega pocinkanja. Stopnja priprave podlage mora biti najmanj Sa2 po SIST EN ISO 8501.
Zaščita z zaščitnimi premaznimi sistemi Izbira sistema, število in debelina nanosov mora biti določena in izvedena skladno z zahtevami standardov SIST EN ISO 12944-1,2,3,4,5,6,7,8. Za vse izdelke v zaprtih delih objekta se upošteva kategorija okolja C2, za izdelke zunaj (na prostem oz. v nezaprtih delih objekta) pa kategorija okolja C3 (po SIST EN ISO 12944-2). Krovni – finalni premaz oz. popravilo le-tega se lahko izvede tudi na objektu. Izvajalec oz. različni podizvajalci morajo poskrbeti, da bo končni videz premazov identičen (pri isti referenčni barvi, določeni s strani arhitekta). Največje dovoljeno odstopanje je stopnja 1 po SIST EN ISO 3668 (zahteva velja za vsak posamezni premazan element ter za elemente, ki so na objektu vgrajeni drug poleg drugega oz. niso razmaknjeni več kot 50 cm) oz. stopnja 2 po SIST ISO 3668 (za elemente, ki so na objektu razmaknjeni za več kot 50 cm).
Zaščita s prevlekami, nanesenimi z vročim pocinkanjem Izvedba zaščite mora biti skladna s SIST EN ISO 1461. Debelino nanosa določiti v odvisnosti od okolja, v katerem bo konstrukcija oz. element vgrajen. S konstrukcijskimi ali drugimi tehničnimi rešitvami preprečiti termično deformiranje oz. zagotoviti, da bodo deformacije takšne, da bodo odstopanja končnega izdelka manjša od toleranc, navedenih v DIN 18203-2. Posebne zahteve: -na mestih, kjer je zaradi narave izdelka normalno oz. pričakovano, da je v dosegu rok uporabnikov objekta (napr. ograje), je odstraniti vse ostre delce in robove, na katerih bi se lahko uporabnik poškodoval, -popravilo nepocinkanih mest: izvedeno mora biti pred montažo, za elemente, ki se bodo nahajali na ložah, balkonih in terasah stanovanj, popravljena mesta ne smejo vizualno odstopati od ostale površine oz. so lahko ta odstopanja le neznatna, -bela rja: ni dovoljena, izvajalec mora pravilno negovati elemente po pocinkanju, da prepreči nastanek le-te.
V enotnih cenah je upoštevano: -korozijska zaščita (ne glede na vrsto zaščite) vseh kovinskih konstrukcij in elementov je vsebovana v enotnih cenah pri vseh vrstah del in ni nikjer specificirana kot ločena postavka obračuna, -pri zaščiti s premaznimi sistemi je pri vseh vidnih elementih ali sklopih izvesti tudi finalni – krovni premaz, pri nevidnih elementih (napr. podkonstrukcijah ipd.) pa samo temeljni in osnovni premaz; debeline in število nanosov: upoštevati SIST EN ISO 12944-5.
Predpisi, standardi: Izvedba del ter vgrajeni material morata ustrezati veljavnim predpisom in standardom, predvsem pa: -SIST EN ISO 8501-1,2,3,4: priprava jeklenih podlag pred nanašanjem barv in sorodnih proizvodov - vizualno ocenjevanje čistosti površine, -SIST EN ISO 12944-1,2,3,4,5,6,7,8: barve in laki – korozijska zaščita jeklenih konstrukcij z zaščitnimi premaznimi sistemi, -SIST EN ISO 3668: barve in laki – vizualna primerjava barve premaza, -SIST EN ISO 14713: antikorozijska zaščita železnih in jeklenih konstrukcij - cinkove in aluminijeve prevleke - smernice, -SIST EN ISO 1461: prevleke na jeklenih predmetih, nanesene z vročim pocinkanjem - specifikacije in metode preskušanja.
POSEBNA DOLOČILA PO VRSTAH DEL KLJUČAVNIČARSKA DELA (jeklene konstrukcije, ključavničarski izdelki)
Vsi elementi morajo biti izdelani iz materiala in dimenzij kot je navedeno v analizi konstrukcije objekta in ostali projektni dokumentaciji. Sidranje elementov v nosilno konstrukcijo objekta je izvesti z elementi in na način kot je navedeno v analizi konstrukcije objekta oz. jih mora izvajalec sam dimenzionirati.
Na jeklenih konstrukcijah, ki so v končni fazi vidne, je vse zvare brusiti gladko in ravno do površine profila.
Izvajalec mora zagotoviti notranjo kontrolo ter zunanji nadzor izdelave in montaže jeklenih nosilnih konstrukcij, skladno z zahtevami SIST ENV 1090-1. Po dokončanju mora predati zaključno poročilo o kvaliteti izdelave in korozijske zaščite jeklene konstrukcije.
Enotne cene morajo vsebovati: -vse iz splošnih določil za vse vrste del, -izdelava delavniških načrtov in po potrebi tehnoloških risb, izračunov idr., -ustrezno čiščenje jekla ter izvedba predpisane korozijske zaščite, vse v delavnici ter popravila le-te po montaži na objektu, -izdelava vseh elementov v delavnici in montaža na objektu, -notranjo kontrolo in zunanji nadzor s strani usposobljene organizacije, vključno zaključno poročilo, -delo in material za morebitna odstopanja dejanske skupne dimenzije zaščitnih mrež do ± 5% od opisane skupne dimenzije v popisu.
Obračun: -obračunska enota je [kg]: obračun se izvrši po dejanski teži vgrajene konstrukcije po podrobni specifikaciji, ki jo pripravi izvajalec; za vezna in sidrna sredstva (zvari, vijaki,..) se k dejanski teži konstrukcije (t.j. pločevin, profilov in palic oz. vrvi) prišteje še pribitek (izražen v % od teže konstrukcije) k teži za vezna sredstva; višina pribitka je navedena v opisu posameznih postavk, -obračunska enota je [kos]: obračunska enota je komplet izdelane zaščitne mreže, odstopanje skupne dimenzije do ± 5% od opisane v popisu ne vpliva na ceno.
Predpisi, standardi: Izvedba del ter vgrajeni material morata ustrezati veljavnim predpisom in standardom, predvsem pa: -SIST ENV 1090-1,2,3,4,5,6: izdelava in montaža jeklenih konstrukcij, -SIST EN 10025-1,2,3,4,5,6: vroče valjani izdelki iz konstrukcijskih jekel, -SIST EN 10210-1.2: vroče izdelani votli profili iz nelegiranih in drobnozrnatih konstrukcijskih jekel, -SIST EN 10219-1,2: hladno oblikovani varjeni votli konstrukcijski profili iz nelegiranih in drobnozrnatih jekel, -SIST EN 1011-1,2,3: varjenje – priporočila za varjenje kovinskih materialov.
POSEBNA DOLOČILA PO VRSTAH DEL STAVBNO POHIŠTVO IN ZASTEKLITVE NA FASADI
Vsa okna, vrata in zasteklitve morajo biti izdelane v skladu z opisi, načrti in shemami. Izvajalec je dolžan poskrbeti za to, da so upoštevani vsi grafični in tekstualni deli projekta ter za morebitne uskladitve med le-temi. Izvedba mora biti takšna, da ne bo toplotnih mostov. Obveza izvajalca teh del je, da predhodno preveri mere vseh odprtin in le-tem prilagodi natančno velikost stavbnega pohištva. Glede na prej navedeno mora ponudnik/izvajalec enotne cene formirati tako, da se le-te ne spremenijo, tudi če so dejanske mere odprtin in stavbnega pohištva različne od opisanih oz. od tistih v shemah (± 5%). V kolikor bo zaradi nenatančne priprave odprtin za stavbno pohištvo potrebno dobaviti in montirati notranje vogalne prekrivne letvice, bo dobava in montaža le-teh strošek odgovornega za nenatančnost (izvajalec gradbenih dela ali pa izvajalec stavbnega pohištva), nikakor pa ne naročnika.
Enotne cene morajo vsebovati: -vse iz splošnih določil za vse vrste del, -izdelava delavniških načrtov in po potrebi tehnoloških risb za proizvodnjo vključno z detajli, -slepe okvirje ter/ali nosilno podkonstrukcijo, če je to potrebno ali če je izrecno opisano v opisu posamezne postavke -delo in material za morebitna odstopanja dejanske skupne dimenzije elementov do ± 5% od opisane skupne dimenzije v popisu. Posebne zahteve glede gradbeno-fizikalnih lastnosti stavbnega pohištva na fasadnem ovoju: -toplotna prehodnost: določena v opisih posameznih postavk oz. v tehničnem poročilu, -odpornost na veter za zunanja senčila: razred 4 po SIST EN 13659.
Varnostna stekla: -posamezne zahteve so opisane v popisu del, vgradijo se lahko samo stekla z dokazili o izpolnjevanju teh lastnosti, -debeline in sestave stekel navedene v opisih so ocenjene: dimenzioniranje glede na predpisane zahteve in nameravano rabo izvede izvajalec. Predpisi, standardi: Izvedba del ter vgrajeni material morata ustrezati veljavnim predpisom in standardom, predvsem pa: -Pravilnik o zaščiti stavb pred vlago (U.l. RS št. 29/2004), -Pravilnik o toplotni zaščiti in učinkoviti rabi energije v stavbah (U.l. RS št. 42/2002), -Pravilnik o zvočni zaščiti stavb (U.l. RS št. 14/1999) -SIST EN 13451-1: okna in vrata, -SIST EN 13659, SIST EN 13561: polkna, rolete, zunanja senčila.
POSEBNA DOLOČILA PO VRSTAH DEL SLIKOPLESKARSKA DELA
Barva mora biti enakomerne strukture, kar mora izvajalec doseči s stalnim mešalnim razmerjem, ustreznim prekritjem podlage idr.. Po dokončanju mora izvajalec predati naročniku po 10 kg pripravljene barve vsakega odtenka in vrste barve za morebitne popravke poškodb po selitvi v objekt.
Enotne cene morajo vsebovati: -vse iz splošnih določil za vse vrste del, -morebitno potrebni osnovni in vezni premazi – po zahtevah dobavitelja izravnalnih kitov in barv, -vse potrebne zaščite okrog ostalih že vgrajenih elementov (preboji, stavbno pohištvo,...) v vseh fazah, -vse potrebne obdelave ob stikih različnih materialov podlage (dilatacije, poglobljene fuge ipd.), na zaključkih in priključkih k že vgrajenim elementom (preboji, stavbno pohištvo,..), tudi kitanje z akrilnim kitom, -popravila slikanja po dokončani finalizaciji stanovanj (polaganje parketa, vgradnja vrat, montaža stikal in vtičnic), -predajo po 10 kg pripravljene barve vsakega odtenka in vrste barve za morebitne popravke poškodb po selitvi v objekt.
Obračun: -po pravilih Obrtne zbornice Slovenije – sekcije slikopleskarjev in črkoslikarjev (Slikopleskarska dela – normativi porabe časa in materiala ter pravila merjenja za obračun slikopleskarskih del – poglavje Slikarska dela), -razne oteževalne okoliščine, dodatki in »spremembe vrednosti« (tč. 5.1.4., 5.1.5., 5.3.2., 6.2., 7.2. in 8.3. zgoraj navedenih pravil) se upoštevajo v enotnih cenah in se ne obračunajo v količinah, razen če je v opisu postavke drugače navedeno.
Predpisi, standardi: Izvedba del ter vgrajeni material morata ustrezati veljavnim predpisom in tehničnim specifikacijam, predvsem pa: -SIST EN 13300: barve in laki – premazna sredstva in premazni sistemi na vodni osnovi za notranje zidove in stropove, -SIST EN ISO 1062-1: barve in laki - premazni materiali in premazni sistemi za zunanjo zaščito zidov in betona, -SIST EN ISO 3668: barve in laki – vizualna primerjava barve premaza.