## REKAPITULACIJA
INVESTITOR
Občina Šentilj
Maistrova ulica 2
2212 Šentilj v Slov. goricah
| OBJEKT | Št. projekta
| REKONSTRUKCIJA LC392041 V NASELJU CERŠAK V DOLŽINI cca. 620 m - FAZA II. | 279-PZI-26
Šririna vozišča 6m + bankina 0,5m
POPIS DEL S PREDIZMERAMI
R E K A P I T U L A C I J A
1 | CESTA
A | GRADBENA DELA | 10500
B | ODVODNJAVANJE | 0
C | ZAKLJUČNA DELA | 8000
1 | SKUPAJ A + B + C : | 18500
| popust %: | 0%
| SKUPAJ S POPUSTOM: | 18500
| 22% DDV | 4070
| SKUPAJ Z DDV | 22570

## SPLOŠNO
SPLOŠNA NAVODILA K POPISU
POPIS S CENAMI: cene so informativne projektantske. Točne cene se dobi na podlagi popisa del z zbiranjem ponudb
V enotnih cenah mora ponudnik zajeti vse pričakovane stroške:
• sorazmerni del stroškov pripravljalnih del, organizacije, ureditve in varovanja gradbišča
• stroške nabave in vgradnje vsega materiala in opreme, predvidenega za vgradnjo in montažo
• izdelavo ali najem, koriščenje, montažo in demontažo vseh delovnih ter zaščitnih odrov, ograj ipd.
• stroške prevozov, raztovarjanja in skladiščenja na gradbišču ter notranjega transporta na gradbišču
• stroške zaključnih del na gradbišču z odvozom odvečnega materiala in stroške vzpostavitve prvotnega stanja, kjer bo to potrebno
• sorazmerni del stroškov zavarovanja objekta v času izvedbe del in delavcev ter materiala na gradbišču v času izvajanja del, od začetka del do pridobitve uporabnega dovoljenja za objekt. Zavarovanje mora biti izvršeno pri pooblaščeni zavarovalni družbi, izvajalec mora kopijo police za vrednost predpisanih del dostaviti naročniku
• stroške vzdrževanja začasnih internih poti na gradbišču in stroške čiščenja javnih ter drugih poti in okolja izven gradbišča, ki jih bo onesnažil s svojimi vozili ali deli izvajalec ali njegov podizvajalec
• sorazmerni del stroškov čiščenja objekta, kar zadeva izvajalčevo delo in sicer med izvedbo del in primopredaje objekta, vključno z odvozom odpadnega materiala
• stroške električne energije, vode, TK priključkov, razsvetljave za nočno delo in morebitne ostale stroške v času gradnje
• vse stroške predpisanih ukrepov varstva pri delu in varstva pred požarom, ki jih mora izvajalec obvezno upoštevati
• stroške za popravilo morebitnih škod, ki bi nastale na objektu kot celoti oz. delu objekta, dovoznih cestah, zunanjem okolju, komunalnih vodih in priključkih po krivdi izvajalca
• stroške vseh predpisanih kontrol materialov, meritev, atestov in garancij za materiale vgrajene v objekt, stroške nostrifikacije in meritev pooblaščenih institucij, potrebnih za uspešno primopredajo del, pri čemer morajo biti dokumenti obvezno prevedeni v slovenščino in nostrificirani od pooblaščene institucije v RS
• zakoličba in obeležba obstoječih komunalnih naprav
• zavarovanje obstoječih komunalnih naprav pri križanjih nad kanalom pri izkopu, med gradnjo in pri zasipu, komplet z ročnim izkopom in zasipom, zavarovanje naprav s cevjo ter utrjevanje
• obnova obstoječih hišnih priključkov, poškodovanih med gradnjo.
• stroški cestnih zapor in signalizacije po zahtevah cestno-prometne službe
• obračun zemeljskih del je v raščenem stanju
• odvoz in transport zemljin se obračunava v raščenem stanju
• vzpostavitev odstranjenih mejnikov zaradi gradnje v prvotno stanje
• preizkus vodotesnosti kanala in pregleda sploščenosti cevi s kamero
• pred izdelavo projektov in posnetka s kamero je potrebno naročnika seznaniti z izdelovalcem, da ga naročnik potrdi
• fotografiranje cestnih, krajinskih, stavbnih in drugih detajlov, pomembnih za ugotavljanje stanja pred gradnjo. Foto elaborat se dela v najmanj dveh izvodih. En izvod prejme naročnik oziroma njegov nadzornik. V primeru, da foto dokumentacija ne bo izdelana stroške uveljavljanja odškodnine nosi izvajalec del, ki je dolžan zagotoviti podroben pregled trase objekta. Razpoke na objektih, poškodbe in druge neobičajne podrobnosti morajo biti fotografirane s priloženim metrom, da je mogoče naknadno ugotoviti morebitno spremenjeno stanje na materialu, objektu ali naprav
• izdelava izjave o zanesljivosti objekta
• eventualna črpanja vode iz kanalov
• geomehanski nadzor
• poročilo o ravnanju z odpadki (dokazila o primernem deponiranju (lokacija in količina materiala) je potrebno redno dostavljati naročniku oziroma nadzornemu organu naročnika, kot prilogo k situacijam)
• v ceni rušitvenih del je potrebno upoštevati vse ukrepe za varno delo, zaščito gradbišča in komunikacije, vse transporte, nalaganje in odvoz gradbenega odpadnega materiala na trajno deponijo, vključno s plačilom komunalne takse, ter po končanih delih priložiti poročilo o gospodarjenju z gradbenimi odpadki vključno s predpisanimi evidenčnimi listi. Ravnati v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki, UL RS 34/2008. Stroške odvoza, deponiranje in stroške deponije je potrebno všteti v ceno.
• meritve posameznih slojev nasipov
• geodetski posnetek prvotnega stanja cest
• za vsako spremembo je potrebno pridobiti soglasje projektanta in jo zajeti v projekt izvršenih del
• izdelavo ponudb in izvedbo projekta je potrebno izdelati skladno z načrtom. Načrt je potrebno upoštevati v celoti (risbe, opisi in popisi).

## CESTA
INVESTITOR
Občina Šentilj
Maistrova ulica 2
2212 Šentilj v Slov. goricah
| OBJEKT |  |  |  | Št. projekta
| REKONSTRUKCIJA LC392041 V NASELJU CERŠAK V DOLŽINI 620 m - FAZA II. |  |  |  | 279-PZI-26
Šririna vozišča 6m + bankina 0,5m
POPIS DEL S PREDIZMERAMI
R E K A P I T U L A C I J A
A | GRADBENA DELA
A.I | PRIPRAVLJALNA IN RUŠITVENA DELA |  |  |  | 10000
A.II | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
A.III | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE |  |  |  | 0
A.IV | PROMETNA OPREMA IN SIGNALIZACIJA |  |  |  | 0
A.V | RAZNA DELA |  |  |  | 500
| SKUPAJ GRADBENA DELA: |  |  |  | 10500
B | ODVODNJAVANJE
B.I | PREDDELA |  |  |  | 0
B.II | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
B.III | KANALIZACIJA, DRENAŽA |  |  |  | 0
B.IV | BETONSKA IN ARMIRANO BETONSKA DELA |  |  |  | 0
B.V | RAZNA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ ODVODNJAVANJE: |  |  |  | 0
C | ZAKLJUČNA IN OSTALA DELA
C.I | RAZNA DELA |  |  |  | 8000
| SKUPAJ ZAKLJUČNA IN OSTALA DELA: |  |  |  | 8000
| SKUPAJ A + B + C : |  |  |  | 18500
| popust %: |  |  |  | 0%
| SKUPAJ S POPUSTOM: |  |  |  | 18500
| 22% DDV |  |  |  | 4070
| SKUPAJ: |  |  |  | 22570
A | GRADBENA DELA
|  | ME | kol. | cena/ME | skupaj
A.I | PRIPRAVLJALNA IN RUŠITVENA DELA
1 | Izdelava elaborata začasne prometne ureditve med gradnjo
|  | kom | 1 |  | 0
2 | Delna zapora ceste na območju urejanje cestišča s postavitvijo predpisane varnostne ograje, ustreznim zavarovanjem, obvestili in prometno signalizacijo, za kompleten čas gradnje - vse skladno z elaboratom začasne prometne ureditve (vrednost postavke je zaklenjena za vse ponudnike) - postavitev zapore opravi koncesionar
|  | kom | 1 | 10000 | 10000
Cena se ne spreminja!
3 | Stroški ureditve in organizacije gradbišča in izvajanje skupnih ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, ureditev dostopnih poti in zavarovanje gradbišča z ograjo, postavitev kontejnerjev in skladišč, naprava začasnih delavnic in deponij, naprava podlage za postavitev dvigal, postavitev montažnih sanitarij, izvedbe začasnih instalacijskih priklopov za gradbiščne potrebe (elektrika, voda,telefon), namestitev zaščitnih naprav (gasilni aparati, event. hidrant), namestitev omaric za nudenje prve pomoči, fizično in tehnično varovanje, v skladu z veljavno zakonodajo. - vse skladno z varnostnim načrtom gradbišča
|  | kom | 1 |  | 0
4 | Izdelava, dobava in postavitev gradbiščne table ter opozorilnih znakov predvidenih z načrtom ureditve gradbišča in skladno z Zakonom o graditvi objekta (število znakov ponudnik določi z načrtom ureditve gradbišča)
|  | kom | 1 |  | 0
5 | Ureditev, izvedba in vzdrževanje dovoznih poti za potrebe gradbišča in za uporabo začasnih dostopnih poti do obstoječih cestnih površin, ki je bodo dostopna preko obstoječih poti zaradi gradnje - vse skladno z elaboratom začasne prometne ureditve
|  | kom | 1 |  | 0
6 | Strojno rezanje obstoječega asfaltnega vozišča s talno diamantno žago v deb. 10 cm
|  | m' | 123 |  | 0
7 | Rezkanje asfaltnega betona na priključku na ceste (za končno ureditev, navezavo) v debelini 5-10 cm in odvozom na trajno deponijo, vključno s plačilom takse
|  | m2 | 60 |  | 0
8 | Frezanje obstoječega asfalta in nakladanje ter odvoz asfaltnega betona obstoječe ceste (v debelini 10 - 15 cm) na začasno deponijo deponijo in prirpava za ponovno vgradnjo (kombinacija s tamponom) - cca. 370m3
|  | m2 | 3700 |  | 0
9 | Porušitev in odstranitev prepustov iz cevi s premerom do 60 cm z odvozom na trajno deponijo
|  | m' | 25 |  | 0
10 | Strojna odstranitev grmovja in dreves z debli premera do 15 cm ter odstranitev vej na redko porasli površini, vključno z odstranitvijo panjev in odlaganjem na trajno odlagališče
|  | m2 | 620 |  | 0
11 | Zakoličba elementov ureditve, temenskih točk jaškov, robnikov, prenosi višinskih točk, vsa potrebna zarisovanja in ostala geodetska dela vključno z zavarovanjem (linija trase za prirpavo gradbišča, čiščenje,…)
|  | m1 | 620 |  | 0
12 | Zakoličba osi ceste, rob levo in desno (vsaj 2 točki na profil), prečnih profilov, opornih konstrukcij in ostalih objektov, vključno z zavarovanjem osi ceste
|  | kom | 64 |  | 0
13 | Postavljanje ter zavarovanje prečnih profilov na zakoličeno os ceste z oznakami višin in naklonov po projektu v in odstranitev po končanih delih
|  | kom | 64 |  | 0
14 | Zakoličba linije poteka cestišča na prirpavljeno podlogo (levi in desni rob) - robnikov z višino za končno pripravo pred asfaltiranjem
|  | m1 | 620 |  | 0
15 | Zakoličba in zavarovanje trase komunalnih vodov v gričevnatem terenu
|  | m1 | 620 |  | 0
17 | Organizacija gradbišča – odstranitev začasnih objektov
|  | kom | 1 |  | 0
18 | Prevoz, namestitev in odstranitev WC kontejnerja. Upoštevati stroške najema v času gradnje.
|  | kom | 1 |  | 0
19 | Odstranitev ostalih komunalnih odpadkov tekom izvedbe del, vključen odvoz na stalno deponijo
|  | kom | 1 |  | 0
20 | Strojno in deloma ročno rušenje obstoječe armiranobetonskih zidov (AB), jaškov, kanalet, robnikov, temeljev,... Cena postavke naj vključuje: zaščito sosednjih objektov/infrastrukture in razrez armature, strojno rušenje z ustreznimi hidravličnimi kleščami/kladivi ter rušenje materiala na transportne kose, izkop zemlje okoli temeljev za potrebe rušenja ter kasnejšo vzpostavitev terena v prvotno stanje (zasip in utrjevanje), nalaganje porušenega betona in armature na kamione, prevoz materiala na uradno deponijo gradbenih odpadkov (razdalja do 30 km), plačilo vseh ekoloških taks, pristojbin za odlaganje inertnih odpadkov ter stroške prevzemne dokumentacije (evidenčni listi).
|  | m3 | 125 |  | 0
| SKUPAJ A.I : |  |  |  | 10000
A.II | ZEMELJSKA DELA
Opombe:
- obračuni izvršenih izkopov in zasipov se obračunavajo v raščenem stanju
- enotna cena mora vsebovati vsa potrebna pripravljalna dela, vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja, skladiščenje materiala na gradbišču, vsa potrebna pomožna sredstva za vgrajevanje na objektu kot so lestve in podobno - montaža in demontaža
1 | Površinski izkop humusa v debelini do 20 cm, z odrivom materiala vzdolž trase. Po končanih delih se humus uporabi za humusiranje zelenih površin
|  | m3 | 325 |  | 0
2 | Široki strojni izkop obstoječega nasutja v globini do 0,4 m pod površjem, z direktnim nakladanjem odkopanega materiala na kamione in odvozom na začasno deponijo (za kasnejšo vgraditev)
|  | m3 | 900 |  | 0
3 | Sanacija spodnjega ustroja Široki strojni izkop zaglinjeno peščene zemljine II. -III. ktg ter obstoječega nasutja na mestih izvedbe cestišča v globini do 1,0 m pod površjem, z direktnim nakladanjem odkopanega materiala na kamione in odvozom na trajno deponijo, vključno s plačilom taks
|  | m3 | 1210 |  | 0
4 | Široki izkop mehke kamnine – 4. kategorije strojno z nakladanjem (podporna peta, temelji, kanalizacija) Opomba: z odvozom na deponijo do 20km.
|  | m3 | 300 |  | 0
5 | Izkop vezljive zemljine (zrnate kamnine - 3. ktg) za temelje , kanalske rove, prepuste in jaške , širine do 1,0 m in globine do 1,0 m-strojno z nakladanjem, planiranje dna ročno
|  | m3 | 255 |  | 0
6 | Ročni izkop ob obstoječih podzemnih inštalacijah z odlaganjem odkopanega materiala na gradbiščno deponijo. Obračun za 1m3.
|  | m3 | 35 |  | 0
7 | Planiranje spodnjega ustroja za povozne površine z izvedbo meritev nosilnosti in poročilom o meritvah nosilnosti, Evd> 20-25 MN/m², Ev2>40-50 MN/m², polaganje geotekstila po navodilih geologa
|  | m2 | 4500 |  | 0
8 | Nabava, dobava in polaganje PP filca (preklop 0.5m) natezne trdnosti 15 kN/m', kot ločilnega sloja med posteljico,obsipom in ostalim materialom. Potrebo po vgradnji na licu mesta določi geomehanik ali nadzor, preklopi niso upoštevani.
|  | m2 | 4500 |  | 0
9 | Dobava, vgradnja in komprimiranje po plasteh 30 cm, odstrel kamnine 0-300 mm v kombinaciji z drobljencem frakcije 0-125 mm (razmerje 70/30) - utrditev temelnih tal (do posteljice) - podporne pete, fino planiranje, profiliranje in valjanje s točnostjo +/-1,00cm na zahtevano nosilnost Ev2=60 MN/m2. V postavki upoštevano zbito stanje! Potrebno po vgradnji odobri geomehanik s predhodnim ogledom terena.
|  | m3 | 320 |  | 0
10 | Dobava in vgradnja zemeljsko vlažnega betona C25/30 in kamnitih blokov velikosti 30-70 cm v razmerju 30:70 - podporna peta, izpusti, obloga jarkov
|  | m3 | 85 |  | 0
11 | Dobava, vgradnja in komprimiranje po plasteh 30 cm, drobljenca frakcije 0-125 (64) mm - posteljica, fino planiranje, profiliranje in valjanje s točnostjo +/-1,00cm na zahtevano nosilnost Ev2=80 MN/m2. V postavki upoštevano zbito stanje. (dosip obstoječemu materialu, debelina do 20-30cm-zbito)
|  | m3 | 900 |  | 0
12 | Kompletna izvedba zemeljskih brežin v naklonu 1:1.5 oz. po navodilih geologa, in zasip širokega izkopa za ceste, iz izkonega materiala z valjanjanjem in sejanjem travnega semena
|  | m3 | 300 |  | 0
13 | Vgradnja in komprimiranje obstoječega materiala iz vozišča in utrjevanje po plasteh 30 cm, fino planiranje, profiliranje in valjanje s točnostjo +/-1,00cm na zahtevano nosilnost Ev2=80 MN/m2. Material iz postavke AI8 in AII2
|  | m3 | 1270 |  | 0
14 | Humusiranje po končanih delih z dovozom humusa v debelini do 20 cm ter fino planiranje zelenih površin z razbijanjem grud, frezanjem in pripravo tal za setev trave, dobava in sejanje trave
|  | m3 | 200 |  | 0
15 | Zaščita brežine s kokosovo mrežo, okenca 50x50 mm, nabava, dobava in vgradnja (brežina nad voziščem)
|  | m2 | 500 |  | 0
16 | SIDRA-ČBR fi 6, L30 cm - U - Profil, sidranje kokosove mreže, poraba 1,5kom/m2
|  | m2 | 500 |  | 0
17 | Zaščita brežine z roliranjem v debelini do 50 cm, vključno s pripravo podlage, razporeditvijo kamna, končnim oblikovanjem brežine ter vsemi pomožnimi deli. (vtiskanjem kamnov v zemljino)
|  | m3 | 140 |  | 0
| SKUPAJ A.II : |  |  |  | 0
A.III | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE
1 | Dobava, vgradnja in komprimiranje nosilnega tamponskega sloja drobljenca frakcije 0-32 mm, fino planiranje, profiliranje in valjanje planuma zg. ustroja s točnostjo +/-1,00cm na zahtevano nosilnost Ev2=100 MN/m2. V postavki upoštevano zbito stanje. (v debelini 25cm - zbito)
|  | m3 | 1120 |  | 0
2 | Dobava in polaganje betonskih robnikov vključno s pogreznjenimi robniki na višino +2,00 cm. V ceni upoštevati podložni beton, stičenje stikov ter vse prenose in ostala dodatna dela
| dim. robnikov 15/25 | m | 635 |  | 0
3 | Komplet dobava materiala in strojna izdelava obrabne plasti bitumenske zmesi AC22 base B 70/100, A4 v debelini 7,0 cm komplet z vsemi potrebnimi deli. Pri izvedbi potrebno upoštevati naklone asfalta zaradi odvodnjavanja.
|  | m2 | 4100 |  | 0
4 | Komplet dobava materiala in strojna izdelava obrabne plasti bitumenske zmesi AC11 surf B 70/100, A3 Z2 v debelini 4,0 cm komplet z vsemi potrebnimi deli. Pri izvedbi potrebno upoštevati naklone asfalta zaradi odvodnjavanja. (upoštevana tudi preplastitev dovozov, navezav,...)
|  | m2 | 4100 |  | 0
5 | Zalitje stika med starim in novim robom vozišča z bitumensko emulzijo (Dilaplast ali podobno)
|  | m1 | 135 |  | 0
6 | Čiščenje utrjene/odrezkane površine podlage pred pobrizgom z bitumensko emulzijo
|  | m2 | 4100 |  | 0
7 | Pobrizg podlage z bitumensko emulzijo 0,4 kg/m2
|  | m2 | 4100 |  | 0
8 | Izdelava bankine, široke do 0.50 m, kompletno z dobavo materiala in utrjevanjem - ureditev do roba asfalta
|  | m2 | 670 |  | 0
9 | Prilagoditev obstoječega jaška novi niveleti ureditve. Rušenje obstoječega venca ter pokrova jaška, niveletno prilagoditev višine jaška, izdelava novega venca ter vgraditev novega pokrova jaška. Z nadzorom upravljavca komunalnega voda. Vključno z vsemi deli in materiali.
|  | kos | 15 |  | 0
| SKUPAJ A.III : |  |  |  | 0
A.IV | PROMETNA OPREMA IN SIGNALIZACIJA
A.IV.I | Pokončna oprema cest
1 | Dobava materiala in betoniranje okroglih temeljev za steber za prometni znak, premera 400 mm, globine 80 cm, z betonom zahtevane tlačne trdnosti C 25/30. V postavko vključiti ves dodatni material, pomožna dela in prenose
|  | kom | 3 |  | 0
2 | Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 3,5 m
|  | kos | 4 |  | 0
3 | Dobava in pritrditev prometnega znaka, podloga iz Al pločevine, znak z odsevno folijo II. vrste, velikost od 0,21 do 0,40 m2
|  | kom | 4 |  | 0
A.IV.II | Označbe na voziščih
1 | Risanje talnih označb z enokomponentno belo barvo in posipom 250g/m2 s svetlečimi kroglicami - refleksija min. 100 mcd/lux/m2, debelina suhe snovi 250 mikrometrov
| neprekinjena črta 5111, šir. 12 cm - 5121 |  | 140 |  | 0
| prekinjena črta 5121 3/3/3, šir. 12 cm - 5121 | m1 | 610 |  | 0
A.IV.III | Oprema za zavarovanje prometa
1 | Dobava in postavitev plastičnega smernika z votlim prerezom, dolžina 1200 mm, z odsevnikom iz folije (velikost odsevne površine vsaj 40 x 180 mm).
|  | kom | 50 |  | 0
| SKUPAJ A.V : |  |  |  | 0
A.VI | RAZNA DELA
1 | Razna manjša nepredvidena dela, katera se izvedejo po predhodnem pisnem naročilu investitorja ali nadzora - ocena 5% od vseh del (postavka A)
|  | % | 5 | 10000 | 500
| SKUPAJ A.VI : |  |  |  | 500
A | GRADBENA DELA SKUPAJ : |  |  |  | 10500
B | ODVODNJAVANJE
B.I | PREDDELA
1 | Zakoličba elementov ureditve, temenskih točk jaškov, prenosi višinskih točk, vsa potrebna zarisovanja in ostala geodetska dela vključno z zavarovanjem (linija trase za potek kanaliozacije, iztokov,...)
|  | m1 | 620 |  | 0
| SKUPAJ B.I : |  |  |  | 0
B.II | ZEMELJSKA DELA
Opombe:
- obračuni izvršenih izkopov in zasipov se obračunavajo v raščenem stanju
- enotna cena mora vsebovati vsa potrebna pripravljalna dela, vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja, skladiščenje materiala na gradbišču, vsa potrebna pomožna sredstva za vgrajevanje na objektu kot so lestve in podobno - montaža in demontaža
- izkop, nalaganje in odvoz humusnega in zemljinskega materiala za drenažo ob levem robu ceste je zajet v postavki A.II ZEMELJSKA DELA.
- izkop, nalaganje in odvoz humusnega in zemljinskega materiala 0,66 m pod koto predvidene ceste v območju predvidene kanaliazcije je zajet v postavki A.II ZEMELJSKA DELA.
1 | Strojni izkop jarka za kanalizacijo v terenu II. - III. ktg., v naklonu ca. 70° (ta se prilagodi karakteristikam materiala), povprečna širina dna izkopa je DN cevi +2x10cm, izkop v globini do 0.5 m pod planomum posteljice cestnega telesa, kompletno z nalaganjem na transportno sredstvo ter odvozom na začasno gradbiščno deponijo.
| KANAL B | m3 | 34 |  | 0
2 | Ročni izkop jarka za meteorno kanalizacijo, izkop v terenu II. - III. ktg., z nakladanjem izkopnega materiala na samokolnico in odvozom materiala s samokolnico na začasno gradbiščno deponijo izvajalca. Dolžina odvoza je cca. 30 m. Ocena izkopa 0,50 m3 na jašek in 0.10 m3/m1 cevi. Obračun po dejanskih stroških!
| KANAL B | m3 | 11 |  | 0
3 | Planiranje dna izkopa kanala za meteorno kanalizacijo z veliko natančnostjo in strojna utrditev do potrebne zbitosti (Ev2 več ali enako 20 MPa)
| KANAL B | m2 | 55 |  | 0
4 | Planiranje dna izkopa kanala za drenažo z veliko natančnostjo in strojna utrditev do potrebne zbitosti (Ev2 več ali enako 20 MPa)
|  | m2 | 541 |  | 0
5 | Nabava, dobava in polaganje PP filca v jarek meteorne kanalizacije nat. Trdnosti 15 kN/m', kot ločilnega sloja med posteljico, obsipom in ostalim materialom. Potrebo po vgradnji na licu mesta določi geomehanik ali nadzor.
| KANAL B | m2 | 144 |  | 0
6 | Nabava, dobava in polaganje PP filca v jarek drenaže (okoli celotne cevi) nat. Trdnosti 15 kN/m', kot ločilnega sloja med posteljico, obsipom in ostalim materialom. Potrebo po vgradnji na licu mesta določi geomehanik ali nadzor.
| DRENAŽA | m2 | 1980 |  | 0
7 | Dobava in vgraditev peščenega materiala za izdelavo posteljice(0-8 mm) s komprimacijo do zbitosti 95 % SPP, v debelini cca. 10 cm
| KANAL B | m3 | 7 |  | 0
| DRENAŽA | m3 | 59 |  | 0
8 | Dobava in vgraditev peščenega materiala kot obsip cevovoda (0-16 mm), v debelini cca. 30 cm nad cevjo-pokrivna plast, z ročnim utrjevanjem v območju cevi. Obsip cevi je potrebno izvajati v slojih po 15 cm istočasno na obeh straneh cevi ter paziti, da se cev ne premakne iz ležišča.
| KANAL B | m3 | 34 |  | 0
9 | Strojno planiranje, profiliranje in valjanje planuma zg. ustroja zasipa meteorne kanalizacije (za vgradnjo tampona) s točnostjo +/-1,00cm na zahtevano nosilnost Ev2=80 -100 MN/m2
| KANAL B | m2 | 76 |  | 0
10 | Odvoz izkopanega materiala na stalno deponijo oddaljeno do 10-15 km, vključno z nakladanje materiala na prevozno sredstvo. V postavki mora biti zajeto tudi plačilo komunalnega prispevka za stalno deponijo.
|  | m3 | 44 |  | 0
| SKUPAJ B.II |  |  |  | 0
B.III | KANALIZACIJA, DRENAŽA
1 | Dobava in vgraditev cevi iz umetnih mas (UKC - PVC), togostnega razreda min. SN 8, kompletno z vsemi fazonskimi kosi, spojkami, tesnili
KANAL B
| DN200 | m1 | 84 |  | 0
VTOKI IZ PESKOLOVOV
| DN200 | m1 | 29 |  | 0
IZTOKI DRENAŽA
| DN200 | m1 | 44 |  | 0
VTOKI POD ROBNIKOM
| DN200 | m1 | 18 |  | 0
2 | Kompletna izdelava betonske mulde, dobava in polaganje drenažne cevi (PVC drenažno kanalizacijske cev, 1/3 perforirane površinei) DKC DN 200-315 mm, obsipana (0.6 m3/m1) z rečnim prodom frakcije od 16 do 32 mm čimvišje do predvidenega planuma humusa
| DN200 | m1 | 70 |  | 0
| DN250 | m1 | 605 |  | 0
| DN315 | m1 | 70 |  | 0
3 | Nabava, dobava in vgrajevanje PE ali PP revizijskih jaškov DN800 z že izdelano muldo, vtokom in iztokom na mufno in z vgraditvijo okroglega LTŽ pokrova profila 600mm v AB obroču z nosilnostjo 40 t (D400). (V ceni je tudi izdelava priključkov v plašč jaška v predpisani globini). Vtoki, ki niso takoj v uporabi morajo biti zaščiteni pred vdorom zemljine s pokrovom istega profila, tesnjeni in vidno označeni. Mulda jaškov ne sme imeti ostrih robov in lomov. Pokrov jaška mora biti položen na nosilnem obroču d=20 do 25cm. Globina jaškov do 1,0 m.
| KANAL B | kom | 3 |  | 0
4 | Nabava, dobava in vgrajevanje PE ali PP revizijskih jaškov DN600 z že izdelano muldo, vtokom in iztokom na mufno in z vgraditvijo okroglega LTŽ pokrova profila 600mm v AB obroču z nosilnostjo 25 t (C250). (V ceni je tudi izdelava priključkov v plašč jaška v predpisani globini). Vtoki, ki niso takoj v uporabi morajo biti zaščiteni pred vdorom zemljine s pokrovom istega profila, tesnjeni in vidno označeni. Mulda jaškov ne sme imeti ostrih robov in lomov. Pokrov jaška mora biti položen na nosilnem obroču d=20 do 25cm. Globina jaškov do 1,3 m.
| DRENAŽA | kom | 13 |  | 0
5 | Dobava in vgradnja jaška iz prefabriciranih betonskih cevi Ø50 cm, globine do 1.5m, komplet z izvedbo, dna, vtoka in iztoka in LTŽ pokrovom DN400 mm nosilnosti C 250 kN
KANAL B
| PESKOLOV-VTOK POD ROBNIKOM | kom | 3 |  | 0
6 | Preskus tesnosti cevi
|  | m1 | 800 |  | 0
7 | Pregled kanalizacijskih cevi s TV kamero
|  | m1 | 800 |  | 0
| SKUPAJ B.III : |  |  |  | 0
B.IV | BETONSKA IN ARMIRANO BETONSKA DELA
1 | Dobava in vgradnja betonske kanalete, brez zoba, 100/37-52/20 cm na betonsko podlago (na iztokih cevi, v jarkih)
|  | m1 | 200 |  | 0
2 | Dobava in vgradnja izpustne glava z lomljencem (premera do 0.4 m) v betonu, razmerje 70%/30%. Cev mora biti oblikovana pod naklonom brežine. Na območju iztoka morata biti jarek zavarovan pred vodno erozijo (izpustna glave se naveže na položene kanalete)
|  | kom | 2 |  | 0
3 | Dobava in polaganje AB cevi DN800 (zamenjava obsotječe cevi600 pod dovozom med jarkoma), na betonsko posteljico debeline 10+DN/20 cm, pod cesto (povezava jarka), obsip cevi, komplet z urejeno iztočno glavo, kamen v betonu (cca 0.5 m3/glavo)
|  | m1 | 8 |  | 0
4 | Dobava in polaganje AB cevi DN600 (zacevitev obsotječega jarka med P28+8m in P30+7 m), na betonsko posteljico debeline 10+DN/20 cm, pod cesto (povezava jarka), obsip cevi, komplet z urejeno iztočno glavo, kamen v betonu (cca 0.5 m3/glavo)
|  | m1 | 40 |  | 0
| SKUPAJ B.IV : |  |  |  | 0
B.V | RAZNA DELA
1 | Razna manjša nepredvidena dela, katera se izvedejo po predhodnem pisnem naročilu investitorja ali nadzora - ocena 5% od vseh del (postavka B) | % | 5 | 0 | 0
| SKUPAJ B.V : |  |  |  | 0
B | ODVODNJAVANJE SKUPAJ : |  |  |  | 0
C | ZAKLJUČNA IN OSTALA DELA
F.I | RAZNA DELA
1 | Čiščenje in pospravljanje gradbišča po končani gradnji
|  | m1 | 640 |  | 0
2 | Projektantski nadzor (vrednost postavke je zaklenjena za vse ponudnike)
|  | ura | 20 | 60 | 1200
Cena se n e spreminja!
3 | Nadzor upravljalcev komunalnih vodov (vrednost postavke je zaklenjena za vse ponudnike)
|  | ura | 20 | 60 | 1200
Cena se n e spreminja!
4 | Geomehanski nadzor (vrednost postavke je zaklenjena za vse ponudnike)
|  | ura | 20 | 60 | 1200
Cena se n e spreminja!
5 | Geodetske izmere med gradnjo (posnetek izkopov, sprotno posnetje vseh novih komunalnih vodov). Izmere mora opraviti pooblaščeni geodet, geodetske izmere izvajalec dostavi investitorju in nadzoru v analogni in digitalni obliki - format DWG in/ali DXF.
|  | kom | 1 |  | 0
6 | Izdelava projektne dokumentacije izvedenih del - PID (vrednost postavke je zaklenjena za vse ponudnike)
|  | kom | 1 | 3500 | 3500
Cena se n e spreminja!
7 | Izdelava projektne dokumentacije za vzdrževanje in obratovanje (NOV) (vrednost postavke je zaklenjena za vse ponudnike)
|  | kom | 1 | 450 | 450
Cena se n e spreminja!
8 | Izdelava načrta za gospodarjenje z grabenimi odpadki (NGGO) (vrednost postavke je zaklenjena za vse ponudnike)
|  | kom | 1 | 450 | 450
Cena se n e spreminja!
9 | Izdelava geodetskega posnetka po končanih delih s certifikatom pooblaščenega geodeta za izdelavo PID projekta s posnetkom izvednih komunalnih naprav in napeljav ter gradbenih del za izdelavo PID projektov
|  | kom | 1 |  | 0
| SKUPAJ F.I : |  |  |  | 8000
|  | Kontrola: | 49784
C | ZAKLJUČNA IN OSTALA DELA SKUPAJ : |  |  |  | 8000