SKLOP 1: Pregledna miza

PREGLEDNA MIZA ZA SPLOŠNE IN REFERENČNE AMBULANTE (10 kom)

- pregledna miza z dvodelnim ležiščem, na fiksni višini z možnostjo regulacije vzglavnega dela

- dimenzija ležišča med 190 in 200 cm in širina vsaj med 60 in 70 cm

- ogrodje mize je izdelano iz inox nerjavečih cevi ali praškasto barvano

- regulacija vzglavja od 0°do 45°

- montiran nosilec za rolo papir

- nosilnost mize min. 200 kg

- oblazinjen z materialom, ki omogoča razkuževanje s tekočimi sredstvi za razkuževanje

- stopnička z dvema pohodnima ploskvama (na pohodni ploskvi naj bo iz nedrseč material)

- preglednim mizam mora biti priložena tehnična dokumentacija proizvajalca, CE certifikat, navodila za vzdrževanje – prevedena v slovenski jezik