SKLOP 3: Naprava za merjenje gleženjskega indeksa, krvnega tlaka, pljučne funkcije in funkcionalni nasičenosti hemogolobina

NAPRAVA ZA MERJENJE GLEŽENJSKEGA INDEKSA, KRVNEGA TLAKA, PLJUČNE FUNKCIJE IN SRČNEGA UTRIPA TER FUNKCIONALNI NASIČENOSTI HEMOGLOBINA V ARTERIJSKI KRVI, KI JE KRMILJENA PREKO CERTIFICIRANE MEDICINSKE TABLICE Z BREZŽIČNIMI DIAGNOSTIČNIMI MODULI IN PODPRTA S PRIPADAJOČO PROGRAMSKO OPREMO IN SE POLNI PREKO NAPAJALNIKA AC/DC (2 kom)

- naprava je namenjena izključno v strokovnem zdravstvenem okolju in meritve smejo opravljati usposobljeni zdravstveni delavci

- naprava naj temelji na izboljšani oscilometrični metodi in pleizmografiji

- naj omogoča merjenje krvnega tlaka do 299 mm hg in srčnega utripa do 199 udarcev na minuto

- natančnost meritve krvnega tlaka naj bo znotraj +/- 5 mm hg, srčnega utripa +/- 5 % odčitkov, gleženjski indeks +/- 0,1

- omogoča naj meritev povprečnega krvnega tlaka in dvojnega krvnega tlaka

- visoko zmogljiva litij-polimerna baterija za ponovno polnjenje

- napravi mora biti priložena tehnična dokumentacija proizvajalca, CE certifikat, navodila za vzdrževanje – prevedena v slovenski jezik