SKLOP 4: Osebna tehtnica z višinomerom

OSEBNA TEHTNICA Z VIŠINOMEROM (2 kom)

- čim večji velik lcd zaslon

- tehtnica naj ima nedrsečo tehtalno ploščo - tehtnica ima bmi funkcijo za določanje indeksa telesne mase tehtanca

- napajanje tehtnice je preko električnega omrežja ali baterijsko (6x baterijski vložek aa, 1,5v)

- tehtnica je odobrena kot medicinska naprava v skaldu z 93/42/eec direktivo

- tehtnici z višinomerom mora biti priložena tehnična dokumentacija proizvajalca, ce certifikat, navodila za vzdrževanje – prevedena v slovenski jezik. dokumentacijo mora ponudnik priložiti že k ponudbi