SKLOP 5: Električni strecher

ELEKTRIČNI STRECHER (1 kom)

- ležišče vozička je nastavljivo po višini s pomočjo dveh stebrnih elektro motorjev

- ležišče ima možnost regulacije vzglavja od 0°-30° in postavitve v trendelenburg - antitrendelenburg položaj.

- oblazinjeno z blazino, ki omogoča razkuževanje

- s centralnim zavornim sistemom

- dolžina: vsaj 2050 mm

- širina: vsaj 800 mm

- višina: med 400 do 1000 mm

- regulacija trendelenburg – antitrendelenburg položaja: od 0°do ±20°

- regulacija vzglavnega dela med 0° do 45°

- električnemu strečerju mora biti priložena tehnična dokumentacija proizvajalca, CE certifikat, navodila za vzdrževanje – prevedena v slovenski jezik