SKLOP 6: Avtoklav

AVTOKLAV (2 kom)

- vakumski avtoklav razreda b

- vakumski avtoklav litraže 21l

- nosilec pladnjev in 3 pladnji

- avtoklavu mora biti priložena tehnična dokumentacija proizvajalca, CE certifikat, navodila za vzdrževanje – prevedena v slovenski jezik