Naročnik:

JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.

Verovškova ulica 62

1000 Ljubljana

Po pooblastilu javno naročilo vodi:

JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o.

Verovškova ulica 70

1000 Ljubljana

Številka: ENLJ-SPV-234/26

Zadeva: JHL-216-084/2026

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA PO POSTOPKU S POGAJANJI Z OBJAVO

Zamenjava 6,3kV stikalnega bloka BBC

Ljubljana, julij 2026

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., Verovškova ulica 70, 1000 Ljubljana, na podlagi pooblastila JAVNEGA PODJETJA ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana št. ENLJ-SPV-234/26

vabi

vse zainteresirane gospodarske subjekte, da predložijo svojo ponudbo po zahtevah razpisne dokumentacije:

»Zamenjava 6,3kV stikalnega bloka BBC«

Razpisna dokumentacija natančno določa predmet javnega naročila ter pogoje, zahteve in merila naročnika za izbiro najugodnejšega ponudnika, s katerim bo sklenjena pogodba za predmetno javno naročilo.

S spoštovanjem!

Direktor

l.r. Krištof MLAKAR

- SPLOŠNA DOLOČILA

  - Predmet javnega naročila

Predmet javnega naročila je zamenjava 6,3kV stikalnega bloka BBC, na lokaciji naročnika Toplarniška ulica 19, 1000 Ljubljana, v skladu z zahtevami naročnika.

Predmet javnega naročila je podrobno opredeljen v točki 2.9. »Tehnična specifikacija« predmetne razpisne dokumentacije, ki obsega tudi Tehnični opis del in Celotni predračun popisa storitev predmeta javnega naročila, ki sta kot prilogi sestavni del te razpisne dokumentacije.

Naročnik v predhodno izvedenem postopku zbiranja ponudb po postopku oddaje naročila male vrednosti št. ENLJ-SPV-375/25 ni pridobil dopustne ponudbe. Postopek javnega naročila se s tem javnim naročilom delno ponavlja, saj naročnik spreminja vrsto postopka.

  - Podatki o naročniku

Naročnik javnega naročila je JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana, ki je na podlagi pooblastila št. ENLJ-SPV-234/26 prenesel izvedbo postopka oddaje javnega naročila za »Zamenjavo 6,3kV stikalnega bloka BBC« na JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., Verovškova ulica 70, 1000 Ljubljana.

  - Pravna podlaga

Javno naročilo se izvaja skladno z določbami:

- Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23, 88/23 – ZOPNN-F in 83/25 – ZOUL; v nadaljevanju: ZJN-3),

- Uredbe o odpadkih (Uradni list RS, št. 77/22, 113/23 in 13/25; v nadaljevanju: Uredba o odpadkih),

- Gradbenega zakona (Ur. l. RS, št. 199/21 s spremembami; v nadaljevanju: GZ-1),

- Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/08 in 44/22 – ZVO-2),

- Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE, 23/24, 21/25 – ZOPVOOV, 56/25 – PoZ in 11/26 – odl. US; v nadaljevanju ZVO-2),

- Pravilnika o elektromagnetni združljivosti (Uradni list RS, št. 39/16 in 9/20),

- Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1I, 60/17, 72/19 in 83/25 – ZOUL; v nadaljevanju: ZPVPJN),

- Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631, v nadaljevanju: Obligacijski zakonik),

- ostalih zakonov, pravilnikov in uredbah, ki so navedena v Tehničnem opisu del, ki je priloga št. 1 pogodbe in sestavni del razpisne dokumentacije,

- ostalih predpisov, ki temeljijo na zgoraj navedenih zakonih ter veljavno zakonodajo, ki se nanaša na predmet javnega naročila.

  - Jezik in denarna enota

Postopek javnega naročila poteka v slovenskem jeziku.

Ponudba oziroma vsi dokumenti oz. dokazila v zvezi s ponudbo morajo biti napisani v slovenskem jeziku, v kolikor v tej razpisni dokumentaciji ni določeno drugače. V kolikor kandidat (ponudnik) v ponudbi priloži dokument ponudbe ali del ponudbe v tujem jeziku, si naročnik pridržuje pravico, da v fazi pregledovanja in ocenjevanja ponudb od kandidata (ponudnika) zahteva, da na lastne stroške (tj. stroške kandidata/ponudnika) predložijo prevode dokumentov/dokazil, ki so predloženi v tujem jeziku. Naročnik si pridržuje pravico po lastni presoji določiti, ali naj kandidat (ponudnik) predloži prevod, pripravljen s strani sodno zapriseženega tolmača za slovenski jezik, ali navaden (neoverjen) prevod. Stroške prevoda nosi kandidat (ponudnik).

Finančni podatki morajo biti podani v evrih, na do dve (2) decimalni mesti natančno.

  - Opredelitev postopka

Naročnik bo predmet javnega naročila oddal javno z uporabo postopka s pogajanji z objavo, v skladu s 45. členom ZJN-3.

Naročnik bo izvedel postopek v dveh zaporednih fazah:

Prva faza: ugotavljanje sposobnosti.

Druga faza: predložitev prve ponudbe in pogajanja s predložitvijo končnih ponudb.

V prvi fazi bo naročnik z odločitvijo priznal sposobnost gospodarskim subjektom, ki bodo predložili dopustne prijave, s katerimi izpolnjujejo pogoje za priznanje sposobnosti, navedene v nadaljevanju te razpisne dokumentacije.

V drugi fazi bodo gospodarski subjekti, ki jim bo na podlagi prijave priznana sposobnost, povabljeni, da predložijo prvo ponudbo in ponudbeni predračun s cenami na enoto mere. Prva ponudba bo izhodiščna ponudba za pogajanja. Podroben protokol pogajanj bo opredeljen v pisnem povabilu gospodarskim subjektom, da predložijo prvo ponudbo.

Pogodbo bo po izvedenih pogajanjih z izbranim najugodnejšim gospodarskim subjektom podpisal naročnik.

Kandidat se lahko prijavi na prejem obvestila o objavi odločitve o oddaji javnega naročila na način, da na Portalu javnih naročil (kjer je objavljeno predmetno obvestilo o javnem naročilu) izbere ikono »Obvesti o odločitvi o javnem naročilu«. Ne glede na navedeno, se v skladu z ZJN-3 odločitev o oddaji javnega naročila šteje za vročeno z dnem objave na Portalu javnih naročil.

  - Dodatna pojasnila kandidatom

Dodatna pojasnila o razpisni dokumentaciji ali vprašanja lahko zainteresirani kandidati zahtevajo preko Portala javnih naročil, vendar najkasneje do 21. 8. 2026 do 10. ure. Odgovori oz. pojasnila bodo objavljeni na Portalu javnih naročil ter na spletnem naslovu naročnika in podjetja JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o. (http://www.jhl.si/javna-narocila-iz-podjetij) na mestu, kjer je objavljena razpisna dokumentacija, najkasneje do (vključno) dne 26. 8. 2026, pod pogojem, da bo zahteva posredovana pravočasno. Na drugače posredovane zahteve za dodatna pojasnila ali vprašanja naročnik ni dolžan odgovoriti.

  - Variantna prijava

Naročnik ne dopušča predložitve variantne prijave. Naročnik bo prijavo, ki bo vsebovala variantno prijavo, zavrnil kot nedopustno.

  - Rok za predložitev in odpiranje prijav

Kandidat nosi vse stroške priprave in predložitve prijave. Rok za predložitev prijav je najkasneje do 3. 9. 2026 do 10. ure, odpiranje prijav bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 3. 9. 2026 in se bo začelo ob 12. uri.

Kandidat mora prijavo predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/, v skladu s poglavjem 7 te razpisne dokumentacije.

Naročnik bo o vseh odločitvah v skladu s 90. členom ZJN-3 obvestil kandidate na način, da bo podpisano odločitev iz tega člena objavil na Portalu javnih naročil.

Kandidat se lahko prijavi na prejem obvestila o objavi odločitve o priznanju sposobnosti oz. oddaji javnega naročila na način, da na Portalu javnih naročil (kjer je objavljeno predmetno obvestilo o javnem naročilu) izbere ikono »Obvesti o odločitvi o javnem naročilu«. Ne glede na navedeno, se v skladu z ZJN-3 odločitve o priznanju sposobnosti in odločitve o oddaji javnega naročila štejejo za vročeno z dnem objave na Portalu javnih naročil.

  - Pregled prijav in povabilo k pogajanjem

Naročnik bo pred objavo odločitve o priznanju sposobnosti gospodarskemu subjektu (kandidatu), preveril obstoj in vsebino podatkov oziroma drugih navedb iz prijave (ponudbe) gospodarskega subjekta, kateremu se je odločil priznati sposobnost. Naročnik bo opravil pregled in ocenjevanje prijav (ponudb) v skladu z določbami od 75. do 81. člena ZJN-3 in 89. člena ZJN-3, s čimer bo preveril, ali je prijava (ponudba) skladna z zahtevami naročnika iz razpisne dokumentacije.

V primeru, da prijava kandidata:

- ne izpolnjuje vseh zahtev naročnika glede predmeta javnega naročila ali ponujen predmet javnega naročila ne ustreza zahtevam naročnika,

- ne izpolnjuje pogojev naročnika za ugotavljanje sposobnosti,

bo naročnik tako prijavo izključil iz sodelovanja v postopku javnega naročanja.

V primeru, da bo na podlagi ocene predloženih informacij prijava kandidata (v povezavi s prejšnjim odstavkom) izpolnjevala vse zahteve in pogoje naročnika, bo naročnik kandidata povabil k oddaji prve ponudbe in pogajanjem.

Po prejemu končne ponudbe bo naročnik oddal javno naročilo na podlagi meril za oddajo, v skladu s poglavjem 6 te razpisne dokumentacije.

  - Pogodba

Pogodbo bo z izbranim kandidatom (ponudnikom) podpisal naročnik.

Pogodba se bodo pred podpisom vsebinsko prilagodili le glede na to, ali bo izbrani ponudnik predložil skupno ponudbo, prijavil sodelovanje podizvajalcev in podobno.

Osnutek pogodbe je sestavni deli te razpisne dokumentacije in je ni potrebno priložiti k prijavi.

DOKAZILA:

Kandidat (Ponudnik) izpolni zahtevo, da se strinja s vsebino vzorcev pogodbe in posameznega okvirnega sporazuma s predložitvijo izpolnjene in podpisane Priloge 2.

  - Pravno varstvo

Gospodarskim subjektom je zagotovljeno pravno varstvo skladno z določbami Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja.

  - Zaupnost podatkov

Naročnik zagotavlja javnost in zaupnost podatkov skladno s 35. členom ZJN-3 ob upoštevanju določb zakonodaje, ki ureja varstvo osebnih podatkov, tajne podatke ali gospodarske družbe.

Naročnik ne sme razkriti informacij, ki mu jih gospodarski subjekt predloži in označi kot poslovno skrivnost, kot to določa zakon, ki ureja gospodarske družbe, če ta ali drug zakon ne določa drugače. Naročnik pa mora zagotoviti varovanje podatkov, ki se glede na določbe zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov in varstvo tajnih podatkov, štejejo za osebne ali tajne podatke.

Naročnik bo omogočil vpogled v skladu s 35. členom ZJN-3. Kandidat (Ponudnik) mora zahtevo za vpogled pravočasno posredovati naročniku pisno na naslov: JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., Verovškova ulica 70, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti na naslov: sjn@jhl.si.

  - Jamstvo za napake

Izbrani kandidat, s katerim bo naročnik sklenil pogodbo oziroma okvirni sporazum, bo moral jamčiti za odpravo vseh vrst napak, ki jih bo naredil z izvajanjem predmeta javnega naročila, skladno z določili Obligacijskega zakonika.

- PONUDBENI POGOJI

  - Celovitost prijave

Kandidat (Ponudnik) odda svojo prijavo (ponudbo) za celotno naročilo, v skladu z zahtevami in pogoji naročnika, navedenimi v razpisni dokumentaciji in njenih prilogah. Naročnik bo oddal naročilo in sklenil okvirne sporazume s kandidatom (ponudnikom), ki bo ponudil najugodnejšo prijavo (ponudbo za posamezni sklop), na podlagi meril za oddajo, v skladu s poglavjem 6 te razpisne dokumentacije.

Prijava (Ponudba) mora biti podana v skladu s tehnično specifikacijo in opisom predmeta javnega naročila ter z vsemi ostalimi zahtevami in pogoji naročnika, navedenimi v razpisni dokumentaciji.

V primeru, da predmet prijave (ponudbe) ne bo v skladu z vsemi zahtevami in pogoji razpisne dokumentacije, bo naročnik tako prijavo (ponudbo) izključil iz sodelovanja v postopku oddaje javnega naročila.

  - Samostojna prijava

Kandidat (Ponudnik) lahko odda samostojno prijavo (ponudbo). Kandidat (Ponudnik) mora v prijavi (ponudbi) predložiti vse priloge v skladu s to razpisno dokumentacijo in poglavjem 7 te razpisne dokumentacije.

  - Skupna prijava

Prijavo (ponudbo) lahko predloži skupina kandidatov (ponudnikov), ki mora predložiti pravni akt o skupni izvedbi naročila (kot prilogo 1/1). Navedeni pravni akt mora natančno opredeliti:

- medsebojno odgovornost posameznih članov skupine za izvedbo naročila znotraj skupine,

- neomejeno solidarno odgovornost članov skupine do naročnika glede vseh pogodbenih obveznosti,

- glavnega nosilca izvedbe pogodbenih obveznosti, s katerim bo naročnik komuniciral,

- nosilca finančnih obračunov in transakcij z navedbo transakcijskega računa, preko katerega se bo izvajalo plačevanje izvedenih pogodbenih obveznosti, ali navedbo, da je zahtevano plačilo računov s strani naročnika na TRR vsakemu od partnerjev za njihov delež opravljenega pogodbenega dela,

- nosilca zavarovanja pogodbenih obveznosti iz naslova dobre izvedbe del in odprave napak v garancijskem roku,

- določila v primeru izstopa partnerja,

- pooblastilo vodilnemu partnerju,

- opredelitev deležev in področje dela.

V primeru skupne prijave (ponudbe), pogodbo podpišejo vsi partnerji v skupni prijavi, razen če je v pravnem aktu o skupni izvedbi naročila dogovorjeno drugače. Vsak član skupine kandidatov (ponudnikov) v okviru skupne prijave (ponudbe) odgovarja naročniku neomejeno solidarno.

V primeru skupne prijave (ponudbe) mora glavni nosilec izvedbe pogodbenih obveznosti za vse partnerje v skupni prijavi k prijavi (ponudbi) v razdelek »Izjava – ostali sodelujoči« priložiti v .pdf formatu izpolnjeno, podpisano in žigosano izjavo ESPD, ter v razdelek »Druge priloge« v .pdf formatu izpolnjeno, podpisano in žigosano Prilogo 1, Prilogo 1/1, Prilogo 2, Prilogo 3/1 in Prilogo 3/2, ostala dokazila, v kolikor/kot to izhaja iz posameznih točk v nadaljevanju razpisne dokumentacije.

  - Prijava s podizvajalci

Kandidat (Ponudnik) lahko del javnega naročila odda v podizvajanje.

Kandidat (Ponudnik), ki izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci, mora v celoti upoštevati obveznosti iz 94. člena ZJN-3 in zahteve iz razpisne dokumentacije, ter za vse navedene podizvajalce predložiti izpolnjene, podpisane in žigosane zahtevane obrazce iz razpisne dokumentacije.

Kandidat (Ponudnik), kateremu bo javno naročilo oddano, bo v razmerju do naročnika v celoti odgovarjal za izvedbo prejetega naročila, ne glede na število podizvajalcev.

Če kandidat (ponudnik) ne ravna v skladu s 94. člena ZJN-3, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

Naročnik od kandidata (ponudnika), zahteva predložitev podizvajalske pogodbe, v kateri morajo biti opredeljeni poln naziv in naslov podizvajalca (vključno z matično številko, davčno številko in transakcijskim računom), vsak del javnega naročila (storitev/gradnja/blago), ki se oddaja v podizvajanje (vrsta/opis del/storitev/dobav).

Količino/delež (%) javnega naročila, ki se oddaja v podizvajanje, in orientacijska vrednost brez DDV za vsak del javnega naročila (storitev/gradnja/blago), ki se oddaja v podizvajanje, bo naročnik zahteval pri oddaji prve ponudbe. Delež % javnega naročila, ki se oddaja v podizvajanje se do podpisa pogodbe/okvirnega sporazuma ne sme spremeniti. Naročnik bo pri oddaji prve ponudbe od ponudnika zahteval predložitev dodatka podizvajalske pogodbe, v kateri bosta kandidat (ponudnik), ki mu je bila priznana sposobnost in nominiran podizvajalec določila količino/delež (%) javnega naročila, ki se oddaja v podizvajanje, in orientacijska brez DDV za vsak del javnega naročila (storitev/gradnja/blago), ki se oddaja v podizvajanje.

Če bo kandidat (ponudnik) izvajal javno naročilo s podizvajalci, mora k prijavi v razdelek »Izjava – ostali sodelujoči«, za vsakega podizvajalca priložiti v .pdf formatu izpolnjeno, podpisano in žigosano izjavo ESPD, ter v razdelek »Druge priloge« v .pdf formatu izpolnjeno, podpisano in žigosano Prilogo 2, Prilogo 3/1, Prilogo 3/2, Prilogo 4/1 in Prilogo 4/2, ostala dokazila, v kolikor/kot to izhaja iz posameznih točk v nadaljevanju razpisne dokumentacije (Pogodba oziroma pravni akt o medsebojnem sodelovanju, v katerem mora opredeliti dela, ki jih bo opravljal podizvajalec).

V kolikor kandidat (ponudnik) ne oddaja prijave (ponudbe) z nobenim podizvajalcem, mu ni potrebno izpolniti/priložiti prilog, ki se nanašajo na podizvajalce.

  - Uporaba zmogljivosti drugih subjektov

Kandidat (Ponudnik) lahko za izvedbo javnega naročila uporabi zmogljivosti drugih subjektov, kot to določa 81. člen ZJN-3, pri čemer pri subjektih, katerih zmogljivosti bo uporabljal kandidat (ponudnik), ne smejo obstajati razlogi za izključitev iz sodelovanja v postopku javnega naročanja iz točke 3.2 razpisne dokumentacije.

Če želi kandidat (ponudnik) uporabiti zmogljivosti drugih subjektov, mora v prijavi (ponudbi) dokazati, da bo imel na voljo sredstva, na primer s predložitvijo zagotovil teh subjektov za ta namen. Naročnik bo v tem primeru ravnal v skladu s drugim odstavkom 81. člena ZJN-3.

O uporabi zmogljivosti drugih subjektov govorimo, ko drugi subjekt ni neposredno udeležen pri sami izvedbi naročila, temveč kandidatu (ponudniku) le npr. posodi določeno opremo, tehnična sredstva, mehanizacijo itd.. Če bo drugi subjekt z zmogljivostmi, s katerimi razpolaga in na katere se sklicuje kandidat (ponudnik), neposredno sam izvedel del predmeta javnega naročila, potem govorimo o subjektu, ki izpolnjuje definicijo podizvajalca, zato naj ga kandidat (ponudnik) nominira kot podizvajalca/e in ne kot subjekt/e, katerih zmogljivost uporablja kandidat (ponudnik) v prijavi (ponudbi).

V primeru, da bo kandidat (ponudnik) za izvedbo javnega naročila uporabljal zmogljivost drugih subjektov, (ki niso partner/ji v primeru skupne prijave ali podizvajalec/ci), mora za vsakega izmed subjektov, na katerega zmogljivosti se sklicuje k prijavi (ponudbi) v razdelek »Izjava – ostali sodelujoči« priložiti v .pdf formatu izpolnjeno, podpisano in žigosano izjavo ESPD, ter v razdelek »Druge priloge« v .pdf formatu izpolnjeno, podpisano in žigosano Prilogo 2, Prilogo 3/1, Prilogo 3/2 in Prilogo 4/3. Količina/delež (%) javnega naročila, če bo kandidat (ponudnik) uporabljal zmogljivost drugih subjektov in vrednost storitev brez DDV, bo naročnik zahteval pri oddaji prve ponudbe.

Kandidat (Ponudnik), kateremu bo javno naročilo oddano, bo v razmerju do naročnika v celoti odgovarjal za izvedbo prejetega naročila, ne glede na število subjektov, katerih zmogljivost bo kandidat uporabljal v prijavi oz. pri izvedbi predmeta javnega naročila.

V kolikor kandidat (ponudnik) za izvedbo javnega naročila ne bo uporabil zmogljivosti drugih subjektov, mu ni potrebno upoštevati določil oz. izpolniti/priložiti prilog, ki se nanašajo na subjekt/e, katerih zmogljivost uporablja kandidat v prijavi (ponudbi).

  - Kandidat (ponudnik) ali podizvajalec, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji

Kandidati (Ponudniki) s sedežem izven Republike Slovenije morajo izpolnjevati enake pogoje kot kandidati (ponudniki) s sedežem v Republiki Sloveniji ter morajo posamezno sposobnost dokazovati v skladu z zahtevami naročnika iz razpisne dokumentacije, ki velja za vse kandidate (ponudnike) ter v skladu z določili četrtega odstavka 77. člena ZJN-3 in ta dokazila priložiti k prijavi (ponudbi). Enako velja tudi v primeru, da kandidat nastopa s partnerjem v okviru skupne prijave (ponudbe) ali podizvajalcem ali se sklicuje na uporabo zmogljivosti drugih subjektov s sedežem/i v tuji državi.

Kandidat (Ponudnik) oziroma gospodarski subjekt s sedežem izven Republike Slovenije bo moral za ugotavljanje sposobnosti, namesto izpolnjenih in podpisanih prilog (zahtevanih v 3. poglavju te razpisne dokumentacije) sam predložiti vsa potrdila/dokazila pristojnega organa, iz katerih izhaja, da za gospodarski subjekt ne obstajajo razlogi za izključitev in le ta izpolnjuje pogoje za sodelovanje, v kolikor takšnega potrdila iz ustreznega registra ne bo mogel pridobiti naročnik.

  - Veljavnost prijave (ponudbe)

Prijava (ponudba) mora biti zavezujoča in veljavna še najmanj 6 (šest) mesecev od datuma, določenega za oddajo prijav (ponudb) oziroma do predložitve ustreznega finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

  - Ponudbena vrednost/cena

Gospodarski subjekti, ki jim bo na podlagi prijave priznana sposobnost, bodo povabljeni, da predložijo prvo ponudbo. Prva ponudba bo izhodiščna ponudba za pogajanja. Navedeno pomeni, da gospodarski subjekt ob oddaji prijave ne prilaga predračuna popisa storitev.

Celoten predračun popisa storitev (za posamezni sklop) je k razpisni dokumentaciji priložen v excel formatu in je za namene prijave informativne narave.

Ponudnik bo moral pri pripravi ponudbe (v 2. fazi) in določanju ponudbene cene na enoto mere upoštevati vse materialne in nematerialne stroške, ki bodo potrebni za izvedbo predmetnega javnega naročila, vključno s stroški izdelave tehnične dokumentacije, izdelave novega stikalnega bloka, dobave opreme, stroški transporta in zavarovanje opreme do končnega prevzema, stroški demontaže in montaže, stroški zagotavljanja kakovosti, stroški izvedbe FAT in SAT, stroški izvedbe parametriranja ter vseh testiranj potrebnih pred vključitvijo sistema v obratovanje, izvedbe funkcionalni preskusov, stroški izvedbe zagona, stroški šolanja naročnikovega obratovalnega osebja, sistemske inženirje in vzdrževalno osebje, stroški priprave vzdrževalnih in obratovalnih navodil za osebja v slovenskem jeziku, stroški priprave dokumentacije za tehnični prevzem in stroški zavarovanja, stroški odprave napak v času garancijske dobe, stroški izdelave ponudbene dokumentacije, stroški pridobitve bančnih garancij, popusti, dajatve ter carinske obveznosti kot tudi stroški za vsa ostala dela in naloge, ki so v okvirnem sporazumu opredeljena kot obveznosti izvajalca.

Neodvisno od podatkov, ki so vsebovani v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, si mora kandidat (ponudnik) pred oddajo prijave (ponudbe) pridobiti morebitne ostale podatke, ki se nanašajo na izvedbo storitev po tem javnem naročilu in ki lahko vplivajo na ponudnikovo ceno ali ponudnikove obveznosti.

Kandidat (Ponudnik) ne bo upravičen do nobenega povečanja cene, ki bi ga utemeljeval s tem, da ni bil polno obveščen o pogojih, ki se nanašajo na predmetne storitve na tržišču.

  - Način obračunavanja in plačilni pogoji

Plačilni pogoji so natančno določeni v osnutku pogodbe.

  - Tehnična specifikacija

Kandidat (Ponudnik) mora pri pripravi prijave in v 2. fazi pri pripravi prve ponudbe (navedba cene in pogajanja) v celoti upoštevati tehnično specifikacijo naročnika. V kolikor predmet prijave ne bo izpolnjeval vseh opisov, zahtev, pogojev, navedb in kvalitete, navedene v razpisni dokumentaciji, bo naročnik tako prijavo izločil iz nadaljnjega ocenjevanja.

Kandidat (Ponudnik) mora pri pripravi prijave ponuditi opremo in storitve, ki v celoti ustrezajo tehničnim zahtevam naročnika ter so v skladu z zahtevanimi standardi in ostalimi zahtevami naročnika.

Kandidat (Ponudnik) mora pri izvedbi razpisanih del upoštevati vse veljavne predpise, ki veljajo v Sloveniji in EU.

Naročilo se izvaja na podlagi dokumentacije, ki je priložena tej razpisni dokumentaciji:

| Tehničnega opisa del | Dokument 1 |
| --- | --- |
| Popis del z obrazcem predračuna | Dokument 2 |

  - Rok izvedbe

Izbrani kandidat (ponudnik) bo moral za naročnika:

- izdelati PZI dokumentacijo ter jo predati naročniku najkasneje v roku 90 (devetdeset) koledarskih dni od podpisa pogodbe s strani obeh pogodbenih strank. Predaja se ugotovi z zapisnikom, ki ga podpišeta pogodbeni stranki oziroma njuna predstavnika, pri čemer pogodbeni stranki v času izdelave sodelujeta in potrdita ustreznost dokumentov in PZI dokumentacije na način in v rokih, kot je to določeno v 8. členu te pogodbe.

- izdelati stikalni blok BBC z vso potrebno opremo, izvesti tovarniške preizkuse ter dostaviti stikalni blok BBC na lokacijo naročnika Toplarniška ulica 19, 1000 Ljubljana, najkasneje v roku 180 (sto osemdeset) koledarskih dni od podpisa zapisnika o predaji PZI dokumentacije s strani obeh pogodbenih strank, kar se ugotovi s podpisom zapisnika o izdelavi stikalnega bloka BBC z vso potrebno opremo, izvedbi tovarniškega preizkusa ter dostaviti stikalnega bloka BBC na lokacijo naročnika,

- izvesti demontažo obstoječe opreme, gradbena ter obrtniška dela, montažo ter priklop nove opreme na lokaciji naročnika najkasneje v roku 30 (trideset) koledarskih dni od dostave opreme, kar se ugotovi s podpisom zapisnika o demontaži obstoječe opreme, gradbenih ter obrtniških del, montaži ter priklopu nove opreme na lokaciji naročnika,

- izvesti funkcionalne in zagonske preizkuse ter spuščanje opreme v pogon najkasneje v roku 14 (štirinajst) koledarskih dni po montaži. Po uspešno izvedenem spuščanju v pogon obe pogodbeni stranki oziroma njuna predstavnika podpišeta zapisnik o izvedenih funkcionalnih in zagonskih preizkusih ter spuščanju opreme v pogon,

- po uspešno izvedenem spuščanju opreme v pogon, in 10 (deset) koledarskih dni pred tehničnim pregledom izdelati in predati PID dokumentacijo ter končna navodila za obratovanje in vzdrževanje 6,3KV stikalnega bloka BBC v slovenskem jeziku, izvesti šolanje naročnikovega osebja, izvesti tehnični pregled ter izvesti poskusno obratovanje, ki traja 60 (šestdeset) koledarskih dni po uspešno izvedenem tehničnem pregledu. Po uspešno zaključenem poskusnem obratovanju bosta pogodbeni stranki oziroma njuna predstavnika podpisala zapisnik o končanju vseh pogodbenih del, zapisnik pa je tudi podlaga za izdajo končnega računa.

Roki, navedeni v posamezni alineji prejšnjega odstavka, so roki zaključka del, navedenih v posamezni alineji.

Rok za zaključek vseh pogodbenih obveznosti in podpis zapisnika o končanju vseh pogodbenih del je 400  (štiristo) koledarskih dni od podpisa pogodbe s strani obeh pogodbenih strank.

Izbrani ponudnik mora ob sklenitvi pogodbe predati terminski plan aktivnosti naročniku v potrditev.

Roki za izvedbo posameznih pogodbenih del, ki so določni v pogodbi, se lahko podaljšajo le v primeru nepredvidenih dogodkov, ki so nastali po sklenitvi pogodbe in ki vplivajo na izvedbo pogodbenih obveznosti, pa jih ni bilo mogoče predvideti ob sklenitvi pogodbe oziroma so nastali neodvisno od volje naročnika in izvajalca. Podaljšanje roka je možno le s predhodnim pisnim soglasjem naročnika. Za nov rok izvedbe pogodbenih del pogodbeni stranki skleneta aneks k pogodbi.

  - Garancijska doba

Zahtevana garancijska doba za vso opremo ter za vsa opravljena pogodbena dela - tudi za dela podizvajalcev (za kakovost izvedenih del, opremo in vgrajeni material) je 36 (šestintrideset) mesecev od datuma uspešno opravljenega prevzema izvedenih del, ki se opravi s podpisom zapisnika o končanju vseh pogodbenih del s strani obeh pogodbenih strank oziroma njunih predstavnikov.

  - Dokumentacija

V obseg pogodbenih storitev spada predaja tehnične dokumentacije v obsegu in rokih:

- Ob predložitvi prijave (kandidat mora predložiti merske skice celic, tehnične liste, certifikate in podobne dokumentirane informacije, ki so potrebne za kvalitetno vrednotenje ustreznosti naprav in opreme, ki jo namerava proizvesti in dobaviti) v slovenskem jeziku, kot sledi:

- dokumente v skladu z zahtevami iz splošnega dela razpisnih pogojev;

- specifikacijo opreme in storitev z izpolnjenimi tabelami tehničnih karakteristik stikalnih celic  (Priloga 8);

- merske skice celic (Priloga 9);

- seznam rezervnih delov (Priloga 10);

- izjavo proizvajalca opreme, s katero dokazuje, da oprema do pospeška tal 0,3g, ne zahteva potresno varne vgradnje, ter da je oprema preizkušena v skladu s standardoma IEC 62271-207 in IEC 62271-200 (Priloga 12),

- izjava o skladnosti s standardi v skladu z EN ISO/IEC 17050 -1 za stikalni blok z vakuumskim odklopnikom in ozemljilnikom (Priloga 12).

Vsa dokumentacija mora po obliki, vsebini in uporabljenem jeziku ustrezati zahtevam slovenske zakonodaje in mednarodnim standardom.

- V roku 60 (šestdeset) koledarskih dni po podpisu pogodbe mora izbrani ponudnik naročniku v slovenskem jeziku dostaviti:

- Dopolnjeno specifikacijo opreme ter druge dokumente, ki dopolnjujejo ponudbeni del;

- originalno tehniško (tovarniško) dokumentacijo dobavljene opreme v pdf formatu;

- dopolnjeno in s strani naročnika potrjeno kompletno tehnično dokumentacijo opreme.

Pred izdelavo PZI dokumentacije je predložena dokumentacija predmet Naročnikovega pregleda in potrditve. Pregled dokumentacije s strani naročnika mora biti opravljen v skupno dogovorjenem roku, predvidoma v dveh (2) tednih, šteto od prejema zgoraj navedene dokumentacije.

V primeru pripomb, ki se nanašajo na neustreznost zahtevam iz razpisa, mora izbrani ponudnik pripombe upoštevati in v roku 1 (enega) tedna od prejema pripomb popravljeno dokumentacijo vrniti v ponovni pregled. Morebitni nesporazumi ali nejasnosti se rešujejo na skupnih sestankih.

Na osnovi zgoraj potrjene dokumentacije bo izbrani ponudnik izdelal PZI dokumentacijo.

- V roku 90 (devetdeset) koledarskih dni po podpisu pogodbe mora izbrani ponudnik naročniku v slovenskem jeziku dostaviti:

- PZI dokumentacijo.

Naročnik bo PZI dokumentacijo pregledal in podal pripombe v roku petih (5) koledarskih dni po predaji PZI dokumentacije. Izbrani ponudnik je dolžan upoštevati pripombe naročnika in PZI dokumentacijo dopolniti oz. popraviti ter jo predati naročniku v roku petih (5) koledarskih dni od prejema naročnikovih pripomb. Po potrditvi ustreznosti PZI dokumentacije bosta pogodbeni stranki oziroma njuna predstavnika podpisala zapisnik o predaji PZI dokumentacije.

Zahtevana dokumentacija mora ustrezati veljavnim predpisom, zakonodaji, standardom in normativom, ki urejajo predmet pogodbe in veljajo na območju Republike Slovenije in Evropske unije (EU).

Vsa zgoraj našteta dokumentacija mora biti predana ter urejena, indeksirana in vložena v robustne fascikle (registratorje) s trdimi platnicami in kvalitetnim sistemom za vlaganje. Dokumentacija mora biti predana v enem (1) tiskanem izvodu in enem (1) izvodu v elektronski obliki v PDF formatu z možnostjo iskanja, prav tako urejeno in indeksirano ter v originalnih nezaščitenih datotekah CAD programa, v katerem bo narisana.

Izvajalec prenaša na naročnika vse materialne avtorske pravice na predani dokumentaciji v pisni in elektronski obliki in sicer za vse namene (uporaba, v namene obratovanja in vzdrževanja, kot tudi obnove in posodobitve ter predelave zamenjavo 6,3KV stikalnega bloka BBC ter prenosa dokumentacije na druge) brez posebnega soglasja izvajalca.

- Izbrani ponudnik bo moral ob prevzemu opreme v tovarni naročniku priložiti naslednjo zahtevano dokumentacijo:

- poročilo o kosovnih preizkusih;

- poročilo o prevzemnih preizkusih;

- dokumentacijo za šolanje v slovenskem jeziku;

- navodila za montažo v slovenskem jeziku;

- obratovalna navodila v slovenskem jeziku. Obratovalna navodila morajo biti prilagojena dejansko dobavljeni in vgrajeni opremi;

- vzdrževalna navodila v slovenskem jeziku.

- Izbrani ponudnik bo moral 10 (deset) koledarskih dni pred tehničnim pregledom naročniku priložiti naslednjo celotno ustrezno tehnično dokumentacijo:

- dokazilo o zanesljivosti objekta v skladu s Pravilnikom o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov;

- projekte izvedenih del – PID;

- navodila za obratovanje in vzdrževanje – NOV v slovenskem jeziku;

- povzetke tehnične dokumentacije opreme v slovenskem jeziku.

Naročnik bo tehnično dokumentacijo iz prejšnjega odstavka te točke pregledal in nanjo podal pripombe v roku 5 (petih) delovnih dni po predaji celotne tehnične dokumentacije. Izbrani ponudnik je dolžan upoštevati pripombe naročnika in tehnično dokumentacijo dopolniti oz. popraviti v roku 5 (pet) delovnih dni od prejema naročnikovih pripomb. Ob predaji celotno ustrezne tehnične dokumentacije naročnik in izbrani ponudnik podpišeta zapisnik o predaji celotne ustrezne tehnične dokumentacije.

Zahtevana dokumentacija mora ustrezati veljavnim predpisom, zakonodaji, standardom in normativom, ki urejajo predmet pogodbe in veljajo na območju Republike Slovenije in Evropske unije (EU).

Vsa zgoraj našteta dokumentacija mora biti predana ter urejena, indeksirana in vložena v robustne fascikle (registratorje) s trdimi platnicami in kvalitetnim sistemom za vlaganje. Dokumentacija mora biti predana v enem (1) tiskanem izvodu in enem (1) izvodu v elektronski obliki v PDF formatu z možnostjo iskanja, prav tako urejeno in indeksirano ter v originalnih nezaščitenih datotekah CAD programa, v katerem bo narisana.

Izbrani ponudnik prenaša na naročnika vse materialne avtorske pravice na predani dokumentaciji v pisni in elektronski obliki in sicer za vse namene (uporaba, v namene obratovanja in vzdrževanja, kot tudi obnove in posodobitve ter predelave sistema upravljanja z napravami toplotnih postaj in pripadajočimi reducirnimi postajami ter prenosa dokumentacije na druge) brez posebnega soglasja izbranega ponudnika.

    - Specifikacija ponudbe

Kandidat v prilogi 8 podpiše izjavo, s katero potrjuje, da je vsa ponujena oprema skladna z vsemi zahtevanimi tehničnimi predpisi, specifikacijami in standardi.

Naročnik je k prilogi 8 priložil tudi Tabelo tehničnih karakteristik stikalnih celic. Kandidat mora v tabeli v stolpcu »podatki« izpolniti vse postavke. Če kandidat katerokoli zahteve ne bo izpolnjeval, postavke ne bo izpolnil in slednja ne bo razvidna iz k prijavi priložene tehnične dokumentacije oziroma podatki ne bodo v obsegu kot so navedeni v stolpcu »zahtevani podatki«, bo prijava zavrnjena kot neprimerna, kandidat pa bo izločen iz nadaljnjega ocenjevana ponudb. Kandidat izpolnjeno tabelo predloži v pdf. obliki za prilogo 8.

Kandidat mora k prilogi 8 predložiti osnutek terminskega plana izvedbe del na objektu.

Kandidat ali skupina kandidatov v okviru skupne ponudbe izkažejo izpolnjevanje pogoja s podpisom Priloge 8 »Specifikacija ponudbe« in predložitvijo zgoraj zahtevane dokumentacije.

    - Merske skice

Kandidat mora za ponujeno opremo, ki jo ponuja naročniku in jo je navedel v Prilogi 8 predložiti:

- merske skice celic.

V primeru, da iz zahtevane dokumentacije ne bo možno razbrati vseh zgoraj zahtevanih podatkov, bo ponudba zavrnjena kot neprimerna.

Kandidat ali skupina kandidatov v okviru skupne ponudbe izkažejo izpolnjevanje pogoja s podpisom Priloge 9 »Merske skice celic« in predložitvijo zgoraj zahtevane dokumentacije.

    - Rezervni deli

Kandidat k prilogi 10 predloži seznam morebitnih dodatnih rezervnih delov, ki je po originalni dokumentaciji proizvajalca priporočen za prvih 10 let obratovanja ter morebitna specialna orodja, ki so potrebna za vzdrževanje. Kandidat in proizvajalec opreme se poleg tega zavezujeta, da bodo rezervni deli dobavljeni še najmanj 15 let po zaključku poskusnega  obratovanja, ki se končana s podpisom zapisnika o končanju vseh pogodbenih del s strani obeh pogodbenih strank oziroma njunih predstavnikov.

Kandidat ali skupina kandidatov v okviru skupne ponudbe ali v ponudbi navedeni podizvajalci izkažejo izpolnjevanje pogoja s podpisom Priloge 10 »Izjave o rezervnih delih« in predložitvijo vseh zgoraj zahtevane dokumentacije.

    - Izjave

Kandidat mora za ponujeno opremo, ki jo ponuja naročniku in jo je navedel v Prilogi 8 predložiti:

- veljavno potrdilo s strani proizvajalca opreme, da je (kandidat) usposobljen za opravljanje montažnih del in preizkušanje na ponujeni opremi. V kolikor kandidat tega potrdila nima, mora zagotoviti nadzor nad montažo in preizkušanje s strani proizvajalca opreme oz. od njega za ta dela pooblaščene osebe, mora kandidat predložiti pogodbo o medsebojnem sodelovanju in subjekt (ki bo izvajal nadzor nad montažo in preizkušanje) obvezno prijaviti kot podizvajalca. Potrdilo je lahko tudi v angleškem ali hrvaškem jeziku. V kolikor je potrdilo napisano v drugem tujem jeziku je potrebno ponudbi priložiti uradno preveden dokument takega originale. Stroške prevoda nosi kandidat;

- izjavo proizvajalca opreme, s katero dokazuje, da oprema do pospeška tal 0,3g, ne zahteva potresno varne vgradnje, ter da je oprema preizkušena v skladu s standardoma IEC 62271-207 in IEC 62271-200;

- izjava o skladnosti s standardi v skladu z EN ISO/IEC 17050-1 za stikalni blok z vakuumskim odklopnikom in ozemljilnikom.

Ta pogoj lahko izpolni kandidat sam ali skupina kandidatov v okviru skupne ponudbe ali v ponudbi navedeni podizvajalci.

V primeru, da iz zahtevane dokumentacije ne bo možno razbrati vseh zgoraj zahtevanih podatkov, bo ponudba zavrnjena kot neprimerna.

Kandidat izkaže izpolnjevanje pogoja s podpisom Priloge 12 »Certifikati in izjave« in predložitvijo zgoraj zahtevane dokumentacije.

  - Šolanje in usposabljanje

    - Šolanje

Usposabljanje za naročnikovo osebje (štiri osebe) se bo izvajalo v Proizvajalčevem izobraževalnem centru in na objektu, prav tako tudi svetovanje po prevzemu (če bo potrebno).

Šolanje v tujini bo potekalo v angleškem ali slovenskem jeziku, šolanje v Sloveniji pa v slovenskem jeziku.

Termini šolanj morajo biti prikazani v osnutku terminskega plana izgradnje, ki ga kandidat predloži za prilogo 8.

Kandidat ali skupina kandidatov v okviru skupne ponudbe izkažejo izpolnjevanje pogoja s podpisom Priloge 8 »Specifikacija ponudbe« in predložitvijo terminskega plana.

    - Usposabljanje na gradbišču

Od začetka gradnje do končanja del bo moral izbrani ponudnik na lokaciji naročnika usposabljati naročnikovo vzdrževalni in obratovalno osebje, ki bo odgovorno za delovanje in vzdrževanje opreme.

Naročnikovemu osebju bo dovoljeno, da spremlja vse montažne operacije v sodelovanju z ponudnikovim lastnim tehničnim osebjem. Enak postopek bo zahtevan med testiranji v fazi končanja del.

Izbrani ponudnik mora izvesti učinkovit program usposabljanja, s katerim bo zagotovil, da bo ob končanju kateregakoli sklopa del in celote, naročnikovo osebje usposobljeno za učinkovito in varno upravljanje in vzdrževanje opreme.

Usposabljanje in navodila za naročnikovo osebju (15 oseb) morajo biti podana v slovenščini. Stroški takšnega usposabljanja so del pogodbene cene.

Kandidat ali skupina kandidatov v okviru skupne ponudbe izkažejo izpolnjevanje pogoja s podpisom Priloge 8 »Specifikacija ponudbe«.

  - Tovarniški preizkus

Ponujena in s strani naročnika potrjena oprema mora biti pred dobavo na objekt ustrezno tovarniško pregledana in preizkušena.

Kandidat mora k ponudbi priložiti vzorec standardnih tovarniških testnih protokolov. Naročnik si pridržuje pravico do dodatnih zahtev in dopolnitve teh protokolov. Prav tako bo naročnik prisoten pri tovarniškem preizkusu.

Kandidat je dolžan naročniku omogočiti ogled proizvajalčevih proizvodnih kapacitet pred dokončnim sprejemom ponudbe.

Če naročnik meni, da proizvajalec ne more zagotoviti ustrezne proizvodnje ali testne pogoje, lahko ponudbo zavrne kot neprimerno.

Kandidat ali skupina kandidatov v okviru skupne ponudbe ali v ponudbi navedeni podizvajalci izkažejo izpolnjevanje pogoja s podpisom Priloge 11 »Izjave o organiziranem tovarniškem preizkusu«.

  - Posebne zahteve vezane na informacijsko varnost naročnika

Za izpolnitev zahtev po 22. členu ZInfV-1 je naročnik sprejel Posebne pogoji informacijske in kibernetske varnosti Skupine JAVNI HOLDING Ljubljana, ki veljajo za vse kandidate (ponudnike), izvajalce in druge gospodarske subjekte, ki v okviru pogodbenega razmerja z naročnikom izvajajo storitve, dobavljajo blago ali imajo dostop do informacijskih sredstev naročnika in sicer:

- ponujena informacijska rešitev mora biti skladna z Zakonom o informacijski varnosti (Ur. l. RS, št. 40/25, v nadaljevanju: ZInfV-1) in zasnovana tako, da skupini JAVNI HOLDING Ljubljana, ki jo sestavljajo obvladujoča družba JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o. in povezane družbe JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o. in JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKI POTNIŠKI PROMET, d.o.o. ter družbi Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o. in ŽALE Javno podjetje, d.o.o. (v nadaljevanju: Skupina JAVNI HOLDING Ljubljana ali tudi naročnik) zagotavlja popoln nadzor nad sistemom, vključno z upravljanjem, vzdrževanjem, nadgradnjami, dostopom do vseh podatkov, konfiguracij in dokumentacije, pri čemer delovanje sistema ne sme biti odvisno od zunanjih storitev izbranega ponudnika, vsi operativni, zgodovinski in dnevniški podatki pa morajo biti shranjeni v lokalnem okolju naročnika;

- vse aplikacije, prilagoditve, nadgradnje, izvorna koda, konfiguracije, integracije, dokumentacija in druge intelektualne stvaritve, ki nastanejo v okviru naročila, morajo postati izključna last naročnika, izbrani ponudnik pa mora zagotoviti prenos materialnih avtorskih pravic oziroma takšen licenčni režim, da ima naročnik časovno in prostorsko neomejeno pravico uporabe, spreminjanja in nadaljnjega razvoja rešitve brez dodatnih nadomestil ali omejitev;

- oddaljen dostop do informacijskega sistema je izbranemu ponudniku dovoljen izključno za administracijo, vzdrževanje in odpravo napak le na podlagi predhodne odobritve pooblaščene osebe naročnika, po izteku odobrenega časa pa se dostop prekliče;

- v primeru nedelovanja ali nedostopnosti oddaljenega dostopa se vsi posegi izvajajo izključno s fizično prisotnostjo na lokaciji naročnika;

- vsi oddaljeni dostopi do informacijskih sistemov se praviloma beležijo in snemajo, pri čemer se zajamejo vse aktivnosti in izvedene akcije izbranega ponudnika v času trajanja dostopa;

- posnetki in zapisi oddaljenih sej se hranijo za namene zagotavljanja informacijske varnosti, sledljivosti dostopov, ugotavljanja morebitnih varnostnih incidentov ter izvajanja naknadnih analiz in nadzorov, skladno z veljavno zakonodajo in internimi akti naročnika. Izbrani ponudnik je po prenehanju pogodbe dolžan izbrisati vse podatke naročnika, s katerimi razpolaga, razen tistih, ki jih je dolžan hraniti na podlagi veljavnih predpisov. O izvedenem izbrisu mora izbrani ponudnik podati pisno izjavo naročniku v roku petih (5) delovnih dni po prenehanju pogodbe;

- naročnik zahteva, da izbrani ponudnik pred vzpostavitvijo oddaljenega dostopa posreduje podatke o statičnem IP naslovu, s katerega bo dostopal do storitev. Oddaljeni dostop je dovoljen izključno iz varnega informacijskega okolja izbranega ponudnika in je tehnično omejen na vnaprej odobrene IP naslove, pri čemer dostop iz drugih omrežij ali lokacij ni dovoljen;

- oddaljeni dostopi so strogo osebno vezani na posameznega pooblaščenega uporabnika izbranega ponudnika in niso prenosljivi; kakršnokoli posojanje, deljenje ali uporaba dostopnih podatkov s strani nepooblaščenih oseb izbranega ponudnika predstavlja hujšo kršitev vsakokrat veljavne Krovne informacijske varnostne politike Skupine Javni holding Ljubljana in veljavne zakonodaje;

- naročnik ima pravico, da v katerem koli trenutku in brez dodatne obrazložitve začasno ali trajno onemogoči oddaljeni dostop, kadar obstaja sum zlorabe, varnostnega incidenta, neskladnosti z varnostnimi zahtevami ali ogrožanja informacijskega sistema, pri čemer takšna omejitev ne daje izbranemu ponudniku pravice do kakršnihkoli odškodninskih ali drugih zahtevkov;

- izbrani ponudnik je dolžan naročniku na zahtevo in brez dodatnega plačila omogočiti izvoz vseh podatkov v razumnem, tehnično ustreznem in splošno uporabljenem formatu, ki omogoča nadaljnjo uporabo podatkov tudi v drugih informacijskih sistemih;

- izbrani ponudnik mora naročnika nemudoma seznaniti s pomembnim varnostnim incidentom s področja informacijske in kibernetske varnosti;

- vsa postopanja izbranega ponudnika po teh Pogojih in vse rešitve morajo biti skladne z vsakokratno veljavno slovensko zakonodajo in zakonodajo Evropske unije (EU) s področja informacijske varnosti ter priporočili in standardi, ki glede informacijske in kibernetske varnosti veljajo na področju EU in Republike Slovenije ter vsakokrat veljavno Krovno informacijsko varnostno politiko Skupine Javni holding Ljubljana;

- izbrani ponudnik se zavezuje, da bo naročniku oziroma pooblaščenim tretjim osebam omogočil izvedbo nadzora, presoje skladnosti in revizije, ki so potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev in varnostnih ukrepov s področja informacijske in kibernetske varnosti, skladno z ZInfV-1 in drugo veljavno zakonodajo. Izbrani ponudnik mora na zahtevo naročnika zagotoviti dostop do relevantne dokumentacije, postopkov, evidenc in informacij, povezanih z izvajanjem pogodbenih storitev;

- izbrani ponudnik v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za spoštovanje teh pogojev s strani vseh gospodarskih subjektov, s katerimi izvaja predmet naročila.

- UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI

Za ugotavljanje sposobnosti mora kandidat (ponudnik) izpolnjevati pogoje in zahteve skladno z določbami ZJN-3, ter pogoje in zahteve, ki so določene v tej razpisni dokumentaciji.

Naročnik bo od kandidata (ponudnika), ki je glede na merila za oddajo naročila najugodnejši in mu naročnik namerava oddati javno naročilo, zahteval, da predloži dokazila o izpolnjevanju pogojev in zahtev iz razpisne dokumentacije, v kolikor ponudnik vseh zahtevanih dokazil že ne bo sam priložil v prijavi (ponudbi).

V primeru, da kandidat (ponudnik) nastopa v skupni prijavi (ponudbi) mora zahtevane pogoje za ugotavljanje sposobnosti kandidata (ponudnika) izpolnjevati tudi vsak od partnerjev v primeru skupne prijave. V primeru prijave (ponudbe) s podizvajalci in/ali s subjekti, katerih zmogljivosti uporablja gospodarski subjekt, mora pogoje za ugotavljanje sposobnosti, kjer je to v razpisni dokumentaciji določeno, izpolnjevati tudi vsak izmed podizvajalcev, ki jih kandidat (ponudnik) v prijavi (ponudbi) navede, ter tudi vsak subjekt, katerih zmogljivosti uporablja gospodarski subjekt.

Dokazila:

Kandidat (ponudnik) izkaže izpolnjevanje pogojev in zahtev v 3. Poglavju:

- z ESPD obrazcem (kot predhodni dokaz) in

ESPD obrazec mora v primeru skupne/partnerske prijave (ponudbe), in/ali v primeru prijave (ponudbe) s podizvajalci in/ali primeru prijave (ponudbe) s subjekti, katerih zmogljivost uporablja kandidat (ponudnik), priložiti vsak partner v prijavi (ponudbi), ter vsak podizvajalec in subjekt, katerega zmogljivost uporablja kandidat (ponudnik);

- s Prilogo 2 kot splošno dokazilo o izpolnjevanju pogojev in zahtev ter

S Prilogo kandidat (ponudnik) izjavlja, da je predmet prijave (ponudbe) v skladu z vsemi zahtevami in pogoji razpisne dokumentacije in da kandidat (ponudnik) izpolnjuje vse zahtevane pogoje razpisne dokumentacije.

Prilogo 2 mora v primeru skupne/partnerske prijave (ponudbe), in/ali v primeru prijave (ponudbe) s podizvajalci in/ali primeru prijave (ponudbe) s subjekti, katerih zmogljivost uporablja kandidat (ponudnik), priložiti vsak partner v prijavi (ponudbi), ter vsak podizvajalec in subjekt, katerega zmogljivost uporablja kandidat (ponudnik).

- z ostalimi (dodatnimi/posebnimi) dokazili, v kolikor/kot to izhaja iz nadaljnjih točk.

Naročnik je upravičen pred sprejemom odločitve o izbiri opraviti poizvedbe o izpolnjevanju pogojev in zahtev, zato si naročnik pridržuje pravico, da kandidat (ponudnik) na podlagi poziva naročnika v zahtevanem roku predloži dodatna dokazila o izpolnjevanju pogojev in zahtev v 3. Poglavju. Če navedbe glede izpolnjevanja pogojev in zahtev ne izkazujejo resničnega stanja ga/jih naročnik ne bo upošteval.

  - ESPD OBRAZEC

Velja za vse gospodarske subjekte:

ESPD predstavlja izjavo gospodarskega subjekta kot predhodni dokaz, da gospodarski subjekt v skladu z 79. členom ZJN-3 izpolnjuje zahtevane pogoje naročnika (da ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik).

Šteje se, da gospodarski subjekt s predložitvijo ESPD obrazca izjavlja oziroma potrdi, da izpolnjuje vse (zanj) zahtevane pogoje in zahteve naročnika, ki so določene v razpisni dokumentaciji, ter da bo na (morebitno) zahtevo (poziv) naročnika (79. člen ZJN-3) predložil dokazila, ki dokazujejo izpolnjevanje teh (zanj) zahtevanih pogojev in zahtev naročnika. Torej določila glede ESPD v tej točki (in naslednji) veljajo za vso razpisno dokumentacijo (vsa poglavja).

Naročnik bo dejansko izpolnjevanje pogojev in zahtev naročnika, preverjal v skladu z dokazili oziroma na način kot le to izhaja iz razpisne dokumentacije ter v skladu z ZJN-3.

Kandidat (Ponudnik):

Kandidat (Ponudnik) mora v prijavi (ponudbi) priložiti izpolnjen ESPD obrazec, ki je priloga te razpisne dokumentacije.

Skupna prijava (s partnerjem/ji), prijava s podizvajalci in/ali s subjekti, katerih zmogljivosti uporablja kandidat (ponudnik):

Če kandidat (ponudnik) nastopa v skupni prijavi (s partnerjem/ji), mora poleg svojega priložiti tudi ločen ESPD obrazec za vsakega od sodelujočih partnerjev v skupni prijavi. Enako velja v primeru, če kandidat (ponudnik) sodeluje s podizvajalci ali če se kandidat (ponudnik) pri izkazovanju svoje sposobnosti sklicuje na druge gospodarske subjekte (priložiti je potrebno ločen ESPD obrazec zase kot kandidata (ponudnika), ter ločene ESPD obrazce za vsakega podizvajalca in subjekta, katerih zmogljivosti uporablja kandidat (ponudnik) v prijavi).

Navodila za ESPD obrazec

Kandidat (Ponudnik) in ostali gospodarski subjekti v okviru prijave (ponudbe) uvodoma na svoj računalnik (ali drugi elektronski medij) shrani naročnikov ESPD obrazec, ki je (v elektronski obliki v formatu xml) na voljo na mestu, kjer je objavljena razpisna dokumentacija. Kandidat (Ponudnik) nato preko brezplačne spletne strani https://ejn.gov.si/espd/ prične z izpolnjevanjem obrazca ESPD tako, da označi, da je gospodarski subjekt in izbere možnost: »Uvoziti ESPD«. Kandidat (Ponudnik) nato izbere sedež podjetja (državo), ter za tem ukaz »Naloži« in na svojem računalniku (oz. drugem elektronskem mediju) poišče ESPD (.xml datoteko), ki ga je za potrebe predmetnega javnega naročila pripravil naročnik, kandidat (ponudnik) pa ga je predhodno shranil na računalnik (ali drug elektronski medij). Nato kandidat (ponudnik) začne z izpolnjevanjem ESPD obrazca, ter ga priloži k prijavi.

Naročnik lahko kandidate (ponudnike)  kadarkoli med postopkom pozove, da predložijo vsa dokazila ali del dokazil v zvezi z navedbami v izjavi (ESPD).

  - RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV

Kandidat (Ponudnik) mora izpolnjevati zahtevane pogoje v tej točki. V primeru, da kandidat (ponudnik) nastopa v skupni prijavi (ponudbi) mora zahtevane pogoje izpolnjevati tudi vsak od partnerjev v primeru skupne prijave (ponudbe). V primeru prijave (ponudbe) s podizvajalci in/ali s subjekti, katerih zmogljivosti uporablja gospodarski subjekt, mora zahtevane pogoje izpolnjevati tudi vsak izmed podizvajalcev, ki jih kandidat (ponudnik) v prijavi navede, ter tudi vsak subjekt, katerih zmogljivosti uporablja gospodarski subjekt.

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil kandidata (ponudnika), če pri preverjanju v skladu s z ZJN-3 ugotovi ali je drugače seznanjen, da kandidat (ponudnik) ne izpolnjuje pogojev v skladu z 1., 2. in 4. odstavkom 75. člena ZJN-3.

Naročnik pa lahko kadar koli v postopku izključi tudi gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od položajev iz 6. odstavka 75. člena ZJN-3.

A: Razlogi, povezani s kazenskimi obsodbami

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovi ali je drugače seznanjen, da je bila gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3, ali za primerljiva kazniva dejanja, ki so jih izrekla tuja sodišča.

B: Razlogi, povezani s plačilom davkov ali prispevkov za socialno varnost

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če bo pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovi, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če nima predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do roka za oddajo ponudbe ali prijave. Gospodarskega subjekta se ne izloči, če gospodarski subjekt do roka za oddajo prijav ali ponudb poravna neplačane zapadle obveznosti, ki znašajo 50 eurov ali več in predloži vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih pet let do roka za oddajo prijave ali ponudbe.

D: Nacionalni razlogi za izključitev

Naročnik bo iz posameznega postopka javnega naročanja izključil gospodarski subjekt.

D.1: Točka a) četrtega odstavka 75. člena ZJN-3

če je ta na dan, ko poteče rok za oddajo prijav (ponudb), izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja.

D.2: Točka b) četrtega odstavka 75. člena ZJN-3

če je v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo prijav (ponudb) pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri njem ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

D.3: Kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1), prvi odstavek 75. člena ZJN-3

Naročnik mora iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključiti gospodarski subjekt, če pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovi ali je drugače seznanjen, da je bila gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna obsodba zaradi kršitev temeljnih pravic delavcev, pri čemer je od obsodbe minilo največ pet let ali pa v njenem primeru še vedno velja čas izključitve, določen neposredno v obsodbi, kot je opredeljeno v 196. členu Kazenskega zakonika (Ur. l. RS, št. 50/12 – UPB s spremembami) ali za primerljiva kazniva dejanja, ki so jih izrekla tuja sodišča, ki so opredeljena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3.

E: Prepoved dodeljevanja ali nadaljnja izvajanja kakršnih koli javnih naročil ali koncesijskih pogodb, ki spadajo na področje uporabe direktiv z osebami, navedenimi v 1h členu »sklepa Sveta (SZVP) 2022/578 z dne 8. aprila 2022 o spremembi Sklepa 2014/512/SZVP o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini« (v nadaljevanju: sklep Sveta (SZVP) 2022/578 z dne 8. aprila 2022)

Naročnik bo v skladu s prvim odstavkom člena 1h sklepa Sveta (SZVP) 2022/578 z dne 8. aprila 2022 iz postopka javne naročanja kadarkoli v postopku izključil gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt v položaju teh navodil kot sledi:

- ruski državljan ali fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ s sedežem v Rusiji,

- pravna oseba, subjekt ali organ, katerih več kot 50-odstotni delež je v neposredni ali posredni lasti subjekta iz prejšnje alineje, ali

- fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ, ki deluje v imenu ali po navodilih subjektov iz prejšnjih dveh alinej. Enako velja za podizvajalce, dobavitelje/proizvajalce ali subjekte, katerih zmogljivosti se uporabljajo v smislu direktiv 2014/23/EU, 2014/24/EU, 2014/25/EU in 2009/81/ES, če predstavljajo več kot 10 % vrednosti naročila.

Dokazila (velja za vse pogoje zgoraj):

Priložen ESPD s strani vseh sodelujočih gospodarskih subjektov v prijavi (ponudbi).

Naročnik bo preveril izpolnjevanje pogojev iz 1., 2. in 4. odstavka 75. člena ZJN-3 preko informacijskega sistema e-Dosje, ki je namenjen elektronskem preverjanju kandidatov (ponudnikov), partnerjev, podizvajalcev in drugih gospodarskih subjektov, na čigar zmogljivosti se sklicuje kandidat (ponudnik), v (predmetnih) nacionalnih uradnih evidencah.

Gospodarski subjekt s sedežem izven Republike Slovenije bo moral potrdilo pristojnega organa predložiti sam, v kolikor takšnega potrdila iz ustreznega registra ne bo mogel pridobiti naročnik.

- EMŠO:

Za potrebe preverjanja v informacijskem sistemu e-Dosje kandidat (ponudnik) (in vsi ostali sodelujoči gospodarskih subjektov v prijavi) za VSE osebe, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, vnesejo/navedejo EMŠO:

- v ESPD obrazec v »Del II: Informacije v povezavi z gospodarskim subjektom, B: Informacije o predstavnikih gospodarskega subjekta« (v vrstico: »Po potrebi navedite podrobne informacije o predstavništvu (njegove oblike, obseg, namen, EMŠO …«) ali

- v Prilogo 3/2 (Pooblastilo za pridobitev dokazila iz uradne evidence – za fizične osebe) ali

- na lastnem obrazcu.

- POPRAVNI MEHANIZMI:

2. odstavek 75. člena ZJN-3:

Gospodarskega subjekta se ne izloči, če gospodarski subjekt do roka za oddajo prijav poravna neplačane zapadle obveznosti, ki znašajo 50 eurov ali več in predloži vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih pet let do roka za oddajo ponudbe ali ponudbe.

1. odstavek IN b) točka 4. odstavka 75. člena ZJN-3:

Gospodarski subjekt, ki je v enem od položajev iz prvega ali b) točke četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, lahko najkasneje do roka za oddajo prijav naročniku predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

Gospodarski subjekt, ki je bil iz sodelovanja v postopkih javnega naročanja izključen na podlagi pravnomočne sodbe ali odločbe o prekršku, ki učinkuje v Republiki Sloveniji, v času trajanja izključitve ni upravičen do uporabe možnosti iz prejšnjega odstavka.

Za zadostne ukrepe šteje plačilo ali zaveza plačati nadomestilo za vso škodo, povzročeno s kaznivim dejanjem ali kršitvijo, aktivno sodelovanje s preiskovalnimi organi za celotno razjasnitev dejstev in okoliščin ter sprejetje konkretnih tehničnih, organizacijskih in kadrovskih ukrepov, ustreznih za preprečitev nadaljnjih kaznivih dejanj ali kršitev. Pri ocenjevanju ukrepov, ki jih sprejme gospodarski subjekt, naročnik upošteva resnost in posebne okoliščine kaznivega dejanja ali kršitve. Če naročnik oceni, da dokazi, ki jih je predložil gospodarski subjekt, zadoščajo, gospodarskega subjekta ne glede na prvi, b) točke četrtega in šesti odstavek tega člena ne izključi iz postopka javnega naročanja.

V kolikor je tem primeru pri izpolnjevanju ESPD obrazca in Izjave o izpolnjevanju sposobnosti (Priloga 2) odgovor, da gospodarski subjekt posameznega zgoraj navedenega pogoja ne izpolnjuje in v skladu s prejšnjim odstavkom uveljavlja popravni mehanizem, besedilo v tem delu ESPD obrazca in Izjave o izpolnjevanju sposobnosti prečrta in k Prilogi 2 predloži opis kršitev in sprejetih ukrepov ter dokazila, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

  - Pogoji za sodelovanje

    - Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti

Kandidat (Ponudnik) mora biti vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima kandidat (ponudnik) sedež. Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v državah članicah Evropske unije določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU.

Če morajo imeti gospodarski subjekti določeno dovoljenje ali biti člani določene organizacije, da lahko v svoji matični državi opravljajo določena dela, lahko naročnik v postopku za oddajo javnega naročila dela od njih zahteva, da predložijo dokazilo o tem dovoljenju ali članstvu.

Pogoj mora izpolniti kandidat (ponudnik). V primeru skupne prijave (ponudbe) mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev. V primeru prijave (ponudbe) s podizvajalci mora pogoj izpolniti tudi vsak izmed podizvajalcev. V primeru prijave (ponudbe) s subjekti, katerih zmogljivosti uporablja kandidat (ponudnik) mora pogoj izpolniti vsak izmed subjektov, katerih zmogljivosti uporablja kandidat (ponudnik).

DOKAZILA:

Izpolnjen ESPD s strani vseh gospodarskih subjektov v prijavi (ponudbi).

Naročnik si pridržuje pravico, da kandidat (ponudnik) na podlagi poziva naročnika v zahtevanem roku predloži dodatna dokazila oz. pojasnila o izpolnjevanju zahtevanih pogojev.

Naročnik bo preveril, ali je gospodarski subjekt s sedežem v Republiki Sloveniji vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov na način, da bo vpogledal v javno dostopne podatke AJPES. Naročnik si pridržuje pravico zahtevati ustrezna dokazila, v kolikor ne bo mogel dostopati do javno dostopnih podatkov. Kandidat (Ponudnik) mora za gospodarski subjekt s sedežem izven Republike Sloveniji predložiti ustrezno dokazilo.

Če ima kandidat (ponudnik) sedež izven Republike Slovenije, bo moral kandidat (ponudnik), na poziv naročnika, dokazilo o vpisu v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež predložiti sam. Navedeno dokazilo lahko kandidat (ponudnik) predloži že v prijavi (ponudbi).

    - Ekonomski in finančni položaj

Gospodarski subjekt mora biti ekonomsko in finančno sposoben izvesti predmet javnega naročila.

Gospodarski subjekt na dan oddaje ponudbe ne sme imeti blokiranega poslovnega računa pri katerikoli banki, ki vodi njegov transakcijski račun.

Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev.

DOKAZILA:

Ponudnik izpolni zahtevo s predložitvijo izpolnjenega ESPD obrazca in Priloge 2, oboje  s strani vseh gospodarskih subjektov v ponudbi.

Naročnik si pridržuje pravico, da ponudnik na podlagi poziva naročnika v zahtevanem roku predloži dodatna dokazila oz. pojasnila o izpolnjevanju zahtevanih pogojev.

    - Tehnična sposobnost

Upoštevale se bodo samo reference, katerih pogodba oz. objekt je zaključen in je v funkcionalnem obratovanju. Upoštevale se bodo samo reference, kateri naročnik (investitor-končni uporabnik) in objekt se nahaja v območju Evropske Unije.

Naročnik zahteva, da ima kandidat v letih od 1. 1. 2020 do datuma za predložitev prijav najmanj 1 (eno) referenco, s katero izkazuje, da je izvedel dobavo, montažo in spuščanje v pogon stikalni blok z vsaj osem (8) ali več stikalnih celic skupne nazivne napetost 6,3kV ali več v elektroenergetskih objektih (elektrarne, razdelilne transformatorske postaje, transformatorske postaje).  (Priloga 5).

Kandidat izpolni zahtevo s predložitvijo izpolnjene in podpisane priloge A, s predložitvijo potrdil referenčnega naročnika-investitorja (Priloga 5) s katerim potrjuje, da je kot dejanski izvajalec dela opravil strokovno pravilno, kvalitetno in v pogodbenem roku. Naročnik je upravičen pred sprejemom odločitve o izbiri kandidata opraviti poizvedbe o navedenih referencah, kar vsebuje tudi vpogled v originalno dokumentacijo za navedena referenčna dela ter eventualne oglede izvedenih del na mestu oz. lokaciji izvedbe. Če navedene reference ne izkazujejo resničnega stanja jih naročnik ne bo upošteval.

Zgoraj navedene referenčne pogoje lahko kandidat izpolni samostojno, kot skupina partnerji v okviru skupne ponudbe ali s prijavljenimi podizvajalci, vendar bo moral ta gospodarski subjekt (s katerim se izkazuje reference) predmetna dela javnega naročila tudi izvesti.

Kandidat lahko predloži referenčno potrdilo tudi na drugih potrjenih obrazcih (med drugim reference iz predhodno izvedenega postopka zbiranja ponudb po postopku oddaje naročila male vrednosti št. ENLJ-SPV-375/25), v kolikor taki obrazci (referenčna potrdila) potrjujejo in vsebujejo vse zahtevane podatke naročnika, v skladu z določili razpisne dokumentacije.

    - Strokovna sposobnost

Kandidat ali skupina kandidatov v okviru skupne ponudbe mora razpolagati z ustreznimi kadrom, ki so izkušeni, strokovno usposobljeni in sposobni izvesti predmet javnega naročila.

Kandidat mora v prilogi 6 predložiti poimenski seznam ljudi, ki bodo delali na objektu, njihovega delodajalca in njihovo zadolžitev (funkcijo).

Kandidat mora zagotoviti najmanj:

- 1 (enega) pooblaščenega inženirja, ki izpolnjuje pogoje za odgovornega projektanta po GZ-1/ZAID. Odgovorni projektant mora imeti najmanj 1 (eno) osebno referenco, s katero dokazuje, da je v letih od 1. 1. 2020 do datuma za predložitev prijav projektiral vključitev stikalnih celic nazivne napetosti 6,3kV ali več v elektroenergetskih objektih (elektrarne, razdelilne transformatorske postaje, transformatorske postaje) (Priloga 6/1);

- 1 (enega) – delavca elektro STROKE, ki izpolnjuje pogoje za vodenje del po GZ-1. Vodja del mora imeti najmanj 1 (eno) osebno referenco, s katero dokazuje, da je v letih od 1. 1. 2020 do datuma za predložitev prijav parametriral in kot vodja del spuščal v pogon stikalne celice nazivne napetosti 6,3kV ali več v elektroenergetskih objektih (elektrarne, razdelilne transformatorske postaje, transformatorske postaje)  (Priloga 6/2);

- 1 (enega) – delavca elektro STROKE, ki ima znanje in izkušnje s področja MicroSCADA sistema. Delavec mora imeti najmanj 1 (eno) osebno referenco, s katero dokazuje, da je v letih od 1. 1. 2020 do datuma za predložitev prijav programiral in parametriral sistem vodenja MicroSCADA v elektroenergetskih objektih (elektrarne, razdelilne transformatorske postaje, transformatorske postaje) (Priloga 6/3);

- 1 (enega) – delavca elektro STROKE, ki ima 1 (eno) osebno referenco, s katero dokazuje, da je v letih od 1. 1. 2020 do datuma za predložitev prijav izvedel kontrolo delovanja napetostnih merilnih transformatorjev. (Priloga 6/4);

- 1 (enega) – delavca elektro STROKE, ki ima 1 (eno) osebno referenco, s katero dokazuje, da je v letih od 1. 1. 2020 do datuma za predložitev prijav izvedel kontrolo delovanja tokovnih merilnih  transformatorjev. (Priloga 6/5);

- 1 (enega) – delavca elektro STROKE, ki ima opravljen strokovni izobraževalni tečaj za programsko opremo za konfiguracijo, testiranje in spremljanje ponujenih zaščitnih relejev, nastavitev parametrov ponujenih zaščitnih relejev in IEC 61850 standard za zaščito in avtomatizacijo omrežja, vključno z nastavitvami, konfiguracijo in integracijo naprav v skladu z tem standardom. Tečaj mora vključevati GOOSE protokol, konfiguracijo zaščitnih relejev in drugih naprav, ki podpirajo ta standard. Kandidat k prijavi priloži ustrezno potrdilo (Priloga 6/6);

- 1 (enega) – delavca elektro STROKE, ki ima opravljen izobraževalni tečaj s strani proizvajalca ponujene opreme o usposobljenosti za montažo in vzdrževanje ter preizkušanje na terenu na ponujeni opremi v skladu z IEC standardi. Kandidat k prijavi priloži ustrezno potrdilo (Priloga 6/7);

- 1 (enega) – delavca elektro STROKE, ki ima opravljen izobraževalni tečaj za uporabo preizkusne opreme za preizkušanje relejnih zaščit.  Kandidat mora k prijavi priložiti potrdilo o zaključenem izobraževanju za uporabo preizkusne opreme za preizkušanje relejnih zaščit. (Priloga 6/8);

- 1 (enega) – delavca elektro STROKE, ki ima opravljeno usposabljanje za varno delo pod napetostjo na nizki napetosti na področju varnosti in zdravja pri delu. Kandidat k prijavi priloži ustrezno potrdilo (Priloga 6/9).

Zgoraj zahtevane pogoje lahko kandidat izpolni z enim delavcem ali s posameznim delavcem.

Upoštevale se bodo samo reference, katerih pogodba oz. objekt je zaključen in je v funkcionalnem obratovanju. Upoštevale se bodo samo reference, kateri naročnik (investitor-končni uporabnik) in objekt se nahaja v območju Evropske Unije. Naročnik je upravičen pred sprejemom odločitve o izbiri kandidata opraviti poizvedbe o navedenih referencah vodje del, kar vsebuje tudi vpogled v originalne pogodbene dokumente za navedene referenčne storitve ter eventualne oglede izvedenih storitev na mestu oz. lokaciji izvedbe. Če navedene reference ne izkazujejo resničnega stanja jih naročnik ne bo upošteval.

Gospodarski subjekt mora izpolniti prilogo 6 (dokazilo o kadrih) ter za to prilogo predložiti še:

- potrdila investitorja referenčnega objekta (priloga 6/1-6/5);

- ostala zahtevana potrdila o opravljenih izobraževalnih tečajih (Priloga 6/6-6/9);

- za vodjo del (iz druge alineje tretjega odstavka te točke) M-1/M-2 obrazec (v primeru spremembe še M-3 obrazec) s katerim dokazuje, da ima kandidat z vodjo del sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za polni delovni čas ali za krajši delovni čas v posebnih primerih v skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja (priloga 6/10), Kandidat s sedežem v tuji državi na območju EU namesto M-1/M-2 obrazca (Priloga 6/10) lahko predloži zapriseženo izjavo oziroma izjavo osebe, dano pred pristojnim upravnim organom ali notarjem v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt, ki se prijavlja.

Kandidat (Ponudnik) lahko predloži osebna referenčna potrdila tudi na drugih potrjenih obrazcih (med drugim reference iz predhodno izvedenega postopka zbiranja ponudb po postopku oddaje naročila male vrednosti št. ENLJ-SPV-375/25, Priloge 6/1-6/5), v kolikor taki obrazci (referenčna potrdila) potrjujejo in vsebujejo vse zahtevane podatke naročnika, v skladu z določili razpisne dokumentacije.

Kandidat se z oddajo ponudbe zavezuje, da bodo v prilogi 6 navedeni delavci tudi dejansko prisotni pri izvedbi del na predmetnem razpisu. Naročnik dopušča možnost menjave delavca v času izvedbe del na predmetnem razpisu samo v primeru višje sile (npr. bolezen ali smrt delavca). V tem primeru mora kandidat za novega delavca priložiti ustrezno dokazila, ki so po vsebini enaka kot jih naročnik zahteva za delavca.

Pogoj za vodjo del mora izpolniti kandidat sam ali skupina kandidatov v okviru skupne ponudbe. Kandidat se z oddajo ponudbe zavezuje, da bo vodja del, tudi neposredno zadolžen za vodenje izvedbe na predmetnem razpisu. Vodja del mora biti v času izvajanja del dnevno prisoten na delovišču.

V primeru, da prijavljeni delavci (razen vodje del) niso zaposleni pri kandidatu ali skupini kandidatov v okviru skupne prijave, mora kandidat predložiti pogodbo o medsebojnem sodelovanju in delodajalca delavcev obvezno prijaviti kot podizvajalce.

    - Zavarovanje odgovornosti

Naročnik od gospodarskega subjekta zahteva, da ima:

a/ gospodarski subjekt, ki bo izdelal tehnično dokumentacijo (PZI,PID) skladno z Zakonom o arhitekturni in inženirski dejavnosti (ZAID) na datum, določen za oddajo prijave, sklenjeno zavarovanje odgovornosti za škodo v zvezi z opravljanjem svoje dejavnosti (zavarovanje poklicne odgovornosti), ki mora vključevati odgovornost za škodo, ki bi nastala investitorju ali tretji osebi v zvezi z opravljenem njegove dejavnosti in mora kriti škodo zaradi malomarnosti, napake ali opustitve dolžnosti izvajalca in pri njem zaposlenih v minimalnem znesku 50.000,00 EUR letne zavarovalne vsote za vse zavarovalne primere v posameznem letu. Gospodarski subjekt bo moral imeti sklenjeno veljavno zavarovanje tudi ves čas izpolnjevanja pogodbenih obveznosti, sklenjenih na osnovi tega javnega naročila.

Če ima gospodarski subjekt zavarovano odgovornost za škodo v tujini, mora zavarovanje kriti škodo, povzročeno v Republiki Sloveniji.

Zavarovalna polica mora poimensko vsebovati imena pooblaščenih arhitektov in inženirjev, ki jih zavarovanje krije ali pa vsebovati splošno klavzulo, da zavarovanje odgovornosti krije vse pooblaščene arhitekte in inženirje v gospodarskem subjektu.

Zavarovanje projektantske odgovornosti gospodarski subjekt izkaže s predložitvijo kopije sklenjenega zavarovanja (kopija zavarovane police) ali potrdila zavarovalnice o zavarovanju (Priloga 7), iz katerega mora biti razvidno:

- Naziv zavarovalnice, pri kateri ima kandidat sklenjeno zavarovanje;

- Čas trajanja zavarovanja;

- Opis odgovornosti na katere se zavarovanje nanaša;

- Višina zavarovanja;

- Imena pooblaščenih arhitektov in inženirjev, ki jih zavarovanje krije ali pa podatek, da vsebuje splošno klavzulo, da zavarovanje odgovornosti krije vse pooblaščene arhitekte in inženirje v gospodarskem subjektu.

Ta pogoj mora izpolniti gospodarski subjekt, ki bo izdelal tehnično dokumentacijo (PZI,PID).

b/ Kandidat mora imeti skladno s 16. členom GZ-1 sklenjeno zavarovanje odgovornosti za škodo v zvezi z opravljanjem svoje dejavnosti, ki mora vključevati odgovornost za škodo, ki bi nastala investitorju ali tretji osebi v zvezi z opravljenem njegove dejavnosti in mora kriti škodo zaradi malomarnosti, napake ali opustitve dolžnosti izvajalca in pri njem zaposlenih, pri čemer višina letne zavarovalne vsote ne sme biti nižja od 50.000 eurov.

Če ima kandidat v tujini zavarovano odgovornost za škodo, mora zavarovanje kriti škodo iz prejšnjega odstavka, povzročeno v Republiki Sloveniji.

Kot dokazilo o izpolnjevanju pogoja mora kandidat kot prilogo 7 predložiti veljavno zavarovalno pogodbo ali veljavno potrdilo zavarovalnice, iz katere morajo biti razvidni: vrsta zavarovanja, višina letne zavarovalne vsote in obdobje njene veljavnosti.

Ta pogoj mora izpolniti kandidat in skupina kandidatov v okviru skupne ponudbe.

    - Ogled objekta

Neodvisno od podatkov, ki so vsebovani v razpisni dokumentaciji, si mora kandidat pred oddajo ponudbe obvezno ogledati objekt naročnika, da si pridobi morebitne ostale podatke, ki se nanašajo na izvedbo storitev po tej razpisni dokumentaciji in ki lahko vplivajo na kandidatovo ceno ali kandidatove obveznosti in izvedbene zmogljivosti ter se seznani z razmerami in proizvodnimi objekti na lokaciji naročnika, Toplarniška ulica 19 v Ljubljani.

Kontaktna oseba za organizacijo ogleda je g. Mitja Jakop; tel. št. + 386 1 58 75 350 ali g. Alen Barunčič; tel. št. + 386 1 58 75 325 ali  g. Blaž Žibert; tel. št. + 386 1 58 75 345.

Naročnik bo v ta namen ločeno organiziral sestanke s posameznimi kandidati na lokaciji naročnika Toplarniška ulica 19, v Ljubljani, ki so obvezni za vse kandidate. Kandidat mora kontaktirati predstavnika naročnika do 17. 8. 2026 in se dogovoriti za sestanek. Ogled objektov je možen vsak delavnik, od 8. do 12. ure. Zadnji dan za ogled objekta je 18. 8. 2026 do 12. ure.

Kandidat ne bo upravičen do nobenega povečanja cene, ki bi ga utemeljeval s tem, da ni bil polno obveščen o pogojih, ki se nanašajo na predmetne obveznosti.

Kandidat mora kot Prilogo 13 predložiti potrdilo (izdano s strani naročnika) o opravljenem obveznem ogledu objektov na katerih se bodo izvajala dela, ki so predmet postopka JN.

V kolikor je kandidat opravil ogled objekta v predhodno izvedenem postopku zbiranja ponudb po postopku oddaje naročila male vrednosti št. ENLJ-SPV-375/25 lahko predloži potrjeno Prilogo 13 iz omenjene razpisne dokumentacije.

  - Sprejemanje pogojev razpisne dokumentacije

Kandidat (Ponudnik), skupina kandidatov (ponudnikov) v okviru skupne prijave (partner/ji), vsi v prijavi (ponudbi) navedeni podizvajalci ter subjekti, katerega zmogljivost bo kandidat (ponudnik) uporabil (velja za podizvajalca in subjekta, katerega zmogljivost bo kandidat (ponudnik) uporabil), morajo potrditi, da so seznanjenji z določili oz. zahtevami in pogoji razpisne dokumentacije in da se z njo strinjajo (oz. se strinjajo v delu, ki se nanaša na podizvajalca/e oz. na subjekt/e, katerih zmogljivosti bo uporabljal kandidat (ponudnik)).

Dokazila:

Kandidat (Ponudnik) izpolni zahtevo s predložitvijo izpolnjenega ESPD obrazca in Priloge 2, oboje  s strani vseh gospodarskih subjektov v ponudbi.

Naročnik si pridržuje pravico, da kandidat (ponudnik) na podlagi poziva naročnika v zahtevanem roku predloži dodatna dokazila oz. pojasnila o izpolnjevanju zahtevanih pogojev.

  - Ostale zahteve in pogoji naročnika

A. Kandidat (Ponudnik), skupina kandidatov (ponudnikov) v okviru skupne prijave (partner/ji), vsi v prijavi (ponudbi) navedeni podizvajalci ter subjekti, katerega zmogljivost bo kandidat (ponudnik) uporabil (velja za podizvajalca in subjekta, katerega zmogljivost bo kandidat (ponudnik) uporabil), ne sme/jo biti uvrščen na seznam poslovnih subjektov, s katerimi na podlagi 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 69/11-UPB2, v nadaljevanju: ZIntPK), naročniki ne smejo sodelovati.

Dokazila:

Kandidat (Ponudnik) izpolni zahtevo s predložitvijo izpolnjenega ESPD obrazca in Priloge 2, oboje  s strani vseh gospodarskih subjektov v prijavi.

B. V skladu s šestim odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11-UPB2; v nadaljevanju ZIntPK) je dolžan izbrani kandidat (ponudnik) na poziv naročnika, pred podpisom pogodbe/okvirnega sporazuma, predložiti izjavo ali podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu izbranega ponudnika, ter o gospodarskih subjektih za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe z izbranim kandidatom (ponudnikom) (Priloga 3/1). Če bo kandidat (ponudnik) predložil lažno izjavo oziroma bo dal neresnične podatke o navedenih dejstvih, bo to imelo za posledico ničnost pogodbe/okvirnega sporazuma. Izjavo bodo morali podati tudi ostali gospodarski subjekti, ki nastopajo v prijavi (ponudbi) skupaj s kandidatom (ponudnikom). V kolikor kandidat (ponudnik) Prilogo 3/1 ne bo priloži že v prijavi (ponudbi), bo naročnik kandidata (ponudnika) pozval k predložitvi izpolnjene predmetne priloge najkasneje pred sklenitvijo pogodbe/okvirnega sporazuma.

Dokazila:

Kandidat (Ponudnik) izpolni zahtevo s predložitvijo izpolnjenega ESPD obrazca in Priloge 2, oboje  s strani vseh gospodarskih subjektov v ponudbi. Ponudnik ob oddaji ponudbe predloži Prilogo 3/1, in sicer za vse gospodarske subjekte, ki nastopajo v ponudbi skupaj s ponudnikom (za vse partnerje).

- Zahteve varstva pri delu, požarnega varstva in varovanja okolja

Zahteve glede izvajanja ukrepov na skupnih deloviščih pri naročniku

Usposobljenost delavcev za varno izvajanje dela

Na skupnih deloviščih se bodo izvajala tudi dela, kjer obstaja večje tveganje za nastanek poškodb in okvar zdravja delavcev.

Zato morajo biti delavci izvajalca usposobljeni za varno izvajanje dela po programu, ki zajema najmanj naslednje dejavnike tveganja za poškodbe in okvare zdravja na skupnih deloviščih:

- poznavanje temeljnih zakonskih določb,

- poznavanje (internih) predpisov glede: prijavljanje poškodb pri delu, preizkus alkoholiziranosti, prva pomoč;

- poznavanje osnov o varnostnih znakih;

- poznavanje osnov iz požarnega varstva;

- poznavanje osnov varnega dela z nevarnimi snovmi;

- poznavanje osnov ustreznega ravnanja z odpadki;

- osnove urejenosti delovnih mest;

- osnove varne uporabe delovne opreme;

- osnove varstva pri delu pred nevarnostjo električnega toka;

- osnove uporabe osebne varovalne opreme;

- osnove varnega dvigovanja in prenašanja bremen;

- osnove varnega dela na deloviščih.

Posebne usposobljenosti:

Vsi delavci morajo imeti veljavne (praktični in teoretični del) preizkuse znanja iz varstva pri delu, ki niso starejši od 2 (dveh) let. Usposobljeni morajo biti po programu usposabljanja, ki zajema vse nevarnosti in škodljivosti, ki jim bodo delavci izpostavljeni pri izvajanju del po okvirnem sporazumu.

Zdravstvena sposobnost delavcev:

Delavci izvajalca morajo biti zdravstveno sposobni za opravljanje dela. Zato morajo imeti zdravniško spričevalo o opravljenem preventivnem zdravstvenem pregledu, kjer ni navedenih omejitev pri delih, ki jih bodo opravljali.

Napotnica za zdravstveni pregled mora vsebovati dela in izpostavljenost tveganjem, ki se pričakujejo pri izvajanju pogodbenih del.

Pisni sporazum na skupnih deloviščih:

Na skupnih deloviščih določita naročnik in izvajalec skupne ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu v smislu 39. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu.

S Pisnim sporazumom o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem naročnik in izvajalec določita tudi delavce za zagotovitev varnosti svojih delavcev na skupnem delovišču.

Za usklajeno izvajanje ukrepov, določenih s pisnim sporazumom, določita odgovorno osebo naročnika, to je skrbnika okvirnega sporazuma.

Interni predpisi:

Na skupnih deloviščih pri naročniku se, poleg veljavne zakonodaje, smiselno upošteva tudi interne predpise naročnika. Tako se mora izvajalec del seznaniti z določili:

Požarnega reda:

- seznanitev z organizacijo varstva pred požarom pri naročniku (odgovorne osebe, osebe za izvajanje strokovnih nalog iz požarnega varstva,…),

- izvajanje preventivnih ukrepov iz požarnega varstva (izvajanje požarnih straž – izdaja »Dovoljenja za delo z odprtim ognjem in orodjem, ki iskri«, skladiščenje in delo z vnetljivimi in eksplozivnimi snovmi, …),

- seznanitev z izvlečki iz požarnih redov (načrtom evakuacije),

- seznanitev z ukrepi v primeru požara (javljanje, gašenje začetnih požarov, evakuacija,…).

Redni (ukrepi za varno delo) v delovnih prostorih naročnika:

Pri izvajanju pogodbenih del v posameznih delovnih prostorih mora izvajalec striktno upoštevati določila:

- obratovalnih redov,

- dvoriščnih redov,

- delavniških in drugih redov, ki so izobešeni na vidnih mestih.

Navodila za varno delo:

Pri izvajanju pogodbenih del v posameznih delovnih prostorih mora izvajalec striktno upoštevati varnostna določila in navodila:

- obratovalne in druge rede (dvoriščni red, delavniški red, remontni red,…),

- varno delo z delovno opremo,

- navodilo za ravnanje z odpadki,

- navodilo za ravnanje z nevarnimi snovmi,

- druga varnostna navodila.

Varnostni znaki:

Izvajalec mora obvezno upoštevati varnostne znake, ki so nameščeni na vidnih mestih, ter ročne, svetlobne in zvočne znake oz. signale. Odgovoren je za postavitev ustreznih dodatnih varnostnih znakov oz. tabel, ki opozarjajo na nevarnosti in/ali prepovedujejo dostop v nevarna območja. Posebej nevarna mesta mora tudi ustrezno osvetliti, predvsem v prostorih kjer ni dovolj naravne svetlobe in v nočnem času oz. megli.

Osebna varovalna oprema:

Delavci izvajalca so dolžni na skupnih deloviščih namensko, glede na vrsto tveganja za poškodbe oziroma okvare zdravja, uporabljati lastno osebno varovalno opremo, ki je skladna z veljavnimi standardi in redno pregledana.

Delovna oprema:

Delovna oprema, ki bo uporabljena za izvedbo pogodbenih del mora biti skladna s predpisi.

Delo na višini

Za zagotovitev varnega dela na višini oz. za izvedbo varnostnih ukrepov za preprečitev padcev z višine oz. v globino, v skladu z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur. l. RS, št. 83/05) oz. (Uredbo), je odgovoren izvajalec. Delovna mesta in delavce na višini oz. nad globino je izvajalec dolžan zavarovati v skladu z Uredbo, prav tako je dolžan ustrezno fizično zavarovati in označiti območje pod izvajanjem dela na višini, nevarne odprtine je potrebno ustrezno pokriti. Izvajalec mora na nezavarovanih višinah, oz. kjer je to potrebno, za vsakega delavca zagotoviti uporabo ustreznega varnostnega pasu za delo na višini z ustreznim privezom.

Odri

Kovinski, premični, lovilni in drugi odri za delo na višini morajo biti izvedeni brezhibno in pred pričetkom uporabe pregledani. V kolikor odre postavlja za izvajalca drugi izvajalec, je potrebno pred pričetkom del pisno prevzeti, tako da od izvajalca odrov pridobi ustrezno dokumentacijo za odre (kontrolni list, načrt, statični izračun, izjavo o skladnosti).

Izkopi in nevarne odprtine

Izkope in nevarne odprtine mora izvajalec, skladno z uredbo, ustrezno zavarovati s postavitvijo ustrezno trdnih in visokih varovalnih ograj, ki preprečujejo padce.

Izkope je potrebno ustrezno zavarovati pred zasutjem (razpiranje, zagatnice, prepoved odlaganja 1 m od roba izkopa, itd.).

Snovi in pripravki:

Pri uporabi kemičnih snovi in pripravkov mora izvajalec predložiti varnostne liste v slovenskem jeziku. Varnostne liste predloži skrbniku okvirnega sporazuma, ki po potrebi v sodelovanju s strokovnjakom za varstvo pri delu, določita varnostne ukrepe, ki izhajajo iz vsebine varnostnih listov.

Organizacija prve pomoči in reševanja poškodovanega/naglo obolelega delavca:

Izvajalec del mora imeti strokovno usposobljeno osebo za nudenje prve pomoči in obvezno količino materiala za prvo pomoč na delovišču.

Izvajalec bo moral dosledno upoštevati zgoraj navedene zahteve glede izvajanja ukrepov na skupnem delovišču ter po podpisu okvirnega sporazuma z naročnikom skleniti tudi Pisni sporazum v skladu z 39. členom Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Ur. l. RS., št. 43/11; ZVZD-1), ki ureja skupne varstvene ukrepe za zagotavljanje varstva in zdravja pri delu. Nespoštovanje določil je razlog za prekinitev okvirnega sporazuma.

Gospodarski subjekt izkaže izpolnjevanje pogojev s predložitvijo izpolnjene in podpisane Priloge 2 in s podpisom priloge 14.

- FINANČNA ZAVAROVANJA

Ponudnik mora za zavarovanje izpolnitve svoje obveznosti do naročnika, naročniku predložiti bančno garancijo. Bančna garancija mora biti brezpogojno in plačljivo na prvi poziv ter izdano po vzorcih iz razpisne dokumentacije. Finančno zavarovanje mora biti izdano s strani banke, ki ima sedež v RS in v slovenskem jeziku.

Uporabljena valuta je EUR. Bančne garancije, ki jih izbrani ponudnik ne predloži v skladu s predloženimi vzorci iz razpisne dokumentacije, po vsebini ne smejo bistveno odstopati od vzorca bančnih garancij iz razpisne dokumentacije in ne smejo vsebovati dodatnih pogojev za izplačilo, krajših rokov, kot jih je določil naročnik, nižjega zneska, kot ga je določil naročnik ali spremembe krajevne pristojnosti za reševanje sporov med upravičencem in banko.

  - Finančno zavarovanje za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti

Izbrani ponudnik bo moral najkasneje v roku 15 (petnajstih) dni od sklenitve pogodbe predložiti naročniku bančno garancijo za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti v višini 5% pogodbene vrednosti z DDV z dobo veljavnosti še najmanj 60 (šestdeset) dni po preteku veljavnosti pogodbe. Finančno zavarovanje mora biti izdano s strani banke, ki ima sedež v RS in v slovenskem jeziku. Finančno zavarovanje za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti mora biti nepreklicno, brezpogojno in plačljivo na prvi poziv.

Izvajalec je dolžan predložiti novo (ustrezno podaljšano ali povišano) finančno zavarovanje za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti, v kolikor se pogodbeni rok ali pogodbena vrednost spremenita.

V kolikor izbrani ponudnik ne bo izpolnjeval svojih pogodbenih obveznosti, bo naročnik unovčil finančno zavarovanje za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti in odstopil od pogodbe, brez kakršnekoli obveznosti do izbranega izvajalca.

Vzorec finančnega zavarovanja za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti je priložen tej razpisni dokumentaciji.

DOKAZILA:

Gospodarski subjekt izpolni zahtevo, da se strinja s vsebino vzorca finančnega zavarovanja s predložitvijo izpolnjenega in podpisanega Priloge A.

  - Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku

Izbrani ponudnik bo moral v roku 15 (petnajst) dni po uspešnem zaključku vseh pogodbenih obveznosti, ki se ugotovijo s podpisom zapisnika o končanju vseh pogodbenih del s strani obeh pogodbenih strank oziroma njunih predstavnikov, predložiti naročniku bančno garancijo za zavarovanje odprave napak v garancijskem roku v skladu s pogodbo in sicer v višini 5% pogodbene vrednosti z DDV. Finančno zavarovanje mora biti izdano s strani banke, ki ima sedež v RS in v slovenskem jeziku.

V kolikor izbrani ponudnik na naročnikov poziv ne bo priložil bančne garancije za zavarovanje odprave napak v garancijskem roku, lahko naročnik unovči celotno bančno garancijo za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti, brez kakršnekoli obveznosti do izbranega ponudnika.

Bančna garancija za zavarovanje odprave napak v garancijskem roku velja za material in za kakovost izvedenih pogodbenih obveznosti in mora veljati še 30 dni po poteku najdaljšega garancijskega roka (torej mora veljati: celoten garancijski rok določen v pogodbi + 30 dni), določenega v pogodbi.

Bančno garancijo za zavarovanje odprave napak v garancijskem roku bo naročnik unovčil za poplačilo stroškov odprave napak, v kolikor jih ne bo odpravil izvajalec niti v dodatnem roku.

Vzorec finančnega zavarovanja za zavarovanje odprave napak v garancijskem roku je priložen tej razpisni dokumentaciji.

DOKAZILA:

Ponudnik izpolni zahtevo, da se strinja s vsebino vzorca finančnega zavarovanja s predložitvijo izpolnjene in podpisane Priloge A.

OPOZORILO:

Finančno zavarovanje, ki ga bo ponudnik priložil pri zavarovanju obveznosti po okvirnem sporazumu po sklenitvi okvirnega sporazuma, ne sme vsebinsko odstopati od priloženega vzorca finančnega zavarovanja iz razpisne dokumentacije.

V obrazcu predloženega finančnega zavarovanja ne sme biti naslednjega besedila: »2. Predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje«.

Naročnik je javno podjetje in ni neposredni proračunski uporabnik in ne more pridobiti navedene izjave Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje, zato je garancija, ki zahteva predložitev izjave Uprave RS za javna plačila, zanj neunovčljiva.

Pristojno sodišče za reševanje morebitnih sporov med upravičencem in izdajateljem garancije je stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

- MERILA IN KRITERIJI OCENJEVANJA

  - Izbira ponudnika in merila

Izbor najugodnejšega kandidata (ponudnika) bo na osnovi meril.

Naročnik bo kot najugodnejšega izbral kandidata (ponudnika), ki bo izpolnjeval pogoje iz te razpisne dokumentacije in bo na podlagi spodaj navedenih meril oddal najugodnejšo ponudbo – dosegel najvišje število točk.

Število doseženih točk ponudbe posameznega ponudnika se bo izračunavalo skladno s spodaj opisanimi načini:

| Merilo | Največje možno skupno število točk |
| --- | --- |
| Skupna ponudbena vrednost brez DDV (T1.1.) | 90 |
| Dodatna osebna referenca pooblaščenega inženirja - odgovornega projektanta (T1.2.) | 10 |
| Skupaj | 100 |

Najvišje možno skupno število točk znaša 100 točk in predstavlja seštevek merila »Skupna ponudbena vrednost brez DDV« in merila »Dodatna osebna referenca pooblaščenega inženirja - odgovornega projektanta«. Izbran bo ponudnik, ki bo prejel večje skupno število točk. V primeru, da dva ali več ponudnika/ov dosežeta/jo enako najvišje skupno število točk, bo izbrana ponudba ponudnika, ki je ponudil najnižjo ponudbeno vrednost. V primeru, da je pri ponudnikih z enakim najvišjim številom točk enaka tudi ponudbena vrednost, bo izbrana »končna ponudba«, ki je bila prej oddana v informacijski sistem e-JN.

Merila so navedena v ponudbi ponudnika.

  - Skupna ponudbena vrednost brez DDV (T1.1.)

Točke določimo po naslednji formuli:

število točk = T1.1. = 90 x (Cmin/Cponudnika),

Cmin – najnižja ponujena cena izmed vseh ponudb

Cponudnika – ponujena cena

90 = najvišje možno število točk.

  - Dodatna osebna referenca pooblaščenega inženirja - odgovornega projektanta (T1.2.)

Pri merilu se vrednotijo osebne reference pooblaščenega inženirja - odgovornega projektanta, kot sledi:

V Prilogi 6 navedeni pooblaščeni inženir - odgovorni projektant mora izkazati, da je v letih od 1. 1. 2020 do datuma oddane prijave kot projektant projektiral vključitev stikalnih celic nazivne napetosti 6,3kV ali več v elektroenergetskih objektih (elektrarne, razdelilne transformatorske postaje, transformatorske postaje. Pri tem se bodo upoštevale samo reference, katerih pogodba oz. objekt je zaključen in je v funkcionalnem obratovanju.

Za dokazovanje izpolnjevanja referenčnih del po merilu mora kandidat za pooblaščenega inženirja priložiti potrdilo investitorja referenčnega objekta na obrazcu Priloga 15. Naročnik je upravičen pred sprejemom odločitve o priznanju sposobnosti gospodarskega subjekta opraviti poizvedbe o navedenih dodatnih referencah, kar vsebuje tudi vpogled v originalno dokumentacijo za navedena referenčna dela ter eventualne oglede izdelanih projektov in izvedenih del na mestu oz. lokaciji izvedbe. Če navedene reference ne izkazujejo resničnega stanja jih naročnik ne bo upošteval. Naročnik kot dodatno osebno referenco ne bo štel potrjene reference na obrazcu Priloga 6/1.

V skladu z merilom se vrednoti največ eno dodatno referenčno delo pooblaščenega inženirja - odgovornega projektanta, pri čemer se za vsako dodatno referenčno delo, ki izpolnjuje pogoj, dodeli 10 točk. Maksimalno število točk za dodatne osebne reference pooblaščenega inženirja – odgovornega projektanta je 10 točk.

- NAVODILA KANDIDATOM (PONUDNIKOM) ZA IZDELAVO PRIJAVE (PONUDBE) IN NAČIN ZA PREDLOŽITEV PRIJAV (PONUDB)

  - Način in navodila za predložitev prijav (ponudb)

Kandidat (Ponudnik) mora prijavo (ponudbo) predložiti v informacijski sistem e-JN, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje prijav e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu informacijskega sistema e-JN.

Kandidat (Ponudnik) se mora pred oddajo prijave (ponudbe) registrirati, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je kandidat (ponudnik) že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik kandidata (ponudnika), ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje prijav (ponudb), prijavo (ponudbo) odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji prijav (ponudb) zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje prijave (ponudbe). Uporabnik z dejanjem oddaje prijave (ponudbe) izkaže in izjavi voljo v imenu kandidata (ponudnika) oddati zavezujočo prijavo (ponudbo) (18. člen Obligacijskega zakonika). Z oddajo prijave (ponudbe) je le-ta zavezujoča za čas, naveden v prijavi (ponudbi), razen če jo uporabnik kandidata (ponudnika) umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo prijav (ponudb).

Prijava (ponudba) se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN najkasneje do 3. 9. 2026 do 10. ure. Za oddano se šteje prijava (ponudbo), ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Kandidat (Ponudnik) lahko do roka za oddajo svojo prijavo (ponudbo) umakne ali spremeni. Če kandidat (ponudnik) v informacijskem sistemu e-JN svojo prijavo (ponudbo) umakne, se šteje, da prijava (ponudba) ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če kandidat  (ponudnik) svojo prijavo (ponudbo) v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana prijava (ponudba).

Po preteku roka za predložitev prijav (ponudb), prijave (ponudbe) ne bo več mogoče oddati.

Dostop do povezave za oddajo elektronske prijave (ponudbe) v tem postopku javnega naročila je na povezavi:  https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualna_javna_narocila.xhtml.

  - Izdelava prijave (ponudbe)

Prijava (Ponudba) naj bo izdelana tako, da vsebuje vse zahtevane dokumente in obrazce, navedene v tč. 7.3.  razpisne dokumentacije.

Odgovori na zahtevana vprašanja oziroma priloge razpisne dokumentacije, ki jih morajo izpolniti kandidati (ponudniki), so osnova za ugotavljanje dopustnosti prijave  (ponudbe) in osnova za ugotavljanje sposobnosti kandidatov (ponudnikov), glede na zahteve in pogoje iz te razpisne dokumentacije. Kandidati (Ponudniki) so obvezani priložiti vse priloge, razen če v posamezni prilogi ni drugače navedeno.

Sestavni del razpisne dokumentacije so tudi vse morebitne spremembe, dopolnitve in popravki razpisne dokumentacije ter pojasnila in odgovori na vprašanja kandidatov (ponudnikov), objavljena na Portalu javnih naročil in na spletni strani http://www.jhl.si/javna-narocila-iz-podjetij, kjer je objavljena razpisna dokumentacija, ki jih morajo kandidati (ponudniki) upoštevati pri pripravi ponudbene dokumentacije.

  - Vsebina prijavne (ponudbene) dokumentacije

Kandidat (Ponudnik), ki odda prijavo (ponudbo), pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in dokumenti, podani v prijavi (ponudbi), resnični, in da fotokopije priloženih listin ustrezajo originalu. V nasprotnem primeru kandidat (ponudnik) naročniku odgovarja za vso škodo, ki mu je nastala.

Prijavna dokumentacija, ki jo naročnik zahteva z javnim razpisom in jo mora kandidat (ponudnik) naložiti v informacijski sistem e-JN je navedena v nadaljevanju:

- »DOKUMENTI«, del »ESPD – ponudnik«

Gospodarski subjekt s podpisom ESPD obrazca izrecno izjavlja, da sprejema pogoje razpisa, osnutek pogodbe in da izpolnjuje vse pogoje, za izvedbo naročila.

UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI TER SPREJEMANJE POGOJEV RAZPISNE DOKUMENTACIJE – kandidat (ponudnik)

Kandidat (Ponudnik) mora svoj obrazec ESPD izpolniti ter ga v .xml formatu naložiti na informacijski sistem e-JN v razdelek »ESPD – ponudnik«.

Kandidat (Ponudnik) mora svoj obrazec ESPD tudi izpolniti in ga ročno/fizično podpisanega v .pdf format naložiti na informacijski sistem e-JN v razdelek »Ostale priloge«.

- »DOKUMENTI«, del »ESPD – ostali sodelujoči«

UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI TER SPREJEMANJE POGOJEV RAZPISNE DOKUMENTACIJE – ostali sodelujoči

V primeru uporabe zmogljivosti drugih subjektov in/ali podizvajalcev mora kandidat (ponudnik) ročno/fizično podpisane obrazce ESPD za vsakega od ostalih sodelujočih v .pdf format ali v .xml format (elektronsko podpisan) naložiti na informacijski sistem e-JN v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči«.

- »DOKUMENTI«, del »Ostale priloge«

Kandidat (Ponudnik) v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Ostale priloge« naloži ostalo prijavno (ponudbeno) dokumentacijo, ki je zahtevana s to razpisno dokumentacijo, vključno s podpisanim obrazcem ESPD.

Spodaj zahtevana prijavna (ponudbena) dokumentacija mora biti priložena v .pdf formatu (sken celotne prijave/ponudbe z izpolnjenimi, podpisanimi in žigosanimi prijavnimi/ponudbenimi listinami). Kandidat (Ponudnik) lahko fizični podpis nadomesti z elektronskim podpisom, v kolikor e-JN to dopušča in ni drugače določeno z razpisno dokumentacijo (v tem primeru žigosanje ni potrebno). Kandidati (Ponudniki) so obvezani priložiti vse priloge, razen če v posamezni prilogi ni drugače navedeno.

POVZETEK PREDRAČUNA (PRIJAVE)

Kandidat (ponudnik) prilogo izpolni, podpiše in žigosa.

| PODATKI O KANDIDATU (PONUDNIKU) | Priloga 1 |
| --- | --- |

Prilogo je potrebno izpolniti, podpisati in žigosati. V primeru, da odda več kandidatov (ponudnikov) skupno prijavo (ponudbo), morajo razmnožen obrazec Priloge 1 izpolniti vsi kandidati (ponudniki).

Tej prilogi se priloži tudi pravni akt o skupni izvedbi naročila (če gre za skupno prijavo/ponudbo) (priloga 1/1).

| EPSD obrazec v pdf. datoteki in Izjava o izpolnjevanju pogojev za vse sodelujoče v prijavi (ponudbi) | Priloga 2 |
| --- | --- |

Prilogo 2 izpolnijo, podpišejo in žigosajo vsi gospodarski subjekti. Za to prilogo kandidat (ponudnik) priloži v PDF. datoteki podpisane obrazce EPSD.

| IZJAVA PRAVNIH OSEB ter POOBLASTILA FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB | Priloga 3/1 in Priloga 3/2 |
| --- | --- |

Izjavo in pooblastilo izpolnijo in podpišejo vsi gospodarski subjekti, pooblastila za fizične osebe pa vse osebe, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa kandidata (ponudnika) (v primeru skupne prijave (ponudbe) velja za vse člane skupine kandidatov (ponudnikov) – partnerje), podizvajalca oz. subjekt, katerega zmogljivost uporablja kandidat (ponudnik) ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem.

| UDELEŽBA PODIZVAJALCEV | Priloga 4/1 |
| --- | --- |

Kandidat (Ponudnik) izpolni, podpiše in žigosa prilogo v celoti tolikokrat, kolikor podizvajalcev prijavlja.

| SOGLASJE ZA NEPOSREDNA PLAČILA | Priloga 4/2 |
| --- | --- |

Podizvajalec izpolni, podpiše in žigosa prilogo. V kolikor kandidat (ponudnik) v predmetnem naročilu ne nastopa s podizvajalcem, priloge ni treba prilagati.

| SEZNAM SUBJEKTOV, KATERIH ZMOGLJIVOST UPORABLJA KANDIDAT (PONUDNIK) | Priloga 4/3 |
| --- | --- |

Kandidat (Ponudnik) mora prilogo izpolniti v kolikor uporabi zmogljivost drugih subjektov za izvedbo javnega naročila. Kandidat (Ponudnik) in naveden subjekt, katerih zmogljivosti uporablja kandidat (Ponudnik) prilogo podpišeta in žigosata. V kolikor kandidat (ponudnik) v predmetnem naročilu ne nastopa z subjektom, priloge ni treba prilagati.

| POTRDITEV REFERENC S STRANI POSAMEZNIH NAROČNIKOV | Priloga 5 |
| --- | --- |

Kandidat priloži izpolnjene in potrjene obrazce za reference. Kandidat razmnoži potrebno število izvodov posameznih prilog.

| STROKOVNA SPOSOBNOST | Priloga 6 |
| --- | --- |

Kandidat ustrezno izpolni, podpiše in žigosa tabelo, v kateri navede vodjo del, delavce, delodajalca ter funkcijo in predloži ustrezna potrdila oz. reference.

| ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI | Priloga 7 |
| --- | --- |

Kandidat mora k izpolnjeni, podpisani in žigosani prilogi priložiti veljavno zavarovalno pogodbo in/ali polico iz katere morata biti razvidna vrsta zavarovanja, višina letne zavarovalne vsote in obdobje veljavnosti.

| SPECIFIKACIJA PONUDBE | priloga 8 |
| --- | --- |

Kandidat ustrezno izpolni, podpiše in žigosa izjavo, ter za to prilogo predloži še izpolnjeno, podpisano in žigosano »Tehnično tabelo podatkov« in podpisan in žigosan »osnutek terminskega plana«.

| MERSKE SKICE CELIC | priloga 9 |
| --- | --- |

Kandidat ustrezno izpolni, podpiše in žigosa izjavo ter za to prilogo predloži merske skice celic.

| IZJAVA O REZERVNIH DELIH | priloga 10 |
| --- | --- |

Kandidat ustrezno izpolni, podpiše in žigosa izjavo ter za to prilogo predloži še spisek morebitnih dodatnih rezervnih delov,

| TOVARNIŠKI PREIZKUS | priloga 11 |
| --- | --- |

Kandidat ustrezno izpolni, podpiše in žigosa izjavo ter za to prilogo predloži še vzorec standardnih tovarniških testnih protokolov.

| CERTIFIKATI IN IZJAVE | priloga 12 |
| --- | --- |

Kandidat ustrezno izpolni, podpiše in žigosa izjavo ter za to prilogo predloži še ustrezna dokazila.

| POTRDILO NAROČNIKA O OGLEDU OBJEKTA | Priloga 13 |
| --- | --- |

Potrdilo prinese kandidat na ogled objekta, kjer ga skupaj z naročnikom podpišeta.

| ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU | priloga 14 |
| --- | --- |

Kandidat mora obrazec izjave izpolniti, podpisati in žigosati ter priložiti v ponudbi.

| MERILO DODATNE OSEBNE REFERENCE POOBLAŠČENEGA INŽENIRJA | Priloga 15 |
| --- | --- |

Za dokazovanje izpolnjevanja referenčnih del po merilu kandidat predložiti potrdila investitorja referenčnega objekta na obrazcih Priloga 15. Naročnik kot dodatne osebne reference ne bo štel potrjene osebne reference na obrazcih Priloga 6/1.

POVZETEK PREDRAČUNA

Kot kandidat (naziv in naslov):

________________________________________________________________________________________________________ oddajamo prijavo št. _________________________ za javno naročilo št.:

ENLJ-SPV-234/26 – Zamenjava 6,3kV stikalnega bloka BBC

Prijavo oddajamo (označite):

| - samostojno | - skupna prijava | - s podizvajalci | - z uporabo zmogljivosti drugih subjektov |
| --- | --- | --- | --- |

V primeru skupne prijave (ponudbe) navajamo naziv partnerja v skupni prijavi (ponudbi):

Naziv in naslov partnerja v skupni prijavi (ponudbi)

Izjavljamo, da se strinjamo z vsemi pogoji in zahtevami razpisne dokumentacije oziroma da v celoti izpolnjujemo le-te.

Prijava (Ponudba) je zavezujoča in veljavna 6 (šest) mesecev  od datuma določenega za oddajo prijav (ponudb) oziroma do predložitve finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

| (kraj, datum) | žig | (ime in priimek ter podpis odgovorne osebe gospodarskega subjekta) |
| --- | --- | --- |

| PODATKI O KANDIDATU (PONUDNIKU) | Priloga 1 |
| --- | --- |

ENLJ-SPV-234/26 – Zamenjava 6,3kV stikalnega bloka BBC

| Naziv kandidata |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Naslov kandidata |  |  |  |
| TRR (IBAN, SWIFT) |  |  |  |
| Matična banka |  |  |  |
| ID številka za DDV |  |  |  |
| Finančni urad |  |  |  |
| Matična številka |  |  |  |
| Kandidat je MSP* (označi): |  |  | - Da | - Ne |  |

*MSP: mikro, mala in srednje velika podjetja kot so opredeljena v Priporočilu Komisije 2003/361/ES.

| Odgovorna oseba (podpisnik okv.sporaz.) |  |
| --- | --- |
| - funkcija |  |
| - telefon |  |
| - e-pošta |  |

| Kontaktna oseba (v zvezi s prijavo) |  |
| --- | --- |
| - funkcija |  |
| - telefon |  |
| - e-pošta |  |

Kandidat (Ponudnik) v primeru, da je izbran kot najugodnejši ponudnik, dovoljuje objavo uradnega elektronskega naslova: __________________________ in uradne telefonske številke: ___________________________, ki sta obvezna pri vnosu kontaktnih podatkov kandidata (ponudnika) v obrazec na prenovljenem Portalu javnih naročil.

Predstavnik izvajalca, ki bo urejal vsa vprašanja, ki bodo nastala v zvezi z izvajanjem okvirnega sporazuma, je _________________________, tel.: ___________________, e-pošta: ___________________, v njegovi odsotnosti pa ga zamenjuje _____________________, tel.: ___________________, e-pošta: ___________________.

| (kraj, datum) | žig | (ime in priimek ter podpis odgovorne osebe kandidata) |
| --- | --- | --- |

Navodilo: V primeru, da odda več kandidatov (ponudnikov) skupno prijavo (ponudbo), morajo razmnožen obrazec Priloge 1 izpolniti vsi kandidati (ponudniki) – partnerji, k prijavi (ponudbi) pa se priloži tudi Prilogo 1/1.

|  | Priloga 1/1 |
| --- | --- |

PRAVNI AKT O SKUPNI IZVEDBI NAROČILA

Za to stranjo se priloži pravni akt o skupni izvedbi naročila, podpisan in žigosan s strani vseh kandidatov (ponudnikov) - partnerjev (skupna prijava (ponudba)), ki sodelujejo pri izvedbi naročila.

| EPSD obrazec v pdf. datoteki in Izjava o izpolnjevanju pogojev za vse sodelujoče v prijavi (ponudbi) | Priloga 2 |
| --- | --- |

Gospodarski subjekt (naziv in naslov):

v zvezi z javnim naročilom št. ENLJ-SPV-234/26 – Zamenjava 6,3kV stikalnega bloka BBC pod kazensko in materialno odgovornostjo podajamo Izjavo o izpolnjevanju pogojev in izjavljamo, da:

- nismo uvrščeni v evidenco poslovnih subjektov katerim je prepovedano poslovanje z naročnikom na podlagi 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20, 3/22 – ZDeb in 16/23 – ZZPri; v nadaljevanju ZIntPK);

- izpolnjujemo omejevalne ukrepe navedene v členu 1h »sklepa Sveta (SZVP) 2022/578 z dne 8. aprila 2022 o spremembi Sklepa 2014/512/SZVP o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini«;

- smo v celoti seznanjeni z vsebino razpisne dokumentacije ter vsemi njenimi popravki in dopolnitvami oz. spremembami in da se strinjamo z vsemi pogoji in zahtevami razpisne dokumentacije (opisi, določila, zahteve, pogoji, zahteve glede morebitnih finančnih zavarovanj itd…) predmetnega javnega naročila oziroma da v celoti izpolnjujemo le-te;

- se zavezujemo, da bomo na zahtevo naročnika predložiti dodatna dokazila oz. pojasnila za preveritev izpolnjevanja pogojev in zahtev iz razpisne dokumentacije;

- s podpisom te izjave dajemo soglasje naročniku za morebitno obdelavo osebnih podatkov, s katerimi se lahko naročnik seznani v okviru ponudbene dokumentacije in katere lahko (upoštevajoč zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov) obdeluje zaradi potreb oddaje predmetnega javnega naročila oz. pri pregledu in ocenjevanju ponudb in za čas hrambe kot to določa zakon, ki ureja javna naročanja;

- soglašamo, da lahko naročnik kadarkoli ustavi postopek javnega naročila, zavrne vse prijave (ponudbe) ali po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila ne sklene pogodbe/okvirnega sporazuma ter da v nobenem od navedenih primerov ne bomo uveljavljali povračila stroškov priprave prijave (ponudbe), stroškov finančnih zavarovanj, morebitne neposredne ali posredne škode ali izgubljenega dobička;

- bodo v ponudbeno ceno vključeni vsi materialni in nematerialni stroški, ki bodo potrebni za izvedbo predmeta naročila, v skladu z vsemi zahtevami naročnika;

- bo ponudbena cena na enoto mere po izvedenih pogajanjih fiksna za ves čas trajanja pogodbe in se ne spreminja pod nobenimi pogoji;

- se strinjamo z opredeljenimi določili osnutka pogodbe/pisnega sporazuma in ju bomo v primeru, da bomo izbrani za izvajanje predmeta javnega naročila, podpisali brez dodatnih zahtev in ugovorov;

- sprejemamo tudi vse ostale pogoje in zahteve predmetne razpisne dokumentacije, ter prevzemamo kazensko in materialno odgovornost, da so vsi podatki in dokumenti, podani v ponudbi, resnični, in da priložene listine ustrezajo originalu;

- se strinjamo z vsebino vzorcev finančnih zavarovanj, ki so priloženi v razpisni dokumentaciji.

Kandidat (Ponudnik) za to stranjo predloži ESPD obrazec v pdf. formatu v skladu z določili razpisne dokumentacije.

| (kraj, datum) | žig | (ime in priimek ter podpis odgovorne osebe gospodarskega subjekta) |
| --- | --- | --- |

Navodila za izpolnitev:

Izjavo izpolni in podpiše kandidat, kot tudi vsi posamezni člani skupine kandidatov (partnerji) v primeru skupne ponudbe, vsi podizvajalci (če kandidat izvaja javno naročilo s podizvajalci) ter vsi gospodarski subjekti katerih zmogljivosti uporablja kandidat.

Priloga 3/1

I Z J A V A

O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU KANDIDATA (PONUDNIKA)

Podatki o pravni osebi (gospodarski subjekt):

Polno ime podjetja: _____________________________________________________________

Sedež podjetja: ________________________________________________________________

Občina sedeža podjetja: _________________________________________________________

Številka vpisa v sodni register (št. vložka): ___________________________________________

Matična številka podjetja: ________________________________________________________

ID ZA DDV: __________________________________________________________________

V zvezi z javnim naročilom št. ENLJ-SPV-234/26 – Zamenjava 6,3kV stikalnega bloka BBC posredujemo na osnovi šestega odstavka 14. člena ZIntPK-UPB2 podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu kandidata, vključno z udeležbo tihih družbenikov*, ter gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so povezane družbe s kandidatom.

IZJAVLJAMO, da so pri lastništvu zgoraj navedenega kandidata udeležene naslednje pravne osebe, vključno z udeležbo tihih družbenikov:

| Št. | Naziv | Sedež | Delež lastništva v % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |
| …. |  |  |  |

IZJAVLJAMO, da so pri lastništvu zgoraj navedenega kandidata udeležene naslednje fizične osebe, vključno z udeležbo tihih družbenikov:

| Št. | Ime in priimek | Naslov stalnega bivališča | Delež lastništva v % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |
| … |  |  |  |

IZJAVLJAMO, da so skladno z določbami zakona, ki ureja gospodarske družbe, povezane družbe z zgoraj navedenim kandidatom, naslednji gospodarski subjekti:

| Št. | Naziv | Sedež | Matična številka |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |
| …. |  |  |  |

S podpisom te izjave jamčim, da v celotni lastniški strukturi ni udeleženih drugih fizičnih ter pravnih oseb in tihih družbenikov, ter gospodarskih subjektov, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe.

S podpisom te izjave jamčim za točnost in resničnost podatkov ter se zavedam, da je pogodba v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi ničen. Zavezujem se, da bom naročnika obvestil o vsaki spremembi posredovanih podatkov.

Vse izjave podajamo pod kazensko in materialno odgovornostjo.

| (kraj, datum) | žig | (ime in priimek odgovorne osebe ter podpis gospodarskega subjekta) |
| --- | --- | --- |

Navodilo:

- Izjavo izpolni in podpiše kandidat (ponudnik), kot tudi vsi posamezni člani skupine kandidatov (ponudnikov) (partnerji) v primeru skupne prijave (ponudbe), vsi podizvajalci (če kandidat (ponudnik) izvaja javno naročilo s podizvajalci) ter vsi gospodarski subjekti katerih zmogljivosti uporablja kandidat (ponudnik).

Opomba:

- V skladu Sistemskim pojasnilom o dolžnosti razkritja lastništva kandidata, ki sklepa posel z organi ali organizacijami javnega sektorja št. 06272-2/2012-3 z dne 20. 7. 2022, Komisije za preprečevanje korupcije, lahko kandidat v primeru, ko je kandidat ali katera od družb v njegovi lastniški strukturi delniška družba, za izpolnjevanje zakonske obveznosti v tem delu zadostuje, da se v izjavi zajamejo le tisti delničarji kandidata, ki so posredno ali neposredno imetniki več kakor 5 % delnic oziroma so udeleženi z več kakor 5 % deležem pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu delniške družbe.

- Novela Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1G, Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012) ukinja tihe družbe, ki po samem zakonu prenehajo obstajati z dnem, ko začne veljati zakon, to je dne 28. 7. 2012. Za družbe s sedežem v Republiki Sloveniji tako del določbe šestega odstavka 14. člena ZIntPK, ki določa kot obvezno sestavino izjave o lastniški strukturi tudi navedbo o tihih družbenikih, ne pride več v poštev. Določba še vedno nespremenjeno velja za tuje družbe, če po tujem pravu institut tihe družbe obstaja.

Priloga 3/2

IZJAVA IN POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV DOKAZILA IZ URADNIH EVIDENCE – ZA FIZIČNE OSEBE

Ime in priimek _____________________________________________________________________

EMŠO ____________________________________________________________________________

Spodaj podpisani/a, ki sem pri gospodarskemu subjektu

________________________________________

član/ica (ustrezno obkrožiti/označiti):

- upravnega organa ali

- vodstvenega organa ali

- nadzornega organa

oziroma imam pooblastila za (ustrezno obkrožiti/označiti):

- njegovo zastopanje ali

- odločanje ali

- nadzor v njem,

pod kazensko in materialno odgovornostjo

IZJAVLJAM

da mi ni bila izrečena pravnomočna sodba za kazniva dejanja iz Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6/16 – popr., 54/15, 38/16, 27/17, 23/20, 91/20, 95/21, 186/21, 105/22 – ZZNŠPP in 16/23 in 107/24; v nadaljnjem besedilu: KZ-1) in so našteta v prvem odstavku 75. člena ZJN-3, ali za primerljiva kazniva dejanja, ki so jih izrekla tuja sodišča,

in

POOBLAŠČAM

JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., Verovškova ulica 70, 1000 Ljubljana, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila št. ENLJ-SPV-234/26 – Zamenjava 6,3kV stikalnega bloka BBC, pridobi podatke za preveritev ponudbe v skladu z 89. členom ZJN-3 v enotnem informacijskem sistemu – eDosje iz devetega odstavka 77. člena ZJN-3, ter se tudi zavezujemo, da bomo na zahtevo pooblaščenega predstavnika naročnika predložili dodatna pooblastila za preveritev podatkov iz uradnih evidenc oziroma od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence.

| (Kraj, datum) |  | (Podpis fizične osebe) |
| --- | --- | --- |

Navodilo: Izjavo izpolnijo in podpišejo VSE osebe, ki so:

- člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa kandidata (v primeru skupne ponudbe velja za vse člane skupine kandidatov – partnerje), podizvajalca oz. subjekt, katerega zmogljivost uporablja kandidat ali

- ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem.

V kolikor oseba opravlja več funkcija hkrati, ustrezno označi vse funkcije v katerih nastopa.

Obrazec se po potrebi fotokopira!

| ## UDELEŽBA PODIZVAJALCEV | ## Priloga 4/1 |
| --- | --- |

Kandidat: _____________________________________________________________________

Izjavljamo, da bomo pri izvedbi javnega naročila št. ENLJ-SPV-234/26 – Zamenjava 6,3kV stikalnega bloka BBC sodelovali z naslednjimi podizvajalci:

| NAZIV IN NASLOV PODIZVAJALCA | Zahteva za neposredno plačilo od podizvajalca DA ali NE |
| --- | --- |

Pooblastilo A: v primeru, da je pri podizvajalcu označeno z "DA" - dajemo

POOBLASTILO ZA NEPOSREDNO PLAČEVANJE PODIZVAJALCU

Pooblaščamo naročnika, da na podlagi potrjenega računa/situacije neposredno plačuje kandidatove obveznosti do podizvajalca podizvajalcu, ki smo ga kot kandidat navedli v zgornji tabeli in je označen z "DA".

S plačilom posameznega zneska podizvajalcu obveznost naročnika za plačilo kandidatu ugasne do višine tako plačanega zneska podizvajalcu.

| (kraj, datum) | žig | (ime in priimek ter podpis odgovorne osebe kandidata) |
| --- | --- | --- |

Pooblastilo B: v primeru, da je pri podizvajalcu označeno z "NE" – ne dajemo

POOBLASTILA ZA NEPOSREDNO PLAČEVANJE PODIZVAJALCU

Nastopamo s podizvajalcem, ki ne zahteva neposredno plačilo, kar pomeni, da s tem ni podana zahteva za neposredno plačilo podizvajalcu in naročnik plačuje kandidatove obveznosti do podizvajalca kandidatu.

V tem primeru bo naročnik od kandidata zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa/situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedena dela, ki so neposredno povezana s predmetom pogodbe. Če kandidat naročniku na njegov poziv ne posreduje teh izjav, naročnik Državni revizijski komisiji poda predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

| (kraj, datum) | žig | (ime in priimek ter podpis odgovorne osebe kandidata) |
| --- | --- | --- |

Opomba:

- Obrazec se izpolni in podpiše, kadar namerava kandidat izvesti javno naročilo s podizvajalcem, in sicer: če je podizvajalec označen z »DA« - se podpiše Pooblastilo A, če je podizvajalec označen z »NE« - se podpiše Pooblastilo B.

- Obrazec se izpolni za vsakega podizvajalca posebej.

- V primeru, da kandidat ne namerava izvesti javno naročilo s podizvajalcem, obrazca ni potrebno izpolniti ter predložiti.

Navodilo: Obrazec se po potrebi kopira!

| ## SOGLASJE PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNA PLAČILA | ## Priloga 4/2 |
| --- | --- |

ENLJ-SPV-234/26 – Zamenjava 6,3kV stikalnega bloka BBC

| NAZIV PODIZVAJALCA |  |
| --- | --- |
| POLNI NASLOV |  |
| TELEFON |  |
| KONTAKTNA OSEBA |  |
| Vse osebe, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem |  |
| MATIČNA ŠTEVILKA |  |
| DAVČNA ŠTEVILKA |  |
| TRANSAKCIJSKI RAČUN in navedba banke |  |
| Vsak del javnega naročila (storitev/gradnja/blago), ki se oddaja v podizvajanje (vrsta/opis del) |  |

SOGLASJE ZA NEPOSREDNO PLAČEVANJE PODIZVAJALCEM

Podizvajalec _____________________________________________________ (naziv in naslov)

| - zahtevam in soglašam, | - ne soglašam, |
| --- | --- |

da naročnik naše terjatve do kandidata, v zvezi z izvedbo predmeta javnega naročila, plačuje neposredno na naš transakcijski račun, in sicer na podlagi izstavljenega računa/situacije, ki ga bo predhodno potrdil kandidat, in bo priloga računu/situaciji, ki ga bo naročniku izstavil kandidat.

| kraj, datum | žig | ime in priimek ter podpis odgovorne osebe podizvajalca |
| --- | --- | --- |

Opomba:

- Obrazec se izpolni za vsakega podizvajalca posebej.

Navodilo: Obrazec se po potrebi kopira!

| ## SEZNAM SUBJEKTOV, KATERIH ZMOGLJIVOST UPORABLJA KANDIDAT (PONUDNIK) | ## Priloga 4/3 |
| --- | --- |

Izjavljamo, da bomo pri izvedbi javnega naročila št. ENLJ-SPV-234/26 – Zamenjava 6,3kV stikalnega bloka BBC sodelovali z naslednjim subjektom:

| NAZIV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA |  |
| --- | --- |
| POLNI NASLOV |  |
| TELEFON |  |
| KONTAKTNA OSEBA |  |
| Vse osebe, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem |  |
| MATIČNA ŠTEVILKA |  |
| DAVČNA ŠTEVILKA |  |
| TRANSAKCIJSKI RAČUN in navedba banke |  |
| Vsak del javnega naročila, za katere namerava izbrani ponudnik uporabiti zmogljivost gospodarskega subjekta |  |

Datum:.........................

| ime in priimek ter podpis odgovorne osebe ponudnika: | ime in priimek ter podpis odgovorne osebe gospodarskega subjekta: |
| --- | --- |

..........................................	………………………………………………

Žig: 								Žig:

Navodilo: Obrazec se po potrebi kopira!

| POTRDITEV REFERENC S STRANI POSAMEZNIH NAROČNIKOV | Priloga 5 |
| --- | --- |

Javno naročilo:

ENLJ-SPV-234/26 – Zamenjava 6,3kV stikalnega bloka BBC

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so spodaj navedeni podatki o referenčnih delih resnični in da z njimi dokazujemo, da je izvajalec v skladu s pogodbenimi določili izvedel dobavo, montažo in spuščanje v pogon stikalni blok z vsaj osem (8) ali več stikalnih celic skupne nazivne napetost 6,3kV ali več v elektroenergetskih objektih (elektrarne, razdelilne transformatorske postaje, transformatorske postaje). Na podlagi poziva bomo naročniku v zahtevanem roku predložili dodatna dokazila o uspešni izvedbi navedenih referenčnih del oziroma uspešno izvedenih poslov ponudnika.

| Naročnik: |  |
| --- | --- |
| Naslov: |  |
| Izvajalec (ponudnik): |  |
| Kontaktna oseba naročnika: |  |
| Telefonska številka: |  |
| Leto in kraj izvajanja storitev: |  |
| Opis predmeta naročila: |  |
| Število stikalnih celic v bloku: Nazivna napetost [kV]: |  |

| (kraj, datum) | žig | (ime in priimek ter podpis odgovorne osebe gospodarskega subjekta) |
| --- | --- | --- |

IZPOLNI INVESTITOR REFERENČNEGA OBJEKTA (Izdajatelj reference)!!!

Potrjujemo, da nam je na podlagi našega naročila, zgoraj navedeni izvajalec opravil navedena dela v skladu s sklenjeno pogodbo/okvirnem sporazumom oziroma v roku, količini, kvaliteti in po ceni, navedeni v izvajalčevi ponudbi/ponudbi.

Potrdilo izdajamo na prošnjo izvajalca in velja izključno za potrebe pri njegovi oddaji ponudbe/ponudbe za pridobitev predmetnega javnega naročila.

Izjavljamo, da smo   javni  /  zasebni   naročnik. (Ustrezno obkrožite)

Izdajatelj reference

| (kraj, datum) | žig | (ime in priimek ter podpis odgovorne osebe investitorja) |
| --- | --- | --- |

OPOMBA: Obrazec lahko po potrebi tudi kopirate.

| DOKAZILO O KADRIH | Priloga 6 |
| --- | --- |

Javno naročilo:

ENLJ-SPV-234/26 – Zamenjava 6,3kV stikalnega bloka BBC

SEZNAM PONUDBLJENIH DELAVCEV

Pooblaščen inženir- odgovorni projektant:

| Zap. št. | Ime in priimek | delodajalec | št. vpisa v imenik IZS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |

Vodja del – elektro stroke:

| Zap. št. | Ime in priimek | delodajalec | Št. potrdila |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |

Poimenski seznam delavcev monterjev, ki bodo delali na objektu:

| Zap. Št. | Ime in priimek | delodajalec | zadolžitev |
| --- | --- | --- | --- |

Ponudnik za to stranjo predloži:

- potrdila investitorja referenčnega objekta (priloga 6/1-6/5),

- ostala zahtevana potrdila o opravljenih izobraževalnih tečajih (Priloga 6/6-6/9),

- za vodjo del M-1/M-2 obrazec (v primeru spremembe še M-3 obrazec) s katerim dokazuje, da ima ponudnik z vodjo del sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za polni delovni čas ali za krajši delovni čas v posebnih primerih v skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja (priloga 6/10).

Ponudnik se z oddajo ponudbe zavezuje, da bodo zgoraj navedeni delavci tudi dejansko prisotni pri izvedbi del na predmetnem razpisu. Naročnik dopušča možnost menjave delavca v času izvedbe del na predmetnem razpisu samo v primeru višje sile (npr. bolezen ali smrt delavca). V tem primeru mora ponudnik za novega delavca priložiti ustrezno dokazila, ki so po vsebini enaka kot jih naročnik zahteva za delavca.

V primeru, da navedeni delavci niso zaposleni pri ponudniku (partnerju), mora ponudnik predložiti pogodbo o medsebojnem sodelovanju in jih obvezno prijaviti kot podizvajalce.

| (kraj, datum) | žig | (ime in priimek ter podpis odgovorne osebe gospodarskega subjekta) |
| --- | --- | --- |

| POTRDITEV OSEBNIH REFERENC S STRANI POSAMEZNIH NAROČNIKOV | Priloga 6/1 |
| --- | --- |

Javno naročilo:

ENLJ-SPV-234/26 – Zamenjava 6,3kV stikalnega bloka BBC

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so spodaj navedeni podatki o referenčnih delih resnični in da z njimi dokazujemo, da je pooblaščeni inženir – odgovorni projektant kvalitetno in v skladu s pogodbenimi določili po vsebini in zahtevnosti projektiral vključitev stikalnih celic nazivne napetosti 6,3kV ali več v elektroenergetskih objektih (elektrarne, razdelilne transformatorske postaje, transformatorske postaje. Na podlagi poziva bomo naročniku v zahtevanem roku predložili dodatna dokazila o uspešni izvedbi navedenih referenčnih del oziroma uspešno izvedenih poslih vodje del.

| Naročnik: |  |
| --- | --- |
| Naslov: |  |
| Kontaktna oseba naročnika: |  |
| Telefonska številka: |  |
| pooblaščeni inženir – odgovorni projektant: |  |
| Leto in kraj izvajanja storitev: |  |
| Opis predmeta naročila: |  |

| (kraj, datum) | žig | (ime in priimek ter podpis pooblaščenega inženirja – odgovorni projektant) |
| --- | --- | --- |

IZPOLNI INVESTITOR REFERENČNEGA OBJEKTA (Izdajatelj reference)!!!

Potrjujemo, da nam je na podlagi našega naročila, zgoraj navedeni pooblaščeni inženir – odgovorni projektant opravil navedena dela v skladu s sklenjeno pogodbo/okvirnem sporazumom oziroma v roku, količini, kvaliteti in po ceni, navedeni v izvajalčevi ponudbi/ponudbi.

Potrdilo izdajamo na prošnjo izvajalca in velja izključno za potrebe pri njegovi oddaji ponudbe/ponudbe za pridobitev predmetnega javnega naročila.

Izjavljamo, da smo   javni  /  zasebni   naročnik. (Ustrezno obkrožite)

Izdajatelj reference

| (kraj, datum) | žig | (ime in priimek ter podpis odgovorne osebe investitorja) |
| --- | --- | --- |

OPOMBA: Obrazec lahko po potrebi tudi kopirate.

| POTRDITEV OSEBNIH REFERENC S STRANI POSAMEZNIH NAROČNIKOV | Priloga 6/2 |
| --- | --- |

Javno naročilo:

ENLJ-SPV-234/26 – Zamenjava 6,3kV stikalnega bloka BBC

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so spodaj navedeni podatki o referenčnih delih resnični in da z njimi dokazujemo, da je pooblaščeni inženir elektro stroke – vodja del kvalitetno in v skladu s pogodbenimi določili po vsebini in zahtevnosti parametriral in kot vodja del spuščal v pogon stikalne celice nazivne napetosti 6,3kV ali več v elektroenergetskih objektih (elektrarne, razdelilne transformatorske postaje, transformatorske postaje. Na podlagi poziva bomo naročniku v zahtevanem roku predložili dodatna dokazila o uspešni izvedbi navedenih referenčnih del oziroma uspešno izvedenih poslih vodje del.

| Naročnik: |  |
| --- | --- |
| Naslov: |  |
| Kontaktna oseba naročnika: |  |
| Telefonska številka: |  |
| Vodja elektro del: |  |
| Leto in kraj izvajanja storitev: |  |
| Opis predmeta naročila: |  |

| (kraj, datum) | žig | (ime in priimek ter podpis vodje del) |
| --- | --- | --- |

IZPOLNI INVESTITOR REFERENČNEGA OBJEKTA (Izdajatelj reference)!!!

Potrjujemo, da nam je na podlagi našega naročila, zgoraj navedeni vodja del opravil navedena dela v skladu s sklenjeno pogodbo/okvirnem sporazumom oziroma v roku, količini, kvaliteti in po ceni, navedeni v izvajalčevi ponudbi/ponudbi.

Potrdilo izdajamo na prošnjo izvajalca in velja izključno za potrebe pri njegovi oddaji ponudbe/ponudbe za pridobitev predmetnega javnega naročila.

Izjavljamo, da smo   javni  /  zasebni   naročnik. (Ustrezno obkrožite)

Izdajatelj reference

| (kraj, datum) | žig | (ime in priimek ter podpis odgovorne osebe investitorja) |
| --- | --- | --- |

OPOMBA: Obrazec lahko po potrebi tudi kopirate.

| POTRDITEV OSEBNIH REFERENC S STRANI POSAMEZNIH NAROČNIKOV | Priloga 6/3 |
| --- | --- |

Javno naročilo:

ENLJ-SPV-234/26 – Zamenjava 6,3kV stikalnega bloka BBC

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so spodaj navedeni podatki o referenčnih delih resnični in da z njimi dokazujemo, da je delavec kvalitetno in v skladu s pogodbenimi določili po vsebini in zahtevnosti programiral in parametriral sistem vodenja MicroSCADA v elektroenergetskih objektih (elektrarne, razdelilne transformatorske postaje, transformatorske postaje. Na podlagi poziva bomo naročniku v zahtevanem roku predložili dodatna dokazila o uspešni izvedbi navedenih referenčnih del oziroma uspešno izvedenih poslih vodje del.

| Naročnik: |  |
| --- | --- |
| Naslov: |  |
| Kontaktna oseba naročnika: |  |
| Telefonska številka: |  |
| Delavec: |  |
| Leto in kraj izvajanja storitev: |  |
| Opis predmeta naročila: |  |

| (kraj, datum) | žig | (ime in priimek ter podpis delavca) |
| --- | --- | --- |

IZPOLNI INVESTITOR REFERENČNEGA OBJEKTA (Izdajatelj reference)!!!

Potrjujemo, da nam je na podlagi našega naročila, zgoraj navedeni delavec opravil navedena dela v skladu s sklenjeno pogodbo/okvirnem sporazumom oziroma v roku, količini, kvaliteti in po ceni, navedeni v izvajalčevi ponudbi/ponudbi.

Potrdilo izdajamo na prošnjo izvajalca in velja izključno za potrebe pri njegovi oddaji ponudbe/ponudbe za pridobitev predmetnega javnega naročila.

Izjavljamo, da smo   javni  /  zasebni   naročnik. (Ustrezno obkrožite)

Izdajatelj reference

| (kraj, datum) | žig | (ime in priimek ter podpis odgovorne osebe investitorja) |
| --- | --- | --- |

OPOMBA: Obrazec lahko po potrebi tudi kopirate.

| POTRDITEV OSEBNIH REFERENC S STRANI POSAMEZNIH NAROČNIKOV | Priloga 6/4 |
| --- | --- |

Javno naročilo:

ENLJ-SPV-234/26 – Zamenjava 6,3kV stikalnega bloka BBC

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so spodaj navedeni podatki o referenčnih delih resnični in da z njimi dokazujemo, da je delavec kvalitetno in v skladu s pogodbenimi določili po vsebini in zahtevnosti izvedel kontrolo delovanja napetostnih merilnih transformatorjev. Na podlagi poziva bomo naročniku v zahtevanem roku predložili dodatna dokazila o uspešni izvedbi navedenih referenčnih del oziroma uspešno izvedenih poslih vodje del.

| Naročnik: |  |
| --- | --- |
| Naslov: |  |
| Kontaktna oseba naročnika: |  |
| Telefonska številka: |  |
| Delavec: |  |
| Leto in kraj izvajanja storitev: |  |
| Opis predmeta naročila: |  |

| (kraj, datum) | žig | (ime in priimek ter podpis delavca) |
| --- | --- | --- |

IZPOLNI INVESTITOR REFERENČNEGA OBJEKTA (Izdajatelj reference)!!!

Potrjujemo, da nam je na podlagi našega naročila, zgoraj navedeni delavec opravil navedena dela v skladu s sklenjeno pogodbo/okvirnem sporazumom oziroma v roku, količini, kvaliteti in po ceni, navedeni v izvajalčevi ponudbi/ponudbi.

Potrdilo izdajamo na prošnjo izvajalca in velja izključno za potrebe pri njegovi oddaji ponudbe/ponudbe za pridobitev predmetnega javnega naročila.

Izjavljamo, da smo   javni  /  zasebni   naročnik. (Ustrezno obkrožite)

Izdajatelj reference

| (kraj, datum) | žig | (ime in priimek ter podpis odgovorne osebe investitorja) |
| --- | --- | --- |

OPOMBA: Obrazec lahko po potrebi tudi kopirate.

| POTRDITEV OSEBNIH REFERENC S STRANI POSAMEZNIH NAROČNIKOV | Priloga 6/5 |
| --- | --- |

Javno naročilo:

ENLJ-SPV-234/26 – Zamenjava 6,3kV stikalnega bloka BBC

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so spodaj navedeni podatki o referenčnih delih resnični in da z njimi dokazujemo, da je delavec kvalitetno in v skladu s pogodbenimi določili po vsebini in zahtevnosti izvedel kontrolo delovanja tokovnih merilnih  transformatorjev. Na podlagi poziva bomo naročniku v zahtevanem roku predložili dodatna dokazila o uspešni izvedbi navedenih referenčnih del oziroma uspešno izvedenih poslih vodje del.

| Naročnik: |  |
| --- | --- |
| Naslov: |  |
| Kontaktna oseba naročnika: |  |
| Telefonska številka: |  |
| Delavec: |  |
| Leto in kraj izvajanja storitev: |  |
| Opis predmeta naročila: |  |

| (kraj, datum) | žig | (ime in priimek ter podpis delavca) |
| --- | --- | --- |

IZPOLNI INVESTITOR REFERENČNEGA OBJEKTA (Izdajatelj reference)!!!

Potrjujemo, da nam je na podlagi našega naročila, zgoraj navedeni delavec opravil navedena dela v skladu s sklenjeno pogodbo/okvirnem sporazumom oziroma v roku, količini, kvaliteti in po ceni, navedeni v izvajalčevi ponudbi/ponudbi.

Potrdilo izdajamo na prošnjo izvajalca in velja izključno za potrebe pri njegovi oddaji ponudbe/ponudbe za pridobitev predmetnega javnega naročila.

Izjavljamo, da smo   javni  /  zasebni   naročnik. (Ustrezno obkrožite)

Izdajatelj reference

| (kraj, datum) | žig | (ime in priimek ter podpis odgovorne osebe investitorja) |
| --- | --- | --- |

OPOMBA: Obrazec lahko po potrebi tudi kopirate.

| ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI | Priloga 7 |
| --- | --- |

Kot gospodarski subjekt: _________________________________________________________ za izbiro izvajalca za javno naročilo št.:

ENLJ-SPV-234/26 – Zamenjava 6,3kV stikalnega bloka BBC

Za zavarovanje projektantske odgovornosti za to stranjo prilagamo sklenjeno zavarovanje (zavarovana polica) oz./ali potrdila zavarovalnice o zavarovanju, iz katerega je razvidno:

- Naziv zavarovalnice, pri kateri imamo sklenjeno zavarovanje;

- Čas trajanja zavarovanja;

- Opis odgovornosti na katere se zavarovanje nanaša;

- Višina zavarovanja;

- Imena pooblaščenih arhitektov in inženirjev, ki jih zavarovanje krije ali pa podatek, da vsebuje splošno klavzulo, da zavarovanje odgovornosti krije vse pooblaščene arhitekte in inženirje v gospodarskem subjektu.

Če ima gospodarski subjekt zavarovano odgovornost za škodo v tujini, mora zavarovanje kriti škodo, povzročeno v Republiki Sloveniji.

in

Za to stranjo prilagamo zavarovalno pogodbo ali veljavno potrdilo zavarovalnice za zavarovanje odgovornosti za škodo v zvezi z opravljanjem svoje dejavnosti, ki vključuje odgovornost za škodo, ki bi nastala investitorju ali tretji osebi v zvezi z opravljenem njegove dejavnosti in krije škodo zaradi malomarnosti, napake ali opustitve dolžnosti izvajalca in pri njem zaposlenih, pri čemer je višina letne zavarovalne vsote enaka ali višja od 50.000 eurov.

Če ima ponudnik v tujini zavarovano odgovornost za škodo, mora zavarovanje kriti škodo iz prejšnjega odstavka, povzročeno v Republiki Sloveniji.

| (kraj, datum) | žig | (ime in priimek ter podpis odgovorne osebe gospodarskega subjekta) |
| --- | --- | --- |

| SPECIFIKACIJA OPREME | priloga 8 |
| --- | --- |

Kot gospodarski subjekt: _________________________________________________________ za izbiro izvajalca za javno naročilo:

ENLJ-SPV-234/26 – Zamenjava 6,3kV stikalnega bloka BBC

IZJAVLJAMO,

da bo vsa ponujena oprema skladna z vsemi zahtevanimi tehničnimi predpisi, specifikacijami in standardi, v skladu s tehničnim opisom del.

Za to stranjo prilagamo v pdf. formatu še:

- izpolnjeno, podpisano in žigosano »Tabelo tehničnih karakteristik stikalnih celic«, (ki je priložena za to prilogo);

- podpisan in žigosan osnutek terminskega plana izvedbe del na objektu.

Želeno je, da gospodarski subjekt zahtevano dokumentacijo predložijo po vrstnem redu.

| (kraj, datum) | žig | (ime in priimek ter podpis odgovorne osebe gospodarskega subjekta) |
| --- | --- | --- |

Priloga št. a k Tehničnem opisu del

1. Tabela tehničnih karakteristik stikalnih celic

Ponudnik izpolni manjkajoče podatke v spodaj navedenih tabelah tehničnih podatkov in jih priloži k ponudbi k prilogi št. 8. Podatki tabel veljajo za zajamčene pogodbene podatke.

1.1 SPLOŠNO

| Poz. | Opis | Enota | Zahtevane vrednosti | Ponudbene vrednosti |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Proizvajalec | - |  |  |
| 2 | Tip | - |  |  |
| 3 | Država proizvodnje | - | znotraj EU |  |
| 4 | Montaža | - | notranja |  |

1.2 NAZIVNI PODATKI

| Poz. | Opis | Enota | Zahtevane vrednosti | Ponudbene vrednosti |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nazivna obratovalna napetost | kV | 6,3 |  |
| 2 | Nazivna napetost naprave | kV | 12 |  |
| 3 | Nazivna stopnja izolacije |  | 12LI75AC28 |  |
| 4 | Nazivna frekvenca | Hz | 50 |  |
| 5 | Nazivni trajni tok obratovanja zbiralk pri temperaturi okolice 40°C | A | 3150 |  |
| 6 | Nazivna zdržna napetost pri f=50Hz, t=1min | kV | 28 |  |
| 7 | Nazivna zdržna atmosferska prenapetost 1,2/50 µs | kV | 75 |  |
| 8 | Nazivna preizkusna napetost na sekundarnih tokokrogih | kV | 2 |  |
| 9 | Nazivni kratkotrajni zdržni tok IK (1s) stikalne celice: |  |  |  |
|  | - pri 12kV | kA | 50 |  |
| 10 | Kratkostični udarni tok IP: |  |  |  |
|  | - pri 12kV | kA | 125 |  |

1.3 KONSTRUKCIJA STIKALNIH CELIC

| Poz. | Opis | Enota | Zahtevane vrednosti | Ponudbene vrednosti |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tip materiala ohišja |  | AlZn |  |
| 2 | Barva |  | RAL 7035 |  |
| 3 | Širina celice | mm | ≤1000 |  |
| 4 | Višina celice | mm |  |  |
| 5 | Globina celice | mm |  |  |
| 6 | Namestitev celic ob steno |  | NE |  |
| 7 | Izvedba mehanskih blokad |  | DA |  |
| 9 | Položajna signalizacija stikalnih aparatov (na sprednji strani celic na slepi shemi) |  | DA |  |
| 10 | Izolirane skozniške pregrade v zbiralčnem prostoru med celicami |  | DA |  |
| 11 | Certifikat o preizkusu celic v EU |  | DA |  |
| 12 | Kategorija po IEC 612271-200 |  | LSC 2B, PM |  |
| 13 | Stopnja zaščite celic po IEC 62271-200 |  | IP 4X |  |
| 14 | Odpornost na notranji oblok (IAC AFLR (1s)) po IEC 62271-200 | kA | 50 |  |
| 15 | Indikator napetosti v vseh fazah v vsaki celici |  | DA |  |

1.4 ODKLOPNIKI

| Poz. | Opis | Enota | Zahtevane vrednosti | Ponudbene vrednosti |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Proizvajalec |  |  |  |
| 2 | Oznaka odklopnika pri proizvajalcu |  |  |  |
| 3 | Nazivna napetost naprave | kV | 12 |  |
| 4 | Nazivna stopnja izolacije |  | 12LI75AC28 |  |
| 5 | Nazivni tok | A | ≥2000 |  |
| 6 | Nazivni kratkotrajni zdržni tok IK (1s) | kA | ≥50 |  |
| 7 | Kratkostični udarni tok IP | kA | ≥125 |  |
| 8 | Tip odklopnika |  | Vakumski na izvlačljivem vozičku |  |

| 9 | Pogon odklopnika |  | elektromotorni |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Pogonska napetost odklopnika | V DC | 220 |  |
| 11 | Število vklopnih tuljav |  | 1 |  |
| 12 | Število izklopnih tuljav |  | 2 |  |
| 13 | Napetost vklopnih in izklopnih tuljav | V DC | 220 |  |
| 14 | Število pomožnih NO kontaktov |  | 8 |  |
| 15 | Število pomožnih NC kontaktov |  | 7 |  |
| 16 | Število trenutnih kontaktov |  | 1 |  |
| 17 | Nazivna napetost kontaktov | V DC | 220 |  |
| 18 | Konektor za povezavo z odklopnikom |  | DA |  |
| 19 | Ročni vklop in izklop odklopnika |  | DA |  |
| 20 | Zaliti poli (Embedded pole) |  | DA |  |
| 21 | Število izklopov pri nazivnem toku |  | ≥30.000 |  |
| 22 | Število izklopov pri nazivnem kratkostičnem toku |  | ≥50 |  |

1.5 VOZIČEK

| Poz. | Opis | Enota | Zahtevane vrednosti | Ponudbene vrednosti |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nazivna napetost naprave | kV | 12 |  |
| 2 | Nazivna stopnja izolacije |  | 12LI75AC28 |  |
| 3 | Nazivni tok | A | ≥2000 |  |
| 4 | Nazivni kratkotrajni zdržni tok IK (1s) pri 6,3 kV | kA | ≥50 |  |
| 5 | Položaj vozička |  | Delovni/testni |  |
| 6 | Število pomožnih NO kontaktov |  | 4 |  |
| 7 | Število pomožnih NC kontaktov |  | 4 |  |
| 8 | Nazivna napetost kontaktov | V DC | 220 |  |

1.6 OZEMLJILNIK

| Poz. | Opis | Enota | Zahtevane vrednosti | Ponudbene vrednosti |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nazivna napetost naprave | kV | 12 |  |
| 2 | Nazivna stopnja izolacije |  | 12LI75AC28 |  |
| 3 | Nazivni kratkotrajni zdržni tok IK (1s) pri 6,3 kV | kA | ≥50 |  |
| 4 | Število pomožnih NO kontaktov |  | 5 |  |
| 5 | Število pomožnih NC kontaktov |  | 5 |  |
| 6 | Nazivna napetost kontaktov | V DC | 220 |  |

1.7 TOKOVNI INSTRUMENTNI TRANSFORMATORJI

| Poz. | Opis | Enota | Zahtevane vrednosti | Ponudbene vrednosti |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Proizvajalec |  |  |  |
| 2 | Oznaka TIT pri proizvajalcu |  |  |  |
| 3 | Nazivna obratovalna napetost | kV | 6,3 |  |
| 4 | Nazivna napetost naprave | kV | 12 |  |
| 5 | Nazivna stopnja izolacije |  | 12LI75AC28 |  |
| 6 | Nazivna frekvenca | Hz | 50 |  |
| 7 | Sekundarno prevezljivi |  | DA |  |

TIT 30/1/1 A (za celici A01 (Ventilator za podpih VKL 50/2) in A02 (Ventilator za podpih VKL 50/1/1 A)) – 2 kos

| Jedro | Moč |  | Razred |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zahtevana vrednost | Ponudbena vrednost | Zahtevana vrednost | Ponudbena vrednost |
| 1. jedro | 5VA |  | 0,2FS10 |  |
| 2. jedro | 2,5VA |  | 5P10 |  |

TIT 60/1/1 A (za celici A03 (Obtočna črpalka 1) in A04 (Obtočna črpalka 2)) – 2 kos

| Jedro | Moč |  | Razred |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zahtevana vrednost | Ponudbena vrednost | Zahtevana vrednost | Ponudbena vrednost |
| 1. jedro | 5VA |  | 0,2FS10 |  |
| 2. jedro | 2,5VA |  | 5P10 |  |

TIT 100/1/1/1 A (za celici A05 (Transformator BFT14), A06 (Transformator BFT16) in rezervna transformatorska celica ) - 3 kos

| Jedro | Moč |  | Razred |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zahtevana vrednost | Ponudbena vrednost | Zahtevana vrednost | Ponudbena vrednost |
| 1. jedro | 5VA |  | 0,2FS10 |  |
| 2. jedro | 5VA |  | 0,2FS10 |  |
| 3. jedro | 2,5VA |  | 5P10 |  |

TIT 200/1/1/1 A (za celico A07 (Zveza z 3BCB (Merilna celica)) – 1 kos

| Jedro | Moč |  | Razred |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zahtevana vrednost | Ponudbena vrednost | Zahtevana vrednost | Ponudbena vrednost |
| 1. jedro | 5VA |  | 0,2FS10 |  |
| 2. jedro | 5VA |  | 0,2FS10 |  |
| 3. jedro | 2,5VA |  | 5P10 |  |

TOKOVNI OBJEMNI TRANSFORMATORJI

| Poz. | Opis | Enota | Zahtevane vrednosti | Ponudbene vrednosti |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Proizvajalec |  |  |  |
| 2 | Oznaka TIT pri proizvajalcu |  |  |  |
| 3 | Notranji premer | mm | 180 |  |
| 4 | Nazivna frekvenca | Hz | 50 |  |

TIT 30/1A (8 kos)

| Jedro | Moč |  | Razred |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zahtevana vrednost | Ponudbena vrednost | Zahtevana vrednost | Ponudbena vrednost |
| 1. jedro | 0,5VA |  | 10P10 |  |

1.8 NAPETOSTNI INSTRUMENTNI TRANSFORMATORJI

| Poz. | Opis | Enota | Zahtevane vrednosti | Ponudbene vrednosti |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Proizvajalec |  |  |  |
| 2 | Oznaka NIT pri proizvajalcu |  |  |  |
| 3 | Nazivna omrežna napetost | kV | 6,3 |  |
| 4 | Nazivna napetost naprave | kV | 12 |  |
| 5 | Nazivna stopnja izolacije |  | 12LI75AC28 |  |
| 6 | Nazivna frekvenca | Hz | 50 |  |
| 7 | Primarna varovalka (6,3A) |  | DA |  |

NIT 6√3 / 0,1√3 / 0,1√3 / 0,13 kV (za celico A07 (Zveza z 3BCB (Merilna celica)) – 1 kos

| Jedro | Moč |  | Razred |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zahtevana vrednost | Ponudbena vrednost | Zahtevana vrednost | Ponudbena vrednost |
| 1. navitje | 15VA |  | 0,2 |  |
| 2. navitje | 15VA |  | 3P |  |
| 3. navitje | 30VA |  | 3P |  |

2 SEKUNDARNA OPREMA

2.1 TERMINALI VODENJA IN ZAŠČITE

| Poz. | Opis | Enota | Zahtevane vrednosti | Ponudbene vrednosti |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Proizvajalec |  |  |  |
| 2 | Tip, oznaka modela |  |  |  |
| 3 | Naročniška številka |  |  |  |
| 4 | Število digitalnih vhodov |  | ≥28 |  |
| 5 | Število digitalnih izhodov |  | ≥16 |  |
| 6 | Analogni vhodi CT (tokovni vhodi) 1A ali 5A |  | 4 |  |
| 7 | Analogni vhodi CT (zemeljskostična zaščita) 0,2 ali 1A |  | 1 |  |
| 8 | Analogni vhodi VT (napetostni vhodi) |  | 5 |  |
| 9 | Ločena upravljavska enota (HMI panel) od zaščitnega releja |  | DA |  |
| 10 | Digitalni izhod za izklop z (TSC) KIT |  | ≥2 |  |

| (kraj, datum) | žig | (ime in priimek ter podpis odgovorne osebe gospodarskega subjekta) |
| --- | --- | --- |

| MERSKE SKICE CELIC | priloga 9 |
| --- | --- |

Kot gospodarski subjekt: ________________________________________________________ za izbiro izvajalca za javno naročilo:

ENLJ-SPV-234/26 – Zamenjava 6,3kV stikalnega bloka BBC

za tem listom prilagamo naslednjo zahtevano dokumentacijo za ponujeno opremo, ki jo navajamo v Prilogi 8:

- merske skice celic.

| (kraj, datum) | žig | (ime in priimek ter podpis odgovorne osebe gospodarskega subjekta) |
| --- | --- | --- |

| IZJAVA O REZERVNIH DELIH | priloga 10 |
| --- | --- |

Kot gospodarski subjekt/proizvajalec :

_____________________________________________________________________________ za izbiro izvajalca za javno naročilo:

ENLJ-SPV-234/26 – Zamenjava 6,3kV stikalnega bloka BBC

IZJAVLJAMO,

da bomo zagotovili dobavo rezervnih delov še najmanj 15 let po zaključku poskusnega  obratovanja, ki se končana s podpisom zapisnika o končanju vseh pogodbenih del s strani obeh pogodbenih strank oziroma njunih predstavnikov.

Gospodarski subjekt za tem listom prilaga še:

- podpisan in žigosan seznam rezervnih delov, ki je po originalni dokumentaciji proizvajalca opreme priporočen za prvih 10 let obratovanja ter morebitna specialna orodja, ki so potrebna za vzdrževanje.

| (kraj, datum) | žig | (ime in priimek ter podpis odgovorne osebe gospodarskega subjekta) |
| --- | --- | --- |

| TOVARNIŠKI PREIZKUS | priloga 11 |
| --- | --- |

Kot gospodarski subjekt: _________________________________________________________ za izbiro izvajalca za javno naročilo:

ENLJ-SPV-234/26 – Zamenjava 6,3kV stikalnega bloka BBC

IZJAVLJAMO,

- da bo ponujena in strani naročnika potrjena oprema pred dobavo na objekt ustrezno tovarniško pregledana in preizkušena;

- da bomo naročniku omogočili ogled proizvajalčevih proizvodnih kapacitet pred dokončnim sprejemom ponudbe.

Za tem listom prilagamo vzorec standardnih tovarniških testnih protokolov. Strinjamo se, da ima naročnik pravico do dodatnih zahtev in dopolnitve teh protokolov ter biti prisoten pri preizkusu.

| (kraj, datum) | žig | (ime in priimek ter podpis odgovorne osebe gospodarskega subjekta) |
| --- | --- | --- |

| CERTIFIKATI IN IZJAVE | priloga 12 |
| --- | --- |

Kot kandidat: _________________________________________________________________ za izbiro izvajalca za javno naročilo:

ENLJ-SPV-234/26 – Zamenjava 6,3kV stikalnega bloka BBC

Za tem listom prilagamo:

- veljavno potrdilo s strani proizvajalca opreme, da je (kandidat) usposobljen za opravljanje montažnih del in preizkušanje na ponujeni opremi. V kolikor kandidat tega potrdila nima, mora zagotoviti nadzor nad montažo in preizkušanje s strani proizvajalca opreme oz. od njega za ta dela pooblaščene osebe, mora kandidat predložiti pogodbo o medsebojnem sodelovanju in subjekt (ki bo izvajal nadzor nad montažo in preizkušanje) obvezno prijaviti kot podizvajalca. Potrdilo je lahko tudi v angleškem ali hrvaškem jeziku. V kolikor je potrdilo napisano v drugem tujem jeziku je potrebno ponudbi priložiti uradno preveden dokument takega originale. Stroške prevoda nosi kandidat;

- izjavo proizvajalca opreme, s katero dokazuje, da oprema do pospeška tal 0,3g, ne zahteva potresno varne vgradnje, ter da je oprema preizkušena v skladu s standardoma IEC 62271-207 in IEC 62271-200;

- izjava o skladnosti s standardi v skladu z EN ISO/IEC 17050-1 za stikalni blok z vakuumskim odklopnikom in ozemljilnikom.

| (kraj, datum) | žig | (ime in priimek ter podpis odgovorne osebe kandidata) |
| --- | --- | --- |

| POTRDILO NAROČNIKA O OGLEDU OBJEKTA | Priloga 13 |
| --- | --- |

Kot gospodarski subjekt: _________________________________________________________ za izbiro izvajalca za javno naročilo:

ENLJ-SPV-234/26 – Zamenjava 6,3kV stikalnega bloka BBC

prilagamo potrdilo naročnik o ogledu objekta.

Na osnovi zahteve iz razpisne dokumentacije št. ENLJ-SPV-234/26 potrjujemo, da se je predstavnik(ca) gospodarskega subjekta ________________________________________ (ime, priimek), ki je na sestanku predložil(a) ustrezno pooblastilo dne …………………………… ob ……… uri udeležil(a) sestanka in terenskega ogleda na lokaciji naročnika Toplarniška ulica 19 v Ljubljani.

| (podpis predstavnika gospodarskega subjekta) |  | (podpis predstavnika naročnika) |
| --- | --- | --- |
|  | Žig naročnika |  |

| ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU | Priloga 14 |
| --- | --- |

Kot kandidat (ponudnik): _________________________________________________________________ za izbiro izvajalca za javno naročilo:

ENLJ-SPV-234/26 – Zamenjava 6,3kV stikalnega bloka BBC

IZJAVLJAMO

Da se zavezujemo, da bomo dosledno upoštevali določbe iz razpisne dokumentacije, točka 4. Zahteve iz varstva pri delu in požarnega varstva glede:

- usposobljenosti delavcev za varno izvajanje dela,

- zdravstvene sposobnosti delavcev,

- sklepanja pisnega sporazuma o skupnih varnostnih ukrepih,

- spoštovanja internih predpisov naročnika.

| Vodja del | Ime in Priimek: Mobilni telefon: e-pošta: |
| --- | --- |
| Strokovni delavec VPD in PV | Ime in Priimek: Mobilni telefon: e-pošta: |
| Odg. osebe za nadzor nad izvajanjem ravnanja z nevarnimi snovmi in odpadki ter izrednimi razmerami | Ime in Priimek: Mobilni telefon: e-pošta: |  |

Nespoštovanje določil je razlog za prekinitev in odstop od pogodbe, brez kakršnekoli obveznosti do izvajalca.

| (kraj, datum) | žig | (ime in priimek ter podpis odgovorne osebe gospodarskega subjekta) |
| --- | --- | --- |

PISNI SPORAZUM – ni potrebno prilagati v ponudbi

Priloga št. 4 k pogodbi št. ENLJ-SPV-234/26

Na osnovi 39. Člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Ur. List RS, št. 43/2011) skleneta:

JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa direktor Samo Lozej

(v nadaljevanju: naročnik)

in

……………………………………………………………….(naziv izvajalca),

ki ga/jo zastopa ………………………….

(v nadaljevanju: izvajalec)

(v nadaljevanju: naročnik in izvajalec skupaj/posamično: podpisnik/a sporazuma)

PISNI SPORAZUM

O SKUPNIH VARNOSTNIH UKREPIH IN RAVNANJU Z OKOLJEM V

JAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.

(v nadaljevanju: Sporazum)

za izvedbo del po pogodbi št. ENLJ-SPV-234/26 za Zamenjava 6,3kV stikalnega bloka BBC

- SPLOŠNA DOLOČILA

1.1.  S tem dokumentom se urejajo na delovišču, ki je na območju JAVNEGA PODJETJA ENERGETIKA

LJUBLJANA d. o. o., na lokaciji Toplarniška ulica 19, 1000 Ljubljana, skupni varnostni ukrepi, skupna organizacija varnosti pri delu, ter obveznosti in pravice delavcev, ki jim je naložena skrb za izvajanje in zagotavljanje varnih delovnih pogojev na skupnem delovišču.

Kot skupno delovišče se šteje tista delovna površina, kjer istočasno opravljajo storitve delavci dveh ali več izvajalcev. Podpisnika sta dolžna izvajati vse storitve v skladu s tem dogovorom z namenom, da se zagotovi varnost in zdravje pri delu, varnost pred požarom in varni delovni pogoji vseh delavcev na gradbišču/delovišču, kot tudi tretjih oseb (mimoidoči, itd.) ter opreme in premoženja.

Upoštevati sta dolžna vso veljavno zakonodajo, ki ureja varnost in zdravje pri delu in varstvo pred požarom v Republiki Sloveniji, predvsem Zakon o varnosti in zdravja pri delu (Ur. list RS, št. 43/11, v nadaljevanju: ZVZD-1) in Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur. List RS, št. 83/05), kot tudi interna varnostna navodila ter opise delovnih postopkov naročnika in sta dolžna zagotavljati, da se te določbe dejansko izvajajo.

1.2.  Pisni sporazum o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem (v nadaljevanju: sporazum) velja za dela določena v skladu s to pogodbo.

1.3.  Izvajalec mora v tem sporazumu navesti vodjo del in odgovorno osebo izvajalca za zagotavljanje VZD (strokovnega sodelavca za VPD in PV) na skupnem delovišču, ki so podpisniki tega sporazuma. Ta sporazum podpišejo tudi vsi morebitni njegovi podizvajalci. Izvajalec se obvezuje in prevzema izključno odgovornost za varnost in zdravje za svoje delavce, kot tudi za svoje morebitne podizvajalce.

- DOLOČITEV DRUGIH OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

2.1. Skupne obveznosti pogodbenih strank

Pogodbeni stranki imata na skupnem delovišču zlasti naslednje skupne obveznosti:

- storitve na delovišču se ne smejo pričeti, dokler niso zagotovljeni vsi predpisani ukrepi navedeni v tem sporazumu,

- delovišče mora izvajalec po predhodnem dogovoru s skrbnikom pogodbe primerno urediti, zavarovati, označiti, preprečiti dostop nepooblaščenim osebam, urediti poti in zavarovati nevarne cone in sicer tako, da:

- zagotovita varne poti za gibanje, da bodo evakuacijske poti stalno proste in prehodne oziroma prevozne,

- skupaj določita: kraj, prostore in način razmestitve in shranjevanja materiala,

- določita prostore za hrambo nevarnega materiala,

- določita način prevažanja, nakladanja in razkladanja materiala in težkih predmetov,

- določita način zavarovanja nevarnih mest na ogroženih območjih na delovišču,

- določita način dela in zavarujeta dela v neposredni bližini ali na krajih, kjer nastajajo zdravju škodljivi plini, prah in hlapi ali kjer lahko nastane požar ali eksplozija,

- določita namestitev električne napeljave za pogon naprav in strojev ter razsvetljave,

- določita mesta za postavitev strojev in naprav ter izvedbo zavarovanja glede na lokacijo,

- določita vrste in načina izvedbe ter prevzem gradbenih odrov,

- določita ukrepe varstva pred požarom ter opreme, naprav in sredstev za gašenje požarov, po potrebi organizirata izvajanje požarne straže,

- izvajalec organizira prvo pomoč na delovišču za svoje delavce,

- pri posebno nevarnih delih, po potrebi dodatno zavarujeta oz. seznanita delavce z nevarnostmi na področju izvajanja storitev.

Določiti morata tudi druge skupne varnostne ukrepe na delovišču, zlasti pa ukrepe:

- za organizacijo varnega gibanja v energetskih objektih,

- za varen poseg v obratovalno stanje energetskih naprav,

- za varno izvajanje del na višini,

- za varno uporabo električne energije,

- pri izvajanju dela v zaprtih prostorih,

- za varno delo v eksplozijsko nevarnih območjih,

- za varno delo z nevarnimi snovmi in ravnanjem z odpadki,

- za varno delo z dvigali in dvižnimi pripomočki,

- za varno delo pri montažnih delih.

- Zagotoviti morata, da bodo dela na delovišču opravljali le delavci, ki so za ta dela strokovno usposobljeni in imajo opravljen preizkus znanja iz varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom ter opravljen zdravstveni pregled pri izvajalcu medicine dela,

- svoje delo morata stranki načrtovati in izvajati v skladu z določili tega sporazuma, tako da bo delo na delovišču potekalo nemoteno in hkrati ne bo prihajalo do medsebojnega ogrožanja, tako delavcev pogodbenih strank, kot tudi delavcev drugih izvajalcev, obiskovalcev in nadzornega osebja,

- podrobno morata seznaniti druga drugo z vsemi nevarnostmi in tveganji za poškodbe, ki izhajajo iz njunih dejavnosti,

- podrobno morata seznaniti svoje delavce z deli in varnim načinom dela,

- v primeru uporabe nevarnih snovi morata druga drugi predložiti varnostne liste za te snovi,

- striktno morata izvajati varnostne ukrepe, ki so določeni s tem sporazumom.

2.2. Posebne obveznosti naročnika

Naročnik ima naslednje posebne obveznosti:

- seznaniti mora izvajalca z internimi predpisi, ki se nanašajo na območje/objekt izvajanja dela, zlasti pa:

- dvoriščnim redom (dostopi v podjetje, garažni objekti, parkirni prostori, zunanje površine znotraj podjetja, ki vodijo do območja/objekta, kjer je delovišče),

- z redi in navodili za obravnavano območje/objekt,

- z izvlečkom iz požarnega reda in morebitnim evakuacijskim načrtom,

- preventivnimi ukrepi iz požarnega varstva, ki se nanašajo na delovišče. Pri izvajanju vročih del (rezanje, varjenje, lotanje, brušenje, uporaba odprtega ognja ipd.) na delovišču se mora izvajalec o ukrepih varstva pred požarom predhodno dogovoriti s skrbnikom pogodbe in od njega pridobiti »Dovoljenje za delo z odprtim ognjem in orodjem, ki iskri« in po potrebi izvesti tudi druge preventivne ukrepe PV in eksplozijske varnosti,

- zagotoviti mora (po potrebi) brezhibno delovno opremo in pripomočke, kot so:

- dvigala – lifti z osebnim spremstvom za dostope in transport materiala, ter

- mostna dvigala, vitle in druge dvižne pripomočke za izvajanje montažno/demontažnih del z veljavnimi poročili o pregledu in preizkusu, ki so stalno nameščeni na objektih,

- z deloviščem mora seznaniti druge izvajalce del, obiskovalce ali nadzorno osebje, ki zahajajo na območje izvajanja storitev po pogodbi.

2.3. Posebne obveznosti izvajalca

Izvajalec ima naslednje posebne obveznosti:

- pri delih mora uporabljati, če ni pisno drugače določeno, izključno svojo delovno in osebno varovalno opremo in pripomočke, ki morajo biti brezhibni,

- dela mora izvajati izključno z delavci, ki jih navede v ponudbi in pogodbi,

- za vsakega svojega delavca in/ali delavca njegovega podizvajalca mora razpolagati z ustrezno dokumentacijo:

- »Obr. M-1« - Prijava za pokojninsko in invalidsko ter zdravstveno zavarovanje,

- dokazilom o zdravstveni sposobnosti - zdravniško spričevalo, za izvajanje (naročenih) storitev,

- potrebnimi dokazili o opravljenem usposabljanju s področja varstva pri delu - zapisnik o preizkusu, za izvajanje (naročenih) storitev,

- potrebnimi dokazili o dodatnih usposobljenostih: za uporabo delovne opreme in pripomočkov, za posebno nevarna dela, ipd.,

- delovnim dovoljenjem pristojnega organa, kopijo delovne vize (velja za delavce, ki niso državljani RS),

- pisnim dokazilom, da je delavec, oz. da so delavci seznanjeni z varnostnimi listi za nevarne snovi, ki jih bo/bodo uporabljal/i pri naročniku,

- zagotavljati stalen nadzor svojih delavcev na delovišču,

- poskrbeti mora, da bo skladno z zakonodajo, sproti (vsakodnevno, razen če ni dogovorjeno drugače) odstranjeval z delovišča oz. objekta naročnika lastni odpadni material, ki bo nastajal pri njegovem delu,

2.4. Obveznosti v zvezi z delom z nevarnimi snovmi in ravnanje z odpadki

Podpisnika soglašata:

- da bo izvajalec pri izvajanju del ravnal v skladu z okoljsko politiko, ki je pri naročniku določena s poslovnikom ravnanja z okoljem,

- da bo izvajalec pri uporabi nevarnih snovi opredelil: količine snovi, oznake, mesto hrambe, delo z nevarnimi snovmi in odvoz nevarnih odpadkov,

- da bosta, v primeru uporabe ali dela v bližini nevarnih snovi, drug drugega seznanila z ukrepi v primeru izrednih razmer (razlitje, uhajanje) in sicer z načinom reševanja, sanacijo, obveščanjem in drugimi potrebnimi podatki.

2.5. Knjiga ukrepov

Podpisnika se zavežeta, da bosta v času izvajanja storitev oziroma naročilnici vodila knjigo ukrepov. Knjiga ukrepov je dokument, ki se ga vodi v elektronski obliki in je arhiv zapisov poslanih z e-pošto. V knjigo imajo pravico vpisa vse odgovorne osebe, imenovane s tem sporazumom.

V knjigo ukrepov se vpisuje zlasti:

- naknadno ugotovljene nevarnosti ter dodatno določeni varnostni ukrepi,

- spremembe na delovišču,

- ugotovljene kršitve ukrepov določenih s tem sporazumom,

- vsako poškodbo pri delu,

- druge podatke pomembne za varnost delavcev in okolja na skupnem delovišču.

2.6. Prijavljanje poškodb pri delu

Izvajalec soglaša, da bo glede prijavljanja poškodb pri delu spoštoval naslednja določila:

- da bo prijavil inšpekciji vsako morebitno nezgodo pri delu s smrtnim izidom oziroma nezgodo pri delu, pri kateri je delavec nezmožen za delo več kot 3 (tri) delovne dni,

- da bo seznanil delavce, da je potrebno vsako poškodbo pri delu prijaviti takoj,

- da bo ob prijavi poškodbe izvedel preizkus alkoholiziranosti skladno s svojimi internimi navodili,

- da bo vsako poškodbo na skupnem delovišču zavedel v Knjigo ukrepov.

2.7. Prepoznavnost delavcev

Izvajalec del je dolžan poskrbeti, da bodo njegovi delavci uporabljali prepoznavna, nepoškodovana delovna oblačila z originalnim emblemom izvajalca.

2.8. Prepoved dela pod vplivom alkohola, drog in drugih substanc

Podpisnika soglašata:

- da delavci na celotnem območju del ne smejo biti pod vplivom alkohola, drog ali drugih psihoaktivnih substanc,

- da delavci ne smejo delati ali biti pod vplivom zdravil, ki lahko vplivajo na psihofizično sposobnost, na tistih delovnih mestih, na katerih je zaradi večje nevarnosti nezgode,

- da stanje iz točke a. ugotavlja vsak podpisnik za svoje delavce, skladno s svojimi internimi predpisi,

- da se odstrani delavce s skupnega delovišča, ki so delali v nasprotju z določbami iz točke a. in b. z delovišča.

- DOLOČITEV ODGOVORNIH OSEB IN NJIHOVIH OBVEZNOSTI

3.1. Določitev odgovornih oseb na delovišču

|  | Naročnik: | Izvajalec: |
| --- | --- | --- |
| Skrbnik pogodbe | Ime in Priimek/Mobilni telefon/e-pošta: |  |
| Vodje OE na območju izvajanja del | Ime in Priimek/Mobilni telefon/e-pošta: | Ime in Priimek/Mobilni telefon/e-pošta: |
| Vodje del na območju izvajanja del | Ime in Priimek/Mobilni telefon/e-pošta: | Ime in Priimek/Mobilni telefon/e-pošta: |
| Strokovni delavec VPD in PV | Ime in Priimek/Mobilni telefon/e-pošta: | Ime in Priimek/Mobilni telefon/e-pošta: |
| Odg. oseba za nadzor nad izvajanjem ravnanja z nevarnimi snovmi in odpadki ter izrednimi razmerami | Ime in Priimek/Mobilni telefon/e-pošta: |  |

V primeru spremembe odgovornih oseb na delovišču morata stranki o spremembi obvestiti druga drugo na elektronske naslove predstavnikov pogodbenih strank. Nova odgovorna oseba na delovišču mora izpolnjevati enake zahteve kot prvo imenovana oseba iz Pisnega sporazuma.

3.2. Določitev skupnih nalog vseh odgovornih oseb

Odgovorne osebe po tem sporazumu imajo naslednje skupne naloge in obveznosti:

- obvezno se morajo udeležiti vseh sestankov, ki jih skliče skrbnik pogodbe, zlasti pa uvodnega sestanka najmanj 10 (deset) dni pred pričetkom izvajanja storitev,

- obvezno morajo zahtevati sklic sestanka v primeru izrednih razmer ali pojavov neposredne nevarnosti na delovišču, ki na uvodnem sestanku in ogledu niso bili ugotovljeni,

- odgovorne so za striktno izvajanje ukrepov, določenih s tem sporazumom, ter upoštevati pisne in, v nujnih primerih, ustne zahteve skrbnika pogodbe,

- v primeru kršitev določil tega sporazuma so dolžne zaustaviti dela, dokler se kršitev ne odpravi, samo kršitev pa morajo vpisati v Knjigo ukrepov in obvestiti ostale odgovorne osebe po tem sporazumu,

- v primeru težjih kršitev oz. neposredne nevarnosti za življenje in zdravje delavcev na delovišču, so dolžne obvesti direktorja naročnika in izvajalca,

- seznanijo vsak svoje delavce z vsemi nevarnostmi in preventivnimi varnostnimi ukrepi, ki so predvideni za dela določena s tem sporazumom.

- vse opažene pomanjkljivosti so dolžni vpisovati v Knjigo ukrepov.

3.3. Določitev posebnih pristojnosti in odgovornosti odgovornih oseb

Skrbnik pogodbe ima naslednje posebne naloge:

- odgovoren je za sklic uvodnega sestanka in periodičnih sestankov ali sestankov v primeru težjih kršitev skupnih varnostnih ukrepov. Uvodnega sestanka se morajo udeležiti vse odgovorne osebe navedene v tem sporazumu,

- seznaniti mora izvajalca z:

- objekti na katerih se bodo izvajale storitve,

- obstoječimi instalacijami in napravami, ter drugimi vplivi, na lokaciji, kjer se bodo dela izvajala,

- ureditvijo in vzdrževanjem pisarn, garderob, sanitarij in nastanitvenimi objekti,

- ureditvijo prometnih komunikacij, zasilnih poti in izhodov,

- odgovoren je za usklajeno izvajanje ukrepov, določenih na podlagi tega sporazuma, z namenom, da ne pride do medsebojnega ogrožanja delavcev na skupnem delovišču,

- v primeru posega v obratovalno stanje energetskih naprav je dolžan poskrbeti za izvedbo tehnoloških varnostnih ukrepov, zlasti pa ukrepov za varno izločitev naprav ali dela energetskih naprav in izdajo dovoljenja za delo,

- v primeru morebitnih potreb izvajalca po posebni delovni opremi in pripomočkih, zlasti pa za potrebe dvigovanja in prenosa bremen z mostnimi dvigali in dela na višini z gradbenimi odri, posreduje pri pristojnih službah.

Odgovorne osebe OE naročnika imajo naslednje posebne naloge:

- vodjo del izvajalca so dolžni seznaniti z delovnimi procesi v podjetju, ki potekajo na območju ali v neposredni bližini storitev oziroma delovišča,

- poskrbijo, da so delavci OE, ki jih vodijo, seznanjeni z nevarnostmi in varnostnimi ukrepi na skupnem delovišču,

- določijo vodjo del naročnika na območju izvajanja del.

Vodja del – naročnik ima naslednje posebne naloge:

- obvezno se udeležijo uvodnega sestanka in periodičnih sestankov ali sestankov v primeru težjih kršitev skupnih varnostnih ukrepov, ki jih skliče skrbnik pogodbe/pogodbe;

- pred pričetkom del seznani vodjo del izvajalca in druge delavce izvajalca na delovišču s tehnološkimi nevarnostmi, ki so lahko prisotne na lokaciji izvajanja del;

- izvaja nadzor nad izvajanjem del vseh delavcev na delovišču s področja varstva pri delu, požarnega varstva in eksplozijske varnosti ter striktno spoštovanje določil internih predpisov;

- v primeru kršitev določil tega sporazuma, s strani delavcev je dolžan takoj zaustaviti dela, ter obvestiti odgovorne navedene v tem sporazumu.

Strokovni delavci za VPD in PV imajo po tem sporazumu naslednje posebne naloge:

- strokovni delavec naročnika je dolžan seznaniti vodjo del izvajalca z internimi predpisi iz varstva pri delu in požarnega varstva, ki so veljavni na območju skupnega delovišča,

- dolžan je izvajati zakonsko določen notranji nadzor nad izvajanjem ukrepov iz varstva pri delu in požarnega varstva,

- v primeru poškodbe pri delu delavcev naročnika so dolžni opraviti interno raziskavo in prijavo poškodbe v skladu z zakonom.

Odgovorna oseba za nadzor nad izvajanjem ravnanja z nevarnimi snovmi in

odpadki ter izrednimi razmerami ima naslednje posebne naloge:

- na uvodnem sestanku seznaniti vodjo izvajalca z zahtevami sistema ravnanja z okoljem,

- nadzor nad izvajanjem ravnanja z nevarnimi snovmi in odpadki ter izrednimi razmerami na skupnem delovišču.

Vodja del – izvajalec ima naslednje posebne naloge:

- na uvodnem sestanku predloži skrbniku pogodbe na vpogled vso zahtevano dokumentacijo iz točke 2.3. tega sporazuma,

- druge odgovorne osebe je dolžan seznaniti s tehnologijo/načini izvajanja del in z nevarnostmi, ki iz njih izvirajo,

- odgovarja za striktno spoštovanje določil internih predpisov naročnika, ki so v veljavi na območju dela in gibanja delavcev izvajalca, kot tudi ustnih opozoril odgovornih oseb naročnika,

- odgovarja za striktno spoštovanje določil internih predpisov naročnika iz področja varstva pri delu, požarnega varstva in varovanja okolja, ki so v veljavi na območju dela in gibanja delavcev izvajalca, kot tudi ustnih opozoril odgovornih oseb naročnika,

- v primeru kršitev določil tega sporazuma, s strani njegovih delavcev, je dolžan takoj zaustaviti dela, ter ukrepati zoper kršitelje.

- KONČNE DOLOČBE

4.1. 	Izvajalec se strinja in soglaša, da prevzema sleherno odgovornost za posledice, ki bi nastale zaradi kršitve oz. kršitev sporazuma vključno z odgovornostjo za vso nastalo materialno škodo.

4.2.	Določila sporazuma veljajo tudi za morebitnega izvajalčevega podizvajalca oz. podizvajalce in izvajalec je dolžan zagotavljati, da bo sporazum spoštoval tudi njegov/-i podizvajalec oz. podizvajalci, za katere odgovarja kot za samega sebe.

4.3.  	Ta sporazum začne veljati in se prične uporabljati z dnem podpisa vseh podpisnikov. Sporazum je sestavni del pogodbe o izvedbi storitev. Sestavljen je v 3 (treh) enakih izvodih, od katerih prejme naročnik 2 (dva) izvoda in izvajalec 1 (en) izvod.

____________, dne ___________	Ljubljana, dne __________

IZVAJALEC:	NAROČNIK:

JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.

Direktor:

Samo Lozej

| POTRDITEV DODATNE OSEBNE REFERENCE S STRANI POSAMEZNIH NAROČNIKOV [T1.2.] | Priloga 15 |
| --- | --- |

Javno naročilo:

ENLJ-SPV-234/26 – Zamenjava 6,3kV stikalnega bloka BBC

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so spodaj navedeni podatki o referenčnih delih resnični in da z njimi dokazujemo, da je pooblaščeni inženir – odgovorni projektant kvalitetno in v skladu s pogodbenimi določili po vsebini in zahtevnosti projektiral vključitev stikalnih celic nazivne napetosti 6,3kV ali več v elektroenergetskih objektih (elektrarne, razdelilne transformatorske postaje, transformatorske postaje). Na podlagi poziva bomo naročniku v zahtevanem roku predložili dodatna dokazila o uspešni izvedbi navedenih referenčnih del oziroma uspešno izvedenih poslih vodje del.

| Naročnik: |  |
| --- | --- |
| Naslov: |  |
| Kontaktna oseba naročnika: |  |
| Telefonska številka: |  |
| pooblaščeni inženir – odgovorni projektant: |  |
| Leto in kraj izvajanja storitev: |  |
| Opis predmeta naročila: |  |

| (kraj, datum) | žig | (ime in priimek ter podpis pooblaščenega inženirja – odgovorni projektant) |
| --- | --- | --- |

IZPOLNI INVESTITOR REFERENČNEGA OBJEKTA (Izdajatelj reference)!!!

Potrjujemo, da nam je na podlagi našega naročila, zgoraj navedeni pooblaščeni inženir – odgovorni projektant opravil navedena dela v skladu s sklenjeno pogodbo/okvirnem sporazumom oziroma v roku, količini, kvaliteti in po ceni, navedeni v izvajalčevi ponudbi/ponudbi.

Potrdilo izdajamo na prošnjo izvajalca in velja izključno za potrebe pri njegovi oddaji ponudbe/ponudbe za pridobitev predmetnega javnega naročila.

Izjavljamo, da smo   javni  /  zasebni   naročnik. (Ustrezno obkrožite)

Izdajatelj reference

| (kraj, datum) | žig | (ime in priimek ter podpis odgovorne osebe investitorja) |
| --- | --- | --- |

OPOMBA: Obrazec lahko po potrebi tudi kopirate.

VZOREC POGODBE – ni potrebno prilagati v ponudbi

Številka naročnika: ENLJ-SPV-234/26

Številka izvajalca: ___________

POGODBA

za

zamenjavo 6,3kV stikalnega bloka BBC

ki jo skleneta

NAROČNIK:	JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa direktor Samo Lozej

(v nadaljevanju: naročnik)

identifikacijska številka za DDV: SI23034033

matična številka: 5226406000

ter

IZVAJALEC:	________________________________________________________________, ki ga zastopa: _______________________________

(v nadaljevanju: izvajalec)

številka transakcijskega računa: ___________________________ pri

identifikacijska številka za DDV: _________________________

matična številka: ______________________

- UVODNE DOLOČBE

  - člen

Pogodbeni stranki uvodoma sporazumno ugotavljata, da je JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., Verovškova ulica 70, Ljubljana, na podlagi pooblastila naročnika izvedel postopek oddaje javnega naročila št. ENLJ-SPV-234/26 po postopku s pogajanji z objavo, v skladu s 45. členom Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/15 s spremembami; v nadaljnjem besedilu: ZJN-3), objavljeno dne, _____________ na Portalu javnih naročil pod št. objave JN00____/2026-________ in v Dopolnilu k Uradnemu listu Evropske unije pod št. objave ______-2026, z namenom sklenitve pogodbe za »Zamenjavo 6,3kV stikalnega bloka BBC«, v katerem je naročnik izvajalca izbral na podlagi ekonomsko najugodnejše ponudbe in na podlagi pogojev, opredeljenih v razpisni dokumentaciji naročnika št. ENLJ-SPV-234/26.

S to pogodbo se naročnik in izvajalec dogovorita o pogojih izvajanja predmeta pogodbe.

- PREDMET POGODBE

  - člen

Predmet pogodbe je izvedba zamenjave 6,3kV stikalnega bloka BBC (v nadaljevanju: pogodbena dela), v skladu s tehnično specifikacijo, kot je to opredeljeno v razpisni dokumentaciji naročnika št. ENLJ-SPV-234/26 (v nadaljevanju: razpisna dokumentacija), na podlagi:

- prijave št. _______________ z dne ______________________,

- prve ponudbe št. ____________ z dne ________________,

- ponudbe izvajalca št. ______________ podane na pogajanjih dne __________, ki je priloga št. 3 te pogodbe (v nadaljevanju: ponudba izvajalca) in

- na podlagi ponudbenega predračuna izvajalca podanega na pogajanjih dne __________, ki je priloga št. 2 te pogodbe (v nadaljevanju: ponudbeni predračun izvajalca)

ter v skladu z vsebino zahtev javnega naročila št. ENLJ-SPV-234/26, in sicer vse po pravilih stroke, s skrbnostjo dobrega strokovnjaka ter v skladu s to pogodbo.

Pogodbena dela so podrobno opredeljena v Tehnični specifikaciji del, ki je priloga št. 1 te pogodbe.

  - člen

Izvajalec zagotavlja naročniku, da bo blago, ki ga bo v okviru izvajanja storitev po tej pogodbi izvajalec dobavil po svoji kvaliteti, tehničnih lastnostih, uporabnosti in vsem ostalem ustrezalo vsem veljavnim predpisom in/ali standardom, po katerih je lahko predmet uporabe v Republiki Sloveniji, ter da bo opremljeno z vsemi potrebnimi navodili, atesti in drugimi listinami v skladu z veljavnimi predpisi Republike Slovenije, ki urejajo predmet pogodbe.

Izvajalec potrjuje in jamči, da je pridobil vse podatke, ki se nanašajo na predmet pogodbe, ki bi lahko vplivali na pogodbeno vrednost ali razčlenitev pogodbene vrednosti, ali na njegove pravice in obveznosti po tej pogodbi. Izvajalec se izrecno odpoveduje vsem zahtevkom do naročnika, ki bi izvirali iz njegove morebitne neseznanjenosti s pogoji po tej pogodbi.

Izvajalec izjavlja, da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno izvedbo pogodbenih obveznosti.

- POGODBENA VREDNOST

  - člen

Pogodbena vrednost pogodbenih del iz 2. člena te pogodbe je določena na podlagi ponudbe izvajalca in na podlagi ponudbenega predračuna izvajalca znaša v neto vrednosti:

____________________ EUR

z besedo: ................................................................................................. in __/100 evrov

pri čemer je pogodbena cena blaga, navedena v posameznih postavkah ponudbenega predračuna izvajalca, fiksna ves čas veljavnosti pogodbe, razen v primeru znižanja cen.

Pogodbena vrednost ne vključuje davka na dodano vrednost (DDV). DDV obračuna izvajalec v skladu z vsakokratno veljavno zakonodajo.

V pogodbenih cenah, navedenih v posameznih postavkah ponudbenega predračuna izvajalca, so upoštevani vsi materialni in nematerialni stroški, potrebni za kvalitetno in pravočasno izvedbo predmeta pogodbe, vključno s stroški izdelave tehnične dokumentacije, izdelave novega stikalnega bloka, dobave opreme, stroški transporta in zavarovanje opreme do končnega prevzema, stroški demontaže in montaže, stroški zagotavljanja kakovosti, stroški izvedbe FAT in SAT, stroški izvedbe parametriranja ter vseh testiranj potrebnih pred vključitvijo sistema v obratovanje, izvedbe funkcionalni preskusov, stroški izvedbe zagona, stroški šolanja naročnikovega obratovalnega osebja, sistemske inženirje in vzdrževalno osebje, stroški priprave vzdrževalnih in obratovalnih navodil za osebja v slovenskem jeziku, stroški priprave dokumentacije za tehnični prevzem in stroški zavarovanja, stroški odprave napak v času garancijske dobe, stroški izdelave ponudbene dokumentacije, stroški pridobitve bančnih garancij, popusti, dajatve ter carinske obveznosti kot tudi stroški za vsa ostala dela in naloge, ki so v pogodbi opredeljene kot obveznosti izvajalca.

- NAČIN OBRAČUNAVANJA IN PLAČEVANJA

  - člen

Izvajalec bo izstavil natančno specificirane račune za opravljena pogodbena dela v roku 5 (petih) delovnih dni po podpisu posameznega zapisnika o izvedenih pogodbenih delih, s strani obeh pogodbenih strank oz. njunih predstavnikov, kot sledi:

- za točko 1 iz ponudbenega predračuna izvajalca, ki je priloga št. 2 te pogodbe, po predaji PZI dokumentacije in podpisu zapisnika o predaji PZI dokumentacije s strani obeh pogodbenih strank oz. njunih predstavnikov (95% plačilo v 30 dneh od izstavitve računa + 5% zadržano plačilo – se poravna ob plačilu končnega računa);

- za točko 2 iz ponudbenega predračuna izvajalca, ki priloga št. 2 te pogodbe, po izdelavi stikalnega bloka BBC z vso potrebno opremo, izvedbi tovarniškega preizkusa ter dostaviti stikalnega bloka BBC na lokacijo naročnika ter obojestranskem podpisu zapisnika o izdelavi stikalnega bloka BBC z vso potrebno opremo, izvedbi tovarniškega preizkusa ter dostaviti stikalnega bloka BBC na lokacijo naročnika (95% plačilo v 30 dneh od izstavitve računa + 5% zadržano plačilo – se poravna ob plačilu končnega računa);

- za točko 3 iz ponudbenega predračuna izvajalca, ki priloga št. 2 te pogodbe, po izvedbi usposabljanja/šolanja 4 (štirih) članov naročnikovega osebja pri tovarniškem prevzemu na lokaciji izvajalca ter obojestranskem podpisu zapisnika o izvedbi usposabljanja/šolanja 4 (štirih) članov naročnikovega osebja pri tovarniškem prevzemu (FAT) (95% plačilo v 30 dneh od izstavitve računa + 5% zadržano plačilo – se poravna ob plačilu končnega računa);

- za točke 4, 5 in 6 iz ponudbenega predračuna izvajalca, ki je priloga št. 2 te pogodbe, po izvedeni demontaži obstoječe opreme, gradbenih ter obrtniških del, montaži ter priklopu nove opreme na lokaciji naročnika ter obojestranskem podpisu zapisnika o demontaži obstoječe opreme, gradbenih ter obrtniških del, montaži ter priklopu nove opreme na lokaciji naročnika (95% plačilo v 30 dneh od izstavitve računa + 5% zadržano plačilo – se poravna ob plačilu končnega računa);

- za točko 7 iz ponudbenega predračuna izvajalca, ki je priloga št. 2 te pogodbe, po uspešno izvedenih funkcionalnih in zagonskih preizkusov ter spuščanju v pogon ter obojestranskem podpisu zapisnika o izvedenih funkcionalnih in zagonskih preizkusov ter spuščanju v pogon (95% plačilo v 30 dneh od izstavitve računa + 5% zadržano plačilo – se poravna ob plačilu končnega računa);

- za točko 8 iz ponudbenega predračuna izvajalca, ki priloga št. 2 te pogodbe, po izvedbi šolanja v prostorih naročnika za 15 (petnajst) naročnikovih obratovalcev ter elektro vzdrževalcev ter obojestranskem podpisu zapisnika o izvedbi šolanja v prostorih naročnika za 15 (petnajst) naročnikovih obratovalcev ter elektro vzdrževalcev (95% plačilo v 30 dneh od izstavitve računa + 5% zadržano plačilo – se poravna ob plačilu končnega računa);

- za točko 9 iz ponudbenega predračuna izvajalca, ki je priloga št. 2 te pogodbe, po predaji celotne končne tehnične dokumentacije, uspešni izvedbi tehničnega pregleda ter uspešni izvedbi poskusnega obratovanja in obojestranskem podpisu zapisnika o končanju vseh pogodbenih del, kar je tudi podlaga za izstavitev končnega računa. Potrditev končnega računa pomeni dokončni obračun opravljenih pogodbenih del (plačilo v 30 dneh od izstavitve končnega računa).

Izvajalec je dolžan skupaj s specificiranim računom predložiti naročniku tudi posamezni zapisnik o izvedenih pogodbenih delih, ki je obvezna priloga k računu, podpisan s strani obeh pogodbenih strank oziroma njunih predstavnikov. Na izstavljenem računu mora biti navedena številka pisnega nabavnega naročila naročnika.

V primeru, da izstavljeni račun ni pravilen, ga naročnik pisno zavrne z obrazložitvijo, izvajalec pa je dolžan izstaviti nov, popravljen račun v roku treh (3) dni od zavrnitve, v katerem bodo izkazani pravilni podatki.

A. V primeru, da je izvajalec slovensko podjetje:

Naročnik se obvezuje, da bo izstavljene račune poravnal izvajalcu po izstavitvi posameznega pravilnega računa in v višini in v rokih, kot so za posamezni račun določeni v posamezni alineji prvega odstavka tega člena pogodbe, in sicer na transakcijski račun izvajalca oz. podizvajalca, ki je uradno evidentiran pri AJPES in bo naveden na računu.

B. V primeru, da je izvajalec tuje podjetje:

Naročnik se obvezuje, da bo izstavljene račune poravnal izvajalcu po izstavitvi posameznega pravilnega računa in v višini in v rokih, kot so za posamezni račun določeni v posamezni alineji prvega odstavka tega člena pogodbe, in sicer na poslovni račun izvajalca IBAN:__________, odprt pri banki________________ (SWIFT____________) oz. podizvajalca. V primeru spremembe poslovnega računa izvajalca, navedenega v tem členu, mora izvajalec takoj pisno obvestiti naročnika o spremembi.

- PODIZVAJALCI

  - člen

Izvajalec v okviru te pogodbe nastopa skupaj z naslednjimi podizvajalci:

| Naziv podizvajalca |  |
| --- | --- |
| Polni naslov |  |
| Podizvajalec zahteva neposredno plačilo |  |
| Matična številka podizvajalca |  |
| Davčna številka podizvajalca |  |
| Transakcijski račun podizvajalca |  |
| Vrsta in opis del, ki jih ponudnik namerava oddati v podizvajanje |  |
| Orientacijska vrednost del v EUR brez DDV oziroma delež (v %) del v podizvajanju |  |

Izvajalec, ki izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci, mora v celoti upoštevati obveznosti iz 94. člena ZJN-3 in zahteve iz razpisne dokumentacije, ter za vse navedene podizvajalce predložiti izpolnjene, podpisane in žigosane zahtevane obrazce iz razpisne dokumentacije. Če izvajalec ne ravna v skladu s 94. člena ZJN-3, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

Podizvajalec mora izpolnjevati vse pogoje in zahteve naročnika v zvezi s podizvajalci, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji ter izpolniti vse navedene priloge, ki se nanašajo na izpolnjevanje pogojev podizvajalcev.

Izvajalec v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ne glede na število podizvajalcev.

Izvajalec mora med izvajanjem pogodbe naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz drugega odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti, in sicer najkasneje v petih (5) dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje drugega odstavka 94. člena ZJN-3. Če izvajalec med izvajanjem pogodbe ne obvesti naročnika o morebitnih spremembah informacij glede podizvajalcev (tretji odstavek 94. člena), bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 1. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

Naročnik mora v skladu s četrtim odstavkom 94. člena ZJN-3 zavrniti vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz točke 3.1. razpisne dokumentacije. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje pogodbenih del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti izvajalca najpozneje v desetih (10) dneh od prejema predloga.

/se upošteva v primeru, da izvajalec nastopa s podizvajalcem, ki ne zahteva neposrednega plačila/

Kadar izvajalec nastopa s podizvajalcem, ki ne zahteva neposrednega plačila, bo naročnik od izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 (šestdesetih) dneh od plačila končnega računa pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za opravljena pogodbena dela, ki so neposredno povezana s predmetom pogodbe. Če izvajalec naročniku na njegov poziv ne posreduje teh izjav, naročnik Državni revizijski komisiji poda predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

/se upošteva v primeru, da izvajalec nastopa s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo/

Kadar izvajalec izvaja javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora v skladu s 94. členom ZJN-3:

- pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa s strani izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

- predložiti soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do izvajalca.

Izvajalec mora za podizvajalca, ki zahteva neposredno plačilo, ob vsakem računu priložiti:

- račun podizvajalca za opravljene pogodbene obveznosti, potrjen s strani izvajalca, na podlagi katerega naročnik izvede nakazilo za opravljene pogodbene obveznosti neposredno na račun podizvajalca ali

- podpisano izjavo podizvajalca, naslovljeno na naročnika, o tem, da je ta seznanjen s konkretno izstavljenim računom izvajalca oziroma, da pri pogodbenih obveznostih, ki jih obravnava račun, ni sodeloval kot podizvajalec, ter da podizvajalec iz naslova tega računa izvajalca nima in ne bo imel do naročnika nobenih zahtevkov.

V primeru, če nobeden od dokumentov iz prejšnjega odstavka za prijavljenega podizvajalca ni predložen, naročnik do dostavitve vseh dokumentov zadrži plačilo celotnega računa in s tem ne pride v zamudo pri plačilu.

S plačilom posameznega zneska podizvajalcu obveznost naročnika za plačilo izvajalcu ugasne do višine tako plačanega zneska podizvajalcu.

Roki plačil izvajalcu in njegovim podizvajalcem so enaki.

ALI

/ se upošteva v primeru, da izvajalec ne nastopa s podizvajalcem /

Izvajalec ob predložitvi ponudbe in ob sklenitvi te pogodbe nima prijavljenih podizvajalcev za izvedbo predmeta pogodbe.

Izvajalec mora med izvajanjem pogodbe naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz drugega odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje takšnih del, in sicer najkasneje v petih (5) dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje drugega odstavka 94. člena ZJN-3. Če izvajalec med izvajanjem pogodbe ne obvesti naročnika o morebitnih spremembah informacij glede podizvajalcev (tretji odstavek 94. člena), bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 1. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz točke 3.1. razpisne dokumentacije. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje pogodbenih del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti izvajalca najpozneje v desetih (10) dneh od prejema predloga.

Izvajalec v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ne glede na število podizvajalcev.

- ROK IN KRAJ IZVEDBE

  - člen

Izvajalec bo moral za naročnika:

- izdelati PZI dokumentacijo ter jo predati naročniku najkasneje v roku 90 (devetdeset) koledarskih dni od podpisa pogodbe s strani obeh pogodbenih strank. Predaja se ugotovi z zapisnikom, ki ga podpišeta pogodbeni stranki oziroma njuna predstavnika, pri čemer pogodbeni stranki v času izdelave sodelujeta in potrdita ustreznost dokumentov in PZI dokumentacije na način in v rokih, kot je to določeno v 8. členu te pogodbe.

- izdelati stikalni blok BBC z vso potrebno opremo, izvesti tovarniške preizkuse ter dostaviti stikalni blok BBC na lokacijo naročnika Toplarniška ulica 19, 1000 Ljubljana, najkasneje v roku 180 (sto osemdeset) koledarskih dni od podpisa zapisnika o predaji PZI dokumentacije s strani obeh pogodbenih strank, kar se ugotovi s podpisom zapisnika o izdelavi stikalnega bloka BBC z vso potrebno opremo, izvedbi tovarniškega preizkusa ter dostaviti stikalnega bloka BBC na lokacijo naročnika,

- izvesti demontažo obstoječe opreme, gradbena ter obrtniška dela, montažo ter priklop nove opreme na lokaciji naročnika najkasneje v roku 30 (trideset) koledarskih dni od dostave opreme, kar se ugotovi s podpisom zapisnika o demontaži obstoječe opreme, gradbenih ter obrtniških del, montaži ter priklopu nove opreme na lokaciji naročnika,

- izvesti funkcionalne in zagonske preizkuse ter spuščanje opreme v pogon najkasneje v roku 14 (štirinajst) koledarskih dni po montaži. Po uspešno izvedenem spuščanju v pogon obe pogodbeni stranki oziroma njuna predstavnika podpišeta zapisnik o izvedenih funkcionalnih in zagonskih preizkusih ter spuščanju opreme v pogon,

- po uspešno izvedenem spuščanju opreme v pogon, in 10 (deset) koledarskih dni pred tehničnim pregledom izdelati in predati PID dokumentacijo ter končna navodila za obratovanje in vzdrževanje 6,3KV stikalnega bloka BBC v slovenskem jeziku, izvesti šolanje naročnikovega osebja, izvesti tehnični pregled ter izvesti poskusno obratovanje, ki traja 60 (šestdeset) koledarskih dni po uspešno izvedenem tehničnem pregledu. Po uspešno zaključenem poskusnem obratovanju bosta pogodbeni stranki oziroma njuna predstavnika podpisala zapisnik o končanju vseh pogodbenih del, zapisnik pa je tudi podlaga za izdajo končnega računa.

Roki, navedeni v posamezni alineji prejšnjega odstavka, so roki zaključka del, navedenih v posamezni alineji.

Rok za zaključek vseh pogodbenih obveznosti in podpis zapisnika o končanju vseh pogodbenih del je 400  (štiristo) koledarskih dni od podpisa pogodbe s strani obeh pogodbenih strank.

Izvajalec mora ob sklenitvi pogodbe predati terminski plan aktivnosti naročniku v potrditev.

Roki za izvedbo posameznih pogodbenih del, ki so določni v tej pogodbi, se lahko podaljšajo le v primeru nepredvidenih dogodkov, ki so nastali po sklenitvi pogodbe in ki vplivajo na izvedbo pogodbenih obveznosti, pa jih ni bilo mogoče predvideti ob sklenitvi pogodbe oziroma so nastali neodvisno od volje naročnika in izvajalca. Podaljšanje roka je možno le s predhodnim pisnim soglasjem naročnika. Za nov rok izvedbe pogodbenih del pogodbeni stranki skleneta aneks k pogodbi.

V primeru prekoračitve pogodbenega roka, ki bi nastala zaradi zamude na strani izvajalca, je dolžan nositi vse stroške in tveganja izvajalec.

Naročnik ima pravico nadzirati potek aktivnosti zaradi uresničevanja roka izvedbe pogodbenih obveznosti.

- IZDELAVA PZI DOKUMENTACIJE

  - člen

Izvajalec je odgovoren za projektno rešitev in za izdelavo PZI dokumentacije za zamenjavo 6,3KV stikalnega bloka BBC v slovenskem jeziku.

V roku 60 (šestdeset) koledarskih dni po podpisu pogodbe mora izvajalec naročniku dostaviti:

- Dopolnjeno specifikacijo opreme ter druge dokumente, ki dopolnjujejo ponudbeni del;

- originalno tehniško (tovarniško) dokumentacijo dobavljene opreme v pdf formatu;

- dopolnjeno in s strani naročnika potrjeno kompletno tehnično dokumentacijo opreme.

Pred izdelavo PZI dokumentacije je predložena dokumentacija predmet naročnikovega pregleda in potrditve. Pregled dokumentacije s strani naročnika mora biti opravljen v skupno dogovorjenem roku, predvidoma v dveh (2) tednih, šteto od prejema zgoraj navedene dokumentacije.

V primeru pripomb, ki se nanašajo na neustreznost zahtevam iz razpisa, mora izvajalec pripombe upoštevati in v roku 1 (enega) tedna od prejema pripomb popravljeno dokumentacijo vrniti v ponovni pregled. Morebitni nesporazumi ali nejasnosti se rešujejo na skupnih sestankih.

Na osnovi zgoraj potrjene dokumentacije bo izvajalec izdelal PZI dokumentacijo v skladu s terminskim planom.

Izvajalec mora PZI dokumentacijo predati naročniku v skladu s pogodbenim rokom, navedenim v terminskem planu oz. najpozneje v roku iz 7. člena te pogodbe. Naročnik bo PZI dokumentacijo pregledal in podal pripombe v roku petih (5) koledarskih dni po predaji PZI dokumentacije. Izvajalec je dolžan upoštevati pripombe naročnika in PZI dokumentacijo dopolniti oz. popraviti ter jo predati naročniku v roku petih (5) koledarskih dni od prejema naročnikovih pripomb. Po potrditvi ustreznosti PZI dokumentacije bosta pogodbeni stranki oziroma njuna predstavnika podpisala zapisnik o predaji PZI dokumentacije.

Zahtevana dokumentacija mora ustrezati veljavnim predpisom, zakonodaji, standardom in normativom, ki urejajo predmet pogodbe in veljajo na območju Republike Slovenije in Evropske unije (EU).

Vsa zgoraj našteta dokumentacija mora biti predana ter urejena, indeksirana in vložena v robustne fascikle (registratorje) s trdimi platnicami in kvalitetnim sistemom za vlaganje. Dokumentacija mora biti predana v enem (1) tiskanem izvodu in enem (1) izvodu v elektronski obliki v PDF formatu z možnostjo iskanja, prav tako urejeno in indeksirano ter v originalnih nezaščitenih datotekah CAD programa, v katerem bo narisana.

- DEMONTAŽNA DELA

  - člen

Izvajalec mora v skladu s terminskim planom odstraniti obstoječo elektro opremo in podporne konstrukcije, ter izvesti vsa gradbena in obrtniška dela, ki so potrebna za postavitev novega 6,3KV stikalnega bloka BBC.

Naročnik bo obdržal stare zbiralke.

Izvajalec je dolžan v imenu naročnika ločeno zbirati odpadke glede na vrsto in naravo le teh ter sproti za vse odpadke, ki nastanejo med izvajanjem pogodbenih del, ločeno glede na vrsto in naravo, v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki, ki nastanejo pri izvajanju pogodbenih del oz. ki urejajo odpadke v imenu naročnika (po pooblastilu) voditi evidenco o vrstah in količinah nastalih odpadkov.

Na podlagi pooblastila naročnika, ki je priloga št. 5 in sestavni del te pogodbe, izvajalec izpolni evidenčni list z uporabo informacijskega sistema o ravnanju z odpadki (IS-Odpadki) ter zagotovi njegovo veljavnost. Izvajalec mora naročniku predati tudi poročilo o nastalih gradbenih odpadkih in o ravnanju z njimi.

- TOVARNIŠKO PREVZEMNO PREIZKUŠANJE IN DOBAVA OPREME

  - člen

Tovarniško prevzemno preizkušanje se izvrši za 6,3KV celice na lokaciji ________________ (navesti naziv proizvajalca, naslov).

Preizkušanje v tovarni proizvajalca se bo izvajalo po veljavnih standardih in normativih ter po predhodno izdelanem programu preizkusov, ki ga bo izdelal izvajalec v sodelovanju z naročnikom.

Pri preizkušanju v tovarni proizvajalca sodelujeta obe pogodbeni stranki oziroma njuna predstavnika v skladu z 11. členom te pogodbe. O opravljenem preizkušanju se izdela zapisnik o izvedenem tovarniškem preizkušanju, ki ga podpišeta obe pogodbeni stranki oziroma njuna predstavnika.

Vsi stroški tovarniških preizkusov so vključeni v pogodbeno vrednost, navedeno v 4. členu te pogodbe.

Preizkušanje v tovarni obsega usklajevalne sestanke, medfazne kontrole in meritve.

Če naročnik na podlagi rezultatov pregleda, nadzora ali preizkusa ugotovi, da je oprema, vgrajeni material ali izvedeno pogodbeno delo pomanjkljivo ali v nasprotju s pogodbo, lahko tako opremo, material ali pogodbeno delo zavrne in o tem takoj, z navedbo utemeljenih razlogov, obvesti izvajalca. Izvajalec mora napako takoj odpraviti in zagotoviti, da zavrnjeni del ustreza pogodbi. Če naročnik zahteva ponovne preizkuse takšne opreme, materialov ali pogodbenih del, se morajo preizkusi ponoviti na enak način in pod enakimi pogoji kot prvotno. Vse stroške in škodo, ki jih ima naročnik zaradi zavrnitve in ponovnih preizkusov, krije izvajalec.

  - člen

Pri preizkušanju v tovarni proizvajalca se bodo usposabljanja udeležili 4 (štirje) člani naročnikovega osebja.

Šolanje v tujini bo potekalo v angleškem ali slovenskem jeziku.

Termini šolanj morajo biti prikazani v terminskem planu aktivnosti izvajalca.

Vsi stroški šolanja v tovarni proizvajalca so vključeni v pogodbeno vrednost, navedeno v 4. členu te pogodbe. Potne stroške, stroške nastanitve in prehrane za predvidoma štiri (4) člane naročnikovega osebja, pri tovarniškem prevzemu, nosi naročnik. O opravljenem usposabljanju/šolanju se izdela zapisnik o izvedenem usposabljanja/šolanja 4 (štirih) članov naročnikovega osebja pri tovarniškem prevzemu (FAT), ki ga podpišeta obe pogodbeni stranki oziroma njuna predstavnika.

  - člen

Izvajalec je ob prevzemu opreme v tovarni proizvajalca dolžan naročniku predati v 3 (treh) izvodih:

- kopijo povzetkov o tipskih preizkusih,

- poročilo o kosovnih preizkusih,

- poročilo o prevzemnih preizkusih,

- dokumentacijo za šolanje v slovenskem jeziku,

- navodila za montažo v slovenskem jeziku,

- obratovalna navodila v slovenskem jeziku. Obratovalna navodila morajo biti prilagojena dejansko dobavljeni in vgrajeni opremi,

- vzdrževalna navodila v slovenskem jeziku.

  - člen

Izvajalec dostavi vso zgoraj tovarniško preizkušeno opremo na lokacijo naročnika v skladu, v skladu z roki izvedbe, navedenimi v 7. členu te pogodbe, kar se ugotovi s podpisom zapisnika o izdelavi stikalnega bloka BBC z vso potrebno opremo, izvedbi tovarniškega preizkusa ter dostavi stikalnega bloka BBC na lokacijo naročnika.

- MONTAŽA, FUNKCIONALNI PREIZKUSI IN MERITVE

  - člen

Izvajalec izvede vsa montažna dela na objektu, ki so potrebna za vgradnjo dobavljene opreme, vključno z raztovorom po podrobnih navodilih, ki jih mora pripraviti izvajalec.

Naročnik bo sam izvajal nadzor nad montažo.

Naročnikovemu osebju je dovoljeno, da spremlja vse montažne operacije v sodelovanju z izvajalčevim tehničnim osebjem. Enak postopek je zahtevan med izvajanji meritev in funkcionalnim preizkusom v fazi končanja  pogodbenih del.

Zaključek vseh montažnih del se ugotovi s podpisom zapisnika o demontaži obstoječe opreme, gradbenih ter obrtniških del, montaži ter priklopu nove opreme na lokaciji naročnika in je pogoj za pričetek meritev in funkcionalnih preizkusov.

Po uspešno izvedenih funkcionalnih in zagonskih preizkusih ter spuščanju v pogon ob zamenjavi opreme in priključitvi na obstoječi objekt, izvajalec pisno obvesti naročnika, da je oprema pripravljena za interni tehnični pregled. Po izvedenem internem tehničnem pregledu se izdela zapisnik o uspešno izvedenem internem tehničnem pregledu, ki ga podpišeta obe pogodbeni stranki oziroma njuna predstavnika.

- TEHNIČNA DOKUMENTACIJA

  - člen

Izvajalec je dolžan 10 (deset) dni pred tehničnim pregledom naročniku predati naslednjo dokumentacijo v slovenskem jeziku:

- dokazilo o zanesljivosti objekta v skladu s Pravilnikom o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov;

- projekte izvedenih del – PID;

- navodila za obratovanje in vzdrževanje – NOV;

- povzetke tehnične dokumentacije opreme.

Naročnik bo tehnično dokumentacijo iz prejšnjega odstavka tega člena pregledal in nanjo podal pripombe v roku 5 (petih) delovnih dni po predaji celotne tehnične dokumentacije. Izvajalec je dolžan upoštevati pripombe naročnika in tehnično dokumentacijo dopolniti oz. popraviti v roku 5 (pet) delovnih dni od prejema naročnikovih pripomb. Ob predaji celotno ustrezne tehnične dokumentacije naročnik in izvajalec podpišeta zapisnik o predaji celotne ustrezne tehnične dokumentacije.

Zahtevana dokumentacija mora ustrezati veljavnim predpisom, zakonodaji, standardom in normativom, ki urejajo predmet pogodbe in veljajo na območju Republike Slovenije in Evropske unije (EU).

Vsa zgoraj našteta dokumentacija mora biti predana ter urejena, indeksirana in vložena v robustne fascikle (registratorje) s trdimi platnicami in kvalitetnim sistemom za vlaganje. Dokumentacija mora biti predana v enem (1) tiskanem izvodu in enem (1) izvodu v elektronski obliki v PDF formatu z možnostjo iskanja, prav tako urejeno in indeksirano ter v originalnih nezaščitenih datotekah CAD programa, v katerem bo narisana.

- PREIZKUSNI ZAGON DOBAVLJENE OPREME IN SKUPEN PREIZKUSNI ZAGON

  - člen

Po uspešno izvedenem tehničnem pregledu bo izvajalec v sodelovanju z naročnikom opravil poskusno obratovanje.

Namen poskusnega obratovanja je, da izvajalec v neprekinjenem obratovanju dokaže zanesljivost obratovanja opreme in izpolnjevanje tehničnih karakteristik, določenih s pogodbo. Prav tako je namen poskusnega obratovanja, da izvajalec zaključi šolanje osebja naročnika tako, da lahko le-ta samostojno prevzame obratovanje opreme po začasnem prevzemu naprav.

Poskusno obratovanje traja neprekinjeno 60 (šestdeset) koledarskih dni.

Izvajalec mora voditi dnevnik poskusnega obratovanja opreme, ki ga mora pregledati odgovorni nadzornik. Obratovanje opreme mora biti usklajeno z naročnikom. Med poskusnim obratovanjem skrbi za obratovanje opreme ustrezno izšolano osebje naročnika, vendar pod nadzorom in na odgovornost in riziko izvajalca.

Naročnik ima, ob upoštevanju obratovalnih navodil izvajalca, ob vsakem času pravico prekiniti in nato zahtevati nadaljevanje poskusnega obratovanja. Iz dnevnika poskusnega obratovanja opreme morajo biti razvidne ugotovljene napake in pomanjkljivosti ter določen rok za njihovo odpravo. Napake morajo biti kvantitativno in kvalitativno opredeljene. Na osnovi tega se bo naročnik odločil, katere napake so takšne, ki vplivajo predvsem na varnost in zanesljivost naprave in morajo biti odpravljene do začasnega prevzema.

V primeru neuspešnega poskusnega obratovanja je izvajalec dolžan poskusno obratovanje ponoviti v celoti. Če je poskusno obratovanje ponovno neuspešno, lahko naročnik unovči celotno finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Poskusno obratovanje je končano, ko pogodbeni stranki oziroma njuna predstavnika podpišeta zapisnik o končanju vseh pogodbenih del.

- ŠOLANJE NAROČNIKOVEGA OSEBJA

  - člen

Izvajalec mora v času trajanja poskusnega obratovanja in pred končanjem vseh del po pogodbi na lokaciji naročnika, izvesti šolanje za naročnikovo vzdrževalno in obratovalno osebje.

Šolanje bo potekalo v slovenskem jeziku.

Šolanje mora vsebovati: predstavitev sistema opreme, obratovanje in vzdrževanje sistema. Šolanje se mora izvesti v prostorih naročnika za 15 (petnajst) naročnikovih obratovalcev ter elektro vzdrževalcev (strokovni nivo: inženir, tehnik). Za vsakega udeleženca bo moral izvajalec pripraviti vzdrževalna in obratovalna navodila v slovenskem jeziku. Po opravljenem šolanju se izdela zapisnik o izvedenem šolanja v prostorih naročnika za 15 (petnajst) naročnikovih obratovalcev ter elektro vzdrževalcev, ki ga podpišeta obe pogodbeni stranki oziroma njuna predstavnika.

- IZROČITEV ZGRAJENEGA OBJEKTA

  - člen

S podpisom zapisnika o končanju vseh pogodbenih del preide lastninska pravica na predmetu pogodbe na naročnika. Enako velja tudi za prenos nevarnosti naključnega uničenja in poškodovanja predmeta pogodbe.

- STROKOVNI NADZOR

  - člen

Naročnik bo opravljal strokovni nadzor nad izvajanjem predmeta pogodbe, na osnovi te pogodbe in njenih sestavnih delov, obratovalnih navodil ter veljavnih predpisov, standardov in normativov, ki urejajo predmet pogodbe.

Izvajalec mora naročniku omogočiti kontrolo kakovosti opreme že med izdelavo opreme pred dobavo/dostavo na delovišče/lokacijo naročnika in med samo montažo.

Če naročnik ob nadzoru ugotovi, da so oprema, vgrajeni material ali izvedena pogodbena dela pomanjkljiva ali v nasprotju s to pogodbo, lahko tako opremo, material ali pogodbena dela zavrne, izvajalec pa mora zagotoviti izpolnitev v skladu s to pogodbo.

- KAKOVOST IN GARANCIJA TER SERVIS OPREME

  - člen

Kakovost vseh pogodbenih del ter delovanje opreme mora biti v skladu s tehnično specifikacijo naročnika, veljavno zakonodajo, ki se nanaša na predmet pogodbe in tehnično dokumentacijo, ki jo bo izvajalec predložil ob predaji pogodbenih del.

  - člen

Garancijski rok za vso opremo ter za vsa opravljena pogodbena dela - tudi za dela podizvajalcev (za kakovost izvedenih del, opremo in vgrajeni material) je 36 (šestintrideset) mesecev od datuma uspešno opravljenega prevzema izvedenih del, ki se opravi s podpisom zapisnika o končanju vseh pogodbenih del s strani obeh pogodbenih strank oziroma njunih predstavnikov.

Če se v garancijski dobi pojavijo pomanjkljivosti, jih mora izvajalec odpraviti na svoje stroške najkasneje v 15 (petnajstih) koledarskih dneh od dneva, ko ga naročnik pisno obvesti o nastali napaki (na elektronski naslov predstavnika izvajalca iz 34. člena pogodbe).

Če izvajalec v roku iz prejšnjega odstavka tega člena ne odpravi pomanjkljivosti ali se z naročnikom ne dogovori za nov rok za odpravo, jih bo naročnik po načelu dobrega gospodarstvenika odpravil sam oziroma z drugim izvajalcem in to na stroške izvajalca po tej pogodbi s 5% (pet odstotnim)  pribitkom na vrednost teh del za poravnavo svojih manipulativnih stroškov. V primeru zamude s plačilom ima naročnik pravico zaračunati izvajalcu zakonske zamudne obresti.

Za pokritje stroškov za odpravo okvar/e lahko naročnik unovči finančno zavarovanje, vendar je pred tem dolžan izvajalca na to opozoriti ter mu pustiti primeren rok za odpravo napake, kot je določen v drugem odstavku tega člena.

  - člen

Izvajalec zagotavlja, da bodo tudi po izpolnitvi vseh pogodbenih obveznosti, v času življenjske dobe opreme, na trgu zagotovljeni nadomestni/rezervni deli in servis za vso opremo, dobavljeno po tej pogodbi še najmanj petnajst (15) let od dneva zagona opreme.

- JAMČEVANJE

  - člen

Izvajalec jamči 180 (stoosemdeset) koledarskih dni za skrite napake predmeta pogodbe, šteto od podpisa zapisnika o končanju vseh pogodbenih del s strani obeh pogodbenih strank oz. njunih predstavnikov (jamčevalni rok).

Če se v jamčevalnem roku pokaže napaka, ki je ob podpisu zapisnika o izvedenih vseh pogodbenih de končanju vseh pogodbenih del ni bilo mogoče odkriti (skrita napaka), lahko naročnik od izvajalca zahteva, da to napako v primernem roku, najpozneje pa v 1 (enem) mesecu od obvestila naročnika, na svoje stroške odpravi, s pogojem, da je naročnik o napaki izvajalca nemudoma pisno obvestil.

Če izvajalec ne odpravi napake v roku, določenem v drugem odstavku tega člena, bo naročnik sam zagotovil odpravo napake na račun izvajalca in mu bo izstavil račun po dejanskih stroških, ki jih je imel naročnik, da je zagotovil odpravo napake, sam ali s pomočjo tretje osebe, s pet odstotnim (5%) pribitkom na vrednost teh del za poravnavo svojih manipulativnih stroškov, ki se ga izvajalec obvezuje plačati v roku 30 (tridesetih) koledarskih dni od izstavitve računa. V primeru zamude s plačilom ima naročnik pravico zaračunati izvajalcu zakonske zamudne obresti.

Naročnik lahko v primeru napake zahteva tudi znižanje plačila oz. kupnine ali odstop od pogodbe, skladno s splošnimi pravili obligacijskega prava.

- VIŠJA SILA

  - člen

Izvajalec ni odgovoren za delno ali celotno neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti, če je to posledica višje sile.

Višja sila pomeni zunanji vzrok, neodvisen od volje in vpliva katere koli stranke, ki je nepričakovan in nenaden in se mu ob splošni skrbnosti ni bilo moč izogniti in ga odvrniti, takšne okoliščine pa so se pojavile po sklenitvi pogodbe. Če je izvedba del blaga delno ali v celoti motena oziroma preprečena zaradi višje sile, je izvajalec o tem dolžan nemudoma obvestiti naročnika. Prav tako ga je dolžan sproti obveščati o prenehanju takih okoliščin. Pogodbeni roki se podaljšajo za čas trajanja višje sile. Na zahtevo naročnika je izvajalec dolžan dokazati obstoj višje sile.

Pomanjkanje delovne sile ali materiala pri izvajalcu ali pri njegovih podizvajalcih se ne šteje za višjo silo, razen, če ni posledica le-te.

- OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

  - člen

V okviru izpolnjevanja svojih obveznosti po tej pogodbi je dolžan izvajalec:

- z naročnikom skleniti Pisni sporazum o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem v JAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o. (v nadaljevanju: Pisni sporazum), ki je priloga št. 4 te pogodbe, v katerem se določi skupne ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu delavcev na lokaciji naročnika ter določi odgovorne osebe naročnika in izvajalca;

- v roku 14 (štirinajst) delovnih dni predati naročniku v potrditev terminski plan izvedbe pogodbenih del;

- upoštevati tehnično specifikacijo naročnika in pogodbene obveznosti izvesti skladno z zahtevami naročnika iz razpisne dokumentacije;

- poskrbeti, da so pogodbena dela izvedena in dokumentirana po tehničnih predpisih, standardih in normativih;

- izvesti prevzeta pogodbena dela strokovno pravilno, vestno in kvalitetno, v skladu z vsemi veljavnimi tehničnimi predpisi, standardi in uzancami, ob tesnem sodelovanju z naročnikom (skrbnost dobrega strokovnjaka);

- zagotavljati vse potrebno, da bo lahko izpolnjeval vse svoje obveznosti po tej pogodbi;

- izvesti pogodbena dela z delavci, strokovno usposobljenimi za opravljanje tovrstnih del;

- izvesti pogodbena dela z delavci, ki imajo veljavna spričevala o opravljenem zdravniškem pregledu;

- na lokaciji naročnika imeti najmanj eno (1) osebo z znanjem strokovnega nudenja prve pomoči in opremo za nudenje prve pomoči;

- omogočiti naročniku nadzor izvajanja pogodbenih del in kakovosti uporabljenega materiala/opreme/blaga v vseh fazah dela;

- sproti odpravljati vse pomanjkljivosti, na katere bo opozoril naročnik;

- obveščati naročnika o tekoči problematiki in nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na izvršitev pogodbenih obveznosti;

- zagotoviti vso potrebno delovno opremo in primerno orodje za izvedbo pogodbenih del;

- opremiti delavce z osebno varovalno opremo, z osebnimi zaščitnimi sredstvi in pripomočki glede na nevarnosti za poškodbe, pri čemer mora biti na oblačilu znak (logotip) izvajalca/podizvajalca;

- ves material/opremo na lokacijo naročnika dostaviti sam;

- pri montaži uporabljati atestirano orodje in pregledano delovno opremo;

- poskrbeti, da bodo delavci vsak svoj prihod/odhod evidentirali na lokaciji/objektu naročnika;

- poskrbeti za odstranitev odpadkov/embalaže z lokacije/objekta naročnika v skladu z zahtevami naročnika;

- zagotoviti, da bodo delavci upoštevali vse predpise naročnika o gibanju na območju objekta oz. lokacije naročnika;

- poravnati vso morebitno nastalo škodo, ki bi jo med izvajanjem pogodbenih del povzročil na objektu ali na napravah naročnika;

- zagotoviti vsa potrebna dovoljenja za delo delavcev, ki bodo izvajali dela po tej pogodbi na objektu oz. lokaciji naročnika in niso državljani Republike Slovenije;

- sodelovati pri poskusnem obratovanju;

- na specificiranih izstavljenih računih navesti tudi številko pisnega nabavnega naročila naročnika.

Izvajalec odgovarja za škodo, ki nastane naročniku in tretjim osebam in izvira iz njegovega dela in njegovih obveznosti po tej pogodbi.

  - člen

V okviru izpolnjevanja svojih obveznosti po tej pogodbi je dolžan naročnik:

- z izvajalcem sodelovati, mu nuditi potrebno pomoč in dajati ustrezna navodila;

- takoj obvestiti izvajalca o nastalih okoliščinah, ki bi lahko vplivale na izpolnitev naročnikovih pogodbenih obveznosti;

- seznaniti izvajalca z nevarnostmi, ki so prisotne pri izvajanju predmeta te pogodbe in ga zavarovati pred njimi s tehničnimi ali/in organizacijskimi ukrepi;

- zagotoviti električni izklop (odklop električnih kablov) na napravah, na katerih se izvajajo pogodbena dela;

- zagotoviti ustrezne električne priključke za napajanje delovne opreme (prenosna montažna elektro omara);

- določiti mesto skladiščenja delovne opreme in opreme/materiala za vgradnjo;

- pri morebitni večji požarni ogroženosti poskrbeti za izvajanje požarne straže;

- prevzeti tehnično dokumentacijo;

- pripraviti vse potrebno za izvedbo poskusnega obratovanja;

- zagotoviti prevzem in zapisnik o prevzemu pogodbenih del.

Vse dodatne podatke bo naročnik posredoval izvajalcu na podlagi pisne ali ustne zahteve izvajalca in lastne presoje o nujnosti zahtevanih podatkov za dokončanje obveznosti po tej pogodbi.

Pogodbeni stranki se obvezujeta ravnati kot dobra gospodarstvenika in storiti vse, kar je potrebno za izvršitev pogodbe.

- FINANČNA ZAVAROVANJA

  - člen

Izvajalec se obvezuje, da bo, najkasneje v roku petnajstih (15) dni od sklenitve te pogodbe, predložil naročniku bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (skladno z vzorcem iz razpisne dokumentacije; v nadaljevanju: finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti), v višini pet odstotkov (5%) pogodbene vrednosti z DDV, z dobo veljavnosti še najmanj šestdeset (60) dni po preteku roka za zaključek vseh pogodbenih del, v nasprotnem primeru se šteje, da ta pogodba ni bila nikoli sklenjena. Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti izdano v slovenskem jeziku s strani banke, ki ima sedež v Republiki Sloveniji. Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti nepreklicno, brezpogojno in plačljivo na prvi poziv.

Izvajalec je dolžan predložiti novo (ustrezno podaljšano ali povišano) finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v kolikor se pogodbeni rok ali pogodbena vrednost spremenita.

Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti se nanaša na vsa po pogodbi izvedena dela. V primeru, da naročnik unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, mora izvajalec nemudoma dostaviti novo finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Naročnik bo pred unovčenjem finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti izvajalca pisno pozval k izpolnjevanju pogodbenih obveznosti in mu določil rok za izpolnitev.

  - člen

Izvajalec mora najkasneje v roku petnajstih (15) dni po uspešnem zaključku vseh pogodbenih obveznosti, ki se ugotovijo s podpisom zapisnika o končanju vseh pogodbenih del s strani obeh pogodbenih strank oziroma njunih predstavnikov, predložiti naročniku bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku (v nadaljevanju: finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku), v skladu s pogodbo, in sicer v višini pet odstotkov (5%) pogodbene vrednosti z DDV. Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku mora biti izdano s strani banke, ki ima sedež v Republiki Sloveniji in v slovenskem jeziku. Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku mora biti nepreklicno, brezpogojno in plačljivo na prvi poziv.

V kolikor izvajalec v roku iz prejšnjega odstavka tega člena ne bo predložil finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, lahko naročnik unovči celotno finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku velja za material in za kakovost izvedenih del in mora veljati še trideset (30) dni po poteku najdaljšega garancijskega roka (torej mora veljati: celoten garancijski rok določen v pogodbi + 30 dni), določenega v pogodbi.

Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku bo naročnik unovčil za poplačilo stroškov za odpravo napak, v kolikor jih ne bo odpravil izvajalec.

Izvajalec se obveže, da na naročnikovo zahtevo na svoje stroške odpravi vse pomanjkljivosti v garancijski dobi, nastale po krivdi izvajalca.

  - člen

Unovčitev kateregakoli finančnega zavarovanja ne odvezuje izvajalca od njegove obveznosti, povrniti naročniku škodo v višini zneska razlike med višino dejanske škode, ki jo je naročnik zaradi neizpolnjevanja obveznosti izvajalca iz te pogodbe utrpel in zneskom iz unovčenega finančnega zavarovanja.

Naročnik se zavezuje, da bo najkasneje v roku 30 (tridesetih) dni po poteku veljavnosti posameznega finančnega zavarovanja izvajalcu vrnil original le-tega. K temu ga lahko pozove tudi izvajalec.

Zahtevek za unovčenje finančnega zavarovanja mora biti podpisan s strani zakonitega zastopnika naročnika oziroma njegovega pooblaščenca.

- OSTALA ZAVAROVANJA

  - člen

Izvajalec mora imeti obvezno zavarovano svojo odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati naročniku in/ali tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti, in mora kriti škodo zaradi malomarnosti, napake ali opustitve dolžnosti izvajalca in pri njem zaposlenih, vse v skladu z določili zakona, ki ureja gradnjo, ves čas veljavnosti te pogodbe.

Izvajalec je dolžan ažurirati zavarovalno polico in o spremembah sproti obveščati naročnika.

- POGODBENA KAZEN

  - člen

V kolikor izvajalec ne izpolni svojih pogodbenih obveznosti v rokih, opredeljenih v 7. členu, 8. členu, 15. členu in 16. členu te pogodbe in neizpolnitev ni posledica okoliščin iz petega odstavka 7. člena te pogodbe oziroma višje sile, kot je opredeljena v 24. členu te pogodbe, je naročnik upravičen obračunati pogodbeno kazen v višini enega odstotka (1 %) celotne pogodbene vrednosti brez DDV za vsak dan zamude posameznega roka, opredeljenega v zgoraj navedenih členih, pri čemer sme pogodbena kazen znašati največ 10% (deset odstotkov) celotne pogodbene vrednosti brez DDV.

V kolikor pogodbena kazen preseže deset odstotkov (10%) celotne pogodbene vrednosti brez DDV, lahko naročnik unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in/ali odstopi od pogodbe.

  - člen

Izvajalec soglaša, da ima naročnik pravico zaračunati pogodbeno kazen za zamudo tudi v primeru, če naročnik nemudoma ob izpolnitvi izvajalca ni posebej opozoril, niti obvestil o nameri, da bo pogodbeno kazen za zamudo obračunal.

Če zaradi zamude izvedbe pogodbenih obveznosti nastaja pri naročniku dodatna škoda, je naročnik upravičen do povrnitve celotne nastale škode s strani izvajalca.

Naročnik in izvajalec soglašata, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode pri naročniku. Za povračilo tako nastale škode bo naročnik unovčil finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in škodo uveljavljal tudi po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

- ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI NA DELOVIŠČU

  - člen

Izvajalec in naročnik morata pred začetkom izvajanja pogodbenih del skleniti Pisni sporazum o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem v JAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA d. o. o., ki je kot priloga št. 4 sestavni del te pogodbe (v nadaljevanju: Pisni sporazum)

Odgovorne osebe izvajalca in naročnika iz Pisnega sporazuma se sestanejo pred začetkom izvajanja pogodbenih del in določijo konkretne skupne varnostne ukrepe na osnovi ugotovljenih nevarnosti za varnost in zdravje delavcev pri morebitnem medsebojnem ogrožanju.

Pogodbeni stranki soglašata:

- da bosta pri izvajanju pogodbenih del spoštovali določila tega Pisnega sporazuma,

- da za zagotavljanje usklajenega izvajanja ukrepov na skupnem delovišču, določata odgovorno osebo naročnika, ki bo odgovorna za »Izvajanje ukrepov VPD in okoljske politike - Naročnik« in bo določena s Pisnim sporazumom, točka III.1. Odgovorne osebe na skupnem delovišču.

Pogodbeni stranki sporazuma soglašata, da brez podpisanega Pisnega sporazuma ni dovoljen začetek izvedbe pogodbenih del.

Za morebitne nezgode oziroma nesreče, ki se pripetijo delavcem izvajalca odgovarja izvajalec, če pride do nezgode oziroma nesreče zaradi okoliščin na njegovi strani. V primeru nezgode oziroma nesreče bo sestavljen zapisnik, ki ga podpišejo priče ter predstavnika naročnika in izvajalca, ki sta določena v 34. členu te pogodbe.

- PREDSTAVNIKA POGODBENIH STRANK

  - člen

Predstavnik naročnika in skrbnik pogodbe, ki bo urejal vsa vprašanja, ki bodo nastala v zvezi z izvajanjem te pogodbe, je _________________________, tel.: ………………, e-pošta: …………………, v njegovi odsotnosti pa ga zamenjuje _____________________, tel.: …………………………, e-pošta: ………………………………….

Predstavnik/ca izvajalca, ki bo urejal/a vsa vprašanja, ki bodo nastala v zvezi z izvajanjem te pogodbe, je g./ga. _________________________, tel.: ………………, e-pošta: …………………, v njegovi/njeni odsotnosti pa ga/jo zamenjuje g./ga. _____________________, tel.: …………………………, e-pošta: ………………………………….

Predstavnik naročnika zastopa naročnika v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na izvedbo del po tej pogodbi. Predstavnik naročnika sodeluje s predstavnikom izvajalca ves čas veljavnosti pogodbe in mu nudi vse potrebne podatke, ki jih je na podlagi obveznosti po tej pogodbi dolžan dajati.

Predstavnik izvajalca zastopa izvajalca v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na izvedbo del po tej pogodbi. Predstavnik izvajalca je dolžan neposredno sodelovati s predstavnikom naročnika ves čas veljavnosti pogodbe.

Spremembo predstavnikov pogodbe morata pogodbeni stranki sporočiti druga drugi v pisni obliki (po e-pošti) z navedbo datuma primopredaje poslov. Pisno (po e-pošti) obvestilo o tem mora prejeti naročnik oziroma izvajalec najkasneje v treh (3) koledarskih dneh pred navedenim dnevom primopredaje poslov. Ne glede na prvi odstavek 50. člena te pogodbe sprememba predstavnikov pogodbenih strank velja, če pogodbeni stranki o spremembi predstavnikov pogodbenih strank obvestita druga drugo na elektronske naslove, navedene v tem členu pogodbe.

- ODPOVED POGODBE IN ODSTOP OD POGODBE

  - člen

Naročnik ima pravico odpovedati pogodbo na način, da izvajalca pisno obvesti o odpovedi, če se okoliščine po sklenitvi pogodbe spremenijo tako, da sklenjena pogodba ne izraža več prave volje naročnika.

  - člen

Naročnik lahko odstopi od pogodbe, z obvestilom, poslanim izvajalcu s priporočeno pošiljko po pošti, brez odpovednega roka in brez obveznosti do izvajalca:

- če izvajalec z naročnikom ne sklene Pisnega sporazuma, ki ureja skupne varstvene ukrepe za zagotavljanje varstva in zdravja pri delu v JAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.,

- če izvajalec krši določila Pisnega sporazuma,

- če izvajalec ne začne z izvedbo pogodbeno dogovorjenih del v pogodbenem roku, niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik,

- če izvajalec ne dosega pogodbeno dogovorjene kvalitete in te ne vzpostavi niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik,

- če izvajalec ne izpolnjuje ali nepravilno izpolnjuje svoje obveznosti tudi po naknadno določenem roku s strani naročnika,

- če izvajalec neredno plačuje obveznosti do dobaviteljev materiala,

- če izvajalec neredno poravnava obveznosti do svojih zaposlenih,

- če izvajalec poviša cene v času veljavnosti pogodbe,

- če izvajalec naročnika ne obvesti o znižanju cen,

- če izvajalec preda izvedbo pogodbenih obveznosti tretji osebi brez predhodnega pisnega soglasja naročnika,

- če izvajalec prekine z izvedbo pogodbenih obveznosti brez predhodnega pisnega soglasja naročnika,

- v drugih primerih, ki jih določa zakon ali ta pogodba.

V primerih iz prejšnjega odstavka tega člena, če pogodba ne določa drugače, lahko naročnik takoj unovči ustrezno finančno zavarovanje.

  - člen

Med veljavnostjo pogodbe lahko naročnik, ne glede na določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, odstopi od pogodbe tudi v primerih iz 96. člena ZJN-3.

  - člen

Izvajalec ima pravico do odstopa od te pogodbe v primeru kršenja določil pogodbe s strani naročnika. V tem primeru pogodba preneha veljati, ko naročnik prejme pisno obvestilo o odstopu od pogodbe z navedbo razloga za odstop s priporočeno pošiljko po pošti.

- RAZVEZNI POGOJ

  - člen

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči, v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje, ki so določene v pravu Evropske unije, predpisih, ki veljajo v Republiki Sloveniji, kolektivnih pogodbah ali predpisih mednarodnega okoljskega, socialnega in delovnega prava, s strani izvajalca ali podizvajalca ali

- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu pogodbe ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

  - plačilom za delo,

  - delovnim časom,

  - počitki,

  - opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V primeru seznanitve naročnika s kršitvijo mora ta o tem obvestiti izvajalca v 10 (desetih) dneh.

Izvajalec lahko v roku, ki ga določi naročnik, ki pa ne sme biti daljši kot 15 (petnajst) dni, predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če obstaja kršitev pri podizvajalcu, lahko izvajalec v istem roku predloži dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev.

Če izvajalec ni predložil dokazov za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, lahko izvajalec zamenja podizvajalca v roku, ki ga določi naročnik in ne sme biti daljši od 15 (petnajst) dni v skladu s 94. členom ZJN-3, ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, če ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe pogodbe.

Če izvajalec ni predložil dokazov zase ali za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, ali če izvajalec ne prevzame del sam ali predlaga novega podizvajalca ali če naročnik v skladu s 94. členom ZJN-3 pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrne, se razvezni pogoj uresniči pod pogojem, da je od seznanitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest (6) mesecev.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve novega okvirnega sporazuma o izvedbi javnega naročila, naročnik pa mora nov postopek oddaje javnega naročila začeti nemudoma, vendar najkasneje v 60 (šestdesetih) dneh od seznanitve s kršitvijo. Če naročnik v tem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana 60. (šestdeseti) dan od seznanitve s kršitvijo.

- SESTAVNI DELI POGODBE

  - člen

Pri tolmačenju te pogodbe in reševanju morebitnih sporov se poleg pogodbe ter zakona, ki ureja obligacijska razmerja, upošteva še:

- razpisna dokumentacija, št. ENLJ-SPV-234/26,

- Tehnična specifikacija del, ki je priloga št. 1 te pogodbe,

- ponudbeni predračun izvajalca podan na pogajanjih dne _______________, ki je priloga št. 2 te pogodbe,

- ponudba izvajalca št. __________ podana na pogajanjih dne __________ ki je priloga št. 3 te pogodbe,

- Pisni sporazum o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem v JAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., ki je priloga št. 4 te pogodbe,

- Pooblastilo za vlaganje in podpisovanje evidenčnih listov v sistemu IS-odpadki, ki je priloga št. 5 te pogodbe.

- Prijava izvajalca št. __________ z dne _________,

- Prva ponudba izvajalca št. __________ z dne _________.

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da je dokumentacija iz prejšnjega odstavka tega člena sestavni del pogodbe.

V primeru, če si vsebina zgoraj navedenih dokumentov nasprotuje in če volja pogodbenih strank ni jasno izražena, za razlago volje obeh strank pogodbe najprej veljajo določila te pogodbe, nato razpisna dokumentacija, na podlagi katere je bila sklenjena ta pogodba, potem pa dokumenti v vrstnem redu, kot si sledijo v tem členu.

- PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE IN AVTORSKE PRAVICE

  - člen

Vsa strokovna/tehnična dokumentacija in priloge te pogodbe, ki jo izvajalec na podlagi te pogodbe izroči naročniku, postane last naročnika.

Stranki soglašata, da bosta spoštovali intelektualno lastnino drugega. Uporaba dokumentov/dokumentacije, ki jih je izdelal naročnik ali jih je dal izdelati v svojem imenu, je omejena z avtorsko pravico in drugimi pravicami intelektualne lastnine ter varovanjem zaupnih podatkov.

Ob primopredaji storitev iz te pogodbe izvajalec na naročnika prenaša tudi vse materialne avtorske pravice na dokumentih/dokumentaciji in izdelkih po tej pogodbi, teritorialno in časovno neomejeno ter izključno, zlasti pravice do reproduciranja, distribuiranja, javnega izvajanja, prenašanja in prikazovanja, dajanja na voljo javnosti, predelave, uporabe dela v predelani obliki, dostopa in izročitve ter prenosa na tretje, brez dodatnih finančnih obveznosti naročnika in brez soglasja izvajalca.

- PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

  - člen

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je sklenjena ta pogodba ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun izvajalca, predstavniku ali posredniku naročnika ali drugega organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem obveznosti pogodbe ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku ali organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naročnika, predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, izvajalcu ali njegovemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta pogodba nična.

Naročnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije Republike Slovenije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti pogodbe iz prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.

- ODSTOP OZIROMA CESIJA DENARNIH TERJATEV

  - člen

Pogodbeni stranki se zavezujeta, da velja prepoved odstopa oziroma cesije denarnih terjatev, ki izvirajo iz predmetne pogodbe, drugim pravnim ali fizičnim osebam, razen bankam. V primeru odstopa denarne terjatve drugim pravnim ali fizičnim osebam, razen bankam, odstop nima pravnega učinka.

- POSEBNI POGOJI INFORMACIJSKE IN KIBERNETSKE VARNOSTI

  - člen

Izvajalec se obvezuje pri izvajanju pogodbe upoštevati posebne pogoje informacijske in kibernetske rešitve in storitve Skupine JAVNI HOLDING Ljubljana:

- ponujena informacijska rešitev mora biti skladna z Zakonom o informacijski varnosti (Ur. l. RS, št. 40/25, v nadaljevanju: ZInfV-1) in zasnovana tako, da skupini JAVNI HOLDING Ljubljana, ki jo sestavljajo obvladujoča družba JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o. in povezane družbe JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o. in JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKI POTNIŠKI PROMET, d.o.o. ter družbi Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o. in ŽALE Javno podjetje, d.o.o. (v nadaljevanju: Skupina JAVNI HOLDING Ljubljana ali tudi naročnik) zagotavlja popoln nadzor nad sistemom, vključno z upravljanjem, vzdrževanjem, nadgradnjami, dostopom do vseh podatkov, konfiguracij in dokumentacije, pri čemer delovanje sistema ne sme biti odvisno od zunanjih storitev izvajalca, vsi operativni, zgodovinski in dnevniški podatki pa morajo biti shranjeni v lokalnem okolju naročnika;

- vse aplikacije, prilagoditve, nadgradnje, izvorna koda, konfiguracije, integracije, dokumentacija in druge intelektualne stvaritve, ki nastanejo v okviru naročila, morajo postati izključna last naročnika, izvajalec pa mora zagotoviti prenos materialnih avtorskih pravic oziroma takšen licenčni režim, da ima naročnik časovno in prostorsko neomejeno pravico uporabe, spreminjanja in nadaljnjega razvoja rešitve brez dodatnih nadomestil ali omejitev;

- oddaljen dostop do informacijskega sistema je izvajalcu dovoljen izključno za administracijo, vzdrževanje in odpravo napak le na podlagi predhodne odobritve pooblaščene osebe naročnika, po izteku odobrenega časa pa se dostop prekliče;

- v primeru nedelovanja ali nedostopnosti oddaljenega dostopa se vsi posegi izvajajo izključno s fizično prisotnostjo na lokaciji naročnika;

- vsi oddaljeni dostopi do informacijskih sistemov se praviloma beležijo in snemajo, pri čemer se zajamejo vse aktivnosti in izvedene akcije izvajalca v času trajanja dostopa;

- posnetki in zapisi oddaljenih sej se hranijo za namene zagotavljanja informacijske varnosti, sledljivosti dostopov, ugotavljanja morebitnih varnostnih incidentov ter izvajanja naknadnih analiz in nadzorov, skladno z veljavno zakonodajo in internimi akti naročnika. Izvajalec je po prenehanju pogodbe dolžan izbrisati vse podatke naročnika, s katerimi razpolaga, razen tistih, ki jih je dolžan hraniti na podlagi veljavnih predpisov. O izvedenem izbrisu mora izvajalec podati pisno izjavo naročniku v roku petih (5) delovnih dni po prenehanju pogodbe;

- naročnik zahteva, da izvajalec pred vzpostavitvijo oddaljenega dostopa posreduje podatke o statičnem IP naslovu, s katerega bo dostopal do storitev. Oddaljeni dostop je dovoljen izključno iz varnega informacijskega okolja izvajalca in je tehnično omejen na vnaprej odobrene IP naslove, pri čemer dostop iz drugih omrežij ali lokacij ni dovoljen;

- oddaljeni dostopi so strogo osebno vezani na posameznega pooblaščenega uporabnika izvajalca in niso prenosljivi; kakršnokoli posojanje, deljenje ali uporaba dostopnih podatkov s strani nepooblaščenih oseb izvajalca predstavlja hujšo kršitev vsakokrat veljavne Krovne informacijske varnostne politike Skupine Javni holding Ljubljana in veljavne zakonodaje;

- naročnik ima pravico, da v katerem koli trenutku in brez dodatne obrazložitve začasno ali trajno onemogoči oddaljeni dostop, kadar obstaja sum zlorabe, varnostnega incidenta, neskladnosti z varnostnimi zahtevami ali ogrožanja informacijskega sistema, pri čemer takšna omejitev ne daje izvajalcu pravice do kakršnihkoli odškodninskih ali drugih zahtevkov;

- izvajalec je dolžan naročniku na zahtevo in brez dodatnega plačila omogočiti izvoz vseh podatkov v razumnem, tehnično ustreznem in splošno uporabljenem formatu, ki omogoča nadaljnjo uporabo podatkov tudi v drugih informacijskih sistemih;

- izvajalec mora naročnika nemudoma seznaniti s pomembnim varnostnim incidentom s področja informacijske in kibernetske varnosti;

- vsa postopanja izvajalca po teh Pogojih in vse rešitve morajo biti skladne z vsakokratno veljavno slovensko zakonodajo in zakonodajo Evropske unije (EU) s področja informacijske varnosti ter priporočili in standardi, ki glede informacijske in kibernetske varnosti veljajo na področju EU in Republike Slovenije ter vsakokrat veljavno Krovno informacijsko varnostno politiko Skupine Javni holding Ljubljana;

- izvajalec se zavezuje, da bo naročniku oziroma pooblaščenim tretjim osebam omogočil izvedbo nadzora, presoje skladnosti in revizije, ki so potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev in varnostnih ukrepov s področja informacijske in kibernetske varnosti, skladno z ZInfV-1 in drugo veljavno zakonodajo. Izvajalec mora na zahtevo naročnika zagotoviti dostop do relevantne dokumentacije, postopkov, evidenc in informacij, povezanih z izvajanjem pogodbenih storitev;

- izvajalec v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za spoštovanje teh pogojev s strani vseh gospodarskih subjektov, s katerimi izvaja predmet naročila.

- PRENOS LASTNINSKE PRAVICE NA TRETJEGA

  - člen

V kolikor želi naročnik prenesti lastninsko pravico na dobavljeni opremi ali njenem delu na tretjo osebo v času do izteka garancijskega roka, kot je določen po tej pogodbi, je dolžan zagotoviti v pisni obliki vsaj takšno omejitev izvajalčeve odgovornosti do tretje osebe, na katero prenaša lastninsko pravico, kot je določena s to pogodbo med izvajalcem in naročnikom ter pri tem zagotoviti skladnost s pravili o nadzoru izvoza in zakonom o industrijski lastnini. V nasprotnem primeru je naročnik dolžan povrniti izvajalcu vse izdatke, ki bi jih slednji imel zaradi širše odgovornosti, kot je določena s to pogodbo in do katere ne bi prišlo, v kolikor naročnik ne bi prenesel lastninske pravice na tretjo osebo.

- KRŠITEV PRAVIC TRETJE OSEBE

  - člen

V primeru najave kakršnihkoli zahtev ali terjatev s strani tretje osebe, ki trdi, da so v okviru te pogodbe kršene njene pravice patentov, zaščitnih znakov, avtorskih pravic, poslovnih skrivnosti in uveljavljenih industrijskih standardov, bo izvajalec na lastne stroške branil in odškodoval naročnika pred vsemi upravičenimi ali neupravičenimi zahtevami. V kolikor bodo takšne terjatve naslovljene na naročnika, bo ta nemudoma obvestil izvajalca o nastali situaciji. Izvajalec ima pravico do izbire načina obrambe, za katerega misli, da je najbolj primeren in učinkovit.

Izvajalec bo na lastne stroške brez odlašanja in v najkrajšem možnem času izvedel vse možne ukrepe za ukinitev takšnih zahtev ali terjatev. Če izvajalčevi ukrepi ne bodo uspešni in če naročnik sprejme zahteve ali terjatve, ki se obravnavajo pod tem členom, bo naročnik v celoti bremenil izvajalca za vse takšne zahteve ali terjatve, vključujoč morebitne stroške za naročnikovo pravno obrambo proti zahtevam ali terjatvam, nastalim kot posledica uporabe blaga ali del, ki jih je izvajalec predal naročniku v skladu s to pogodbo.

V posebnih primerih, kjer izvajalec ne more ukiniti zahtev ali terjatev tretjih oseb in ne more na lastne stroške predložiti in dostaviti nadomestnega blaga ali del, so pa takšno blago oziroma dela nujno potrebni za izvajanje pogodbe, lahko naročnik odstopi od pogodbe in zahteva od izvajalca, da mu ta vrne vse, kar je po tej pogodbi prejel, ali pa zahteva sorazmerno znižanje cene po tej pogodbi.

- SKLADNOST S PRAVILI O NADZORU IZVOZA

  - člen

Naročnik mora pri posredovanju predmeta dobave tretji osebi upoštevati vse nacionalne in mednarodne predpise o nadzoru (ponovnega) izvoza, kakor tudi predpise, ki sta jih sprejeli Evropska unija in Združene države Amerike.

Pred posredovanjem predmeta dobave tretjim osebam mora naročnik še zlasti zagotoviti, da

  - s tem ne krši trgovinske zapore (embarga) Evropske unije, Združenih držav Amerike ali Združenih narodov – upoštevaje pri tem tudi nacionalne omejitve in prepovedi izogibanja embargom (»by-passing prohibition«);

  - predmet dobave ni namenjen uporabi v oborožitvene namene ter jedrski ali orožarski tehnologiji, ki je bodisi prepovedana bodisi so zanjo potrebna ustrezna dovoljenja, razen v primeru, če so dovoljena bila pridobljena;

  - so pri tem upoštevane omejitve, ki se nanašajo na trgovanje s pravnimi in fizičnimi osebami, ki sta jih Evropska unija ali Združene države Amerike uvrstili na seznam sankcioniranih oseb (»Sanctioned Party List«).

Kadar je zaradi nadzora izvoza s strani pristojnih organov ali izvajalca to potrebno, se naročnik zaveže, da bo na poziv izvajalca slednjemu nemudoma posredoval podatke, ki se nanašajo na končnega prejemnika, končni namembni kraj, končno uporabo predmeta dobave, ter podatke glede morebitnih izvoznih omejitev.

Izvajalec ni dolžan izpolniti svojih pogodbenih obveznosti, če za to obstajajo ovire, ki izvirajo iz nacionalnih ali mednarodnih predpisov v zvezi z zunanjo trgovino ali embargov (in/ali drugih sankcij).

- VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

  - člen

Izvajalec je seznanjen, da mora naročnik zaradi varovanja zdravja in življenja ljudi, zbirati in obdelovati podatke posameznikov (delavcev). Glede na to, da bo za izvršitev del po tej pogodbi potrebna prisotnost izvajalčevih delavcev, se izvajalec zavezuje, da bo naročniku sporočil vse osebne podatke delavcev, ki jih bo naročnik zahteval. Naročnik se zavezuje, da bo te podatke zbral, obdelal in varoval, skladno z veljavnimi predpisi, ki se nanašajo na varstvo osebnih podatkov. Izrecno se zaveže, da teh podatkov, brez pisnega dovoljenja posameznika, na katerega se nanašajo, ne bo posredoval tretjim osebam in jih bo uporabil zgolj za namene izvrševanja te pogodbe.

- REŠEVANJE SPOROV

  - člen

Morebitne spore, ki bi nastali v zvezi z izvajanjem te pogodbe, bosta stranki skušali rešiti sporazumno.

Če spora ne bo možno rešiti sporazumno, lahko vsaka pogodbena stranka sproži postopek za rešitev spora pri stvarno pristojnem sodišču v Ljubljani.

Vsi spori, ki izhajajo iz te pogodbe ali so z njo kakorkoli povezani, se rešujejo skladno z materialnim in procesnim pravom Republike Slovenije.

- OSTALE DOLOČBE

  - člen

Ta pogodba v celoti zavezuje tudi morebitne vsakokratne pravne naslednike vsake od pogodbenih strank, upoštevaje predpise s področja javnega naročanja.

  - člen

Morebitne spremembe ali dopolnitve pogodbe so veljavne le, če jih pogodbeni stranki skleneta v obliki pisnega aneksa k tej pogodbi, ki ga podpišeta obe stranki pogodbe.

Če katerokoli od določil pogodbe je ali postane neveljavno, to ne vpliva na ostala določila pogodbe. Neveljavno določilo se nadomesti z veljavnim, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki sta ga želeli doseči stranki pogodbe z neveljavnim določilom.

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da se katerikoli rok iz te pogodbe, če se le-ta izteče na soboto, nedeljo, praznik ali drug dela prosti dan po zakonu, prenese na prvi naslednji delovni dan.

Izvajalec s podpisom te pogodbe jamči, da mu je poznan predmet pogodbe, da je seznanjen z razpisnimi zahtevami in s tehnično dokumentacijo, ter da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno izvedbo pogodbenih obveznosti.

  - člen

Vsebina te pogodbe kot tudi dokumentacija, ki je njen sestavni del oziroma se nanaša na to pogodbo in njeno izvajanje se šteje za poslovno skrivnost, razen podatkov in informacij, ki v skladu z veljavnimi predpisi štejejo za javne.

  - člen

Za urejanje razmerij, ki niso urejena s to pogodbo, se uporabljajo določila zakona, ki ureja obligacijska razmerja.

  - člen

Priloge so neločljivi sestavni del te pogodbe.

  - člen

Pogodba je sklenjena in začne veljati z dnem podpisa s strani obeh pogodbenih strank pod pogojem, da izvajalec naročniku predloži finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v roku, višini in z veljavnostjo iz 27. člena te pogodbe ter velja do izpolnitve vseh obveznosti po tej pogodbi.

  - člen

Pogodba je sestavljena in podpisana v treh (3) enakih izvodih, od katerih prejme naročnik dva (2) izvoda in izvajalec en (1) izvod.

_______________, dne ___________	Ljubljana, dne __________

IZVAJALEC:	NAROČNIK:

JAVNO PODJETJE ENERGETIKA

LJUBLJANA d.o.o.

Direktor:

Samo Lozej

Priloga:

- Priloga št. 1: Tehnična specifikacija del,

- Priloga št. 2: Ponudbeni predračun izvajalca podan na pogajanjih dne __________,

- Priloga št. 3: Ponudba izvajalca št. _________ podana na pogajanjih dne __________,

- Priloga št. 4: Pisni sporazum o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem v JAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.,

- Priloga št. 5: Pooblastilo za vlaganje in podpisovanje evidenčnih listov v sistemu IS-odpadki.

Priloga št. 5 k pogodbi št. ENLJ-SPV-234/26

| POOBLASTILO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZA VLAGANJE IN PODPISOVANJE EVIDENČNIH LISTOV V SISTEMU IS-ODPADKI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PODATKI O POOBLASTITELJU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Naziv: JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana ID davčna številka: SI23034033 Matična številka: 5226406000 Šifra dejavnosti: 35.300 Telefon: 01 588 90 00 E-pošta: info@energetika.si Ime in priimek zakonitega zastopnika oz. odgovorne osebe: Samo Lozej, direktor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PODATKI O POOBLAŠČENCU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Naziv, firma in sedež pravne osebe: ID davčna številka: Matična številka: Telefon: E-pošta: Ime in priimek zakonitega zastopnika oz. odgovorne osebe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBSEG IN ČASOVNA VELJAVNOST POOBLASTILA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Pooblastilo velja za vlaganje in podpisovanje evidenčnih listov v sistemu IS-ODPADKI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Pooblastilo velja za čas veljavnosti pogodbe št. ENLJ-SPV-234/26. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Datum: |  |  |  | Podpis pooblastitelja: |  |  |  |  |  |  |

VZOREC FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI po EPGP-758 – ni potrebno prilagati v ponudbi

Glava s podatki o garantu (banki) ali SWIFT ključ

Za:              (vpiše se upravičenca tj. naročnika javnega naročila)

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA:       (vpiše se vrsta zavarovanja: bančna garancija)

ŠTEVILKA:       (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT:       (vpiše se ime in naslov banke v kraju izdaje)

NAROČNIK:       (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC:        (vpiše se naročnika javnega naročila)

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz pogodbe št.       z dne       (vpiše se številko in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene na podlagi postopka z oznako XXXXXX) za       (vpiše se predmet javnega naročila)

ZNESEK IN VALUTA:       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo ter valuta)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: "Vpišite dodatne listine, ki morajo biti priložene zahtevi za plačilo. Če garancija razen zahteve za plačilo in izjave ne zahteva drugih listin, pustite prazen prostor ali vpišite "nobena".

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant									(žig in podpis)

Finančno zavarovanje ne sme imeti naslednjega besedila: »2. Predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje«.

VZOREC FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU po EPGP-758 – ni potrebno prilagati v ponudbi

Glava s podatki o garantu (banki) ali SWIFT ključ

Za:       (vpiše se upravičenca tj. naročnika javnega naročila)

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA:       (vpiše se vrsta zavarovanja: bančna garancija)

ŠTEVILKA:       (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT:       (vpiše se ime in naslov banke v kraju izdaje)

NAROČNIK:       (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC:       (vpiše se naročnika javnega naročila)

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, ki izhaja iz pogodbe št.       z dne       (vpiše se številko in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene na podlagi postopka z oznako XXXXXX) za       (vpiše se predmet javnega naročila)

ZNESEK  IN VALUTA:       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo ter valuta)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: "Vpišite dodatne listine, ki morajo biti priložene zahtevi za plačilo. Če garancija razen zahteve za plačilo in izjave ne zahteva drugih listin, pustite prazen prostor ali vpišite "nobena".

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov) Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja po prejemu poziva za odpravo napak v pogodbenem roku ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant									(žig in podpis)

Finančno zavarovanje ne sme imeti naslednjega besedila: »2. Predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje«.

PRIPOROČILO KOMISIJE z dne 6. maja 2003 o definiciji mikro, malih in srednje velikih podjetij (notificirano pod dokumentarno številko K(2003) 1422), 2003/361/ES; Ur. l. EU, L 124, 20. 5. 2003.

2 Navedba elektronskega naslova in kontaktne telefonske številke v obrazcih s področja javnega naročanja predstavlja obvezen podatek, ki se zahteva na podlagi Izvedbene Uredbe Komisije (EU) 2022/2303 z dne 24. novembra 2022 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2019/1780 o standardnih obrazcih za objavo obvestil na področju javnega naročanja in tehnične rešitve, ki jo je pripravila Evropska komisija glede obveznosti polj v obrazcih.