## List1
Popis del z navedbo odgovornih oseb-Predračun
Sanacija LC 020101 Slavče – Belo – Nozno, 1., 2. in 3. MOKRI PLAZ; (ID 1466982).
Ponudnik:
št. ponudbe:
datum:
N° |  | VRSTA POSLA | cena | količina | enota | znesek | delež%
1. |  | Geodetski načrt z izdelavo posnetka prečnih profilov |  | 11 | ha | 0
Izdelava tehničnega posnetka obstoječega stanja cestnega telesa vključno z jarki, prepusti, podpornimi zidovi, in brežinami na dolžini približno 1.053 m. Pričakovana natančnost posnetka ceste in cestnih objektov s pripadajočimi elementi ter območja načrtovanih gradbenih posegov mora biti primerljiva z natančnostjo, ki je značilna za klasično geodezijo. V certifikatu mora biti navedena natančnost geodetskih načrtov.
Gospodarski subjekt:
……………………………………………………………
PI s področja geodezije:
…………………………………..IZS št.: ……………….
2. |  | Geotehnične preiskave
2 | .1 | Pripravljalna dela: ureditev delovišča, lociranje komunalnih vodov, pregled s kamero cevovodov, drenaž in prepustov, transport in premiki vrtalne garniture med vrtinami, stroški ureditve dostopnih poti ter stroški delne zapore ceste za zavarovanja delovišča. |  | 1 | kpl | 0
2 | .2 | Sondažno vrtanje: izvedba 2 sondažne vrtine, globine do 10m (najmanj 2m v trdo podlago), skupna dolžina sondažnih vrtin: |  | 20 | m | 0
2 | .3 | Sondažno vrtanje: izvedba 4 sondažnih vrtin, globine do 15m (najmanj 2m v trdo podlago), skupna dolžina sondažnih vrtin: |  | 60 | m | 0
2 | .4 | Sondažno vrtanje: izvedba 4 sondažnih vrtin, globine do 11m (najmanj 2m v trdo podlago), skupna dolžina sondažnih vrtin: |  | 44 | m | 0
2 | .5 | Terenske raziskave: izkop sondažnih jaškov ob voziščni konstrukciji do predvidene globine 2 m, odvzem vzorev, popisi jaškov in meritve Evd ter izdelava geoloških profilov sondažnih jaškov: |  | 2 | kom | 0
2 | .6 | Terenske raziskave: vzorčevanje (3 vzorci na vrtino), SPT (3 preiskave na vrtino), popisi vrtin in meritve nivojev vode ter izdelava geoloških profilov sondažnih vrtin: |  | 1 | kpl | 0
2 | .7 | Laboratorijske preiskave: opravi se primerni obseg laboratorijskih raziskav v odvisnosti od vrste zemljine (vsaj 2x direktni strižni preizku, 2x kombinirana preiskava zrnavosti, 3x enoosna tlačna trdnost): |  | 1 | kpl | 0
2 | .8 | Poročilo o preiskavah tal: |  | 1 | kpl | 0
3. |  | Hidrogeološko - geotehnični načrt: Izdelava geotehničnega projektnega pororčila z vsemi analizami globalnih stabilnosti, odpora tal in posedkov. Podloga za pridobivanje projektnih pogojev in soglasji soglasodajalcev (DRSV). |  | 1 | kpl | 0
Gospodarski subjekt:
……………………………………………………………
PI s področja gradbeništva/geotehnologije in rudarstva:
…………………………………..IZS št.: ……………….
4. |  | 2/1 Načrti gradbenih konstrukcij - načrti opornih, podpornih konstrukcij in cestnih prepustov (cevni, škatlasti) |  | 1 | kpl | 0
Izdela se IzN vse podpornih in opornih konstrukcij ter cestnih prepustov, ki bodo zaradi morfologije terena pretežno potrebne na celotnem odseku. Vsebovati mora tehnično poročilo, statične račune, gradbene situacije, karakteristične profile, obdelani morajo biti vsi profili na 10 m. Priložtiti je treba načrt zakoličbe s preglednico točk.
Gospodarski subjekt:
……………………………………………………………
PI s področja gradbeništva:
…………………………………..IZS št.: ……………….
5. |  | 2/2 Načrt gradbenih konstrukcij - načrt obnove vozišča: |  | 1 | kpl | 0
Izdelava IzN projektne dokumentacije obnove vozišča in površinskega ter globinskega odvodnjavanja na dolžini cca 1.053 m. Vključno z elaboratom dimenzioniranja voziščne konstrukcije.
Gospodarski subjekt:
……………………………………………………………
PI s področja gradbeništva:
…………………………………..IZS št.: ……………….
6. |  | 2/3 Načrt gradbenih konstrukcij - načrt sanacije kamnitega mostu: |  | 1 | kpl | 0
Izdelava strokovnega poročila o stanju obstoječega kamnitega mostu čez Belski potok, vključno s pregledom konstrukcije, temeljev, opornikov in evidentiranjem poškodb. Izdelava IzN projektne dokumentacije sanacije poškodovanega temelja kamnitega mostu čez Belski potok, vključno z ukrepi za stabilizacijo konstrukcije, zaščito pred spodjedanjem in ureditvijo odvodnjavanja v območju mostu.
Gospodarski subjekt:
……………………………………………………………
PI s področja gradbeništva:
…………………………………..IZS št.: ……………….
7. |  | Elaborat vodenja prometa in zagotavljanja začasne prevoznosti med gradnjo |  | 1 | kpl | 0
Gospodarski subjekt:
……………………………………………………………
PI s področja gradbeništva, PI s področja prometnega inženirstva:
…………………………………..IZS št.: ……………….
8. |  | Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki |  | 1 | kpl | 0 | #REF!
Gospodarski subjekt:
……………………………………………………………
PI s področja gradbeništva:
…………………………………..IZS št.: ……………….
9. |  | Varnostni načrt |  | 1 | kpl | 0
Gospodarski subjekt:
……………………………………………………………
Koordinator s področja varnosti in zdravja pri delu:
………………………………….in št. potrdila koord.: …………
10. |  | Katastrski elaborat in priprava podatkov za spremljanje odkupov |  | 1 | kpl | 0 | #REF!
Gospodarski subjekt:
……………………………………………………………
PI s področja geodezije:
…………………………………..IZS št.: ……………….
11. |  | Predračunski elaborat |  | 1 | kpl | 0
izdelati je potrebno projektantsko oceno gradbenih del.
12. |  | Elaborat za preprečevanje in zmanjšanje emisij delcev z gradbišča |  | 1 | kpl | 0
Gospodarski subjekt:
……………………………………………………………
PI s področja gradbeništva:
…………………………………..IZS št.: ……………….
13. |  | Pridobivanje projektnih pogojev in soglasij soglasodajalcev ter načelnih soglasij lastnikov parcel k projektu |  | 1 | kpl | 0 | #REF!
14. |  | Koordinacija (projektanti, geolog); obračun po urah |  | 40 | ur | 0
15. |  | Nepredvidena dela |  | 10 | % | 0
0
|  | SKUPAJ: |  |  |  | 0
|  | DDV: |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ Z DDV: |  |  |  | 0
Opomba:
Cene se vnaša le v rumeno obarvane celice!
Vsa dela, ki jih je treba izvesti skladno s projektno nalogo in niso posebej specificirana so
zajeta v enotnih cenah specifikacije ponudbe!