TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Predmet naročila/opis predmeta naročila:

- Predmet naročila je redno in intervencijsko visokotlačno čiščenje ter snemanje kanalizacijskih sistemov do premera Ø 800 mm za obdobje dveh let. Dela se opravljajo na kanalizacijskem omrežju v Občini Jesenice in Občini Žirovnica, javnih površinah, na Odlagališču nenevarnih odpadkov Mala Mežakla ter na odtočnih cevovodih vodozbirnih objektov.

- Naročnik je kot javno komunalno podjetje izvajalec javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih vod v navedenih občinah.

Ocenjena vrednost in količine navedene v predračunu so okvirne, neobvezne in odvisne od dejanskih potreb pri izvajanju naročnikove dejavnosti. Ocena je bila izdelana glede potrebe po istovrstnih storitvah v preteklih obdobjih. Navedene količine za naročnika niso obvezujoče.

Ponudniki morajo ponuditi vse storitve, ki so predmet javnega razpisa. Posameznih delov naročila ponudniki ne morejo ponuditi.

Storitev se opravlja v obdobju od 1. 9. 2026 do 31. 8. 2028.

Na javnem razpisu lahko konkurira vsak gospodarski subjekt, ki je registriran za dejavnost, ki je predmet razpisa, ima potrebno delovno opremo in mehanizacijo in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja.

Ponudnikom ni dovoljeno spreminjati pogojev in zahtev naročnika, navedenih v tej razpisni dokumentaciji.

Ponudnik mora pri pripravi ponudbe v celoti upoštevati tehnične zahteve naročnika. V kolikor predmet ponudbe ne bo izpolnjeval vseh opisov, zahtev, navedb in kvalitete, navedenih v tehničnih zahtevah, bo naročnik tako ponudbo izločil iz nadaljnjega ocenjevanja.

Naročnik pridržuje pravico zmanjšati obseg del ob oddaji naročila v primeru zmanjšanja razpoložljivih sredstev.

Tehnične zahteve

- Čiščenje kanalizacijskih sistemov je potrebno opravljati s specialnimi vozili za visokotlačno čiščenje kanalizacijskih cevi, s pritiskom do 250 barov in pripadajočo opremo za čiščenje kanalizacijskih cevi do premera Ø 800 mm. Izvajalec mora zagotoviti sekundarno vozilo za potrebe prečrpavanja komunalnih voda.

- Snemanje kanalov je potrebno opravljati s kamero v digitalni tehniki, z možnim obsegom snemanja do premera cevi Ø 800 mm in dolžino do 200 m. Po končanem pregledu in snemanju mora ponudnik naročniku v skladu z dogovorom dostaviti Poročilo o izvedenem pregledu s kvalitetnim posnetkom oziroma povezavo v digitalni obliki ( DVD/CD, USB ključ oziroma dostop do datoteke ).

- Naročnik in ponudnik se bosta ob vsakokratnem naročilu dogovorila o potrebnem obsegu dela, lokaciji izvedbe, potrebni tehnični opremi, času za izvedbo in izvedbi poročila o pregledu z dostavo oziroma dostopom do poročila.

- Vodo za čiščenje cevi je potrebno točiti na mestu, katerega mu bo odredil naročnik pred pričetkom dela. Izčrpano umazano vodo iz sistema je potrebno odvažati na mesto, katerega mu bo odredil naročnik

- Delovanje kanalizacije zaradi izvajanja del na tem delu ne sme biti moteno.

- V primeru kakršnekoli poškodbe na javni ali privatni površini ali premičnini je ponudnik dolžan stanje sanirati na svoje stroške.

- Po končanih delih je potrebno v primeru poškodb teren vzpostaviti v prvotno stanje ter očistiti okolico v  primeru, da je pri izvajanju prišlo do onesnaženja.

Izbrani ponudnik bo pogodbeno delo izvajal strokovno pravilno, vestno in kvalitetno v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi in standardi na način, ki zagotavlja varnost in funkcionalnost sistema, v dogovorjenem obsegu dela in rokih ter si bo sam zagotovil potrebni material za izvedbi naročila.

Ponudbene cene

- Cena v ponudbi mora biti izražena v evrih ( EUR ) in mora vključevati vse stroške, popuste in rabate, davke in morebitne popuste tako, da naročnika ne bremenijo kakršni koli drugi stroški, povezani s predmetom javnega naročila. V kolikor ponudnik ponuja popust, ga mora vključiti v končno ponudbeno vrednost. Naknadno naročnik ne bo priznaval nobenih stroškov, ki niso zajeti v ponudbeno ceno.

- Ponudnik mora pripraviti ponudbo v skladu s pogoji iz javnega razpisa in v skladu z dokumentacijo v zvezi z javnim naročilom.

- Ponudbeni predračun naročnik preveri zaradi možnosti računskih napak. V primeru, da bo naročnik ugotovil očitne računske napake ( napake pri seštevanju, množenju ipd. ), lahko ob pisnem soglasju ponudnika te napake popravi, če se pri tem ne spremenita količina in cena na enoto mere. Če ponudnik v danem roku ne bo dal soglasja za popravo napake, bo naročnik ponudbo takega ponudnika izločil. Poprava računskih in drugih napak bo mogoča izključno v primerih in pod pogoji, ki jih določa 89. člen ZJN-3. Kljub možnosti preverjanja računskih napak s strani naročnika, ponudnik odgovarja za pravilnost svojih izračunov. V kolikor bodo izračuni napačni in jih ponudnik ne bo preverjal ali če računskih napak ne bo našel, se upošteva cena brez davka na dodano vrednost, ki je navedena v ponudbenem predračunu

V obrazec ponudbenega predračuna ( OBR-2 ) ponudnik vnese naslednje:

- cena na delovno uro po posameznih tipih storitev ( brez DDV ) v € pomnoženo s številom ur ter vračunanim morebitnim popustom in

- skupna vrednost za celotno obdobje opravljanja storitve ( količina x cene ) brez DDV;

V skupni končni ceni brez DDV morajo biti vključeni vsi elementi cene: prispevki, carine, transportni stroški, popusti, druge dajatve predpisane s strani države in drugi morebitni stroški ponudnika.

Priprava tabele: Ponudnik končno vrednost ponudbe oblikuje tako, da cene pomnoži s količinami ( formula je že vstavljena v tabelo predračun ) in tako dobljene vrednosti sešteje.

Naročnik bo sklenil pogodbo s ponudnikom, ki ga bo izbral v skladu z merilom iz razpisne dokumentacije.

Način in rok izvedbe:

- Naročnik bo storitev naročal sukcesivno preko celotnega obdobja veljavnosti pogodbe v skladu s potrebami naročnika in predhodnem dogovoru.

- Zahtevani odzivni čas v primeru intervencije je največ eno uro in trideset minut ( 1,5 ure ) .

- Zahtevani odzivni čas pri naročilu za čiščenje je največ dva ( 2 ) dni pri naročilu za čiščenje. Točni termini odvoza se dogovorijo sproti oziroma so določeni s terminskim planom.

- Naročnik bo storitev naročal v skladu s potrebami in dogovorom s ponudnikom. Naročanje se bo izvajalo telefonsko, po elektronski pošti ali pisno glede na dejanske potrebe.

- Podlaga za izstavitev računa je s strani naročnika podpisan delovni nalog, ki mora biti izpolnjen tako, da je iz njega razvidna opravljena storitev in porabljeni material za posamezni dan in nalogo po lokacijah.

- O morebitnih težavah pri izvajanju storitev mora ponudnik takoj obvestiti naročnika.

Plačilni pogoji:

- Naročnik bo račun poravnal v roku tridesetih ( 30 ) dni na transakcijski račun izbranega ponudnika, ki je uradno evidentiran pri AJPES in bo naveden na računu.

- Naročnik bo plačila, vsem v ponudbi navedenim podizvajalcem, izvajal skladno z določili ZJN-3.

Zahtevana garancijska doba:

- Za opravljena dela se zahteva eno ( 1 ) letna garancija.

Ostale zahteve:

- Ponudnik mora izpolnjevati vse tehnične pogoje razpisa.

- Ponudnik bo naročnika obveščal in pridobil njegovo soglasje glede morebitnih odstopanj od dogovorjenega obsega del in časa dela ter o vseh okoliščinah, ki so bistvenega pomena za izvedbo posamezne storitve.

- Izbrani ponudnik mora imeti zahtevano opremo in zadostne kapacitete za izvajanje storitev javnega naročila v dogovorjenem obsegu in času;

- Izbrani ponudnik sam odgovarja za varstvo pri delu svojih delavcev ali podizvajalcev in tudi za splošno varnost v zvezi s predmetom pogodbe do tretjih oseb;

- Ponudnik je med drugim registriran pri MOP za posredovanje, zbiranje, predelavo in odstranjevanje odpadkov in ima vsa potrebna dovoljenja za opravljanje dela, ki je predmet tega razpisa, obenem ima glede opravljanja te dejavnosti izkušnje, specialno strokovno znanje in reference;

- Ponudbi je potrebno priložiti tudi kopijo dovoljenja Agencije RS za okolje za posredovanje, zbiranje, predelavo in odstranjevanje odpadkov;

- Izbrani ponudnik bo v času opravljanja pogodbenih del imel pri zavarovalnici zavarovane svoje storitve, vozila in delovne stroje proti vsem rizikom.