## rekapitulacija
SANACIJA CESTE PRVAČINA
REKAPITULACIJA
PRIPRAVLJALNA DELA | 0
SANACIJA CESTE JP 787182 - Prvačina 60a - 71 | 0
ASFALTACIJA CESTE JP 784725 - Prvačina 49a | 0
SANACIJA VODOVODA | 0
JAVNA RAZSVETLJAVA | 0
SKUPAJ | 0
NEPREDVIDENA DELA 10% | 0
SKUPAJ | 0
DDV (22%) | 0
SKUPAJ Z DDV | 0

## Splošna določila
SANACIJA CESTE PRVAČINA
SPLOŠNA DOLOČILA
1. | Popis tvori celoto skupaj z grafičnim in teksualnim delom načrta, zato ga je potrebno brati skupaj s celotnim načrtom (grafike, tehnična poročila).
2. | Ponudnik je dolžan o vsaki ugotovljeni neskladnosti med popisom in tehničnim poročilom/grafičnimi prikazi obvestiti projektanta in investitorja.
3. | Kjer je v popisu določen kos opisan kot določen tip ali blagovna znamka (kot npr...), se to razume v smislu lažjega opisa: enakovreden ali boljši.
4. | Investitor bo zagotovil delovne površine v okviru ustreznega delovnega pasu. Na odsekih, kjer bo zaradi objektivnih vzrokov (v območju bližine objektov, konfiguracije terena, nepridobljenih soglasij ipd.) delovni pas ožji od običajnega, se gradnja prilagodi dejanskim razmeram na terenu.
5. | Vse ostale površine, ki jih bo izvajalec potreboval za gradnjo in za organizacijo gradbišč, si bo moral priskbeti sam na svoje stroške.
6. | Vsa dela morajo biti izvedena kvalitetno, v skladu s predpisi, standardi, skladno s projektno dokumentacijo, predvidenimi kvalitetnimi zahtevami, tehničnimi pogoji in v skladu z dobro gradbeno prakso.
7. | Izvajalec mora v enotnih cenah upoštevati naslednje stroške, v kolikor le-ti niso upoštevani v posebnih postavkah:
- dobava materiala, prevoz, notranji horizontalni in vertikalni prenosi, vgradnja oz. montaža,
- ves potreben glavni, pomožni, pritrdilni in vezni material,
- vse potrebno delo (pripravljalna dela, pomožna dela, izvedba, zaključna dela) za izdelavo končnega izdelka,
- vsi stroški režije gradbišča in uprave podjetja z vsemi dajatvami,
- vsa pomožna delovna sredstva, kot so odri, lestve, mostovi in slično,
- vse stroške za kompletno izdelavo pozicije, tudi če v popisu niso eksplicitno navedeni,
- vsa spemna in potrebna dela za pričetek in dokončanje del v celoti,
- vse eventuelno potrebne izračune vezane na posamezne elemente,
- popravilo ali zamenjavo nekvalitetno izvedenih elementov ali del,
- skladiščenje na gradbišču,
- merjenje na objektu in izdelavo knjige obračunskih izmer,
- izdelavo tehnoloških risb za proizvodnjo s potrebnimi detajli,
- usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje z odgovornim projektantom,
- koordinacija in terminsko usklajevanje z ostalimi izvajalci del na gradbišču,
- sprotni vris vseh sprememb med gradnjo v PZI projekt,
- zavarovanje gradbišča, morebitni stroški odškodninskih zahtevkov,
- morebitna potrebna soglasja ob izvajanju del,
- sodelovanje soglasodajalcev pri izvajanju del,
- nadzor distribucijskih služb,
- preiskave materialov, izdelkov, terena s prodobitvijo pisnih dokazil pooblaščenih institucij v Republiki Sloveniji,
- pridobitev izjav izvajalcev, certikatov, dokazil in drugih potrdil ter izdelava Dokazila o zanesljivosti objekta,
- vse stroške za pridobitev začasnih površin za gradnjo izven delovnega pasu (soglasja, odškodnine, itd.),
- vse stroške v zvezi z začasnim odvozom, deponiranjem in vračanjem izkopanega materiala na mestih, kjer ga ne bo možno deponirati na gradbišču;
- vse stroške za postavitev gradbišča, gradbiščnih objektov, ureditev začasnih deponij, tekoče vzdrževanje in odstranitev gradbišča;
- vse stroške za sanacijo in kultiviranje površin delovnega pasu in gradbiščnih površin po odstranitvi objektov;
- vse stroške v zvezi s transporti po javnih poteh in cestah: morebitne odškodnine, morebitne sanacije cestišč zaradi poškodb med gradnjo itd.;
- stroške sprotnega in končnega grobega čiščenja prostorov in zunanjih površin ter odvoza in zagotovitev odstranjevanja odpadnega gradbenega in ostalega materiala iz gradbišča, skladno z zakonodajo na področju ravnanja z odpadki (odvoz na urejene deponije s plačilom taks itd.);
- vsi stroški za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, zlasti stroške za vsa dela, ki izhajajo iz zahtev Varnostnega načrta;
- vse stroške morebiti potrebnih del, ki bi bila posledica neugodnih vremenskih razmer ali neustreznega časovnega razporeda izvajanja del, kot so začasno pokrivanje ali improvizirano zapiranje dela površin med gradnjo, prisilno sušenje z namestitvijo sušilcev, ipd.
- stroški odvoda meteorne vode iz gradbene jame in vode, ki se izceja iz bočnih strani izkopa, če je potrebno;
- stroški dela v kampadah zaradi oteženih geoloških razmer;
- stroški dela v nagnjenem terenu;
- stroški oteženega izkopa v mokrem terenu, izkop v vodi, itd.;
8. | Pred pričetkom del je treba vse opise, mere, količine in obdelave kontrolirati po zadnjeveljavnih načrtrih, detajlih in opisih.
9. | Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta in prilagoditi izvedbo dejanskemu stanju.
10. | V kolikor želi izvajalec prilagoditi izvedbo svoji tehnologiji, mora izdelati ustrezno projektno dokumentacijo z detajli. Tehnološke risbe in projektno dokumentacijo z detajli mora pregledati in s podpisom potrditi arhitekt. Izvajanjena objektu se lahko prične, ko projektant potrdi risbe.
11. | Izvajalec mora izdelati tehnološke risbe z detajli, ki jih je potrebno izvesti za končanje posameznih del, tudi če niso podrobno navedeni in opisani v popisu in načrtih, so pa nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov. Potrditi jih morata odgovorni projektant statike in arhitekture.
12. | Obračun del skladno z GNG normami.
13. | Izvajalec odgovovarja za računsko pravilnost ponudbe. Pred oddajo preveriti seštevke posameznih celic.

## pripravljalna dela
SANACIJA CESTE PRVAČINA
PRIPRAVLJALNA DELA
REKAPITULACIJA
1. | PREDDELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ € |  |  |  | 0
1. | PREDDELA
Z. št. | Opis del | Enota | Količina | Cena | Znesek
1. | Zavarovanje prometa med gradnjo, pridobitev dovoljenja za cestno zaporo (delna / popolna zapora), z ureditvijo prometnega režima v času gradnje (obvestilo, zavarovanje gradbene jame in gradbišča, postavitev prometne signalizacije, postavitev zaščitne ograje, premostivenih objektov za prešce in ostali promet). Z usmerjanjem prometa v času gradnje, ter ureditev gradbišča s postavitvijo table za označitev gradbišča v skladu z GZ. Po končanih delih čiščenje območja posega, odstraniti prometno signalizacijo in vzpostaviti prometni režim v prvotno stanje. | kpl | 1 |  | 0
2. | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov ZA CELOTEN OBJEKT (križanja in približevanja) in označitev; kanalizacija, vodovod, NN in TK kabelska kanalizacija, po pogojih in navodilih upravljavca. | kpl | 1 |  | 0
| PREDDELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## Sanacija Prvacina I.del
SANACIJA CESTE PRVAČINA
SANACIJA CESTE JP 787182 - Prvačina 60a - 71 od stac. 5 m do stac. 215 m
REKAPITULACIJA
1. | RUŠITVENA DELA |  |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
3. | METEORNA ODVODNJA |  |  |  | 0
2. | VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA |  |  |  | 0
4. | OPREMA CEST |  |  |  | 0
| SKUPAJ € |  |  |  | 0
1. | RUŠITVENA DELA
Z. št. | Opis del | Enota | Količina | Cena | Znesek
1. | Demontaža prometnega znaka na enem podstavku, komplet z odstranitvijo stebrička in temelja, znak se deponira na gradbiščni deponiji za ponovno montažo (1203-1). | kos | 1 |  | 0
2. | Strojno rezkanje asfalta debeline do 5 cm, z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na trajno depovnijo po izbiri izvajalca z vsemi stroški deponiranja. | m2 | 1480 |  | 0
3. | Zasek oziroma rezanje obstoječe asfaltne plasti z talno diamantno žago, debeline do 10 cm (vozišče). | m1 | 105 |  | 0
4. | Zasek oziroma rezanje obstoječe asfaltne plasti z talno diamantno žago, debeline do 5 cm (pločnik). | m1 | 20 |  | 0
5. | Ročno rušenje asfaltne plasti ob zidovih, robnikih, pokrovih jaškov, rešetk z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na trajno depovnijo po izbiri izvajalca z vsemi stroški deponiranja. | m1 | 400 |  | 0
6. | Porušitev in odstranitev asfaltnega vozišča v debelini do 10 cm, z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na trajno deponijo po izbiri izvajalca z vsemi stroški deponiranja (vozišče). | m2 | 900 |  | 0
7. | Porušitev in odstranitev asfaltnega vozišča v debelini do 5 cm, z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na trajno deponijo po izbiri izvajalca z vsemi stroški deponiranja (pločnik). | m2 | 115 |  | 0
8. | Odstranitev obstoječih betonskih robnikov 15/25 cm, z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na trajno deponijo po izbiri izvajalca z vsemi stroški deponiranja. | m1 | 90 |  | 0
9. | Odstranitev obstoječih betonskih robnikov 10/20 cm, z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na trajno deponijo po izbiri izvajalca z vsemi stroški deponiranja. | m1 | 15 |  | 0
| RUŠITVENADELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA
Z. št. | Opis del | Enota | Količina | Cena | Znesek
1. | Odstranitev obstoječega tampona pod asfaltno prevleko debeline do 15 cm, z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na trajno deponijo po izbiri izvajalca z vsemi stroški deponiranja. | m3 | 150 |  | 0
2. | Izkop jarkov za met. odvodnjo v terenu III. - V. ktg., širine dna jarka do 1.0 m, globine do 1.5 m, - strojno delno ročno. | m3 | 3 |  | 0
3. | Planiranje dna rova met. odvodnje s točnostjo +/- 1 cm. | m2 | 3 |  | 0
4. | Zasip jarka z materialom od izkopa (odstranijo se frakcije večje od 125 mm) s komprimiranjem v plasteh po 20 cm. | m3 | 2.5 |  | 0
5. | Humuziranje zelenice z valjanjem, v debelini do 15 cm - strojno. | m2 | 100 |  | 0
6. | Doplačilo za zatravitev s semenom. | m2 | 100 |  | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
3. | METEORNA ODVODNJA
Z. št. | Opis del | Enota | Količina | Cena | Znesek
1. | Dobava in vgradnja kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida, vključno s podložno plastjo iz cementnega betona, premera 20 cm, v globini do 1,0 m - navezava na obstoječ peskolov. | m1 | 3 |  | 0
2. | Dobava in vgraditev LTŽ pokrova po EN124 C250, s premerom 500 mm, vključno z AB vencem in vsemi potrebnimi deli za postavitev pokrova na potrebno višino in nagib (peskolov). | kos | 3 |  | 0
| METEORNA ODVODNJA SKUPAJ: |  |  |  | 0
4. | VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA
Z. št. | Opis del | Enota | Količina | Cena | Znesek
1. | Planiranje in valjanje planuma temeljnih tal do potrebne zbitosti. | m2 | 1000 |  | 0
2. | Dobava in vgradnja nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca (0-32 mm) iz kamnine, vgrajevanje in zahteve materiala po TSC 06.0200:2003 v debelini do 15 cm. | m3 | 150 |  | 0
3. | Planiranje in uvaljanje tampona do predpisane zbitosti, priprava podlage pred asfaltiranjem. | m2 | 1000 |  | 0
4. | Dobava in strojno vgradnja nosilne plasti iz bituminizirane zmesi AC 16 base B50/70 A3 v debelini 6 cm. | m2 | 900 |  | 0
5. | Strojno čiščenje rezkane površine vozišča in obrizg podlage z bitumensko emulzijo za boljši oprijem nosilne in obrabne plasti. | m2 | 1350 |  | 0
6. | Dobava in vgradnja izravnalne plasti iz bituminizirane zmesi AC 11 surf B 50/70 A3. | t | 80 |  | 0
7. | Dobava in strojno vgradnja obrabne in zaporne bituminizirane plasti AC 11 surf B50/70 A3 v debelini 4 cm. | m2 | 1350 |  | 0
8. | Dobava in strojno vgradnja obrabne in zaporne bituminizirane plasti AC 8 surf B50/70 A5 v debelini 5 cm (pločnik). | m2 | 175 |  | 0
9. | Hladen premaz stikov med starim in novim asfaltom s polimerno emulzijo. | m1 | 105 |  | 0
10. | Dobava in vgradnja dvignjenega predfabriciranega robnika iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm na betonsko posteljico iz C12/15, vključno s fugiranjem, polaganje v ravnini in krivini. | m1 | 85 |  | 0
11. | Dobava in vgradnja pogreznjenega predfabriciranega robnika iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm na betonsko posteljico iz C12/15, vključno s fugiranjem, polaganje v ravnini in krivini. | m1 | 45 |  | 0
12. | Dobava in vgradnja predfabriciranega robnika iz cementnega betona s prerezom 10/20 cm na betonsko posteljico iz C12/15, vključno s fugiranjem, polaganje v ravnini in krivini. | m1 | 55 |  | 0
| VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA SKUPAJ: |  |  |  | 0
4. | OPREMA CEST
Z. št. | Opis del | Enota | Količina | Cena | Znesek
1. | Izdelava temelja iz cementnega betona C 12/15, globine 80 cm, premera 30 cm | kos | 1 |  | 0
2. | Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 3600 mm | kos | 1 |  | 0
3. | Dovoz prometnega znaka iz gradbiščne deponije ter montaža na stebriček. | kos | 1 |  | 0
4. | Izdelava tankoslojne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plast suhe snovi je 250 mikronov, širina črte 15 cm - ločilna neprekinjena črta (5111). | m1 | 7 |  | 0
5. | Izdelava tankoslojne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plast suhe snovi je 250 mikronov, širina črte 15 cm - robna neprekinjena črta (5112). | m1 | 30 |  | 0
6. | Izdelava tankoslojne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plast suhe snovi je 250 mikronov, širina črte 12 cm - robna prekinjena črta (5122). | m1 | 20 |  | 0
7. | Izdelava tankoslojne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plast suhe snovi je 250 mikronov, širina črte 15 cm - robna prekinjena črta (5122-2). | m1 | 3 |  | 0
5. | Izdelava tankoslojne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plast suhe snovi je 250 mikronov, širina črte 50 cm - neprekinjena široka prečna črta (5211). | m1 | 9 |  | 0
6. | Izdelava tankoslojne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plast suhe snovi je 250 mikronov, širina črte 50 cm - prehod za pešce (5231). | m1 | 60 |  | 0
| OSTALA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## Sanacija Prvacina II.del
SANACIJA CESTE PRVAČINA
ASFALTACIJA CESTE JP 784725 - Prvačina 49a - po sanaciji meteorne kanalizacije
REKAPITULACIJA
1. | VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA |  |  |  | 0
| SKUPAJ € |  |  |  | 0
1. | VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA
Z. št. | Opis del | Enota | Količina | Cena | Znesek
1. | Dobava in strojno vgradnja nosilne plasti iz bituminizirane zmesi AC 22 base B50/70 A4 v debelini 5 cm na predhodno pripravljeno podlago, komplet z vsem potrebnim materialom. | m2 | 350 |  | 0
2. | Dobava in strojno vgradnja obrabne in zaporne bituminizirane plasti AC 8 surf B50/70 A4 v debelini 3 cm. | m2 | 350 |  | 0
3. | Hladen premaz stikov med starim in novim asfaltom s polimerno emulzijo. | m1 | 10 |  | 0
| VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## Sanacija vodovoda
SANACIJA CESTE PRVAČINA
SANACIJA VODOVODA
REKAPITULACIJA
1. | PREDDELA |  |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
3. | GRADBENA DELA |  |  |  | 0
4. | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
5. | OSTALA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ € |  |  |  | 0
1. | PREDDELA
Z. št. | Opis del | Enota | Količina | Cena | Znesek
1. | Zakoličba trase vodovoda z niveliranjem kanala. | m1 | 90 |  | 0
| - glavni vodovod | m1 | 60
| - priključki | m1 | 30
2. | Naprava in postavitev gradbenih profilov (na mestih kjer se menja smer ali naklon). | kos | 9 |  | 0
| PREDDELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA
Z. št. | Opis del | Enota | Količina | Cena | Znesek
1. | Izkop jarkov za vodovod v terenu III. - V. ktg., širine dna jarka do 1.0 m, globine do 1.0 m, z odlaganjem na rob izkopa. | m3 | 72 |  | 0
| - glavni vodovod | m3 | 48
| - priključki | m3 | 24
2. | Spodkopavanje pod zidovi in temelji, preboj velikosti do 30x30 cm, širine do 60 cm, komplet z nakladanjem materiala na prevozno sredstvo in odvozom na krajevno deponijo oddaljeno do 10 km, komplet z ravnanjen materiala v deponiji ter plačilom takse (vodovodni priključki). | kos | 4 |  | 0
3. | Planiranje dna rova vodovoda s točnostjo +/- 1 cm. | m2 | 90 |  | 0
| - glavni vodovod | m2 | 60
| - priključki | m2 | 30
4. | Izdelava postelice debeline 10 cm, obsip in zasip cevi z sipkim materialom 4-8 mm ter ročno komprimiranje v plasteh po 15 cm do višine 10 cm nad temenom cevi. | m3 | 27 |  | 0
| - glavni vodovod | m3 | 18
| - priključki | m3 | 9
5. | Zasip jarka z materialom od izkopa (odstranijo se frakcije večje od 125 mm) s komprimiranjem v plasteh po 20 cm. | m3 | 27 |  | 0
| - glavni vodovod | m3 | 18
| - priključki | m3 | 9
6. | Zasip jarka z nevezanm materialom, vgrajevanje in zahteve materiala po TSC 06.200:2003; 0-32mm (tampon), vključno z dobavo ter komprimiranjem v plasteh po 20 cm. | m3 | 13.5 |  | 0
| - glavni vodovod | m3 | 9
| - priključki | m3 | 4.5
7. | Nakladanje in odvoz odvečnega materiala od izkopa na trajno deponijo po izbiri izvajalca, komplet z vsemi stroški ravnanja in trajnega deponiranja. | m3 | 45 |  | 0
8. | Planiranje in uvaljanje tampona do predpisane zbitosti, priprava podlage pred asfaltiranjem. | m2 | 90 |  | 0
| - glavni vodovod | m2 | 60
| - priključki | m2 | 30
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
3. | GRADBENA DELA
Z. št. | Opis del | Enota | Količina | Cena | Znesek
1. | Izdelava betonskih sidrnih blokov lomov in odcepov vodovodnih cevi iz betona C25/30 dim. 50x50x30 cm, komplet z opažemnjem in sidranjem cevovoda. | kos | 7 |  | 0
2. | Izdelava betonskih sidrnih blokov za montažo hidranta iz betona C25/30 dim. 40x40x20 cm, komplet z opažanjem. | kos | 1 |  | 0
3. | Izdelava betonskih podstavkov iz betona C25/30, komplet z opaženjem, dobavo in vgrajevanjem betona za montažo okroglih cestnih kap za zasune. | kos | 3 |  | 0
4. | Izdelava betonskih podstavkov iz betona C25/30, komplet z opaženjem, dobavo in vgrajevanjem betona za montažo ovalnih cestnih kap za hidrante. | kos | 1 |  | 0
5. | Preboj AB sten vodomernih jaškov velikosti 20x20cm deb. 20cm, komplet z nakladanjem in odvozom ruševin na krajevno deponijo oddaljeno do 10 km, komplet z vodotesno obdelavo preboja po končanih delih (vodovodni priključki). | kos | 4 |  | 0
6. | Izdelava betonskih podstavkov iz betona C25/30, komplet z opaženjem, dobavo in vgrajevanjem betona za montažo okroglih cestnih kap vodovodnega priključka. | kos | 4 |  | 0
| GRADBENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
4. | MONTAŽNA DELA
Z. št. | Opis del | Enota | Količina | Cena | Znesek
1. | Dobava in montaža vodovodnih cevi iz nodularne litine C40 NATURAL DN 100, s standardnimi spojkami "STD" ter tesnilom, zunanje in notranje zaščitenih proti koroziji (standardi ISO4179 in ISO8179), komplet s spojnim materialom, tesnili in opozorilnim trakom z indikatorjem z napisom VODOVOD. Cevi se polagajo na predhodno pripravljeno peščeno posteljico. | m1 | 60 |  | 0
2. | Dobava in montaža polietilenskih cevi PE 100 RC SDR11. Cev je narejena po standardu PAS 1075 tip 2, cev z dvoslojno steno je v celoti izdelane iz PE 100 RC materiala, vendar je zunanja plast (10% debeline oboda) drugačne barve, kar omogoča hitro detekcijo prekomernih poškodb na zunanji strani cev. Postavka vključuje ves potrebni spojni material, tesnila in opozorilni trak z indikatorjem z napisom VODOVOD. Cevi se polagajo na predhodno pripravljeno peščeno posteljico. | m1 | 30 |  | 0
3. | Prevozi in prenosi materiala znotraj gradbišča vključno z raznosom vzdolž trase vodovoda in ostali manipulativni stroški. |  | 5% | 0 | 0
| MONTAŽNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
5. | OSTALA DELA
Z. št. | Opis del | Enota | Količina | Cena | Znesek
1. | Tlačni preizkus vodotesnosti cevovoda v skladu z določili iz standarda SIST EN 805, skupaj z izdelavo zapisnika. Preizkus se izvede s preizkusnimi tlaki navedenimi v tehničnem poročilu, komplet s potrebnim materialom za izvedbo preizkusa. | m | 60 |  | 0
2. | Tlačni preizkus vodovodnih priključkov. | m | 30 |  | 0
3. | Izpiranje, dezinfekcija in sanitarni preizskus vodovoda, vključno z nevtralizacijo vode, komplet z vsem materialom za izvedbo dezinfekcije. | m | 90 |  | 0
| - glavni vodovod | m | 60
| - priključki | m | 30
3. | Izdelava katastra komunalnih naprav - vnos v kataster | m | 90 |  | 0
| - glavni vodovod | m | 60
| - priključki | m | 30
| OSTALA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## JR
SANACIJA CESTE PRVAČINA
Javna Razsvetljava
REKAPITULACIJA
1. | PREDDELA |  |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
3. | GRADBENA DELA |  |  |  | 0
4. | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
5. | JAVNA RAZSVETLJAVA |  |  |  | 0
| SKUPAJ € |  |  |  | 0
1. | PREDDELA
Z. št. | Opis del | Enota | Količina | Cena | Znesek
1. | Zakoličba in zavarovanje zakoličbe trase kabelske kanalizacije. | m1 | 105 |  | 0
2. | Zakoličba - postavljanje dvostranskih profilov z niveliranjem. | kos | 20 |  | 0
| PREDDELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA
Z. št. | Opis del | Enota | Količina | Cena | Znesek
1. | Strojni izkop jarkov za kabelsko kanalizacijo v terenu III. - V. ktg., širine dna jarka do 0.50 m, globine do 1.0 m, z odlaganjem na rob izkopa. | m3 | 40 |  | 0
2. | Ročni izkop jarkov za kabelsko kanalizacijo v terenu III. - V. ktg., širine dna jarka do 0.50 m, globine do 1.0 m, z odlaganjem na rob izkopa - izkopi na mestih obstoječih kom. Vodov. | m3 | 10 |  | 0
3. | Izkop zemljine za kabelski jašek BC400 in odvoz odvečnega materiala na deponijo. | kos | 5 |  | 0
4. | Izkop zemljine za kabelski jašek BC600 in odvoz odvečnega materiala na deponijo. | kos | 3 |  | 0
5. | Planiranje dna rova jarka s točnostjo +/- 3 cm. | m2 | 53 |  | 0
6. | Nabava, dobava, vgradnja betonske posteljice v debelini do 10cm iz C 8/10 X0 v širini do 0,40m. | m3 | 3.5 |  | 0
7. | Nabava,dobava in obbetoniranje kabelske kanalizacije iz C16/20 X0 po detajlu-poraba betona do 0.09m3/m1. | m3 | 3 |  | 0
8. | Nabava, dobava, vgrajevanje nevezane nosilne plasti peska 0/4mm v debelini minim. 10cm v posteljico s komprimacijo do stopnje 98% SPP. | m3 | 4 |  | 0
9. | Nabava, dobava, vgrajevanje nevezane nosilne plasti peska 0/4mm v debelini minim. 20cm bočno in nad temenom cevi s komprimacijo do stopnje 98% SPP. | m3 | 25 |  | 0
10. | Zasip jarka z materialom od izkopa (odstranijo se frakcije večje od 125 mm) s komprimiranjem v plasteh po 20 cm. | m3 | 8 |  | 0
11. | Nakladanje in odvoz odvečnega materiala od izkopa na trajno deponijo po izbiri izvajalca, komplet z vsemi stroški ravnanja in trajnega deponiranja. | m3 | 32 |  | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
3. | GRADBENA DELA
Z. št. | Opis del | Enota | Količina | Cena | Znesek
1. | Izdelava podložnega betona dimenzij 800x800x200mm; zalit z betonom iz C 25/30 XC2. | kos | 3 |  | 0
2. | Nabava, dobava in vgrajevanje - izdelava tipskega betonskega temelja velikosti (ocenjeno - velikost in detajl temelja kandelabra razsvetljave poda izbrani dobavitelj kandelabrov razsvetljave - glej elektro načrt za razsvetljavo) predvidoma betonska cev ø 400/1200 mm, zalit z betonom iz C 25/30 XC2, površina temelja znivelirana. | kos | 5 |  | 0
| GRADBENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
4. | MONTAŽNA DELA
Z. št. | Opis del | Enota | Količina | Cena | Znesek
1. | Nabava, dobava in polaganje kabelske zaščitne cevi prožne, valovite, iz trdega PVC DN 80 za srednje težke mehanske obremenitve z vsem potrebnim materialom. | m1 | 105 |  | 0
2. | Nabava, dobava in polaganje PVC opozorilnega traku POZOR ELEKTRIKA na nivoju cca. -0.50m pod niveleto končnega terena. | m1 | 105 |  | 0
| MONTAŽNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
5. | JAVNA RAZSVETLJAVA
Z. št. | Opis del | Enota | Količina | Cena | Znesek
1. | Izklop in vklop napajanja. | kpl | 1 |  | 0
2. | Priklop kabla v obstoječi CR drog, vstavitev cevi v obstoječi temelj | kpl | 1 |  | 0
3. | Dobava in postavitev pocinkanega kandelabra h=7,0m, reducirani, položen v tipski jašek - izdelani po standardu SIST EN 40, SIST EN-ISO-1461 kot npr. ZIP | kos | 5 |  | 0
4. | SV3 LED cestna svetilka, nameščena na drog ali steno 5XE2D31D08GB jarbolna svetilka ¦ pylon top Streetlight SL 21 mini ST1.0a; Streetlight SL 21 mini, stebrna svetilka, krmiljenje primarne luči z lečo, iz PMMA, primarni optični pokrov: pokrov, iz kaljeno varnostno steklo, prozorno, porazdelitev svetlobe: ST1.0a, emisija svetlobe: direktna porazdelitev, primarna svetloba značilnost: asimetrična, vrsta vgradnje: na stebriček, stranski vhod, LED, High Power LED, nazivni svetlobni tok: 5.680lm, svetlobni izkoristek: 153lm/W, barva svetlobe: 730, barvna temperatura: 3000K, krmilna naprava: ECG iQ, nadzor: Auto-Match, Temp Guard, Lumen-Switch, Night-Set, Smart-Wire, Light-Fading, Desk-Remote (brezžično, breznapetostno branje in nastavitev funkcij iQ vdelavnici prek aplikacije optimizirane funkcije NFC/RFID funkcija), optimizirana regulacija konstantnega svetlobnega toka (CLO 2.0), omrežni priključek: 220.240V, AC, 50/60Hz, zag. življenjska doba: 37W, konec življenjske dobe: 39W, redukcija: 18W, ohišje svetilke iz tlačno litega aluminija, prašno lakirano, Siteco® kovinsko siva (DB702S), dolžina: 628 mm, širina: 235 mm, višina: 110 mm, velikost nastavka: 60/76 mm (post-top) in 42/60/76 mm (bočni vstop), prirobnica jambora za velikost čepa: 42 mm: 5XC10008XM4, 60 mm: 5XC10008XM2, 76/60 mm:
| 5XC10108XM1, stopnja zaščite (popolna): IP66, razred izolacije (popolna): izolacijski razred II (varnostna izolacija), certifikat: CE, ENEC, ENEC+, VDE, odpornost na udarce: IK09, dovoljeno delovna temperatura okolja za uporabo na prostem: -40..+50°C, Standard: CE ENEC EN60598-1:2015 + A1:2018 EN60598-2-3:2003 + A1:2011 | kos | 5 |  | 0
5. | Dobava in montaža varovalne plošče, kompet z varovalko in pokrov kandelabra. | kos | 5 |  | 0
6. | Izdelava kabelskega končnika na kablu 16mm2, komplet z rychem zaščito. | kos | 10 |  | 0
7. | Priklop dovodnih kablov na varovalno ploščo, presek 16mm2, komplet z kabelskim končnikom. | kos | 10 |  | 0
8. | Priklop odvodnih kablov na varovalno ploščo, presek 2,5mm2. | kos | 5 |  | 0
9. | Dobava in polaganje pocinkanega valjanca FeZn 25x4 mm v izkopani kabelski kanal, komplet s vezavo na kandelaber. | m1 | 105 |  | 0
10. | Dobava in montaža križne sponke za pocinkani valjanec. | kos | 5 |  | 0
11. | Izdelava ozemljitve na kandelaber, komplet z zaščito z bitumnom. | kos | 5 |  | 0
12. | Dobava in polaganje kabla NAYY-J 4 x 16mm2 RE, razvijanje, razvlačenje ob trasi in polaganje v kabelski rov. | m1 | 105 |  | 0
13. | Dobava in polaganje kabla NYY-J 3 x 2,5mm2 RE. Razvijanje, razvlačenje ob trasi in polaganje v kabelski rov. | m1 | 31 |  | 0
14. | Dobava in izdelava 5-polne T spojke; 2,5mm2-16mm2; IP65. | kos | 3 |  | 0
15. | Izvedba meritev kratkostičnih, izolacijskih in ozemljitvenih razmer. | kpl | 1 |  | 0
16. | Izvedba svetlobno tehničnih meritev po končanih delih, z certifiranim instrumentom, predaja poročila: - cestišče, nova križišča, prehod za pešce, prehod za kolesarje. | kpl | 1 |  | 0
17. | Projektantski nadzor EI del: Vrednost postavke je že fiksno določena v PIS-u in jo ponudnik ne more/ne sme spreminjati. Obračun projektantskega nadzora (tolmačenje načrta in tehnične rešitve) se bo izvedel po dokazljivih dejanskih stroških na podlagi računa izvajalca projektantskega nadzora, ki jih potrdi pooblaščeni predstavnik investitorja/naročnika. Obseg dela in aktivnosti v okvirju te postavke naknadno določi investitor/naročnik. Predvidena urna postavka 55,00 eur | ura | 10 |  | 0
| OSTALA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0