## rekapitulacija
POPIS DEL
IN OCENA VREDNOSTI MATERIALA IN STORITEV
Cene so projektantske (informativne).
Pred pričetkom del je treba vse opise, mere, količine in obdelave kontrolirati po zadnje veljavnih načrtih, detajlih in opisih ter preveriti dejanske izmere, višine na terenu!
Ponudnik izvedbe del je dolžen pred pripravo ponudbe dolžan preveriti pravilnost formula v Excelovem dokumentu.
ZELENA INFRASTRUKTURA ŠMARJA PRI JELŠAH
1/10 Načrt s področja krajinske arhitekture
Rekapitulacija/upravičeni stroški
A PRIPRAVLJALNA DELA | 0
B OBDAJAJOČE POVRŠINE | 0
C ZAHODNI (BAROČNI) PARTER | 0
D VZHODNI (CVETLIČNI) PARTER | 0
E URBANA OPREMA in ostala dela | 0
nepredvidena dela (10%) | 0
skupaj (brez DDV) | 0
skupaj (z DDV) | 0
Rekapitulacija/neupravičeni stroški
A PRIPRAVLJALNA DELA | 0
B OBDAJAJOČE POVRŠINE | 0
C ZAHODNI (BAROČNI) PARTER | 0
D VZHODNI (CVETLIČNI) PARTER | 0
E URBANA OPREMA in ostala dela | 0
nepredvidena dela (10%) | 0
skupaj (brez DDV) | 0
skupaj (z DDV) | 0
Investitor
OBČINA ŠMARJE PRI JELŠAH Aškerčev trg 15, 3240 Šmarje pri Jelšah
Objekt
ZELENA INFRASTRUKTURA ŠMARJA PRI JELŠAH
Vrsta projektne dokumentacije
PROJEKT ZA IZVEDBO (PZI)
Za gradnjo
NOVOGRADNJA
Projektant
RAZVOJNI CENTER PLANIRANJE D.O.O. CELJE
Št. načrta
24/24-PZI
Datum
oktober 2025, dop. junij 2026

## 00_pripravljalna dela
POPIS DEL IN OCENA VREDNOSTI MATERIALA IN STORITEV:
A | PRIPRAVLJALNA IN ZEMELJSKA DELA
OPOMBE:
A. Gradbena mehanizacija se pred začetkom gradnje opere, da se odstranijo morebitni ostanki invazivnih vrst. Pri gradnji in urejanju terena je potrebno uporabljati le zemljino, ki preverjeno ne vsebuje ostankov (semen, delov stebel, korenik, listov) invazivnih avtohtonih in tujerodnih rastlin.
B. Pred začetkom gradbenih del je treba odgrniti in ustrezno shraniti živico (humozna površinska plast). Za vsa zemeljska dela velja standard DIN 18915/2013 Uporaba rastlin pri urejanje zelenih površin - Zemeljska dela.
C. Živico se loči od mrtvice in se jo ustrezno hrani na začasni deponiji po standardu DIN 18915: Odgrnjeno živico se ustrezno shrani, na kup (zasipnico maksimalne višine 100 cm) znotraj gradbenega zemljišča. Če je predvideno daljše shranjevanje (več kot 3 mesece), je zasipnico treba začasno ozeleniti, pri čemer morajo semena ustrezati standardu DIN 18917/2013. Po zasipnici se ne sme voziti.
D. PRIPRAVA ZEMLJINE Pri pripravi strukturne zemljine je možno uporabiti material z izkopa, ki ga je treba v skladu z analizo ustrezno obogatiti. Pri tem je nujna odstranitev vseh gradbenih odpadkov in frakcij velikosti nad 50mm. Predvidoma bo potrebno dodati peščene in gruščne frakcije za izboljšanje prezračenosti substrata v skladu s predpisano granulometrijsko krivuljo. Snovi za izboljšavo tal morajo ustrezati SIST DIN 18915. Sestavo poda izvajalec na podlagi analize zemljine z izkopa in potrdi strokovni nadzor - certificirani arborist ISA in odgovorni projektant krajinske arhitekture.
E. Živica se ne sme mešati s tujki (npr. porušenim materialom ali drugim gradbenim materialom, deli podrtih dreves itd.). Obogateno živico se uporabi za rastni substrat za zatravitev in sajenje dreves.
F. Pred začetkom gradbenih del je obvezno varovanje obstoječih dreves na gradbišču, ki mora biti izvedeno v skladu s tehničnimi predpisi, tako da se za časa gradnje dreves ne poškoduje. Za zaščito dreves in zasaditev pri gradbenih posegih se upošteva DIN 18920. Varovanje obstoječih dreves se izvede z 2-metrsko visoko trdno ograjo, s stranskim odmikom od roba krošnje dreves 1,5 m oz. označenih v grafični prilogi Prikaz odstranjevalnih del in zaščite vegetacije v grafični prilogi list št. 2.0
D. Označiti/določiti se morajo območja korenin Na območju korenin je prepovedana vožnja z delovni stroji, odlaganje gradbenega materiala in odkopavanje zemlje. Treba se je izogniti kakršnemukoli nasipavanju na območju korenin dreves. Če ni druge možnosti, so dovoljena manjša lokalna nasutja do 20 cm zračnega grobozrnatega materiala, vendar morata vsaj 1 m okrog debla in 1/3 površine območja korenin ostati brez nasutja. Če se na gradbišču v času rasti zniža nivo podtalnice in to traja več kot 3 tedne, je treba drevesa primerno zalivati. Po potrebi je primerno tudi zmanjšanje transpiracijske listnate površine ali uporaba antitranspirantov. V območju drevesnih korenin se dela obvezno izvajajo ročno. Korenin se ne sme poškodovati! Pred kakršnimikoli posegi v območje dreves je obvezen strokovni nadzor!
1. | PRIPRAVLJALNA DELA
oznaka | postavka | količina | €/enoto | skupaj €
1.1. | Zakoličba predvidenih pomembnejših točk ureditve in dreves. Pozicija dreves, urbane opreme in talne ureditve se zakoliči z geodetsko natančnostjo. Pozicijo se označi z lesenim kolom višine min. 1 m. Pred izvedbo potrdi zakoličbo pojektant Načrta krajinske arhitekture.
| kom | 200 | 0 | 0
1.2. | Zaščita dreves in organizacija na gradbišču *Upoštevanje priročnika Smernice za načrtovanje, nego (vzdrževanje) in zaščito dreves na gradbiščih Obstoječa drevesa, ki jih ohranjamo in rastejno na gradbišču moramo zaščititi z ustrezno zaščitno ograjo, ki mora obdajati celoten koreninski sistem drevesa ali skupine dreves (t.i. zaščitna cona). Zaščitna cona je določena s tlorisom krošnje, ki ji prištejemo 1,50 m na vseh straneh. Ograja naj bo visoka 2,00 m. V ograjenem delu NI DOVOLJENO skladiščiti gradbenega materiala, mineralnih olj, delovnih strojev ipd. Prikaz odstranjevalnih del in zaščite vegetacije v grafični prilogi Prikaz odstranjevalnih del in zaščite vegetacije v grafični prilogi list št. 2.0
| (na drevo) kom | 30 | 0 | 0
| (linijska zaščita) m | 300 | 0 | 0
|  |  | skupaj | 0
1.3. | Odstranitev dreves, izkop korenin, skobljanje panjev in razrez lesa ter odvoz na dogovorjeno mesto po navodilih investitorja
| (drevo) kom | 11 | 0 | 0
1.4. | Čiščenje, odvoz in ustrezno deponiranje prekomerno razrastle vegetacije in odstranjene vegetacije zaradi izvedbe gradbenih del. Znotraj območja je potrebna pazljivost glede odstranitve morebitnih invazivnih vrst, ki se morajo odstraniti in odpeljati ločeno. Odvoz na dogovorjeno mesto po navodilih investitorja.
| m2 | 500 | 0 | 0
1.5. | Arboristični nadzor Sodelovanje ISA certificiranega arborista ob izvajanju del. Podajanje navodil ter izdelava zaključnega poročila. Arboristični nadzor potrdi: ustreznost zaščite obstoječih dreves, ustreznost priprave rastišča za nove saditve, ustreznost kakovosti rastlinskega materiala, ustreznost sajenja rastlinskega materiala.
| ura | 40 | 0 | 0
1.6. | Strokovno obrezovanje dreves Strokovni obrez dreves, vzdrževalna dela na obstoječih drevesih, ki se ohranijo - izvajanje skladno z arboristično oceno. Ocena količine/števila.
| kom | 20 | 0 | 0
|  |  | SKUPAJ: | 0
| PRIPRAVLJALNA DELA SKUPAJ: |  |  | 0

## 01_obdajajoče površine
POPIS DEL IN OCENA VREDNOSTI MATERIALA IN STORITEV:
B | OBDAJAJOČE POVRŠINE
1. | MATERIAL
1.1. | NABAVA IN DOVOZ RASTLINSKEGA MATERIALA
Pogoji za izbor sadik:
A | Pogoj za semena trate − travna mešanica za sončne lege, odporna na gaženje, − priporočamo travno mešanico z obloženimi semeni, − obvezna deklaracija proizvajalca oz. dobavitelja.
B | Pogoj za izbor sadik grmovnic za živico in ostalih grmovnic − višina sadik za živo mejo od 80 do 100 cm, za vse sadike enako, − ostale sadike grmovnic višine 0,80 - 1,20 m, − min. 5 poganjkov, − formirana koreninska gruda (čvrsta, prekoreninjena) v lončku.
C | Pogoji za izbor sadik dreves: − najmanj 3 x presajena s koreninsko balo v mreži, − višina 4,5 m do 5,0 m, − več kot 5 odganjkov, formirana krošnja, − obseg debla 14 do 16 cm (1,0 m nad tlemi), − neporaščeno deblo (spodnji rob krošnje) 2,2 do 2,5 m, − odstopanja (višina, obseg debla) niso dopustna za sadike ene gruče dreves oz. za eno vrsto dreves, − centralno vodilno deblo, dobro razvita krošnja, brez poškodb in bolezenskih znakov.
Če se zasaditev izvaja konec zime, začetek spomladi (konec februarja, marca) ali pozno jeseni (oktober, november), ko zemlja ni zmrznjena, se lahko namesto rastlin v loncih sadi tudi rastline z golo korenino ali z baliranimi koreninami. To ne velja za iglavce, ki jih je treba zasaditi pred oktobrom. Zasaditev nobene rastline se ne sme izvajati poleti oz. v času daljše pripeke in suše, prav tako ne pozimi, ko je zemlja zmrznjena.
Vse lokacije za zasaditev posameznih rastlin so označene v grafičnih prilogah na Zasaditvenih in zakoličbenih situacijah od lista 3.0 do 8.0
1.2. | SADILNI MATERIAL
oznaka | postavka | količina | €/enoto | skupaj €
A | obdajajoče travniške površine (list 3.1)
drevesa
Aca | Acer campestre / maklen V 3,0–4,0 m, deblo 14–16 cm (1,0 m nad tlemi), balirane korenine | 5 | 0 | 0
AcL | Acer saccharinum 'Laciniatum' / srebrni javor V 3,0–4,0 m, deblo 14–16 cm (1,0 m nad tlemi), balirane korenine | 6 | 0 | 0
Ar | Acer rubrum / rdeči javor V 3,0–4,0 m, deblo 14–16 cm (1,0 m nad tlemi), balirane korenine | 2 | 0 | 0
Ap | Acer pensylvanicum / pensilvanski javor V 3,0–4,0 m, deblo 14–16 cm (1,0 m nad tlemi), balirane korenine | 2 | 0 | 0
Cbi | Catalpa bignonioides / navadni cigarovec V 3,0–4,0 m, deblo 14–16 cm (1,0 m nad tlemi), balirane korenine | 2 | 0 | 0
Gb | Ginkgo biloba / dvokrpi ginko V 3,0–4,0 m, deblo 14–16 cm (1,0 m nad tlemi), balirane korenine, moška rastlina | 3 | 0 | 0
Cg | Carya glabra / navadni hikorij V 3,0–4,0 m, deblo 14–16 cm (1,0 m nad tlemi), balirane korenine | 2 | 0 | 0
Gd | Gymnocladus dioicus / rogovilar V 3,0–4,0 m, deblo 14–16 cm (1,0 m nad tlemi), balirane korenine | 1 | 0 | 0
Ls | Liquidambar styraciflua / ambrovec V 3,0–4,0 m, deblo 14–16 cm (1,0 m nad tlemi), balirane korenine | 6 | 0 | 0
Lt | Liriodendron tulipifera / tulipanovec V 3,0–4,0 m, deblo 14–16 cm (1,0 m nad tlemi), balirane korenine | 6 | 0 | 0
Qr | Quercus rubra / rdeči hrast V 3,0–4,0 m, deblo 14–16 cm (1,0 m nad tlemi), balirane koreni | 3 | 0 | 0
Sj | Sophora japonica / japonska sofora V 3,0–4,0 m, deblo 14–16 cm (1,0 m nad tlemi), balirane korenine | 5 | 0 | 0
FaR | Fraxinus angustifolia 'Raywood' / ozkolistni jesen sorte 'Raywood' V 3,0–4,0 m, deblo 14–16 cm (1,0 m nad tlemi), balirane korenine | 2 | 0 | 0
| skupaj dreves | 45 |  | 0
grmovnice
Prostorastoča živa meja (154 m ob železnici, 110 m na JV) glej detajl zasaditve prostorastoče žive meje na listu 9.2:
Ca | Corylus avellana / leska gola korenina ali v loncu, višina sadike 0,80 - 1,20 m | 36 | 0 | 0
Ps | Prunus spinosa / črni trn gola korenina ali v loncu (odvisno od časa saditve), višina sadike 0,80 - 1,20 m | 60 | 0 | 0
Ao | Amelanchier ovalis / šmarna hrušica gola korenina ali v loncu (odvisno od časa saditve), višina sadike 0,80 - 1,20 m | 21 | 0 | 0
Cm | Cornus mas / rumeni dren gola korenina ali v loncu (odvisno od časa saditve), višina sadike 0,80 - 1,20 m | 24 | 0 | 0
Ms | Malus sylvestris / divja jablana, lesnika gola korenina ali v loncu (odvisno od časa saditve), višina sadike 0,80 - 1,20 m | 12 | 0 | 0
Rca | Rosa canina / navadni šipek gola korenina ali v loncu (odvisno od časa saditve), višina sadike 0,80 - 1,20 m | 48 | 0 | 0
Rf | Rubus fruticosus / navadna robida gola korenina ali v loncu (odvisno od časa saditve), višina oz. dolžina sadike 0,80 - 1,20 m | 24 | 0 | 0
| skupaj kosov sadik v mešanih živih mejah | 225
Strižena živa meja ob drevoredu (dolžina zasaditve 120 m):
Cb | Carpinus betulus / beli gaber strižena živa meja ob obstoječem drevoredu, 4 sadik/m, gola korenina ali v loncu (odvisno od časa saditve), višina sadik 0,80-1,00 cm, Glej detajl saditve gabrove žive meje! | 480 | 0 | 0
Strižena živa meja ob cesti na vzhodu (dolžina zasaditve 74 m):
Cb | Carpinus betulus / beli gaber strižena živa meja ob obstoječem drevoredu, 4 sadik/m, gola korenina ali v loncu (odvisno od časa saditve), višina sadik 0,80-1,00 cm, Glej detajl saditve gabrove žive meje! | 296 | 0 | 0
| skupaj grmovnic | 1001 |  | 0
B | GOZD eksotičnih dreves/amfiteater (list 8.0)
drevesa
Ace | Abies cephalonica / grška jelka V min 1,5 mm, balirane korenine ali sadika v loncu | 2 | 0 | 0
Cb | Carpinus betulus / beli gaber V 3,0–4,0 m, deblo 14–16 cm (1,0 m nad tlemi), balirane korenine | 4 | 0 | 0
CbL | Carpinus betulus 'Lucas' / beli stebrasti gaber sorte Lucas V 3,0–4,0 m, deblo 14–16 cm (1,0 m nad tlemi), balirane korenine | 3 | 0 | 0
FsA | Fagus sylvatica 'Atropunicea' / navadna rdečelistna bukev V 3,0–4,0 m, deblo 14–16 cm (1,0 m nad tlemi), balirane korenine | 3 | 0 | 0
Qr | Quercus rubra / rdeči hrast V 3,0–4,0 m, deblo 14–16 cm (1,0 m nad tlemi), balirane korenine | 1 | 0 | 0
Sj | Sophora japonica / japonska sofora V 3,0–4,0 m, deblo 14–16 cm (1,0 m nad tlemi), balirane korenine | 1 | 0 | 0
Tc | Tsuga canadensis / kanadska čuga V 2,0–2,252 m, balirane korenine | 1 | 0 | 0
| skupaj dreves | 15 |  | 0
grmovnice
Strižena živa meja ob cesti ob igrišču za tenis (dolžina zasaditve 22 m):
Cb | Carpinus betulus / beli gaber strižena živa meja ob obstoječem drevoredu, 4 sadik/m, gola korenina ali v loncu (odvisno od časa saditve), višina sadik 0,80-1,00 cm, Glej detajl saditve gabrove žive meje! | 88 | 0 | 0
| skupaj grmovnic | 88 |  | 0
C | Travnata površina
obdajajoče travniške površine
1 kg travne mešanice/ 40 m2 površine Predvidi se travna mešanica za sončne lege, sestava travne mešanice v utežnih odstotkih: - Festuca ovina 65% - Festuca rubra rubra 10% - Festuca rubra commutata 5% - Festuca rubra trichophylla 5% - Lolium perenne 15% Priprava terena, količina semena, setev, valjanje in zalivanje so zajeti v Načrtu št. 2!.
amfiteater
1 kg travne mešanice/ 40 m2 površine Predvidi se travna mešanica za senčne lege, sestava travne mešanice v utežnih odstotkih: - Lolium arundinaceum Finelawn (trstikasta bilnica) 35% - Lolium perenne Ponderosa (trpežna ljuljka) 30% - Poa pratensis Compact (travniška latovka) 10% - Festuca rubra Maxima 1 (rdeča bilnica) 25% Priprava terena, količina semena, setev, valjanje in zalivanje so zajeti v Načrtu št. 2!.
1.3. | SADILNI MATERIAL
oznaka | postavka | količina | €/enoto | skupaj €
1.3.1. | Založno gnojilo (sadilni briketi): - 1 kos/sadiko grmovnice, - 2 kosa/sadiko drevesa.
| število sadilnih briketov za sadike grmovnic | 1089
| število sadilnih briketov za sadike dreves | 120
| kos | 1209 | 0 | 0
1.3.2. | Količki za stabilizacijo drevja dimenzije Ø5, višine 3 m, po 3 na vsako drevo, zabiti v globino 50 cm zunaj dosega korenin in koreninske grude, najmanj 25 cm in največ 10 pod krošnjo drevesa, stabilizirajo se vsa drevesa
| kos | 60
| št. količkov | 180 | 0 | 0
1.3.3. | Vrvi za stabilizacijo dreves 1 m vrvi / drevo - trikratno privezovanje, v kolutu je 50 m vrvi
| število dreves | 60
| kolut | 1.2 | 0 | 0
1.3.4. | Koreninska zaščita proti glodalcem Koreninski splet posameznih dreves se zaščiti z eno koreninsko zaščitno mrežo. Zaščitna mreža proti voluharju je zaščitna košara , ki varuje korenine rastline in cepljeno mesto pred voluharjem. Zaščitna košara omogoča tudi enostavno saditev in lažje prenašanje sadike do mesta, na katerega bomo sadiko posadili. Zaščitna košara za sajenje sadnega drevja proti glodalcem, je narejena iz 3 x cinkane mreže. Mreža zato varuje korenine pred glodalci vsaj še 5 let po vsaditvi sadike. Deli še obstoječe košare dalje motijo voluharja tako, da ni več možnosti, da bi posajeno drevo uničil.
| kos | 60 | 0 | 0
1.3.5. | Označevalni količki ob zasaditvi mešane in rezane žive meje Dobava in postavitev količkov višine 2,00 m, ki se do 0,80 m zabijejo v tla. Umestijo se na začetku in koncu linije žive meje ter nato na vsakih 2,00 m linije zasaditve grmovnic. Količki so oddaljeni 0,50 m od linije zasaditve sadik. Uporaba impregniranih lesenih kolov, dim. 60 mm x 2000 mm, na spodnji strani ošiljeni. Zaradi linijskih zasditev so količki med samo prevezani z vrvico (iz naravnih materialov npr. jute, da označujejo zasajeno območje.
| gabrova živa meja (število količkov) | 60 | 0 | 0
| mešana živa meja na JV (število količkov) | 55 | 0 | 0
| mešana živa meja ob železnici (število količkov) | 77 | 0 | 0
| Vrvica (m=1300 m, kolut ca 100 m vrvi)/kolut | 13 | 0 | 0
0
1.3.6. | Zalivalne vreče za drevesa Dobava in montaža zalivalnih vreč - ena 80/100 l vreča / sadiko (prostornina vreče je izbrana glede na velikost sadike), pogostosto polnjenja zalivalnih vreč je odvisna od vremenskih razmer kot npr. zalivalna vrečaGROWtect t-bag.
| kos | 60 | 0 | 0
1.3.7. | Zalivalni kolobar Zaščita debel zasajenih dreves pred morebitnimi poškodbami zaradi košnje s kolobarjem nebarvanega naravnega lubja premera 0,8 m in debeline nasutja 8 cm (cca. 40l / sadiko drevesa). Med kolobarjem in deblom drevesa ne sme biti nasutja lubja!
| kos | 60 | 0 | 0
1.3.8. | Zaščita drevesnih debel proti poškodbam zaradi divjadi Dobava in montaža varjene žične mreže za zaščito drevesnega debla pred divjadjo in poškodbami, širine 1,50 m, velikost okenc 10 mm x 10 mm, vroče cinkana mreža na kolutu, odporna na vremenske pogoje, ki se s popmočjo spenjača namesti na lesene količke ob drevesu. Za zaščito vsakega drevesa se potrebuje cca. 2,50 m mreže, skupno 60 dreves.
| m | 150 | 0 | 0
1.3.9. | Zaščita rastnih poganjkov novo zasajenih dreves in grmovnic proti poškodbam zaradi divjadi Dobava in nanos zaščitnega sredstva pred objedanjem divjadi na območju zasaditve obdajajočih površin. Kot npr. preparat Trico. Vključeno je tudi delo (8 ur dela), ki vključuje nanos 2x letno - spomladi in jeseni).
| kos | 1 | 0 | 0
|  | Skupaj: |  | 0
2. | PRIPRAVA POVRŠIN ZA ZASADITEV
oznaka | postavka | količina | €/enoto | skupaj €
1.3.1. | Priprava površine za sajenje grmovnic Pred saditvijo grmovnic za rezano živo mejo (beli gaber) se izkoplje sadilni jarek v 1,5-kratni velikosti koreninske grude posamezne grmovnice in dolžini zasaditve rezane žive meje. Za zasaditev mešane žive meje se izkopljejo sadilne jame v 1,5-kratni velikosti koreninske grude. Izvedba zajema komplet izkop sadilnega jarka in sadilnih jam neposredno pred saditvijo v premeru 1,5x koreninske grude. Neposredno pred saditvijo je potrebno ponovno preveriti nivo rastnega sloja glede na kote obdajajočih travnatih površin in ga po potrebi prilagoditi tako, da razlike v nivojih niso večje od 2 cm.
| m² | 385 | 0 | 0
1.3.2. | Priprava površine za saditev dreves Pred saditvijo dreves se zagotovi sadilna jama v velikosti 1,5 - kratnika koreninske bale dreves. Če se med izkopom izkaže, da je zemloja prekomerno zbita ali kako drugače neprimerna za rast (mrtvica ...), se izkoplje sailna jama volumna 1,5 m x 1,5 m x 1,5 m. Če se na dnu jame pojavi voda, jo je treba nujno ustrezno odvodnjavati (min. 0,20 m debel drenažni sloj ustreznega kamninskega materiala, če je možno odvodnjavanje z drenažno cevjo). Sadilna jama se napolni z ustreznim substratom za rast dreves kot npr. Vulkanhum mix 60, podjetja Humko. Izvedba zajema komplet izkop rastnega substrata neposredno pred saditvijo v premeru 1.5x koreninske grude ali več (Glej opis zgoraj!). Razporeditev dreves po zasaditvenem načrtu.
| kom | 60 | 0 | 0
|  |  | skupaj: | 0
3. | SADILNA IN SETVENA DELA
OPOMBE:
A. Izvajalec sadilnih in setvenih del je odgovoren za 2-letno investicijsko vzdrževanje oziroma vzdrževanje do vraščenosti rastlin.
B. Sadike morajo ustrezati standardu Evropskemu tehničnemu in kakovostnemu standardu za drevesnice (ENA).
C. RAVNANJE S SADIKAMI - ZAŠČITA 1: Rastline je potrebno posaditi takoj po dobavi. Če to ni mogoče, se jih lahko skladišči za največ 48 ur. V tem času je treba rastline z enostavnimi ukrepi, kot je to na primer z zalivanjem in s pokrivanjem, zaščititi tako, da ne bo prišlo do poškodb zaradi izsušitve, zmrzali ali pregrevanja.
D. RAVNANJE S SADIKAMI - ZAŠČITA 2: ko so rastline na gradbišču je treba preprečiti, da bi se poškodovale pri prevozu in premikanju, skladiščenju, vkopavanju v zasip in sajenju. Prav tako jih je treba zaščititi pred izsušitvijo, pregretjem in zmrzaljo.
E. RAVNANJE S SADIKAMI - ZAŠČITA - ZASIP: glede na obseg zasaditve se predvidi čas oz. trajanje sadilnih del. Rastline se prestavijo v predhodno izkopane jarke ali se na območju vrtnarije izdelajo nadtalni zasipi! Pred zasipavanjem se koreninske grude OBVEZNO! navlažijo. Korenine ali koreninske grude se z vseh strani prekrijejo z nasipom iz rahle zemlje, ki jo nato potlačimo in utrdimo, ter izdatno zalijemo. Sadike v loncih ustrezno zalijemo (5 litrov na lonec!)
F. Sadike se nabavijo po pogojih PZI in po terminskem planu. Če predpisanih sadik ni na voljo ali je velika količina sadik v slabšem stanju, mora izvajalec o spremembi obvestiti projektanta Načrta krajinske arhitekture. Dogovori se za spremembo variantne sadike, ki je pripisana v popisu in tlorisnih zasnovah zasaditve.
G. V primeru nejasnosti veljajo navodila, kot jih določajo DIN: – SIST DIN 18915/2019 Uporaba rastlin pri urejanje zelenih površin - Zemeljska dela (Vegetationstechnik im Landschaftsbau – Bodenarbeiten) – SIST DIN 18916/2019 Uporaba rastlin pri urejanje zelenih površin – Rastline in saditvena dela (Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Pflanzen und Pflanzarbeiten) – SIST DIN 18917/2019 Uporaba rastlin pri urejanje zelenih površin – Trate in setvena dela (Vegetationstechnik im Landschaftsbau, Rasen und Saatarbeiten) – SIST DIN 18918 – Vegetacijska tehnika v krajinski gradnji (Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Ingenieurbiologische Sicherungsbauweisen- Sicherungen durch Ansaaten, Bepflanzungen, Bauweisen mit lebenden und nicht lebenden Stoffen und Bauteilen, kombinierte Bauweisen) – SIST DIN 18919/2019 – Uporaba rastlin pri urejanje zelenih površin – Začetno in redno vzdrževanje zelenih površin - Entwicklungs und Unterhaltungspflege von Grünflächen (povzetek načel dobre prakse pri ureditvi in oskrbi zelenih površin) – SIST DIN SIST 18920 – Zaščita dreves med gradnjo
H. Na terenu je izvajalec gradbenih del dolžan sanirati površino in vzpostaviti prvotno stanje. Sanirajo se površine, kjer se je odvijal promet ali skladiščil gradbeni material. Površine, potlačene od delovnih strojev in težkih kamionov, se podrahljajo do globine 40 cm; če je zemlja onesnažena z gradbenim materialom: cementom, kemikalijami ali naftnimi derivati, se odstrani do globine do koder je kontaminirana. Rahljanje zbitih tal v območju drevesnih korenin naj se izvaja z napravo za globinsko rahljanje tal, ki v tla pod pritiskom vbrizgava zrak. Rahljanje v območju drevesnih korenin s stroji, ki posegajo v tla oziroma s frezami, ni dovoljeno. I. Navožena zemlja ne sme vsebovati semena plevelov ali delov korenin koreninskih plevelov: kostreba, srakonja, pesjak. Upoštevati je treba naravno posedanje in pri nasipih in zasipih sadilnih jam. Pričakovane posedke se upošteva pri dobavi zemlje.
4. | DELA IN STORITVE
SETVENA DELA
oznaka | postavka | količina | €/enoto | skupaj €
4.1. | Setvena dela za trato Izvedba setvenih del, komplet z enakomernim raztrosom, plitkim zagrebljanjem, vendar ne globlje kot 1 cm ter uvaljanjem in zalivanjem. Izvedba in površina, ki se zaseje s travnim semenom sta zajeti v Načrtu št. 2!
SADILNA DELA
oznaka | postavka | količina | €/enoto | skupaj €
4.2. | Sadilna dela za sajenje grmovnic Izvedba zajema komplet pognojitev, vstavitev sadik v sadilne jame vključno s koreninsko balo, zasipanjesadilnega jarka z ustreznim substratom (kot npr. Vulkanhum mix 60 podjetja Humko), zalivanje, planiranje po končanih delih, izvedba zaključnega sloja protiplevelne koprene, odvoz odvečnega materiala in ostala pomožna dela. Razporeditev grmovnic po zasaditvenem načrtu.
| kom | 1089 | 0 | 0
4.3. | Sadilna dela za saditev dreves Izvedba zajema komplet vstavitev koreninske zaščite, pognojitev (predhodno izkopan rastni substrat se premeša z gnojilom), vstavitev drevesa vključno s koreninsko balo v izkopano sadilno jamo, fiksiranje dreves z lesenimi impregniranimi koli (po tri povezane kole višine 3 m na drevo), zasipanje jam, izvedba zalivalnega kolobarja in pritrditev zalivalnih vreč na količke (na zunanjo stran količka, ki je na najvišji točki zasajene sadike), zalivanje, planiranje po končanih delih, odvoz odvečnega materiala in ostala pomožna dela. Razporeditev dreves po zasaditvenem načrtu.
| kom | 60 | 0 | 0
|  |  | Skupaj: | 0
5. | ZAKLJUČNA DELA
5.1. | Pospravljanje površin Nakladanje in prevoz na obravnavanem območju, vsega odvečnega in nevgrajenega materiala od zemeljskih in zasaditvenih del (material od izkopov sadilnih jam, odvečni nevgrajen material in drugo), kompletno s kipanjem in razstiranjem na mestu deponije.
| ura | 30 | 0 | 0
5.2. | Zalivanje po sajenju oz. saditvi + redno zalivanje je najpomembnejše opravilo v času vraščanja sadik. Po končanem sajenju se sadike izdatno zalije. Zaliva se po potrebi oziroma minimalno 2x tedensko, 4 mesece na leto. V sušnem obdobju je treba zasajene sadike zaliti vsak dan (zgodaj zjutraj) in redno polni zalivalne vreče.
60 dreves × 20 zalivanj/leto × 8 €/kos = 9.600 €/leto 500 m² žive meje × 20 zalivanj/letno × 0,5 €/m² = 5.000 €/leto
| kpl | 1 | 0 | 0
5.3. | Začetno vzdrževanje do končnega prevzema Izvajalec mora prevzeti saditvena dela po zaključku gradbenih del (izvajalec gradbenih del mora odstraniti vso mehanizacijo, odvečni gradbeni material in očistiti površine). Osnovni pogoj za prevzem je, da se je zasajena vegetacija uspešno prijela, da raste in da ni plevela v območju rasti sadik. Obrezovanje min.1x letno (samo suhe ali drugače poškodovane veje), pletje min. 3x letno. Vzdrževalna dela zajemajo: pletev, okopavanje, gnojenje, popravilo opor, odstranjevanje morebitnih poganjkov na deblih dreves, odstranjevanje suhih ali poškodovanih vej, spremljanje izrednih dogodkov
60 dreves × 1x obrezovanje, 3x pletje/leto, 1x okopavanje, gnojenje in morebitno popravilo opor × 8 €/kos = 2.400 €/leto 500 m² žive meje × 1x obrezovanje, 3x pletje/leto, 1x okopavanje, gnojenje × 0,5 €/m² = 1.250 €/leto 230 m žive meje × 1 rez (lahek oblikovalni rez, maj-junij) × 1,50 €/m = 345 EUR/leto
| kpl | 1 | 0 | 0
|  |  | Skupaj: | 0
|  |  | SKUPAJ POSEGI NA OBMOČJU OBDAJAJOČIH POVRŠIN: | 0
| OBDAJAJOČE POVRŠINE SKUPAJ: |  |  | 0
NEUPRAVIČENI STROŠKI
5.4. | Prevzem po izteku garancijske dobe izvajalec mora zagotavljati vzdrževanje v celotni dobi vraščanja, za ostala drevesa in grmovnice to pomeni vsaj 2 leti. Med vzdrževanje izvajalca zasaditve ne spada košnja trave.
60 dreves × 1x obrezovanje, 3x pletje/leto, 1x okopavanje, gnojenje in morebitno popravilo opor × 8 €/kos = 2.400 €/leto 500 m² žive meje × 1x obrezovanje, 3x pletje/leto, 1x okopavanje, gnojenje × 0,5 €/m² = 1.250 €/leto 230 m žive meje × 2 in 3 rez (lahek oblikovalni rez) × 3,50 EUR/m = 805 €/leto
| kpl | 1 | 0 | 0
|  |  | SKUPAJ neupravičeni stroški: | 0

## 02_zahodni parter
POPIS DEL IN OCENA VREDNOSTI MATERIALA IN STORITEV:
C | ZAHODNI PARTER
1. | MATERIAL
1.1. | NABAVA IN DOVOZ RASTLINSKEGA MATERIALA
Pogoji za izbor sadik:
A | Pogoj za semena trate − travna mešanica za sončne lege in gaženje, − priporočamo travno mešanico z obloženimi semeni, − obvezna deklaracija proizvajalca oz. dobavitelja.
B | Pogoj za izbor sadik grmovnic za rezano živo mejo in ostalih grmovnic − višina sadik za živo mejo od 80 do 100 cm, za vse sadike enako, − ostale sadike grmovnic višine 0,80 - 1,20 m, − višine soliternih grmovnic so navedene pri opisu posamezne grmovnice, − min. 5 poganjkov, − formirana koreninska gruda (čvrsta, prekoreninjena) v lončku.
C | Pogoj za izbor sadik popenjavk, pokrovnic in trajnic − višina sadik od 20 do 60 cm, odvisno od vrste (višina je za rastline, ki odstopajo od osnovne zahteve, določena ob tisti vrsti v popisu), − najmanj 3 odganjki oziroma vrsti primerno, − najmanj 2x presajena sadika, − formirana koreninska gruda (čvrsta, prekoreninjena) v lončku.
D | Pogoji za izbor sadik okrasnih dreves: − najmanj 3 x presajena s koreninsko balo v mreži, − več kot 5 odganjkov, formirana krošnja, − obseg debla okrasnih dreves 14 do 16 cm (merjeno 1,0 m nad tlemi), − neporaščeno deblo (spodnji rob krošnje) 2,2 do 2,5 m, − odstopanja (višina, obseg debla..) niso dopustna za sadike ene skupine oz. gruče.
Če se zasaditev izvaja konec zime, začetek spomladi (konec februarja, marca) ali pozno jeseni (oktober, november), ko zemlja ni zmrznjena, se lahko namesto rastlin v loncih sadi tudi rastline z golo korenino ali z baliranimi koreninami. To ne velja za iglavce, ki jih je treba zasaditi pred oktobrom. Zasaditev nobene rastline se ne sme izvajati poleti oz. v času daljše pripeke in suše, prav tako ne pozimi, ko je zemlja zmrznjena.
Vse lokacije za zasaditev posameznih rastlin so označene v grafičnih prilogah na Zasaditvenih in zakoličbenih situacijah od lista 3.0 do 8.0
1.2. | SADILNI MATERIAL
oznaka | postavka | količina | €/enoto | skupaj €
A | BAROČNI PARTER (list 4.0)
grmovnice
Cb | Carpinus betulus / beli gaber strižena živa meja, 4 sadik/m, gola korenina/v loncu (odvisno ob časa saditve), višina sadik 0,80-1,00 cm, skupna dolžina zasaditve 56 m | 224 | 0 | 0
Rc | Rosa centifolia / stolistna vrtnica sadike v loncu | 2 | 0 | 0
Rd | Rosa damascena / damaščanska vrtnica sadike v loncu | 2 | 0 | 0
Rf | Rosa foetida / ognjeni šipek sadike v loncu | 2 | 0 | 0
Rg | Rosa gallica 'Officinalis' / galska vrtnica sadike v loncu | 2 | 0 | 0
Tb | Taxus baccata / navadan tisa (kroglasto strižena) sadike v loncu, kroglasto strižena sadika, višina sadike 0,70 - 0,80 m | 3 | 0 | 0
BsH | Buxus x heritage / pušpan sorte Heritage nižja strižena živa meja, končna višina 0,6 m, gola korenina/v loncu (odvisno ob časa saditve), 5 sadik/m, skupno 242 m, višina sadike 0,40 - 0,60 m, če ni možno dobaviti Buxus x heritage se za njo poišče alternativa npr. Lonicera nitida 'Elegant', pred menjavo rastlinske vrste nujen posvet s projektantom načrta krajinske arhitekture in ZVKDS OE Celje, št. sadik na tekoči meter se prilagodi glede na izbor rastlinske vrste | 1210 | 0 | 0
| skupaj | 1445 |  | 0
pokrovnice
Vm | Vinca minor / mali zimzelen 9 sadik/m², skupna površina za zasaditev 23 m², v loncu 9 x 9 cm | 207 | 0 | 0
| skupaj | 207 |  | 0
B | ZELIŠČNO-ZELENJAVNI VRT (list 5.0)
drevesa
CbL | Carpinus betulus 'Lucas' / beli stebrasti gaber sorte Lucas deblo 14–16 cm (1,0 m nad tlemi), balirane korenine | 5 | 0 | 0
| skupaj | 5 |  | 0
pokrovnice
RA | Rosa 'Aspirin' - pokrovna vrtnica sorte Aspirin v 2l loncu, 3 sadike/m², skupna površina zasaditve 85 m² | 255 | 0 | 0
RTF | Rosa 'The Fairy' / pokrovna vrtnica sorte The Fairy v 2l loncu, 3 sadike/m², skupna površina zasaditve 42 m² | 126 | 0 | 0
| skupaj | 381 |  | 0
trajnice
La | Lavandula angustifolia / navadna sivka 3 sadike/m, skupna dolžina zasaditve 75 m, loncu | 225 | 0 | 0
Sc | Santolina chamaecyparissus / navadni nemški rožmarin 3 sadike/m, skupna dolžina zasaditve 117 m, v loncu | 351 | 0 | 0
So | Salvia officinalis / navadni žajbelj 3 sadike/m, skupna dolžina zasaditve 65 m, v loncu | 195 | 0 | 0
| skupaj | 771 |  | 0
C | SADOVNJAK (list 6.0)
drevesa
Mb | Malus 'Evereste' / jokrasna jablana gola korenina/v loncu (odvisno ob časa saditve), visokodebelna sadika | 1 | 0 | 0
MBo | Malus domestica 'Bobobvec' / jablana sorte Bobovec gola korenina/v loncu (odvisno ob časa saditve), visokodebelna sadika) | 1 | 0 | 0
MC | Malus domestica 'Carjevič' / jablana sorte Carjevič gola korenina/v loncu (odvisno ob časa saditve), visokodebelna sadika | 1 | 0 | 0
MG | Malus domestica 'Grafenštajnc' / jablana sorte Grafenštajnc gola korenina/v loncu (odvisno ob časa saditve), visokodebelna sadika | 1 | 0 | 0
PcT | Pyrus communis 'Tepka' / tepka (hruška) gola korenina/v loncu (odvisno ob časa saditve), visokodebelna sadika | 1 | 0 | 0
PcBG | Pyrus communis 'Beurre Gellert' / Gellertova maslenka (hruška) gola korenina/v loncu (odvisno ob časa saditve), visokodebelna sadika | 1 | 0 | 0
PcW | Pyrus communis 'Williams' / viljamovka (hruška) gola korenina/v loncu (odvisno ob časa saditve), visokodebelna sadika | 1 | 0 | 0
PcM | Pyrus communis var. moštna / moštna hruška gola korenina/v loncu (odvisno ob časa saditve), visokodebelna sadika | 1 | 0 | 0
CbL | Carpinus betulus 'Lucas' / beli stebrasti gaber sorte Lucas deblo 14–16 cm (1,0 m nad tlemi), balirane korenine | 12 | 0 | 0
| skupaj | 20 |  | 0
D | TRAVNATA POVRŠINA
BAROČNI VRT (list 4.0)
D.1 | Dobava in vgrajevanje travnega substrata debeline 20 cm ali presejanega izkopanega humusa ter čiste zemljine.
| Površina travnate površine v parterju (površina v m²) | 900
| m³ | 180 | 0 | 0
D.2 | 1 kg travne mešanice/ 40 m2 površine Predvidi se travna mešanica za sončne lege, sestava travne mešanice v utežnih odstotkih: - Festuca ovina 65% - Festuca rubra rubra 10% - Festuca rubra commutata 5% - Festuca rubra trichophylla 5% - Lolium perenne 15% Priprava terena (grobo planiranje) je zajeto v Načrtu št. 2!. Načrt krajinske arhitekture vsebuje pripravo substrata, setev, valjanje in zalivanje ter po potrebi prekrivanje s kopreno.
| Površina travnate površine v parterju (površina v m²) | 900
| Skupaj: | 900
| kg: | 22.5 | 0 | 0
ZELIŠČNO-ZELENJAVNI VRT (list 5.0)
D.3 | Dobava in vgrajevanje travnega substrata debeline 20 cm ali presejanega izkopanega humusa ter čiste zemljine.
| Površina travnate površine (površina v m²) | 1600
| m³ | 320 | 0 | 0
D.4 | 1 kg travne mešanice/ 40 m² površine Predvidi se travna mešanica za sončne lege, odporna na gaženje, sestava travne mešanice v utežnih odstotkih: - Festuca ovina 65% - Festuca rubra rubra 10% - Festuca rubra commutata 5% - Festuca rubra trichophylla 5% - Lolium perenne 15% Doda se seme navadnega timijana (Thymus vulgaris). 0,1–0,3 g semena na m² (približno 2.000–4.000 semen na m², odvisno od kalivosti). Najprej posejemo travno seme, nato sejemo seme timijana, ki ga ne prekrivamo z zemljo (potrebuje svetlobo za kalitev). Zemljo ohranjamo rahlo vlažno do kalitve (7–21 dni). Če je setev pregosta, rastline kasneje razredčimo. Priprava terena (grobo planiranje) je zajeto v Načrtu št. 2!. Načrt krajinske arhitekture vsebuje pripravo substrata, setev, valjanje in zalivanje ter po potrebi prekrivanje s kopreno.
| Površina zeliščnega vrta znotraj obrob trajnic za sejanje travnega semena (površina v m²) | 1600
| Skupaj: | 1600
| kg: | 40 | 0 | 0
| Površina zeliščnega vrta znotraj obrob trajnic za sejanje semena timijana (0,2 g /m², površina v m²) | 1600
| Skupaj: | 1600
| kg: | 0.32 | 0 | 0
|  |  | Skupaj: | 0
2.4. | OSTALI MATERIAL
oznaka | postavka | količina | €/enoto | skupaj €
2.4.1. | Založno gnojilo (sadilni briketi): - 1 kos/sadiko trajnice, popenjavke, grmovnice, - 2 kosa/sadiko drevesa.
| število sadilnih briketov za sadike grmovnic | 1445
| število sadilnih briketov za sadike pokrovnic | 588
| število sadilnih briketov za sadike trajnic | 771
| število sadilnih briketov za sadike dreves | 50
| kos | 2854 | 0 | 0
2.4.2. | Količki za stabilizacijo drevja dimenzije Ø5, višine 3 m, ob okrasnih drevesih po 3 količke za vsako sadiko drevesa, ob sadnih drevesih po 1 količek za vsako sadiko drevesa, zabiti v globino 50 cm zunaj dosega korenin in koreninske grude, najmanj 25 cm in največ 10 cm pod krošnjo drevesa, pri sadnih drevesih se višina količka prilagaja višini sadike, stabilizirajo se vsa drevesa.
| število količkov za sadna drevesa in topole | 20
| število količkov za okrasna drevesa | 15
| št. količkov | 35 | 0 | 0
2.4.3. | Vrvi za stabilizacijo dreves 1 m vrvi / drevo - trikratno privezovanje, v kolutu je 50 m vrvi
| število dreves | 25
| kolut | 1 | 0 | 0
2.4.4. | Koreninska zaščita proti glodalcem Koreninski splet posameznih dreves se zaščiti z eno koreninsko zaščitno mrežo. Zaščitna mreža proti voluharju je zaščitna košara, ki varuje korenine rastline in cepljeno mesto pred voluharjem. Zaščitna košara omogoča tudi enostavno saditev in lažje prenašanje sadike do mesta, na katerega bomo sadiko posadili. Zaščitna košara za sajenje sadnega drevja proti glodalcem, je narejena iz 3 x cinkane mreže. Mreža zato varuje korenine pred glodalci vsaj še 5 let po vsaditvi sadike. Deli še obstoječe košare dalje motijo voluharja tako, da ni več možnosti, da bi posajeno drevo uničil.
| kom | 25 | 0 | 0
2.4.5. | Zalivalne vreče za drevesa Dobava in montaža zalivalnih vreč - ena 80/100 l vreča / sadiko (prostornina vreče je izbrana glede na velikost sadike), pogostost polnjenja zalivalnih vreč je odvisna od vremenskih razmer kot npr. zalivalna vreča GROWtect t-bag.
| kos | 25 | 0 | 0
2.4.6. | Zalivalni kolobar Zaščita debel zasajenih dreves pred morebitnimi poškodbami zaradi košnje s kolobarjem nebarvanega naravnega lubja premera 0,8 m in debeline nasutja 8 cm (cca. 40l / sadiko drevesa). Med kolobarjem in deblom drevesa ne sme biti nasutja lubja!
| kos | 25 | 0 | 0
2.4.7. | Zaščita drevesnih debel proti poškodbam zaradi divjadi Dobava in montaža varjene žične mreže za zaščito drevesnega debla pred divjadjo in poškodbami, širine 1,50 m, velikost okenc 10 mm x 10 mm, vroče cinkana mreža na kolutu, odporna na vremenske pogoje, ki se s pomočjo spenjača namesti na lesene količke ob drevesu. Za zaščito vsakega drevesa se potrebuje cca. 2,50 m mreže, skupno 20 dreves.
| m | 62.5 | 0 | 0
2.4.8. | Zaščita rastnih poganjkov novo zasajenih dreves in grmovnic proti poškodbam zaradi divjadi Dobava in nanos zaščitnega sredstva pred objedanjem divjadi na območju zasaditve obdajajočih površin. Kot npr. preparat Trico. Vključeno je tudi delo (8 ur dela), ki vključuje nanos 2x letno - spomladi in jeseni).
| kos | 1 | 0 | 0
2.4.9. | Protiplevelna koprena Dobava potrebnega materiala in izvedba zaključnega protiplevelnega sloja, material podobne kvalitete kot DuPont Plantex Gold, UV stabilizirana, v naravni črno-rjavi barvi. Protiplevelni material se uporabi na površini, kjer je predvidena zasaditev pokrovnice Vinca minor in pokrovnih vrtnic na območju zeliščno-zelenjavnega vrta. Izbrana koprena mora zagotavljati naslednje lastnosti: trpežnost in vzdržljivost tkanine, trajnostno dobo minimalno 2 let in preprečevanje rasti plevela.
| površina grede Vinca minor / mali zimzelen (m²) | 23
| površina gred s pokrovnimi vrtnicami na območju zeliščno-zelenjavnega vrta (m²) | 127
| m² | 150 | 0 | 0
2.4.10. | Nebarvano naravno lubje Dobava in nasipanje nebarvanega naravnega lubja iglavcev na površine s pokrovnicami (Vm, RA, RTF) v debelini 5 cm (skupna površina 150 m²).
| l | 7500 | 0 | 0
|  |  | Skupaj: | 0
2. | PRIPRAVA POVRŠIN ZA ZASADITEV
oznaka | postavka | količina | €/enoto | skupaj €
2.1. | Priprava površine za sajenje grmovnic Pred saditvijo grmovnic za rezano živo mejo (beli gaber) se izkoplje sadilni jarek v 1,5-kratni velikosti koreninske grude posamezne grmovnice in dolžini zasaditve žive meje. Za zasaditev ostalih grmovnic se izkopljejo sadilne jame v 1,5-kratni velikosti koreninske grude. Izvedba zajema komplet izkop sadilnega jarka in sadilnih jam neposredno pred saditvijo v premeru 1,5x koreninske grude. Neposredno pred saditvijo je potrebno ponovno preveriti nivo rastnega sloja glede na kote obdajajočih travnatih površin in ga po potrebi prilagoditi tako, da razlike v nivojih niso večje od 2 cm.
| kom | 1445 | 0 | 0
2.2. | Priprava površine za sajenje pokrovnic in trajnic Pred saditvijo pokrovnic in trajnic se na območju zasaditev odstrani travna ruša in zagotovi min. 0,40 m debela plast kvalitetnega razpleveljenega humusa ali substrata (kot npr. Vulkanhum mix 60 podjetja Humko). V predpripravljeno površino se nato izkoplje sadilna jama v 1,5-kratni velikosti posamezne koreninske grude (za vsako sadiko posebej). Izvedba zajema komplet izkop rastnega sloja v debelini 0,40 m. Neposredno pred saditvijo je potrebno ponovno preveriti nivo rastnega sloja glede na kote okoliških površin in ga po potrebi prilagoditi tako, da razlike v nivojih niso večje od 2 cm.
| kom | 1359 | 0 | 0
2.3. | Priprava površine za saditev dreves Pred saditvijo dreves se zagotovi sadilna jama v velikosti 1,5 - kratnika koreninske bale dreves. Če se med izkopom izkaže, da je zemloja prekomerno zbita ali kako drugače neprimerna za rast (mrtvica ...), se izkoplje sailna jama volumna 1,5 m x 1,5 m x 1,5 m. Če se na dnu jame pojavi voda, jo je treba nujno ustrezno odvodnjavati (min. 0,20 m debel drenažni sloj ustreznega kamninskega materiala, če je možno odvodnjavanje z drenažno cevjo). Sadilna jama se napolni z ustreznim substratom za rast dreves kot npr. Vulkanhum mix 60, podjetja Humko. Izvedba zajema komplet izkop rastnega substrata neposredno pred saditvijo v premeru 1.5x koreninske grude ali več (Glej opis zgoraj!). Razporeditev dreves po zasaditvenem načrtu.
| kom | 25 | 0 | 0
|  |  | skupaj: | 0
3. | SADILNA IN SETVENA DELA
OPOMBE:
A. Izvajalec sadilnih in setvenih del je odgovoren za 2-letno investicijsko vzdrževanje oziroma vzdrževanje do vraščenosti rastlin.
B. Sadike morajo ustrezati standardu Evropskemu tehničnemu in kakovostnemu standardu za drevesnice (ENA).
C. RAVNANJE S SADIKAMI - ZAŠČITA 1: Rastline je potrebno posaditi takoj po dobavi. Če to ni mogoče, se jih lahko uskladišči za največ 48 ur. V tem času je treba rastline z enostavnimi ukrepi, kot je to na primer z zalivanjem in s pokrivanjem, zaščititi tako, da ne bo prišlo do poškodb zaradi izsušitve, zmrzali ali pregrevanja.
D. RAVNANJE S SADIKAMI - ZAŠČITA 2: ko so rastline na gradbišču je treba preprečiti, da bi se poškodovale pri prevozu in premikanju, skladiščenju, vkopavanju v zasip in sajenju. Prav tako jih je treba zaščititi pred izsušitvijo, pregretjem in zmrzaljo.
E. RAVNANJE S SADIKAMI - ZAŠČITA - ZASIP: glede na obseg zasaditve se predvidi čas oz. trajanje sadilnih del. Rastline se prestavijo v predhodno izkopane jarke ali se na območju vrtnarije izdelajo nadtalni zasipi! Pred zasipavanjem se koreninske grude OBVEZNO! navlažijo. Korenine ali koreninske grude se z vseh strani prekrijejo z nasipom iz rahle zemlje, ki jo nato potlačimo in utrdimo, ter izdatno zalijemo. Sadike v loncih ustrezno zalijemo (5 litrov na lonec!)
F. Sadike se nabavijo po pogojih PZR in po terminskem planu. Če predpisanih sadik ni na voljo ali je velika količina sadik v slabšem stanju, mora izvajalec o spremembi obvestiti projektanta. Dogovori se za spremembo variantne sadike, ki je pripisana v popisu in tlorisnih zasnovah zasaditve.
G. V primeru nejasnosti veljajo navodila, kot jih določajo DIN: – SIST DIN 18915/2019 Uporaba rastlin pri urejanje zelenih površin - Zemeljska dela (Vegetationstechnik im Landschaftsbau – Bodenarbeiten) – SIST DIN 18916/2019 Uporaba rastlin pri urejanje zelenih površin – Rastline in saditvena dela (Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Pflanzen und Pflanzarbeiten) – SIST DIN 18917/2019 Uporaba rastlin pri urejanje zelenih površin – Trate in setvena dela (Vegetationstechnik im Landschaftsbau, Rasen und Saatarbeiten) – SIST DIN 18918 – Vegetacijska tehnika v krajinski gradnji (Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Ingenieurbiologische Sicherungsbauweisen- Sicherungen durch Ansaaten, Bepflanzungen, Bauweisen mit lebenden und nicht lebenden Stoffen und Bauteilen, kombinierte Bauweisen) – SIST DIN 18919/2019 – Uporaba rastlin pri urejanje zelenih površin – Začetno in redno vzdrževanje zelenih površin - Entwicklungs und Unterhaltungspflege von Grünflächen (povzetek načel dobre prakse pri ureditvi in oskrbi zelenih površin) – SIST DIN SIST 18920 – Zaščita dreves med gradnjo
H. Na terenu je izvajalec gradbenih del dolžan sanirati površino in vzpostaviti prvotno stanje. Sanirajo se površine, kjer se je odvijal promet ali skladiščil gradbeni material. Površine, potlačene od delovnih strojev in težkih kamionov, se podrahljajo do globine 40 cm; če je zemlja onesnažena z gradbenim materialom: cementom, kemikalijami ali naftnimi derivati, se odstrani do globine do koder je kontaminirana. Rahljanje zbitih tal v območju drevesnih korenin naj se izvaja z napravo za globinsko rahljanje tal, ki v tla pod pritiskom vbrizgava zrak. Rahljanje v območju drevesnih korenin s stroji, ki posegajo v tla oziroma s frezami, ni dovoljeno. I. Navožena zemlja ne sme vsebovati semena plevelov ali delov korenin koreninskih plevelov: kostreba, srakonja, pesjak. Upoštevati je treba naravno posedanje in pri nasipih in zasipih sadilnih jam. Pričakovane posedke se upošteva pri dobavi zemlje.
4. | DELA IN STORITVE
SETVENA DELA
oznaka | postavka | količina | €/enoto | skupaj €
4.1. | Setvena dela za trato Izvedba setvenih del, komplet z enakomernim raztrosom, plitkim zagrebljanjem, vendar ne globlje kot 1 cm ter uvaljanjem in zalivanjem ter po potrebi prekrivanjem s kopreno.
| travnata površina zahodnega parterja (m²) | 400
| površina znotraj zahodnega parterja (m²) | 514
| skupaj | 914 | 0 | 0
SADILNA DELA
oznaka | postavka | količina | €/enoto | skupaj €
4.2. | Sadilna dela za sajenje grmovnic, trajnic in pokrovnic Izvedba zajema komplet pognojitev, vstavitev sadik v sadilne jame/jarek vključno s koreninsko grudo, zasipanje jam/jarka, zalivanje, planiranje po končanih delih, izvedba zaključnega sloja protiplevelne koprene, nasipanje naravnega nebarvanega lubja, odvoz odvečnega materiala in ostala pomožna dela. Razporeditev grmovnic, trajnic in pokrovnic po zasaditvenem načrtu.
| kom | 2809 | 0 | 0
4.3. | Sadilna dela za saditev dreves Izvedba zajema komplet vstavitev koreninske zaščite, pognojitev (predhodno izkopan rastni substrat se premeša z gnojilom), vstavitev drevesa vključno s koreninsko balo v izkopano sadilno jamo, fiksiranje dreves z lesenimi impregniranimi koli (po tri povezane kole višine 3 m na drevo), zasipanje jam, izvedba zalivalnega kolobarja in pritrditev zalivalnih vreč na količke (na zunanjo stran količka, ki je na najvišji točki zasajene sadike), zalivanje, planiranje po končanih delih, odvoz odvečnega materiala in ostala pomožna dela. Razporeditev dreves po zasaditvenem načrtu.
| kom | 25 | 0 | 0
|  |  | Skupaj: | 0
5. | ZAKLJUČNA DELA
5.1. | Pospravljanje površin Nakladanje in prevoz na obravnavanem območju, vsega odvečnega in nevgrajenega materiala od zemeljskih in zasaditvenih del (material od izkopov sadilnih jam, odvečni nevgrajen material in drugo), kompletno s kipanjem in razstiranjem na mestu deponije.
| ura | 30 | 0 | 0
5.2. | Zalivanje po sajenju oz. saditvi + redno zalivanje je najpomembnejše opravilo v času vraščanja sadik. Po končanem sajenju se sadike izdatno zalije. Zaliva se po potrebi oziroma minimalno 2x tedensko, 4 meseca na leto. V sušnem obdobju je treba zasajene sadike zaliti vsak dan (zgodaj zjutraj) in redno polni zalivalne vreče.
20 dreves × 20 zalivanj/leto × 8 €/kos = 3.200 €/leto 1000 m² grmovnic × 20 zalivanj/letno × 0,5 €/m² = 10.000 €/leto
| kpl | 1 | 0 | 0
5.3. | Začetno vzdrževanje do končnega prevzema Izvajalec mora prevzeti saditvena dela po zaključku gradbenih del (izvajalec gradbenih del mora odstraniti vso mehanizacijo, odvečni gradbeni material in očistiti površine). Osnovni pogoj za prevzem je, da se je zasajena vegetacija uspešno prijela, da raste in da ni plevela v območju rasti sadik. Obrezovanje min.1x letno (samo suhe ali drugače poškodovane veje), pletje min. 3x letno. Vzdrževalna dela zajemajo: pletev, okopavanje, gnojenje, popravilo opor, odstranjevanje morebitnih poganjkov na deblih dreves, odstranjevanje suhih ali poškodovanih vej, spremljanje izrednih dogodkov
20 dreves × 1x obrezovanje, 3x pletje/leto, 1x okopavanje, gnojenje in morebitno popravilo opor × 8 €/kos = 800 €/leto 1000 m² grmovnice, žive meje × 1x obrezovanje, 3x pletje/leto, 1x okopavanje, gnojenje × 0,5 €/m² = 2.500 €/leto 55 m žive meje × 1 rez (lahek oblikovalni rez, maj-junij) × 1,50 €/m = 82,5 EUR/leto
| kpl | 1 | 0 | 0
|  |  | Skupaj: | 0
|  |  | SKUPAJ POSEGI NA OBMOČJU ZAHODNEGA PARTERJA: | 0
| ZAHODNI PARTER SKUPAJ: |  |  | 0
NEUPRAVIČENI STROŠKI
5.4. | Prevzem po izteku garancijske dobe Izvajalec mora zagotavljati vzdrževanje v celotni dobi vraščanja, za ostala drevesa in grmovnice to pomeni vsaj 2 leti. Med vzdrževanje izvajalca zasaditve ne spada košnja trave.
20 dreves × 1x obrezovanje, 3x pletje/leto, 1x okopavanje, gnojenje in morebitno popravilo opor × 8 €/kos = 800 €/leto 1000 m² grmovnice, žive meje × 1x obrezovanje, 3x pletje/leto, 1x okopavanje, gnojenje × 0,5 €/m² = 2.500 €/leto 55 m žive meje × 2 in 3 rez (lahek oblikovalni rez) × 3,50 EUR/m = 192,5 €/leto
| kpl | 1 | 0 | 0
|  |  | SKUPAJ neupravičeni stroški: | 0

## 03_vzhodni parter
POPIS DEL IN OCENA VREDNOSTI MATERIALA IN STORITEV:
D | VZHODNI PARTER
1. | MATERIAL
1.1. | NABAVA IN DOVOZ RASTLINSKEGA MATERIALA
Pogoji za izbor sadik:
A | Pogoj za semena trate − travna mešanica za sončne lege in gaženje, − priporočamo travno mešanico z obloženimi semeni, − obvezna deklaracija proizvajalca oz. dobavitelja.
B | Pogoj za izbor sadik grmovnic, grmovnic za živico in oblikovane soliterne grmovnice − višina sadik za živo mejo od 80 do 100 cm, za vse sadike enako, − višina sadik za oblikovane soliterne od 100 do 120 cm, za vse sadike enako, − ostale sadike grmovnic višine 0,80 - 1,20 m, − višine soliternih grmovnic so navedene pri opisu posamezne grmovnice, − min. 5 poganjkov, − formirana koreninska gruda (čvrsta, prekoreninjena) v lončku.
C | Pogoj za izbor sadik pokrovnic, trajnic in popenjavk: − višina sadik od 20 do 60 cm, odvisno od vrste (višina je za rastline, ki odstopajo od osnovne zahteve, določena ob tisti vrsti v popisu), − najmanj 3 odganjki oziroma vrsti primerno, − najmanj 2x presajena sadika, − formirana koreninska gruda (čvrsta, prekoreninjena) v lončku.
D | Pogoji za izbor sadik dreves: − najmanj 3 x presajena s koreninsko balo v mreži, − več kot 5 odganjkov, formirana krošnja, − obseg debla min. 14 do 16 cm (1,0 m nad tlemi), − neporaščeno deblo (spodnji rob krošnje) 2,2 do 2,5 m, − odstopanja (višina, obseg debla..) niso dopustna za sadike enega drevoreda oz. za eno vrsto dreves, dopustna so za sadike za različne drevorede.
Če se zasaditev izvaja konec zime, začetek spomladi (konec februarja, marca) ali pozno jeseni (oktober, november), ko zemlja ni zmrznjena, se lahko namesto rastlin v loncih sadi tudi rastline z golo korenino ali z baliranimi koreninami. To ne velja za iglavce, ki jih je treba zasaditi pred oktobrom. Zasaditev nobene rastline se ne sme izvajati poleti oz. v času daljše pripeke in suše, prav tako ne pozimi, ko je zemlja zmrznjena.
Vse lokacije za zasaditev posameznih rastlin so označene v grafičnih prilogah na Zasaditvenih in zakoličbenih situacijah od lista 3.0 do 8.0
1.2. | SADILNI MATERIAL
oznaka | postavka | količina | €/enoto | skupaj €
A | CVETLIČNI PARTER (list 7.0)
drevesa
Cb | Carpinus betulus / beli gaber deblo 14–16 cm (1,0 m nad tlemi), balirane korenine | 1 | 0 | 0
Cs | Cercis siliquastrum / judeževo drevo deblo 14–16 cm (1,0 m nad tlemi), balirane korenine | 1 | 0 | 0
FsA | Fagus sylvatica 'Atropunicea' / navadna rdečelistna bukev deblo 14–16 cm (1,0 m nad tlemi), balirane korenine | 1 | 0 | 0
Li | Lagerstroemia indica / lagerstremija deblo 14–16 cm (1,0 m nad tlemi), balirane korenine | 1 | 0 | 0
Ma | Magnolia acuminata / suličasta magnolija deblo 14–16 cm (1,0 m nad tlemi), balirane korenine | 1 | 0 | 0
| skupaj | 5 |  | 0
grmovnice
Cb | Carpinus betulus / beli gaber strižena živa meja, 4 sadik/m, gola korenina/v loncu (odvisno ob časa saditve), višina sadik 0,80-1,00 cm, skupna dolžina zasaditve 37 m | 148 | 0 | 0
Dg | Deutzia gracilis / pritlikava dojcija v loncu volumna 6 - 12 l, višina sadike 40-60 cm, medsebojna razdalja zasaditve Dg v liniji 1,50 m | 8 | 0 | 0
Hj | Hydrangea japonica / japonska hortenzija v 5l loncu, lahko se poišče vizualno podoben kultivar | 4 | 0 | 0
MmC | Mahonia x media 'Charity' / mahonija sorte Charity v 3l loncu | 8 | 0 | 0
Yf | Yucca filamentosa / juka v kontejnerju C12-C15, višina sadike 80-100 cm | 6 | 0 | 0
VoR | Viburnum opulus 'Roseum' / snežna kepa v loncu, višina sadike 80-100 cm | 3 | 0 | 0
Wf | Weigela florida / vlaknasta vajgela v loncu, višina sadike 80-100 cm | 6 | 0 | 0
LnE | Lonicera nitida 'Elegant / kosteničevje sorte Elegant strižena obroba, 3 sadike/m, gola korenina/v loncu (odvisno ob časa saditve), skupna dolžina zasaditve 45 m | 135 | 0 | 0
Vt | Viburnum Tinus / Zimzelena brogovita v loncu, C15, višina sadike 40 cm | 6 | 0 | 0
| skupaj | 324 |  | 0
pokrovnice
CdM | Cotoneaster dammeri 'Major' - panešplja sorte Major gola korenina/v loncu (odvisno ob časa saditve), 3 sadik/m², razmik 25–30 cm, skupna površina za zasaditev 164 m² | 492 | 0 | 0
| skupaj | 492 |  | 0
trajnice
Sc | Santolina chamaecyparissus / navadni nemški rožmarin P11, razmik 60 cm, skupna dolžina za zasaditev 37 m | 52 | 0 | 0
La | Lavandula angustifolia / navadna sivka P11, 10 sadik/m², razmik 25–30 cm, skupna površina za zasaditev 164 m² | 50 | 0 | 0
Hf | Hemerocallis fulva / Rumenorjava maslenica C2 | 6 | 0 | 0
| skupaj | 102 |  | 0
popenjavke
Ws | Wisteria sinensis / glicinija v loncu, sadika višine 1,75 m - 2,00 m | 4 | 0 | 0
| skupaj | 4 |  | 0
B | Travnata površina
(1 kg travne mešanice/ 40 m2 površine), predvidi se travna mešanica za sončne lege, sestava travne mešanice v utežnih odstotkih: - Festuca ovina 65% - Festuca rubra rubra 10% - Festuca rubra commutata 5% - Festuca rubra trichophylla 5% - Lolium perenne 15% Cena vključuje, setev, valjanje in zalivanje. Priprava terena je obdelana v Načrtu št. 2!
| Zatravljena površina V parterja (površina v m2) | 990
| Skupaj: | 990
| kg: | 24.75 | 0 | 0
C | Brežina ob vzhodnem robu parterja (list 7.0)
pokrovnice
LnM | Lonicera nitida 'Maigrün' / kosteničevje sorte 'Maigrün' 3 sadike/m², skupna površina za zasaditev 550 m² | 1650 | 0 | 0
| skupaj | 1650 |  | 0
1.3. | OSTALI MATERIAL
oznaka | postavka | količina | €/enoto | skupaj €
1.3.1. | Založno gnojilo (sadilni briketi): 1 kos/sadiko trajnice, popenjavke, grmovnice 2 kosa/sadiko drevesa
| število sadilnih briketov za sadike pokrovnic | 2142
| število sadilnih briketov za sadike trajnic | 102
| število sadilnih briketov za sadike grmovnic | 324
| število sadilnih briketov za sadike popenjavk | 4
| število sadilnih briketov za sadike dreves | 10
| kos | 2582 | 0 | 0
1.3.2. | Količki za stabilizacijo drevja in popenjavk dimenzije Ø5, višine 3 m, po 3 na vsako rastlino, zabiti v globino 50 cm zunaj dosega korenin in koreninske grude, najmanj 25 cm in največ 10 pod krošnjo drevesa, stabilizirajo se vsa drevesa
| kom | 9
| št. količkov | 27 | 0 | 0
1.3.3. | Vrvi za stabilizacijo dreves 1 m vrvi / drevo - trikratno privezovanje, v kolutu je 50 m vrvi
| število dreves | 9
| kolut | 1 | 0 | 0
1.3.4. | Koreninska zaščita proti glodalcem Koreninski splet posameznih dreves se zaščiti z eno koreninsko zaščitno mrežo. Zaščitna mreža proti voluharju je zaščitna košara, ki varuje korenine rastline in cepljeno mesto pred voluharjem. Zaščitna košara omogoča tudi enostavno saditev in lažje prenašanje sadike do mesta, na katerega bomo sadiko posadili. Zaščitna košara za sajenje sadnega drevja proti glodalcem, je narejena iz 3 x cinkane mreže. Mreža zato varuje korenine pred glodalci vsaj še 5 let po vsaditvi sadike. Deli še obstoječe košare dalje motijo voluharja tako, da ni več možnosti, da bi posajeno drevo uničil.
| kom | 5 | 0 | 0
1.3.5. | Zalivalne vreče za drevesa Dobava in montaža zalivalnih vreč - ena 80/100 l vreča / sadiko (prostornina vreče je izbrana glede na velikost sadike), pogostost polnjenja zalivalnih vreč je odvisna od vremenskih razmer kot npr. zalivalna vreča GROWtect t-bag.
| kos | 5 | 0 | 0
1.3.6. | Zalivalni kolobar Zaščita debel zasajenih dreves pred morebitnimi poškodbami zaradi košnje s kolobarjem nebarvanega naravnega lubja premera 0,8 m in debeline nasutja 8 cm (cca. 40l / sadiko drevesa). Med kolobarjem in deblom drevesa ne sme biti nasutja lubja!
| kos | 5 | 0 | 0
1.3.7. | Zaščita drevesnih debel proti poškodbam zaradi divjadi Dobava in montaža varjene žične mreže za zaščito drevesnega debla pred divjadjo in poškodbami, širine 1,50 m, velikost okenc 10 mm x 10 mm, vroče cinkana mreža na kolutu, odporna na vremenske pogoje, ki se s pomočjo spenjača namesti na lesene količke ob drevesu. Za zaščito vsakega drevesa se potrebuje cca. 2,50 m mreže, skupno 5 dreves.
| m | 12.5 | 0 | 0
1.3.8. | Zaščita rastnih poganjkov novo zasajenih dreves in grmovnic proti poškodbam zaradi divjadi Dobava in nanos zaščitnega sredstva pred objedanjem divjadi na območju zasaditve obdajajočih površin. Kot npr. preparat Trico. Vključeno je tudi delo (8 ur dela), ki vključuje nanos 2x letno - spomladi in jeseni).
| kos | 1 | 0 | 0
1.3.9. | Protiplevelna koprena na območju pokrovnic CdM (Cotoneaster dammeri 'Major') Dobava potrebnega materiala in izvedba zaključnega protiplevelnega sloja, material podobne kvalitete kot DuPont Plantex Gold, UV stabilizirana, v naravni črno-rjavi barvi. Protiplevelni material se uporabi na površini, kjer je predvidena zasaditev pokrovnice Cotoneaster dammeri 'Major' na območju cvetličnega vrta ob fasadi dvorca. Izbrana koprena mora zagotavljati naslednje lastnosti: trpežnost in vzdržljivost tkanine, trajnostno dobo minimalno 2 let in preprečevanje rasti plevela.
| površina grede Cotoneaster dammeri 'Major' - panešplja sorte Major (m²) | 164 | 0 | 0
1.3.10. | Nebarvano naravno lubje (zaključni sloj grede pokrovnic CdM (Cotoneaster dammeri 'Major')) Dobava in nasipanje nebarvanega naravnega lubja iglavcev na površine s pokrovnico Cotoneaster dammeri 'Major' - panešplja sorte Major (CdM) v debelini 5 cm (skupna površina 164 m²).
| l | 8200 | 0 | 0
1.3.11. | Kokosova tkanina na območju pokrovnice LnM (zaključni sloj) Dobava potrebnega materiala in izvedba zaključnega protiplevelnega sloja, material podobne kvalitete kot Koksova tkanina, ojačana z PP mrežo, 350 g. Naravne barve. Vključno s kovinskimi klini za vpenjanje v brežino. Izbrana koprena mora zagotavljati naslednje lastnosti: trpežnost in vzdržljivost tkanine, trajnostno dobo minimalno 2 let in preprečevanje rasti plevela.
| površina zasaditve pokrovnice Lonicera nitida 'Maigrün' / kosteničevje sorte 'Maigrün' (LnM) m² | 558 | 0 | 0
1.3.12. | Zaščita fasade dvorca ob vzhodnem parterju Dobava in vgradnja naravnega prodagranulacije 8-16 mm, širina nasuja 0,20 m, debelina nasutja 0,10 m, pod nasutjem se namesti geotekstil (protiplevelna tkanina, 25 m²).
| m³ | 2.5 | 0 | 0
|  |  | Skupaj: | 0
2. | PRIPRAVA POVRŠIN ZA ZASADITEV
oznaka | postavka | količina | €/enoto | skupaj €
2.1. | Priprava površine za sajenje grmovnic Pred saditvijo grmovnic za rezano živo mejo (beli gaber) se izkoplje sadilni jarek v 1,5-kratni velikosti koreninske grude posamezne grmovnice in dolžini zasaditve žive meje. Za zasaditev ostalih grmovnic se izkopljejo sadilne jame v 1,5-kratni velikosti koreninske grude. Izvedba zajema komplet izkop sadilnega jarka in sadilnih jam neposredno pred saditvijo v premeru 1,5x koreninske grude. Neposredno pred saditvijo je potrebno ponovno preveriti nivo rastnega sloja glede na kote obdajajočih travnatih površin in ga po potrebi prilagoditi tako, da razlike v nivojih niso večje od 2 cm.
| kom | 324 | 0 | 0
2.2. | Priprava površine za sajenje pokrovnic, popenjavk in trajnic Pred saditvijo porkrovnic in trajnic se na območju zasaditev odstrani travna ruša in zagotovi min. 0,40 m debela plast kvalitetnega razpleveljenega humusa ali substrata (kot npr. Vulkanhum mix 60 podjetja Humko). V predpripravljeno površino se nato izkoplje sadilna jama v 1,5-kratni velikosti posamezne koreninske grude (za vsako sadiko posebej). Izvedba zajema komplet izkop rastnega sloja v debelini 0,40 m. Neposredno pred saditvijo je potrebno ponovno preveriti nivo rastnega sloja glede na kote okoliških površin in ga po potrebi prilagoditi tako, da razlike v nivojih niso večje od 2 cm.
| kom | 2248 | 0 | 0
2.3. | Priprava površine za saditev dreves Pred saditvijo dreves se zagotovi sadilna jama v velikosti 1,5 - kratnika koreninske bale dreves. Če se med izkopom izkaže, da je zemloja prekomerno zbita ali kako drugače neprimerna za rast (mrtvica ...), se izkoplje sailna jama volumna 1,5 m x 1,5 m x 1,5 m. Če se na dnu jame pojavi voda, jo je treba nujno ustrezno odvodnjavati (min. 0,20 m debel drenažni sloj ustreznega kamninskega materiala, če je možno odvodnjavanje z drenažno cevjo). Sadilna jama se napolni z ustreznim substratom za rast dreves kot npr. Vulkanhum mix 60, podjetja Humko. Izvedba zajema komplet izkop rastnega substrata neposredno pred saditvijo v premeru 1.5x koreninske grude ali več (Glej opis zgoraj!). Razporeditev dreves po zasaditvenem načrtu.
| kom | 5 | 0 | 0
|  |  | Skupaj: | 0
3. | SADILNA IN SETVENA DELA
OPOMBE:
A. Izvajalec sadilnih in setvenih del je odgovoren za 2-letno investicijsko vzdrževanje oziroma vzdrževanje do vraščenosti rastlin.
B. Sadike morajo ustrezati standardu Evropskemu tehničnemu in kakovostnemu standardu za drevesnice (ENA).
C. RAVNANJE S SADIKAMI - ZAŠČITA 1: Rastline je potrebno posaditi takoj po dobavi. Če to ni mogoče, se jih lahko uskladišči za največ 48 ur. V tem času je treba rastline z enostavnimi ukrepi, kot je to na primer z zalivanjem in s pokrivanjem, zaščititi tako, da ne bo prišlo do poškodb zaradi izsušitve, zmrzali ali pregrevanja.
D. RAVNANJE S SADIKAMI - ZAŠČITA 2: ko so rastline na gradbišču je treba preprečiti, da bi se poškodovale pri prevozu in premikanju, skladiščenju, vkopavanju v zasip in sajenju. Prav tako jih je treba zaščititi pred izsušitvijo, pregretjem in zmrzaljo.
E. RAVNANJE S SADIKAMI - ZAŠČITA - ZASIP: glede na obseg zasaditve se predvidi čas oz. trajanje sadilnih del. Rastline se prestavijo v predhodno izkopane jarke ali se na območju vrtnarije izdelajo nadtalni zasipi! Pred zasipavanjem se koreninske grude OBVEZNO! navlažijo. Korenine ali koreninske grude se z vseh strani prekrijejo z nasipom iz rahle zemlje, ki jo nato potlačimo in utrdimo, ter izdatno zalijemo. Sadike v loncih ustrezno zalijemo (5 litrov na lonec!)
F. Sadike se nabavijo po pogojih PZR in po terminskem planu. Če predpisanih sadik ni na voljo ali je velika količina sadik v slabšem stanju, mora izvajalec o spremembi obvestiti projektanta. Dogovori se za spremembo variantne sadike, ki je pripisana v popisu in tlorisnih zasnovah zasaditve.
G. V primeru nejasnosti veljajo navodila, kot jih določajo DIN: – SIST DIN 18915/2019 Uporaba rastlin pri urejanje zelenih površin - Zemeljska dela (Vegetationstechnik im Landschaftsbau – Bodenarbeiten) – SIST DIN 18916/2019 Uporaba rastlin pri urejanje zelenih površin – Rastline in saditvena dela (Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Pflanzen und Pflanzarbeiten) – SIST DIN 18917/2019 Uporaba rastlin pri urejanje zelenih površin – Trate in setvena dela (Vegetationstechnik im Landschaftsbau, Rasen und Saatarbeiten) – SIST DIN 18918 – Vegetacijska tehnika v krajinski gradnji (Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Ingenieurbiologische Sicherungsbauweisen- Sicherungen durch Ansaaten, Bepflanzungen, Bauweisen mit lebenden und nicht lebenden Stoffen und Bauteilen, kombinierte Bauweisen) – SIST DIN 18919/2019 – Uporaba rastlin pri urejanje zelenih površin – Začetno in redno vzdrževanje zelenih površin - Entwicklungs und Unterhaltungspflege von Grünflächen (povzetek načel dobre prakse pri ureditvi in oskrbi zelenih površin) – SIST DIN SIST 18920 – Zaščita dreves med gradnjo
H. Na terenu je izvajalec gradbenih del dolžan sanirati površino in vzpostaviti prvotno stanje. Sanirajo se površine, kjer se je odvijal promet ali skladiščil gradbeni material. Površine, potlačene od delovnih strojev in težkih kamionov, se podrahljajo do globine 40 cm; če je zemlja onesnažena z gradbenim materialom: cementom, kemikalijami ali naftnimi derivati, se odstrani do globine do koder je kontaminirana. Rahljanje zbitih tal v območju drevesnih korenin naj se izvaja z napravo za globinsko rahljanje tal, ki v tla pod pritiskom vbrizgava zrak. Rahljanje v območju drevesnih korenin s stroji, ki posegajo v tla oziroma s frezami, ni dovoljeno. I. Navožena zemlja ne sme vsebovati semena plevelov ali delov korenin koreninskih plevelov: kostreba, srakonja, pesjak. Upoštevati je treba naravno posedanje in pri nasipih in zasipih sadilnih jam. Pričakovane posedke se upošteva pri dobavi zemlje.
4. | DELA IN STORITVE
SETVENA DELA
oznaka | postavka | količina | €/enoto | skupaj €
4.1. | Setvena dela za trato Izvedba setvenih del, komplet z enakomernim raztrosom, plitkim zagrebljanjem, vendar ne globlje kot 1 cm, ter uvaljanjem in zalivanjem.
| m² | 990 | 0 | 0
SADILNA DELA
oznaka | postavka | količina | €/enoto | skupaj €
4.2. | Sadilna dela za sajenje grmovnic, trajnic, popenjavk in pokrovnic Izvedba zajema komplet pognojitev, vstavitev sadik v sadilne jame/jarek vključno s koreninsko grudo, zasipanje jam/jarka, zalivanje, planiranje po končanih delih, izvedba zaključnega sloja protiplevelne koprene, nasipanje naravnega nebarvanega lubja, odvoz odvečnega materiala in ostala pomožna dela. Razporeditev grmovnic, trajnic, popenjavk in pokrovnic po zasaditvenem načrtu.
| kom | 2572 | 0 | 0
4.3. | Sadilna dela za saditev dreves Izvedba zajema komplet vstavitev koreninske zaščite, pognojitev (predhodno izkopan rastni substrat se premeša z gnojilom), vstavitev drevesa vključno s koreninsko balo v izkopano sadilno jamo, fiksiranje dreves z lesenimi impregniranimi koli (po tri povezane kole višine 3 m na drevo), zasipanje jam, izvedba zalivalnega kolobarja in pritrditev zalivalnih vreč na količke (na zunanjo stran količka, ki je na najvišji točki zasajene sadike), zalivanje, planiranje po končanih delih, odvoz odvečnega materiala in ostala pomožna dela. Razporeditev dreves po zasaditvenem načrtu.
| kom | 5 | 0 | 0
|  |  | Skupaj: | 0
5. | ZAKLJUČNA DELA
5.1. | Pospravljanje površin Nakladanje in prevoz na obravnavanem območju, vsega odvečnega in nevgrajenega materiala od zemeljskih in zasaditvenih del (material od izkopov sadilnih jam, odvečni nevgrajen material in drugo), kompletno s kipanjem in razstiranjem na mestu deponije.
| ura | 30 | 0 | 0
5.2. | Zalivanje po sajenju oz. saditvi + redno zalivanje je najpomembnejše opravilo v času vraščanja sadik. Po končanem sajenju se sadike izdatno zalije. Zaliva se po potrebi oziroma minimalno 2x tedensko, 4 meseca na leto. V sušnem obdobju je treba zasajene sadike zaliti vsak dan (zgodaj zjutraj) in redno polni zalivalne vreče.
5 dreves × 20 zalivanj/leto × 8 €/kos = 800 €/leto 500 m² grmovnic, žive meje × 20 zalivanj/letno × 0,5 €/m² = 5.000 €/leto
| kpl | 1 | 0 | 0
5.3. | Začetno vzdrževanje do končnega prevzema Izvajalec mora prevzeti saditvena dela po zaključku gradbenih del (izvajalec gradbenih del mora odstraniti vso mehanizacijo, odvečni gradbeni material in očistiti površine). Osnovni pogoj za prevzem je, da se je zasajena vegetacija uspešno prijela, da raste in da ni plevela v območju rasti sadik. Obrezovanje min.1x letno (samo suhe ali drugače poškodovane veje), pletje min. 3x letno. Vzdrževalna dela zajemajo: pletev, okopavanje, gnojenje, popravilo opor, odstranjevanje morebitnih poganjkov na deblih dreves, odstranjevanje suhih ali poškodovanih vej, spremljanje izrednih dogodkov.
5 dreves × 1x obrezovanje, 3x pletje/leto, 1x okopavanje, gnojenje in morebitno popravilo opor × 8 €/kos = 200 €/leto 500 m² grmovnice, žive meje × 1x obrezovanje, 3x pletje/leto, 1x okopavanje, gnojenje × 0,5 €/m² = 1.250 €/leto 36 m žive meje × 1 rez (lahek oblikovalni rez, maj-junij) × 1,50 €/m = 54 EUR/leto
| kpl | 1 | 0 | 0
|  |  | Skupaj: | 0
|  |  | SKUPAJ POSEGI NA OBMOČJU VZHODNEGA PARTERJA: | 0
| VZHODNI PARTER SKUPAJ: |  |  | 0
NEUPRAVIČENI STROŠKI
5.4. | Prevzem po izteku garancijske dobe izvajalec mora zagotavljati vzdrževanje v celotni dobi vraščanja, za ostala drevesa, grmovnice, trajnice in pokrovnice to pomeni vsaj 2 leti, za drevoredna drevesa vsaj 3 leta.
60 dreves × 1x obrezovanje, 3x pletje/leto, 1x okopavanje, gnojenje in morebitno popravilo opor × 8 €/kos = 2.400 €/leto 500 m² grmovnice, žive meje × 1x obrezovanje, 3x pletje/leto, 1x okopavanje, gnojenje × 0,5 €/m² = 1.250 €/leto 36 m žive meje × 2 in 3 rez (lahek oblikovalni rez) × 3,50 EUR/m = 126 €/leto
| kpl | 1 | 0 | 0
|  |  | SKUPAJ neupravičeni stroški: | 0

## 04_urbana oprema in ostala d
E | URBANA OPREMA
1. | MATERIAL
oznaka | postavka | količina | €/enoto | skupaj €
Nabava, transport do mesta vgraditve in montaža s postavitvijo kvalitetne tipske urbane opreme, ki se izbere iz katalogov priznanih proizvajalcev. Urbana oprema mora biti primerna za zunanje izpostavljene razmere znotraj zavarovane narave. Končni izbor po odločitvi in potrditvi projektanta načrta krajinske arhitekture, ZVKDS OE Celje in investitorja. V ceno artikla je vključena dobava, dostava in montaža ter vsa zemeljska / betonska dela, potrebna za vgradnjo opreme.
1.1. | Dobava in postavitev koša za smeti po obliki in tipu podoben kot Toluca proizvajalca Ziegler. Dim. fi 400 mm, višine 1025 mm, volumen 1000 l, Koš za odpadke iz prašno barvanega in vroče cinkanega jekla, v svetlo sivi barvi (natančen odtenek se določi naknadno v sodelovanju s projektantom Načrta krajinske arhitekture in ZVKDS OE Celje). Z odprtino za odpadke in peplnikom ter obročem za pritrditev vrečke v notranjosti. Praznenje vreče za odpadke in pepelnika s trikotnim ključem. Nevidna talna pritrditev, navojna palica za vbetoniranje v betonski temelj. Pritrjevanje v tla mora biti všteto v dobavo koša.
| kom | 2 | 0 | 0
1.2. | Dobava in postavitev lesenih klopi v baročnem parterju po obliki in tipu podobne kot npr. Klop LUTYENS ali LONDON, proizvajalca Prehod d.o.o. ali GOTEBORG, tip KL-29-R1N1-T podjetja Atriva d.o.o.. Klop je prestavljiva in se ne vijači v tla. Celotna klop je lesena in izdelana iz lesa primernega za uporabo na prostem (vrsta lesa in površinska obdelava se določi naknadno v sodelovanju s projektantom Načrta krajinske arhitekture in ZVKDS OE Celje). Sedalo širine 60 cm, višine 105 cm, dolžine 183 cm.
| kom | 4 | 0 | 0
1.3. | Dobava in postavitev leseno-kovinskih klopi z naslonom sodobno-fluidne oblike v eklektičnem parterju po obliki in tipu podobne kot npr. klop Preva urbana proizvajalca Ziegler ali parkovna klop Atriva Poet 1 tip KL-23-R2N1 proizvajalca Atriva. Sedalni del in naslonjalo sestavljeno iz horizontalnih lesenih letev, les primeren za uporabo na prostem (vrsta lesa in površinska obdelava se določi naknadno v sodelovanju s projkektantom Načrta krajinske arhitekture in ZVKDS OE Celje). Nasloni za roke in ostala podkonstrukcija jekleni, vroče cinakni in prašno barvani v svetlo sivi barvi (natančen odtenek se določi naknadno v sodelovanju s projektantom Načrta krajinske arhitekture in ZVKDS OE Celje). Sedalo širine 71,5 cm, višine 87 cm, dolžine 180 cm. Klop je prestavljiva, vendar postavljena na vkopane vrtne robnike (širine 6 cm, globine 20 cm, z ravno površino), ki so enako dolžine kot noge klopi.
| kom | 4 | 0 | 0
1.4. | Dobava in vgradnja sekcijske ograje ob železniški progi, ena sekcija dolžine 250 cm, sestavljena iz dveh stebrov (jekleni in vroče cinkani, dim. fi 60 mm, debelina stene 1,5 - 3 mm, višina stebra nad talno površino 1250 mm, globina stebra v tleh 600 - 700 mm, nujna predpriprava stebrov z elementi za vpenjanje žične tkanine) in žične tkanine (jeklene in vroče cinkane, velikost okenca 100 mm x 100 mm - vzporedni kvadrati) ter napenjalne žice, ki se uporabi za napenjanje žične tkanine ma zgornjem in spodnjem delu ograje (fi 3-4 mm, z napenjalci na začetnem in končnem stebru, 10 cm od vrha in dna ograje). Dobava in vgranja ograje vključuje tudi pripravo ustreznih točkovnih temeljev za ograjo.
| skupne dolžine / m | 155 | 0 | 0
1.5. | Dobava in vgradnja nizke ograje ob gredicah v vzhodnem (cvetličnem) parterju. Ograja sestavljena iz jeklenih, vročecinkanih in prašno barvanih lokov. Premer jeklene palice: Ø 10–12 mm (glede na odpornost in proizvodne možnosti). Ograja sega 0,30 m nad tlemi. Ograja se vgradi v tla do globine 0.,3 m brez temeljanja. Razmak med loki (osno): 250–350 mm. Stiki med loki so varjeni. Oblika ograje se prilagaja zunanjim krivuljam gred. Izdela se sekcijsko. Vsi jekleni deli (tudi spoji med loki) morajo biti zaščiteni proti koroziji. Ograja mora biti stabilna in brez vidnih deformacij ali ostrih robov. Vsi elementi morajo omogočati varno uporabo in dolgotrajno odpornost na vremenske vplive.
| m | 130 | 0 | 0
1.6. | Dobava in vgradnja lesenega robnika ob gredicah v zeliščno-zelenjavnem vrtu Na območju zeliščno-zelenjavnega vrta so obrobe gredic izvedene z lesenimi robniki. Predviden je nebarvan macesnov les, dolžina ene late znaša cca 1,50, višina 20 cm in širina 4 cm.
| m | 270 | 0 | 0
1.7. | Dobava in vgradnja in izdelava na mestu - vrbov portal Izdelava vključuje navabo materiala (vrbove šibe, pritrditveni materiali in delo pletenja, ki obega vsaj 16 ur dela)
| kom | 3 | 0 | 0
1.8. | Dobava materiala in vgradnja in izdelava obrobe ob gozdni poti v gozdi eksotičnih dreves na jugu dvorca - pletena vrbova obroba. Izdelava vključuje navabo materiala (vrbove šibe (5 do 10 vrbovih šin na tekoči m), pritrditveni materiali in delo pletenja, ki obega vsaj 24 ur dela)
| m | 125 | 0 | 0
2. | DELA IN STORITVE
2.1. | PRIPRAVLJALNA DELA
oznaka | postavka | količina | €/enoto | skupaj €
2.1.1. | Zakoličba pomembnejših točk za umešćanje urbane opreme.
| kom | 12 | 0 | 0
2.1.2. | Površinski odriv humusa in izkop utrjene zemljine v debelini 80 cm za izvedbo temeljev za 2 koša za odpadke in odvoz na deponijo na gradbišču, shranjevanje v kupih, zaščiteno pred spiranjem in vremenskimi vplivi.
| m3 | 1 | 0 | 0
2.2. | GRADBENA DELA
oznaka | postavka | količina | €/enoto | skupaj €
2.2.1. | Kompletna izdelava temelja za koš za smeti; izkop jame do globine 80 cm, izdelava podložnega betona deb. 10 cm, vstavitev betonske cevi DN 40, zalitje z betonom C 25/30, vključno z armiranjem, in zasipom z zemeljskim materialom
| kpl | 2 | 0 | 0
2.2.2. | Kompletna izdelava temelja za ograjo; izkop jame do globine 70 cm, izdelava podložnega betona deb. 10 cm, vstavitev betonske cevi DN40 in PVC cevi fi 125/400 z odtokom, zgornji rob PVC cevi 20cm podtalno površino trave; zalitje vmesnega prostora med betonsko in PVC cevjo z betonom C 25/39, vključno z armiranjem in zasipom z zemeljskim materialom
| kpl | 62 | 0 | 0
2.3. | ZAKLJUČNA DELA
oznaka | postavka | količina | €/enoto | skupaj €
2.3.1. | Pospravljanje površin nakladanje in prevoz na obravnavanem območju, vsega odvečnega in nevgrajenega materiala, kompletno s kipanjem in razstiranjem na mestu deponije.
| ura | 5 | 0 | 0
| SKUPAJ URBANA OPREMA: |  |  | 0
| URBANA OPREMA SKUPAJ |  |  | 0