## rekapitulacija
NAVOR projektiranje, storitve in raziskave, d.o.o.
Ulica XIV. divizije 12, 3000 Celje, tel.: 03 492 47 80, navor@navor.si, www.navor.si
PROJEKTANTSKI POPIS DEL
| OBJEKT: | ZELENA INFRASTRUKTURA ŠMARJA PRI JELŠAH
| INVESTITOR: | OBČINA ŠMARJE PRI JELŠAH
Aškerčev trg 15, 3240 Šmarje pri Jelšah
| ŠTEVILKA PROJEKTA: | 24/24-1
SKUPNA REKAPITULACIJA
I/ | PREDDELA |  | 0
II/ | TRAVNATE POTI |  | 0
III/ | PEŠČENE POTI |  | 0
IV/ | ODVODNJAVANJE |  | 0
V/ | FOOTGOLF POVRŠINE |  | 0
VI/ | AMFITEATER |  | 0
VII/ | NOVI OPORNI ZIDOVI |  | 0
VIII/ | SANACIJA KAMNITIH ZIDOV |  | 0
IX/ | KOMUNALNI IN ENERGETSKI VODI |  | 0
X/ | ZAKLJUČNA DELA |  | 0
| nepredvidena dela |  | 0
| S K U P A J : |  | 0
| DDV 22% |  | 0
| SKUPAJ z davkom : |  | 0
Celje, oktober 2025
SPLOŠNA NAVODILA ZA IZDELAVO PONUDBE:
Vsi popusti, ki jih je ponudnik pripravljen ponuditi investitorju, morajo biti zajeti v enotnih cenah! Popusti v obliki celovitega popusta v sklopu rekapitulacije niso dovoljeni in se smatrajo za kršitev razpisnih pogojev!
Izdelavo ponudb in izvedbo projekta je potrebno izdelati skladno z načrtom. Načrt je potrebno upoštevati v celoti (risbe, opisi in popisi). V primeru tiskarskih napak in morebitnih neskladij v projektu, je ponudnik ali izvajalec dolžan na to opozoriti odgovornega projektanta. Ponudnik ali izvajalec je dolžan opozoriti na morebitno tehnično pomanjkljivost izvedbenih detajlov, risb, opisov ali popisov. Predloge potrdita odgovorni projektant in investitor. V sklop izvajalčeve ponudbe sodijo vsi delavniški načrti, ki jih pred izvedbo glede tehnične pravilnosti, zahtevane kakovosti in izgleda potrdi odgovorni projektant predmetnega načrta. Kjer ni opredeljenega izvedbenega industrijskega detajla ali izdelka, ga mora izvajalec pred izvedbo predstaviti, izbor potrdita odgovorni projektant in investitor. Vzorce vseh finalnih materialov je ponudnik dolžan predložiti projektantu v potrditev. Kjer so možne alternative v izbiri materiala (finalne obloge površin, njihove obdelave, vidni in nevidni pritrdilni materiali, podkonstrukcije, okovje, obdelave stavbnega pohištva in podobno), je pred izvedbo obvezno predložiti vzorce, ki jih potrdita odgovorni projektant in investitor.
V popisih so pri določenih pozicijah navedena komercialna imena posameznih proizvodov. Navedba proizvoda ni zahteva naročnika in njena izpolnitev za ponudnika ni zavezujoča. Služi zgolj kot primer (opis) na trgu prisotnega proizvoda, čigar uporabnost ter kvaliteta materialov in izvedbe izpolnjujejo naročnikova pričakovanja. Ponudnik lahko ponudi katerikoli podoben proizvod drugega proizvajalca, ki pa mora enakovredno služiti svojemu namenu in biti enake ali boljše kvalitete od navedenega. V tem primeru je ponudnik dolžan navesti podatke o proizvodu : Izdelovalec, Tip, Kataloška številka in je naprošen, da kot izkaz tehničnih lastnosti proizvoda priloži verodostojna dokazila kot so: katalog, prospekt ali drug ustrezen uraden material s tehničnimi specifikacijami ponujenega elementa opreme oziroma izjava proizvajalca, da ima takšne karakteristike. V primeru, da ponudnik ne bo navedel podatkov o ponujenem proizvodu, bo veljalo, da je ponudil proizvod proizvajalca, katerega komercialno ime je navedeno v popisu.
V enotnih cenah je vedno potrebno zajeti dobavo, izdelavo, montažo in ves vezni ter pritrdilni material za navedeno postavko, četudi tekst postavke eksplicitno ne navaja tega.
V ponujenih enotnih cenah je pri vseh postavkah potrebno zajeti delovne, nosilne podporne, varnostne in vse ostale odre, potrebne za izvedbo določene postavke, kakor tudi varnostna podpiranja, razpiranja in podobno, razen kjer je to izrecno drugače opredeljeno.

## preddela
NAVOR projektiranje, storitve in raziskave, d.o.o.
Ulica XIV. divizije 12, 3000 Celje, tel.: 03 492 47 80, navor@navor.si, www.navor.si
post. | opis postavke | količina | cena | količina x cena
I/ | PREDDELA
Pri rušitvenih delih je potrebno upoštevati Pravilnik o ravnanju z gradbenimi odpadki, kar pomeni, da je potrebno ruševine na gradbišču ločevati in ločeno odajati pooblaščenim prevzemnikom. Izvajalec mora Investitorju na koncu gradnje predati vse prevzemne liste ( potrdila ) o primoredaji ruševin. Enotne cene morajo upoštevati vsa opravila in stroške za kompletno izvedbo posamezne postavke
1.01 | Priprava in organizacija gradbišča z gradbiščno tablo, vključno z vsemi potrebnini deli in obratovalnimi stroški gradbišča. V enotni ceni te postavke zajeti tudi stroške začasnih dovoznih poti ter vzpostavitev prvotnega stanja po končanju del.
| kpl | 1 | 0 | 0
1.02 | Zakoličba vseh karakterističnih točk na območju gradbenih posegov z višinsko navezavo in izdelavo situacije zakoličbe. Izvajalec je dolžan izdelati zadostno operativno število profilov ne glede na prikazane profile v projektni dokumentaciji.
| m2 | 19000 | 0 | 0
1.03 | Nadzor upravljavcev vodov v času gradnje
| ur | 48 | 0 | 0
1.04 | Postavitev in kasnejša odstranitev gradbenih (prečnih) profilov z nivelacijo vzdolžnih profilov
| kos | 100 | 0 | 0
1.05 | Sondažni izkop na poteku obstoječih komunalnih in energetskih vodov ter telekomunikacij
| m3 | 12 | 0 | 0
1.06 | Odstranitev obstoječih cestnih robnikov
| m1 | 20 | 0 | 0
1.07 | Zarez obstoječega asfalta
| m1 | 20 | 0 | 0
1.08 | Odstranitev obstoječih jaškov vseh dimenzij
| kos | 10 | 0 | 0
1.09 | Odstranitev obstoječega kandelabra javne razsvetljave, vključno s temeljem.
| kos | 4 | 0 | 0
1.1 | Odstranitev obstoječih prometnih znakov, vključno s temeljem
| kos | 2 | 0 | 0
1.11 | Pridobivanje dovoljenj, postavitev in vzdrževanje cestno-prometne signalizacije z obveščanjem uporabnikov za celoten čas gradnje.
| kpl | 1 | 0 | 0
1.12 | Odstranitev obstoječe lesene lope velikosti cca 3 x 3 m.
| kpl | 1 | 0 | 0
1.13 | Odstranitev obstoječe betonske plošče (pod klopco)
| m3 | 2.4 | 0 | 0
1.14 | Odstranitev obstoječih betonskih plošč na peščeni podlagi
| m2 | 12 | 0 | 0
1.15 | Odstranitev obstoječega (vkopanega) betonskega zidu na severovzhodu dvorca (nekdanje odlagališče pepela) in zasutje z zemljino (ca 14 m3).
| m2 | 14 | 0 | 0
1.16 | Čiščenje obstoječih greznic, ki zajema črpanje grezničnega mulja z odvozom, izpiranje in dezinfekcija notranjosti greznic in zasutje z gramoznim materialom. OCENA!
| m3 | 30 | 0 | 0
1.17 | Rušenje ostankov betonskih konstrukcij, na katere se morebiti naleti ob zemeljskih delih
| m3 | 15 | 0 | 0
| SKUPAJ PREDDELA: |  |  | 0

## travnate poti
NAVOR projektiranje, storitve in raziskave, d.o.o.
Ulica XIV. divizije 12, 3000 Celje, tel.: 03 492 47 80, navor@navor.si, www.navor.si
post. | opis postavke | količina | cena | količina x cena
II/ | TRAVNATE POTI
Vsi izkopi se obračunajo v raščenem stanju, zasipi pa v vgrajenem! Pri izkopih obvezno ločevati gramozne (nekoherentne) materiale od zemlje in glinenih (koherentnih) materialov). Pri enotnih cenah vseh zasipov in prevozov je potrebno kalkulirati obračun v vgrajenem (komprimiranem ) stanj. Pri uporabi izkopanih materialov za zasip oziroma nadalnjo uporabo na gradbišču je v enotnih cenah potrebno kalkulirati tudi nakladanje in dovoz z gradbiščne deponije.
2.01 | Odkop humusa v debelini cca 15 cm z direktnim nakladanjem na kamion in deponiranjem na gradbiščni deponiji ali neposredno ob izkopu
| m3 | 702 | 0 | 0
2.02 | Strojni izkopi za profilliranje travnatih poti z odmetom na rob izkopa
| m3 | 936 | 0 | 0
2.03 | Strojno planiranje dna izkopa in utrjevanje - planum
| m2 | 4680 | 0 | 0
2.04 | Ozki strojni izkop za meteorno kanalizacijo, prepuste, jaške in drenaže širine < 1,00 m, globine < 1,00 m v zemljini 3.-4. ktg z nakladanjem in odvozom na gradbiščno deponijo.
| m3 | 384 | 0 | 0
2.05 | Strojno planiranje dna jarkov kanalizacije za drenažo
| m2 | 960 | 0 | 0
2.06 | Dobava in vgraditev geotekstilije za ločilno plast, natezna trdnost nad 12 do 14 kN/m2
| m2 | 3744 | 0 | 0
2.07 | Ročni odkop v območju komunalnih vodov
| m3 | 15 | 0 | 0
2.08 | Dobava in polaganje PE drenažno-kanalizacijske cevi DKC DN125 z betonsko muldo, drenažnim obsipom min. 0,30m3/m1 in vsemi ostalimi pripadajočimi deli ter fazonskimi spojnimi elementi, 2/3 perforacija, temenska togost SN8.
| m1 | 1600 | 0 | 0
2.09 | Dobava in vgrajevanje rastnega sloja debeline 10 cm ali presejanega izkopanega humusa ter čiste zemljine
| m3 | 312 | 0 | 0
2.1 | Setev travne mešanice (specifikacijo mešanice potrdi strokovni nadzor in projektant). Vključena je dobava semena (20g/m2), priprava in vgradnja končne višine zaključne plasti - mešanice humusa, mivke (kremenčevega peska) in komposta v debelini 4cm. Zaključno plast s finim planiranjem izvaja izvajalec gradbenih del v sodelovanju z izvajalcem sadilnih del.
| m2 | 3120 | 0 | 0
2.11 | Razgrinjanje viškov izkopa, rekultivacija in sejanje trave ter utrjevanje brežin.
| m2 | 6552 | 0 | 0
2.12 | Nakladanje in odvoz viškov zemljin, ki jih ni možno razgrniti ob trasi posegov
| m3 | 600 | 0 | 0
| SKUPAJ TRAVNATE POTI: |  |  | 0

## peščene površine
NAVOR projektiranje, storitve in raziskave, d.o.o.
Ulica XIV. divizije 12, 3000 Celje, tel.: 03 492 47 80, navor@navor.si, www.navor.si
post. | opis postavke | količina | cena | količina x cena
III/ | PEŠČENE POTI IN POVRŠINE
Vsi izkopi se obračunajo v raščenem stanju, zasipi pa v vgrajenem! Pri izkopih obvezno ločevati gramozne (nekoherentne) materiale od zemlje in glinenih (koherentnih) materialov). Pri enotnih cenah vseh zasipov in prevozov je potrebno kalkulirati obračun v vgrajenem (komprimiranem ) stanj. Pri uporabi izkopanih materialov za zasip oziroma nadalnjo uporabo na gradbišču je v enotnih cenah potrebno kalkulirati tudi nakladanje in dovoz z gradbiščne deponije.
3.01 | Odkop humusa v debelini cca 15 cm z direktnim nakladanjem na kamion in deponiranjem na gradbiščni deponiji ali neposredno ob izkopu
| m3 | 123.3 | 0 | 0
3.02 | Strojni izkopi za profilliranje peščenih poti z odmetom na rob izkopa
| m3 | 616.5 | 0 | 0
3.03 | Strojno planiranje dna izkopa in utrjevanje - planum
| m2 | 2055 | 0 | 0
3.04 | Ozki strojni izkop za meteorno kanalizacijo, prepuste, jaške in drenaže širine < 1,00 m, globine < 1,00 m v zemljini 3.-4. ktg z nakladanjem in odvozom na gradbiščno deponijo--poglobitev ob izkopu poti
| m3 | 30.36 | 0 | 0
3.05 | Dobava in vgraditev geotekstilije za ločilno plast, natezna trdnost nad 12 do 14 kN/m2
| m2 | 2200 | 0 | 0
3.06 | Ročni odkop v območju komunalnih vodov
| m3 | 10 | 0 | 0
3.07 | Dobava in vgrajevanje gramoznega materiala frakcije 0-64, vključno z utrjevanjem do zbitosti min. Evd=40 Mpa.
| m2 | 462 | 0 | 0
3.08 | Dobava in vgrajevanje gramoznega materiala frakcije 0-32, vključno z utrjevanjem do zbitosti min. Evd=40 Mpa.
| m2 | 231 | 0 | 0
3.08 | Zaklinjanje pohodne površine s finim peskom ali drobljencem frakcije 8-16mm. Sloj debeline max. 3 cm uvaljan v gramozno podlago.
| m2 | 2055 | 0 | 0
3.09 | Dobava in vgradnja kovinskih robnikov iz samorjaveče korten pločevine debeline 1,5 mm, višine 20 cm. Polaganje v betonski temelj C 16/20. Cca 50% obrobe izvedena v krivinah.
| m1 | 900 | 0 | 0
3.1 | Dobava in polaganje PE drenažno-kanalizacijske cevi DKC DN125 z betonsko muldo, drenažnim obsipom min. 0,30m3/m1 in vsemi ostalimi pripadajočimi deli ter fazonskimi spojnimi elementi, 2/3 perforacija, temenska togost SN8.
| m1 | 400 | 0 | 0
3.11 | Dobava in polaganje PVC drenažnih cevi DN80, 360o perforacija, z betonsko muldo, drenažnim obsipom min. 0,30m3/m1 in vsemi ostalimi pripadajočimi deli ter fazonskimi spojnimi elementi, 2/3 perforacija, temenska togost SN8.
| m1 | 150 | 0 | 0
3.12 | Razgrinjanje viškov izkopa, rekultivacija in sejanje trave ter utrjevanje brežin.
| m2 | 1250 | 0 | 0
3.13 | Nakladanje in odvoz viškov zemljin, ki jih ni možno razgrniti ob trasi posegov
| m3 | 100 | 0 | 0
| SKUPAJ PEŠČENE POTI IN POVRŠINE: |  |  | 0

## odvodnjavanje
NAVOR projektiranje, storitve in raziskave, d.o.o.
Ulica XIV. divizije 12, 3000 Celje, tel.: 03 492 47 80, navor@navor.si, www.navor.si
post. | opis postavke | količina | cena | količina x cena
IV/ | ODVODNJAVANJE
Opomba: Drenaže so zajetev pri posameznih objektih (poti, oporni zidovi…). V tem poglavju je zajeta le povezovalna kanalizacija za izpuste v bajerke in jaški ter drenažno rebro. V vseh postavkah je potrebno kalkulirati nabavo in dovoz materiala do mesta vgradnje!
4.01 | Odkop humusa v debelini cca 15 cm z direktnim nakladanjem na kamion in deponiranjem na gradbiščni deponiji.
| m3 | 221.18 | 0 | 0
4.02 | Strojno-ročni izkop za meteorno kanalizacijo, jaške in drenaže širine < 2,00 m, globine < 2,00 m v zemljini 3.-4. ktg z odmetom na rob izkopa.
| m3 | 1474.5 | 0 | 0
4.03 | Strojni izkop jarka za drenažno rebro z nakladanjem in odvozom na gradbiščno deponijo
| m3 | 180 | 0 | 0
4.04 | Zasip jarka z izkopanim mateialom z nakladanjem transportom z gradbiščne deponije ali z roba izkopa
| m3 | 1032.15 | 0 | 0
4.05 | Strojno planiranje in utrjevanje dna jarkov kanalizacije in drenažnega rebra
| m2 | 616.8 | 0 | 0
4.06 | Izdelava peščene posteljice debeline 10 cm in obsip cevi cca 30 cm nad temenom s peščenim materialom frakcije 0-4 mm, vključno z dobavo materiala.
| m3 | 294.9 | 0 | 0
4.07 | Dobava in polaganje na pripravljeno peščeno posteljico PVC-UK kanalizacijskih cevi SN8 DN200 mm vključno z vsemi fazonskimi kosi in vodotesnimi priključki na jaške (izvedba priključkov z "navrtavo" in gumi tesnilom).
| m1 | 983 | 0 | 0
4.08 | Izdelava betonske mulde pod drenažo drenažnega rebra iz betona C 12/15
| m2 | 9 | 0 | 0
4.09 | Dobava in polaganje drenažno kanalizacijskih cevi DKC DN160, z 2/3 perforacijo, temenske togosti min. SN4
| m1 | 50 | 0 | 0
4.1 | Izvedba drenažnega nasipa nad drenažno cevjo z gramoznim materialom frakcije 8/32mm
| m3 | 20 | 0 | 0
4.11 | Dobava in vgraditev geotekstilije za ločilno plast, natezna trdnost nad 12 do 14 kN/m2
| m2 | 315 | 0 | 0
4.12 | Izvedba zasipa drenažnega rebra s kamnitim materialom večjih frakcij (odstrel)
| m3 | 90 | 0 | 0
4.13 | Zasip drenažnega jarka z izkopanim materialom z utrjevanjem
| m3 | 67.5 | 0 | 0
4.14 | Dobava in vgradnja LTŽ pokrova, premera 600 mm, C250kN, brez odprtin-razširjen okvir za zahtevnejše vbetoniranje, v skladu s SIST EN 124-2:2015, npr. LIVAR ART. 603 BL.
| kos | 22 | 0 | 0
4.15 | Dobava, transport, namestitev in montaža revizijskih jaškov iz betonskih cevi DN 800mm. Stikovanje betonskih cevi jaška se izvede z integriranim tesnilom. V ceni na enoto izdelka je potrebno upoštevati potreben dodatni izkop na mestih jaškov, planiranje in utrjevanje dna , izdelava betonskega ležišča C16/20, dobavo in vgradnjo betonskega okvirja (venca) za LTŽ pokrov za prometno obtežbo po standardu EN 124 in vse priključke cevi na jašek. Priključke cevi izvesti z navrtavo in gumi tesnilom! Globina jaška znaša cca 2 m.
| kos | 16 | 0 | 0
4.16 | Dobava, transport, namestitev in montaža revizijskih jaškov iz betonskih cevi DN 600mm. Stikovanje betonskih cevi jaška se izvede z integriranim tesnilom. V ceni na enoto izdelka je potrebno upoštevati potreben dodatni izkop na mestih jaškov, planiranje in utrjevanje dna , izdelava betonskega ležišča C16/20, dobavo in vgradnjo betonskega okvirja (venca) za LTŽ pokrov s prometno obtežbo po standardu EN 124 in vse priključke cevi na jašek. Priključke cevi izvesti z navrtavo in gumi tesnilom! Globina jaška znaša 1,00-2,00 m.
| kos | 6 | 0 | 0
4.17 | Dobava in montaža PVC žabje zaklopke na koncu cevi DN200.
| kpl | 8 | 0 | 0
4.18 | Razgrinjanje viškov izkopa, rekultivacija in sejanje trave ter utrjevanje brežin.
| m2 | 9830 | 0 | 0
4.19 | Nakladanje in odvoz viškov zemljin, ki jih ni možno razgrniti ob trasi posegov
| m3 | 100 | 0 | 0
| SKUPAJ ODVODNJAVANJE: |  |  | 0

## footgolf
NAVOR projektiranje, storitve in raziskave, d.o.o.
Ulica XIV. divizije 12, 3000 Celje, tel.: 03 492 47 80, navor@navor.si, www.navor.si
post. | opis postavke | količina | cena | količina x cena
V/ | FOOTGOLF POVRŠINE
Vsi izkopi se obračunajo v raščenem stanju, zasipi pa v vgrajenem! Pri izkopih obvezno ločevati gramozne (nekoherentne) materiale od zemlje in glinenih (koherentnih) materialov). Pri enotnih cenah vseh zasipov in prevozov je potrebno kalkulirati obračun v vgrajenem (komprimiranem ) stanj. Pri uporabi izkopanih materialov za zasip oziroma nadalnjo uporabo na gradbišču je v enotnih cenah potrebno kalkulirati tudi nakladanje in dovoz z gradbiščne deponije.
Obravnavane so le nove footgolf površine, na obstoječih pa se le lokalno rekultivirajo poškodovane in obremenjene površine (startni prostor in prostor ob luknji)
5.01 | Odkop humusa v debelini cca 15 cm z direktnim nakladanjem na kamion in deponiranjem na gradbiščni deponiji ali neposredno ob izkopu
| m3 | 907.5 | 0 | 0
5.02 | Strojni izkopi za profilliranje footgolf površin z odmetom na rob izkopa
| m3 | 907.5 | 0 | 0
5.03 | Strojno planiranje dna izkopa in utrjevanje - planum
| m2 | 5500 | 0 | 0
5.04 | Dobava in vgraditev geotekstilije za ločilno plast, natezna trdnost nad 12 do 14 kN/m2
| m2 | 6050 | 0 | 0
5.05 | Dobava in vgrajevanje travnega substrata debeline 15 cm ali presejanega izkopanega humusa ter čiste zemljine
| m3 | 60.5 | 0 | 0
5.06 | Setev travne mešanice (specifikacijo mešanice potrdi strokovni nadzor in projektant). Vključena je dobava semena (20g/m2), priprava in vgradnja končne višine zaključne plasti - mešanice humusa, mivke (kremenčevega peska) in komposta v debelini 4cm. Zaključno plast s finim planiranjem izvaja izvajalec gradbenih del v sodelovanju z izvajalcem sadilnih del.
| m2 | 5500 | 0 | 0
5.07 | Razgrinjanje viškov izkopa, rekultivacija in sejanje trave ter utrjevanje brežin.
| m2 | 7150 | 0 | 0
5.08 | Nakladanje in odvoz viškov zemljin, ki jih ni možno razgrniti ob trasi posegov
| m3 | 450 | 0 | 0
| SKUPAJ FOOTGOLF POVRŠINE: |  |  | 0

## amfiteater
NAVOR projektiranje, storitve in raziskave, d.o.o.
Ulica XIV. divizije 12, 3000 Celje, tel.: 03 492 47 80, navor@navor.si, www.navor.si
post. | opis postavke | količina | cena | količina x cena
VI/ | AMFITEATER
Vsi izkopi se obračunajo v raščenem stanju, zasipi pa v vgrajenem! Pri izkopih obvezno ločevati gramozne (nekoherentne) materiale od zemlje in glinenih (koherentnih) materialov). Pri enotnih cenah vseh zasipov in prevozov je potrebno kalkulirati obračun v vgrajenem (komprimiranem ) stanj. Pri uporabi izkopanih materialov za zasip oziroma nadalnjo uporabo na gradbišču je v enotnih cenah potrebno kalkulirati tudi nakladanje in dovoz z gradbiščne deponije.
6.01 | Odkop humusa v debelini cca 15 cm z direktnim nakladanjem na kamion in deponiranjem na gradbiščni deponiji ali neposredno ob izkopu
| m3 | 120 | 0 | 0
6.02 | Strojni izkopi za profilliranje teras in poglobitev amfiteatra z nakladanjem in odvozom na gradbiščno deponijo.
| m3 | 480 | 0 | 0
6.03 | Strojno planiranje dna izkopa in utrjevanje - planum amfiteatra
| m2 | 400 | 0 | 0
6.04 | Planiranje in oblikovanje robov travnih tribun , deloma s škarpirko, deloma ročno
| m2 | 750 | 0 | 0
6.04 | Ozki strojni izkop za meteorno kanalizacijo, prepuste, jaške in drenaže širine < 1,00 m, globine < 1,00 m v zemljini 3.-4. ktg z nakladanjem in odvozom na gradbiščno deponijo.
| m3 | 7.2 | 0 | 0
6.05 | Dobava in vgraditev geotekstilije za ločilno plast, natezna trdnost nad 12 do 14 kN/m2
| m2 | 800 | 0 | 0
6.06 | Ročni odkop v območju komunalnih vodov
| m3 | 5 | 0 | 0
6.07 | Dobava in polaganje PE drenažno-kanalizacijske cevi DKC DN125 z betonsko muldo, drenažnim obsipom min. 0,30m3/m1 in vsemi ostalimi pripadajočimi deli ter fazonskimi spojnimi elementi, 2/3 perforacija, temenska togost SN8.
| m1 | 60 | 0 | 0
6.08 | Dobava in vgrajevanje gramoznega materiala frakcije 0-64, vključno z utrjevanjem do zbitosti min. Evd=40 Mpa.
| m2 | 88 | 0 | 0
6.09 | Dobava in vgrajevanje gramoznega materiala frakcije 0-32, vključno z utrjevanjem do zbitosti min. Evd=40 Mpa.
| m2 | 44 | 0 | 0
6.09 | Zaklinjanje pohodne površine s finim peskom ali drobljencem frakcije 8-16mm. Sloj debeline max. 3 cm uvaljan v gramozno podlago.
| m2 | 400 | 0 | 0
6.1 | Dobava in vgradnja satovja za utrditev travnatih površin vključno z vsemi pripadajočimi deli-priprava podlage, z zapolnitvijo z zemeljskim substratom in sejanjem trave
| m2 | 300 | 0 | 0
6.11 | Zapolnitev z zemeljskim substratom in sejanjem trave.
| m2 | 300 | 0 | 0
6.12 | Dobava in vgradnja kovinskih robnikov iz samorjaveče korten pločevine debeline 1,5 mm, višine 20 cm. Polaganje v betonski temelj C 16/20
| m1 | 72 | 0 | 0
6.13 | Razgrinjanje viškov izkopa, rekultivacija in sejanje trave ter utrjevanje brežin.
| m2 | 400 | 0 | 0
6.14 | Utrjevanje stranic zelenih tribun pod kotom cca 40o z zelenim popletom
| m2 | 63 | 0 | 0
6.14 | Nakladanje in odvoz viškov zemljin, ki jih ni možno razgrniti ob trasi posegov
| m3 | 50 | 0 | 0
| SKUPAJ AMFITEATER: |  |  | 0

## novi op zid
NAVOR projektiranje, storitve in raziskave, d.o.o.
Ulica XIV. divizije 12, 3000 Celje, tel.: 03 492 47 80, navor@navor.si, www.navor.si
post. | opis postavke | količina | cena | količina x cena
VII/ | NOVI OPORNI ZIDOVI
Novi zidovi naj se poenotijo z rekonstrukcijami stropnišča, zidov, terase dvorca. Material se uskladi z izvirnim kamnom oziroma s predvidenim novim kamnom za kamnite ograje na vzhodni terasi dvorca. Pred izvedbo je potrebno na gradbišče dostaviti vzorec, ki ga mora potrditi ZVKDS!
7.01 | Odkop humusa v debelini cca 15 cm z direktnim nakladanjem na kamion in deponiranjem na gradbiščni deponiji ali neposredno ob izkopu
| m3 | 41.46 | 0 | 0
7.02 | Strojni izkopi za oporne zidove z odmetom na rob izkopa
| m3 | 386.96 | 0 | 0
7.03 | Strojno planiranje dna izkopa in utrjevanje - planum
| m2 | 193.48 | 0 | 0
7.04 | Dobava in vgraditev geotekstilije za ločilno plast, natezna trdnost nad 12 do 14 kN/m2
| m2 | 276.4 | 0 | 0
7.05 | Ročni odkop v območju komunalnih vodov
| m3 | 10 | 0 | 0
7.06 | Dobava in polaganje PE drenažno-kanalizacijske cevi DKC DN125 z betonsko muldo, drenažnim obsipom min. 0,30m3/m1 in vsemi ostalimi pripadajočimi deli ter fazonskimi spojnimi elementi, 2/3 perforacija, temenska togost SN8.
| m1 | 276.4 | 0 | 0
7.07 | Dobava in vgrajevanje betona C12/15 v podložni beton pod temelji deb. do 10 cm
| m3 | 16.58 | 0 | 0
7.08 | Dobava in vgrajevanje betona C 25/30 v pasovni temelj opornega zidu preseka > 0,30 m3/m2
| m3 | 33.17 | 0 | 0
7.09 | Dobava in vgrajevanje betona 30/37 v steno opornega zidu debeline 20 cm. Beton mora biti kvalitete XC2, XF2
| m3 | 30.4 | 0 | 0
7.1 | Opaž in razopaž robov podložnega betona višine cca 10 cm
| m1 | 276.4 | 0 | 0
7.11 | Opaž in razopaž pasovnega temelja opornega zidu-enostranski opaž
| m2 | 92.92 | 0 | 0
7.12 | Dvostranski opaž in razopaž sten opornega zidu
| m2 | 324.04 | 0 | 0
7.13 | Doplačilo za izvedbo delovnih stikov in vstavljanjem stiropornega vložka debeline 2 cm - obračun po kosu delovnega stika
| kos | 15 | 0 | 0
7.14 | Dobava, krivljenje in vgrajevanje rebraste armature S500-B preseka do vključno 12 mm
| kg | 3400 | 0 | 0
7.15 | Dobava, krivljenje in vgrajevanje rebraste armature S500-B preseka nad 12 mm
| kg | 1500 | 0 | 0
7.16 | Obloga vidne strani opornega zidu z lepljenjem kamna avtohtonega porekla in videza, kot obstoječ kamnit zid. Pred izvedbo je potrebno na gradbišče dostaviti vzorec, ki ga mora potrditi ZVKDS! Predlaga se kamen peščenjak, kot na primer peščenjak iz lokalnega kamnoloma Strtenica ali kamen, da je usklajen s kamnom po projektu JELŠIN DVOREC - vzdrževalna dela vzhodne terase v pritličju dvorca). Obdelava kamna (klesanje): strojno izrezan kamen, ki je nato obdelan kot izgled obstoječega kamna. Obloga se izdela z videzom suhozidanja (kamni se izrežejo na različne dimenzije - prikazani v detajlu oblikovanja zidov pri krajinskem načrtu in se naključno zlagajo, da se doseže videz suhozidanja). Obloga debeline cca 8 cm, lepljeno na betonski oporni zid z lepili za težje stenske obloge. Pred določitvijo različnih dimenzij kamnov se potrdi razmerje in zlaganje ter izbor variante z ZVKDS.
| m2 | 69.1 | 0 | 0
7.17 | Izdelava pokrivne kape iz avtohtonega klesanega kamna kot obloga ostalega zidu. Presek kape cca 40/20 cm. Pokrivna kapa je lepljena na krono betonskega zidu, v območju vidne kamnite obloge pa mora biti izvedeno kot "suho" zidanje. Na previsnem robu vrezan odkapni utor.
| m1 | 138.2 | 0 | 0
7.18 | Zaščita vidnih stranic kamnov z ustrezno emulzijo, primerno za kamnite konstrukcije na prostem. 2x nanos po navodilih proizvajalca sistemske zaščite za kamen.
| m2 | 165.84 | 0 | 0
7.19 | Razgrinjanje viškov izkopa, rekultivacija in sejanje trave ter utrjevanje brežin.
| m2 | 691 | 0 | 0
| SKUPAJ NOVI OPORNI ZIDOVI : |  |  | 0

## sanacija zidu
NAVOR projektiranje, storitve in raziskave, d.o.o.
Ulica XIV. divizije 12, 3000 Celje, tel.: 03 492 47 80, navor@navor.si, www.navor.si
post. | opis postavke | količina | cena | količina x cena
VIII/ | SANACIJA KAMNITIH ZIDOV
Obnova obstoječega zidu naj bo poenotena z obnovo zidu, stopnišča in ograje na vzhodni terasi dvorca. Material za manjkajoče kamnite dele se uskladi t izvornim kamnom oziroma s predvidenim novim kamnom za kamnite ograje na vzhodni terasi dvorca (po projektu JELŠIN DVOREC - vzdrževalna dela vzhodne terase v pritličju dvorca). Po potrditvi ZVKDS.
Kamniti podporni zid se obnovi, zamenjajo se poškodovani ali manjkajoči kamniti elementi. Pred demontažo se izvede posnetek položajev stopnic in krovnih plošč, ki se jih ponovno vgradi na iste pozicije (položaji, dimenzije, profilacije, obdelave, poškodbe) ter pripraviti načrt restavriranja, vključno z metodologijo, obsegom domodeliranja in predlogom materialov ter obdelav. Načrt restavriranja mora pred začetkom del potrditi odgovorni konservator ZVKDS, OE Celje
Kamnoseška dela obsegajo izvedbo vseh zaključnih kamnitih elementov stopnic in zidu.
Restavratorsko-obrtniška dela obsegajo čiščenje originalnih kamnitih elementov, lokalna popravila robov in poškodb brez poseganja v izvirno materialno substanco, ponovno vgradnjo originalnih kamnitih stebrov in stopnic na prvotne pozicije. Vsa restavratorsko-obrtniška dela se izvajajo ročno, brez agresivnih postopkov.
8 | Posnetek obstoječega opornega zidu, stopnic pred demontažo, priprava načrta restavriranja, ki bo služil kot načrt za restavriranje zidu, stopnišča.
| kpl | 1 | 0 | 0
8.01 | Demontaža posameznih kamnov, krovnih elementov in stopnišča. Kamniti elementi, ki se jih ponovno uporabi se začasno ustrezno deponira na gradbišču. Pred ponovno montažo se kamnite elemente očisti.
| m³ | 7 | 0 | 0
8.02 | Strojni izkopi z odmetom na rob izkopa
| m³ | 54 | 0 | 0
8.03 | Strojno planiranje dna izkopa in utrjevanje - planum
| m2 | 70 | 0 | 0
8.04 | Izvede se nov armiranobetonski temelj zidu z ustreznimi drenažnimi vodi. Izvede se armiranobetonska rekonstrukcija zidu. Pred betoniranjem se izvede natančna zakoličba in opaži prilagojenih geometriji historičnih elementov. V opaž se na zunanji strani vgradijo ohranjeni kamniti elementi na originalne pozicije, predhodno posnete in oštevilčene in novi kamnoseški elementi, tako da je po betoniranju vidna originalna kamnita obloga, brez vidnega betona.
Dobava in vgrajevanje betona C12/15 v podložni beton pod temelji deb. do 10 cm
| m³ | 3.1 | 0 | 0
Dobava in vgrajevanje betona C 25/30 v pasovni temelj opornega zidu preseka > 0,30 m3/m2
| m³ | 7.5 | 0 | 0
8.05 | Opaž in razopaž robov podložnega betona višine cca 10 cm
| m1 | 81.2 | 0 | 0
8.06 | Dobava in obdelava manjkajočih kamnov (ocenjena količina potrebnega novega kamna ca. 30%). Pred izvedbo je potrebno na gradbišče dostaviti vzorec, ki ga mora potrditi ZVKDS! Predlaga se kamen peščenjak, kot na primer peščenjak iz lokalnega kamnoloma Strtenica ali kamen, da je usklajen s kamnom po projektu JELŠIN DVOREC - vzdrževalna dela vzhodne terase v pritličju dvorca). Obdelava kamna (klesanje): ročno obdelan kamen
| m2 | 3.6 | 0 | 0
8.07 | Restavratorsko-obrtniška dela obsegaj čiščenje originalnih kamnitih elementov, lokalna popravila robov in poškodb brez poseganja v izvirno materialno substanco, ponovno vgradnjo originalnih in novih kamnov in stopnic na prvotne pozicije. Vsa restavratorsko-obrtniška dela se izvajajo ročno, brez agresivnih postopkov.
| m2 | 12 | 0 | 0
8.08 | Dobava in polaganje PE drenažno-kanalizacijske cevi DKC DN125 z betonsko muldo, drenažnim obsipom min. 0,30m3/m1 in vsemi ostalimi pripadajočimi deli ter fazonskimi spojnimi elementi, 2/3 perforacija, temenska togost SN8.
| m1 | 45 | 0 | 0
| SKUPAJ SANACIJE KAMNITIH ZIDOV : |  |  | 0

## k+e vodi
NAVOR projektiranje, storitve in raziskave, d.o.o.
Ulica XIV. divizije 12, 3000 Celje, tel.: 03 492 47 80, navor@navor.si, www.navor.si
post. | opis postavke | količina | cena | količina x cena
IX/ | KOMUNALNI IN ENERGETSKI VODI
9.01 | Pazljivi odkop obstoječega NN kablovoda
| m3 | 40 | 0 | 0
9.02 | Ročna izdelava peščene posteljice debeline 10 cm in obsip cevi cca 10 cm nad temenom s peščenim materialom frakcije 0-8 mm, vključno z dobavo materiala.
| m3 | 15 | 0 | 0
9.03 | Zasip z izkopanim materialom
| m3 | 60 | 0 | 0
9.04 | Dobava in vgrajevanje betona C12/15 v razna obbetoniranja zaščitnih cevi
| m3 | 18 | 0 | 0
9.05 | Zaščita obstoječega NN voda, ki zajema: - pazljivi odkop obstoječega TK (cca 1,2 m3/m1) - natikanje zaščitne stigmaflex cevi f 110 na obstoječ TK vod - dobava in polaganje rezervne cevi stigmaflex cevi f 110 - obbetoniranje obeh cevi z betonom C12/15 - obsip s finim peskom frakcije 0-4 mm (cca 0,3m3/m1) - zasip z gramoznim materialom frakcije 0-63mm (cca 0,30 m3/m1) - opozorilni trak "POZOR TK VOD" (1m/m1) Vzpostavitev prvotnega stanja terena
| m1 | 29 | 0 | 0
9.06 | Izdelava kabelske kanalizacije iz 4-ih zaščitnih cevi EPC/GDC f 160mm SN8,, vključno z distančniki in ostalim pritrdilnim materialom ter opozorilnim trakom. Obračun po m1 kabelske kanalizacije (4 cevi/m1). Zemeljska dela in obsip zajeta v ločenih postavkah!
| m1 | 41 | 0 | 0
9.07 | Dobava in polaganje zaščitnih cevi kabelske kanalizacije f 110 mm SN8, valjanca za JR ter opozorilnega traku - polaganje v izkopu (zajeto v ločenih postavkah)
| m1 | 120 | 0 | 0
9.08 | Izvedba križanj TK voda z ostalimi energetskimi vodi po navodilih upravljavca voda.
| TK-elektro vod | 2 | 0 | 0
| TK-oporni zid | 1 | 0 | 0
9.09 | Izvedba križanj vodovoda z ostalimi energetskimi vodi po navodilih upravljavca voda.
| kpl | 4 | 0 | 0
9.1 | Izvedba križanj NN voda z opornim zidom po detajlu iz načrta.
| kpl | 2 | 0 | 0
| SKUPAJ KOMUNALNI in ENERGETSKI VODI: |  |  | 0

## ZAKLJUČNA DELA
NAVOR projektiranje, storitve in raziskave, d.o.o.
Ulica XIV. divizije 12, 3000 Celje, tel.: 03 492 47 80, navor@navor.si, www.navor.si
post. | opis postavke | količina | cena | količina x cena
X/ | ZAKLJUČNA DELA
10.01 | Čiščenje terena po končanih delih z vzpostavitvijo prvotnega stanja okolice.
| m2 | 8000 | 0 | 0
10.02 | Nadzor geologa
| ur | 40 | 0 | 0
| SKUPAJ ZAKLJUČNA DELA: |  |  | 0