## Jelšingrad CELOTA
PROJEKTANTSKI POPISI MATERIALA
Električne instalacije
ZELENA INFRASTRUKTURA ŠMARJA PRI JELŠAH
1 | OSVETLITEV PARKA VZHODNI PARTER (EKLEKTIČNI VRT) | količina | enota | EUR/enoto | skupaj EUR
1 | Talna pohodna / povozna kovinska LED svetilka, premera fi 210mm, moči 5,5W, 150lm, IP67, 230V, 50Hz, v kompletu z ohišjem, kot na primer Deko Light Helios IV ali ekvivalentna, komplet s postavitvijo na pripravljen temelj | 6 | kos | 0 | 0
2 | Izkop in izdelava temelja za talno svetilko iz plastične cevi cevi fi 250 mm, globine 0,4 m, zalivanje z betonom, zasutje terena, ureditev v prvotno stanje | 6 | kos | 0 | 0
3 | Zakoličba trase razsvetljave ter ostalih komunalnih vodov na mestih križanj v dolžini 200m | 1 | kpl | 0 | 0
4 | Izkop in zasip jarka globine do 0,9m ter širine do 0,4m, komplet z utrjevanjem po plasteh ter odvozom odvečnega materiala, komplet z ureditvijo terena v prvotno stanje | 270 | m | 0 | 0
5 | Dobava in polaganje kabla NYY-J 3x2,5 mm2 | 285 | m | 0 | 0
6 | Dobava in polaganje plastičnih zaščitnih cevi fi 40 mm | 285 | m | 0 | 0
7 | Obbetoniranje PVC cevi na povoznih površinah | 285 | m | 0 | 0
8 | Dobava in polaganje pocinkanega ozemljitvenega traku FeZn 25x4 mm | 270 | m | 0 | 0
9 | Dobava in polaganje opozorilnega traku "pozor energetski kabel" | 270 | m | 0 | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
2 | OSVETLITEV PARKA ZAHODNI PARTER (BAROČNI PARTER) | količina | enota | EUR/enoto | skupaj EUR
1 | Talna pohodna / povozna kovinska LED svetilka, premera fi 210mm, moči 5,5W, 150lm, IP67, 230V, 50Hz, v kompletu z ohišjem, kot na primer Deko Light Helios IV ali ekvivalentna, komplet s postavitvijo na pripravljen temelj | 20 | kos | 0 | 0
2 | Izkop in izdelava temelja za talno svetilko iz plastične cevi cevi fi 250 mm, globine 0,4 m, zalivanje z betonom, zasutje terena, ureditev v prvotno stanje | 20 | kos | 0 | 0
3 | Zakoličba trase razsvetljave ter ostalih komunalnih vodov na mestih križanj v dolžini 260m | 1 | kpl | 0 | 0
4 | Izkop in zasip jarka globine do 0,9m ter širine do 0,4m, komplet z utrjevanjem po plasteh ter odvozom odvečnega materiala, komplet z ureditvijo terena v prvotno stanje | 315 | m | 0 | 0
5 | Dobava in polaganje kabla NYY-J 3x2,5 mm2 | 365 | m | 0 | 0
6 | Dobava in polaganje plastičnih zaščitnih cevi fi 40 mm | 365 | m | 0 | 0
7 | Obbetoniranje PVC cevi na povoznih površinah | 365 | m | 0 | 0
8 | Dobava in polaganje pocinkanega ozemljitvenega traku FeZn 25x4 mm | 315 | m | 0 | 0
9 | Dobava in polaganje opozorilnega traku "pozor energetski kabel" | 315 | m | 0 | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
3 | GLAVNI DOVOD IN PRIREDITVE | količina | enota | EUR/enoto | skupaj EUR
1 | Omarica R-0: glavna prostostoječa plastična zunanja omarica na plastičnem podstavku, s streho proti dežju, opremljena z naslednjo opremo: | 1 | kpl | 0 | 0
- | prostostoječa plastična omarica s streho proti dežju dimenzij 590x850x250mm, podobno kot Elsta Mosdorfer F4/850/250, v zaščiti IP44, barva RAL 7032, za temperature od -50°C do +125°C, razred izolacije II | 1 | kos
- | podstavek za plastično omarico dimenzij 590x1200x250mm, podobno kot Elsta Mosdorfer S4/1200/250 | 1 | kos
- | vertikalni varovalčni ločilnik NV250/3 za montažo na zbiralnični sistem, komplet z varovalnimi vložki NV1/gG 3x25A | 1 | kos
- | vertikalni varovalčni ločilnik NV160/3 za montažo na zbiralnični sistem, komplet z varovalnimi vložki NV00/gG 3x25A | 4 | kos
- | zbiralnični sistem (bakrene zbiralnice, podporni izolatorji, izolacijsko prekritje | 1 | kpl
- | prenapetostni odvodnik razreda T1, (3+0), za TN-C sistem, komplet z podnožjem, kot naprimer Protec B | 1 | kpl
- | glavno stikalo 40A, 3 polno, montaža na letev | 1 | kos
- | stikalo FID 40/0,3A, 4 polno, A-tip | 1 | kos
- | instalacijski odklopnik C10A/1p | 3 | kos
- | instalacijski kontaktor IK20, 2xNO, 230V | 3 | kos
- | izbirno stikalo 1-0-2, 16A, 1 polno, montaža na letev | 1 | kos
- | fotocelica komplet z relejem, za vklop zunanje razsvetljave | 1 | kos
- | stikalna ura, elektronska, tedenska, 230V, 1-kanalna | 1 | kos
- | montažni in vezni material | 1 | kos
- | postavitev omare, obbetoniranje podstavka | 1 | kpl
- | priklop vseh kablov po enopolni shemi | 1 | kpl
- | označbe omare | 1 | kpl
2 | Omarica R-PRIREDITVE: prostostoječa plastična zunanja omarica na plastičnem podstavku, s streho proti dežju, opremljena z naslednjo opremo: | 1 | kos | 0 | 0
- | prostostoječa plastična omarica s streho proti dežju dimenzij 440x650x250mm, podobno kot Elsta Mosdorfer F3/1/650/250, v zaščiti IP44, barva RAL 7032, za temperature od -50°C do +125°C, razred izolacije II | 1 | kos
- | podstavek za plastično omarico dimenzij 440x1200x250mm, podobno kot Elsta Mosdorfer S3/1/1200/250 | 1 | kos
- | Nadometni plastični razdelilnik za vgraditev 12 modulov varovalnih elementov ter 6 kos vtičnic, dimenzij 340x460x160mm, kot naprimer Schneider Kaedra 13181, ohišje samougasni polimer, vzaščiti IP65, barva RAL 7035, razred izolacije II | 1 | kos
- | prenapetostni odvodnik razreda T1, (3+1), za TN-S sistem, komplet z podnožjem, kot naprimer Protec B | 1 | kpl
- | stikalo FID 40/0,03A, 4 polno, A-tip | 1 | kos
- | instalacijski odklopnik C16A/1p | 3 | kos
- | instalacijski odklopnik C16A/3p | 1 | kos
- | instalacijski odklopnik C20A/3p | 1 | kos
- | vtičnica 1f, 230V, s pokrovom | 3 | kos
- | vtičnica 3f, 400V, Euro, 5 polna, 16A | 1 | kos
- | vtičnica 3f, 400V, Euro, 5 polna, 32A | 1 | kos
- | montažni in vezni material | 1 | kos
- | postavitev omare, obbetoniranje podstavka | 1 | kpl
- | priklop vseh kablov po enopolni shemi | 1 | kpl
- | označbe omare | 1 | kpl
3 | Zakoličba kabelske trase ter ostalih komunalnih vodov na mestih križanj v dolžini 100m | 1 | kpl | 0 | 0
4 | Izkop in zasip jarka globine do 0,9m ter širine do 0,4m, komplet z utrjevanjem po plasteh ter odvozom odvečnega materiala, komplet z ureditvijo terena v prvotno stanje | 100 | m | 0 | 0
5 | Dobava in polaganje kabla NYY-J 5x16 mm2 | 105 | m | 0 | 0
6 | Dobava in polaganje kabla NYY-J 4x95 mm2 | 8 | m | 0 | 0
7 | Dobava in polaganje plastičnih zaščitnih cevi fi 75 mm | 105 | m | 0 | 0
8 | Dobava in polaganje plastičnih zaščitnih cevi fi 110 mm | 6 | m | 0 | 0
9 | Obbetoniranje PVC cevi na povoznih površinah | 105 | m | 0 | 0
10 | Dobava in polaganje pocinkanega ozemljitvenega traku FeZn 25x4 mm | 100 | m | 0 | 0
11 | Dobava in polaganje opozorilnega traku "pozor energetski kabel" | 100 | m | 0 | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA STROŠKOV
1 | OSVETLITEV PARKA VZHODNI PARTER (EKLEKTIČNI VRT) |  |  |  | 0
2 | OSVETLITEV PARKA ZAHODNI PARTER (BAROČNI PARTER) |  |  |  | 0
3 | GLAVNI DOVOD IN PRIREDITVE |  |  |  | 0
| SKUPAJ (EUR) BREZ DDV |  |  |  | 0