## Rekapitulacija OBR-2
PONUDNIK:
Naziv:
Naslov:
Poštna številka in kraj:
Številka ponudbe:
Datum:
REKAPITULACIJA
Predmet javnega naročila: |  | NADGRADNJA OBSTOJEČE TELEFONSKE CENTRALE ALCATEL
ZŠ | Opis |  | Vrednost v EUR brez DDV:
1. | SKUPNA PONUDBENA VREDNOST: - NADGRADNJA OBSTOJEČE TELEFONSKE CENTRALE ALCATEL |  | 0
Opomba:
- | V polje vrednost v EUR brez DDV ponudnik vpiše vrednost iz obrazca »PREDRAČUN za opremo (OBR-2.1)«.
- | Ta obrazec bo dostopen na javnem odpiranju ponudb, zato izpolnjen obrazec ponudnik naloži v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« v PDF datoteki.
Ime in priimek odgovorne osebe ponudnika:
Žigi in podpis odgovorne osebe ponudnika:

## Predračun OBR-2.1
PONUDNIK:
Naziv:
Naslov:
Poštna številka in kraj:
Številka ponudbe:
Datum:
PREDRAČUN ZA OPREMO
Predmet javnega naročila: |  | NADGRADNJA OBSTOJEČE TELEFONSKE CENTRALE ALCATEL
ZŠ | Opis |  | EM | Količina | Cena na EM v EUR brez DDV | DDV (%) | Vrednost v EUR brez DDV | Znesek DDV | Skupaj vrednost v EUR z DDV
1. | Dobava in vgradnja strežniške omare, kompatibilne s stojalom ACT 14 in pripadajočimi priključnimi paneli. |  | kpl | 1 |  | 22% | 0 | 0 | 0
2. | Dobava in vgradnja stojala ACT 6U/14 za namestitev Alcatelovih sistemskih plošč. |  | kpl | 1 |  | 22% | 0 | 0 | 0
3. | Dobava in vgradnja povezovalnega kompleta PSAL z 48 V napajalnim in podatkovnim sklopom. |  | kpl | 1 |  | 22% | 0 | 0 | 0
4. | Dobava in vgradnja montažnega kompleta ACT 14 za namestitev opreme v podatkovno omaro. |  | kpl | 1 |  | 22% | 0 | 0 | 0
5. | Dobava in vgradnja vmesniške plošče tip INTOF2 |  | kpl | 2 |  | 22% | 0 | 0 | 0
6. | Dobava in vgradnja vmesniške plošče tip UA32 |  | kpl | 2 |  | 22% | 0 | 0 | 0
7. | Dobava in vgradnja vmesniške plošče tip Z24-2 |  | kpl | 1 |  | 22% | 0 | 0 | 0
8. | Dobava in vgradnja DECT baznih postaj tipa 8379 DECT IBS. |  | kpl | 3 |  | 22% | 0 | 0 | 0
9. | Dobava in vgradnja 64 -polnega DIN povezovalnega kabla DMF TY za Alcatelove plošče tipov UA, Z, NDDI in BRA. |  | kpl | 4 |  | 22% | 0 | 0 | 0
10. | Dobava in vgradnja kartice COST-MT za optično enorodovno povezavo. |  | kpl | 2 |  | 22% | 0 | 0 | 0
11. | Dobava in vgradnja napajalnega modula AA36 (230 V / 1000 W). |  | kpl | 1 |  | 22% | 0 | 0 | 0
12. | Dobava in vgradnja dodatnih licenc OmniVista 8770 za nadzor in pregled telefonskega prometa na obstoječe licence. |  | kpl | 17 |  | 22% | 0 | 0 | 0
13. | Dobava in vgradnja licence OmniVista8770 SPS |  | kpl | 1 |  | 22% | 0 | 0 | 0
14. | Dobava in vgradnja licence OmniPCX Enterprise SPS |  | kpl | 1 |  | 22% | 0 | 0 | 0
15. | Dobava in vgradnja splošnih uporabniških licenc OmniPCX Enterprise. Pri čemer je potrebno upoštevati in uporabiti obstoječe programske licence. |  | kpl | 17 |  | 22% | 0 | 0 | 0
16. | Dobava povezovalnih (ranžirnih) kablov kategorije Cat. 6 FTP, dolžine 2 m. |  | kpl | 100 |  | 22% | 0 | 0 | 0
17. | Dobava in vgradnja drobnega montažnega ter potrošnega materiala (ISDN priključni paneli, označevalni material, pritrdilni elementi in drugi pomožni materiali). |  | kpl | 1 |  | 22% | 0 | 0 | 0
18. | Izvedba montaže telefonske opreme, vključno z montažo oddaljenega modula na lokaciji Ljubljanska ulica 9 (FRS in nabava), montažo telefonskega delilnika za vse naročniške plošče v komunikacijski omari z ustrezno označitvijo, vzpostavitvijo povezave z glavno telefonsko centralo, montažo DECT baznih postaj ter izvedbo funkcionalnega preizkusa delovanja celotnega sistema. |  | kpl | 1 |  | 22% | 0 | 0 | 0
19. | Programiranje funkcionalnosti telefonske centrale, konfiguracija sistema, integracija z obstoječo opremo ter zagon sistema v obratovanje. |  | kpl | 1 |  | 22% | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SKUPNA VREDNOST: |  | 0 | 0 | 0
Opombe:
- | Naročnik je v obrazcu predračuna pri posameznih postavkah (1 do 15) navedel točno določene tipe programske in strojne opreme iz razloga, ker nadgrajuje obstoječo telefonsko centralo, navedena oprema pa je edina kompatibilna in združljiva z obstoječo telefonsko centralo ALCATEL 4400 proizvajalca Alcatel.
Ime in priimek odgovorne osebe ponudnika:
Žigi in podpis odgovorne osebe ponudnika: