## SKUPNA REKAPITULACIJA
invest : | OBČINA PESNICA
Pesnica pri Mariboru 43a,
2211 Pesnica pri Mariboru
julij 2026
obj : | TRG PESNICA - Nadkritje dela ploščadi
SKUPNA REKAPITULACIJA DEL
A. | PRIPRAVLJALNA DELA |  |  | 0
B. | OBRTNIŠKA DELA |  |  | 0
C. | ELEKTROINSTALACIJE |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  | 0
| NEPREDVIDENA DELA (5%) |  |  | 0
| SKUPAJ Z NEPREDVIDENIMI DELI : |  |  | 0
| POPUST | 0 | % | 0
| SKUPAJ S POPUSTOM |  |  | 0
| D D V (22%) |  |  | 0
| V S E S K U P A J z DDV: |  |  | 0

## Pripravljalna dela
pozicija | opis | enota | količina | cena/enoto | znesek
A/ PRIPRAVLJALNA DELA
Ponudnik mora pred oddajo ponudb natančno preučiti vso dokumentacijo in vse morebitne nejasnosti, vezane na obseg ali vsebino del, pisno uskladiti z investitorjem oziroma projektantom. Vsa zajeta dela v posameznih postavkah iz popisa del mora izvajalec izvesti v celoti, upoštevajoč ves potreben material in storitve (pomožna dela, transport do mesta vgradnje, zavarovanje dostopov, zavarovanje in varovanje objekta, delovni odri ...) ne glede na to, da to v opisu postavke popisa del morda ni posebej navedeno.
Ponudnik mora podati na vpogled in v potrditev vse materiale in elemente, predvidene za vgradnjo (vzorce). Brez potrditve vgradnja materialov in elementov ni dopustna, v primeru vgradnje nepotrjenih materialov in elementov, pa bo izvajalec na svoje stroške te materiale oz. elemente odstranil.
Vsa oprema in materiali se mora dobaviti z vsemi ustreznimi certifikati, atesti, garancijami, navodili za obratovanje in vzdrževanje ter servisiranje (skladno z veljavno zakonodajo in zahtevami naročnika). Upoštevati je potrebno stroške meritev, preizkusa in zagona, vključno z eventualno pridobitvijo ustreznih certifikatov in potrdil pri pooblaščenih institucijah.
Upoštevati je potrebno stroške vseh pripravljalnih in zaključnih del (vključno z usklajevanjem z ostalimi izvajalci na objektu, ureditev gradbišča, varovanje, izmere na objektu pred in med izvajanjem) ter vse transportne, skladiščne, zavarovalne in ostale splošne stroške, pomožna dela, transport do mesta vgradnje.
V enotni ceni mora biti zajeto:
▪ Ograditev in zavarovanje gradbišča (postavitev zaščitnih ograj).
▪ Namestitev kontejnerja za gradbene odpadke.
▪ Izdelava gradbiščne in predstavitvene table in opozorilnih tabel.
▪ Stroški za porabo vode in elektrike na gradbišču.
▪ Dobava, postavitev, odstranitev in najemnina ročnih gasilnih aparatov in opreme.
▪ Namestitev pripomočkov za nudenje prve pomoči za delavce na gradbišču – ocena.
▪ Čiščenje ceste zaradi nanosa umazanije na cesto.
▪ Zavarovanje vseh nevarnih mest v različnih fazah gradnje ter zaščita objekta proti umazaniji in poškodbam
▪ Odvoz materiala v trajno deponijo do 15 km ter plačilo stroškov odlaganja in obdelave odpadkov na trajni deponiji
▪ Zagotovitev skupnega varovalnega ukrepa za zagotavljanje zaščite pred padci z višin
▪ Izvedba meritev emisij hrupa, prahu in delovnih pogojev zaposlenih
▪ Pregledi, preizkusi delovnih strojev, opreme in izvedba elektro meritev ter pridobitev listin o ustreznosti za varno delo
▪ Izdaja atestov, dokazil o skladnosti in navodil za obratovanje in delovanje za vse vgrajene elemente in materiale ter poučitev uporabnika o delovanju
▪ Vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja
▪ Skladiščenje materiala na gradbišču
▪ Vse potrebno delo in material do končnega izdelka
▪ Vsa potrebna pomožna sredstva na objektu kot so lestve, odri,…
| ▪ Čiščenje delovišča med gradnjo in po končanih delih in odvoz odpadkov v stalno deponijo | kmpl. |  | 0 | 0

## REKAP.OBRTNIŠKIH DEL
B.) REKAPITULACIJA OBRTNIŠKIH DEL
B/I. | RAVNE STREHE | 0
B/II. | KLJUČAVNIČARSKA DELA | 0
B/III. | SPUŠČEN STROP | 0
| OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ: | 0

## Ravna streha
pozicija | opis | enota | količina | cena/enoto | znesek
B/I. RAVNE STREHE
SPLOŠNI OPIS
Tolerance gladkosti in enakomernosti površin morajo ustrezati veljavnemu standardu, za povečane zahteve.
Izvajalec izolacijskih del mora preučiti z načrtom zahtevane tehnične karakteristike, za predvidene hidro in toplotne izolacije.
Za proizvode, predvidene za vgradnjo, mora izvajalec izdelati tehnični načrt, katerega mora pregledati in s podpisom potditi projektant.
Vgradijo se lahko samo proizvodi, katere je predhodno s podpisom potrdil projektant.
ENOTNA CENA MORA VSEBOVATI:
▪ vsa potrebna pripravljalna dela
▪ merjenje na objektu
▪ vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja
▪ skladiščenje materiala na gradbišču
▪ preizkušanje kvalitete za vse materiale, ki se vgrajujejo in dokazovanje kvalitete z atesti
▪ ves potreben glavni, pomožni, pritrdilni in vezni material
▪ vse potrebno delo do končnega izdelka
▪ vsa potrebna pomožna delovna sredstva za vgrajevanje na objektu kot so odri, lestve in podobno
▪ usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje z odgovornim projektantom in naročnikom
▪ terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu
▪ popravilo eventuelno povzročene škode ostalim izvajalcem na gradbišču
▪ čiščenje prostorov po končanih delih in odvoz odpadnega meteriala na stalno mestno deponijo
▪ plačilo komunalnega prispevka za stalno mestno deponijo odpadnega materiala
▪ vsa potrebna higijensko tehnična preventivna zaščita delavcev na gradbišču
▪ faznost izgradnje
Enotna cena mora zajeti izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnih del, ki jih je potrebno izvesti za dokončanje posameznih del, tudi če potrebni detajli in zaključki niso podrobno navedeni in opisani v popisu del, in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov objekta.
1. | Dobava materiala in naprava hidro izolacije na ravni nepohodni strehi nadstrešnic komplet z izvedbo vseh zaključkov, obdelavo prebojev skozi streho in obdelavo žlot v sistemu ravne strehe v naslednji sestavi: na jekleno konstrukcijo izdelati in položiti: | m2 | 584.4 | 0 | 0
▪ lesene letve 5/8 cm pritrjene na jekleno konstrukcijo
▪ leseni opaž deb. 20 mm
▪ toplotna izolacija (EPS 150 deb. 15+10 cm, WS 25) položena dvoslojno z zamikanjem, medsebojno lepljena po sistemu zavetrovanja
▪ samolepilni bitumenski sloj npr. Bauder TEC KSA DUO deb. 3 mm
▪ visoko elastomerni bitumenski varilni trak deb. 5,2 mm s posutjem npr. Bauder Flex KSE Schiefer (postopek polnega lepljenja
2. | Enako, kot postavka št. 5 samo pokrivanje strešnih atik razvite širine 41 cm | m1 | 356.06 | 0 | 0
3. | Doplačilo za izvedbo žleba v sistemu ravne strehe nadstrešnic. Žleb razvite širine 31 cm | m1 | 104.35 | 0 | 0
4. | Dobava in vgraditev tipskih točkovnih strešnih kvalitetnih požiralnikov meteorne vode za ravne strehe, za vgraditev v hidroizolacijski sloj. Požiralniki zaščiteni zmrežico, vgrajene imajo kable za ogrevanje v zimskem času (proti zmrzovanju). Preboj skozi strešno ploščo je izveden vodotesno, s priključkom na vertikalne odtočne cevi nadstrešnic. Obračun po komadih. (npr. tipski požiralniki ACO ali po izbranem strešnem sistemu) - strešni požiralnik premera 100 mm. | kom | 13 | 0 | 0
5. | Izdelava, dobava in montaža odtočnih cevi okrogle oblike premera 100 mm za odvod vode iz točkovnih vtočnikov ravne strehe nadstrešnic. Ves pritrdilni material iz nerjavečih profilov. Odtočne cevi iz pocinkane prašno barvane pločevine in fazonskih kosov v vodotesni izvedbi spodaj s kolenom priključene na peskolove (peskolovi so predmet projekta ureditve okolja), zgoraj cevi priključene na vtočnike premera 100 mm. | m1 | 27 | 0 | 0
6. | Dobava in montaža varnostnih stranskih izlivnikov premera 5 in dolžine 60 cm in njihovo homogeno zvarjenje z osnovno hidroizolacijo ravne strehe komplet s potrebnim delom in materialom. Izdelava po detajlu arhitekta. | kom | 2 | 0 | 0
| RAVNE STREHE SKUPAJ : |  |  |  | 0

## Ključ. dela
pozicija | opis | enota | količina | cena/enoto | znesek
B/II. KLJUČAVNIČARSKA DELA
SPLOŠNI OPIS
Vsi elementi jeklene konstrukcije morajo biti izdelani strokovno in kvalitetno in iz materiala in dimenzij kot je navedeno v analizi konstrukcije objekta. Vsi elementi morajo biti izvedeni in vgrajeni tehnično pravilno in po pravilih stroke.
Izvajalec mora v ponudbi upoštevati uporabo uporabo standardnih, na tržišču preverjenih izdelkov in materialov, z priznanimi certifikati SIST, z upoštevanjem tehničnih zahtev in detajlov projektanta (razen če ni drugače navedeno)!
Sidranje elementov jeklene konstrukcije v nosilno konstrukcijo objekta je izvesti z elementi in na način kot je navedeno v analizi konstrukcije objekta.
Kvaliteta jekla mora biti po načrtu gradbenih konstrukcij.
Po končani montaži na objektu, pred izdelavo finalne površinske obdelave, je na jeklenih konstrukcijah, ki so v končni fazi vidne, vse zvare brusiti gladko in ravno do površine profila.
Vsa jeklena konstrukcija je zaščitena proti koroziji, zaščito je izvesti na način, odvisno od vrste konstrukcije, mesta vgradnje in izbranega sistema finalnega površinskega premaza:
- čiščenje vseh površin pred montažo s peskanjem obdelave Sa 2,5 po SIS 055900/1967 in odpraševanje
- temeljna barva v debelini sloja minimalno 30 mikronov kot osnovni antikozivni premaz izveden v obratu
- finalna površinska obdelava s pleskanjem
Izvedba in izbran sistem zaščite mora ustrezati pravilniku o tehničnih merah in pogojih za zaščito kovinske konstrukcije pred korozijo, Ul. SFRJ št. 32/70 ali SIST EN ISO 12944.
Vsi elementi ključavničarskih del morajo biti izdelani strokovno in kvalitetno po detajlih in iz materiala kot je navedeno v opisu. Ves vgrajeni material mora po kvaliteti ustrezati veljavnim tehničnim predpisom in normam.
Izvajalec mora v ponudbi upoštevati uporabo uporabo standardnih, na tržišču preverjenih izdelkov in materialov, z priznanimi certifikati SIST, z upoštevanjem tehničnih zahtev in detajlov projektanta (razen če ni drugače navedeno)!
Elementi za vgrajevanje ključavničarskih izdelkov (vijaki, sidra in drugo) morajo biti takih dimenzij in nosilnosti, da ustrezajo obremenitvam, za katere so namenjeni.
Delavniško dokumentacijo za proizvodnjo mora izvajalec del izdelati v skladu s projektno dokumentacijo.
V kolikor želi izvajalec prilagoditi izvedbo svoji tehnologiji, mora izdelati ustrezno projektno dokumentacijo z detajli, katero morata pregledati in s podpisom potrditi odgovorni projektant in naročnik.
Izvajanje na objektu se lahko začne, ko odgovorni projektant in naročnik s podpisom potrdita risbe.
Vsi elementi morajo biti izvedeni in vgrajeni tehnično pravilno in po pravilih stroke.
Sestavni del Ključavničarskih del je tudi pokrivanje stika elementa s konstrukcijo v katero se vgrajujejo, na način ki ga določi izvajalec del v tehnoloških risbah za proizvodnjo.
Tolerance gladkosti in enakomernosti površin morajo ustrezati veljavnemu standardu, za povečane zahteve.
ENOTNA CENA MORA VSEBOVATI:
▪ merjenje na objektu
▪ izdelava vseh izračunov vezanih na izdelavo elementov, potrebnih za doseganje predpisanih zahtev
▪ izdelava delavniških risb za proizvodnjo s potrebnimi detajli
▪ vsklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje z odgovornim projektantom in naročnikom
▪ preiskušnja posameznih elementov in dokazovanje kvalitete z atesti
▪ vse potrebno delo do končnega izdelka in montaže na objektu
▪ ves potreben glavni, pomožni, nerjaveči pritrdilni in vezni material
▪ izdelava vseh potrebnih zaključkov
▪ izdelava elementov v delavnici in montaža na objektu
▪ vse potrebne transporte do mesta ugrajevanja
▪ skladiščenje materiala na gradbišču
▪ vsa potrebna pomožna sredstva za vgrajevanje na objektu kot so lestve, odri in podobno
▪ terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu
▪ finalna površinska obdelava elementov po opisu
▪ popravilo eventuelno povzročene škode ostalim izvajalcem na gradbišču
▪ čiščenje prostorov po končanih delih in odvoz odpadnega meteriala na stalno komunalno deponijo
▪ plačilo komunalnega prispevka za stalno komunalno deponijo odpadnega materiala
▪ vsa potrebna higijensko tehnična preventivna zaščita delavcev na gradbišču
▪ faznost izgradnje
Enotna cena mora zajeti izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnih del, ki jih je potrebno izvesti za dokončanje posameznih del, tudi če potrebni detajli in zaključki niso podrobno navedeni in opisani v popisu del, in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov objekta.
1. | Izdelava, dobava in montaža dveh (2) stebrov jeklene konstrukcije z integriranim vertikalnim odtokom (jeklena cev DN110). Profil po specifikaciji (glej načrt konstrukcije). Kovinski stebri sidrani v AB konstrukcije po detajlu projektanta konstrukcije. Razpored in dimenzije profilov po statičnem računu. | kg | 1400 | 0 | 0
Izvedba konstrukcij po delavniških načrtih in po statičnem računu. Količina ocenjena!
Material za izdelavo mora ustrezati vsem predpisom in zahtevam (profili kvalitete S 235 JR). Vsi jekleni izdelki morajo biti antikorozijsko zaščiteni z vročim cinkanjem v debelini minmalno 80 mikronov in barvani z barvo po izbiri projektanta. Vsi zvari morajo biti fino obrušeni in zaščiteni. Obračun v kg z upoštevanjem spojnega in pritrdilnega materiala.
Opomba : Jeklena nosilna konstrukcija po shemi projektanta in po detajlu dobavitelja.
a./ | jeklena konstrukcija nadstrešnice - sklop 1 po načrtu konstrukcije komplet vroče cinkano =408,30 m2 | kg | 13306.56 | 0 | 0
b./ | jeklena konstrukcija nadstrešnice - sklop 2 po načrtu konstrukcije komplet vroče cinkano =171,5 | kg | 5589.44 | 0 | 0
| KLJUČAVNIČARSKA DELA SKUPAJ : |  |  |  | 0

## Spuščen strop
pozicija | opis | enota | količina | cena/enoto | znesek
B/III. OBEŠENI STROPOVI
SPLOŠNI OPIS
Vsi montažni stropovi morajo biti izdelani v skladu z veljavnimi SIST normativi in tehničnimi predpisi.
Podkonstrukcijski profili morajo biti postavljeni v takem rastru in takih dimenzij, da prenesejo vse statične in dinamične obremenitve in obremenitve opreme pritrjene na stene.
Dimenzijo profilov in raster mora definirati dobavitelj glede na svojo tehnologijo ter zahtevane tehnične karakteristike stropa, z upoštevanjem elementov instalacij ter ostalih detajlov.
V kolikor želi izvajalec prilagoditi izvedbo svoji tehnologiji, mora izdelati ustrezno delavniško dokumentacijo z detajli, katero morata pregledati in s podpisom potrditi odgovorni projektant in naročnik.
Poleg osnovnega, je sestavni del izvedbe montažnih pregradnih stropov tudi:
- izvedbe stikov montažnih stropov z zidanimi in betonskimi stenami in stebri, izvedeni po tehnologiji izvajalca vsemi potrebnimi tesnili in polnili s tesnilnim materialom
- bandažiranje stikov mavčno kartonskih plošč medsebojno
Tolerance gladkosti in enakomernosti površin morajo ustrezati veljavnemu standardu, za povečane zahteve.
Statična stabilnost
Podkonstrukcijski profili morajo biti postavljeni v takem rastru in takih dimenzij, da prenesejo vse statične in dinamične obremenitve in obremenitve opreme pritrjene na stene.
Dimenzijo profilov in raster mora definirati dobavitelj glede na tehnične karakteristike stropa, z upoštevanjem elementov instalacij ter ostalih detajlov.
ENOTNA CENA MORA VSEBOVATI:
▪ merjenje na objektu
▪ izdelava tehnoloških risb za proizvodnjo, z detajli
▪ izdelava vseh izračunov vezanih na izdelavo elementov, potrebnih za doseganje predpisanih zahtev
▪ preiskušnja posameznih elementov in dokazovanje kvalitete z atesti
▪ ves potreben glavni, pomožni, nerjaveči pritrdilni in vezni material
▪ vse potrebno delo, od pripravljalnih del do finalnega izdelka
▪ izdelava vseh potrebnih zaključkov
▪ izdelava elementov v delavnici in montaža na objektu
▪ izdelava in izrez odprtin za vgradnjo inštalacijskih in drugih elementov v strop
▪ vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja
▪ vsa potrebna pomožna sredstva za vgrajevanje na objektu kot so lestve, odri in podobno
▪ usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje z odgovornim projektantom in naročnikom
▪ terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu
▪ finalna obdelava elementov po opisu
▪ popravilo eventuelno povzročene škode ostalim izvajalcem na gradbišču
▪ čiščenje prostorov po končanih delih in odvoz odpadnega meteriala na stalno komunalno deponijo
▪ plačilo komunalnega prispevka za stalno komunalno deponijo odpadnega materiala
▪ vsa potrebna higijensko tehnična preventivna zaščita delavcev na gradbišču
▪ faznost izgradnje
Enotna cena mora zajeti izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnih del, ki jih je potrebno izvesti za dokončanje posameznih del, tudi če potrebni detajli in zaključki niso podrobno navedeni in opisani v popisu del, in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov objekta.
1. | Dobava materiala in izvedba obloge jeklene konstrukcije na spodnji strani nadstrešnic. Obloga iz vlakno vodoodpornih plošč npr.: Rigips, komplet s potrebno podkonstrukcijo. Strop nadstrehe je izveden kot »spuščen strop« z višinsko nastavljivo kovinsko pokonstrukcijo C3, osni razmik podkonst max 450mm, vetrna obremenitev ≤ 1,0 kN/m2 (npr.: Rigips sistem spuščenega zunanjega stropa UA10GX) Spuščeni strop: - obešalni sistem npr.: Rigips Nonius obešalni sistem kat. korozije C3 nosilnosti razreda 0,4 kN) - jeklena dvojna podkonstrukcija (npr.: Rigips CD 60/27,kat. korozije C3) - vodoodporna plošča (npr.: Rigips Glasroc X ,12,5 mm - fugirna in gladilna masa (npr.: Rigips Vario Hydro) - silikonskim osnovni premaz (npr.: Weber G500) - slikonska barva (npr.: Weberton), RAL po izbiri arhitekta | m2 | 579.8 | 0 | 0
V strope so vgrajene luči po projektu elektro instalacij. Izdelavo in ojačitev odprtin za zgoraj navedene elemente elektro instalacij zajeti v tej postavki.
| OBEŠENI STROPOVI SKUPAJ : |  |  |  | 0

## Rekapitulacija EL
Investitor: | OBČINA PESNICA,
PESNICA PRI MARIBORU 43A,
SI-2211 PESNICA PRI MARIBORU
Objekt: | TRG PESNICA - FAZA 1a in 1b
Datum: | Poljčane, julij 2026
SKUPNA REKAPITULACIJA DEL IN MATERIALA
1. ELEKTROINSTALACIJSKI MATERIAL IN MONTAŽA |  | 0
Skupaj brez DDV: |  | 0
OPOMBE, v ceni za enoto mere je potrebno upoštevati:
* | Dobavo, izdelavo, montažo in ves vezni ter pritrdilni material za navedeno postavko, četudi tekst postavke eksplicitno ne navaja tega.
* | Prevozni in manipulativni stroški
* | Izdelava potrebnih meritev za zahtevano vgradnjo na objektu
* | Vsa finalna čiščenja med in po končanih delih itd.
* | Dvižne košare za izvedbo del na višini
* | Vsi pritrdilni, vezni in montažni materiali ter podkonstrukcije
* | Obračun se vrši po dejansko izvedenih količinah
IZVAJALEC se zaveže upoštevati:
* | Vse predpisane tehnične standarde in normative,ki so predpisani za posamezno vrsto del
* | Pred vgradnjo predati Izjave o lastnosti za vgrajene materiale
* | Dimenzije za vse novo vgrajene elemente je potrebno predhodno preveriti na gradbišču
* | Iznos in odvoz odpadnega materiala na stalno deponijo s plačilom vseh komunalnih pristojbin
OPOMBE popisa - mora upoštevati ponudnik:
* | vrednosti cen in zmnožek vpisati samo k zahtevanim količinam
* | dopisovanje drugih podatkov in sprememb vsebine popisa in količin ni dovoljeno
* | dejanske cene in količine se lahko spremenijo glede na vrsto izvedbe
* | preveriti zmnožke in seštevke zaradi starejših verzij excela

## Elektroinstalacije
1. ELEKTROINSTALACIJSKI MATERIAL IN MONTAŽA
| REKAPITULACIJA - ELEKTROINSTALACIJSKI MATERIAL IN MONTAŽA |  |  |  |  | Znesek (EUR)
A.1 | Elektroinstalacijski material in montaža |  |  |  |  | 0
B.1 | Razdelilniki |  |  |  |  | 0
D.1 | Razsvetljava |  |  |  |  | 0
E.1 | Strelovod |  |  |  |  | 0
F.1 | Ostala dela |  |  |  |  | 0
| SKUPAJ REKAPITULACIJA - ELEKTROINSTALACIJSKI MATERIAL IN MONTAŽA |  |  |  |  | 0
A.1 | Elektroinstalacijski material in montaža
Zap. št. | Opis postavke | Dimenzija | Količina | Enota | Cena (EUR) | Znesek (EUR)
1.01 | Dobava in montaža kablov oz. vodnikov za električne instalacije položeni v estrihu, v izolacijskih instalacijskih ceveh, kabelski kanalizaciji:
| FG16R16 3x1,5mm2 |  | 700 | m | 0 | 0
| FG16M16 2x2,5mm2 |  | 50 | m | 0 | 0
| Vodnik (žica) H07V-K 25mm2 rum/zel |  | 20 | m | 0 | 0
| Razvodna doza IP66 |  | 15 | kos | 0 | 0
| Dobava in montaža sponk za priklop napajanja LED trakov, kot npr:: WAGO |  | 15 | kpl | 0 | 0
| Dobava in montaža stigmflex cevi fi 110mm |  | 60 | m | 0 | 0
| Dobava in montaža stigmflex cevi fi 50mm |  | 60 | m | 0 | 0
| Dobava in položitev zaščitne cevi TUBOFLEX samogasna fi 13 - 23mm |  | 150 | m | 0 | 0
| Dobava in montaža euroflex UV odporna cevi fi 16mm vključno s pritrdilnim materialom |  | 450 | m | 0 | 0
| Dobava in montaža UVODNIC INOX PG16-21 |  | 16 | kom | 0 | 0
| Tesnenje prebojev na kovinski konstrukciji (SIKA Flex) |  | 1 | kpl | 0 | 0
| SKUPAJ - Elektroinstalacijski material in montaža |  |  |  |  | 0
B.1 | Razdelilniki
Zap. št. | Opis postavke |  | Enota | Količina | Cena (EUR) | Znesek (EUR)
1.01 | R-RAZSVETLJAVA - v FAZI 1.1 dogradnja sledečih komponent: |  | 1 |  | 0 | 0
| Stikalo R/0/A za montažo na vrata |  | 1 | kos
| KZS 16A/C 30mA tip A |  | 15 | kos
| Kontaktor 4p 40A |  | 1 | kos
| Instalacijski odklopnik C6/10k/ 1P |  | 15 | kos
| Sponke za DIN |  | 45 | kos
| Drobni in vezni material |  | 1 | kos
| SKUPAJ - Razdelilniki |  |  |  |  | 0
D.1 | Razsvetljava
Zap. št. | Opis postavke |  | Enota | Količina | Cena (EUR) | Znesek (EUR)
Razsvetljava nadstrešek:
1.01 | Dobava in montaža LED traku Profesionalni zunanji LED trak 10W/m 24V IP67 Visokoefektivni in trajno stabilni profesionalni LED trak, namenjen zunanji ambientalni linijski osvetlitvi nadstreškov. Trak odlikujejo vrhunski svetlobni čipi renomiranega proizvajalca (Samsung LED ali enakovredno) z visokim indeksom barvne reprodukcije in dolgo življenjsko dobo [zarnica.si]. Tehnične lastnosti in specifikacije: • Delovna napetost: 24V DC (konstantna napetost / CV) – za minimalen padec napetosti na dolgih linijah. • Nazivna moč: 10 W/m (±10 %). • Barvna temperatura: 2700K (izrazito toplo bela) – ustvarja prijeten in prestižen zunanji ambient. • Svetlobni tok: 1000 lm/m – 1200 lm/m (visok svetlobni izkoristek). • Indeks barvne reprodukcije: CRI ≥ 90 (Ra) – za naraven in bogat prikaz barv okolice (les, fasada). • Gostota diod: Minimalno 120 LED/m – zagotavlja popolnoma zvezno in enakomerno linijo svetlobe brez vidnih pik skozi mlečni difuzor. • Stopnja zaščite: IP67 – trak mora biti v celoti zalit v visokokakovostni, UV-stabilni in trajno elastični silikonski ekstruziji (uporaba PVC ali poliuretanskih polnil ni dovoljena zaradi nevarnosti rumenjenja in pokanja) [radium.de]. • Montaža: Dvostranski visoko-lepljivi trak na hrbtni strani (tip 3M VHB ali enakovredno), prilagojen za termično obremenjene površine.i, kot npr.: Samsung |  | 100 | m | 0 | 0
1.02 | Dobava montaža in priključitev napajalnika: Visokoefektivni in trajno stabilni industrijski LED napajalnik s konstantno napetostjo (CV), zasnovan za napajanje profesionalnih sistemov LED razsvetljave v zahtevnejših okoljih (montaža v zaprtih stropovih nadstreškov) . Napajalnik odlikuje robustno kovinsko ohišje in napredna elektronika z vgrajeno zaščito ter funkcijo zatemnjevanja . Tehnične lastnosti in specifikacije: • Proizvajalec in model:) . • Tip delovanja: Konstantna napetost (CV - Constant Voltage) • Izhodna napetost: 24V DC . • Nazivna moč: 96W (Izhodni tok do 4.0 A) . • Vhodna napetost: Široko območje 90 ~ 305V AC . • Stopnja zaščite: IP65 – ohišje odporno na prah, vlago in kondenz, primerno za vgradnjo v zunanje medstropne prostore. • Hlajenje: Pasivno hlajenje s konvekcijo zraka (brez vgrajenega ventilatorja) – zagotavlja popolnoma neslišno delovanje in preprečuje vsesavanje prahu. • Ohišje: Masivno aluminijasto ohišje (klasa 94V-0) , ki deluje kot hladilnik in omogoča optimalno odvajanje toplote v zaprtih prostorih. • Funkcija zatemnjevanja (Oznaka AB): o Vgrajen izhodni kabel za krmiljenje s funkcijo 3-v-1 zatemnjevanja (podpora za protokole 1-10V DC, 10V PWM ali uporovni potenciometer) o Vgrajena interna potenciometra pod gumijastima čepkoma (Io ADJ. in Vo ADJ.) za opcijsko ročno finonastavitev izhodnega toka in napetosti neposredno na ohišju. • Vgrajene zaščite: Samodejni izklop in restart (hiccup način / avtomatska ponastavitev) v primeru kratkega stika, preobremenitve, nadnapetosti ali prekoračitve kritične temperature . • Zanesljivost: Dolga življenjska doba (MTBF > 190.000 ur) in visoka temperaturna obstojnost (delovanje do +80°C ohišja), kot npr.:MEAN WELL HLG-100H-24AB (ali tehnično popolnoma enakovredno |  | 15 | kom | 0 | 0
OPOMBA: LED trakove je možno dimati s predvidenimi napajalniki
1.03 | Dobava in montaža ALU profila vgradnega klasik – črni vključno z opalnim steklom |  | 100 | m | 0 | 0
OPOMBA: potrebno upoštevati da se izvede montaža vodotesno v konstrukcijskih stebrih.
| SKUPAJ - Razsvetljava |  |  |  |  | 0
E.1 | STRELOVOD
Zap. št. | Opis postavke |  | Enota | Količina | Cena (EUR) | Znesek (EUR)
1.01 | Dobava in montaža lovilne palice LOP2,0 (Al) višine h=2,0m z distančnim in ustreznim pritrdilnim elementom. Proizvajalec HERMI |  | 4 | kos | 0 | 0
1.02 | Dobava in montaža strešnega nosilnega elementa SON16 (Rf-K) iz nerjavečega jekla za pritrjevanje strelovodnega vodnika AH1 Al fi 8 mm na pločevinasto trapezno kritino oziroma na pločevinasto kapo atike. Proizvajalec HERMI |  | 377 | kos | 0 | 0
1.03 | Dobava in montaža zidnega nosilnega elementa SON16 (Rf-V) iz nerjavečega jekla za pritrjevanje strelovodnega vodnika AH1 Al fi 8mm na fasadne pločevinaste panele. Proizvajalec HERMI |  | 56 | kos | 0 | 0
1.04 | Dobava in montaža sponke KON04 A SIMPLE (Rf-V) iz nerjavečega jekla za medsebojno spajanje/podaljševanje okroglih strelovodnih vodnikov. Proizvajalec HERMI |  | 56 | kos | 0 | 0
1.05 | Dobava in montaža kontaktne sponke KON05 (Rf-V) iz nerjavečega jekla za izvedbo kontaktnih spojev med strelovodnim vodnikom AH1 Al fi 8mm in pločevinastimi deli. Proizvajalec HERMI |  | 40 | kos | 0 | 0
1.06 | Dobava in montaža odkapnika KON21 (Rf-V) za preprečitev zatekanja vode v steno po strelovodnem vodniku v primeru podometnih vertikalnih odvodov. Proizvajalec HERMI |  | 14 | kos | 0 | 0
1.07 | Dobava in montaža sponke KON03 + svorniki (Rf-V) iz nerjavečega jekla za izvedbo vijačnih merilnih spojev med okroglimi strelovodnimi vodniki ter kovinskimi konstrukcijami. Proizvajalec HERMI |  | 14 | kos | 0 | 0
1.08 | Dobava in montaža oznak merilnih mest MŠ (Rf-V). Proizvajalec HERMI |  | 14 | kos | 0 | 0
1.09 | Dobava in montaža okroglega aluminijastega strelovodnega vodnika AH1 Al fi 8mm na tipske strelovodne nosilne elemente. Proizvajalec HERMI |  | 440 | m | 0 | 0
1.1 | Dobava in montaža sponke KON01 (Rf-V) iz nerjavečega jekla za izvedbo spojev med ploščatim strelovodnim vodniki. Proizvajalec HERMI |  | 80 | kos | 0 | 0
1.11 | Dobava in montaža sponke KON01 + svorniki (Rf-V) iz nerjavečega jekla za izvedbo vijačnih merilnih spojev med ploščatimi strelovodnimi vodniki ter kovinskimi konstrukcijami. Proizvajalec HERMI |  | 30 | kos | 0 | 0
1.12 | Drobni in montažni material |  | 1 | kpl | 0 | 0
1.13 | Transportni in manipulativni stroški |  | 1 | kpl | 0 | 0
| SKUPAJ - Ozemljitev in strelovod |  |  |  |  | 0
F.1 | OSTALA DELA
Zap. št. | Opis postavke |  | Enota | Količina | Cena (EUR) | Znesek (EUR)
1.01 | Pripravljalna dela |  | 5 | kpl | 0 | 0
1.02 | Transportni stroški |  | 1 | kpl | 0 | 0
1.03 | Uporaba dvigal, lestev,… |  | 1 | kpl | 0 | 0
1.05 | Meritve električnih inštalalcij, preizkus in pregled ozemljitev in izdaja certifikata. |  | 1 | kpl | 0 | 0
1.06 | Meritve strelovoda, preizkus in pregled ozemljitev in izdaja certifikata. |  | 1 | kpl | 0 | 0
1.08 | Označevanje vseh kablov z napisnimi ploščicami in dvema vezicama |  | 1 | kpl | 0 | 0
1.09 | Uvajanje in šolanje uporabnika |  | 1 | kpl | 0 | 0
1.1 | Navodila za uporabo s strani izvajalca |  | 1 | kpl | 0 | 0
1.11 | Vris sprememb v PZI dokumentacijo za pripravo PID in predaja odgovornemu projektantu - električne instalalcije in oprema |  | 1 | kpl | 0 | 0
1.12 | Projektantski nadzor - reševanje detajlev dokončanja del s strani projektanta po veljavni tarifi IZS. |  | 12 | ur | 0 | 0
| SKUPAJ - OSTALA DELA |  |  |  |  | 0